CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de produse in laboratorul Sisteme informatice industriale (SII)

Sistem de simulare de timp real configurabil HiL (hardware-in-the loop), utilizat pentru prototipaj rapid și teste de laborator

Cuprins

1. Introducere	3

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse	4

2.1 Informații despre Autoritatea  contractantă	4

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă	5

2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea	5

3. Criteriul de atribuire	6

4. Descrierea produselor solicitate	7

4.1. Obiectivul general. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante	7

4.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor	7

4.3. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	7

4.3.1. Produse solicitate - listă de cantități	8

4.3.2. Specificații tehnice detaliate	9

4.3.3. Garanția produselor	10

4.3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului	10

4.3.5.Instalare, punere în funcțiune, testare	11

4.3.6. Suport tehnic	11

4.3.7. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea	12

5. Atribuțiile și responsabilitățile Părților	12

5.1 Obligațiile principale ale Autorității Contractante	12

5.2 Obligațiile principale ale Contractantului	13

6. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul	13

7. Recepția produselor	14

8. Modalități si condiții de plata	15

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	15

10. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul	15

# 1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea Națională de Știință si Tehnologie Politehnica București îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică în conformitate cu necesitățile autorității contractante.

Specificațiile tehnice solicitate vor fi considerate minime pentru ca oferta să fie considerată conformă. Neîndeplinirea specificațiilor minime solicitate va conduce la declararea ofertei ca neconformă și respingerea acesteia.

Comisia de evaluare își păstrează dreptul de a solicita confirmarea caracteristicilor sau a fezabilității așa cum sunt propuse prin consultarea producătorilor.

Toate produsele oferite trebuie să fie noi, nefolosite, de ultimă generație și să încorporeze toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor.

Cerințe privind livrarea:

La livrare, produsele vor fi etichetate de către furnizor clar și vizibil astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință. Etichetele de marcare trebuie să conțină toate informațiile obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare. Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informațiile pe care le consideră necesare a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestora. Etichetele de marcare trebuie să reziste la acțiunea intemperiilor și să nu permită deteriorarea accidentală pe timpul manipulării, transportului sau depozitării.

La livrare, produsele vor fi însoțite de inventar complet. Produsele vor avea toate elementele sale componente conform inventarului complet și vor fi însoțite de documentația de utilizare, în limba engleză sau română.

Toate produsele vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de garanție, certificate de conformitate și instrucțiunile ce țin de siguranța de exploatare în limba română.

Produsele vor fi ambalate astfel încât să permită depozitarea și transportul acestora în condiții de siguranță în spații închise. Toate materialele de ambalare, precum și materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

Toate specificațiile prezente în prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet, o invenție, o licență de fabricație, se citesc în totalitate însoțite de mențiunea ”sau echivalent” și sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

# 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Obiectivul general al laboratorului SII derulat în cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Politehnica București presupune întărirea capacității de cercetare ca element cheie în creșterea excelenței în educație și cercetare și pentru a oferi viitorilor ingineri competențele necesare rezolvării problemelor globale ale unei societăți în continuă schimbare și puternic interconectată prin tehnologii digitale.

## 2.1 Informații despre Autoritatea  contractantă

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (POLITEHNICA Bucuresti) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. POLITEHNICA Bucuresti asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.

Produsele ce se doresc a se cumpăra in prezenta procedura se utilizează în procesul educațional și de cercetare prin dotarea sălilor de curs și a laboratoarelor, precum și în procesul administrativ.

Având în vedere prestigiul POLITEHNICA Bucuresti și al activităților sale, cu expunere atât la nivel național cât și internațional, se dorește a se achiziționa produse care vor fi un suport de calitate în activitățile desfășurate.

De asemenea, ofertanții trebuie să conștientizeze importanța viitoarei colaborări și să oferteze produse de înaltă calitate pentru îndeplinirea obiectivelor POLITEHNICA Bucuresti.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Necesitatea achiziției rezidă din contextul învechirii unora dintre echipamentele existente în universitate sau din apariția unor necesități noi de ordin educațional, științific sau de cercetare.

Pentru buna desfășurare a activităților menționate mai sus, ofertanții trebuie să conștientizeze că achiziționarea echipamentelor din laboratorul SII este foarte importantă pentru a nu întrerupe activitatea de cerectare si didactica din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare/POLITEHNICA Bucuresti.

## 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

POLITEHNICA Bucuresti desfășoară diverse activități de învățământ superior și de cercetare, precum și de suport administrativ și, în contextul în care industria IT se dezvoltă foarte rapid, iar o parte din echipamentele existente în dotarea universității sunt perimate, prin achiziționarea acestor echipamente se preconizează creșterea eficienței.

## 2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

POLITEHNICA București este o instituție de învățământ superior, fiind cea mai mare și prestigioasă universitate tehnică din România.

Pe lângă formarea anuală a miilor de tineri ingineri, o ramură extrem de importanta pentru dezvoltarea universității o reprezintă și activitatea de cercetare.

Pentru o integrare socioeconomică a inginerilor și pentru diseminarea activității de cercetare a universității, POLITEHNICA Bucuresti  are încheiate zeci de parteneriate cu universități de prestigiu la nivel național, cat si din spațiul Comunității Europene și din SUA sau alte state, precum și cu companii de mare prestigiu din domeniul tehnic și de cercetare.

# 3. Criteriul de atribuire

Tinand cont de prevederile art.1, alin (18) din OUG nr.45/2018 si avand in vedere ca valoarea achizitiei depaseste pragurile valorice prevazute in art.7, alin (1) din Legea 98/2016, criteriului de atribuire ales este “cel mai bun raport calitate-preţ” astfel:

Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic unde:

Ptotal - reprezinta punctajul total;

Pfinanciar - reprezinta punctajul financiar;

Ptehnic - reprezinta punctajul tehnic;

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Comisia de evaluare stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, in conformitate cu prevederile art. 139 alin.3 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

FACTORI DE EVALUARE

| Denumire factor evaluare | Descriere | Pondere |
| --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Componență financiară | 90% Punctaj maxim factor: 90 puncte |
| Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proportional, astfel: P(n)=(Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat |  |  |
| PUNCTAJ TOTAL COMPONENȚĂ TEHNICĂ |  | 10% Punctaj maxim factor: 10 puncte |
| Garantie si mentenanta | Componență tehnică | Punctaj maxim factor: 10 puncte |
| Algoritm de calcul: Intervalul care se puncteaza este intre 2 si 4 ani. Pentru o perioada de garantie si de mentenanta de minim 4 ani se acorda punctajul maxim de 10 puncte. Ofertele cu perioada de garantie si de mentenanta peste durata de 4 ani nu vor fi punctate suplimentar. Ofertele cu o perioada de garantie si de mentenanta mai scurta de 2 ani vor fi declarate neconforme. Punctajul acordat va fi astfel: Pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie si de mentenanta de 2 ani = 0 puncte. Pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie si de mentenanta de 3 ani = 5 puncte. Pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie si de mentenanta de 4 ani = 10 puncte. Punctajul maxim este de 10 puncte si se acorda pentru perioada de garantie si de mentenanta de 4 ani sau mai mult. Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. |  |  |

# 4. Descrierea produselor solicitate

## 4.1. Obiectivul general. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Politehnica din București deține o rețea complexă de echipamente de laborator care susține activitatea obișnuită din instituție, atât la nivel de formare a tinerilor, cât și de cercetare și activități administrative.

Obiectivul acestui contract îl reprezintă dotarea laboratorului SII a Beneficiarilor din POLITEHNICA București pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice.

Eficiența procesului educațional și de cercetare depind în mare măsură de calitatea produselor ce se doresc a se achiziționa.

## 4.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Îndeplinirea achizițiilor previzionate pentru dotarea laboratorului cu noi echipamente moderne, hardware și instrumente software aferente programelor de studiu si cercetare cu echipamente adecvate activităților specifice.  Aceste dotări vor sprijini extinderea ariei de activitate și deschiderea de noi direcții de cercetare, precum și posibilitatea de predare simultană în format fizic și virtual (on-line).

## 4.3. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Caietul de Sarcini conține specificațiile tehnice minime obligatorii.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

În propunerea tehnică operatorii economici vor trebui să demonstreze pentru toate produsele ofertate, îndeplinirea performanțelor specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va conține un tabel comparativ, astfel într-o coloană vor fi specificațiile tehnice din caietul de sarcini, iar în alta vor fi prezentate informațiile care răspund acestor specificații.

Oferta cu produse ce prezintă cu caracteristici tehnice inferioare sau cele care nu satisfac cerințele Caietului de Sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

Acolo unde, pentru a putea descrie suficient de precis și inteligibil produsele, specificațiile tehnice ale acestora indică o anumită origine, sursă, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet sau licență de fabricație, această indicație va fi citită și înțeleasă însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va fi astfel întocmită încât să includă prețul produselor, montajul acestora, costul transportului și al cheltuielilor de manipulare la sediul beneficiarului (transportul, operațiunile de manipulare și descărcare la sediul beneficiarului va fi asigurat de mijloacele de transport și personalul  furnizorului).

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

### 4.3.1. Produse solicitate - listă de cantități

Cantitățile de produse ce se doresc a se achiziționa sunt următoarele:

| Lot | Denumire Lot | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de simulare de timp real configurabil HiL (hardware-in-the loop), utilizat pentru prototipaj rapid și teste de laborator | 1 |

Caracteristici generale:

- să aibă capabilități și suport de timp real,

- să fie versatil și configurabil pentru o plajă largă de aplicații de control,

- să poată fi utilizat pentru aplicații de tip simulator hardware-in-the loop (HiL),

- să conțină atât componentele hardware cât și cele software necesare,

- să poată fi integrat cu sistemul de programare MATLAB® /Simulink®,

- utilizatorul să aibă acces la semnalele de I/O utilizând conectori specifici.

### 4.3.2. Specificații tehnice detaliate

| Element/ Componentă | Cantitate | Descriere/Cerință |
| --- | --- | --- |
| Sistem de simulare de timp real – partea hardware | 1 buc | - memorie RAM de cel puțin 8 GB, procesor cu 4 core-uri, 2,2 GHz sau superior, - procesor de comunicație, 2x 1.2 GHz, sau superior, cu memorie de cel puțin 512MB DDR4 RAM, - interfață de comunicație I/O Ethernet de viteză mare (cel puțin 10 Gb), - canale de intrări/iesiri analogice: rezoluție cel puțin16 bit, domeniul de tensiune de cel puțin +/- 10V, cu rată de eșantionare minimală de 2MS/s), în număr de cel puțin 24 intrări și 14 ieșiri, - canale de intrări/ieșiri digitale: frecvență de minim 20 MHz, cu lățimea minimă a pulsului de cel puțin 25ns, cel puțin în număr de 48, - funcționalități specifice pentru I/O digitale: intrări/ieșiri PWM și space vector PWM; cel puțin 2 intrări pentru semnale provenite de la: incremental encoder, resolver și encoder Hall; I/O SPI, - unitate de procesare a poziției unghiulare cu rezoluție de 15 bit în modul 360° și 16 bit în modul de funcționare de 720°, rezoluția în viteză de cel puțin 0.616°/s, domeniu de funcționare de +/- 1,200,000°/s, - hardware reconfigurabil de tip FPGA, 125 MHz sau superior, - interfețe de comunicație cu obiectul fizic testat: cel puțin 1 Ethernet și 1 USB; cel puțin 2 interfețe seriale UART/RS232 și 2 de tip CAN; |
| Suport software pentru sistemul de simulare de timp real | 1 set | - software de configurare experimente, - software de implementare experimente și interfață cu utilizatorul, - suport Matlab/Simulink pentru interfețele de comunicație: - software de configurare pentru interfața de comunicație CAN, - software de configurare pentru interfața de comunicație Ethernet; - suport Matlab/Simulink (blockset) pentru utilizarea canalelor de intrari/ieșiri analogice și digitale; - suport Matlab/Simulink pentru FPGA: - blockset pentru FPGA care să includă și interfața cu coder-ul HDL, - biblioteci care sa conțină modele pentru componente electrice, - biblioteci pentru controlul masinilor electrice AC, - biblioteci pentru manipularea interfețelor SPI și I2C. |
| Accesorii de conectică pentru pentru toate interfețele sistemului de simulare de timp real | 1 set | - cabluri (de tip panglică sau echivalent) cu connectorii asociați pentru semnalele I/O (de tip D-SUB sau echivalent), - blocuri terminale pentru cablurile de I/O (cu conectori cu surub sau echivalent), - cabluri pentru interfețele Ethernet, - cabluri USB. |
| Termen de livrare |  | 90 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. |

### 4.3.3. Garanția produselor

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs (cel puțin 2 ani). Perioada de garanție începe de la data recepției finale a produselor.

### 4.3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrările se vor face la magazia centrală a POLITEHNICA Bucuresti, Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, in termen de maxim 90 de zile de la data semnarii contractului.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare: Magazia Centrală – POLITEHNICA Bucuresti- Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Bucuresti.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### 4.3.5.Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla/preasambla si monta produsele la locul de instalare indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă și în parametri declarați de producător a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

După instalare și punere în funcțiune, autoritatea contractantă și contractantul va efectua teste funcționale ale produsului.

Pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.

### 4.3.6. Suport tehnic

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă /neconformitate a produselor furnizate, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

### 4.3.7. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Tinand cont de greutatea produselor livrate, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare si va fi dotat cu echipamente specifice de manipulare / ridicare.

# 5. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

## 5.1 Obligațiile principale ale Autorității Contractante

- sa puna la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

- își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

- va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- are obligația să desemneze, în termen de 3 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut la punctul 5 din Caietul sarcini.

- sa notifice Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor livrate. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 3 ori, pe motive de calitate.

## 5.2 Obligațiile principale ale Contractantului

- va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

- va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

- va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

- În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

- Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

- Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

- are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

- este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

# 6. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

•	Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă ;

•	Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

•	Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

# 7. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a)	recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

b)	recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a)	admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b)	suspendarea  recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

i.	se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

ii.	se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

iii.	 se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

iv.	Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

c)	respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

# 8. Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in sistemul national RO e-Factura.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a)	certificatul de calitate

b)	declarația  de conformitate;

c)	avizul de expediție a produsului;

d)	procesul verbal de recepție cantitativă.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data apariției facturii in sistemul național RO e-Factura și a tuturor documentelor justificative.

# 9. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, si a conditiilor sociale si de mediu care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.

# 10. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

1)	Coordonarea implică:

a)	organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului,

b)	coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului;

2)	Monitorizarea implică:

a)	Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:

i.	Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini,

ii.	Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;

b)	Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condiíile contractuale;

3)	Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă și care se referă la aspecte precum:

Intocmit,

Prof. Dr. Ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN