Operator economic                                                                                                          Formularul 1

____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________________________________

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a Anunţului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, cu nr. ___________ din ___/___/_____ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului ”Robinete - Lot ......... - ................................................................................................................... Cod CPV 42130000-9” (ofertantul va completa numărul și denumirea lotului pentru care depune oferta),

noi ____________________________________________________________________________ vă

(denumirea/numele operatorului economic)

transmitem (depunem), în SEAP:

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul _________________________ (tipul, seria/

numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire.

Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

| Nume |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

Cu stima,

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului              ...................................................

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei           ....................................................

Numele şi prenumele semnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătură                                                                  ...................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului                                                                         ......................................................

Ţara de reşedinţă					              .....................................................

Adresa							              .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		             ......................................................

Telefon / Fax				                                       ......................................................

Data					                                        .....................................................

Operator economic                                                                                                                             Formularul 2

____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ______________________________________________________________

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............................................

............................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ”Robinete - Lot ......... - ……………………………………………. .................... Cod CPV 42130000-9” (ofertantul va completa numărul și denumirea lotului pentru care depune oferta), în cantitățile prevăzute la pct. 3.4.1 din caietul de sarcini și anexa 1, la prețul total de …………………………………. ................................................................................................................................................lei (suma în litere şi în cifre), defalcat în centralizatorul de preţuri anexat (întocmit de către ofertant in conformitate cu anexa 1 la caietul de sarcini, cu denumire produse și specificații tehnice, cantitate [buc.], pret unitar in lei/buc., pret total pozitie in lei si total centralizator in lei, fara TVA), la care se adaugă TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele pe durata contractului și în termenul prevăzute în documentația de atribuire.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .............................................. luni (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ...............………........ (zi/lună/an), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie, în procent de 10% din prețul total al contractului, în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin:

[_] a) virament bancar în contul achizitorului;

sau

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de:

[_] instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; sau

[_] instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanţii emise:

[_] fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

[_] fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

(instrumentul de garantare se va prezentat în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzute în documentaţia de atribuire. Contractantul va preda achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, instrumentul de garantare, cu valabilitatea de 13 luni de la data emiterii, care se va constitui ca anexă la contract)

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Garanția tehnică pentru produsele livrate va fi de minim 2 ani de la data recepției la achizitor.

7. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data ........../........../...............

.............................(semnătura), în calitate de .................................................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic                                                                                                                  Formularul 3

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016

Către ____________________________________________________________________________

(denumirea entității contractante și adresa completă)

Procedura de atribuire ________________________________

Nr. anunț de participare ________________________

Data limită pentru depunerea ofertei _____/_____/__________

Subsemnatul _____________________________, reprezentant legal al ________________________

________________________________  (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația unui conflict de interese.

Nu ne aflăm în situaţia în care să avem drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Nu ne aflăm în situaţia în care să fi nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Nu ne aflăm în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, de natură să determine apariția unui conflict de interese, în sensul art. 72 din Legea nr. 99/2016, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declaraţii.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Presedinte CA-Florea Eduard-Augustin; Membru CA-Gontariu Florin-Mircea; Membru CA-Trandafir Elian-Nicolae; Membru CA-Bendea Gabriel-Valentin; Membru CA-Popa Romulus-Cristian; Director General: ing.Ungur Calin-Dan; Director Financiar: ec.Has Nadia Ramona; Inginer Sef Productie: ing. Daniel Francisc; Inginer Sef Exploatare Retele: ing.Cornea Gheorghe Tiberiu; Compartiment Mentenanta Retele: ing. Pacurar Marius Florin; Serviciul Mentenanta Planificata: ing. Pop-Adorjan Francisc-Sef Serviciu, teh. Repko Paul Carol; Compartiment Juridic: cjr. Ciursas Dan Adrian, cjr. Chise-Staniloiu Radu; Compartiment Achizitii Publice: ing.Buta Rodica, ing.Bar Sorin Ionescu, ec. Ciarnau Claudia-Corina.

Denumire Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător, după caz

____________________________________________________________

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului              ....................................................

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei           ....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				            .....................................................

Capacitate de semnătură                                                                   .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului                                                                          ......................................................

Ţara de reşedinţă					                      ......................................................

Adresa							                      ......................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		          ......................................................

Telefon / Fax				                                              ......................................................

Data					                                             .......................................................

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declară că intenţionează să subcontracteze o parte a execuţiei, va fi completată și de către subcontractant/subcontractanți și va fi semnată de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui asociat/subcontractant), la fel și-n cazul terţilor susţinători.

Operator economic                                                                                                        Formularul 4  ____________________

(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66  din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale:

- Părţile acordului :

________________________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

___________________________________,  reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

- participarea la procedura de achiziție organizată de .....................................................................................

...........................................(denumire entitate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru

............................................................................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de servicii în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.5 Părțile vor răspunde solidar și individual în fața achizitorului în ceea ce privește obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătură cu contractul de servicii.

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formularul 5 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici

..............................

(denumirea)

Angajament

privind sustinerea tehnica si profesionala

a ofertantului/grupului de operatori economici

Catre, ......................................................................................................

(denumirea entitatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................... (denumirea contractului sectorial), noi ........................... (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), avand sediul inregistrat la ................................(adresa tertului sustinator tehnic si profesional), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia............................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si entitatea contractanta.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele tehnice si/sau profesionale de ..........................................................................................................necesara pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie.

Noi, ....................... (denumirea tertului sustinator tehnic siprofesional), declaram ca intelegem sa raspundem, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ....................... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), in baza contractului de achizitie, si pentru care ................ (denumire ofertant/grupul de operatori economici) a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi, .................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de entitatea contractanta, cat si fata de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanti), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .................................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate entitatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm garantam entităţii contractante ca vom interveni concret pentru a duce la îndeplinire toate obligatiile contractuale. In sustinerea acestei afirmatii:

1) Precizam modul în care vom interveni concret pentru a duce la îndeplinire obligațiile pentru care am acordat susținerea:......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

La aceasta sectiune veti descrie modul concret in care, in situatia in care Ofertantul este in imposibilitatea de a derula contractul aferent prezentei proceduri, Tertul sustinator va duce la indeplinire contractul in cauza.

În acest scop, in situatia in care Ofertantul este in imposibilitatea de a derula contractul aferent prezentei proceduri, pornind de la propria expertiză a Tertului sustinator în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, raspunsul Dvs. va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de Tertul sustinator pentru execuția contractului.

Raspunsul Dvs se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii modului in care tertul sustinator va executa contractul asigurandu-se totodata corespondenta modului de executare cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si anexele acestuia.

Veti atasa documente justificative in acest sens.

2) Indicam resurse tehnice și profesionale pe care le vom pune la dispoziție in orice moment va fi necesar si ni se va solicita de catre entitatea contractanta ......................................(se vor indica resursele si se va descrie modul concret în care vor pune la dispozitie).

La aceasta sectiune:

- veti prezenta resursele tehnice si profesionale pe care le veti pune la dispozitie, modalitatea de acces la acestea si documente justificative;

- veti arata într-un mod concludent că veti putea să va deplasati resursele/utilajele/personalul astfel încât să interveniti eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în care situaţia necesită acest lucru, indiferent de locul de stabilire în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță. În acest context, trebuie să prezentati concret care sunt resursele/utilajele/personalul (după caz) pe care le veti putea mobiliza in calitate de terț/terți susținător(i) și să aratati modul în care va asumati sa interveniti în cazul în care contractantul întămpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului

3) Informatii privind experienta similara

| Nr. crt. | Obiect contract | Cod CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea *) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de tert sustinator (%) | Perioada derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile Legii 99/2016, care da dreptul entitatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata ..................................................................................................  (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Nota 1: In sensul art. 196 alin (4) din Legea 99/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/ susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Data completarii,			                                                               Tert sustinator,

...........................							   .....................................

(semnatura autorizata)

Formularul 6

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Lot 1 - Robinete cu filet

| Nr. Crt. | Cantitate | UM | Loc de livrare | Durata contractului / Data de livrare solicitate | Denumire produse / Specificaţii tehnice / cerinte functionale minime (pct. 3.4.1 din caietul de sarcini și anexa 1 la caietul de sarcini) | Specificaţii tehnice / Informații despre produsele care se ofertează, materialul din care sunt fabricate și procedeul de fabricație – conform pct. 3.4.2 din caietul de sarcini | Durata minima garanție, de la recepția produselor la achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 20 | buc. | Depozitul entității contractante: Termoficare Oradea S.A. Mun. Oradea, Calea Borșului nr. 23, 410605, jud. Bihor | Durata contractului: 12 luni de la data semnarii contractului. Termen de livrare produse: maxim 30 zile de la data trimiterii comenzii de către achizitor prin e-mail/fax | Robinet cu sfera cu olandez, cu filet, 1 1/2", PN 16, T 90 °C | Robinetele vor fi livrate împreună cu elementul de acționare (levier, roată de manevră, reductor etc.), acestea fiind incluse în prețul robinetelor. Poz. 1-30 – Robinet cu sferă Specificaţii pentru robinetele sferice cu filet PN 16 -PN 16 şi rezistente la temperaturi de 100°C . - corpul şi sfera - alamă cromată sau nichelată - presetupa şi tija - alamă - garnituri de etanşare - PTFE - levier de acţionare - oţel galvanizat cu protectie din plastic sau cauciuc - filet interior-interior, cu trecere totală, standard ISO 228 (DIN 259) Specificaţii pentru robinetele sferice cu filet PN 25 - PN 25 şi rezistente la temperaturi de 120°C. - corpul - alamă nichelată - sfera - alamă sau oţel inoxidabil - presetupa şi tija – alamă - garnituri de etanşare - PTFE - levier de acţionare - oţel galvanizat cu protectie din plastic sau cauciuc - filet interior-interior, cu trecere totală, standard ISO 228 (DIN 259) | 2 ani |
| 2. | 20 | buc. |  |  | Robinet cu sfera cu olandez, cu filet, 1 1/4", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 3. | 20 | buc. |  |  | Robinet cu sfera cu olandez, cu filet, 1", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 4. | 50 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1 1/2", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 5. | 30 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1 1/2", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 6. | 60 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1 1/4", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 7. | 30 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1 1/4", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 8. | 80 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 9. | 30 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 10. | 50 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 1/2", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 11. | 50 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 2 1/2", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 12. | 40 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 2 1/2", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 13. | 80 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 2", PN 16, T 930 °C |  |  |
| 14. | 40 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 2", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 15. | 40 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 3", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 16. | 20 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 3", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 17. | 60 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 3/4", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 18. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 3/4”, PN 10 |  |  |
| 19. | 20 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 3/8", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 20. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 3/8”, PN 10 |  |  |
| 21. | 20 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 4", PN 16, T 90 °C |  |  |
| 22. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, cu filet, 4", PN 25, T 120 °C |  |  |
| 23. | 20 | buc. |  |  | Robineţi de colt cu sfera 1/2”, cu filet, PN 10 |  |  |
| 24. | 20 | buc. |  |  | Robineţi de colt cu sfera 3/8”, cu filet, PN 10 |  |  |
| 25. | 10 | buc. |  |  | Robineţi de colt cu ventil 1/2”, cu filet, PN 10 din fonta |  |  |
| 26. | 10 | buc. |  |  | Robineţi de colt cu ventil 3/8”, cu filet, PN 10 din fonta |  |  |
| 27. | 10 | buc. |  |  | Robineţi de trecere cu ventil 1/2”, cu filet, PN 10 din fonta |  |  |
| 28 | 5 | buc. |  |  | Robineţi de trecere cu ventil 1”, cu filet, PN 10 din fonta |  |  |
| 29 | 10 | buc. |  |  | Robineţi de trecere cu ventil 3/4”, cu filet, PN 10 din fonta |  |  |
| 30 | 10 | buc. |  |  | Robineţi de trecere cu ventil 3/8”, cu filet, PN 10 din fonta |  |  |
| NOTA: Entitatea Contractanta va completa coloanele de la nr. 1 la nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| Cantitate [buc.] | Loc de livrare | Durata contractului și data (termen) de livrare | Informatii referitoare la producator | Denumire produse / Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / Informații despre produsele care se ofertează, materialul din care sunt fabricate și procedeul de fabricație – conform pct. 3.4.2 din caietul de sarcini | Durata minima garanție, de la recepția produselor la achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 8 la nr. 14 |  |  |  |  |  |  |

Lot 2 - Robinete cu flanșe sau cu capete sudabile

| Nr. Crt. | Cantitate | UM | Loc de livrare | Durata contractului / Data de livrare solicitate | Denumire produse / Specificaţii tehnice / cerinte functionale minime (pct. 3.4.1 din caietul de sarcini și anexa 1 la caietul de sarcini) | Specificaţii tehnice / Informații despre produsele care se ofertează, materialul din care sunt fabricate și procedeul de fabricație – conform pct. 3.4.2 din caietul de sarcini | Durata minima garanție, de la recepția produselor la achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 10 | buc. | Depozitul entității contractante Termoficare Oradea S.A. Mun. Oradea, Calea Borșului nr. 23, 410605, jud. Bihor | Durata contractului: 12 luni de la data semnarii contractului. Termen de livrare produse: maxim 30 zile de la data trimiterii comenzii de către achizitor prin e-mail/fax | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 25, PN 16, T 120 °C | Robinetele vor fi livrate împreună cu elementul de acționare (levier, roată de manevră, reductor etc.), acestea fiind incluse în prețul robinetelor. Poz. 1-22 – Robinete cu sferă și flanșe Specificații pentru robinete cu sferă și flanșe PN 16/25/40 -PN specificat în denumire şi rezistente la temperaturi de 120°C ; - lungimi conform SR EN 558; - garnituri și etanșări: PTFE; - fluid de lucru - apă fierbinte, 25 bar, 120 °C; - obturator sferic din oţel inox; - corp din oţel turnat sau din oţel forjat; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-1; -levier manevră - oţel galvanizat/fontă - deschidere cilindrică completă - alezaj complet cilindric (deschiderea cilindrică, cu diametrul interior liber corespunzător cu diametrul nominal al conductei de serviciu); - sferă din oţel inoxidabil. Poz. 23-36 – Robinet cu sferă, oțel, fără mentenanță - PN 25 şi rezistente la temperaturi de 120°C ; - SR ISO 7121 - Robinete cu sferă, de oţel, cu flanşe; - SR ISO 5208 - Încercări la presiune pentru robinete; - fluid de lucru - apă fierbinte, 25 bar, 120°C; - obturator sferic, realizate în varianta constructivă fără mentenanţă; - carcasă din oţel turnat sau din oţel forjat, PN 25; - tipul de montaj: cu flanşe plate conform EN 1092-1/2001 PN 25 sau STAS 8015-84 PN 25 sau capete pentru sudură (specificat în denumire); - funcţionalitate comutabilă până la o presiune diferenţială de 20 bar; - deschidere cilindrică completă - alezaj complet cilindric (deschiderea cilindrică, cu diametrul interior liber corespunzător cu diametrul nominal al conductei de serviciu); - nu vor avea componente confecţionate din metale neferoase sau materiale nemetalice; - bilă din oţel inoxidabil. Poz. 37-40 – Robinete cu ventil cauciucat (Saunders sau echivalent) -PN 10 la temperatura ambientală (max. 40°C ); - tip Saunders sau echivalent; - ventil protejat cu membrană întărită (pentru operarea îndelungată) din cauciuc rezistent la acizi minerali şi baze; - construcţia robinetului va permite înlocuirea facilă a membranei; - fluid de lucru: acid sulfuric şi hidroxid de sodiu; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-1. Poz. 41-43 – Robinete cu ventil drept PN 10 -PN 10 la temperatura ambientală (max. 40°C ); - fabricat din fontă; - fluid de lucru: apă; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-1. Poz. 43-55 – Robinet cu ventil drept PN 16/25/40 - PN specificat în denumire, rezistente la temperaturi de 120°C ; - corp din oțel GP240GH sau grad echivalent; - ventil din oțel GP240GH sau oțel inoxidabil; - tijă și inel de etanșare din oțel inoxidabil; - roată manevră - oţel galvanizat/fontă - lungimi conform SR EN 558; - etanșare corp/capac și pachet garnituri tijă: grafit; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-1. Poz. 56-59 – Robinet de reținere cu clapă PN 10 - PN 10, rezistente la la temperaturi de 40°C (temperatură ambientală); - fabricat din fontă GG25; - lungimi conform SR EN 558; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-2. Poz. 60-63 – Robinet de reţinere cu disc, cu sorb şi flanşe - PN 16 şi rezistente la temperaturi de 120°C ; - material corp - fontă; - material sorb - oţel inoxidabil sau galvanizat; - material disc (închidere-deschidere) - inox - mediu de lucru - apă; - lungimile totale ale robinetelor (sorb+robinet) sunt specificate în denumire - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-2. Poz. 64-85 – Robinet sertar pană din oțel, corp oval, PN 16/25/40 - PN specificat în denumire; - tijă ascendentă; - corp din oțel GP240GH sau grad echivalent; - sertar: GP240GH+oțel inoxidabil; - tijă și scaun: oțel inoxidabil; - garnitură capac corp: grafit+inox; - roată manevră - oţel galvanizat/fontă - etanșare sertar: oțel inoxidabil 13%Cr (inox/inox); - acționare cu roată de manevră sau reductor (exceptând poziția 64, pregătită pentru acșionare electrică); - lungimi conform SR EN 558; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-1. Poz. 86-98 – Robinet sertar pană din oțel, corp oval, PN 16/25/40 - PN specificat în denumire; - tijă neascendentă; - corp din oțel GP240GH sau grad echivalent; - sertar: GP240GH+oțel inoxidabil; - tijă și scaun: oțel inoxidabil; - garnitură capac corp: grafit+inox; - roată manevră: oţel galvanizat/fontă - etanșare sertar: oțel inoxidabil 13%Cr (inox/inox); - acționare cu roată de manevră sau reductor; - lungimi conform SR EN 558; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-1. Poz. 99-108 – Robinet sertar pană din fontă, PN10 - tijă neascendentă; - PN 10, rezistente la la temperaturi de 40 °C (temperatură ambientală); - corp - fontă (corp oval poz. 99-105/corp plat 106-108) - tijă - oţel inox; - acționare cu roată de manevră sau reductor; -roată manevră - oţel galvanizat/fontă; - fluid de lucru - apă, 10 bar, 40°C; - tipul de montaj: cu flanşe conform EN 1092-2. | 2 ani |
| 2. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 25, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 3. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 32, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 4. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 32, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 5. | 22 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 40, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 6. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 40, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 7. | 22 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 50, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 8. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 50, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 9. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 50, PN 40, T 120 °C |  |  |
| 10. | 15 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 65, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 11. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 65, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 12. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 65, PN 40, T 120 °C |  |  |
| 13. | 8 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 80, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 14. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 80, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 15. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 100, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 16. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 100, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 17. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 125, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 18. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 125, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 19. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 150, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 20. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 150, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 21. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 200, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 22. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, DN 200, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 23. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, fara mentenanta, DN 32, PN 25 |  |  |
| 24. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, fara mentenanta, DN 40, PN 25 |  |  |
| 25. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, fara mentenanta, DN 50, PN 25 |  |  |
| 26. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, fara mentenanta, DN 65, PN 25 |  |  |
| 27. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, fara mentenanta, DN 80, PN 25 |  |  |
| 28. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera si flanse, otel, fara mentenanta, DN 100, PN 25 |  |  |
| 29. | 8 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 25, PN25 |  |  |
| 30. | 8 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 32, PN25 |  |  |
| 31. | 8 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 40, PN25 |  |  |
| 32. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 50, PN25 |  |  |
| 33. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 65, PN25 |  |  |
| 34. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 80, PN25 |  |  |
| 35. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 100, PN25 |  |  |
| 36. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu sfera, capete sudura, fara mentenanta DN 150, PN25 |  |  |
| 37. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu ventil cauciucat, cu membrane rotunde, DN 25, PN 10, tip Saunders (rezistente la acizi si baze) |  |  |
| 38. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu ventil cauciucat, cu membrane rotunde, DN 50, PN 10, tip Saunders (rezistente la acizi si baze) |  |  |
| 39. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu ventil cauciucat, cu membrane rotunde, DN 80, PN 10, tip Saunders (rezistente la acizi si baze) |  |  |
| 40. | 5 | buc. |  |  | Robinet cu ventil cauciucat, cu membrane rotunde, DN 100, PN 10, tip Saunders (rezistente la acizi si baze) |  |  |
| 41. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, fonta, DN 20, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 42. | 10 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, fonta, DN 25, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 43. | 5 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, fonta, DN 50, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 44. | 6 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 20, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 45. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 20, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 46. | 5 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 25, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 47. | 5 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 25, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 48. | 8 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 25, PN 40, T 120 °C |  |  |
| 49. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 40, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 50. | 4 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 50, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 51. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 65, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 52. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 80, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 53. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 80, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 54. | 2 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 100, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 55. | 1 | buc. |  |  | Robinet cu ventil drept, cu flanse, otel, DN 125, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 56. | 2 | buc. |  |  | Robinet de retinere cu clapa, cu flanse, fonta, DN 125, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 57. | 2 | buc. |  |  | Robinet de retinere cu clapa, cu flanse, fonta, DN 150, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 58. | 2 | buc. |  |  | Robinet de retinere cu clapa, cu flanse, fonta, DN 200, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 59. | 2 | buc. |  |  | Robinet de retinere cu clapa, cu flanse, fonta, DN 300, PN 10, T 40 °C |  |  |
| 60. | 2 | buc. |  |  | Robinet de reţinere din fonta cu sorb şi flanşe DN 100/PN 16 (L robinet+sorb min. 255 mm) |  |  |
| 61. | 2 | buc. |  |  | Robinet de reţinere din fonta cu sorb şi flanşe DN 50/PN 16 (L robinet+sorb 195 mm) |  |  |
| 62. | 2 | buc. |  |  | Robinet de reţinere din fonta cu sorb şi flanşe DN 65/PN 16 (L robinet+sorb 215 mm) |  |  |
| 63. | 2 | buc. |  |  | Robinet de reţinere din fonta cu sorb şi flanşe DN 80PN 16 (L robinet+sorb 245 mm) |  |  |
| 64. | 1 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, DN 350, PN 40, T 120 °C, pregatit pentru actionare electrica AUMA 14.6 |  |  |
| 65. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 25, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 66. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 32, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 67. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 40, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 68. | 8 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 50, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 69. | 8 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 50, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 70. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 65, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 71. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 80, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 72. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 80, PN 40, T 120 °C |  |  |
| 73. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 100, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 74. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 100, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 75. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 125, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 76. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 125, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 77. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 150, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 78. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 150, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 79. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 200, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 80. | 3 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 200, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 81. | 3 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 250, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 82. | 1 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 250, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 83. | 1 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 350, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 84. | 1 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 400, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 85. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija ascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 500, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 86. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 50, PN 10 |  |  |
| 87. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 100, PN 10 |  |  |
| 88. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 125, PN 10 |  |  |
| 89. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 150, PN 10 |  |  |
| 90. | 6 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 200, PN 10 |  |  |
| 91. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 250, PN 10 |  |  |
| 92. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, fonta, DN 400, PN 10 |  |  |
| 93. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 25, PN 25,T 120 °C |  |  |
| 94. | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 32, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 95. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 40, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 96. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 50, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 97. | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 50, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 98. | 1 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 65, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 99 | 5 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 65, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 100 | 5 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 80, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 101 | 4 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 80, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 102 | 5 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 80, PN 40, T 120 °C |  |  |
| 103 | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 100, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 104 | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 100, PN 25, T 120 °C |  |  |
| 105 | 1 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp oval, otel, DN 125, PN 16, T 120 °C |  |  |
| 106 | 5 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp plat, fonta, DN 50, PN 10 |  |  |
| 107 | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp plat, fonta, DN 200, PN 10 |  |  |
| 108 | 2 | buc. |  |  | Robinet sertar pana, tija neascendenta, cu flanse, corp plat, fonta, DN 250, PN 10 |  |  |
| NOTA: Entitatea Contractanta va completa coloanele de la nr. 1 la nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| Cantitate [buc.] | Loc de livrare | Durata contractului și data (termen) de livrare | Informatii referitoare la producator | Denumire produse / Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / Informații despre produsele care se ofertează, materialul din care sunt fabricate și procedeul de fabricație – conform pct. 3.4.2 din caietul de sarcini | Durata minima garanție, de la recepția produselor la achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 8 la nr. 14 |  |  |  |  |  |  |

Lot 3 – Robinete preizolate

| Nr. Crt. | Cantitate | UM | Loc de livrare | Durata contractului / Data de livrare solicitate | Denumire produse / Specificaţii tehnice / cerinte functionale minime (pct. 3.4.1 din caietul de sarcini și anexa 1 la caietul de sarcini) | Specificaţii tehnice / Informații despre produsele care se ofertează, materialul din care sunt fabricate și procedeul de fabricație – conform pct. 3.4.2 din caietul de sarcini | Durata minima garanție, de la recepția produselor la achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 8 | buc. | Depozitul entității contractante: Termoficare Oradea S.A. Mun. Oradea, Calea Borșului nr. 23, 410605, jud. Bihor | Durata contractului: 12 luni de la data semnarii contractului. Termen de livrare produse: maxim 30 zile de la data trimiterii comenzii de către achizitor prin e-mail/fax | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 25, PN25 | Robinetele vor fi livrate împreună cu elementul de acționare (levier, roată de manevră, reductor etc.), acestea fiind incluse în prețul robinetelor. Robinet cu sferă, oțel, fără mentenanță - PN 25 şi rezistente la temperaturi de 120°C; - SR ISO 7121 - Robinete cu sferă, de oţel, cu flanşe; - SR ISO 5208 - Încercări la presiune pentru robinete; - izolație termică cu spumă și manta PEHD; - fluid de lucru - apă fierbinte, 25 bar, 120°C; - obturator sferic, realizate în varianta constructivă fără mentenanţă; - carcasă din oţel turnat sau din oţel forjat, compatibil pentru sudură cu conductele preizolate; - tipul de montaj: capete pentru sudură; - funcţionalitate comutabilă până la o presiune diferenţială de 20 bar; - deschidere cilindrică completă - alezaj complet cilindric (deschiderea cilindrică, cu diametrul interior liber corespunzător cu diametrul nominal al conductei de serviciu); - nu vor avea componente confecţionate din metale neferoase sau materiale nemetalice; - bilă din oţel inoxidabil. | 2 ani |
| 2. | 8 | buc. |  |  | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 32, PN25 |  |  |
| 3. | 8 | buc. |  |  | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 40, PN25 |  |  |
| 4. | 8 | buc. |  |  | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 50, PN25 |  |  |
| 5. | 8 | buc. |  |  | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 65, PN25 |  |  |
| 6. | 6 | buc. |  |  | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 80, PN25 |  |  |
| 7. | 4 | buc. |  |  | Robinet sferic, trecere totala, manta PEHD, cu tija, DN 100, PN25 |  |  |
| NOTA: Entitatea Contractanta va completa coloanele de la nr. 1 la nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| Cantitate [buc.] | Loc de livrare | Durata contractului și data (termen) de livrare | Informatii referitoare la producator | Denumire produse / Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / Informații despre produsele care se ofertează, materialul din care sunt fabricate și procedeul de fabricație – conform pct. 3.4.2 din caietul de sarcini | Durata minima garanție, de la recepția produselor la achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 8 la nr. 14 |  |  |  |  |  |  |

Operator economic                                                                                                                   Formularul 7 __________________

(denumirea/numele)

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs /grup produse:

| Nr. crt. crt. | Informaţii solicitate | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumire producător |  |
| 2 | Ţara de reşedinţă a producătorului - Adresa poştală |  |
| 3 | Ţara / adresa/ unităţii de producţie |  |
| 4 | Pagina web (dacă este disponibilă) |  |
| 5 | State membre UE unde produsul/produsele este/ sunt comercializat(e) |  |
| 6 | Sistemul Calităţii |  |
|  | - Standard aplicat |  |
|  | - Activităţi acoperite de standard |  |
|  | - Organismul de certificare |  |
| 7 | Declaraţie sau autorizaţie |  |
|  | - Numele semnatarului |  |
|  | - Poziţia în compania producătoare |  |
|  | - Contact (telefon/ fax/ e-mail) |  |

Nota:

1. In cazul în care produsele/grupul de produse ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.

2. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertant

Data completării: ……………………….

Operator economic,

.................................

(semnătura autorizată)

Operator economic                                                                                                          Formularul 8  ____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastã declaratie subsemnat(ul)/a …………..................…………… reprezentant legal al ………….........................................……………………………….,  (denumirea si datele de identificare ale operatorului economic), participant la procedura în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/ subcontractant al ofertantului, la procedura de ........................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ......................................................... (denumirea produselor), codul CPV ......................................... declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa livrarea produselor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.»

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului              ...................................................

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei           ....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătură                                                                  ...................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului                                                                         ......................................................

Ţara de reşedinţă					              .....................................................

Adresa							              .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		             ......................................................

Telefon / Fax				                                       ......................................................

Data					                                        .....................................................

Operator economic                                                                                                                    Formularul 9  ____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ……………………............................. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa ......................... cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.»

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului              ...................................................

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei           ....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătură                                                                  ...................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului                                                                         ......................................................

Ţara de reşedinţă					              .....................................................

Adresa							              .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		             ......................................................

Telefon / Fax				                                       ......................................................

Data					                                        .....................................................

Operator economic                                                                                                                           ____________________

(denumirea/numele)

Imputernicire generală de reprezentare

Subscrisa .......…………………………………………………, cu sediul în ........…………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de inregistrare  ……………  reprezentată legal prin …………………………………, în calitate de …………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………….................……………………………, specimen de semnătură .................................... domiciliat în ……………………………… ……………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ….....…, nr. ………....…, CNP ………..........…………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de …........................................................., să ne reprezinte la procedura de achizitie ……......………………, organizată de ........................................................

...................................., in data de ............, ora...... în scopul atribuirii contractului de furnizare având ca obiect ......................................................... (denumirea produselor), codul CPV ........................................ .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care rezulta de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură.

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să semneze răspunsurile la solicitările de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

5. Să semneze contractul sectorial.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după un act de identitate al persoanei/persoanelor împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data_____________

Denumirea mandantului

S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)