PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR

aferente proiectului:

„REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A SEDIULUI JUDECĂTORIEI PETROȘANI”

Locatie: Oraș Petroșani, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 77, Județ. Hunedoara

INSTALATII TERMICE

TRIBUNALUL HUNEDOARA in calitate de beneficiari reprezentati prin ……………………………………………………………………………………

CES Consulting Services S.R.L.in calitate de proiectant reprezentat prin ……………………………

……………………………… in calitate de executant reprezentat prin ……………………………………………………

În conformitate cu Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, Normativele I5 şi I13, cu standardele specifice în vigoare, se stabileşte următorul program pentru controlul calităţii:

| Nr. crt. | Lucrarea ce se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care se întocmesc documente scrise | Documentul scris care se încheie | Cine îl întocmeşte | Programat Nr. şi data actului încheiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Predare-primire front de lucru | PV | B+E |  |
| 2 | Trasarea lucrării | PV | B+E |  |
| 3 | Calitatea execuţiei tuturor lucrărilor ce devin ascunse | PVLA | B+E |  |
| 4 | Certificat de garanţie pentru calitatea materialelor livrate | C | E |  |
| 5 | Certificat de calitate pentru elementele de instalaţii livrate din bazele proprii | C | E |  |
| 6 | Verificare echipamente şi utilaje | B | E |  |
| 7 | Verificare tubulatura, conducte şi izolaţii | B | E |  |
| 8 | Verificare funcţionare vane, clapete | B | E |  |
| 9 | Verificarea poziţionării pentru goluri, conducte, etc. | B | E |  |
| 10 | Controale curente în execuţie | PV | B+E |  |
| 11 | Efectuarea probelor de etanseitate la presiune – apa calda | PVFD | B+E+ISC |  |
| 12 | Efectuarea probelor de functionare la rece | PVFD | B+E+ISC |  |
| 13 | Efectuarea probelor de functionare la cald | PVFD | B+E+ISC |  |
| 14 | Reglarea instalatiei de incalzire | PV | B+E |  |
| 15 | Efectuarea probelor de functionare a instalatiilor | PV | B+E |  |
| 16 | Recepţie finală | PVR | B+E+P |  |

Legenda pt documente scrise					Legendă pentru cine întocmeşte

PVLA		proces verbal de lucrări ascunse			B	beneficiar

PVR		proces verbal de recepţie				E	executant

PVFD		proces verbal faze determinante			P	proiectant

PV		proces verbal						ISC	inspectia de stat

C		certificat

B		buletin de încercări

DS		dispoziţie de şantier

NOTA

- Coloana 4 se completează la data întocmirii actului prevăzut in coloana.

- Executantul va anunţa in scris ceilalţi factori interesaţi pentru participarea, cu maxim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

- La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat, se va anexa la cartea construcţiei.

- Examinari nedistructive ale metalelor si îmbinarilor sudate

  - masurarea si examinarea cu ultrasunete a grosimilor elementelor din otel, a tablelor si a placarilor prin sudare, a tevilor din otel fara sudura, a pieselor forjate din otel, a îmbinarilor sudate

  - examinarea cu radiatii penetrante a îmbinarilor sudate

  - alte metode de examinare nedistructiva (prin curenti turbionari, prin emisie acustica, cu lichide penetrante, etc.).

BENEFICIAR				PROIECTANT				EXECUTANT