## PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE,

## CONFORM CU  LEGEA 10/1995,

## REPUBLICATA, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE

PROIECT: „REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A SEDIULUI JUDECĂTORIEI PETROȘANI”

ADRESA: MUNICIPIUL PETROȘANI, BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.77, JUDEȚUL HUNEDOARA

BENEFICIAR: TRIBUNALUL HUNEDOARA

Derularea programului se va realiza conform tabelului de mai jos:

| Nr. Crt. | Fazele determinante supuse controlului | Documentul incheiat | # Participanţi | Metoda de investigare | Mǎsuri propuse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sapaturi: -natura teren -cota fundatii | PVLA | I, E, Ing. Geotehnician | Vizualǎ, Verificarea cotei de fundare |  |
| 2 | Fundatii: -cofraj si armare, inainte de turnarea betonului | PVLA | I, E, P | Vizualǎ, Verificarea prin sondaj a distanţei dintre armaturi |  |
| 3 | Recepţie finalǎ | PVR | I, E, P | Vizualǎ, Se verificǎ dacǎ s-au efectuat toate lucrǎrile |  |

Nota:

- Toate materialele puse in opera vor avea certificate de calitate

- Un exemplar din acest program va fi înaintat Inspecţiei de Stat in Constructii, pentru ca aceasta sǎ-si fixeze fazele de control

- Un exemplar din program completat corespunzator se ataseazǎ la Cartea Constructiei

- Legenda: PVR -proces verbal de receptie; PVLA - proces verbal de lucrǎri ascunse;                    I – investitor, E – executant; P - proiectant

- Convocarea participantilor la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, se va face cu nota telefonica si confirmare, prin grija investitorului cu minim 5 zile inainte

- În funcţie de avizul dat de proiectant si posibil de reprezentantul Inspecţiei de Stat in Construcţii, antreprenorul poate trece sau nu la continuarea lucrǎrilor

Executant				  Proiectant			              I.S.C.