PR.NR. 143/2022 – Faza P.Th.

DENUMIRE PROIECT:

„REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A SEDIULUI

JUDECĂTORIEI PETROȘANI „

# APROBAT,

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

PROGRAM  DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA

| Nr. crt. |  | Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului | Metoda de control | Participă la control |  |  |  | Doc. de atestare a calităţii | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beneficiar | Proiectant | Constructor | I.S.C. |  |  |
| ARHITECTURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Predare, preluare amplasament |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 2 | Verificarea structurii in ansamblu |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 3 | Închideri interioare şi exterioare |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 4 | Montarea tâmplăriei interioare şi exterioare |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 5 | Verificarea realizării anvelopei termoizolante |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 6 | Execuţia finisajelor interioare şi exterioare (pardoseli, tavane, pereţi, etc) |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 7 | Executarea lucrărilor de învelitoare |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 8 | Verificarea lucrărilor de tinichigerie |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 9 | Verificarea functionarii instalatiei si echipamentelor |  |  |  |  |  |  | PV |  |
| 10 | Receptia la terminarea lucrarilor |  |  |  |  |  |  | PV |  |

- NOTĂ:

-  Prezenţa inspectorilor I.S.C.

PV        - Proces verbal

PVLA    - Proces verbal de lucrări ascunse

FD        - Fază determinantă

PROIECTANT,			        	                              BENEFICIAR,                         	  CONSTRUCTOR,

ARHITECTURA: Arh Artene Elena

INSPECTOR DE ŞANTIER,

PROGRAM  DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA

DENUMIRE PROIECT:

„REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE A SEDIULUI

JUDECĂTORIEI PETROȘANI„

| Nr ctr. | Denumirea fazei | Documente intocmite | Cine executa controlul | Volumul de lucrare receptionat | Numarul si data actului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Predare, preluare amplasament | PV | BEP | Pe intreaga lucrare |  |
| 2 | Verificarea structurii in ansamblu | PV | BEP | Pe intreaga lucrare |  |
| 3 | Închideri interioare şi exterioare | PV | BE | Pe intreaga lucrare |  |
| 4 | Montarea tâmplăriei interioare şi exterioare | PV | BE | Pe intreaga lucrare |  |
| 5 | Verificarea realizării anvelopei termoizolante | PV | BE | Pe intreaga lucrare |  |
| 6 | Execuţia finisajelor interioare şi exterioare (pardoseli, tavane, pereţi, etc) | PV | BEP | Pe intreaga lucrare |  |
| 7 | Executarea lucrărilor de învelitoare | PV | BEP | Pe intreaga lucrare |  |
| 8 | Verificarea lucrărilor de tinichigerie | PV | BP | Pe intreaga lucrare |  |
| 9 | Verificarea functionarii instalatiei si echipamentelor | PV | BP | Pe intreaga lucrare |  |
| 10 | Receptia la terminarea lucrarilor | PV | BP | Pe intreaga lucrare |  |

- NOTĂ:

-  Prezenţa inspectorilor I.S.C.				B- beneficiar

PV - Proces verbal						E- executant

PVLA- Proces verbal de lucrări ascunse			P- proiectant

FD- Fază determinantă 					I - inspectorat

PROIECTANT,			                                                     BENEFICIAR,                                CONSTRUCTOR,

ARHITECTURA: Arh Artene Elena

INSPECTOR DE ŞANTIER,