## Versiunea 1 (hidden)
Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru perioada 2026 - 2029
Lot | Denumire Aparat | Model Aparat | U.M. | Nr Ap | Nr. Intretineri cu o revizie/ an/aparat | Cant Min AC | Cantitate Maxima A.C. (36 luni) | Piese De Schimb Incluse În Prețul Reviziei | Pret Unitar Estimat | Val. Min. AC | Val. Max. AC | Cant. min. CS | Cant. max. CS | Val. min. CS | Val. max. CS | Nr.Inv.
1 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: AC AUX | ASW-HOS/EWR | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 | • Solutii de curatare profesionala la fiecare interventie | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 6525
2 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ALIZEE | AW12IT1/O | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 4581
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ALIZEE | AW18CT1/O | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 4581
3 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARIELLI | ASW-H18B4/FWR3DI-EU-NR6 | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 2460
4 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARISTON | R3225UDO-1/3381254 | Revizie cu piese incluse | 7 | 4 | 1 | 84 |  | 250 | 250 | 21000 | 1 | 28 | 250 | 7000 | 3093 1
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARISTON | ALYS25MC8-0 | Revizie cu piese incluse | 2 | 4 | 1 | 24 |  | 250 | 250 | 6000 | 1 | 8 | 250 | 2000 | 3093 1
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARISTON | 35MDOA-0 | Revizie cu piese incluse | 5 | 4 | 1 | 60 |  | 250 | 250 | 15000 | 1 | 20 | 250 | 5000 | 3093 1
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARISTON | ALYS35MC8-3381129 | Revizie cu piese incluse | 3 | 4 | 1 | 36 |  | 250 | 250 | 9000 | 1 | 12 | 250 | 3000 | 3093 1
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARISTON | 30UDO-1 | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 3093 1
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: ARISTON | 35UDO-1/3381116 | Revizie cu piese incluse | 9 | 4 | 1 | 108 |  | 250 | 250 | 27000 | 1 | 36 | 250 | 9000 | 3093 1
5 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: CARRIER | 42HQEQ09F | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 4635
6 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: HOKKAIDO | HSFI715X | Revizie cu piese incluse | 6 | 4 | 1 | 72 |  | 250 | 250 | 18000 | 1 | 24 | 250 | 6000 | 3080 1
7 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MIYOTO | DOM09HN | Revizie cu piese incluse | 2 | 4 | 1 | 24 |  | 250 | 250 | 6000 | 1 | 8 | 250 | 2000 | 6423
8 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: PLATINIUM | PWIFI-24BION | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 3088 1
9 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: OSAKA | : OHW0934 | Revizie cu piese incluse | 4 | 4 | 2 | 48 |  | 250 | 500 | 12000 | 1 | 16 | 250 | 4000 | 4580 4600
10 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: FUJITSU | ASYG12KPCE | Revizie cu piese incluse | 5 | 4 | 1 | 60 |  | 250 | 250 | 15000 | 1 | 20 | 250 | 5000 | 3706
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: FUJITSU | ASEG24KLCA | Revizie cu piese incluse | 2 | 4 | 1 | 24 |  | 250 | 250 | 6000 | 1 | 8 | 250 | 2000 | 3706
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: FUJITSU | ASEG24KLCA | Revizie cu piese incluse | 2 | 4 | 1 | 24 |  | 250 | 250 | 6000 | 1 | 8 | 250 | 2000 | 3706
11 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: DAIKIN | FTXS20CAVMB | Revizie cu piese incluse | 2 | 4 | 1 | 24 |  | 250 | 250 | 6000 | 1 | 8 | 250 | 2000 | 5789
12 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: GREE | GWH12AAB-K6DNA3A/0 | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: GREE | GRS122H/HHM-N2 | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 5789
13 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: YAMATO | YW12T1/0 | Revizie cu piese incluse | 17 | 4 | 1 | 204 |  | 250 | 250 | 51000 | 1 | 68 | 250 | 17000 | 5789
14 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MIDEA | MSB-12HRN2 | Revizie cu piese incluse | 2 | 4 | 1 | 24 |  | 250 | 250 | 6000 | 1 | 8 | 250 | 2000 | 5789
15 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: KUMTEL | KTMSFW18-0 | Revizie cu piese incluse | 3 | 4 | 1 | 36 |  | 250 | 250 | 9000 | 1 | 12 | 250 | 3000 | 5789
16 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: VORTEX | VA/2425FFW | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 250 | 250 | 3000 | 1 | 4 | 250 | 1000 | 5789
17 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: AERMEC | FCX12ACB | Revizie cu piese incluse | 48 | 4 | 1 | 576 | • Solutii de curatare profesionala la fiecare interventie • Grile de refulare 1/ 3ani. • Robineti de reglaj 2 cai 1/ 3ani. | 400 | 400 | 230400 | 1 | 192 | 400 | 76800 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: AERMEC | FCX22ACB | Revizie cu piese incluse | 7 | 4 | 1 | 84 |  | 400 | 400 | 33600 | 1 | 28 | 400 | 11200 | 5789
18 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: CLINT | FVW/VP FLOYD 33 | Revizie cu piese incluse | 12 | 4 | 1 | 144 |  | 400 | 400 | 57600 | 1 | 48 | 400 | 19200 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: CLINT | FVW/VP FLOYD 53 | Revizie cu piese incluse | 156 | 4 | 1 | 1872 |  | 400 | 400 | 748800 | 1 | 624 | 400 | 249600 | 5789
19 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MAXA | LWF23 | Revizie cu piese incluse | 28 | 4 | 1 | 336 |  | 400 | 400 | 134400 | 1 | 112 | 400 | 44800 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MAXA | N-LWF33 | Revizie cu piese incluse | 16 | 4 | 1 | 192 |  | 400 | 400 | 76800 | 1 | 64 | 400 | 25600 | 5789
20 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MIDEA | MKF1-250 | Revizie cu piese incluse | 11 | 4 | 1 | 132 |  | 400 | 400 | 52800 | 1 | 44 | 400 | 17600 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MIDEA | MKF1-300 | Revizie cu piese incluse | 11 | 4 | 1 | 132 |  | 400 | 400 | 52800 | 1 | 44 | 400 | 17600 | 5789
21 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MCQUAI | MFUO20CO | Revizie cu piese incluse | 1 | 4 | 1 | 12 |  | 400 | 400 | 4800 | 1 | 4 | 400 | 1600 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: MCQUAI | MFUO35CO | Revizie cu piese incluse | 26 | 4 | 1 | 312 |  | 400 | 400 | 124800 | 1 | 104 | 400 | 41600 | 5789
22 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: Unitate HVAC CLINT | CHA 13030P | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 | • Verificarea si completarea amestec apa-glicol 1/ 6luni. • Garnituri schimbator de caldura apa/ Freon (agent frigorific) 1/ 6luni. • Contactoare 1/ 3ani. | 950 | 950 | 5700 | 1 | 2 | 950 | 1900 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: Unitate HVAC CLINT | CHA K/604 | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 950 | 950 | 5700 | 1 | 2 | 950 | 1900 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: Unitate HVAC CLINT | CHA 363P | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 950 | 950 | 5700 | 1 | 2 | 950 | 1900 | 5789
| Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: Unitate HVAC CLINT | CHA K604 SL | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 950 | 950 | 5700 | 1 | 2 | 950 | 1900 | 5789
23 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, inclusiv piese de schimb pentru: Unitate HVAC RHOSS | TCAEY265 | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 950 | 950 | 5700 | 1 | 2 | 950 | 1900 | 5789
TOTAL GENERAL | [9 empty] | 15250 | 1788300 |  |  | 15000 | 596100
Intocmit:
Tehn 1A Sandru Daniel Florin RAM
Sef Serviciu Tehnic si Administrativ
Ing. Marius Cocos

## Versiunea 2
Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru perioada 2026 - 2029
Lot | Denumire Aparat | Model Aparat | U.M. | Nr. Ap. | Nr. Intretineri cu o revizie/ an/aparat | Cant Min AC | Cantitate Maxima A.C. (36 luni) | Pret Unitar Estimat | Val. Min. AC | Val. Max. AC | Cant. min. CS | Cant. max. CS | Val. min. CS | Val. max. CS | Nr.Inv.
1 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:AC AUX | ASW-HOS/EWR | Revizie | 1 | 4 | 1 | 12 | 170 | 170 | 2040 | 1 | 4 | 170 | 680 | 6525
2 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:ALIZEE | AW12IT1/O; AW18CT1/O | Revizie | 2 | 4 | 1 | 24 | 170 | 170 | 4080 | 1 | 8 | 170 | 1360 | 4581
3 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:ARIELLI | ASW-H18B4/FWR3DI-EU-NR6 | Revizie | 1 | 4 | 1 | 12 | 170 | 170 | 2040 | 1 | 4 | 170 | 680 | 2460
4 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:ARISTON | R3225UDO-1/3381254; ALYS25MC8-0; 35MDOA-0; ALYS35MC8-3381129; 30UDO-1; 35UDO-1/3381116; | Revizie | 27 | 4 | 1 | 324 | 170 | 170 | 55080 | 1 | 108 | 170 | 18360 | 3093 1
5 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:CARRIER | 42HQEQ09F | Revizie | 1 | 4 | 1 | 12 | 170 | 170 | 2040 | 1 | 4 | 170 | 680 | 4635
6 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:HOKKAIDO | HSFI715X | Revizie | 6 | 4 | 1 | 72 | 170 | 170 | 12240 | 1 | 24 | 170 | 4080 | 3080 1
7 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:MIYOTO | DOM09HN | Revizie | 2 | 4 | 1 | 24 | 170 | 170 | 4080 | 1 | 8 | 170 | 1360 | 6423
8 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:PLATINIUM | PWIFI-24BION | Revizie | 1 | 4 | 1 | 12 | 170 | 170 | 2040 | 1 | 4 | 170 | 680 | 3088 1
9 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:OSAKA | OHW0934 | Revizie | 4 | 4 | 2 | 48 | 170 | 340 | 8160 | 1 | 16 | 170 | 2720 | 4580 4600
10 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:FUJITSU | ASYG12KPCE; ASEG24KLCA; ASEG24KLCA | Revizie | 9 | 4 | 1 | 108 | 170 | 170 | 18360 | 1 | 36 | 170 | 6120 | 3706
11 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:DAIKIN | FTXS20CAVMB | Revizie | 2 | 4 | 1 | 24 | 170 | 170 | 4080 | 1 | 8 | 170 | 1360 | 5789
12 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:GREE | GWH12AAB-K6DNA3A/0; GRS122H/HHM-N2 | Revizie | 2 | 4 | 1 | 24 | 170 | 170 | 4080 | 1 | 8 | 170 | 1360 | 5789
13 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:YAMATO | YW12T1/0 | Revizie | 17 | 4 | 1 | 204 | 170 | 170 | 34680 | 1 | 68 | 170 | 11560 | 5789
14 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:MIDEA | MSB-12HRN2 | Revizie | 2 | 4 | 1 | 24 | 170 | 170 | 4080 | 1 | 8 | 170 | 1360 | 5789
15 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:KUMTEL | KTMSFW18-0 | Revizie | 3 | 4 | 1 | 36 | 170 | 170 | 6120 | 1 | 12 | 170 | 2040 | 5789
16 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:VORTEX | VA/2425FFW | Revizie | 1 | 4 | 1 | 12 | 170 | 170 | 2040 | 1 | 4 | 170 | 680 | 5789
17 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:AERMEC | FCX12ACB; FCX22ACB | Revizie | 55 | 4 | 1 | 660 | 170 | 170 | 112200 | 1 | 220 | 170 | 37400 | 5789
18 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:CLINT | FVW/VP FLOYD 33; FVW/VP FLOYD 53 | Revizie | 168 | 4 | 1 | 2016 | 170 | 170 | 342720 | 1 | 672 | 170 | 114240 | 5789
19 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:MAXA | LWF23; N-LWF33 | Revizie | 44 | 4 | 1 | 528 | 170 | 170 | 89760 | 1 | 176 | 170 | 29920 | 5789
20 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:MIDEA | MKF1-250; MKF1-300 | Revizie | 22 | 4 | 1 | 264 | 170 | 170 | 44880 | 1 | 88 | 170 | 14960 | 5789
21 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:MCQUAI | MFUO20CO; MFUO35CO | Revizie | 27 | 4 | 1 | 324 | 170 | 170 | 55080 | 1 | 108 | 170 | 18360 | 5789
22 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:Unitate HVAC CLINT | CHA 13030P; CHA K/604; CHA 363P; CHA K604 SL | Revizie | 4 | 2 | 1 | 24 | 500 | 500 | 12000 | 1 | 8 | 500 | 4000 | 5789
23 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:Unitate HVAC RHOSS | TCAEY265 | Revizie | 1 | 2 | 1 | 6 | 500 | 500 | 3000 | 1 | 2 | 500 | 1000 | 5789
TOTAL GENERAL | [8 empty] | 4740 | 824880 |  |  | 4570 | 274960
Intocmit:
Tehn 1A Sandru Daniel Florin RAM

## Sheet2 (hidden)
Servicii De Întreținere Și Reparație Aparatură Medicală, Inclusiv Piese De Schimb Pentru Perioada 2026 - 2029
Lot | Denumire Aparat | Model Aparat | Producator | U.M. | Nr Aparate | Revizii / Aparat/ An | Cantitate Minima Acord Cadru | Cantitate Maxima A.C. (36 luni) | Piese De Schimb Incluse În Prețul Reviziei | Pret Unitar Estimat | Val. Min. Acord Cadr | Val. Max. Acord Cadr | Cant. min. Ctr. Subs. | Cant. max. Ctr. Subs.* | Val. min. Ctr. Subs. | Val. max. Ctr. Subs.** | An fabrica/ serie | Nr.Inv. | Cerinte
1 | COMPUTER TOMOGRAF 256 SLIDE MODEL SOMATOM X SERIA 23097 (accesoriu echipament - Injector OPTIVANTAGE DUAL HEAD CT CONTRAST DELIVERY - Model aparat: Optivantage DH Multi- Patient Use V6 CT contrast Deliveri System,OEM Interface, Producator: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC, An fabrica/ serie: 2021/CO820B9916). | SOMATOM X | SIEMENS HEALTHCARE | Revizie cu piese incluse | 1 | 1 | 1 | 3 | • Tub RX. 1/3 ani. • Ventilatoare și filtre de aer. 1/3 ani. • Baterii interne UPS. 1/3 ani. • Piese si service incluse (Optivantage dual head ct contrast delivery - Model aparat: Optivantage DH Multi- Patient Use V6 CT contrast Deliveri System,OEM Interface, Producator: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC, An fabrica/ serie: 2021/CO820B9916). 1/ an. • Piese si service incluse ( Imprimanta digitala pentru filme radiologice carestream dry view 5950 laser imager - Model aparat: DRY VIEW 5950 Laser Imager, Producator: CARESTREAM Health, An fabrica/ serie: 2015/ 59534669 si injectomat optivantage DH două capete- Model aparat: Optivantage DH System, Producator: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC, An fabrica/ serie: 2015/ CO115B53OR). 1/ an. | 140000 | 140000 | 420000 | 1 | 1 | 140000 | 140000 | 2021/ 123097 | 6525 | 11.11.2026
2 | COMPUTER TOMOGRAF TIP SOMATOM DEFINITION AS(COMPUTER TOMOGRAF 64 SLICE (accesorii echipament -IMPRIMANTA DIGITALA PENTRU FILME RADIOLOGICE CARESTREAM DRY VIEW 5950 LASER IMAGER - Model aparat: DRY VIEW 5950 Laser Imager, Producator: CARESTREAM Health, An fabrica/ serie: 2015/ 59534669 si INJECTOMAT OPTIVANTAGE DH (INJECTOR PENTRU CT CU DOUĂ CAPETE DE INJECTARE - Model aparat: Optivantage DH System, Producator: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC, An fabrica/ serie: 2015/ CO115B53OR). | SOMATOM DEFINITION AS | SEMENS HEALTHCARE GmbH GERMANIA | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  | 140000 | 840000 | 1 | 2 | 140000 | 280000 | 2015/ 95433 | 4581 | Buletin Verificare2/an
3 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ MOBILĂ - POLYMOBIL PLUS (SISTEM 303 RAD POLIMOBIL) (accesoriu echipament - DAPMETRU- Model: VACUTEC, Producător: GmBH-GERMANIA) | Polymobil plus | SIEMENS A.G .-GERMANIA | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 | • Ventilatoare și filtre de aer. 1/ 3ani. • Cabluri de înaltă tensiune. 1/ 3ani. • Piese si service incluse (Dapmetru- Model: VACUTEC, Producător: GmBH-GERMANIA). 2/ an. | 55000 | 55000 | 330000 | 1 | 2 | 55000 | 110000 | 2001/ 10421 | 2460 | Buletin Verificare2/an
4 | INSTALAȚIE RADIOLOGICA MOBILA - TRANSPORTIX TX 16 MLP (UNITATE MOBILA EX RAY) | TRANSPORTIX 16MLP | RADIOLOGIA SA -SPANIA | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  | 55000 | 330000 | 1 | 2 | 55000 | 110000 | 2010/ G33938/10236 | 3093 1 | Buletin Verificare2/an
5 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ MOBILĂ - ATI ADULȚI (INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ DE RONTGENDIAGNOSTIC MOBILĂ, SCOPIE/GRAFIE) | TCA 6R | TECHNIX ITALIA | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 | • Nu avem. | 10000 | 10000 | 60000 | 1 | 2 | 10000 | 20000 | 2015/ 55-15-060-518 | 4635 | Buletin Verificare2/an
6 | ECOGRAF DOPPLER MODEL ALOKA SSD-ALPHA 7CV (PEDIATRIC) | ALOKA SSD-ALPHA 7CV | ALOKA CO.L.T.D GERMANIA | Revizie cu piese incluse | 1 | 1 | 1 | 3 | • Sondele transductoare aferente aparatului 1/3ani. | 15000 | 15000 | 45000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 2009/ M 02169 | 3080 1
7 | ECOGRAF ABDOMINAL PELVIN DOPPLER-PHILIPS MODEL AFFINITI 70 ULTRASOUND SISTEM | AFFINITI 70 ULTRASOUND SYSTEM | PHILIPS | Revizie cu piese incluse | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 15000 | 45000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 2020/ USN20F2090 | 6423
8 | INSTALATIE DE OSTEODENSITOMETRIE DEXA MODEL DP X PRO ȘI ECHIPAMENT DE BIOIMPEDANȚĂ (INSTALATIE RADIOLOGICA DE OSTEODENSITOMETRIE) | DPX PRO | GE LUNAR CORPORATION S.U.A. | Revizie cu piese incluse | 1 | 2 | 1 | 6 | • Tub RX 1/3ani. • Detector digital 1/3ani. • Ventilatoare și filtre aer 1/3ani. | 110000 | 110000 | 660000 | 1 | 2 | 110000 | 220000 | 2010/ 151348 | 3088 1 | Buletin Verificare2/an
9 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ DIGITALĂ CU UN POST SCOPIE/GRAFIE TIP LUMINOS FUSION (APARAT FIX DE RADIOLOGIE POST DE SCOPIE GRAFIE) | LUMINOS FUSION | SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT Ltd- R.P.Chineza | Revizie cu piese incluse | 2 | 2 | 2 | 12 | • Tub RX 1/3ani. • Detector digital 1/3ani. • Ventilatoare și filtre aer 1/3ani. • Baterii interne UPS 1/3ani. • Cabluri de înaltă tensiune RX 1/3ani. • Monitor statie achizitie 1/3ani. | 125000 | 250000 | 1500000 | 1 | 4 | 125000 | 500000 | 2015/ 31018 si 31019 | 4580 4600 | Buletin Verificare2/an
10 | UNITATE DE DEVELOPARE AUTOMATĂ DIGITALĂ ICR 3600 | Icr3600 | iCRcompany Inc.SUA | Revizie cu piese incluse | 1 | 1 | 1 | 3 | • Nu avem. | 1600 | 1600 | 4800 | 1 | 1 | 1600 | 1600 | 2011/ 1091-4339 | 3706
11 | ECHIPAMENT MEDICAL RMN 3T MAGNETOM VIDA 64 CANALE CU GRADIENȚI XQ (accesorii echipament - RACITOR AUXILIAR - INJECTOR SUBSTANȚĂ DE CONTRAST RMN - Model aparat: SPECTRIS SOLARIS EP, Producator: MEDRAD-BAYER, An fabrica/ serie: 2019/ 300301 - APARAT DE ANESTEZIE FABIUS MRI RMN - Model aparat: FABIUS MRI, Producator: DRAGER-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ ASMM 0023 - VAPORIZOR VAPOR 3000 PENTRU SEVOFLURANE RMN - Model aparat: VAPOR 2000, Producator: DRAGER-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ ASML0729 - STAȚIE RMN SPACE DE TIP BRAUN (CU 3 INJECTOMATE: SERIA 497164, 497165, 497166) COMPATIBILĂ RMN PENTRU ANESTEZIE - Model aparat: B. BRAUN, Producator: BRAUN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ 02387 - SISTEM DE MONITORIZARE PACIENT TESLA M3-GERMANIA - Model aparat: TESLA M3, Producator: MIPN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ TM3M0895 - MONITOR MIPN TESLA M3 GERMANIA, Model aparat: TESLA M3, Producator: MIPN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ TM3R0557 - LARINGOSCOP - Model aparat: HERSILLI, An Fabrica 2019). | VIDA | SIEMENS AG MEDICAL SOLUTIONS | Revizie cu piese incluse | 1 | 1 | 1 | 3 | • Bobine RF și cabluri 1/3ani. • Cold head și componente criogenice 1/3ani. •Garnitura metalica 1/3ani. • Piese si service incluse (Racitor extern - Injector substanță de contrast, Model: Spectris solaris EP, Producator: MEDRAD-BAYER, An fabrica/ serie: 2019/ 300301 - Aparat de anestezie fabius MRI, Model: FABIUS MRI, Producator: DRAGER-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ ASMM 0023 - Vaporizor vapor 3000, Model: VAPOR 2000, Producator: DRAGER-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ ASML0729 - Stație rmn space tip BRAUN (CU 3 Injectomate: SERIA 497164, 497165, 497166) pentru anestezie, Model: B. BRAUN, Producator: BRAUN, An fabrica/ serie: 2019/ 02387 - Sistem de monitorizare pacient, Model: TESLA M3, Producator: MIPN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ TM3M0895 - Monitor, Model: TESLA M3, Producator: MIPN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ TM3R0557 – Laringoscop, Model: HERSILLI, An Fabrica 2019). | 175000 | 175000 | 525000 | 1 | 1 | 175000 | 175000 | 2019/ 175970 | 5789 | Buletin Verificare 1/an
[11 empty] | 966600 | 4759800

## Sheet3 (hidden)
Nr crt | Denumire aparat(listă inventar) | Model aparat | Producator | An fabrica/ serie | Revizii min. | Revizii max. | Nr.Inv. | Cerinte
1 | COMPUTER TOMOGRAF 256 SLIDE MODEL SOMATOM X SERIA 23097 (accesoriu echipament - Injector OPTIVANTAGE DUAL HEAD CT CONTRAST DELIVERY - Model aparat: Optivantage DH Multi- Patient Use V6 CT contrast Deliveri System,OEM Interface, Producator: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC, An fabrica/ serie: 2021/CO820B9916). | SOMATOM X | SIEMENS HEALTHCARE | 2021/ 123097 | 1 | 3 | 6525 | 11.11.2026
2 | COMPUTER TOMOGRAF TIP SOMATOM DEFINITION AS(COMPUTER TOMOGRAF 64 SLICE) (accesorii echipament -IMPRIMANTA DIGITALA PENTRU FILME RADIOLOGICE CARESTREAM DRY VIEW 5950 LASER IMAGER - Model aparat: DRY VIEW 5950 Laser Imager, Producator: CARESTREAM Health, An fabrica/ serie: 2015/ 59534669 si INJECTOMAT OPTIVANTAGE DH (INJECTOR PENTRU CT CU DOUĂ CAPETE DE INJECTARE - Model aparat: Optivantage DH System, Producator: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC, An fabrica/ serie: 2015/ CO115B53OR | SOMATOM DEFINITION AS | SEMENS HEALTHCARE GmbH GERMANIA | 2015/ 95433 | 2 | 6 | 4581 | Buletin Verificare2/an
3 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ MOBILĂ - POLYMOBIL PLUS (SISTEM 303 RAD POLIMOBIL) | Polymobil plus | SIEMENS A.G .-GERMANIA | 2001/ 10421 | 2 | 6 | 2460 | Buletin Verificare2/an
4 | INSTALAȚIE RADIOLOGICA MOBILA - TRANSPORTIX TX 16 MLP (UNITATE MOBILA EX RAY) | TRANSPORTIX 16MLP | RADIOLOGIA SA -SPANIA | 2010/ G33938/10236 | 2 | 6 | 3093 1 | Buletin Verificare2/an
5 | ECOGRAF DOPPLER MODEL ALOKA SSD-ALPHA 7CV (PEDIATRIC) | ALOKA SSD-ALPHA 7CV | ALOKA CO.L.T.D GERMANIA | 2009/ M 02169 | 1 | 3 | 3080 1
6 | ECOGRAF ABDOMINAL PELVIN DOPPLER-PHILIPS MODEL AFFINITI 70 ULTRASOUND SISTEM | AFFINITI 70 ULTRASOUND SYSTEM | PHILIPS | 2020/ USN20F2090 | 1 | 3 | 6423
7 | INSTALATIE DE OSTEODENSITOMETRIE DEXA MODEL DP X PRO ȘI ECHIPAMENT DE BIOIMPEDANȚĂ (INSTALATIE RADIOLOGICA DE OSTEODENSITOMETRIE) | DPX PRO | GE LUNAR CORPORATION S.U.A. | 2010/ 151348 | 2 | 6 | 3088 1 | Buletin Verificare2/an
8 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ DIGITALĂ CU UN POST SCOPIE/GRAFIE TIP LUMINOS FUSION (APARAT FIX DE RADIOLOGIE POST DE SCOPIE GRAFIE) | LUMINOS FUSION | SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT Ltd- R.P.Chineza | 2015/ 31018 | 2 | 6 | 4580 | Buletin Verificare2/an
8 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ DIGITALĂ CU UN POST SCOPIE/GRAFIE TIP LUMINOS FUSION (APARAT FIX DE RADIOLOGIE POST DE SCOPIE GRAFIE) | LUMINOS FUSION | SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT Ltd- R.P.Chineza | 2015/ 31019 | 2 | 6 | 4600 | Buletin Verificare2/an
9 | MAȘINĂ DE DEVELOPAT AUTOMATĂ KODAK MEDICAL X-12 RAY PROCESSOR | KODAC PROCESSOR | KODAC -GERMANIA | 2017/ 1710-10895 | 1 | 3 | 5522
10 | UNITATE DE DEVELOPARE AUTOMATĂ DIGITALĂ ICR 3600 | Icr3600 | iCRcompany Inc.SUA | 2011/ 1091-4339 | 1 | 3 | 3706
11 | IMPRIMANTĂ LASER CARESTREAM DRYVIEW 5700 (ECHIPAMENT FUSION LUMINOS SALA 3) - IMPRIMANTA DIGITALA DE FILME RADIOLOGICE | DRY VIEW 5700 Laser Imager | CARESTREAM Health Inc | 2015 /57034834 | 1 | 3 | 4579
12 | IMPRIMANTA LASER CARESTREAM DRYVIEW 5950 (ECHIPAMENT FUSION LUMINOS SALA 5) - IMPRIMANTA DIGITALA DE FILME RADIOLOGICE | DRY VIEW 5950 Laser Imager | CARESTREAM Health Inc | 2014/ 59533278 | 1 | 3 | 4599
13 | DAPMETRU (ECHIPAMENT POLYMOBIL PLUS SIEMENS ATI) | VACUTEC | GmBH-GERMANIA | 2009/ 0821419 | 1 | 3 | 3025
14 | INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ MOBILĂ - ATI ADULȚI (INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ DE RONTGENDIAGNOSTIC MOBILĂ, SCOPIE/GRAFIE) | TCA 6R | TECHNIX ITALIA | 2015/ 55-15-060-518 | 2 | 6 | 4635 | Buletin Verificare2/an
15 | ECHIPAMENT MEDICAL RMN 3T MAGNETOM VIDA 64 CANALE CU GRADIENȚI XQ (accesorii echipament - INJECTOR SUBSTANȚĂ DE CONTRAST RMN - Model aparat: SPECTRIS SOLARIS EP, Producator: MEDRAD-BAYER, An fabrica/ serie: 2019/ 300301 - APARAT DE ANESTEZIE FABIUS MRI RMN - Model aparat: FABIUS MRI, Producator: DRAGER-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ ASMM 0023 - VAPORIZOR VAPOR 3000 PENTRU SEVOFLURANE RMN - Model aparat: VAPOR 2000, Producator: DRAGER-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ ASML0729 - STAȚIE RMN SPACE DE TIP BRAUN (CU 3 INJECTOMATE: SERIA 497164, 497165, 497166) COMPATIBILĂ RMN PENTRU ANESTEZIE - Model aparat: B. BRAUN, Producator: BRAUN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ 02387 - SISTEM DE MONITORIZARE PACIENT TESLA M3-GERMANIA - Model aparat: TESLA M3, Producator: MIPN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ TM3M0895 - MONITOR MIPN TESLA M3 GERMANIA, Model aparat: TESLA M3, Producator: MIPN-GERMANIA, An fabrica/ serie: 2019/ TM3R0557 - LARINGOSCOP - Model aparat: HERSILLI, An Fabrica 2019. | VIDA | SIEMENS AG MEDICAL SOLUTIONS | 2019/ 175970 | 1 | 3 | 5789 | Buletin Verificare 1/an