| FORMULAR 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTA TEHNICA |  |  |  |  |
| # Denumire operator economic |  |  |  |  |
| Catre : INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ” |  |  |  |  |
| Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE CHILLERE, VENTILOCONVECTOR, APARATE DE AER CONDITIONAT, organizată de INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa prestam serviciile in conformitate cu solicitarile din Caietul de sarcini, astfel: |  |  |  |  |
| LOT | Denumire serviciu |  | Descrierea serviciilor ce vor fi prestate |  |
| 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea comenzii. |  |  |  |  |
| 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. |  |  |  |  |
| 4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. |  |  |  |  |
| 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. |  |  |  |  |
| # Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar |  |  |  |  |
| # Semnatura autorizata si stampila |  |  |  |  |
| Data completarii |  |  |  |  |

| FORMULAR 1 – ANEXA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTA TEHNICA – ANEXA 1 – MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR DIN cAIETUL DE SARCINI |  |  |  |  |
| # Denumire operator economic |  |  |  |  |
| Catre : INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ” |  |  |  |  |
| Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE CHILLERE, VENTILOCONVECTOR, APARATE DE AER CONDITIONAT, organizată de INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”, declaram pe propria raspundere ca vom respecta cerintele din Caietul de sarcini astfel: |  |  |  |  |
| Nr crt | Cerinta Caiet sarcini |  |  | Modul de indeplinire a cerintei (este/nu este asumata de catre ofertant) |
| 1 | Obiectivul general la care contribuie furnizarea acestor servicii de reparație și întreținere este ocrotirea sanatatii populatiei prin asigurarea celor mai bune conditii de tratament pentru pacienti, oferind un act medical de calitate sporita. In acest sector se urmareste indeplinirea unor obiective generale, dintre care enumeram: a) realizarea unui sistem de sănătate modern și performant, adaptat nevoilor populației și compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene; b) îmbunătățirea permanentă a stării de sănătate a populației și accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populație; c) dezvoltarea sistemului calității actului medical și a siguranței pacientului; d) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor bazat pe criterii de transparență, calitate și evidențe medicale |  |  |  |
| 2 | Cantitatile si valorile estimate sunt in conformitate cu prevederile Anexei 2_Cantitati |  |  |  |
| 3 | Frecventa contractelor subsecvente trimestrial sau anual sau ori de cate ori este necesar, in functie de buna functionare a utilajelor |  |  |  |
| 4 | Tipurile de servicii ce vor fi prestate: În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii: i) Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata furnizării serviciilor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; ii) Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului. iii) Cu exceptia pieselor/consumabilelor incluse in valoarea abonamentului, toate celelalte piese de schimb necesare pentru repararea și întreținerea echipamentelor/dispozitivelor de racire, contractate, vor fi ofertate, urmand ca, Autoritatea Contractantă sa decida daca acestea vor fi puse la dispozitie de care aceasta sau vor fi achizitionate de la Contractant. iv) Se solicită Contractantului, ca, in termen de o lună de la încheierea primului contract subsecvent, sa prezinte un deviz cu piesele estimate a fi necesare pe perioada desfășurării Acordului Cadru pentru efectuarea de reparații la echipamentele menționate în caietul de sarcini. |  |  |  |
| 5 | Termenul general de efectuarea a interventiilor in cazul tuturor operatiunilor mai sus mentionate, va fi de maxim 48 ore dupa transmiterea/primirea solicitarii. In cazul aparitiei unor defectiuni considerate “Caz de urgenta” de catre Autoritatea Contractanta, interventia se va efectua in termen de maxim 24 de ore dupa transmiterea/primirea solicitarii, inclusiv in zilele de week end sau sarbatori legale. |  |  |  |
| 7 | Perioada de garantie/ valabilitate acordata componentelor furnizate/montate va fi cea acordata de producator conform dispozitiilor legale aplicabile. Ofertantii vor depune in cadrul propunerii tehnice o declaratie a producatorului privind termenul de valabilitate minim acordat Perioada de garantie pentru manonpera va fi de cel putin 12 luni Ofertantul are obligatia de a garanta ca componentele furnizate prin contract sunt sigilate si nu prezinta vicii ascunse. Nu sunt acceptate decat piese noi, certificate conform normativelor in vigoare. La fiecare interventie, componentele/materialele puse in opera vor fi insotite de o declaratie/certificat de calitate emis de producator in care se va mentiona termenul de garantie Achizitorul are dreptul de a notifica imediat, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legatura cu componentele furnizate sau serviciile prestate. La primirea unei astfel de notificări, operatorul economic are obligaţia de a remedia deficientele semnalate, in maxim 24 de ore de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Dacă operatorul economic, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul sau sa inlocuiasca produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala operatorului economic. |  |  |  |
| 8 | - Pe toata durata acordului cadru. Contractantul va asigura suport tehnic in conformitate cu cerintele tehnice mentionate pentru fiecare echipament in parte sau asistenta in ceea ce priveste componentele furnizate/inlocuite. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii Contractante, unde se poate semnala orice problema/defectiune sau se poate solicita suport tehnic in gestionarea unui incident. Contractantul va raspunde in cel mai scurt timp posibil, la orice incident semnalat de Autoritatea contractanta, in functie de nivelul incidentului. În cazul în care, la echipamentele servisate, apare o deficienţă, care împiedică utilizarea acestora sau diminuează utilizarea acestora sau apare o astfel de deficienţă pe parcursul derularii contractului, atunci furnizorul are obligaţia de a îndepărta aceste deficienţe, prin reparaţia sau înlocuirea acestora, fără întârziere şi fără a le factura achizitorului |  |  |  |
| 9 | Achizitorul are dreptul de a notifica imediat, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legatura cu componentele furnizate sau serviciile prestate. |  |  |  |
| 10 | La primirea unei astfel de notificări, operatorul economic are obligaţia de a remedia deficientele semnalate, in maxim 24 de ore de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. |  |  |  |
| 11 | Dacă operatorul economic, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul sau sa inlocuiasca produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala operatorului economic. |  |  |  |
| 12 | Recepția serviciilor prestate în baza prezentului contract se va realiza în mod riguros, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, de către Autoritatea Contractantă, prin intermediul prin intermediul comisiei de receptie, in prezenta reprezentantului legal sau tehnic al Prestatorului. În cazul în care ofertantul nu are delegat împuternicit, recepţia se consideră validă dacă este efectuată de către comisia de receptie desemnata de Autoritatea Contractantă. Receptia cantitativa va consta in verificarea functionalitatii echipamentului servisat si a componentelor inlocuite, comparativ cu datele mentionate in solicitarea/comenda transmisa precum si integritatea echipamentului si a stampilelor de verificare metrologica a acestora (acolo unde si daca este cazul) Receptia calitativa va consta in verificarea documentelor inaintate de catre Prestator (declaratie de conformitate, certificat de garantie, termene de valabilitate, etc), precum si a rezultatelor din Buletinele de Verificare/Etalonare/Metrologie (acolo unde si daca este cazul), comparativ cu solicitarile din documentatia de atribuire, Rezultatul verificarilor mai sus mentionate, va fi consemnat intr-un proces verbal de receptie intocmit in termen de maxim 2 ore de la livrare. Pentru fiecare intervenție efectuată, se va întocmi un set complet de documente justificative care va include: - fișele de echipament completate, - procesul-verbal de recepție, - devizul de lucrări (dacă este cazul), - lista pieselor de schimb utilizate, - documentele aferente pieselor (certificări, declarații de conformitate, etc.). Procesul-verbal de recepție va menționa explicit natura serviciilor prestate, echipamentele vizate, starea acestora înainte și după intervenție, precum și piesele înlocuite. Documentele vor fi semnate de ambele părți și arhivate conform reglementărilor interne ale instituției. Recepția serviciilor se consideră finalizată numai în momentul în care toate lucrările au fost executate în conformitate cu cerințele specificațiilor tehnice și ale contractului, iar echipamentele cale funcționează corespunzător, în parametrii normali de operare. În cazul identificării unor neconformități sau deficiențe, acestea vor fi consemnate în procesul-verbal, iar recepția va fi amânată până la remedierea integrală a problemelor semnalate. Daca serviciile prestate nu sunt conforme cu cerințele din caietul de sarcini, iar echipamentele nu funcționează în condiții de siguranță și eficiență.( serviciul prestart nu corespunde cantitativ sau calitativ), Autoritatea Contractantă are dreptul de a-l respinge, iar Prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a remedia deficientele semnalalte in termen de maxim 1 zi lucratoare. |  |  |  |
| 13 | Receptia cantitativa va consta in verificarea functionalitatii echipamentului si a componentelor inlocuite, comparativ cu datele mentionate in solicitarea/comanda transmisa |  |  |  |
| 14 | Rezultatul verificarilor mai sus mentionate, va fi consemnat intr-un proces verbal de receptie intocmit in ziua finalizarii prestarii serviciilor |  |  |  |
| 15 | Pentru fiecare intervenție efectuată, se va întocmi un set complet de documente justificative care va include: - fișe de echipament completate, - proces-verbal de recepție, - deviz de lucrări (dacă este cazul), - lista pieselor de schimb utilizate, - documentele aferente pieselor (certificări, declarații de conformitate, etc.). |  |  |  |
| 16 | Contractantul va emite factura fiscala pentru serviciile furnizate. Factura va fi intocmita in limba romana, si va contine: o denumirea serviciului care trebuie sa sa corespunda cu cea din comanda o numarul contractului o numarul comenzii o data scadentei Plata serviciilor, se va face numai in baza: o Proces verbal de receptie semnat fara obiectiuni de ambele parti o Factura din SPV o Rapoartele service in original, emisa de catre Furnizor o Certificatul de garantie, declaratia de conformitate, buletine de verificare (daca e cazul), alte documente specifice obligatorii pentru serviciul prestat (unde si daca e cazul) Plata se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 60 zile de la semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie, in conformitate cu prevederile Legii 72/2013, Art 6 alin 1 lic c) coroborat cu Art 6 alin 4. În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din contravaloarea comenzii neonorate, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală calculată potrivit dispoziţiilor art. 3 alin 21 din OG 13/2011 (la data la care obligaţiile trebuiau a fi îndeplinite), din valoarea obligatiei neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. În cazul în care una dintre părți nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut în contract, în mod culpabil, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, cu titlul de dobânda penalizatoare, o suma calculata potrivit dispoziţiilor art. 3 alin 21 din OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, de la data la care obligaţiile trebuiau a fi îndeplinite pana la îndeplinirea efectiva a acestora. |  |  |  |
| 17 | În cazul în care una dintre părți nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut în contract, în mod culpabil, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, cu titlul de dobânda penalizatoare, o suma calculata potrivit dispoziţiilor art. 3 alin 21 din OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, de la data la care obligaţiile trebuiau a fi îndeplinite pana la îndeplinirea efectiva a acestora. |  |  |  |
| 18 | Acordul cadru si Contractele subsecvente vor putea sa fie modificate prin acte aditionale in urmatoarele situatii: - Ajustarea preturilor unitare in functie de modificarile indicelui de Preturi de consum pentru servicii. |  |  |  |
| 19 | Formula de ajustare în funcție de variația euro este: PUAJ = PUO x K, unde PUAJ = prețul unitar ajustat; PUO = prețul unitar ofertat; K = coeficient de ajustare = Euronou/Euroref, unde Euroref este cursul BNR din data publicării anunțului de participare în SEAP. Formula de ajustare a prețului în funcție de modificarea indicelui lunar al prețului de consum pentru mărfuri nealimentare este: PUajustat = IPC x PUofertat, unde PUajustat = Preț unitar ajustat; IPC = Indicele lunar al prețului de consum pentru mărfuri nealimentare față de luna publicării în SEAP a anunțului de participare; PUofertat = Preț unitar ofertat în cadrul propunerii financiare. Solicitarea de actualizare poate fi facuta de oricare dintre partile semnatare ale Acordului cadru. Ajustarea prețului unitar se va face numai în condițiile unei variații a cursului euro sau a indicelui lunar al prețului de consum pentru mai mare de 3% față de luna publicării în SEAP a anunțului de participare, in conditiile art. 222^2 din Legea 98/2016 cu completarile ulterioare. Ajustarea prețului unitar se va face numai după aprobarea de către autoritatea contractantă a solicitării în scris făcute de operatorul economic. Solicitarea va conține justificarea și documentele suport care să susțină ajustarea prețului unitar. Ajustarea prețului unitar se va face prin înscrisuri semnate de ambele părți și se va lua în considerare numai pentru contractele subsecvente întocmite ulterior. |  |  |  |
| 21 | Ajustarea prețului unitar se va face numai după aprobarea de către autoritatea contractantă a solicitării în scris făcute de operatorul economic. Solicitarea va conține justificarea și documentele suport care să susțină ajustarea prețului. |  |  |  |
| 22 | Ajustarea prețului unitar se va face prin înscrisuri semnate de ambele părți și se va lua în considerare numai pentru contractele subsecvente întocmite ulterior. |  |  |  |
| # Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar |  |  |  |  |
| # Semnatura autorizata si stampila |  |  |  |  |
| Data completarii |  |  |  |  |

| FORMULAR 2 |  |
| --- | --- |
| OFERTA FINANCIARA |  |
| # Denumire operator economic |  |
| Catre : INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ” |  |
| Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE CHILLERE, VENTILOCONVECTOR, APARATE DE AER CONDITIONAT, organizată de INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele la preturile din tabelul de mai jos, pentru care se depune oferta. |  |

Exemplu Lot 1

| LOT | Denumire serviciu | Nr. Ap. | Nr. Intretineri cu o revizie/ an/aparat | AC-Cant est min | AC-Cant est max | PU | Val. min. f. T.V.A. Acord Cadru (Vm) * | Val. max. f. T.V.A. Acord Cadru (VM) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de intreținere si reparație echipamente de racire, pentru:AC AUX | 1 | 4 | 1 | 12 | PU 1 | Vm1 = PU 1 X 1 | VM1 = PU 1 X 12 |
| Total Lot 1 *Acest pret va fi introdus in SEAP |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea comenzii. |  |
| --- | --- |
| 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. |  |
| 4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. |  |
| 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. |  |
| # Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar |  |
| # Semnatura autorizata si stampila |  |
| Data completarii |  |

| FORMULAR 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Declaraţie pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese definit de art.59 si 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nota: Acest formular se completeaza de ofertant / asociat /subcontractant. |  |  |
| # Denumire operator economic |  |  |
| Catre INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ” |  |  |
| Subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant al operatorului economic .............................................................................. (denumirea operatorului economc), participant in calitatea de .................................................... (ofertant / asociat / subcontratant) la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE CHILLERE, VENTILOCONVECTOR, APARATE DE AER CONDITIONAT organizată de INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 60 din LEGEA Nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din actul normativ mai sus mentionat, cu persoane cu funcţii de decizie-conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, respectiv: Manager – MARINESCU ADRIAN GABRIEL Director Medical – DRAGANESCU ANCA Director Financiar-Contabil – ZAVINCU ADRIANA Coord. Serviciu Achiziții Publice, Contractare, Aprovizionare si Transport – DRUGAN CRISTINA Președinte cu rol de org. și reprez. comisie de evaluare – Serviciu Achiziții Publice, Contractare, Aprovizionare si Transport – CHIRITA CARMEN Membru comisie evaluare – Serviciu Administrativ și Tehnic – IANCU IULIAN Membru comisie evaluare – Serviciu Administrativ și Tehnic – MANGIUREA EMIL Membru comisie evaluare – Serviciu Administrativ și Tehnic – DEGERATU DANIELA Membru de rezervă comisie evaluare – Serviciu Administrativ și Tehnic – COCOS MARIUS Membru de rezervă comisie evaluare – Serviciu Achiziții Publice, Contractare, Aprovizionare si Transport – SANDRU DANIEL |  |  |
| 2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor, situatiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele de care dispunem. 3. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. |  |  |
| # Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar |  |  |
| # Semnatura autorizata si stampila |  |  |
| Data completarii |  |  |