MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN VASLUI

Str.Tipografiei, nr. 1 , Vaslui

Tel. 0235361498 – Fax 0235311934

e-mail: vs95amb@yahoo.com

achizitiisajvs@yahoo.com

Operator de date personale inregistrate la ANSPDCP nr.35886

Avizat,

Manager General,

dr. BĂRBUȚĂ Mădălina-Isabela

CAIETUL DE SARCINI

FURNIZAREA DE CONSUMABILE MEDICALE

PE LOTURI

CPV - 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

aprilie 2026

Secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui îndeplinește rolul de autoritate/entitate contractantă, respectiv autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

## Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113, C.I.F.: 7422584, Tel./Fax.: 0235361498/ 0235311934, e-mail: vs95amb@yahoo.com, deservește populația teritorială a județului dar și persoanele aflate în tranzit. Structura organizatorică cuprinde un număr de 5 sedii, compartimentate astfel: Stația Centrală și substațiile: Bârlad , Huși, Negrești si Murgeni.

Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui este o instituție bugetară, finanțată integral de la bugetul statului se aflată în subordinea și coordonarea Ministerului Sănătății și asigură:

-	asistență medicală de urgență prespitalicească la locul solicitării și pe durata transportului pacienților către spital și/sau transporturi nemedicalizate;

-	asistența medicală preventivă la marile aglomerări umane cum ar fi activitățile sportive, culturale, social-politice, greva foamei;

-	asistență medicală de urgență în caz de dezastre;

-	asistență medicală și transportul la spital pentru cazurile sociale, în lipsa unui sistem de asistență socială.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui intenționează să achiziționeze o serie de produse în contextul asigurării continuității aprovizionării cu consumabile/materiale sanitare/dispozitive medicale și a eliminării riscurilor asociate lipsei acestora, achiziționarea acestor produse fiind indispensabile realizării actului medical.

Achiziția propusă are o complexitate redusă, furnizarea produselor urmând a se efectua de către furnizori ce au obligația punerii pe piață a acestora în baza Avizului de Funcționare eliberat de Ministerul Sănătății. Finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății.

## Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Beneficiile anticipate/vizate sunt buna îndeplinire a acordului(rilor) cadru/contractelor subsecvente și vizează menținerea unor  condiții de colaborare între Furnizor și Beneficiar, pe toată perioada de valabilitate a contractelor de livrare.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse – nu este cazul

## Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea – nu este cazul

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

## Factorul interesat din cadrul autorității contractante este Compartimentul Medical care are în atribuții identificarea necesităților, are competențe în ceea ce privește cerințele tehnice și de performanță necesare produselor solicitate, are ca obligație de a informa, justifica și propune modificări în execuţia contractelor/acordurilor cadru ce vor fi atribuite pe baza experienței acumulate în derularea achizițiilor făcute/documentelor constatatoare privind modul de îndeplinire a obligațiilor pe care le au furnizorii, transmise.

# Produsele solicitate

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

## Obiectivul general al achizitiei îl constituie achiziționarea de consumabile medicale/materiale sanitare în vederea asigurării unor acte  medicale de intervenție de urgență și transport medical asistat de către personalul operativ aparținînd Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă e cazul

## Obiectivul  specific  al achiziției îl constituie achiziționarea de consumabile medicale/materiale sanitare de cea  mai bună calitate cu respectarea principiului cheltuielii eficiente a banilor publici.

## Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Obiectul achizițiilor îl reprezintă livrarea de consumabile medicale/materiale sanitare de unică folosință, necesare și obligatorii  atât  prin legislația în vigoare cât și prin natura serviciilor de bază ce vin în complementaritatea atribuțiilor autorității contractante.

Prezentul Caiet de Sarcini definește atât condițiile minime și cerințele pe care trebuie să le respecte ofertantul/contractantul pentru furnizarea produselor, cât și condițiile tehnice specifice de calitate pe care trebuie să le îndeplineasca produsele ce urmează a fi achiziționate de către Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui.

Cerințele  impuse  vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În  conformitate  cu prevederile art. 156, alin. (2) si alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare, elementele Caietului de Sarcini care indică o anumită origine/marcă/procedeu se vor citi ca fiind însoțite de cuvintele „sau echivalent”.

Oferta trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței caracteristicilor tehnice ale produselor ofertate cu cele din specificația tehnică, respectând strict toate solicitările autorității contractante. În acest sens, din propunerea tehnică va trebui să reiasă, cu claritate și fără echivoc, că furnizorul își asumă îndeplinirea tuturor cerințelor Autorității contractante.

Orice document emis de către o persoană fizică și/sau juridică de altă naționalitate decât cea română se va prezenta, în mod obligatoriu, în limba de origine însoțit de traducerea autorizată în limba română.

În cazul constatării de către autoritatea contractantă a unor abateri de la condițiile minimale de fond și/sau formă stabilite prin prezentul caiet de sarcini și care nu pot fi corectate fără a aduce atingere principiilor ce guverneaza achizițiile publice, oferta va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior îndeplinirii cerințelor solicitate.

Ofertele care nu prezintă toate răspunsurile la întrebările/cerințele menționate în Formularul propunerii tehnice/Tabelul de concordanță atașat documentației de atribuire, prezintă caracteristici  tehnice  inferioare celor ce descriu/caracterizează fiecare produs solicitat în parte din punct de vedere constructiv, funcțional, dimensional și în ceea ce privește calitatea, sau nu sunt însoțite de dovezi concludente în sprijinul informațiilor declarate, acolo unde este cazul la cele declarate în urma completării formularului (conform obligațiilor mai sus menționate) vor fi respinse, evaluate neconforme, deoarece nu respectă cerințele din caietul de sarcini.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ (numai pentru o parte a produselor din componența lotului solicitate de autoritatea contractantă) și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor obligatorii stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Riscul elaborării și depunerii ofertelor, cu omiterea și/sau desconsiderarea uneia sau mai multor cerințe minime și obligatorii de formă și/sau fond, aparține ofertanților.

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

## Produse solicitate

  - LOT 1 TRUSA-KIT PENTRU REPLANTARE MEMBRE AMPUTATE

# Denumire produs TRUSA KIT REPLANARE BRAT, MANA, PICIOR

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 50 | cut | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | SET REPLANTARE BRAT, MANA, PICIOR ambalat într-o cutie din PVCcu sine pentru fixarea in suportul tip Sohngen® , cu maner si sistem de inchidere, avand dimensiunile: lung. 32.5cm * lat.24.5cm * gros. 12.5cm. Compus din : - Pungi replantare-segment amputat - pungi din plastic, prevăzute cu sistem de închidere, compartimentateîn 2 spaţii , unul pentru segmentul amputat şi unul pentru gheaţa instant - dimensiuni potrivite pentru segmentul amputat: braţ, mână, picior. - să fie sterile, ambalate individual şi de unică folosinţă - Comprese sterile - comprese sterile impregnate cu aluminiu, non aderente 20*20cm, ambalate individual – 2 buc - compresa sterila impregnata cu aluminiu, non aderenta 40*60cm, ambalata individual – 1 buc - bandaj compresie steril, ambalat individual - Bisturiu de unica folosinta, steril, ambalat individual – 2 buc - Set protectie (4 manusi) Pungile replantare, compresesle sterile, bisturiul, setul manusi vor fi etichetate corespunzatoare: eticheta fiecarui produs trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producator, cod produs, dimensiune, lot, termen de valabilitate, de unica folosinta, sterilitate, marcaj CE urmat de nr organism notificat. Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/destinației solicitat(e) - Folii izoterme - fabricate din foita de metal şi aluminizate - 3 bucati, în dimensiuni diferite, în funcţie de segmentul amputat - ambalate individual - Pungi răcire instant - 4 bucăţi - pungi gheaţă instant pentru uz extern - compoziţie: amestecuri de săruri nitrogene şi apă - să nu necesite congelare - să fie uşor de folosit - de unică folosinţă. -ambalaj individual - Foarfeca de haine - Pensa Pean - Garou arterial Valabilitate min 3 ani de la data livrarii pentru fiecare produs din set. | SET REPLANTARE BRAT, MANA, PICIOR ambalat într-o cutie din PVCcu sine pentru fixarea in suportul tip Sohngen® , cu maner si sistem de inchidere, avand dimensiunile: lung. 32.5cm * lat.24.5cm * gros. 12.5cm. Compus din : - Pungi replantare-segment amputat - pungi din plastic, prevăzute cu sistem de închidere, compartimentateîn 2 spaţii , unul pentru segmentul amputat şi unul pentru gheaţa instant - dimensiuni potrivite pentru segmentul amputat: braţ, mână, picior. - să fie sterile, ambalate individual şi de unică folosinţă - Comprese sterile - comprese sterile impregnate cu aluminiu, non aderente 20*20cm, ambalate individual – 2 buc - compresa sterila impregnata cu aluminiu, non aderenta 40*60cm, ambalata individual – 1 buc - bandaj compresie steril, ambalat individual - Bisturiu de unica folosinta, steril, ambalat individual – 2 buc - Set protectie (4 manusi) Pungile replantare, compresesle sterile, bisturiul, setul manusi vor fi etichetate corespunzatoare: eticheta fiecarui produs trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producator, cod produs, dimensiune, lot, termen de valabilitate, de unica folosinta, sterilitate, marcaj CE urmat de nr organism notificat. Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/destinației solicitat(e) - Folii izoterme - fabricate din foita de metal şi aluminizate - 3 bucati, în dimensiuni diferite, în funcţie de segmentul amputat - ambalate individual - Pungi răcire instant - 4 bucăţi - pungi gheaţă instant pentru uz extern - compoziţie: amestecuri de săruri nitrogene şi apă - să nu necesite congelare - să fie uşor de folosit - de unică folosinţă. -ambalaj individual - Foarfeca de haine - Pensa Pean - Garou arterial Valabilitate min 3 ani de la data livrarii pentru fiecare produs din set. | Valabilitate min 3 ani de la data livrarii pentru fiecare produs din set. |

  - LOT 2. KIT STERIL MANER + LAMA VIDEOLARINGOSCOP COMPATIBIL PRO-VU

Denumire produs  KIT STERIL MANER + LAMA VIDEOLARINGOSCOP PRO-VU

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dimensiune : Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh curba nr 1: 12 buc Dimensiune : Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh curba nr 2: 12 buc Dimensiune: Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh curba nr 3 : 50 buc Dimensiune Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh curba nr 4 : 65 buc Dimensiune Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh curba nr 4 : 65 buc Dimensiune: Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh supercurbata nr 3: 12 buc Dimensiune: Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh supercurbata nr 3,5: 12 buc Dimensiune: Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Macintosh supercurbata nr 4: 12 buc Dimensiune: Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Miller dreapta nr 0: 12 buc Dimensiune: Kit steril maner si lama videolaringoscop compatibil Pro-vu Miller dreapta nr 1: 12 buc | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Sa fie compatibil cu display-ul reutilizabil pentru videolaringoscopul ProVu Set compact cu maner cu lama atasata, nedetasabile, ambalate individual, steril, de unica utilizare( informatii marcate clar pe ambalaj) - lama sa fie disponibila in urmatoarele tipuri si marimi: Macintosh( curba) nr 1,2,3,4, Macintosh (supercurbata) nr 3,3.5 ,4 si Miller(dreapta) nr 0 si 1 Dimensiune marimi: Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 1 de unica utilizare: lungime 10,2 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 2 de unica utilizare: lungime 11,7 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 3 de unica utilizare: lungime 13,9 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 4 de unica utilizare: lungime 15,6 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama super curbata Mac 3 de unica utilizare: lungime 12 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama super curbata Mac 3,5 de unica utilizare: lungime 13,3 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama super curbata Mac 4 de unica utilizare: lungime 14,4 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm - manerul sa aiba o balama flexibila pentru atasarea la monitor, balama care permite manevrarea in diverse pozitii in timpul intubarii pentru o vizualizare ideala - suprafata manerului sa fie aderenta, pentru a preveni alunecarea accidentala - lamele sa fie fabricate 100% din aliaj metalic - lama sa nu poata fi detasata de maner - lamele sa aiba un profil redus, maxim 14 mm, pentru a nu leza dintii pacientului - lamele sa aiba in varf o camera cu rezolutie de 480x320 pixeli si sa ofere o iluminare LED >2000 Lux - conexiunea lamelor permite o inclinare a ecranului de 70 de grade pentru un unghi ideal in timpul intubarii - sa ofere o lumina rece, ideala pentru o vizualizare perfecta in timpul intubarii - sa aiba tehnologie anti-aburire a lentilei Produsul sa nu contina latex si nici ftalati(DHEP), lucru marcat clar pe ambalaj pentru identificare rapida Pe ambalaj trebuie sa se regaseasca marimea lamei si tipul acesteia -Ambalajul sa fie transparent si sa aiba zone de deschidere rapida - ambalajul sa fie suficient de robust astfel incat produsul sa fie protejat in timpul transportului si depozitarii - ambalare si etichetare conform EU-MDD respectiv numele produsului, descriere, cod, dimensiuni, adresa producator si datele de contact, denumirea produsului si in limba romana, nr lot, data expirarii, marcaj CE, steril, sa nu contina ftalati, sa nu contina latex, sa fie de unica utilizare, nu se resterilizeaza, temperatura de depozitare. Termen de valabilitate 5 ani de la data productiei si minim 36 de luni de valabilitate din momentul livrarii. | Sa fie compatibil cu display-ul reutilizabil pentru videolaringoscopul ProVu Set compact cu maner cu lama atasata, nedetasabile, ambalate individual, steril, de unica utilizare( informatii marcate clar pe ambalaj) - lama sa fie disponibila in urmatoarele tipuri si marimi: Macintosh( curba) nr 1,2,3,4, Macintosh (supercurbata) nr 3,3.5 ,4 si Miller(dreapta) nr 0 si 1 Dimensiune marimi: Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 1 de unica utilizare: lungime 10,2 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 2 de unica utilizare: lungime 11,7 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 3 de unica utilizare: lungime 13,9 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama curba Mac 4 de unica utilizare: lungime 15,6 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama super curbata Mac 3 de unica utilizare: lungime 12 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama super curbata Mac 3,5 de unica utilizare: lungime 13,3 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm Maner videolaringoscop cu lama super curbata Mac 4 de unica utilizare: lungime 14,4 cm, inaltime 14 mm, latime 34 mm - manerul sa aiba o balama flexibila pentru atasarea la monitor, balama care permite manevrarea in diverse pozitii in timpul intubarii pentru o vizualizare ideala - suprafata manerului sa fie aderenta, pentru a preveni alunecarea accidentala - lamele sa fie fabricate 100% din aliaj metalic - lama sa nu poata fi detasata de maner - lamele sa aiba un profil redus, maxim 14 mm, pentru a nu leza dintii pacientului - lamele sa aiba in varf o camera cu rezolutie de 480x320 pixeli si sa ofere o iluminare LED >2000 Lux - conexiunea lamelor permite o inclinare a ecranului de 70 de grade pentru un unghi ideal in timpul intubarii - sa ofere o lumina rece, ideala pentru o vizualizare perfecta in timpul intubarii - sa aiba tehnologie anti-aburire a lentilei Produsul sa nu contina latex si nici ftalati(DHEP), lucru marcat clar pe ambalaj pentru identificare rapida Pe ambalaj trebuie sa se regaseasca marimea lamei si tipul acesteia -Ambalajul sa fie transparent si sa aiba zone de deschidere rapida - ambalajul sa fie suficient de robust astfel incat produsul sa fie protejat in timpul transportului si depozitarii - ambalare si etichetare conform EU-MDD respectiv numele produsului, descriere, cod, dimensiuni, adresa producator si datele de contact, denumirea produsului si in limba romana, nr lot, data expirarii, marcaj CE, steril, sa nu contina ftalati, sa nu contina latex, sa fie de unica utilizare, nu se resterilizeaza, temperatura de depozitare. Termen de valabilitate 5 ani de la data productiei si minim 36 de luni de valabilitate din momentul livrarii. . | Valabilitate min. 3 ani de la data livrării |

  - LOT 3 CONSUMABILE DEFIBRILATOR MINDRAY

Denumire produs ELECTROZI DEFIBRILARE MINDRAY AED

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Electrozi de defibrilare Mindray AED buc 12 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Electrozi universali pentru defibrilarea, stimulare, monitorizare si carduioversia pacientilor adulti si pediatrici compatibili cu defibrilatoarele Mindray seria D1,D3,D6 - sa poata fi utilizati atat pentru pacientii adulti cat si pentru cei pediatrici, astfel incat sa nu mai fie necesara utilizarea unor perechi de electrozi suplimentari - electrozi cu imagini grafice si desene pentru o amplasare corecta a acestora atat in cazul pacientilor adulti cat si a celor pediatrici -Sa dispuna de senzor pentru resuscitarea cardiopulmonara care sa fie atasat de electrodul stern, cu posibilitatea de detasare in cazul paciettilor ce necesita repozitionarea acestuia -sa permita amplasarea electrozilor anterior-anterior pentru pacientii adulti si anterior-posterior pentru pacientii pediatrici -Ambalare ce permite preconectarea electrozilor fara desigilarea acestora pentru o interventie rapida Clasa I de risc Lungime cabluri intre 100-120 cm, din care in afara pachetului electrod min 40 cm Aria suprafetei conductoare active 80 cm² Temperatura de depozitare intre -40ºC- 75ºC Valabilitate min 36 luni • ambalaj individual, cu dimensiuni reduse; Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, dimensiune, de unica folosinta, lot, termen de valabilitate, date producator, marcaj CE. | Electrozi universali pentru defibrilarea, stimulare, monitorizare si carduioversia pacientilor adulti si pediatrici compatibili cu defibrilatoarele Mindray seria D1,D3,D6 - sa poata fi utilizati atat pentru pacientii adulti cat si pentru cei pediatrici, astfel incat sa nu mai fie necesara utilizarea unor perechi de electrozi suplimentari - electrozi cu imagini grafice si desene pentru o amplasare corecta a acestora atat in cazul pacientilor adulti cat si a celor pediatrici -Sa dispuna de senzor pentru resuscitarea cardiopulmonara care sa fie atasat de electrodul stern, cu posibilitatea de detasare in cazul paciettilor ce necesita repozitionarea acestuia -sa permita amplasarea electrozilor anterior-anterior pentru pacientii adulti si anterior-posterior pentru pacientii pediatrici -Ambalare ce permite preconectarea electrozilor fara desigilarea acestora pentru o interventie rapida Clasa I de risc Lungime cabluri intre 100-120 cm, din care in afara pachetului electrod min 40 cm Aria suprafetei conductoare active 80 cm² Temperatura de depozitare intre -40ºC- 75ºC Valabilitate min 36 luni • ambalaj individual, cu dimensiuni reduse; Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, dimensiune, de unica folosinta, lot, termen de valabilitate, date producator, marcaj CE. | Valabilitate min. 3 ani de la data livrării |

  - LOT 4. ELECTROZI DEFIBRILARE ZOLL AED

Denumire produs ELECTROZI DEFIBRILARE ZOLL AED

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Electrozi de defibrilare Zoll AED buc 12 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | -electrozi universali pentru defibrilarea pacientilor adulti si pediatrici destinati defibrilatoarelor ZOLL AED - sa poata fi utilizati atat pentru pacientii adulti cat si pentru cei pediatrici, astfel incat sa nu mai fie necesara utilizarea unor perechi de electrozi suplimentari - electrozi cu imagini grafice si desene pentru o amplasare corecta a acestora atat in cazul pacientilor adulti cat si a celor pediatrici -electrozi diferentiati pe culori si forma pentru identificarea usoara a amplasarii acestora -sa dispuna de senzor pentru resuscitarea cardiopulmonara care sa fie atasat de electrodul stern, cu posibilitatea de detasare in cazul pacientilor ce necesita repozitionarea acestuia -sa permita amplasarea electrozilor anterior-anterior pentru pacientii adulti si anterior-posterior pentru pacientii pediatrici -Ambalare ce permite preconectarea electrozilor fara desigilarea acestora pentru o interventie rapida -Ambalare cu kit de salvare ce contine masca pentru salvator,foarfece,lama de ras, servetel uscat si umed pentru pregatirea pacientului inainte de atasarea electrozilor -ambalaj individual Dispozitiv medical incadrat in clasa I de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producator, cod produs, lot, termen de valabilitate, marcaj CE urmat de numar organism notificat, de unica folosinta, temperatura de utilizare si de depozitare, sa nu contina latex, Declaratie de conformitate Valabilitate min 3 ani de la data livrarii | -electrozi universali pentru defibrilarea pacientilor adulti si pediatrici destinati defibrilatoarelor ZOLL AED - sa poata fi utilizati atat pentru pacientii adulti cat si pentru cei pediatrici, astfel incat sa nu mai fie necesara utilizarea unor perechi de electrozi suplimentari - electrozi cu imagini grafice si desene pentru o amplasare corecta a acestora atat in cazul pacientilor adulti cat si a celor pediatrici -electrozi diferentiati pe culori si forma pentru identificarea usoara a amplasarii acestora -sa dispuna de senzor pentru resuscitarea cardiopulmonara care sa fie atasat de electrodul stern, cu posibilitatea de detasare in cazul pacientilor ce necesita repozitionarea acestuia -sa permita amplasarea electrozilor anterior-anterior pentru pacientii adulti si anterior-posterior pentru pacientii pediatrici -Ambalare ce permite preconectarea electrozilor fara desigilarea acestora pentru o interventie rapida -Ambalare cu kit de salvare ce contine masca pentru salvator,foarfece,lama de ras, servetel uscat si umed pentru pregatirea pacientului inainte de atasarea electrozilor -ambalaj individual Dispozitiv medical incadrat in clasa I de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producator, cod produs, lot, termen de valabilitate, marcaj CE urmat de numar organism notificat, de unica folosinta, temperatura de utilizare si de depozitare, sa nu contina latex, Declaratie de conformitate Valabilitate min 3 ani de la data livrarii | Valabilitate min. 3 ani de la data livrării |

  - LOT 5. LAME COMPATIBILE  VIDEOLARINGOSCOP INSIGHT

Denumire produs LAME COMPATIBILE  VIDEOLARINGOSCOP INSIGHTERS

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dimensiuni: lame compatibile videolaringoscop Insighters marime SS buc 20 Dimensiuni: lame compatibile videolaringoscop Insighters marime S buc 30 Dimensiuni: lame compatibile videolaringoscop Insighters marime M buc 50 Dimensiuni: lame compatibile videolaringoscop Insighters marime L buc 50 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Lame de unica folosinta, ambalate individual, Dimensiuni: SS pentru pacienti cu greutate 2,5- pana la 8 kg, respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 2-4,0 S pentru pacienti cu greutate cuprinsa intre 8-23 kg respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 4.0-6,0 M pentru pacienti cu greutate mai mare de 23 kg respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 6.0-9,0 L pentru pacienti cu greutate mai mare de 40 kg respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 7.5-10.0 Compatibile cu videolaringoscop INSIGHTERS -ambalaj individual Dispozitiv medical incadrat in clasa I de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: compatibil cu videolaringoscop Insighters, dimensiune, denumire produs, date producator, cod produs, lot, termen de valabilitate, marcaj CE urmat de numar organism notificat, steril, de unica folosinta Declaratie de conformitate Valabilitate min 3 ani de la data livrarii | Lame de unica folosinta, ambalate individual, Dimensiuni: SS pentru pacienti cu greutate 2,5- pana la 8 kg, respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 2-4,0 S pentru pacienti cu greutate cuprinsa intre 8-23 kg respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 4.0-6,0 M pentru pacienti cu greutate mai mare de 23 kg respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 6.0-9,0 L pentru pacienti cu greutate mai mare de 40 kg respectiv pacientii la care sunt folosite sondele IOT de la 7.5-10.0 Compatibile cu videolaringoscop INSIGHTERS -ambalaj individual Dispozitiv medical incadrat in clasa I de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: compatibil cu videolaringoscop Insighters, dimensiune, denumire produs, date producator, cod produs, lot, termen de valabilitate, marcaj CE urmat de numar organism notificat, steril, de unica folosinta Declaratie de conformitate Valabilitate min 3 ani de la data livrarii | Valabilitate min. 3 ani de la data livrării |

  - LOT 6  CATETERE VENOASE

Denumire produs CATETER PENTRU ACCES VENOS PERIFERIC CU SISTEM DE SIGURANTA

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dimensiune : G18- 1,3 x 45 mm, debit intre 80-90 ml/min, cod de culoare verde buc 3.000 Dimensiune : G20- 1.1 x 32mm, debit intre 62-67 ml/min, cod culoare: roz – Buc 10.000 Dimensiune: G22 - 0.9 x 25mm, debit intre 33- 38 ml/min, cod culoare: bleu – buc 15.000 Dimensiune G24 – 0.7 x 19mm, debit intre 20-25ml/min, cod culoare: galben buc 1.000 Dimensiune G26 - 0.6 x 19mm, debit intre 14-23 ml/min, cod culoare: mov – Buc 700 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Dimeniuni solicitate: G18- 1,3 x 45 mm, debit intre 80-90 ml/min, cod de culoare verde G20- 1.1 x 32mm, debit intre 62-67 ml/min, cod culoare: roz G22 - 0.9 x 25mm, debit intre 33- 38 ml/min, cod culoare: bleu G24 – 0.7 x 19mm, debit intre 20-25ml/min, cod culoare: galben G26 - 0.6 x 19mm, debit intre 14-23 ml/min, cod culoare: mov Canula trebuie sa fie construita din poliuretan, material biologic, bine tolerat de intima venelor perifierice, asigurand timpi indelungati de mentinerea cateterului in vena si ameliorari ale terapiei. Cateterul trebuie sa dispuna de un sistem autoactiv de protecţie, împotriva înţepăturilor accidentale, sistem care se activeaza automat atunci cand acul din otel este retras; Sistemul de protectie trebuie sa fie din plastic, pentru a preveni agatarea; Acul trebuie sa fie din otel inoxidabil si sa fie taiat in geometrie „buck cut”, pentru mai usoara inserare; Tehnologia de previzualizare are scopul de a reduce numarul de insertii nereusite. Sa dispuna de port de injectare și aripioare cu înclinatie anatomică; Sa aiba filtru hidrofob Conectare tip luer-lock; Nu trebuie sa conțina latex; Sterilizare EO, de unica folosinta, ambalat individual Dispozitiv medical incadrat in clasa IIa de risc Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, marime, cod produs, termen de valabilitate, lot, date producator, steril, de unica folosinta, marcaj CE urmat de nr organism notificat Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/ destinației solicitat(e). Termen de valabilitate min 2 ani de la data livrarii; | Dimeniuni solicitate: G18- 1,3 x 45 mm, debit intre 80-90 ml/min, cod de culoare verde G20- 1.1 x 32mm, debit intre 62-67 ml/min, cod culoare: roz G22 - 0.9 x 25mm, debit intre 33- 38 ml/min, cod culoare: bleu G24 – 0.7 x 19mm, debit intre 20-25ml/min, cod culoare: galben G26 - 0.6 x 19mm, debit intre 14-23 ml/min, cod culoare: mov Canula trebuie sa fie construita din poliuretan, material biologic, bine tolerat de intima venelor perifierice, asigurand timpi indelungati de mentinerea cateterului in vena si ameliorari ale terapiei. Cateterul trebuie sa dispuna de un sistem autoactiv de protecţie, împotriva înţepăturilor accidentale, sistem care se activeaza automat atunci cand acul din otel este retras; Sistemul de protectie trebuie sa fie din plastic, pentru a preveni agatarea; Acul trebuie sa fie din otel inoxidabil si sa fie taiat in geometrie „buck cut”, pentru mai usoara inserare; Tehnologia de previzualizare are scopul de a reduce numarul de insertii nereusite. Sa dispuna de port de injectare și aripioare cu înclinatie anatomică; Sa aiba filtru hidrofob Conectare tip luer-lock; Nu trebuie sa conțina latex; Sterilizare EO, de unica folosinta, ambalat individual Dispozitiv medical incadrat in clasa IIa de risc Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, marime, cod produs, termen de valabilitate, lot, date producator, steril, de unica folosinta, marcaj CE urmat de nr organism notificat Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/ destinației solicitat(e). Termen de valabilitate min 2 ani de la data livrarii; | Valabilitate min. 2 ani de la data livrării |

  - LOT 7. TUBULATURA VENTILATOR COMPATIBILA CU  VENTILATORUL MEDUMAT STANDARD

Denumire produs TUBULATURA VENTILATOR COMPATIBILA CU  VENTILATORUL MEDUMAT STANDARD

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Tubulatura ventilator compatibila cu ventilatorul Medumat Standard buc 180 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Set tubulatura ventilatie pacient, de unica folosinta, compatibila cu ventilator MEDUMAT STANDARD, format din - Furtun ventilatie unica folosinta - Valva pacient completa , de unica folosinta, cu membrana de control a presiunii - Sistem tuburi masurare si control al presiunii de unica folosinta - Cot adaptor la 90 de grade Lungiime 2 metri Ambalat individual Dispozitiv medical incadrat in clasa I de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: compatibil cu cu ventilatorul MEDUMAT STANDARD, lot, termen de valabilitate, de unica folosinta, date producator, fara latex, marcaj CE urmat de numar organism notificat,temperatura de depozitare, etichetare si in limba romana Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/ destinației solicitat(e). Valabilitate min 3 ani de la data livrarii | Set tubulatura ventilatie pacient, de unica folosinta, compatibila cu ventilator MEDUMAT STANDARD, format din - Furtun ventilatie unica folosinta - Valva pacient completa , de unica folosinta, cu membrana de control a presiunii - Sistem tuburi masurare si control al presiunii de unica folosinta - Cot adaptor la 90 de grade Lungiime 2 metri Ambalat individual Dispozitiv medical incadrat in clasa I de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: compatibil cu cu ventilatorul MEDUMAT STANDARD, lot, termen de valabilitate, de unica folosinta, date producator, fara latex, marcaj CE urmat de numar organism notificat,temperatura de depozitare, etichetare si in limba romana Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/ destinației solicitat(e). Valabilitate min 3 ani de la data livrarii | Valabilitate min. 3 ani de la data livrării |

  - LOT 8. CONSUMABILE DEFIBRILATOR CORPULS 3

Denumire produs SENZOR SPO2 COMPATIBIL CU TEHNOLOGIA MASIMO  M-LNCS NEONATO/PEDIATRIC U.F. COMPATIBIL CU DEFIBRILATOR Corpuls 3(3-20 kg)

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Senzor SPO2 compatibil cu tehnologia Massimo M-LNCS neonato/pediatric uf compatibil cu defibrilator Corpuls 3 buc 150 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | •fixarea senzorului pe deget sa poata fi făcută prin intermediul benzii adezive; • mufa de conectare cu cablu intermediar sa aiba 11 pini, mufa M-LNCS; • senzorul trebuie sa fie potrivit copiilor cu greutate intre 3 si 20 kg.; • sa fie compatibil cu defibrilatorul Corpuls 3 ambalare individuala, de unica folosința; • pe ambalaj sunt inscriptionate:cod produs, numele producatorului, instructiuni de utilizare cu poze explicite, data expirarii, numarul lotului, categoria de pacienti careia ii sunt adresate produsele, marcaj CE urmat de numar organism notificat,de unica folosinta Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/ destinației solicitat(e). Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii | • fixarea senzorului pe deget sa poata fi făcută prin intermediul benzii adezive; • mufa de conectare cu cablu intermediar sa aiba 11 pini, mufa M-LNCS; • senzorul trebuie sa fie potrivit copiilor cu greutate intre 3 si 20 kg.; • sa fie compatibil cu defibrilatorul Corpuls 3 ambalare individuala, de unica folosința; • pe ambalaj sunt inscriptionate:cod produs, numele producatorului, instructiuni de utilizare cu poze explicite, data expirarii, numarul lotului, categoria de pacienti careia ii sunt adresate produsele, marcaj CE urmat de numar organism notificat,de unica folosinta Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/ destinației solicitat(e). Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii | Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii |

LOT 9 . CANULA MINITRAHEOSTOMIE DE URGENTA CU BALON tip QUICKTRACK –ADULT

Denumire produs CANULA MINITRAHEOSTOMIE DE URGENTA CU BALON tip QUICKTRACK –ADULT

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Canula minitraheostomie de urgenta cu balon tip Qiucktrack adult Buc 20 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | - canulă pentru cricotiroidotomie de urgenţă, utilizată pentru ventilaţie rapidă şi sigură a pacienţilor cu obstrucţii ale căilor aeriene superioare, când intubaţia sau traheostomia este imposibilă - acul de puncţie cu vârf special pentru a putea fi realizată puncţionarea tegumentului fără a necesita incizie cu bisturiul , reduce riscul de sângerare - setul mai conţine banda textilă pentru fixarea canulei care are la capete un sistem velcro de prindere, tub din silicon de 20 cm lungime pentru adaptarea la sistemul de ventilatie si balonas - intreaga trusă este de unică folosinţă, sterilă, ambalata individual Etichetare corespunzătoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producător,cod produs, lot, termen de valabilitate, steril, de unică folosinţă, marcaj CE urmat de nr organism notificat. Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/destinației solicitat(e). Valabilitate min 2 ani de la data livrarii | - canulă pentru cricotiroidotomie de urgenţă, utilizată pentru ventilaţie rapidă şi sigură a pacienţilor cu obstrucţii ale căilor aeriene superioare, când intubaţia sau traheostomia este imposibilă - acul de puncţie cu vârf special pentru a putea fi realizată puncţionarea tegumentului fără a necesita incizie cu bisturiul , reduce riscul de sângerare - setul mai conţine banda textilă pentru fixarea canulei care are la capete un sistem velcro de prindere, tub din silicon de 20 cm lungime pentru adaptarea la sistemul de ventilatie si balonas - intreaga trusă este de unică folosinţă, sterilă, ambalata individual Etichetare corespunzătoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producător,cod produs, lot, termen de valabilitate, steril, de unică folosinţă, marcaj CE urmat de nr organism notificat. Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/destinației solicitat(e). Valabilitate min 2 ani de la data livrarii | Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii |

LOT 10 . FILTRU ANTIBACTERIAN SI ANTIVIRAL

Denumire produs FILTRU ANTIBACTERIAN SI ANTIVIRAL

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Filtru antibacterian si antiviral adult buc 150 Filtru antibacterian si antiviral copil buc 50 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Dimensiuni: - Adult- Greutate filtru max. 50g; Filtrul trebuie să poată fi utilizat pentru un volum al fluxului de aer de inspirat de 300-1500 ml; - Copil Greutate filtru max. 25g; Filtrul trebuie să poată fi utilizat pentru un volum al fluxului de aer de inspirat de 50-250 ml; Carcasa din material plastic, transparenta care sa permita confirmarea vizuala a continutului filtrului Cu mediu de filtrare hidrofob,cu pliere uniforma cu doua valve care ajuta la incalzirea si umidificarea aerului in timpul respiratiei, cu rezistenta la curgerea aerului minima Cu port pentru prelevarea dioxidului de carbon, prevazut cu valva, capacel de protectie si conector luer-lock Nu interfereaza cu administrarea gazelor anestezice, oxigenului, nu impiedica eliminarea dioxidului de carbon Eficienta antibacteriana ≥99,99% Eficienta antivirala ≥99,99% Pierdere de gaz de aproximativ 70 kPa ( cm H2O) < 1 ml/min Inel impotriva deconectarii accidentale Clasa de risc IIA Ambalare si etichetare: sterila, individuala, care se desface prin dezlipire, inscriptionat cu numele producatorului, denumire generica, steril, de unica folosinta,numar lot, data expirare, marcaj CE urmat de numar organism notificat Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii | Dimensiuni: - Adult- Greutate filtru max. 50g; Filtrul trebuie să poată fi utilizat pentru un volum al fluxului de aer de inspirat de 300-1500 ml; - Copil Greutate filtru max. 25g; Filtrul trebuie să poată fi utilizat pentru un volum al fluxului de aer de inspirat de 50-250 ml; Carcasa din material plastic, transparenta care sa permita confirmarea vizuala a continutului filtrului Cu mediu de filtrare hidrofob,cu pliere uniforma cu doua valve care ajuta la incalzirea si umidificarea aerului in timpul respiratiei, cu rezistenta la curgerea aerului minima Cu port pentru prelevarea dioxidului de carbon, prevazut cu valva, capacel de protectie si conector luer-lock Nu interfereaza cu administrarea gazelor anestezice, oxigenului, nu impiedica eliminarea dioxidului de carbon Eficienta antibacteriana ≥99,99% Eficienta antivirala ≥99,99% Pierdere de gaz de aproximativ 70 kPa ( cm H2O) < 1 ml/min Inel impotriva deconectarii accidentale Clasa de risc IIA Ambalare si etichetare: sterila, individuala, care se desface prin dezlipire, inscriptionat cu numele producatorului, denumire generica, steril, de unica folosinta,numar lot, data expirare, marcaj CE urmat de numar organism notificat Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii | Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii |

LOT 11 . FIXATOR SONDA DE INTUBATIE ENDOTRAHEALA

Denumire produs FIXATOR SONDA DE INTUBATIE ENDOTRAHEALA

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Fixator sonda de intubatie endotraheala adult Buc 100 Fixator sonda de intubatie endotraheala copil Buc 100 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Dimensiuni: Adult- permite fixarea sondelor de intubatie endotraheala 6-9 Copil: Permite fixarea sondelor de intubatie endotraheala cu dimensiunea 3-6 Fabricat din material biocompatibil, fara latex, se adapteaza anatomiei fetei Sa permita acces nerestricionat la gura in vederea ingrijirii Cu dispozitiv de blocare impotriva alunecarii sondei Cu sistem de prindere Ambalaj individual, Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa contina cel putin urmatoarele:denumire produs, nume producator, lot, termen de valabilitate, cod produs, de unica folosinta, marcaj CE, categoria de pacienti careia ii este adresata, nu contine latex Declaratie de conformitate Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii | Dimensiuni: Adult- permite fixarea sondelor de intubatie endotraheala 6-9 Copil: Permite fixarea sondelor de intubatie endotraheala cu dimensiunea 3-6 Fabricat din material biocompatibil, fara latex, se adapteaza anatomiei fetei Sa permita acces nerestricionat la gura in vederea ingrijirii Cu dispozitiv de blocare impotriva alunecarii sondei Cu sistem de prindere Ambalaj individual, Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa contina cel putin urmatoarele:denumire produs, nume producator, lot, termen de valabilitate, cod produs, de unica folosinta, marcaj CE, categoria de pacienti careia ii este adresata, nu contine latex Declaratie de conformitate Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii | Valabilitate minim 2 ani de la data livrarii |

  - LOT 12. ADJUVANTI AI CAILOR AERIENE

# Denumire produs TUB LARINGIAN INTUBATIE ADULT

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Tub laringian intubatie adult nr 4 Buc 200 Tub laringian intubatie adult nr 5 Buc 200 | buc | Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113 | cel mult 5 (cinci) zile, in zilele lucratoare (luni – vineri) nu mai tarziu de ora 14:00 | Dimensiuni solicitate: Nr 4 – pentru pacienti cu inaltime intre 155-180 cm Nr 5 – pentru pacienti cu inaltime mai mare de 180 cm Tub laringian –pentru intubatie (supraglotica) in cazuri de urgenta compus din: - tub de conectare -pe diferite coduri de culoare, pentru o identificare ușoară a dimensiunilor - linie de inflație cu deschizator de valva pentru a umfla și desumfla ambele baloane - balon pilot cu supapă de control și conexiune luer - tub de evacuare pentru cateterul gastric și de aspirație - marcaje pentru orientare și repoziționare ușoară - balon proximal pentru stabilizarea tubului și sigilarea nasului si orofaringelui - orificiile de ventilatie situate în fața laringelui - balonas distal, care va bloca calea esofagului reducand riscurile insuflatiei gastrice - pentru anestezie si ventilatie cu presiune pozitiva - ambalat individual, steril, de unica folosinta - nu trebuie sa contina latex Dispozitiv medical incadrat in calasa IIa de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producator, cod produs, dimensiune, lot, termen de valabilitate, de unica folosinta, sterilitate, sa fie mentionata categoria de pacienti careia ii este adresata, marcaj CE urmat de nr organism notificat. Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/destinației solicitat(e). Valabilitate min 2 ani de la data livrarii | Dimensiuni solicitate: Nr 4 – pentru pacienti cu inaltime intre 155-180 cm Nr 5 – pentru pacienti cu inaltime mai mare de 180 cm Tub laringian –pentru intubatie (supraglotica) in cazuri de urgenta compus din: - tub de conectare -pe diferite coduri de culoare, pentru o identificare ușoară a dimensiunilor - linie de inflație cu deschizator de valva pentru a umfla și desumfla ambele baloane - balon pilot cu supapă de control și conexiune luer - tub de evacuare pentru cateterul gastric și de aspirație - marcaje pentru orientare și repoziționare ușoară - balon proximal pentru stabilizarea tubului și sigilarea nasului si orofaringelui - orificiile deventilatie situateîn fața laringelui - balonas distal, care va bloca calea esofagului reducand riscurile insuflatieigastrice - pentru anestezie si ventilatie cu presiune pozitiva - ambalat individual, steril, de unica folosinta - nu trebuie sa contina latex Dispozitiv medical incadrat in calasa IIa de risc. Etichetare corespunzatoare: eticheta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumire produs, date producator, cod produs, dimensiune, lot, termen de valabilitate, de unica folosinta, sterilitate, marcaj CE urmat de nr organism notificat. Certificat CE sau orice alt document, în termen de valabilitate la data prezentării, emis de un organism notificat în care să figureze numele producătorului și mențiunea produsului/destinației solicitat(e). Valabilitate min 2 ani de la data livrarii | Valabilitate min 2 ani de la data livrarii |

## Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului  – nu este cazul

## Extensibilitate – nu este cazul

## Furnizarea de produse de generație superioară – nu este cazul

## Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele care fac obiectul atribuirii și care sunt caracterizate în detaliu în prezentul caiet de sarcini, sunt asimilate consumabilelor medicale și în consecință „garanția” asociată este înțeleasă ca „termenul de valabilitate” a fiecăruia în parte.

„Perioada de valabilitate” desemnează intervalul de timp, stabilit de către producător, în cadrul căruia produsul trebuie să-și păstreze caracteristicile specifice, cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare și consum.

a) Termenul de valabilitate este cel menționat odată cu specificațiile tehnice (constructive, funcționale și de calitate) solicitate fiecărui produs în parte prin prezentul caiet de sarcini;

b) Termenul de valabilitate definit la punctul a) se raportează de la data recepției cantitative și calitative a fiecărui produs în parte;

c) Termenul de valabilitate certifică faptul ca produsele sunt în conformitate cu specificațiile contractului fără costuri suplimentare pentru cel puțin perioada solicitată;

c) Ofertantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt sigilate și nu prezintă vicii ascunse;

d) Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioada de valabilitate care curge de la data înlocuirii produsului. Contractantul are obligația legală ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul livrat la conformitate, incluzând înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde caietului de sarcini, propuneri tehnice și/sau condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la termenul de valabilitate.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor

Cerințele privind garanția pot acoperi: durata garanției, termenul de la care începe să curgă perioada de garanție, condițiile de acoperire, precum și operațiunile accesorii pe care furnizorul trebuie să le asigure în perioada de garanție. Daca există cerințe privind o perioada de garanție extinsă, autoritatea/entitatea contractantă va introduce informații referitoarele la garanția extinsă.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.]

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de [ex: parametrii agreați de părți, etc.] având ca referința pentru determinarea defectelor [specificațiile tehnice SAU cerințe funcționale] din caietul de sarcini.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea/entitatea contractantă.. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Destinația de livrare este Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, din Vaslui, Str. Tipografiei nr. 1, 730113

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

a) Contractantul are obligația de a asigura transportul și livrarea produselor cu cheltuiala inclusă în prețul produselor ofertate; termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2020 - Camera Internațională de Comerț (CIC), clauza de livrare ce se aplică prezentului contract este DDP - Delivered Duty Paid;

b) Mijloacele de transport cu care se vor transporta materialele sanitare la autoritatea contractantă trebuie să fie conform cu cerințele și reglementările legale privind transportul de materiale sanitare stabilite de producător;

c) Contractantul va livra la sediul operativ al Serviciului de Ambulanta Județean Vaslui din localitatea Vaslui – Compartiment Farmacie, str. Tipografiei Nr. 1, Județul Vaslui, în zilele lucrătoare (luni – vineri) nu mai târziu de ora 14:00, în cel mult 5 (cinci) zile de la data comenzii primite, respectând în mod obligatoriu toate cerințele cantitative și calitative și termenul de livrare declarat în propunerea tehnică;

d) Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

e) Până la finalizarea formalităților de livrare și recepție, produsele rămân în proprietatea contractantului, cu toate efectele juridice ce decurg din aceasta.

f) Toate produsele livrate vor fi noi, fără a fi utilizate anterior și vor  fi  ambalate, sigilate și etichetate în mod corespunzător, în așa  fel  încât  prin  manipulare să nu se șteargă marcajele;

g) Produsele vor fi ambalate și etichetate în conformitate cu cerințele formulate odată cu specificațiile tehnice solicitate cum este caracterizat fiecare produs în parte din prezentul caiet de sarcini;

h) Contractantul are obligația de a ambala produsele în așa fel încât să facă față la manipularea din  timpul transportului, depozitării, astfel încât să ajungă în bună stare la destinația finală, respectiv  la Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui;

i) Marcajul de conformitate CE este obligatoriu a fi prezent in conformitate cu prevederile legislației in vigoare și în conformitate cu prevederile din Regulament 2017/745, Art. 20, Cap II.

## Operațiuni cu titlu accesoriu – nu este cazul

## Instalare, punere în funcțiune, testare – nu este cazul

## Instruirea personalului pentru utilizare – nu este cazul

## Servicii de mentenanță – nu este cazul

## Mentenanța corectivă în perioada de garanție – nu este cazul

## Mentenanța preventivă în perioada de garanție  – nu este cazul

## Mentenanța evolutivă în perioada de garanție – nu este cazul

## Suport tehnic – nu este cazul

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției – nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul – nu este cazul

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea – nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul caiet de sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante;

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului

Obligațiile principale ale ofertantului devenit contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini şi a oricăror elemente ale propunerii tehnice şi financiare pe durata derulării contractului,

- notificarea contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care contractantul trebuie să le livreze autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt, după caz:

- propunerea financiară;

- propunerea tehnică;

- documente conținând specificațiile tehnice, constructiv-dimensionale, funcționale și de performanță care probează declarațiile conținute în propunerea tehnică;

- documente și răspunsurile contractantului la clarificările solicitate de autoritatea contractantă ce probează propunerea tehnică;

- după caz, Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă (pentru dispozitivele medicale din clasa I nesterile) sau Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă (dispozitive medicale din clasa I sterile, clasa a II-a, clasa a III-a );

- documente ce probează

# Recepția produselor

a)   Recepția calitativă și cantitativă se va efectua de către comisia de recepție în termen de maximum 48 ore 	de la momentul primirii produselor;

b)  Certificarea de către promitentul-achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face 	în momentul recepției. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 	formalitățile de recepție. Nu se acceptă livrarea parțială de produse comandate decât în intervalul 	termenului de livrare cu care promitentul-furnizor s-a angajat;

c) Dacă la recepția produselor se constată: deficiențe de prezentare (ambalaje rupte, murdare, etc); 	nerespectarea cantității nete care a făcut obiectul comenzii; neconcordanța între termenul de valabilitatea 	al produselor cu cel declarat în propunerea sa tehnică; lipsa sau inscripționarea incorectă cerută la condiții 	de ambalare, etichetare, marcare, recepție, transport, consecința va fi returnarea produselor, cu  	obligativitatea înlocuirii lor în maxim 72 ore pe cheltuiala furnizorului;

d)  La livrare, produsele vor fi însoțite de cel puțin următoarele documente, după caz:

1. Factura fiscală, în original;

2. Aviz de expediție;

3. Copie a comenzii beneficiarului în baza căreia se livrează produsele;

4. Certificat de garanție.

e)  Denumirea produselor livrate/facturate trebuie să fie aceeași cu denumirea trecută în propunerea financiară 	cu mențiunea obligatorie în dreptul fiecărui produs a termenului său de valabilitate; în situația livrării 	unui număr de produse cu un alt termen de valabilitate, pe factură, acestea vor fi menționate distinct.

# Modalități si condiții de plata

a) Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

b) Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective precum și data limită de valabilitatea fiecărui produs livrat și menționat în document.

c) Pentru produsele facturate vor fi atașate și celelate documente menționate la pct. d) cap. 6. Recepția produselor, acestea reprezentând elemente necesare realizării plății.

d) Plata produselor se va face prin Ordin de Plată în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 45 de zile  către  furnizor de la:

– Data recepției  bunurilor, dacă data primirii facturii este incertă sau anterioară recepției bunurilor;

– Între data de 24 și 31 ale lunii în care este scadentă data emiterii facturii.

e) Autoritatea contractanta nu solicită constituirea de garanții de participare și nici garanția de bună execuție a contractului.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua [conform graficului de plăți] în termen de [introduceți nr. de zile] de la data înregistrării facturii fiscale de către AC/EC și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise conform procedurii interne de primire a facturilor adoptată de autoritatea/entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos (de exemplu):

- declarația  de conformitate și / sau certificatul de conformitate (după caz);

- avizul de expediție a produsului (după caz);

# Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.	Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii.	Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii.	Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv.	Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v.	Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi.	Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii.	Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii	Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului – nu este cazul

9.1 Riscuri aferente implementării contractului

Riscurile aferente implementării Contractului ce cad in responsabilitatea parților, alături de masurile de gestionare, riscuri ce sunt reflectate in alocarea sarcinilor intre parți se prezinta după cum urmează:

1. Riscuri ce cad in responsabilitatea Autorității Contractante

- Riscul de a nu se efectua recepția in termenele asumate, risc pentru combaterea căruia se va emite o decizie cu persoanele responsabile cu recepția produselor.

- Fondurile alocate de către ordonatorul principal de credite nu mai sunt disponibile sau acordurile cadru aflate in derularea fie reziliate fără ca promitenții furnizori sa poată pretinde daune-interese (cazul in care, ulterior încheierii acordurilor cadru, achiziția produselor ce fac obiectul acestora vor face obiectul achiziției naționale realizate de Ministerul Sănătății in conformitate cu prevederile OUG nr. 71/2012 sau ale altor acte normative), risc ce nu poate fi gestionat de Autoritatea contractanta, ordonatorul principal de credite fiind Ministerul Sănătății.

2. Riscuri ce cad in responsabilitatea furnizorului

-Riscul ca Furnizorul  sa nu poată livra produsele in termenele asumate;

-Riscul ca Furnizorul  sa nu poată livra produsele  in cantitățile sau la standardele calitative solicitate in Caietul de Sarcini si asumate prin propunerea sa tehnica.

Pentru  combaterea  acestor  riscuri  au  fost  emise cerințe si criterii de calificare in acest sens.

- Riscul ca Furnizorul  sa nu mai poată susține contractul urmare creșterii in limite neprevăzute a prețului la producător situație gestionata prin estimarea prețului pe baza unei analize cat mai completa a pieței dispozitivelor medicale de acest tip.

Pentru  combaterea  acestui risc, in documentele achiziției va fi menționata posibilitatea ajustarea prețului contractului in următoarele situații:

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflecta in creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

b) pe piața au apărut anumite condiții, in urma cărora s-a constatat creșterea/ diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflecta în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

După aceasta data se accepta ajustarea prețului contractului utilizând formula:

Pa =Pi x IPC/100, în care:

Pa = preț actualizat;

Pi = preț inițial,

IPC = indicele preturilor de consum pentru produse farmaceutice si materiale sanitare comunicat de INS.

c) Promitentul furnizor/Furnizorul va menține prețul ofertat minim 6 luni de la semnarea acordului cadru; solicitarea de actualizare a prețului contractului poate fi făcută de oricare dintre parți, in situația in care aprecierea sau deprecierea prețului produsului respectiv este mai mare de 3%, dar nu mai devreme de 6 luni de la semnarea acordului cadru.

# Evaluarea performanței Contractantului – nu este cazul

# Anexe

ANEXA 1	Centralizator cerințelor formulate la Cap. 3.3.1 Produse solicitate – cantitățile estimate minime și maxime ce pot face obiectul furnizării pe întreaga perioadă de valabilitatea acordului-cadru respectiv, cantitățile estimate minime și maxime ce pot face obiectul furnizării pe perioada de valabilitatea celui mai mare contract-subsecvent pentru fiecare produs din componența fiecărui lot, în parte

Intocmit,									Avizat,

Director Medical,								Director Medical,

Dr. Lupeica Ioana								dr. Lupeica Ioana

Farm. Sef,

Valet Diana Catalina