FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

Sectiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi coreca a tuturor ofertelor depuse.

C U P R I N S

| Nr. crt. | Denumire model formular |
| --- | --- |
|  | Declarația privind conflictul de interese 59-60 |
|  | Declarație privind subcontractanții |
|  | Formular de oferta |
|  | #### Centralizator de preturi |
|  | #### Formularul propunerii tehnice |
|  | #### DECLARAŢIE PRIVIND PREVEDERILE LEGALE REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII |
|  | #### DECLARAȚIE privind MOTIVAREA CONFIDENŢIALITĂŢII OFERTEI |
|  | #### Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale |
|  | #### MODEL ÎMPUTERNICIRE |
|  | #### ACORD DE SUBCONTRACTARE |
|  | #### ACORD DE ASOCIERE |
|  | #### DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE |
|  | #### ANGAJAMENT privind susținerea tehnica și profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici |
|  | #### DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE |

Formularul. 1

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

Declarația privind conflictul de interese

Subsemnatul, ………………………………….... , reprezentant împuternicit al                          …….… (denumirea operatorului economic) …………….., în calitate                                                        de ofertant/ofertant/asociat/terț susținător/subcontractant la procedura de achiziţie publică,                                                                        organizată de  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA  (nr./data anunţului de participare din SEAP) …, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna din situațiile prevăzute la art. 60 Legea nr. 98/2016, situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59 din aceeași lege.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care au legatura cu prezenta procedura sunt:

Manager: Prof Univ Dr Cambrea Simona Claudia

Director Medical Dr Nitu Bogdan-Florentin

Director Financiar Contabil: Ec Balazs Diana Atena

Sef Serv AATIAT : Ec.Arnautu Gheorghe

Dr Mustafa Adriana Valentina medic specialist Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala

Ing Bugescu GabrielaTania – responsabil supraveghere dispozitive medicale

Ing Ursachi Cristian - Inginer  Economist Compartiment Achizitii Contractare

Ec Samara Stela - Economist Compartiment Achizitii Contractare

Ec Radu Monica - Economist Compartiment Achizitii Contractare

Operator economic

............................................

(semnatura)

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]

Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]

Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]

Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

FORMULARUL 1

Declarație privind conflictul de interese

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Procedura de atribuirea a Contractului pentru ____________________________ [introduceți denumirea contractului], anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de participare].

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Documentației de atribuire aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de participant la această procedură, ______________________ [numele Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016.

Atașez la prezenta declarație informații relevante privind operatorul economic, pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, după cum urmează:

- Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

Semnătură

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător]

Formularul .2

OPERATORUL ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

#### DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

..................................................................................................................,                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea si adresa autorităţii contractante)        cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata)

Anexă

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea / părţile din contract ce urmeză a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |

OPERATORUL ECONOMIC                                                               Formularul .3

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA  FINANCIARA PENTRU LOTUL NR. ...........

( SE VA DEPUNE SEPARAT PENTRU FIECARE LOT LA CARE SE PARTICIPA )

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire conform anunţului/invitatiei de participare numărul __________ (nr./data din SEAP sau din suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene), subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate                        (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ______________________, pentru suma de _______________(moneda ofertei),

(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.

(suma in litere si in cifre)

2.  Prețul ofertat include toate operatiunile mentionate in Caietul de Sarcini si Propunerea Tehnica..

3.In situatia  in care pretul este neobisnuit de scazut cf.art. 210 din Legea nr. 98/2016 în special referirea la art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, se va depune o justificare.

4.Propunerea este intocmita  astfel încât să permită pe perioada evaluării corelarea informațiilor din Propunerea Tehnică cu informațiile din Propunerea Financiară

5. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele ofertate pâna la ____________________.

6. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 180 zile,

respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)			                                      (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

7. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

8. Precizam ca:

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

9. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic 							                      Formularul .4

____________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru lotul nr.............

| Nr. Crt | Denumire lot 1 Servicii de mentenanţă pentru RMN Signa Explorer 1.5 T | Unitate de masura | Cant. totala min. A.C. | Cant.totala max. A.C. | Pret Unitar Lei fara tva | Valoare-Lei fara tva la cant.min.A.C. | Valoare-Lei fara tva la cant.max. A.C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ,,Servicii de mentenanţă pentru RMN Signa Explorer 1.5 T de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’, seria: MNEXP2300110TJ | LUNA | 12 | 36 |  |  |  |
|  | Total lei fara TVA LOT 1 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

| Nr. Crt | Denumire lot 2 Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF | Unitate de masura | Cant. totala min. A.C. | Cant.totala max. A.C. | Pret Unitar Lei fara tva | Valoare-Lei fara tva la cant.min.A.C | Valoare-Lei fara tva la cant.max. A.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar seria: CBDM2300261HM | LUNA | 12 | 36 |  |  |  |
|  | Total lei fara TVA LOT 2 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

NOTA: pretul ofertei ( si pretul unitar)  trebuie sa contina doar doua zecimale(in cazul in care preturile sunt cu 3 zecimale comisia de licitatie va lua in considerare doar cele doua zecimale dupa virgula)

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic                                                                                                            Formularul .5

____________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE  CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini serviciile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea acordului-cadru de _________________________________________, organizată de Spitalul Clinic de Boli Infectioase  Constanta, conform anunţului de participare numărul __________ (nr./data anunţului de participare din SEAP), conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:

LOT 1: ,,Servicii de mentenanţă pentru RMN Signa Explorer 1.5 T de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’, seria: MNEXP2300110TJ

| Nr.Crt | Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta | Specificații tehnice / cerințe functionale propuse | Pagina unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prestatorul are obligatia de a realiza ,,Servicii de mentenanţă pentru RMN Signa Explorer 1.5 T de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’. |  |  |
|  | Prestatorul va presta servicii de reparaţii cu înlocuire componente defecte pentru echipament RMN Serviciile vor fi prestate în cadrul unui abonament lunar (36 luni), reprezentând intervenţie la orice solicitare, pentru înlocuirea componentelor defecte, al caror preţ este inclus în abonament dupa cum urmeaza : - intervenții la orice solicitare inclusiv manoperă cu înlocuirea componentelor defecte. |  |  |
|  | ### Componente ce fac obiectul înlocuirii în cadrul abonamentului: B - Contract full service perioada 36 luni Acoperire: - Diagnostic remote de luni pana vineri in intervalul 09:00-17:00 - 4 (patru) revizii pe an conform recomandarilor producatorului si cartea tehnica a aparatului- 2 revizii la site si 2 revizii remote - 1 (una) revizie pe an pentru statia de post-procesare AW - 1 (una) revizie pe an pentru instalatia de clima a RMN-ului - Numar nelimitat de interventii de mentenanta corectiva (inclusiv manopera montare piese achizitionate de la GEMS Romania)- RMN, Statia de post-procesare AW, Instalatia de clima a RMN-ului (chiller si ventiloconvectoare) - acces online la iCenter - Piesele RMN-ului, injectorului, instalatie clima, AW sunt incluse - Timp de diagnostic remote < 4 ore - Propunere plan de reparatie < 6 ore - Inginer la site < 2 zile lucratoare (de luni pana vineri 9:00-17:00) - Statia de post-procesare acoperita (manopera corectiva si piese) - Instalatia de clima a RMN-ului (chiller si ventiloconvectoare) acoperita - Nu sunt acoperite in contract: imprimanta, injector, Robot scriere CD-uri, Monitor Tesla, cusca Faraday, usa camera tehnica, accesoriile (suporti pozitionare pacient, bureti pozitionare pacient, saltea, benzi, husa saltea, casti, pompita alarma pacient, sistem audio – relaxare pacient, trigger respirator, cabluri EKG, camera video), consumabile (Butelie He gaz, Heliu lichid, baterii UPS). |  |  |
|  | ### Pentru diagnosticarea, înlocuirea componentei defecte şi repunerea în funcţiune a echipamentului RMN, vor fi îndeplinite urmatoarele cerinte: - Prestatorul va prezenta autorizaţie de service de la producatorul echipamentului, valabilă sau alt document din care să rezulte ca este abilitat să execute servicii de reparaţie pentru acest tip de echipament; în acest sens, acesta va prezenta în cadrul ofertei tehnice, dovada prin care să demonstreze faptul că respectă cerinţa invocată mai sus. |  |  |
|  | Pentru activitatea de mentenanţă şi verificare tehnică a RMN-ului, prestatorul are obligaţia: - Să prezinte documente care certifică competenţa de a efectua operaţiunile de mentenanţă preventivă şi verificare tehnică, a echipamentului RMN Signa Explorer 1.5T, producator General Electric competente atestate în urma unor instruiri/cursuri de specialitate certificate de producatorul echipamentului sau reprezentant autorizat/organism recunoscut de producator. - Să prezinte dovezi privind capacitatea de a livra piese de schimb originale sau compatibile agreate de producator. - Ofertantul trebuie să faca dovada implementarii Sistemului de management de calitate în conformitate cu ISO 13485/ISO 9001 sau echivalent,valabil la data de depunere a ofertelor. - Prestatorul de servicii va furniza şi implementa gratuit toate corecţiile constând în upgrade-uri de soft, pachete de siguranţă emise de catre producator pentru a asigura întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime şi de siguranta a dispozitivelor medicale precum şi pentru imbunatatirea performantelor acestora. - Prestatorul de servicii va face propuneri pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor. - Prestatorul de servicii va monitoriza echipamentul, în mod gratuit, prin infrastructura IT pusă la dispoziţie de care beneficiar (service de la distanţă): - Acces online al prestatorului la echipament. - Diagnostic de la distanţă al RMN-ului 24/7. - Timp de diagnostic de la distanţă: mai puţin de 4 ore. - Intervenţii pentru mentenanţă preventivă: minim 4 (patru)/an, 2 (două) de la distanţă (remote) şi 2 (două) la sediul achizitor/beneficiarului. - Numar nelimitat de intervenţii de mentenanţă corectivă. - Acces online la iCenter. - Timp de diagnostic remote: maxim 8 ore. - Propunere plan de reparaţie: în mai puţin de 6 ore - Prezenţă/soluţie inginer la site: în mai puţin de 2 zile lucrătoare. - În cazul apariţiei unei defecţiuni, prestatorul va informa telefonic şi prin e-mail reprezentantul achizitor/beneficiarului. Datele de contact ale reprezentantului achizitor/beneficiarului vor fi comunicate prestatorului ulterior semnării contractului. - Prezenta la echipament a unui inginer autorizat al prestatorului, dacă este necesar: în mai puţin de 2 zile lucratoare. - Cheltuielile de transport, pentru componentele înlocuite la/de la locaţia clientului, sunt incluse în abonamentul lunar. Piesele defecte vor fi preluate in mod gratuit de catre prestator. - Piesele de schimb sunt incluse în preţul lucrărilor de reparaţie. - Înlocuirea componentei defecte în maxim 15 zile lucrătoare. - Serviciile vor fi executate de către prestator la sediul achizitor/beneficiarului, exceptând diagnosticarea şi monitorizarea de la distanţă; - Prestatorul va efectua lucrările de service în prezenta personalului nominalizat de către achizitor; - Pe timpul executarii lucrărilor, instruirea privind normele tehnice de securitate şi sănătate în muncă şi cele referitore la apărarea împotriva incendiilor, precum şi urmărirea respectării acestor norme, vor cadea în sarcina prestatorului. |  |  |
|  | După fiecare intervenţie şi/sau înlocuire de componentă defectă, se va întocmi un raport de service şi/sau proces-verbal, datat şi semnat de reprezentanţii prestatorului şi ai achizitor/beneficiarului. |  |  |
|  | Plata se va face lunar, pe baza facturii şi a raportului de service aferent, iar termenul de plată este de 60 de zile, de la data prezentării facturii. |  |  |
|  | Securitate şi sănătatea în muncă. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, privitoare la securitate şi sănătatea în muncă, prestatorul este obligat să respecte regulile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţie a muncii; în acest sens, reprezentanţii prestatorului vor prezenta, înainte de începerea prestării serviciilor, o declaraţie pe propria răspundere prin care să evidenţieze faptul că respectă cerinţele din legea invocată mai sus. |  |  |
|  | Aparatele de masura folosite, specifice fiecarui tip de dispozitiv vor fi evidentiate in raportul de service.Verificarea electrosecuritatii dispozitivelor medicale se va efectua conform normelor producatorului si legislatiei in vigoare dupa fiecare revizie tehnica sau reparatie, valoarea parametrilor masurati va fi evidentiata in raportul/procesul verbal de interventie. |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a efectua toate operatiile de service, revizii tehnice, verificari si reparatii numai cu personal calificat, atestat de catre producator. |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a efectua instruirea suplimentara cu tot personalul medical de exploatare si tehnic, daca acesta solicita sau daca prestatorul considera ca este necesar, pentru eliminarea greselilor de exploatare, cu stipularea lor punctuala, precum si suportul tehnic pentru eliminarea defectelor considerate in exploatare si manipulare neglijenta din partea Achizitor/beneficiarului (ex : parolarea operatiunilor care pot duce la pierderea sau afectarea datelor altor sisteme conectate la retea de catre utizator, stergerea accidentala a oricaror fisiere de pe calculatorul echipamentului, introducerea accidentala de virusi pe calculatorul echipamentului, instalarea altor aplicatii pe calculator, etc.). |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a asigura suportul tehnic prin telefon, mai ales pentru a confirma Achizitor/beneficiarului daca utilizarea echipamentulul mai este permisa pana la interventia tehnica a echipei de service. |  |  |
|  | In cazul in care echipamentul nu este in stare de buna functionare la data semnarii contractului, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea pieselor constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea Achizitor/beneficiarului pentru manopera sau deplasare, urmand ca echipamentul respectiv sa fie supus si primei revizii tehnice obligatorii. |  |  |
|  | In cazul in care echipamentul medical nu este in stare buna de functionare la data finalizarii reviziilor tehnice/interventiilor tehnice, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea pieselor constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea Achizitor/beneficiarului pentru manopera, deplasare. |  |  |
|  | In cazul in care perioada de reparatie sau de inlocuire a pieselor defecte dureaza mai mult de 15 zile calendaristice pe interventie, exclusiv perioada necesara obtinerii licentelor de import si export, termenul de service se prelungeste corespunzator, fara cheltuieli suplimentare de manopera din partea Achizitor/beneficiarului . |  |  |
|  | Toate imbunatatirile tehnologice, inclusiv actualizare software, aduse ulterior echipamentului medical de catre producator si care sunt declarate obligatorii, vor fi efectuate gratuit de catre Prestator, fiind incluse in prezentul contract |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a acorda o garantie de minimum 6 luni de la efectuarea oricarei lucrari, atat pentru manopera cat si pentru piese de schimb, in conditiile utilizarii echipamentului medical conform manualelor si in conditiile asigurarii climatului conform fisei tehnice a echipamentului medical . |  |  |
|  | In cazul in care este necesar sa se inlocuiasca o piesa de schimb, prestatorul va consemna in raportul de service necesitatea inlocuirii acesteia . Piesa defecta va fi inlocuita , iar piesa defecta se va preda achizitorului de catre executant. Materialele si piesele folosite trebuie sa corespunda standardelor producatorului. Prestatorul isi asuma utilizarea de piese de schimb conforme. |  |  |
|  | Mentenanta va fi asigurata la sediul autoritatii contractante. In cazul in care se impune remedierea defectiunilor la sediul Prestatorului (din motive tehnice), predarea in custodie la Prestator se va face pe baza de proces verbal, semnat de catre ambele parti. |  |  |
|  | Receptia se va realiza conform legislatiei in vigoare la sediul Achizitor/beneficiarului, respectiv Spitalul Clinic de boli Infectioase Constanta, de catre o comisie compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai prestatorului. |  |  |
|  | In urma activitatilor de service se va efectua testarea finala impreuna cu personalul utilizator autorizat, intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului. Personalul prestatorului va verifica inclusiv parametrii de securitate si performanta privind utilizarea dispozitivului medical pentru scopul propus. Fiecare operatiune prestata va fi evidentiata prin raportul de service sau se va incheia un proces verbal in care se vor mentiona operatiunile efectuate si daca echipamentul medical este functional sau nu dupa interventia efectuata, iar pentru ultima situatie se vor indica piesele de schimb defecte si perioada de livrare si remediere a defectiunii. Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de catre reprezentantii Prestatorului si confirmat de Achizitor/beneficiar prin semnatura si vizat de persoana responsabila a Achizitor/beneficiarului, cu precizarea datelor de identificare ale semnatarilor (nume, prenume, imputernicire, etc.).Un exemplar va fi predat Achizitor/beneficiarului , iar un exemplar al acestuia va fi anexat la factura corespunzatoare.In cazul in care factura aferenta prestarii serviciilor va fi trimisa prin curierat si nu va fi insotita si de Raportul de service, autoritatea contractanta va returna aceasta factura. |  |  |
|  | Dupa efectuarea operatiilor de mentenanta si eventuale reparatii dar si in cazul unor modificari sau inlocuiri a unor piese defecte, Prestatorul garanteaza siguranta aparatului in functionare pentru operator (sau dupa caz, pacient) si cei din jur. |  |  |

LOT 2: Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar seria: CBDM2300261HM

| Nr.Crt | Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta | Specificații tehnice / cerințe functionale propuse | Pagina unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prestatorul are obligatia de a realiza ,,Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’. |  |  |
|  | Prestatorul va presta servicii de reparaţii cu înlocuire componente defecte pentru echipamentul CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA Serviciile vor fi prestate în cadrul unui abonament lunar (36 luni), reprezentând intervenţie la orice solicitare, pentru înlocuirea componentelor defecte, al caror preţ este inclus în abonament dupa cum urmeaza : - intervenții la orice solicitare inclusiv manoperă si deplasare incluse, cu înlocuirea componentelor defecte. |  |  |
|  | ### Componente ce fac obiectul înlocuirii în cadrul abonamentului: Contract full service cu acoperire integral, perioada 36 luni - Diagnostic remote de luni pana vineri in intervalul 09:00-17:00 - 3 (trei) revizii pe an conform recomandarilor producatorului si cartea tehnica a aparatului - Numar nelimitat de interventii de mentenanta corectiva (inclusiv manopera montare piese achizitionate de la GEMS Romania) - Piesele normale sunt incluse - Tub RX Inclus - 1 (una) revizie pe an pentru statia de post-procesare AW - Acces online la iCenter - Timp de diagnostic remote < 4 ore - Propunere plan de reparaţie < 6 ore - Prezenţă inginer la site < 2 zile lucrătoare - Statia de post-procesare AW acoperita (manopera corectiva si piese) - Eliberarea unui Buletin de Securitate Radiologică conform normelor CNCAN în vigoare - Nu sunt acoperite in contract: imprimanta, injector, UPS, accesoriile (suporti pozitionare pacient, bureti pozitionare pacient, saltea, benzi, husa saltea unitate climatizare camera aparat CT), consumabile (baterii UPS). |  |  |
|  | Pentru activitatile de diagnosticare, înlocuire a componentelor defecte şi repunerea în funcţiune a echipamentului CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA, vor fi îndeplinite urmatoarele cerinte: - Prestatorul de servicii va prezenta autorizaţie de service valabilă sau alt document din care să rezulte ca este abilitat să execute servicii de reparaţie pentru acest tip de echipament; în acest sens, acesta va prezenta în cadrul ofertei tehnice, dovada prin care să demonstreze faptul că respectă cerinţa invocată mai sus. |  |  |
|  | Pentru activitatea de mentenanţă preventivae, corectiva şi verificare tehnică a CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA, ofertantul si/ prestatorul de servicii au obligaţia: - Să prezinte documente care certifică competenţa de a efectua operaţiunile de mentenanţă preventive,corectiva şi verificare tehnică, a echipamentului CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA, competențe atestate în urma unor cursuri de specialitate certificate de producatorul echipamentului sau reprezentant autorizat/organism recunoscut de producator. - Ofertantul va specifica in propunerea tehnica, pentru fiecare dispozitiv medical, operatiile care se efectueaza in cadrul reviziilor tehnice trimestriale/anuale/bianuale, conform normelor tehnice ale producatorului si continutul chiturilor de revizie, daca este cazul. - Prestatorul de servicii are obligatia de a efectua toate operatiile de intretinere si service numai cu personal calificat, atestat de catre producator. - In cazul in care echipamentul nu este in stare de buna de functionare la data semnarii contractului, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea piesele constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea achizitorului pentru manopera sau deplasare, urmand ca echipamentul respectiv sa fie supus si reviziei tehnice obligatorii. - Să prezinte dovezi privind capacitatea de a livra piese de schimb originale sau compatibile agreate de producator. - Ofertantul trebuie să faca dovada implementarii Sistemului de management de calitate în conformitate cu ISO 13485/ ISO 9001 sau echivalent,valabil la data de depunere a ofertelor. - Ofertantul /Prestatorul de servicii va furniza şi implementa gratuit toate corecţiile constând în upgrade-uri de soft, pachete de siguranţă emise de catre producator pentru a asigura întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime şi de siguranta a dispozitivelor medicale precum şi pentru imbunatatirea performantelor acestora. - Prestatorul va face propuneri utilizatorului medical al achizitorului pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor si va realiza instruiri periodice de utilizare a echipamentului. - Prestatorul va monitoriza echipamentul, în mod gratuit, prin infrastructura IT pusă la dispoziţie de care beneficiar (service de la distanţă): - Acces online al prestatorului la echipament. - Diagnostic de la distanţă al echipamentului 24/7. - Timp de diagnostic de la distanţă: mai puţin de 4 ore. - Intervenţii pentru mentenanţă preventivă: 3 (trei) revizii pe an la CT, 1 (una) revizie pe an pentru statia de post-procesare AW la sediul achizitorului/beneficiarului. - Numar nelimitat de intervenţii de mentenanţă corectivă . - Acces online la iCenter. - Timp de diagnostic remote: maxim 4 ore. - Propunere plan de reparaţie: maxim 6 ore. - Prezenţă/soluţie inginer la site: în mai puţin de 2 zile lucrătoare. - În cazul apariţiei unei defecţiuni, prestatorul va informa telefonic şi prin e-mail reprezentantul achizitorului/beneficiarului. Datele de contact ale reprezentantului achizitorului/beneficiarului vor fi comunicate ofertantului ulterior semnării contractului. - Propunere plan de reparaţie în mai puţin de 6 ore. - Prezenta la echipament a unui inginer autorizat al Prestatorului, dacă este necesar: în mai puţin de 2 zile lucratoare. - Cheltuielile de transport, pentru componentele înlocuite la/de la locaţia clientului, sunt incluse în abonamentul lunar. - Piesele de schimb sunt incluse în preţul lucrărilor de reparaţie. - Înlocuirea componentei defecte în maxim 15 zile lucrătoare. - Serviciile vor fi executate de către Prestator la sediul Achizitorului/Beneficiarului, exceptând diagnosticarea şi monitorizarea de la distanţă; - Prestatorul va efectua lucrările de service în prezenta personalului nominalizat de către achizitor; |  |  |
|  | După fiecare intervenţie şi/sau înlocuire de componentă defectă, se va întocmi un raport de service şi/sau proces-verbal, datat şi semnat de reprezentanţii prestatorului şi ai beneficiarului. |  |  |
|  | Plata se va face lunar, pe baza facturii şi a raportului de service aferent, iar termenul de plată este de 60 de zile, de la data prezentării facturii. |  |  |
|  | Securitate şi sănătatea în muncă. - Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, privitoare la securitate şi sănătatea în muncă, prestatorul este obligat să respecte regulile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţie a muncii; în acest sens, reprezentanţii prestatorului vor prezenta, înainte de începerea prestării serviciilor, o declaraţie pe propria răspundere prin care să evidenţieze faptul că respectă cerinţele din legea invocată mai sus. Pe timpul executarii lucrărilor, instruirea privind normele tehnice de securitate si sănătatea în muncă şi cele referitore la apărarea împotriva incendiilor, precum şi urmărirea respectării acestor norme, vor cadea în sarcina prestatorului. |  |  |
|  | Aparatele de masura folosite, specifice fiecarui tip de dispozitiv vor fi evidentiate in raportul de service. Verificarea electrosecuritatii dispozitivelor medicale se va efectua conform normelor producatorului si legislatiei in vigoare dupa fiecare revizie tehnica sau reparatie, valoarea parametrilor masurati va fi evidentiata in raportul/procesul verbal de interventie. |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a efectua toate operatiile de service, revizii tehnice, verificari si reparatii numai cu personal calificat, atestat de catre producator. |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a efectua instruirea suplimentara cu tot personalul medical de exploatare si tehnic, daca acesta solicita sau daca prestatorul considera ca este necesar, pentru eliminarea greselilor de exploatare, cu stipularea lor punctuala, precum si suportul tehnic pentru eliminarea defectelor considerate in exploatare si manipulare neglijenta din partea Beneficiarului (ex : parolarea operatiunilor care pot duce la pierderea sau afectarea datelor altor sisteme conectate la retea de catre utizator, stergerea accidentala a oricaror fisiere de pe calculatorul echipamentului, introducerea accidentala de virusi pe calculatorul echipamentului, instalarea altor aplicatii pe calculator, etc.). |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a asigura suportul tehnic prin telefon, mai ales pentru a confirma Beneficiarului daca utilizarea echipamentulul mai este permisa pana la interventia tehnica a echipei de service. |  |  |
|  | In cazul in care echipamentul nu este in stare de buna functionare la data semnarii contractului, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea pieselor constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea Achizitorului/Beneficiarului pentru manopera sau deplasare, urmand ca echipamentul respectiv sa fie supus si primei revizii tehnice obligatorii. |  |  |
|  | In cazul in care echipamentul medical nu este in stare buna de functionare la data finalizarii reviziilor tehnice/interventiilor tehnice, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea pieselor constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea Beneficiarului pentru manopera, deplasare. |  |  |
|  | In cazul in care perioada de reparatie sau de inlocuire a pieselor defecte dureaza mai mult de 15 zile calendaristice pe interventie, exclusiv perioada necesara obtinerii licentelor de import si export, termenul de service se prelungeste corespunzator, fara cheltuieli suplimentare de manopera din partea Beneficiarului . |  |  |
|  | Toate imbunatatirile tehnologice, inclusiv actualizare software, aduse ulterior echipamentului medical de catre producator si care sunt declarate obligatorii, vor fi efectuate gratuit de catre Prestator, fiind incluse in prezentul contract |  |  |
|  | Prestatorul are obligatia de a acorda o garantie de minimum 6 luni de la efectuarea oricarei lucrari, atat pentru manopera cat si pentru piese de schimb, in conditiile utilizarii echipamentului medical conform manualelor si in conditiile asigurarii climatului conform fisei tehnice a echipamentului medical . |  |  |
|  | In cazul in care este necesar sa se inlocuiasca o piesa de schimb, prestatorul va consemna in raportul de service necesitatea inlocuirii acesteia . Piesa defecta va fi inlocuita , iar piesa defecta se va preda achizitorului de catre executant. Materialele si piesele folosite trebuie sa corespunda standardelor producatorului. Prestatorul isi asuma utilizarea de piese de schimb conforme. |  |  |
|  | Mentenanta va fi asigurata la sediul autoritatii contractante. |  |  |
|  | In cazul in care se impune remedierea defectiunilor la sediul Prestatorului (din motive tehnice), predarea in custodie la Prestator se va face pe baza de proces verbal, semnat de catre ambele parti. |  |  |
|  | Receptia se va realiza conform legislatiei in vigoare la sediul Beneficiarului, respectiv Spitalul Clinic de boli Infectioase Constanta, de catre o comisie compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai prestatorului. |  |  |
|  | In urma activitatilor de service se va efectua testarea finala impreuna cu personalul utilizator autorizat, intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului. Personalul prestatorului va verifica inclusiv parametrii de securitate si performanta privind utilizarea dispozitivului medical pentru scopul propus. Fiecare operatiune prestata va fi evidentiata prin raportul de service sau se va incheia un proces verbal in care se vor mentiona operatiunile efectuate si daca echipamentul medical este functional sau nu dupa interventia efectuata, iar pentru ultima situatie se vor indica piesele de schimb defecte si perioada de livrare si remediere a defectiunii. Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de catre reprezentantii Prestatorului si confirmat de Beneficiar prin semnatura si vizat de persoana responsabila a Beneficiarului, cu precizarea datelor de identificare ale semnatarilor (nume, prenume, imputernicire, etc.).Un exemplar va fi predat Beneficiarului , iar un exemplar al acestuia va fi anexat la factura corespunzatoare.In cazul in care factura aferenta prestarii serviciilor va fi trimisa prin curierat si nu va fi insotita si de Raportul de service, autoritatea contractanta va returna aceasta factura. |  |  |
|  | Dupa efectuarea operatiilor de mentenanta si eventuale reparatii dar si in cazul unor modificari sau inlocuiri a unor piese defecte, Prestatorul garanteaza siguranta aparatului in functionare pentru operator (sau dupa caz, pacient) si cei din jur. |  |  |

Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere in  limba romana semnata si stampilata de catre ofertant luand in considerare Codul Penal SAU  de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat.(descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

- NOTA: specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”

NOTA: Autoritate contractantă își rezervă dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de către ofertanți. În cazul unor neconcordanțe sau a prezentării unor date false , autoritatea contractantă are dreptul de a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate în propunerea tehnică și nerealizate în exploatare, vor determina suportarea de către furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate autorității contractante. Lipsa vreounui document  din propunerea tehnica la data  depunerii ofertei conduce la descalificarea ofertantului .

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Alăturat,anexăm documentele(declarati,certificate,etc), solicitate prin documentaţia de atribuire (caiet sarcini).Toate documentele solicitate in caietul de sarcini se depun odata cu propunerea tehnica in limba Romana.

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.

Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protecta muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului

Subsemnatul, reprezentant, împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca,mediu si protectia muncii care trebuie asigurate pe parcursul indeplinirii contractului pentru personalul angajat in derularea contractului.

Totodată, mă angajez prin prezenta, că voi respecta regulile privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protecta muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului, care trebuie asigurate în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul îndeplinirii contractului pentru personalul implicat în acesta.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………….., data de valabilitate a ofertei.

Ofertant,

_________________

(nume, prenume,semnătură autorizată, ştampilă)

Formular nr. 7

DECLARAȚIE

privind

MOTIVAREA CONFIDENŢIALITĂŢII OFERTEI

Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

Data ...............................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila

În conformitate cu art Art.57/Legea 98/2016:

”(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de

confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

FORMULARUL 8

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a ……….………………………………………………...............…, domiciliat/ă în localitatea ………...................…..…, judeţul ….……………………, strada ………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la data de ………………….., CNP……………………………………...,  in calitate de reprezentant legal al ________________________________________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Autoritatea contractantă.

Sunt informat de către Autoritatea contractantă – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale.

Nume, prenume:_____________________

Semnătura, __________________

FORMULAR 9

Operator economic

......................................................

(denumirea operatorului economic)

## Împuternicire

Subscrisa, ……………………………………………………………………………….. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.……., CIF ……………., atribut fiscal ……....., reprezentată prin………………………, în calitate de ……………………………….,

Împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire pentru atribuirea contractului având ca obiect …......................... (se va completa cu denumirea obiectului), organizată de ......................................, în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii;

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Data completării: ............................

Ofertant,

........................................................

Reprezentată legal prin …………………………………… (nume si prenume)

(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)

..........................................................................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuterncite

FORMULAR 10

Operator economic

......................................................

(denumirea operatorului economic)

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor (denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant (denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi 	ce	se	vor subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a activităților ce se vor efectua de subcontractantul _____________________, reprezinta _____% din valoarea totală a produselor ofertate.

Art.4. Durata de derulare a ___________________________ este de ________ luni/zile.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă	de achizitor conform contractului ______________________________ _____________ (denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

FORMULAR 11

Acord de asociere

Nr.....................din..................................

1.PĂRȚILEACORDULUI

Art.1Prezentul acord seîncheie între:

S.C...................................................,cusediul în.....................................,str...................................... nr..................., telefon.....................fax........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din .........................................sub nr..........................., cod de identificare fiscală...................................., cont............................................deschis la...............................................................reprezentată de ......................................................având funcţia de...........................................în calitate de asociat-LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C.................................................,cu sediul în.................................., str................................. nr..................., telefon.....................fax................................,  înmatriculatala Registrul Comerţului din	........................................	sub	nr............................, cod	de	identificare fiscală....................................,                        cont                        ............................................. deschis la............................................ reprezentată de................................................................. având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

2,OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoareîn comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă)pentru atribuirea contractului ...........................................................(obiectul contractului)

b)derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.___________________________________ …

2.3.Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3.DURATA ACORDULUI

Durata  asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării  procedurii de

Atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii deachiziţie)

4.CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCEREA ASOCIERII

4.1Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi idepunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5.RĂSPUNDERE

5.1Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Achizitorului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6.ALTE CLAUZE

6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Niciuna dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă,cesioneze sau în orice alta modalitate sa

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfe ldecât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între…...............................(liderul de asociere) şi Beneficiar.

7. SEDIUL ASOCIERII

7.1Sediul asocierii va fi in……………………………(adresa completa,nr.de tel, nr. de fax).

8.ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin:

a) hotărârea comună a membrilor asociați;

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;

d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9.COMUNICĂRi

9.1Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabilişi alte modalităţi de comunicare.

10.Litigii

10.1Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi

soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi…..................................în…........exemplare originale,câte unul pentru fiecare parte și unulpentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT semnătura

ASOCIAT 1 semnătura

NOTA:	Prezentul Acord	de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ............................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (după caz) declar ca sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire publicata in SEAP cu nr___________________________________________ şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data completării:

………………………..

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Operator Economic

..........................

(denumirea ofertantului)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnica și profesională

a ofertantului/ grupului de operatori economici

Către: ......................................................

(se va completa denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ............. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta/aceștia, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) următoarea susținere tehnică și profesională necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică:

- Resursele tehnice şi/sau profesionale  ........................, (se vor prezenta într-o anexă cuprinzand resursele tehnice si/sau profesionale invocate ce vor fi puse la dispozitia ofertantului, însoţită de documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei).

In acest caz, noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că disponibilizarea resurselor menționate se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, în vederea îndeplinirii integrale, reglementare şi la termen a contractului de achiziție publică.

- Experiența similara solicitata de achizitor prin documentația de atribuire, (se va preciza într-o anexă cuprinzând experienţa similară, însoţită de documentele justificative solicitate în fişa de date a achiziţiei).

In acest caz, noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că în situația în care ofertantul ………… (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți pe parcursul derularii contractului, ne obligăm să asiguram îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligațiilor contractuale, prin implicarea noastră directă.

- Modalitatea în care se va realiza efectiv susținerea acordată de terțul susținător: ....................................................................................................................................... (se va completa de către terțul susținător cu informațiile relevante)

- Modalitatea în care se va materializa susținerea acordată de terțul susținător: ........................ (se va completa de către terțul susținător cu informațiile relevante)

- Modalitatea în care Ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea acordată de terțul susținător (pentru situațiile în care terțul nu este subcontractant declarat): ........................ (se va completa de către terțul susținător cu informațiile relevante)

Noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune.

Noi, .................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

În situația în care susținerea vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ............ (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), garantează autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.

| Data completării ....................................... | Terț susținător ........................................... |
| --- | --- |
|  | (semnătura autorizată) |

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul(a) ......................... legitimat(ă) cu cartea de identitate serie .............. nr.............., eliberată de ......................./ pașaport, serie ............... nr. .................. eliberat de , domiciliat(ă) în localitatea ........................ județ/sector.............................., adresa ............................................., telefon fix/mobil ...................................., e-mail ....................................., reprezentant desemnat al .................................... (denumirea ofertantului)

, mă angajez să particip în calitate de responsabil de contract, în cadrul ofertei depuse de ofertantul .............................. la licitația deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare ............................................................... (se va completa obiectul contractului de achiziție publică).

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil ca responsabil de contract pe perioada derulării contractului.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câștigătoare, sunt perfect conștient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menționată, cauzată de alte motive decât boală sau forță majoră, atrage după sine înlocuirea mea din această poziție cu una din persoanele menționate mai jos:

| Nr. crt. | Nume și prenume – Date de contact. |
| --- | --- |
| 1. | ... |
| 2. | ... |
| ... | ... |

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentat legal prin  _____________________

(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)

..............................................