AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM)
Documentația de atribuire în cadrul ”procedurii simplificate” pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

prestarea de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate săli IT sediul central ANCOM (cod CPV: 50610000-4)

SECŢIUNEA 4: FORMULARE

Documentele din prezenta secțiune vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat și se depun în SEAP conform indicațiilor din Instrucțiunile către ofertanți. 
  Anexa  nr. 1
         EMITENT,                                                                        

_____________________                                      

        (denumirea)     
INSTRUMENT DE GARANTARE

DE BUNĂ EXECUŢIE


Către,

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucureşti
Cu privire la contractul de achiziție publică având ca obiect prestarea de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM (cod CPV: 50610000-4),  încheiat între ____________________________________________, în calitate de Prestator, şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în calitate de Achizitor, ne obligăm irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea Achizitorului, până la concurenţa sumei de _________(____________________), reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, fără TVA, orice sumă cerută de acesta în condițiile art. 41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de  ____________.

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezentul instrument de garantare îşi pierde valabilitatea.
 Parafată de emitent ___________________ în ziua ___ luna ___________ anul ________

                           (semnătura autorizată)
Anexa  nr. 2
           OFERTANT,
______________________

     (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti

1. Examinând Documentaţia de atribuire în cadrul „procedurii simplificate” în vederea atribuirii  contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM (cod CPV: 50610000-4), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, subsemnatul(a), __________________________________________________________, reprezentant legal/împuternicit al ofertantului _________________________ _______________________________ (denumirea/numele ofertantului), declar că ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată să prestăm serviciile care fac obiectul acestei proceduri de atribuire la preţul unitar prevăzut în Anexa nr. 2A – Propunerea financiară detaliată, anexată prezentului formular.

Prețul total al propunerii financiare criptată în SEAP și menționată în Anexa nr. 2A, pentru perioada 01.07.2026 – 31.12.2026 este de ………………….. Lei (suma în litere şi în cifre), fără TVA.

Înţelegem că plata preţului va fi efectuată în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să încheiem contractul de achiziție publică şi să prestăm serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini şi asumate prin Propunerea tehnică și Propunerea financiară detaliată. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de _______________(ziua/ luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Înțelegem că după atribuirea contractului de servicii, pentru perioada ulterioară datei de 31.12.2026, în conformitate cu dispozițiile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă în vederea achiziționării de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM noi, similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de ambele părţi, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament valabil între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire.
Data completării: ____________.

OFERTANT,
________________________
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2A

            OFERTANT,
____________________
      (denumirea/numele)
PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ*

	Nr.

crt.


	Denumire serviciu
	Cantitate

(nr. luni)
	Preţ unitar

(Lei, fără TVA)
	Valoare totală 

 (Lei, fără TVA) 

	1
	2
	3
	4
	(3x4)

	1.
	Servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM prestate pe bază de abonament lunar
	6 

	
	

	TOTAL ofertă financiară (Lei, fără TVA)
	


*) Preţul include toate costurile Prestatorului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini din Documentaţia de atribuire.


Data completării ____________.
OFERTANT,
________________________
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 3
          OFERTANT,

 __________________

   (denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 


Ca urmare a Anunțului de participare simplificat privind aplicarea „procedurii simplificate” organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM (cod CPV: 50610000-4), noi,___________________________ (denumirea/numele ofertantului), am transmis în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta, conținând:
a) propunerea tehnică; 

b) propunerea financiară;

c) documentele care însoțesc oferta.
De asemenea, precizăm faptul că ne angajăm să menținem valabilă oferta depusă de către noi până la data de _______________(ziua/luna/anul) și că ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Avem speranța că oferta noastră este conformă și vă satisface cerințele.

Data completării _______________.

Cu stimă,



OFERTANT,
________________________
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4
          OFERTANT,

 __________________

   (denumirea/numele)
DECLARAŢIE 

privind acceptarea condiţiilor contractuale


Subsemnatul(a) ________________________________________________, reprezentant legal/împuternicit al ________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la „procedura simplificată” în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM (cod CPV: 50610000-4), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu toate clauzele contractuale prevăzute în proiectul de contract prezentate în Secţiunea 3: PROIECTUL DE CONTRACT și CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII din Documentaţia de atribuire.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________

(semnătura autorizată)
Notă: Această declaraţie va fi prezentată în situaţia în care ofertantul nu are obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de clauzele contractuale prevăzute în modelul de contract prezentat în Secţiunea 3: PROIECTUL DE CONTRACT și CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII din Documentaţia de atribuire. 

Ofertanţii au dreptul să transmită în cadrul ofertei obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de clauzele contractuale prevăzute mai sus, altele decât cele obligatorii. Acestea vor fi analizate de Comisia de evaluare a ofertelor în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. b) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Anexa nr. 5
              OFERTANT,                                                                 

 ___________________________
          (denumirea/numele)
Fişa de date privind conformitatea Propunerii tehnice

cu prevederile Caietului de sarcini pentru servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM
	Cerințe minime obligatorii solicitate

de autoritatea contractantă 
	Precizările ofertantului referitoare la modalitatea de îndeplinire a cerințelor minime  obligatorii solicitate de autoritatea contractantă

	1. INTRODUCERE
În sălile tehnice cu echipamente IT&C de la etajele 2, 6 și 8 din Sediul Central al ANCOM sunt instalate sisteme de alarmare pentru efracție, umiditate și temperatură. 

Serviciile de mentenanță/garanție ale acestor sisteme au expirat și se impune extinderea garanției și mentenanței pentru o perioadă de 36 (treizecișișase) luni.

Obiectul acestui contract îl constituie asigurarea serviciilor de garanție și mentenanță, astfel încât orice defecțiune a sistemului să fie remediată în cel mai scurt timp și fără alte costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă si sa fie efectuate reviziile sistemelor in conformitate cu reglementările sistemelor de securitate.
	

	2. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 01.07.2026 - 31.12.2026. Propunerea financiară va fi elaborată corespunzător acestei perioade. În situația în care Contractul intră în vigoare după data de 1 a lunii calendaristice sau se finalizează înainte de sfârșitul unei luni calendaristice, valoarea abonamentului lunar pentru serviciile ce fac obiectul Contractului va fi recalculată în funcție de numărul efectiv de zile în care au fost prestate serviciile în luna respectivă.

După atribuirea contractului de servicii, pentru perioada ulterioară datei de 31.12.2026, în conformitate cu dispozițiile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă în vederea achiziționării de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de servicii de garanție și mentenanță a sistemului de securitate săli IT din Sediul Central ANCOM noi, similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial, pentru o perioadă maximă ce nu va depăși 36 luni. 

În cazul relocării Sediului Central al ANCOM prestatorul va avea în vedere faptul că autoritatea contractantă poate decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat în baza unui preaviz care va transmis prestatorului cu minim 30 de zile înainte de data încetării contractului.
	

	3. DESCRIEREA SISTEMULUI DE SECURITATE EXISTENT
Sistemul instalat constă din 3 noduri de echipamente dotate cu module GSM astfel încât atunci când se depășește un anumit prag prestabilit pentru umiditate sau temperatură sau atunci când o persoană neautorizată pătrunde în spațiile monitorizate se declanșează o alarmă sonoră și, totodată, sunt transmise alerte prin SMS către minim 3 numere prestabilite prin care sunt atenționate persoanele responsabile cu situația apărută. Totodată, sistemul este conectat la sistemul de telefonie al ANCOM astfel încât in cazul efracției este inițiat suplimentar si un apel telefonic către minim 3 numere prestabilite prin care sunt atenționate persoanele responsabile cu situația apărută.

La centrale sunt conectați senzori de mișcare, senzori antiefracție, senzori de temperatură și senzori de umiditate. 

Pentru autentificarea  persoanelor care au dreptul de a pătrunde în spațiile monitorizate sunt instalate tastaturi, dar si cititoare de amprentă de la care autorizarea se face în baza unui cod setat de către administratorii sistemului sau pe baza amprentei.
Sistemul de securitate instalat este compus din următoarele elemente:

Tabelul Nr. 1

Nr crt
Model

Descriere

Cantitate

A

 Sistem antiefracție
1

DSC PC1832
Centrala 8 zone, 8 partiții, comunicator digital

3

2

DSC PK5508

Tastatura LCD

3

3

DSC LC100

Detector PIR

6

4

MET 200

Contact magnetic (Tane Alarm)

3

5

WAVE-WS

Sirena interioară (Bentel)

3

6

CALL

Sirena interioară - agent paza parter (Bentel)

3

7

TR1
Transformator 20W

3

8

EL-12-7

Acumulator 12V/7Ah

3

B

 Sistem monitorizare parametri
1

SC8100

Centrala monitorizare parametri (SKY Control)

3

2

SC510

Senzor de umiditate (SKY Control)

6

3

SC590

Senzor scurgere apă (SKY Control)

6

4

SC591

Senzor tip cordon apă (cu 50 m cablu) (SKY Control)

7

5

SC500

Senzor de temperatură (SKY Control)

6

6

SC560

Senzor de fum (SKY Control)

3

7

SC570

Senzor de prezență (SKY Control)

3

8

SC900/920

Modem (SKY Control)

3

C

 Sistem control acces biometric
1

IP-O2

Unitate control acces biometric (IPTEC GENERAL TRADING)

3

2

YLI

Electromagnet ușă

3

3

BUT

Buton ieșire

3

4

B

Buton ieșire urgență

3

5

YALE

Amortizor hidraulic yale

3

6

CARD

Cartela magnetică RFIS

150

7

SIHD12

Sursa SA12V-3A

3

8

ACC

Acumulator 12V/7Ah

3

9

Soft

Software management (FingerTec TCMS v2)

3

La data întocmirii Caietului de sarcini toate componentele Sistemului de securitate sunt funcționale și nu beneficiază de nicio formă de garanție.
	

	4. SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

4.1 Prestatorul trebuie să furnizeze servicii de garanție și mentenanță pentru întregul sistem de securitate, subsistemele și toate componentele lui în valoarea abonamentului lunar, fără alte costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.
4.2 Prin prestarea serviciilor de garanție și mentenanță, Prestatorul trebuie să asigure menținerea sistemelor în cele mai bune condiții de funcționare, prin compararea tendinței parametrilor măsurați cu limitele tehnologice în scopul de a detecta, analiza și corecta eventualele probleme în funcționarea sistemului/subsistemelor/componentelor înainte ca ele să apară, actualizări de software/firmware, etc.  În acest sens, Prestatorul va verifica funcționarea, va curăța și testa toate componentele, subansamblele, accesoriile, senzorii sistemului de securitate in conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, instalarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției din cadrul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor aprobată prin H.G. nr. 301/2012.  Prin contractul rezultat în urma derulării procedurii, Autoritatea Contractantă va fi asigurată de remedierea oricărei defecțiuni și înlocuirea sau repararea oricărei componente care se defectează din întregul sistem, fără alte costuri suplimentare fata de abonamentul lunar.
4.3 Prestatorul trebuie să realizeze supervizarea, manopera, suportul administrativ, să asigure materialele, instrumentele, piesele de schimb și componentele, echipamentul și transportul necesare pentru prestarea tuturor serviciilor de garanție și mentenanță, precum și documentația, monitorizarea și raportarea activității legate de prestarea serviciilor pentru sistemul de securitate.
4.4 Solicitările de intervenții sau servicii vor fi transmise Prestatorului de către Autoritatea Contractantă.

4.5 Având în vedere importanța sistemului de securitate și necesitatea de a menține operativitatea acestuia la un nivel ridicat, Prestatorul va furniza toate serviciile, garanția, piesele de schimb, subansamblele necesare în scopul menținerii componentelor sistemului de securitate în stare de funcționare la parametri din specificațiile tehnice ale producătorilor.

4.6 Prestatorul este obligat să înlocuiască sau să repare orice echipament, subansamblu sau accesorii ale acestora (inclusiv acumulatorii), care se defectează în cadrul sistemului pe perioada de derulare a contractului.

4.7 Prestatorul va înlocui la începutul perioadei contractuale toți cei 6 Acumulatori 12V/7Ah ai sistemului de securitate descris în Tabelul Nr. 1, fără alte costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.

4.8 În situația în care un echipament, subansamblu sau accesorii ale acestora nu poate fi reparat, Prestatorul îl va înlocui cu un echipament/subansamblu/accesoriu nou, identic, sau cu altul cu cel puțin aceleași performante tehnice, fără alte costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă. Pentru echipamentele, subansamblele sau accesoriile înlocuite, prestatorul  trebuie  să asigure integrarea lor în sistem si sa păstreze in totalitate funcționalitățile inițiale ale acestuia.

4.9 Prestatorul va asigura la simpla cerere a Autorității Contractante activitățile de configurare/reconfigurare, înrolare utilizatori, definire zone fizice și temporare de acces, ștergere utilizatori, etc., fără alte costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă. Pentru asigurarea acestui tip de serviciu, includerea lui în oferta tehnică și calculul financiar al ofertantului precizăm că solicitările de acest tip vor fi limitate la maximum 2 intervenții pe an calendaristic sau în situația în care perioada contractuală este egală sau mai mică cu 6 luni va fi făcută maxim o solicitare.

4.10 După efectuarea fiecărui serviciu prin care s-au remediat problemele constatate se vor executa probe funcționale ale componentelor sistemului de securitate reparate și a întregului sistem în ansamblu, în prezenta reprezentanților Autorității Contractante, iar rezultatele vor fi consemnate într-un Raport care trebuie acceptat de către Autoritatea Contractantă, în care trebuie să fie menționate operațiile efectuate, piesele înlocuite și rezultatele testelor de funcționalitate în funcție de problema remediată.
4.11 În cazul în care cu ocazia probelor funcționale ale componentelor, subansamblelor, accesoriilor, sau senzorilor sistemului de securitate livrate și instalate cu ocazia remedierii rezultă că nu sunt îndeplinite toate funcționalitățile inițiale ale sistemului, Prestatorul se obligă să înlocuiască componentele, subansamblele, accesoriile, senzorii sistemului de securitate cu altele conforme, pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă în vederea aducerii acestuia la  funcționalitățile inițiale.

4.12 Prestatorul este obligat să răspundă solicitărilor Autorității Contractante și să remedieze fără alte costuri suplimentare orice defecțiune apărută la sistemul prezentat pe toata perioada de derulare a contractului în termenele stipulate de prezentul caiet de sarcini.
	

	5. TIMP DE RĂSPUNS ȘI REMEDIERE

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului  Prestatorul este obligat să respecte următoarele termene:

5.1 Prezentarea personalului Prestatorului la locul unde sunt instalate componentele sistemului de securitate se va face în maximum 1 zi lucrătoare de la sesizare sau solicitarea Autorității Contractante.

5.2 Timpul de remediere nu va fi mai mare de 2 zile lucrătoare de la sesizare pentru activitățile care nu presupun repararea sau înlocuirea vreunei componente a sistemului de securitate.

5.3 Timpul de remediere nu va fi mai mare de 5 zile lucrătoare de la sesizare pentru activitățile care presupun repararea sau înlocuirea vreunei componente a sistemului de securitate, cu condiția asigurării de către Prestator. 

Orice depășire a termenelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini, atrage după sine obligarea prestatorului la plata de penalități conform contractului și suspendarea tuturor plăților, până la remedierea problemelor semnalate și nerezolvate în termenii solicitați.

	

	6. GARANŢIA SERVICIILOR

6.1 Perioada de garanție pentru piese de schimb, subansamble sau componente este cea acordată de producător, dar nu mai puțin de 12 (douăsprezece) luni și curge de la data acceptării de către Autoritatea Contractantă a Raportului elaborat de Prestator aferent operațiunii de intervenție.

6.2 În perioada de garanție, operațiunile de reparare trebuie efectuate cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini pentru prestarea serviciilor, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.
	

	7. LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Serviciile vor fi prestate la sediul central al ANCOM din str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București.
	

	8. RECEPȚIA LUNARĂ A SERVICIILOR

În primele zile lucrătoare ale unei luni, autoritatea contractantă va întocmi un proces-verbal de recepție a serviciilor aferente lunii anterioare, proces-verbal care va constitui o condiție pentru efectuarea plății.
	

	9. ALTE CERINȚE OBLIGATORII

Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale Autorității Contractante pe toată durata prezenței la sediul acesteia.

Autoritatea Contractantă va asigura accesul personalului desemnat de către prestator la sistemul de securitate ori de câte ori se impune pentru îndeplinirea cerințelor prezentului Caiet de Sarcini.

Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la autoritățile competente (Inspecția Muncii sau ministerele de resort de pe site-urile: http://www.inspectiamuncii.ro/, https://mmuncii.gov.ro/ și http://www.mmediu.ro/). 
Ofertantul va prezenta licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, reală/actuală la data prezentării, care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura activități de întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, conform dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare.
	


Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________

(semnătura autorizată)
Anexa nr. 6
       OFERTANT,

__________________

 (denumirea/numele)
DECLARAŢIE

din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont

de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecția muncii

Subsemnatul(a) ____________________________________________________, reprezentant legal/împuternicit al ________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la ”procedura simplificată” organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca prestarea de servicii de garanție, mentenanță, service și suport sistem securitate Săli IT sediul central ANCOM (cod CPV: 50610000-4), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta procedură de achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că, la elaborarea ofertei, am respectat reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.
Subsemnatul(a) declar pe propria răspundere, sub sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul derulării contractului de achiziție publică vom respecta:

a) reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;

b) obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările și completările ulterioare. 
Subsemnatul(a) declar că am luat la cunoștință că, în calitate de prestator, vom fi unicul răspunzător pentru orice accident, daună și/sau avarie ocazionate de îndeplinirea obiectului de achiziție publică, în situația în care oferta noastră este declarată câștigătoare.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării:______________

OFERTANT,

_________________________

(semnătura autorizată)
SECŢIUNEA  4: FORMULARE

PAGE  
SECŢIUNEA 4: FORMULARE
11/11

