## PROP_FIN
[Acest formular reprezintă formularul centralizator al Propunerii Financiare, în care Ofertantul prezintă prețul total al Ofertei sale. Prețul total este calculat automat prin preluarea prețurilor prezentate în foile de calcul detaliate.]
Formular Propunere Financiară
Centralizator de prețuri
Ofertant
Titlul procedurii | Servicii de mentenanță a SMG si piese de schimb asociate
Nr. anunțului de participare
Data
Sumarul prețurilor ofertate |  | Note
Prețul pentru servicii de mentenanță PREVENTIVĂ (detaliat conform Prop_Fin_A) | 0 | Pretul pentru aceasta categorie de servicii va fi fix pe toata perioada contractuala
Prețul pentru servicii de mentenanță CORECTIVĂ (detaliat conform Prop_Fin_B) | 0 | Pretul platit pentru aceasta categorie de servicii se va calculca in functie de resursele efectiv utilizate pe durata contractului.
Prețul pentru Servicii Metrologice Speciale (detaliat conform Prop_Fin_C) | 0 | Pretul pentru aceasta categorie de servicii va fi fix pe toata perioada contractuala.
Pretul pentru COMPONENTE SI PIESE DE SCHIMB (Prop_Fin_D) | 0 | Pretul platit pentru componente si piese de schimb se va calcula in functie de cantitatile efectiv utilizate pe durata contractului.
TOTAL (fără TVA) | 0

## PROP_FIN_A
Formular Propunere Financiară
A. Detalierea efortului pe activități și pe categorii de echipament - mentenanță preventivă
Servicii necesare și frecvența acestora
Descrierea activității pe categorii de echipamente și pentru fiecare echipament [introduceți denumirea activității din Caietul de sarcini sau din Propunerea tehnică] |  | Anual | Unitate de masura | Preț unitar activitate per unitate de frecvență (Fara TVA) | Preț per activitate - Conform frecvenței de realizare pentru o perioada de un an (Fara TVA) | Perioada contractuala | Cost per Activitate / Categorie echipament
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6
Servicii de mentenanță preventivă (pentru detalii privind cantitatea și caracteristicile echipamentelor se va consulta Caietul de sarcini, Anexele 1.2 și 1.4)
Categoria de echipamente - (de ex. Echipamente ITC)
1.1) | Statia de masurare | [5 empty] | 0
| Revizia generală a tuturor echipamentelor ce constituie stația de măsurare | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Analiza alarmelor și eliminarea cauzelor care le-au generat. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Efectuarea verificării complexe a sistemului electronic de măsurare în ansamblul său. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Controlarea echipamentelor cu care se face verificarea sistemului electronic | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Rezolvarea tuturor problemelor ce sunt semnalate de către personalul DEPOGAZ la fiecare SMG | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
1.2) | Contorul ultrasonic ( element primar) | [5 empty] | 0
| Demontarea și inspectarea vizuală a stării generale a contorului inclusiv a suprafeței interioare a acestuia. Înlocuirea garniturilor. | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Demontarea și curățirea senzorilor sonici. Inlocuirea O-ring-urilor – dacă este cazul. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificarea etanșietății conductei de impuls de la Pm la PT, inclusiv a robinetului cu ac. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificarea stării presetupelor și a cablurilor ce intră în modulul electronic. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
1.3) | Traductoare de presiune si temperatura ( elemente secundare) | [5 empty] | 0
| Verificarea concordanței dintre parametrii tehnologici indicați (presiune, temperatură) cu domeniile admise pentru sistem și cu indicațiile altor echipamente similare din SMG. | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Verificarea și setarea configurației transmiterelor de presiune și de temperatură astfel încât să acestea să funcționeze în domeniul optim în conformitate cu parametrii tehnologici ai fiecărei locații. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificarea comunicației fiecărui traductor cu calculatorul de debit și verificarea integrității cablurilor de semnal, a cutiilor de joncțiune și a presetupelor. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
1.4) | EVCD / calculator de debit ( element tertiar) | [5 empty] | 0
| Verificarea alarmelor și evenimentelor din inregistrările de audit și luarea măsurilor ce se impun pentru a nu mai exista alarme active. | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Verificarea etajului de intrare și a corectitudinii parametrilor de intrare în FC. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificarea calcului prin comparație cu un sistem de referință (de ex. Vevigaz). | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
1.5) | Gazcromatograf | [5 empty] | 0
| Verificarea alarmelor și evenimentelor și luarea măsurilor ce se impun pentru a nu avea alarme active. | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Se verifică presiunile din sistemul GC (pt. carrier, pentru gazul de calibrare și pentru eșantion) și se reglează astfel încât să fie în domeniul optim recomandat de producător. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se rulează procedura de diagnosticare a stream-urilor și se iau măsurile necesare astfel încât să nu existe alarme active | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Calibrarea gazcromatografului la inceperea reviziei și pregatirea pentru cele 10 analize necesare machetei. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Demontarea și curățirea sistemului de eșantionare și a echipamentului „Genie probe”. Se verifică faptul că însoțirea termică funcționează și sistemul este menținut la temperatură constantă. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificarea dacă există scăpari de gaz (He sau gaz natural) în GC și în circuitele aferente. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se ajustează ceasul sistemului | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică gazcromatograful la finalizarea reviziei, se completează macheta și se pregătește Raportul de verificare. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
1.6) | Sistemul de supervizare | [5 empty] | 0
| Se face curățenie și se aspiră praful din dulapul de automatizare. | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Se verifică starea surselor redundante de alimentare și se testează dacă asigură o autonomie de cel puțin 30 de minute. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică sistemul de operare al PC-ului și se fac toate actualizările astfel încât acesta să fie cu actualizările la zi. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică starea și alarmele sistemului eXLerate și se fac toate actualizările la zi. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică se curăță și se defragmentează HDD-ul și se șterg fisierele temporare și cele inutile. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică comunicația cu toate echipamentele stației. Se verifică starea ecranelor și a rapoartelor. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică buna operare și corespondența datelor dintre sistemul de măsurare și sistemul de supervizare. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se face managementul alarmelor, suprimându-se alarmele inutile | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifică starea imprimantelor, și se înlocuiesc cartușele cu toner, dacă este cazul. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
1.7) | Altele | [5 empty] | 0
| Se configurează și se setează echipamentele din cadrul SMG în conformitate cu cerințele personalului de specialitate al DEPOGAZ. | x | Operatiune | 0 | 0 | 2 | 0
| Verificare stare izolatie termica | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificare robinete- actionare Inchis/ Deschis | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificare si curatire linistitoare de curgere ( unde este cazul) | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificare depuneri pe peretii interiori ai tronsoanelor liniei de masurare | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificare cutii termostatate ; Stare izolatie termica; Verificare termostat; Verificare presetupe, … etc. | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificare stare cutii de jonctiune | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Verificare vizuala a paletelor turbinei | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se face testul spin si timpul de rotire se compara cu datele producatorului | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
| Se verifica nivelul de ulei si se fac cateva cicluri de ungere, in conformitate cu recomandarile producatorului | x | Operatiune | 0 | 0 |  | 0
COST TOTAL SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA | [6 empty] | 0
Informatii pentru Autoritatea Contractanta
Autoritatea Contractanta va introduce in coloana B informatii referitoare la: (i) categoria de echipamante, (ii) echipamentele care fac obiectul serviciilor si (iii) activitatile care trebuie realizate de contractor.
Autoritatea Contractanta va introduce in coloana C frecventa de realizare a fiecarei activitati, separat pentru fiecare echipament.
Autoritatea Contractanta va introduce in coloana G durata contractului exprimata in ani.
INFORMATIILE INTRODUSE IN COLOANELE B pana la H TREBUIE CORELATE CU INFORMATIILE INTRODUSE IN FORMULAR CENTRALIZATOR AL PROPUNERII TEHNICE, FOAIA DE LUCRU TEHNIC_SERVICII.
Informatii pentru ofertant:
Ofertantul va introduce in celulele albastre/bleu - PRET UNITAR PER ACTIVITATE - pretul aferent pentru fiecare activitate ce trebuie realizata per unitatea de frecventa indicata (de. Ex. - pentru o activitate realizata saptamanal se va introduce pretul pentru fiecare saptamana)
Ofertantul va introduce in celulele albastre/bleu - PRET PER ACTIVITATE - pretul aferent activitatii ce trebuie realizata pentru o perioada de un an (conform frecventei indicate) (de ex. - pentru o activitate cu frecventa saptamanala se va introduce pretul pentru o perioada de un an determinat dupa cum urmeaza: nr. de saptamani x pret unitar activitate)
Pretul per activitate trebuie sa includa toate cheltuielile asociate realizarii serviciilor pentru o perioada de un an (conform frecventei indicate) cum ar fi, insa fara a se limita la, echipamente, materiale, personal, software, licente, etc., INCLUSIV/EXCLUSIV componente
Pretul per activitate va fi fix pentru intreaga perioada contractuala.
Celula COST TOTAL SERVICII DE MENTENANTA PREDICTIVA reprezinta costul total pentru intreaga perioada contractuala, pentru realizarea activitatilor conform frecventei indicate, care va fi preluat in Propunerea Financiara
Coloanele DESCRIEREA ACTIVITATII (Coloana B) si FRECVENTA (Coloana C) se vor completa de catre Autoritatea Contractanta, dupa caz, asigurandu-se totodata corelarea cu cerintele Caietului de Sarcini si din Propunera Tehnica.
Coloana PERIOADA CONTRACTUALA va fi completata de Autoritatea Contractanta
Ofertantului se va asigura că se fac calculele corect!

## PROP_FIN_B
Formular Propunere Financiară
B. Detalierea tarifului orar pe categorii de personal - mentenanță corectivă
Denumire categorie de personal | Inginer service | Inginer software | Personal suport | Tarif MEDIU pe oră
Interval orar | Tarif pe ora in functie de tipul activității (fara TVA)
Tarif pentru ora de service pe locație | 0 | 0 | 0 | 0
Tarif pentru ora pe durata transportului la locație | 0 | 0 | 0 | 0
Tarif mediu | 0 | 0 | 0 | 0
Servicii de mentenanta corectiva - SCENARIU UTILIZAT PENTRU SCOPUL EVALUARII
Categoria de echipamente si cantitatea | Numar de ore estimat (anual) / Categorie de personal |  |  | Nr total ore / per echipament | Cost / Categorie de personal / Echipament |  |  | Perioada contractuala (nr. de ani) | Cost per echipament
Categoria de personal | Inginer service | Inginer software | Personal suport |  | Inginer service | Inginer software | Personal suport
Stație de măsurare gaze | [8 empty] | 0
Contor ultrasonic | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Calculator de debit | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gazcromatograf | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sistem de supervizare | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Transmitere de presiune și de temperatură | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sistem de măsurare de grup sau de sondă/etalonare | [8 empty] | 0
Element primar (contor sau diafragmă) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Element secundar (TT, PT și DPT) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Element tertțiar (calculator de debit/RTU) | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NUMAR TOTAL DE ORE MENTENANTA CORECTIVA |  |  | 260 | COST TOTAL SERVICII DE MENTENANTA CORECTIVA |  |  |  | 0
COST TOTAL SERVICII DE MENTENANTA CORECTIVA | [8 empty] | 0
Instrucțiuni pentru Autoritatea Contractanta:
În coloana A se vor introduce categoriile de tarife in tabelul 1 respectiv categoriile de echipamente supuse intervenției corective
În coloanele B, C, D, ...etc. se vor indica categoriilor de personal, asigurându-se corelarea cu Caietul de Sarcini si formularul de propunere tehnica.
În coloannele B, C, D, E, F, G, H, I, etc. (celulele gri) Autoritatea Contractanta va introduce numarul de ore (estimat) pentru o perioada de un an, pentru fiecare categorie de personal, pentru fiecare echipament si pentru fiecare interval orar.
Numarul de ore (estimat) anual pentru toate categoriile de personal (coloana J) si pentru fiecare echipamant, se va calcula automat prin adunarea coloanelor B,C,D,E, F, G, H si I.
Instrucțiuni pentru Ofertant:
Se vor completa informatii doar in celulele albastre/bleu.
Ofertantul va completa coloanele B, C, D, E, F, G ,H, I, etc. prin introducerea tarifului orar pentru fiecare categorie de personal si pentru fiecare interval orar
Costul (estimat) pentru servicii de mentenanta corectiva (costul pentru fiecare echipament, respectiv costul total) se va calcula automat in coloana J pe baza tarifului orar introdus pentru fiecare categorie de personal pentru fiecare interval orar prin inmultirea numarului de ore (estimat) pentru fiecare categorie de personal, pentru fiecare interval orar si pentru fiecare echipament
Ofertantului se va asigura că se fac calculele corect!

## PROP_FIN_C
Formular Propunere Financiară
C. Servicii speciale
Denumire categorie de personal | Inginer service | Personal suport | Tarif MEDIU pe oră
Interval orar | Tarif pe ora in functie de tipul activității (fara TVA)
Tarif verificare pe echipament | 0 | 0 | 0
Tarif pentru ora pe durata transportului la locație | 0 | 0 | 0
Tarif mediu | 0 | 0 | 0
Servicii Speciale - SCENARIU UTILIZAT PENTRU SCOPUL EVALUARII
Serviciile Speciiale | Numar de ore estimat (anual) / Categorie de personal |  | Nr total ore / per echipament | Cost / Categorie de personal / Echipament |  | Perioada contractuala (nr. de ani)
Categoria de personal | Inginer service | Personal suport |  | Inginer service | Personal suport
Verificare GC | 28 | 28 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0
| Numărul de ore de Servicii Speciale |  | 56 | Cost Servicii Speciale |  |  | 0
COST TOTAL SERVICII SPECIALE | [6 empty] | 0

## PROP_FIN_D
Formular Propunere Financiară
D. Detalierea prețului ofertei - costuri componente și piese de schimb pentru mentenanță preventivă / predictivă și mentenanță corectivă
I. | Componente necesare estimate de Autoritatea Contractantă pentru realizarea serviciilor de mentenanță preventivă/predictivă [se vor detalia caracteristicile și cantitățile pentru fiecare tip de produs în parte] | Cantitate | U.M. | Pret Unitar (fara TVA) | Valoare Totala (Fara TVA)
| Denumire reper |  |  | 5
I.1 | GAZCROMATOGRAF DE PROCES si sisteme de incalzire si conditionare gaz
1 | Filter liquid /vapor with liquid block | 1 | buc. | 0 | 0
2 | Lithium Battery | 1 | buc. | 0 | 0
3 | Tubing, 1/16-inch, stainless steel (SS) | 1 | buc. | 0 | 0
4 | Tubing, 1/8-inch SS | 1 | buc. | 0 | 0
5 | Genie regulator | 1 | buc. | 0 | 0
6 | KIT, MANIFOLD ACCESS,pentru Genie PROBE | 1 | buc. | 0 | 0
7 | Filter, Genie ONLY membrane Filter, | 1 | buc. | 0 | 0
8 | Regulator, Helium | 1 | buc. | 0 | 0
9 | Regulator, calibration gas | 1 | buc. | 0 | 0
10 | Analytical Module without Metrology with GC module ( Standard Pick) | 1 | buc. | 0 | 0
11 | Board, power/ termination | 1 | buc. | 0 | 0
12 | Filter Genie ONLY Filter, | 1 | buc. | 0 | 0
13 | Board, digital controller with display, completed assembly & tested | 1 | buc. | 0 | 0
14 | GC valve manifold | 1 | buc. | 0 | 0
15 | Cable, termination panel to digital controller board | 1 | buc. | 0 | 0
16 | Cable, analytical processor to termination panel | 1 | buc. | 0 | 0
17 | Racord flexibil inox | 1 | buc. | 0 | 0
18 | Conector tubing | 1 | buc. | 0 | 0
19 | Battery, lithium (International Version) | 1 | buc. | 0 | 0
20 | Heating cable price /m | 1 | buc. | 0 | 0
21 | Heating Box with accessories | 1 | buc. | 0 | 0
22 | Terminal KIT heating trace | 1 | buc. | 0 | 0
I.2 | TRADUCTOR MULTIVARIABIL XMV, producător ABB (Totalflow)
1 | ABB266 CSH Multivariable transmitter | 1 | buc. | 0 | 0
2 | ABB Termorezistenta fara teaca , certificare Exd, 4 fire ,carcasa cu presetupa pentru certificarea Exd, clasa precizie B. | 1 | buc. | 0 | 0
3 | Presetupe ceritifcate Exd | 1 | buc. | 0 | 0
I.3 | PLC UNITRONICS SI MODULE, producător Unitronix
1 | PLC unitate centrala USC Bxx-Bx | 1 | buc. | 0 | 0
2 | Modul Digital Input UID-1600 | 1 | buc. | 0 | 0
3 | Modul digital Output UID-0016R | 1 | buc. | 0 | 0
4 | Modul Analog Input UIA-0800N | 1 | buc. | 0 | 0
5 | Modul Analog Output UIA-0006 | 1 | buc. | 0 | 0
6 | Display USL-0XX-BXX | 1 | buc. | 0 | 0
I.4 | Contoare ultrasonice
1 | Fuse board , with mounting accessories | 1 | buc. | 0 | 0
2 | Complet electronic board FLOWSIC | 1 | buc. | 0 | 0
3 | Complete electronic module USM Serie 4-6,pentru contoare Q.Sonic producator Honeywell | 1 | buc. | 0 | 0
4 | Connection block | 1 | buc. | 0 | 0
5 | LCD Front panel | 1 | buc. | 0 | 0
6 | Pair of ultrasonic transducer FLOWSIC600 . Producator SICK | 1 | buc. | 0 | 0
7 | Ultrasonic transducer Rb-Ti , pentru contor Q.Sonic , producător Honeywell | 1 | buc. | 0 | 0
8 | Ultrasonic transducer US tip UT-TI-200-SS pentru contoare Qsonic 5 cai.producător Honeywell | 1 | buc. | 0 | 0
9 | PROGRAMING ADAPTER Infrared/USB adapter HIE-04 | 1 | buc. | 0 | 0
I.6 | PC STATIE DE LUCRU + MODULE DE COMUNICATIE+UPS
1 | PC WORKSTATION preinstalat: compatibil windows 10/11 -Office 2019/2021 , procesor minim 3.20 GHz,PLACA VIDEO DEDICATA MINIM 1 Gb ,Memorii RAM 16Gb,Minim 3 porturi retea Rj45, minim 1 port serial dedicat | 1 | buc. | 0 | 0
2 | Monitor LED LCD 24": Rezolutie 1920 x 1080 pixeli; | 1 | buc. | 0 | 0
3 | Modul convertor RS485/RS232 -MODBUS TCP | 1 | buc. | 0 | 0
4 | Convertor extern RS232 -USB | 1 | buc. | 0 | 0
5 | Convertor extern RS485 -USB | 1 | buc. | 0 | 0
6 | Modem comunicatie date | 1 | buc. | 0 | 0
7 | UPS 230 V ca minim 1200W cu doua baterii externe (bateriile se coteaza separat) | 1 | buc. | 0 | 0
8 | UPS 230 V ca minim 3000W cu patru baterii externe (bateriile se coteaza separat) | 1 | buc. | 0 | 0
9 | Acumulator 12V minim 100Acc | 1 | buc. | 0 | 0
10 | Imprimanta de retea | 1 | buc. | 0 | 0
I.7 | CALCULATOARE DE DEBIT si ACCESORII DULAP ELECTRIC SI SISTEM ALIMENTARE SOLAR
1 | Cage excl. PSU and Aux, FC SUMMIT 8800 producător Krohne | 1 | buc. | 0 | 0
2 | Power Supply Unit, FC SUMMIT 8800 producător Krohne | 1 | buc. | 0 | 0
3 | Comms board/Dual Ethernet,FC SUMMIT 8800 producător Krohne | 1 | buc. | 0 | 0
4 | Analog board, FC SUMMIT 8800 producător Krohne | 1 | buc. | 0 | 0
5 | Auxilary board,FC SUMMIT 8800 producător Krohne | 1 | buc. | 0 | 0
6 | XRC 6490 MAIN UNIT - 4 STREAM ATEX IECEx Cert, EEx nA IIB Gc (Zone 2) , FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
7 | XRC G5 BOARD FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
8 | Communication Module, RS232 (Standard Pick), FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
9 | Communication Module, RS485 (Standard Pick), FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
10 | Licenta activare Aplicatie calcul 1 stream calculatoare XRC ABB | 1 | buc. | 0 | 0
11 | Keypad Kit, for G5, FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
12 | Local display, FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
13 | Lithium battery, FC - XRC, producător ABB (Totalflow) | 1 | buc. | 0 | 0
14 | Bariera/Izolator HART | 1 | buc. | 0 | 0
15 | Bariera/Izolator pulsuri | 1 | buc. | 0 | 0
16 | Bariera/Izolator alimentare | 1 | buc. | 0 | 0
17 | Sursa alimentare 230Vca la 12V cc | 1 | buc. | 0 | 0
18 | Sursa alimentare 230Vca la 24V cc | 1 | buc. | 0 | 0
19 | FLOW-X/M MODULE, Calculator Flow-X, producător ABB | 1 | buc. | 0 | 0
20 | FLOW-X/P WITHOUT MODULE, Calculator Flow-X, producător ABB | 1 | buc. | 0 | 0
21 | Lithium batery, Calculator Flow-X, producător ABB | 1 | buc. | 0 | 0
22 | Baterie externa 12Vcc- minim100 A | 1 | buc. | 0 | 0
23 | Incarcator panou solar 12v 20A | 1 | buc. | 0 | 0
24 | Panou solar 250w | 1 | buc. | 0 | 0
VALOARE PIESE DE SCHIMB CARE POT FI COMANDATE, PROCENT DIN VALOARE TOTALA CONTRACT, MAXIM 30% |  |  |  |  | 0
Informatii pentru ofertant:
Ofertantul va introduce in celulele albastre/bleu (PRET UNITAR) pretul aferent pentru produsele indicate. Pretul va fi introdus pentru o unitate. Valoarea totala va fi introdusa ca procent din valoarea totala a contractului, maxim 30%.