## Înlocuire celule MT
Modernizarea părții de medie tensiune la PA, PTz, PTS - înlocuire celule medie tensiune / Înlocuire PTM cu PTAB
Nr. | Nominalizare dotari | U.M. | Cantitate
crt.
Dotari specifice individuale
1 | Chei tubulare 6 - 32 mm | set | 1
2 | Chei inelare 6 - 32 mm | set | 1
3 | Chei fixe duble 6 - 32 mm | set | 1
4 | Set clește combinat (patent) izolat la 1000 V cu 2 straturi,unul izolator și unul de avertizare 160; 180; 200; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 3
5 | Clește cu tăiș lateral izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator si unul de avertizare marime 200 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
6 | Clește cu vârfuri semirotunde drepte și tăiș izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare 180; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
7 | Clește cu vârfuri semirotunde indoite și tăiș, izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare mărime 180 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
8 | Perie de sarma | buc | 1
9 | Set 8 șurubelnițe 1000V VDE cu lama izolată, cu două straturi Crom-vanadium-molibden: L. 0,5 x 3 x 100; 08x4x100; 1x5,5x125; 1,2x8x170; 1,6x10x200; cruce PH1x80; PH1x120; PH1x200 | set | 1
10 | Surubelnita pentru montaje grele SN 1,8 x 12 x 250 | buc | 1
11 | Pile (1 pătrată / 1 semirotundă / 1 rotundă 150 mm ) | set | 1
12 | Pilă lată fină | buc | 1
13 | Cheie pentru lacas hexagonal 8,10,12,14,17,19 | set | 1
14 | Clește pentru tăiat sârma IL 160 | buc | 1
15 | Lanternă | buc | 1
16 | Lampa LED pentru montat pe casca de protectie | buc | 1
17 | Aparat măsură universal (multimetru digital) | buc | 1
18 | Set testere(cordoane) 1000V; CAT III, 10A; lungime – 1m pt aparate de măsură | set | 1
19 | Geanta pentru scule | buc | 1
20 | Detector individual de câmp electric | buc | 1
Dotari SSM individuale
1 | Salopeta | buc | 1
2 | Bocanci | per | 1
3 | Casca de protectie | buc | 1
4 | Viziera de protectie a fetei | buc | 1
5 | Manusi electroizolante | per | 1
6 | Cizme electroizolante | per | 1
7 | Pelerina ploaie (cu gluga) | buc | 1
8 | Vesta avertizare | buc | 1
9 | Cizme apa-noroi | per | 1
10 | Palmare | per | 1
11 | Genunchiere | per | 1
12 | Sort de protectie pentru sudor | buc | 1 | (pentru sudor)
13 | Cotiere de piele | per | 1
14 | Manusi pentru sudor | per | 1
15 | Mască sudor | buc | 1
16 | Jambiere sudor | buc | 1
17 | Șapcă baseball | buc | 1
18 | Manusi doc | per | 1
19 | Manusi de iarna | per | 1
20 | Caciula de iarna | buc | 1
21 | Costum de iarna | buc | 1
Dotari SSM comune
1 | Indicatoare de securitate | buc | După necesităti
2 | Bandă roșie | m | 100
3 | Frânghie de ajutor | m | 100
4 | Jaloane | buc | 12
5 | Scurtcircuitoare mobile de legare la pamant de medie tensiune | buc | 6
6 | Prăjină pentru montat scurtcircuitoare de medie tensiune | buc | 2 | (sau după necesități)
7 | Detector medie tensiune + indicator de corespondență a fazelor | buc | 2
8 | Covor din cauciuc | buc | 6
9 | Panou izolant | buc | 6 | (sau după necesități)
10 | Barieră de protecție extensibilă | buc | 6
11 | Maner pentru sigurante MPR | buc | 1
12 | Trusa medicamente | buc | 1
Dotari la nivel de formatie
1 | Dispozitiv de tăiat bare de Al și Cu | buc | 1
2 | Vinclu cu talpă 90 gr - 300 mm | buc | 1
3 | Vinclu cu talpă 45 gr - 150 mm | buc | 1
4 | Grup electrogen trifazat tensiune stabilizată 5kW | buc | 1
5 | Aparat sudura electrica | buc | 1
6 | Aparat sudura autogena | buc | 1
7 | Polizor electric | buc | 1
8 | Polizor unghiular (Flex) cu alimentare 230Vca | buc | 1
9 | Polizor unghiular (Flex) cu acumulatori | buc | 1
10 | Mașină de găurit electrică | buc | 1
11 | Trusă burghie | set | 2
12 | Menghină mobilă | buc | 1
13 | Foarfecă pentru tablă | buc | 1
14 | Transformator pentru lumina 220 / 24 V | buc | 1
15 | Bidon pentru benzina | buc | 1
16 | Lampa de benzina | buc | 1
17 | Lampă portativă 24 V | buc | 3
18 | Transformator 220 / 24 V | buc | 3
19 | Reflector mobil 12 V | buc | 4
20 | Galeata 10 l | buc | 1
21 | Frânghie Φ 15 mm | m | 50
22 | Frânghie Φ 25 mm | m | 50
23 | Scară de lemn dublă cu șase trepte | buc | 2
24 | Răngi 1,5 m | buc | 2
25 | Metru dublu de lemn | buc | 2
26 | Ruletă metalică 1-25 m | buc | 1
27 | Șubler 25 cm | buc | 1
28 | Fir de plumb | buc | 1
29 | Ac de tasat | buc | 1
30 | Punctator 12 x 120 | buc | 1
31 | Litere poanson A-Z | set | 1
32 | Cifre poanson 0-9 | set | 1
33 | Ciocan 0,5 kg | buc | 1
34 | Ciocan 2 kg | buc | 1
35 | Cadru bomfaier | buc | 1
36 | Pânză de tăiat metal | buc | 2
37 | Baros | buc | 1
38 | Ciocan de lemn | buc | 1
39 | Ferastrau pentru taiat metal | buc | 2
40 | Ferastrau pentru lemn | buc | 1
41 | Preducele Φ 4,5,8,10,12 mm | set | 1
42 | Dalta lata 15 x 150 mm | buc | 1
43 | Dalta lata 18 x 175 mm | buc | 1
44 | Dalta lata 26 x 200 mm | buc | 1
45 | Dalta in cruce 15 x 140 mm | buc | 1
46 | Daltă ascuțită | buc | 1
47 | Priboi cu sectiunea rotunda Φ 10 mm | buc | 1
48 | Priboi cu sectiunea patrata 10 mm | buc | 1
49 | Nivelă cu bulă de aer | buc | 1
50 | Meghommetru 5000 V | buc | 1
51 | Cleste voltampermetric digital 0 - 2500A | buc | 1
52 | Trusă încercare izolație 50 Hz | buc | 1
53 | Trusă de verificare a căderii de tensiune (100 A c.c.) | buc | 1
54 | Punte pentru măsurarea rezistențelor, capacităților și inductanțelor | buc | 1
55 | Burghie spirale Φ 3-13 mm | set | 1
56 | Tarozi 4-16 mm 3/16'' 5/8'' | set | Câte un set de fiecare
57 | Filiere 4-16 mm 3/16'' 5/8'' | set | Câte un set de fiecare
58 | Cheie dinamometrică de încovoiere | buc | 2
59 | Dispozitiv de adaptare a cheii dinamometrice | buc | 2
60 | Oglinda pentru sudor | buc | 3
61 | Cheie franceza | buc | 1
62 | Dorn de cupru | buc | 2
63 | Pensule diferite marimi | buc | 3
64 | Lădiță transportabilă pentru scule | buc | 1
65 | Autocamion (încărcător) | buc | 1
66 | Automacara | buc | 1