## Montare STC si reclosere
Montare separatoare telecomandate și reanclanșatoare în LEA MT
Nr. | Nominalizare dotari | U.M. | Cantitate
crt.
Dotari specifice individuale
1 | Ciocan 0,5 kg | buc | 1 | (**)
2 | Ciocan 2 kg | buc | 1 | (**)
3 | Cadru bomfaier | buc | 1 | (**)
4 | Pânză de tăiat metal | buc | 2 | (**)
5 | Baros | buc | 1 | (**)
6 | Secure/topor | buc | 1 | (**)
7 | Chei tubulare tip TCC 7 cu 15 capete tubulare, având deschideri de la 10 la 22 mm | set | 1
8 | Chei inelare 9 - 27 mm (11 buc.) | set | 1
9 | Chei fixe 9 - 27 mm (11 buc.) | set | 1
10 | Cheie franceză | buc | 1
11 | Cheie pentru țevi | buc | 1
12 | Cheie pentru lăcaș hexagonal 8,10,12,14,17,19 | set | 1
13 | Cheie reglabilă curbă S (max. 22) | buc | 1
14 | Metru dublu de lemn | buc | 1
15 | Nivela cu bulă de aer | buc | 1
16 | Clește pentru tăiat sârma IL 160 | buc | 1
17 | Set clește combinat (patent) izolat la 1000 V cu 2 straturi,unul izolator și unul de avertizare 160; 180; 200; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | set | 1
18 | Clește cu tăiș lateral izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator si unul de avertizare mărime 200 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
19 | Clește cu vârfuri semirotunde drepte și tăiș izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare 180; EN/ICE 60900:2004, marcată VDE | buc | 1
20 | Clește cu vârfuri semirotunde indoite și tăiș, izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare mărime 180 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
21 | Set 8 șurubelnițe 1000V VDE cu lama izolată, cu două straturi Crom-vanadium-molibden: L. 0,5 x 3 x 100; 08x4x100; 1x5,5x125; 1,2x8x170; 1,6x10x200; cruce PH1x80; PH1x120; PH1x200 | set | 1
22 | Autofiletantă | buc | 1
23 | Lampă de benzină | buc | 1
24 | Clește hidraulic de presat papuci | buc | 1 | (**)
25 | Bacuri | set | 1 | (**)
26 | Dornuri diferite | buc | 4
27 | Tarozi M6-M12 | set | 2 | (**)
28 | Pile(1 triunghiulară / 1 semirotundă / 1 rotundă / 1 dreptunghiulară) | set | 1
29 | Pile ceasornicărie | set | 1
30 | Presa pentru cleme cu crestături | buc | 1 | (**)
31 | Bacuri pentru presa cu crestături | set | 1 | (**)
32 | Frânghie Φ 30 mm x 30 m | buc | 1
33 | Perie de sârmă | buc | 1
34 | Pensule diferite | set | 1
35 | Sculă pentru scoaterea splinturilor | buc | 1
36 | Punctator 12 x 120 | buc | 1
37 | Daltă de mână C 160 | buc | 1
38 | Daltă de mână L 160 | buc | 1
39 | Șubler 25 cm | buc | 1
40 | Lanternă | buc | 1
41 | Micrometru de exterior | buc | 1
42 | Detector de tensiune, bipolar cu funcţionare monopolară pentru 0,4kV (în husă) | buc | 1
43 | Clește voltampermetric digital 0 - 2500A | buc | 1
44 | Aparat masura universal (multimetru digital) | buc | 1
45 | Detector individual de câmp electric | buc | 1
46 | Set testere(cordoane) 1000V; CAT III, 10A; lungime – 1m pt aparate de masura | set | 1
47 | Lampa LED pentru montat pe casca de protectie | buc | 1
Dotari SSM individuale
1 | Salopetă | buc | 1
2 | Bocanci | per | 1
3 | Cască de protecție | buc | 1
4 | Vizieră de protecție a feței | buc | 1
5 | Mănuși electroizolante de înaltă tensiune | per | 1
6 | Cizme electroizolante de înaltă tensiune | per | 1
7 | Pelerină ploaie (cu glugă) | buc | 1
8 | Vestă avertizare | buc | 1
9 | Cizme apă-noroi | per | 1
10 | Palmare | per | 1
11 | Genunchiere | per | 1
12 | Centură de siguranță | buc | 1 | (pentru liniori)
13 | Șorț de protecție pentru sudor | buc | 1 | (pentru sudori)
14 | Cotiere de piele | per | 1
15 | Mănuși pentru sudor | per | 1
16 | Mască sudor | buc | 1
17 | Jambiere sudor | buc | 1
18 | Mănuși doc | per | 1
19 | Șapcă baseball | buc | 1
20 | Mănuși de iarnă | per | 1
21 | Căciulă de iarnă | buc | 1
22 | Costum de iarnă | buc | 1
Dotari SSM comune
1 | Indicatoare de securitate | buc | După necesităti
2 | Bandă roșie | m | 100
3 | Frânghie de ajutor | m | 100
4 | Jaloane | buc | 12
5 | Scurtcircuitoare mobile de legare la pamant de medie tensiune | buc | 6
6 | Prăjină pentru montat scurtcircuitoare de medie tensiune | buc | 2
7 | Podeț izolant | buc | 4
8 | Detector medie tensiune + indicator de corespondență a fazelor | buc | 2
9 | Covor din cauciuc | buc | 6
10 | Panou izolant | buc | 6
11 | Barieră de protecție extensibilă | buc | 6
12 | Maner pentru sigurante MPR | buc | 1
13 | Trusa medicamente | buc | 1
| Dotari la nivel de formatie |  |  | (*)
1 | Lampă portativă 24 V | buc | 3
2 | Transformator 220 / 24 V | buc | 3
3 | Reflector mobil 12 V | buc | 4
4 | Rola scripete cu blocare | buc | 2
5 | Rac | buc | 2
6 | Menghină mobilă | buc | 1
7 | Aparat de sudură electrică sau autogenă | buc | 1
8 | Drujba de mana/telescopica | buc | 1
9 | Polizor unghiular (Flex) cu alimentare 230Vca | buc | 1
10 | Polizor unghiular (Flex) cu acumulatori | buc | 1
11 | Ferastrau pentru taiat metal | buc | 1
12 | Mașină de găurit electrică | buc | 1
13 | Mașină de găurit manuală | buc | 1
14 | Trusă burghie | set | 2
15 | Canistră de metal 10 l | buc | 4
16 | Pâlnie de metal | buc | 2
17 | Tecalemit | buc | 2
18 | Trusă încercare izolație 50 Hz | buc | 1
19 | Trusă de verificare a căderii de tensiune (100 A c.c.) | buc | 1
20 | Punte pentru măsurarea rezistențelor, capacităților și inductanțelor | buc | 2
21 | Voltmetru 500 V | buc | 1
22 | Megohmetru 2500 V | buc | 1
23 | Cheie dinamometrică de încovoiere | buc | 2
24 | Dispozitiv de adaptare a cheii dinamometrice | buc | 2
25 | Cordoane de legătură | m | 50
26 | Jaloane | buc | 4
27 | Scară cu trei tronsoane | buc | 1
28 | Ruleta 20 m | buc | 1
29 | Autocamion (încărcător) | buc | 1
30 | Autotelescop (PRB) | buc | 1
31 | Cleste ampermetric pentru masurat curent continuu - varianta mini clampmetru | buc | 1
32 | Trusa curent-tensiune-unghi 100A monofazata | buc | 1
33 | Cablu de măsurare sectiune 2,5mmp, mufă banană(4 mm) - mufă banană(4 mm), 1000V, CAT III, 32A, 1.5m lungime (6 buc cabluri culoare neagra + 6 buc cabluri culoare rosie) | set | 1
34 | Tester portabil acumulatori | buc | 1
35 | Sistem portabil de etichetare | buc | 1
36 | Prelungitor 4 prize, cablu 3x2,5 mm 50 m tambur | buc | 1
37 | Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori | buc | 1
38 | Grup electrogen trifazat tensiune stabilizata 5kW | buc | 1
39 | Calculator portabil pentru configurarea terminalelor numerice de protectie | buc | 1
40 | Software specific pentru configurarea terminalelor numerice de protectie ce fac obiectul lucrarii | set | 1
(*) : cantitățile sunt dimensionate pentru o formație alcătuită din 4 lucrători (conf. 3.2.FT 22a-1991)
(**) : dotări cu caracter general ce pot fi introduse în dotările la nivel de formație de lucru (cantitățile se pot stabili în funcție de dimensiunea formației de lucru / anvergura lucrării)