## Modernizare_înlocuire Trafo
Modernizare/Înlocuire Transformator de Putere
Nr. | Nominalizare dotari | U.M. | Cantitate
crt.
Dotari specifice individuale
1 | Chei tubulare 6 - 32 mm | set | 1
2 | Chei inelare 6 - 32 mm | set | 1
3 | Chei fixe duble 6 - 32 mm | set | 1
4 | Set clește combinat (patent) izolat la 1000 V cu 2 straturi,unul izolator și unul de avertizare 160; 180; 200; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 3
5 | Clește cu tăiș lateral izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator si unul de avertizare marime 200 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
6 | Clește cu vârfuri semirotunde drepte și tăiș izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare 180; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
7 | Clește cu vârfuri semirotunde indoite și tăiș, izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare mărime 180 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
8 | Perie de sarma | buc | 1
9 | Set 8 șurubelnițe 1000V VDE cu lama izolată, cu două straturi Crom-vanadium-molibden: L. 0,5 x 3 x 100; 08x4x100; 1x5,5x125; 1,2x8x170; 1,6x10x200; cruce PH1x80; PH1x120; PH1x200 | set | 1
10 | Surubelnita pentru montaje grele SN 1,8 x 12 x 250 | buc | 1
11 | Pile (1 pătrată / 1 semirotundă / 1 rotundă 150 mm ) | set | 1
12 | Pilă lată fină | buc | 1
13 | Cheie pentru lacas hexagonal 8,10,12,14,17,19 | set | 1
14 | Clește pentru tăiat sârma IL 160 | buc | 1
15 | Lanternă | buc | 1
16 | Lampa LED pentru montat pe casca de protectie | buc | 1
17 | Aparat măsură universal (multimetru digital) | buc | 1
18 | Set testere(cordoane) 1000V; CAT III, 10A; lungime – 1m pt aparate de măsură | set | 1
19 | Geanta pentru scule | buc | 1
20 | Detector de tensiune, bipolar cu funcţionare monopolară pentru 0,4kV (în husă) | buc | 1
21 | Ruleta 5 m | buc | 1
22 | Dispozitiv antianimal universal | buc | 1
23 | Detector individual de câmp electric | buc | 1
Dotari SSM individuale
1 | Salopeta | buc | 1
2 | Bocanci | per | 1
3 | Casca de protectie | buc | 1
4 | Viziera de protectie a fetei | buc | 1
5 | Manusi electroizolante | per | 1
6 | Cizme electroizolante | per | 1
7 | Pelerina ploaie (cu gluga) | buc | 1
8 | Vesta avertizare | buc | 1
9 | Cizme apa-noroi | per | 1
10 | Palmare | per | 1
11 | Genunchiere | per | 1
12 | Sort de protectie pentru sudor | buc | 1 | (pentru sudor)
13 | Cotiere de piele | per | 1
14 | Manusi pentru sudor | per | 1
15 | Mască sudor | buc | 1
16 | Jambiere sudor | buc | 1
17 | Șapcă baseball | buc | 1
18 | Manusi doc | per | 1
19 | Manusi de iarna | per | 1
20 | Caciula de iarna | buc | 1
21 | Costum de iarna | buc | 1
Dotari SSM comune
1 | Indicatoare de securitate | buc | După necesităti
2 | Bandă roșie | m | 100
3 | Frânghie de ajutor | m | 100
4 | Jaloane | buc | 12
5 | Scurtcircuitoare mobile de legare la pamant de înaltă tensiune | buc | 6
6 | Detector de tensiune | buc | 2
7 | Covor din cauciuc | buc | 6
8 | Panou izolant | buc | 6 | (sau după necesități)
9 | Barieră de protecție extensibilă | buc | 6
10 | Maner pentru sigurante MPR | buc | 1
11 | Adaptor pentru montarea detectoarelor de tensiune în capul prăjinilor electroizolante | buc | 2
12 | Prăjină electroizolantă telescopică pentru 110kV – 6 m (în husă) | buc | 2
13 | Prăjină electroizolantă telescopică pentru – 3 m (în husă) | buc | 2
14 | Indicator de verificare corespondenţă faze 6-20kV combinat cu detector de tensiune (pentru 6 - 20 KV) | buc | 2
15 | Prăjină electroizolantă 1,5m-PMU 6-20 kV (în husă) | buc | 2
16 | Scară alonjabilă din duraluminiu/fibra de sticla si trepte de aluminiu (3 tronsoane) de 8 – 9m | buc | 1
17 | Scară cladibila | buc | 1
18 | Adaptoare prajina – carlige de ancorare | buc | 2
19 | Mijloc de legatura in Y | buc | 2
20 | Sistem (pe derulator)de delimitare materiala a zonei de lucru(si jaloane) | buc | 1
21 | Lanternă LED cu acumulator | buc | 1
22 | Adaptoare clemă – scurtcircuitor – cap prăjină electroizolantă | buc | 2
23 | Indicatoare de securitate de interzicere: «Nu închide ! se lucrează !»; «Legat la pământ»; «Limită de zonă de lucru ! Interzisă depăşirea !»; «Lucraţi aici» | buc | După necesităti
24 | Detector de camp electric | buc | 1
25 | Stingator P6 | buc | 1
26 | Lampa LED pentru montat pe casca de protectie | buc | 1
27 | Dispozitiv de salvare de la inaltime | buc | 1
28 | Dispozitiv antianimal universal | buc | 1
29 | Dispozitiv mobil de legare la pamant LEA 110 KV | buc | 6
30 | Trusa medicamente | buc | 1
Dotari la nivel de formatie
1 | Dispozitiv de tăiat bare de Al și Cu | buc | 1
2 | Vinclu cu talpă 90 gr - 300 mm | buc | 1
3 | Vinclu cu talpă 45 gr - 150 mm | buc | 1
4 | Grup electrogen trifazat tensiune stabilizată 5kW | buc | 1
5 | Aparat sudura electrica | buc | 1
6 | Aparat sudura autogena | buc | 1
7 | Polizor unghiular (Flex) cu alimentare 230Vca | buc | 1
8 | Polizor unghiular (Flex) cu acumulatori | buc | 1
9 | Mașină de găurit electrică | buc | 1
10 | Mașină de găurit cu acumulatori | buc | 1
11 | Mașină de înșurubat cu acumulatori | buc | 1
12 | Set chei locas hexagonal (inbus) (3,4,5,6,8,10,12,14,17,19) | buc | 1
12 | Trusă burghie | set | 2
13 | Menghină mobilă | buc | 1
14 | Foarfecă pentru tablă | buc | 1
15 | Canistră pentru benzină | buc | 1
16 | Galeata 10 l | buc | 1
17 | Set franghie Φ 12 - 18 ; L = 30 m/buc | set | 1
18 | Răngi 1,5 m | buc | 2
19 | Ruletă metalică 1-25 m | buc | 1
20 | Șubler 25 cm | buc | 1
21 | Fir cu plumb | buc | 1
22 | Ac de trasat | buc | 1
23 | Punctator 12 x 120 | buc | 1
24 | Litere poanson A-Z | set | 1
25 | Cifre poanson 0-9 | set | 1
26 | Pistol vopsit | buc | 1
27 | Compresor aer 100 l | buc | 1
28 | Ciocan cauciuc | buc | 1
29 | Polizor de banc | buc | 1
30 | Ciocan 0,5 kg | buc | 1
31 | Ciocan 2 kg | buc | 1
32 | Cadru bomfaier | buc | 1
33 | Pânză de tăiat metal | buc | 2
34 | Baros | buc | 1
35 | Ciocan de lemn | buc | 1
36 | Fierastrau pentru taiat metal | buc | 2
37 | Fierastrau pentru lemn | buc | 1
38 | Preducele Φ 4,5,8,10,12 mm | set | 1
39 | Dalta lata 15 x 150 mm | buc | 1
40 | Dalta lata 18 x 175 mm | buc | 1
41 | Dalta lata 26 x 200 mm | buc | 1
42 | Dalta in cruce 15 x 140 mm | buc | 1
43 | Daltă ascuțită | buc | 1
44 | Priboi cu sectiunea rotunda Φ 10 mm | buc | 1
45 | Priboi cu sectiunea patrata 10 mm | buc | 1
46 | Nivelă cu bulă de aer | buc | 1
47 | Cleste voltampermetric digital 0 - 2500A | buc | 1
48 | Trusă de verificare a căderii de tensiune (100 A c.c.) | buc | 1
49 | Aparat de masură universal (multimetru digital) | buc | 1
50 | Punte Wheatstone măsurat rezistențe ohmmice | buc | 1
51 | Megohmetru digital 5000 V | buc | 1
52 | Megohmetru digital 10000 V | buc | 1
53 | Punte măsurat prize de pământ | buc | 1
54 | Aparat de măsurat rigiditate ulie 0-100 kV | buc | 1
55 | Trusă pentru măsurare tg Δ | buc | 1
56 | MicroOhmetru | buc | 1
57 | Punte masurat rezistente mici | buc | 1
58 | Sursa de tensiune reglabila 0-250 V ca 10 A | buc | 1
59 | Trusa de curent primar 1000 A | buc | 1
60 | Pompa electrica ulei | buc | 1
61 | Cablu otel zincat: ф8, 10, 12, 14, 16, 18 | buc | 1
62 | Cablu zincat de legare sarcina tip R-R L=1 m: ф12, 16, 18 | buc | 1
63 | Cablu zincat de legare sarcina tip R-R L=2 m: ф12, 16, 18 | buc | 1
64 | Cablu zincat de legare sarcina tip O-S L=1 m: ф12, 16, 18 | buc | 1
65 | Cablu zincat de legare sarcina tip O-S L=2 m: ф12, 16, 18 | buc | 1
66 | Chei de tachetaj omega zincate D: 11, 13, 16, 19 mm | buc | 1
67 | Rodante grele zincate ptr.cablu: ф6, 8, 10, 12 | buc | 1
68 | Bride de otel zincat ptr.cablu: ф6, 8, 10, 12 | buc | 1
69 | Intinzator ochet-ochet zincat M6, M10, M12, M16 | buc | 1
70 | Carlig cu siguranta si inel, otel carbon: 1,6 T, 2,0 T, 2,5 t, 3,2 t, 5,4 t | buc | 1
71 | Clema autoblocanta ptr.conductor AL D=14-23mm | buc | 1
72 | Falca ptr.conductor AL D=14-17mm | buc | 1
73 | Falca ptr.conductor AL D=17-20mm | buc | 1
74 | Falca ptr.conductor AL D=20-23mm | buc | 1
75 | Clema autoblocanta ptr.conductor AL D=22,8-32mm | buc | 1
76 | Falca ptr.conductor AL D=22,8-26mm | buc | 1
77 | Falca ptr.conductor AL D=26-29mm | buc | 1
78 | Falca ptr.conductor AL D=29-32mm | buc | 1
79 | Clema autoblocanta ptr.conductor AL D=9,5-39mm | buc | 1
80 | Scripete cu fereastra 90 KN | buc | 1
81 | Scripete cu fereastra 180 KN | buc | 1
82 | Scripete cu fereastra 250 KN | buc | 1
83 | Higrometru | buc | 1
84 | Lampa portabila 230 V | buc | 1
85 | Dispozitiv digital ptr. masurat gabarite si distante | buc | 1
86 | Suport port scule pentru lucru la inaltime | buc | 1
87 | Motofierastrau cu brat telescopic 2,5 m - edmondor | buc | 1
88 | Motofierastrau - drujba | buc | 1
89 | Presa papuci si cleme | buc | 1
90 | Dispozitiv pentru analiza gazelor din releul Buchholz | buc | 1
91 | Dispozitiv de detensionare lanturi izolatoare 3,2 t | buc | 1
92 | Dispozitiv de detensionare lanturi izolatoare 1,6 t | buc | 1
93 | Palan manual cu lanț 1,5 t | buc | 1
94 | Palan manual cu lanț 3 t | buc | 1
95 | Cric hidraulic 50 tone | buc | 2
96 | Burghie spirale Φ 3-13 mm | set | 1
97 | Tarozi 4-16 mm 3/16'' 5/8'' | set | Câte un set de fiecare
98 | Filiere 4-16 mm 3/16'' 5/8'' | set | Câte un set de fiecare
99 | Cheie dinamometrică | buc | 2
100 | Dispozitiv de adaptare a cheii dinamometrice | buc | 2
101 | Cheie franceza | buc | 1
102 | Dorn de cupru | buc | 2
103 | Pensule diferite marimi | buc | 3
104 | Autocamion (încărcător) | buc | 1
105 | Automacara | buc | 1