## Dotare tehnica minimala
Nr. crt. | Denumire dispozitive/scule/unelte
1 | Dispozitiv digital ptr. masurat gabarite si distante
2 | Cablu de otel flexibil Ø 12 mm x 50 m
3 | Cablu de otel flexibil Ø 14 mm x 12 m
4 | Cablu de otel flexibil Ø 14 mm x 30 m
5 | Cablu de otel flexibil Ø 15 mm x 3 m
6 | Cablu de otel flexibil Ø 18 mm x 4 m
7 | Cablu din otel cu ochiuri
8 | Capra ajutatoare
9 | Capra mobila
10 | Carucior pentru derulat conductoare
11 | Capra derulat tamburi
12 | Clema de blocaj cu surub
13 | Clema de blocaj cu pana
14 | Ciorapi de tragere
15 | Cleme de presiune
16 | Clema autoblocanta tragere conductor
17 | Dispozitiv de intindere si ridicare (ERDIR)
18 | Dispozitiv pentru ridicat cu lant (RACH)
19 | Dispozitiv de verificarea intinderii ancorei la stalpi (AMSLER)
20 | Dinamometru ( 1 t)
21 | Franghie Ø 12 mm x 30 m
22 | Franghie Ø 16 mm x 25 m
23 | Franghie Ø 30 mm x 25 m
24 | Palan cu role Ø 25
25 | Palan cu 3 role Ø 50
26 | Role de Al (suport) Ø 240
27 | Role de Al (cu carlig) Ø 240
28 | Set role si scripeti
29 | Tarus metalic de ancorare
30 | Presa mecanica pentru papuci si cleme LEA
31 | Presa cu bacuri pentru papuci si cleme
32 | Presa pentru executare crestaturi
33 | Presa hidraulica pentru presat papuci cablu
34 | Motofierastrau cu brat telescopic 2,5 m
35 | Motofierastrau - drujba
36 | Grup electrogen trifazat tensiune stabilizata 5kW
37 | Grup electrogen cu generator sudura
38 | Aparat de sudura monofazat in curent continuu
39 | Masina de gaurit si percutie
40 | Masina de gaurit si percutie cu acumulator
41 | Polizor unghiular (Flex) cu acumulatori
42 | Polizor unghiular (Flex) cu alimentare 230 V ca
43 | Masina de infiletat cu percutie cu alimentare 230 V ca
44 | Masina de infiletat cu percutie cu acumulatori
45 | Fierastrau pendular cu acumulatori
46 | Cheie dinamometrica
47 | Cablu zincat de legare sarcina tip R-R L=1 m: ф12, 16, 18
48 | Cablu zincat de legare sarcina tip R-R L=2 m: ф12, 16, 18
49 | Cablu zincat de legare sarcina tip O-S L=1 m: ф12, 16, 18
50 | Cablu zincat de legare sarcina tip O-S L=2 m: ф12, 16, 18
51 | Intinzator ochet-ochet zincat M6, M10, M12, M16
52 | Carlig cu siguranta si inel, otel carbon: 1,6 T, 2,0 T, 2,5 t, 3,2 t, 5,4 t
53 | Ruleta 5 m
54 | Ruleta 30 m
55 | Trusa electrician
56 | Trusa mansonarului cu arzator
57 | Trusa scule lacatus
58 | Trusa chei tubulare - capete: 18 tubulare
59 | Transpalet manual cu ridicare hidraulica 2500 kG
60 | Menghina banc 30 kg
61 | Menghina portabila
62 | Prelungitor rola cu cablu
63 | Dispozitiv electronic de masurat prize de pamant
64 | Pirometru termoviziune
65 | Dispozitiv hidraulic pentru taiat cabluri
66 | Platforma cladibila de lucru la inaltime
67 | Scara modulara din Al. tema-set
68 | Scara culisabila cu un troson electroizolant
69 | Baros de 10 kg
70 | Binoclu
71 | Lopata
72 | Ranga de otel cu raz si mai
73 | Sabloane cu litere si cifre
74 | Tarnacop
75 | Cazmale cu coada
76 | Topor cu coada
77 | Ciocan cauciuc
78 | Ciocan de 2 kg
79 | Ciocan de 5 - 10 kg
80 | Ranga Ø 30 x 1,5
81 | Set chingi pentru ridicare
82 | Trusa de burghie de filetat (M6…M16)
83 | Trusa de tarozi (M3…M10) si (M6…M16)
84 | Trusa de dornuri Ol. (poansoane) Ø(5..10)mm
85 | Statii radio emisie-receptie

## Utilaje
Nr. crt. | Denumire utilaj
1 | Buldoexcavator mini cu cupa in fata si brat in spate
2 | Buldoexcavator mare
3 | Automacara 10-16 tone 4x6
4 | Autoincarcator 7,5 t
5 | Autospeciala LEA sau autocamion
6 | Autoutilitara 4x4
7 | Autoutilitara 2x4
8 | Peridoc/remorca
9 | Autoplatforma ridicat cu brat - PRB 4x4