## Modernizare RAT si DA
Modernizare RAT si DA trafo de putere
Nr. | Nominalizare dotari | U.M. | Cantitate
crt.
Dotari specifice individuale
1 | Chei tubulare 6 - 32 mm | set | 1
2 | Chei inelare 6 - 32 mm | set | 1
3 | Chei fixe duble 6 - 32 mm | set | 1
4 | Set clește combinat (patent) izolat la 1000 V cu 2 straturi,unul izolator și unul de avertizare 160; 180; 200; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 3
5 | Clește cu tăiș lateral izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator si unul de avertizare marime 200 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
6 | Clește cu vârfuri semirotunde drepte și tăiș izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare 180; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
7 | Clește cu vârfuri semirotunde indoite și tăiș, izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare mărime 180 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
8 | Perie de sarma | buc | 1
9 | Set 8 șurubelnițe 1000V VDE cu lama izolată, cu două straturi Crom-vanadium-molibden: L. 0,5 x 3 x 100; 08x4x100; 1x5,5x125; 1,2x8x170; 1,6x10x200; cruce PH1x80; PH1x120; PH1x200 | set | 1
10 | Cleste pentru dezizolat conductoare (0.5÷6mm) | buc | 1
11 | Cleste pentru sertizat pini (1-6mm) | buc | 1
12 | Cutit 1000V pentru dezizolat cabluri circuite secundare | buc | 1
13 | Pistol de lipit 150W | buc | 1
14 | Pompa cositor | buc | 1
15 | Set testere(cordoane) 1000V; CAT III, 10A; lungime – 1m pt aparate de masura | set | 1
16 | Cleste sertizat mufe UTP | buc | 1
17 | Cleme tip crocodil pentru cordoane | set | 1
18 | Degetare electroizolante (marimile 0,1, 2,3) | buc | 1
19 | Surubelnita pentru montaje grele SN 1,8 x 12 x 250 | buc | 1
20 | Pile (1 pătrată / 1 semirotundă / 1 rotundă 150 mm ) | set | 1
21 | Pilă lată fină | buc | 1
22 | Cheie pentru lacas hexagonal 8,10,12,14,17,19 | set | 1
23 | Clește pentru tăiat sârma IL 160 | buc | 1
24 | Lanternă | buc | 1
25 | Lampa LED pentru montat pe casca de protectie | buc | 1
26 | Aparat măsură universal (multimetru digital) | buc | 1
27 | Set testere(cordoane) 1000V; CAT III, 10A; lungime – 1m pt aparate de măsură | set | 1
28 | Geanta pentru scule | buc | 1
29 | Detector de tensiune, bipolar cu funcţionare monopolară pentru 0,4kV (în husă) | buc | 1
30 | Ruleta 5 m | buc | 1
31 | Dispozitiv antianimal universal | buc | 1
32 | Detector individual de câmp electric | buc | 1
Dotari SSM individuale
1 | Salopeta | buc | 1
2 | Bocanci | per | 1
3 | Casca de protectie | buc | 1
4 | Viziera de protectie a fetei | buc | 1
5 | Manusi electroizolante | per | 1
6 | Cizme electroizolante | per | 1
7 | Pelerina ploaie (cu gluga) | buc | 1
8 | Vesta avertizare | buc | 1
9 | Cizme apa-noroi | per | 1
10 | Palmare | per | 1
11 | Genunchiere | per | 1
12 | Sort de protectie pentru sudor | buc | 1 | (pentru sudor)
13 | Cotiere de piele | per | 1
14 | Manusi pentru sudor | per | 1
15 | Mască sudor | buc | 1
16 | Jambiere sudor | buc | 1
17 | Șapcă baseball | buc | 1
18 | Manusi doc | per | 1
19 | Manusi de iarna | per | 1
20 | Caciula de iarna | buc | 1
21 | Costum de iarna | buc | 1
Dotari SSM comune
1 | Indicatoare de securitate | buc | După necesităti
2 | Bandă roșie | m | 100
3 | Frânghie de ajutor | m | 100
4 | Jaloane | buc | 12
5 | Scurtcircuitoare mobile de legare la pamant de înaltă tensiune | buc | 6
6 | Detector de tensiune | buc | 2
7 | Covor din cauciuc | buc | 6
8 | Panou izolant | buc | 6 | (sau după necesități)
9 | Barieră de protecție extensibilă | buc | 6
10 | Maner pentru sigurante MPR | buc | 1
11 | Adaptor pentru montarea detectoarelor de tensiune în capul prăjinilor electroizolante | buc | 2
12 | Prăjină electroizolantă telescopică pentru 110kV – 6 m (în husă) | buc | 2
13 | Prăjină electroizolantă telescopică pentru – 3 m (în husă) | buc | 2
14 | Indicator de verificare corespondenţă faze 6-20kV combinat cu detector de tensiune (pentru 6 - 20 KV) | buc | 2
15 | Prăjină electroizolantă 1,5m-PMU 6-20 kV (în husă) | buc | 2
16 | Scară alonjabilă din duraluminiu/fibra de sticla si trepte de aluminiu (3 tronsoane) de 8 – 9m | buc | 1
17 | Scară cladibila | buc | 1
18 | Adaptoare prajina – carlige de ancorare | buc | 2
19 | Mijloc de legatura in Y | buc | 2
20 | Sistem (pe derulator)de delimitare materiala a zonei de lucru(si jaloane) | buc | 1
21 | Lanternă LED cu acumulator | buc | 1
22 | Adaptoare clemă – scurtcircuitor – cap prăjină electroizolantă | buc | 2
23 | Indicatoare de securitate de interzicere: «Nu închide ! se lucrează !»; «Legat la pământ»; «Limită de zonă de lucru ! Interzisă depăşirea !»; «Lucraţi aici» | buc | După necesităti
24 | Detector de camp electric | buc | 1
25 | Stingator P6 | buc | 1
26 | Lampa LED pentru montat pe casca de protectie | buc | 1
27 | Dispozitiv de salvare de la inaltime | buc | 1
28 | Dispozitiv antianimal universal | buc | 1
29 | Dispozitiv mobil de legare la pamant LEA 110 KV | buc | 6
30 | Trusă sanitară mobilă | buc | 1
Dotari la nivel de formatie
1 | Polizor unghiular (Flex) cu alimentare 230Vca | buc | 1
2 | Polizor unghiular (Flex) cu acumulatori | buc | 1
3 | Mașină de găurit electrică | buc | 1
4 | Mașină de găurit cu acumulatori | buc | 1
5 | Mașină de înșurubat cu acumulatori | buc | 1
6 | Set chei locas hexagonal (inbus) (3,4,5,6,8,10,12,14,17,19) | buc | 1
7 | Trusă burghie | set | 2
8 | Ruletă metalică 1-25 m | buc | 1
9 | Șubler 25 cm | buc | 1
10 | Nivelă cu bulă de aer | buc | 1
11 | Lampa portabila 230 V | buc | 1
12 | Burghie spirale Φ 3-13 mm | set | 1
13 | Tarozi 4-16 mm 3/16'' 5/8'' | set | Câte un set de fiecare
14 | Filiere 4-16 mm 3/16'' 5/8'' | set | Câte un set de fiecare
15 | Cheie dinamometrică | buc | 2
16 | Dispozitiv de adaptare a cheii dinamometrice | buc | 2
17 | Cheie franceza | buc | 1
18 | Aparat de masură universal (multimetru digital) | buc | 1
19 | Megohmetru digital 5000 V | buc | 1
20 | Cleste voltampermetric digital 0 - 2500A | buc | 1
21 | Cleste ampermetric pentru masurat curent continuu - varianta mini clampmetru | buc | 1
22 | Analizor portabil trifazat curent, tensiune, unghi | buc | 1
23 | Trusa curent-tensiune-unghi 100A monofazata | buc | 1
24 | Cablu de măsurare sectiune 2,5mmp, mufă banană(4 mm) - mufă banană(4 mm), 1000V, CAT III, 32A, 1.5m lungime (6 buc cabluri culoare neagra + 6 buc cabluri culoare rosie) | set | 1
25 | Trusa curent tensiune trifazata 100 A | buc | 1
26 | Trusa de curent primar 1000 A | buc | 1
27 | Tester portabil acumulatori | buc | 1
28 | Sistem portabil de etichetare | buc | 1
29 | Prelungitor 4 prize, cablu 3x2,5 mm 50 m tambur | buc | 1
30 | Masina de gaurit si percutie | buc | 1
31 | Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori | buc | 1
32 | Grup electrogen trifazat tensiune stabilizata 5kW | buc | 1
33 | Aparat masura universal (multimetru digital) | buc | 1
34 | Calculator portabil pentru configurarea terminalelor numerice de protectie | buc | 1
35 | Software specific pentru configurarea terminalelor numerice de protectie ce fac obiectul lucrarii | set | 1
36 | Locator vizual de defecte pentru firbra optica | buc | 1
37 | Reflectometru fibra optica multimode/singlemode 850/1300/1310/1550nm | buc | 1
38 | Aparat sudura fibra optică multimode/singlemode | buc | 1