## Inlocuire TRAFO
Inlocuire TRAFO MT / JT 2022.01.01
Nr. | Nominalizare dotari | U.M. | Cantitate
crt.
Dotari specifice individuale
1 | Chei tubulare 6 - 32 mm | set | 1
2 | Chei inelare 6 - 32 mm | set | 1
3 | Chei fixe duble 6 - 32 mm | set | 1
4 | Set clește combinat (patent) izolat la 1000 V cu 2 straturi,unul izolator și unul de avertizare 160; 180; 200; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 3 | Cate unul pentru fiecare marime
5 | Clește cu tăiș lateral izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator si unul de avertizare marime 200 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
6 | Clește cu vârfuri semirotunde drepte și tăiș izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare 180; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
7 | Clește cu vârfuri semirotunde indoite și tăiș, izolat la 1000 V cu 2 straturi, unul izolator și unul de avertizare mărime 180 mm; EN/ICE 60900:2004, marcata VDE | buc | 1
8 | Perie de sarma | buc | 1
9 | Set 8 șurubelnițe 1000V VDE cu lama izolată, cu două straturi Crom-vanadium-molibden: L. 0,5 x 3 x 100; 08x4x100; 1x5,5x125; 1,2x8x170; 1,6x10x200; cruce PH1x80; PH1x120; PH1x200 | set | 1
10 | Surubelnita pentru montaje grele SN 1,8 x 12 x 250 | buc | 1
11 | Pile(1 triunghiulara / 1 semirotunda / 1 rotunda / 1 dreptunghiulara) | set | 1
12 | Cheie pentru lacas hexagonal 8,10,12,14,17,19 | set | 1
13 | Geanta pentru scule | buc | 1
14 | Detector individual de câmp electric | buc | 1
Dotari SSM individuale
1 | Salopeta | buc | 1
2 | Bocanci | per | 1
3 | Casca de protectie | buc | 1
4 | Viziera de protectie a fetei | buc | 1
5 | Manusi electroizolante | per | 1
6 | Cizme electroizolante | per | 1
7 | Pelerina ploaie (cu gluga) | buc | 1
8 | Vesta avertizare | buc | 1
9 | Cizme apa-noroi | per | 1
10 | Palmare | per | 1
11 | Genunchiere | per | 1
12 | Sort de protectie pentru sudor | buc | 1 | (pentru sudor)
13 | Cotiere de piele | per | 1
14 | Manusi pentru sudor | per | 1
15 | Manusi doc | per | 1
16 | Manusi de iarna | per | 1
17 | Caciula de iarna | buc | 1
18 | Costum de iarna | buc | 1
Dotari SSM comune
1 | Indicatoare de securitate | buc | 4 | (minim)
2 | Banda rosie | buc | 2 x 20 + 2 x 10 m
3 | Jaloane | buc | 12 | (minim)
4 | Scurtcircuitor mobil pentru suporţi MPR(pentru tablouri si firide de distributie | set | 2 | (minim)
5 | Scurtcircuitor mobil monopolar pentru LEA 20KV, S = 35mm2, l = 12m,cu aplicare de la sol (PELICAN) | set | 2 | (minim)
6 | Scurtcircuitor monofazat cu cleme semiautomate ptr.bare plate din AL | set | 2 | (minim)
7 | Detector j.t. | buc | 2 | (minim)
8 | Detector i.t. | buc | 1 | (minim)
9 | Maner pentru sigurante MPR | buc | 1 | (minim)
10 | Palmare piele | per | 4 | (minim)
11 | Trusa medicamente | buc | 1
Dotari la nivel de formatie
1 | Scripeti bloc de 10 t si 40 t | buc | 2
2 | Rac 5 t | buc | 1
3 | Vinci 15 t | buc | 1
4 | Cric hidraulic 100 t | buc | 4
5 | Aparat sudura electrica | buc | 1
6 | Aparat sudura autogena | buc | 1
7 | Polizor electric | buc | 1
8 | Masina de gaurit | buc | 1
9 | Menghina de mana | buc | 1
10 | Menghina paralela | buc | 1
11 | Transformator pentru lumina 220 / 24 V | buc | 1
12 | Bidon pentru benzina | buc | 1
13 | Lampa de benzina | buc | 1
14 | Galeata 10 l | buc | 1
15 | Scripeti cu doua role de aluminiu | buc | 4
16 | Franghie Φ 16 mm | m | 50
17 | Scara dubla | buc | 1
18 | Scara telescopica 1-24 m | buc | 1
19 | Lanterna / lampa portativa | buc | 1
20 | Metru dublu de lemn | buc | 2
21 | Ruleta metalica 1-25 m | buc | 1
22 | Fir de plumb | buc | 1
23 | Ac de tasat | buc | 1
24 | Punctator 12 x 120 | buc | 1
25 | Litere poanson A-Z | set | 1
26 | Cifre poanson 0-9 | set | 1
27 | Ciocan de otel 200 g | buc | 1
28 | Ciocan de otel 300 g | buc | 1
29 | Ciocan de otel 1 Kg | buc | 1
30 | Ciocan de otel 3 Kg | buc | 1
31 | Ciocan de cupru 1 Kg | buc | 1
32 | Ciocan de lemn | buc | 1
33 | Letcon electric | buc | 1
34 | Ferastrau pentru taiat metal | buc | 2
35 | Ferastrau pentru lemn | buc | 1
36 | Preducele Φ 4,5,8,10,12 mm | set | 1
37 | Dalta lata 15 x 150 mm | buc | 1
38 | Dalta lata 18 x 175 mm | buc | 1
39 | Dalta lata 26 x 200 mm | buc | 1
40 | Dalta in cruce 15 x 140 mm | buc | 1
41 | Priboi cu sectiunea rotunda Φ 10 mm | buc | 1
42 | Priboi cu sectiunea patrata 10 mm | buc | 1
43 | Nivela cu bula de aer | buc | 1
44 | Meghometru 5000 V | buc | 1 | Nu este necesar megohmetru de 10000V (conform PE116/94 : se utilizeaza 1000 V pentru infasurari pana la 10 kV, 2500 V pentru infasurari peste 10 kV)
45 | Punte Wheatstone masurat rezistente ohmmice | buc | 1
46 | Cleste voltampermetric digital 0 - 2500A | buc | 1
47 | Burghie spirale Φ 3-13 mm | set | 1
48 | Tarozi M3-M10 | set | 1
49 | Oglinda pentru sudor | buc | 3
50 | Raspel pentru lemn | buc | 1
51 | Spit pentru zidarie l=200 / Φ 30 mm | buc | 2
52 | Spit pentru zidarie l=300 / Φ 35 mm | buc | 2
53 | Canciog pentru zidarie | buc | 1
54 | Spaclu | buc | 1
55 | Mistrie | buc | 1
56 | Cheie franceza | buc | 1
57 | Dorn de cupru | buc | 2
58 | Pensule diferite marimi | buc | 3
59 | Ladita transportabila pentru scule | buc | 1
60 | Autocamion (incarcator) | buc | 1
61 | Automacara | buc | 1