Model Propunere Tehnică

# Cuprins

Cuprins	2

- Rezumat Memoriul tehnic	3

- Metodologia de executare a lucrărilor	4

- Planul de management al calității în cadrul contractului	5

- Termenul de executie al lucrarilor supuse achizitiei	6

- Personalul propus pentru execuția lucrărilor	7

- Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată	10

- Anexe la Propunerea Tehnică	11

Îndrumările adresate Ofertanților se păstrează sau se adaptează în versiunea finală a formularului de Propunere Tehnică și sunt în cadrul acestui formular cadru identificate prin caractere de culoare roșie

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din CS ( caiet de sarcini) pentru achiziția de lucrări,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /termenul de executie al lucrarilor supuse achizitiei.

[Simpla copiere a cerințelor din caietul de sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

Documentele ce insotesc Propunerea tehnica vor fi transmise in fisiere distincte (a se vedea Nota)

# Rezumat Memoriul tehnic

[In acest capitol Ofertantul va menţiona detaliat modul de respectare a condiţiilor menţionate în Caietul de sarcini şi în reglementările aplicabile (legi, standarde, acte normative, prescripţii tehnice, instrucţiuni de referinţă, etc.)..]

Ofertantul va răspunde in aceasta sectiune la toate cerinţele impuse din fiecare capitol al Caietului de sarcini întocmit de achizitor si va cuprinde cel putin urmatoarele:

  - Contextul realizăriilucrarii

  - Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini

  - Conditii generale la executarea lucrarilor

  - Termenul de garantie ofertat pentru lucrarile executate

  - Conditii tehnice la executarea lucrarilor

  - Date de intrare utilizate de catre Executant în execuția lucrărilor si Rezultate ce trebuie obținute de catre acesta

  - Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de catre Entitatea Contractanta

  - Gestionarea relației dintre Entitatea Contractanta și Executant

  - Cadrul legal care guvernează relația dintre Entitatea Contractanta și Executant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

  - Reglementarile aplicabile (legi, standarde, acte normative, prescripţii tehnice, instrucţiuni de referinţă, etc

# Metodologia de executare a lucrărilor

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

[Introduceți informațiile și forma solicitată de prezentare pentru fiecare activitate care intră în scopul contractului.]

[ Lista de mai jos cuprinde activități care pot fi / sunt incluse în scopul contractului de lucrări]

- lucrări pregătitoare

- obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)- daca este cazul

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- regiunea în care se desfășoară lucrările

- [introduceți după cum este aplicabil]

In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie metodologia adecvata de implementare a

contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor, prin:

- detalierea tuturor sub-activităților care compun activităţile specifice prevăzute în Caietul de Sarcini în succesiunea logică a acestora, în corelare cu riscurile şi ipotezele identificate, precum şi cu rezultatele aşteptate,

- identificarea potenţialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate şi prezentarea metodelor

de depăşire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare, tehnice şi/ sau umane);

# Planul de management al calității în cadrul contractului

[In acest capitol se va tine cont de solicitările din Caietul de Sarcini, subpunctul 6.1. Planul Calității, 6.2. Planurile de control al calității, 6.3. Managementul documentelor]

In cadrul Planului calitatii, ofertantul va descrie cum va aplica in cadrul contractului, sistemul de management al calitatii in constructii in așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile. De asemenea, acesta va preciza modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul contractului pentru a indeplini cerintele solicitate.

Planul calitatii trebuie sa cuprinda cel putin:

- Descrierea	structurii	organizaționale	a	Executantului	și	identificarea	funcțiilor	și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;

- Modalitatea de comunicare cu Entitatea Contractanta;

- Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Entitatii Executante. .

Ofertantii trebuie să respecte cerintele solicitate/precizate la Cap. 6 din Caietul de sarcini.

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale lucrarilor care vor face obiectul caietului de sarcini prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui Acord cadru]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea]

# Termenul de executie al lucrarilor supuse achizitiei

Avand in vedere ca nu se cunoaste cu exactitate tipul lucrarii/interventiei ce urmeaza a se executa nu exista un Grafic de executie care sa poata fi transmis o data cu depunerea ofertelor. Pentru fiecare categorie de lucrari in parte, in functie de zona, exsita un termen de reactie la care solicitantul va trebui sa intervina.

Tipul de lucrari ce urmeaza a se executa:

- Pentru Categoria I – R/Modernizari din incidente - Lucrari de reparatii planificate / modernizari de retele electrice: acestea se executa cu o programare prealabila (minim 3 zile de la primirea comenzii din partea beneficiarului), avand timp sa se pregateasca cu fortele si mijloacele necesare; se executa numai in timpul programului normal de lucru.

- Pentru Categoria II – RA in timpul normal de lucru - Lucrari de reparatii accidentale: acestea sunt comunicate pana la sfarsitul zilei anterioare pentru ziua urmatoare sau in dimineata zilei respective. Acestea se executa in timpul programului de lucru sau in prelungirea acestuia cu maxim 1-2 ore (fara chemarea personalului de la domiciliu); timpul de reactie la aceste lucrari va fi cel solicitat de beneficiar la anuntarea executantului si va fi diferentiat in functie de zona , respectiv: pentru municipii reședință de județe 1 oră, urban (altele decât reședințele) 2 ore, respectiv 4 ore pentru rural .

- Pentru Categoria III – RA in afara programului normal de lucru - Lucrari de reparatii accidentale: acestea se executa in afara orelor de program, sambata, duminica sau in timpul sarbatorilor legale (cu chemarea personalului de la domiciliu); timpul de reactie la aceste lucrari va fi cel solicitat de beneficiar la anuntarea executantului si va fi diferentiat in functie de zona , respectiv: pentru municipii reședință de județe 1 oră, urban (altele decât reședințele) 2 ore, respectiv 4 ore pentru rural .

In acest interval executantul trebuie sa raspunda la telefon, sa primeasca informatiile privind solicitarea, executantul sau reprezentantul sau sa se prezinte la sediul Beneficiearului pentru a primi din partea echipei de exploatare Nota de Constatare, documentele operative, detalii legate de interventia solicitata si sa comunice Executantului modul in care va interveni si intervalul de timp necesar remedierii (acest interval trebuie obligatoriu sa se incadreze in Standardul de Performanta). Executantul va trebui sa raspunda solicitarii achizitorului indiferent de ora sau zi; pentru a putea asigura acest lucru, executantul este obligat sa intocmeasca grafice de consemn lunare in care sa fie cuprinse persoanele tehnice de conducere si personalul muncitor, cu semnaturi din partea consemnatilor si telefoanele acestora; aceste grafice vor fi transmise beneficiarului, la inceputul fiecarei luni, prin fax sau email.

Executantul va executa lucrările (operatiile) în timpi mai mici sau egali cu cei de referinta din Anexa A6, timpii ofertanti pentru executarea lucrărilor de remediere pe categorii de lucrări (exclusiv timpul de deplasare de la punctul de lucru).

Ofertantii trebuie sa respecte timpii de executie , Conform Ordinului 46/2021 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciile de distributie a energiei electrice, art 15 :

Art. 15. — (1) Operatorul de distributie (OD) asigură sosirea echipei de intervenție în minimum de timp din momentul în care a luat cunoștință de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze, după cum urmează:

- pentru mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme, în maximum 6 ore;

- pentru municipiile reședință de județ, cu excepția zonelor rurale din componența administrativă a acestora, în condiții normale de vreme, în maximum 4 ore;

- pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în maximum 12 ore;

- pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona intravilană, în maximum 48 de ore;

- pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona extravilană, în maximum 72 de ore.

- Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează din momentul în care OD a luat cunoștință, prin anunțarea de către utilizator sau ca urmare a indicațiilor echipamentelor specifice instalate în rețea, de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice.

- La solicitarea telefonică a utilizatorilor, OD furnizează informații actualizate continuu cu privire la momentul estimat al restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică.

- Pentru minimizarea duratei întreruperii neplanificate, OD este obligat să aplice soluții tehnice cu caracter temporar în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice la/de la locurile de consum și/sau de producere.

[In acest capitol Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona cele specificate mai sus si va prezenta modalitatea de indeplinire a celor declarate.]

# Personalul propus pentru execuția lucrărilor

În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă.

Ofertantul are obligația de a descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni în implementarea contractului experții, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective).

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

- Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru expertii implicati in derularea proiectului contractului (conducator tehnic) , cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa1 |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

| Nume și prenume: | [introduceți] |  |
| --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact | Telefon: [introduceți] | Email: [introduceți] |
|  | Selectați: | Perioada anterioară |
|  | □ Angajat | depunerii Ofertei în care |
|  | □ Liber profesionist | au existat relații |
| Relația cu Ofertantul | □ Subcontractant | comerciale profesionale |
|  | (operatorul economic: | între personalul propus și |
|  | ………………) | organizația Ofertantului |
|  |  | [exprimată în luni] |

1 În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanț

| Rolul pentru care este propus | Selectați poziția corespunzătoare: [Introduceți aici unul din profilurile solicitate: manager de contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etc așa cum este solicitat prin CS] |
| --- | --- |
| Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |
| Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |

Expertul cheie (conducatorul tehnic) va fi nominalizat in faza de ofertare urmand ca in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Acordului cadru sa fie transmise documentele care atestă autorizarea ANRE gradul III sau echivalent si talonul de autorizare grad III SSM sau echivalent, pentru a fi verificate.

Restul personalului va fi nominalizat in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Acordului cadru, urmand ca tot atunci sa fie transmise si dovada certificarii acestora, conform cerintei „Informatii privind prezentarea documentelor doveditoate” din Anexa 7 - Structura minima de personal.

Ofertantii care depun oferte pentru mai multe loturi vor lua masuri pentru a asigura personal de executie distinct pentru: sef lucrare, electrician grupa IV SSM , electrician, grupa III SSM , electrician, grupa II SSM – autorizat legator de sarcina, electrician, grupa I SSM - autorizat legator de sarcina, pentru fiecare lot ofertat.

Structura minima a personalului/lot este pentru 2 lucrari simultane si este conform anexa 7 – Structura minima de personal.

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului. informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

- Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată Ofertantul va mentiona garantiile ofertate pentru lucrarile executate si materialele din Anexa 1.2 si 1.3. si va face referiri la cele precizate mai jos de catre entitatea contractanta.

Garantia pentru lucrarile executate va fi de 12 luni pentru lucrarile categoria II si III (RA-uri) si 24 de luni pentru lucrarile categoria I (R si modernizari din incidente).

In cazul in care se constata neconformitati la lucrarile executate, acestea vor fi remediate pe cheltuiala executantului in termen de 2 zile calendaristice.

Dacă în perioada convenită, după ce a fost înştiinţat, contractantul nu reuşeşte remedierea defecţiunii, achizitorul va lua toate măsurile care se impun pentru remedierea acestora, cheltuielile fiind suportate în totalitate de către contractant.

Pentru toate materialele ofertate din Anexa 1.2 garantia minima a acestora va fi de minim 36 luni, iar pentru materialele din Anexa 1.3 , garantia minima a acestora va fi cea solicitata in Specificatia tehnica. Ofertantii vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca accepta aceste garantii.

În cazul înlocuirii unui echipament în condițiile de garanție (cu un alt echipament nou sau cu un echipament montat provizoriu pana la repararea echipamentului inițial) perioada de garanție se prelungește cu perioada în care echipamentul a fost indisponibil.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți ] | [introduceți] | [introduceți] |

# Anexe la Propunerea Tehnică

Aceste anexe vor fi prezentate intr-un fisier distinct cu denumirea: Anexe la propunerea tehnica_denumire lot_denumire ofertant.pdf. Fisierul va cuprinde un Opis iar documentele prezentate in cadrul acestuia vor fi in ordinea solicitata de catre entitatea contractanta. Ofertantul trebuie sa aiba in vedere transmiterea urmatoarelor documente:

| Nr. crt | Opis/ Denumire document | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ofertantul va transmite o declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona faptul ca materialele ofertate din Anexa 1.3 – Materiale care vor fi ofertate de constructor si vor fi puse de acesta in cazul in care DELGAZ nu le detine, respecta cerintele din Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid - Date Tehnice , conform Declaratie respectare ST-uri. Contractantul va prezenta documentele doveditoare solicitate la cap. 3 din Specificatia tehnica in implementarea Acordului cadru, implicit contractul subsecvent la livrarea acestora, (in conformitate cu Anexa documente doveditoare solicitate la cap. 3 din Specificatia tehnica). |  |
| 2 | Ofertantul va transmite o declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona faptul ca, materialele ofertate in Anexa 1.2 si Anexa 1.3 sunt noi , vor fi procurate numai de la furnizori atestati si vor respecta standardele in vigoare pentru fiecare produs/echipament. In cadrul acestei declaratii Ofertantii vor face referire si la garantia minima ofertata pentru materialele din aceste anexe. Pentru materialele ofertate din Anexa 1.2 garantia minima a acestora va fi de minim 36 luni, iar pentru materialele din Anexa 1.3 , garantia minima a acestora va fi cea solicitata in Specificatia tehnica. |  |
| 3 | Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la dotarile, utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, mentionate de autoritatea contractanta in anexa Nomenclator Dotari. Acolo unde este cazul, pentru manevrarea lor, ofertantul va declara faptul va asigura deserventi autorizati pentru manevrarea lor. |  |
| 4 | Ofertantul va completa Anexa 7 - Structura minima de personal, in functie de lotul la care participa. Ofertantii care depun oferte pentru mai multe loturi vor lua masuri pentru a asigura personal de executie distinct pentru: sef lucrare, electrician grupa IV SSM , electrician, grupa III SSM , electrician, grupa II SSM – autorizat legator de sarcina, electrician, grupa I SSM - autorizat legator de sarcina, pentru fiecare lot ofertat. Structura minima presupune existenta personalului pentru minim 2 lucrari simultane. In faza de ofertare va fi nominalizat numai Conducatorul tehnic urmand ca dupa 5 zile lucratoare de la semnarea Acordului cadru sa fie transmise si documentele care atestă autorizarea ANRE gradul III sau echivalent si talonul de autorizare grad III SSM sau echivalent. Restul personalului va fi nominalizat in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Acordului cadru, urmand ca tot atunci sa fie transmise si dovada certificarii acestora, conform cerintei „Informatii privind prezentarea documentelor doveditoate” din Anexa 7 - Structura minima de personal |  |

| 5 | Ofertantul va declara numarul de lucrari pe care le poate executa simultan pe lotul la care participa (minim 2 lucrari simultan), tinand cont si de numarul personalului angajat, contracte de asociere, sustinere, etc . Daca ofertantul declara ca poate executa simultan mai mult de 2 lucrari, va face dovada ca poate sustine acest aspect prin prezentarea numarului de personal angajat. |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Executantul are obligatia sa se prezinte la locatiile specificate de achizitor in timpul solicitat de acesta (de la solicitarea acestuia prin telefon), timpul maxim de reactie va fi diferentiat in functie de zona , respectiv: pentru municipii reședință de județe 1 oră, urban (altele decât reședințele) 2 ore, respectiv 4 ore pentru rural .Tot in acest interval reprezentantul executantului va trebui sa ia direct legatura cu echipa de exploatare a beneficiarului pentru primirea Notei de Constatare, documentele operative si detalii legate de lucrare. Executantul va trebui sa raspunda solicitarii Beneficiarului indiferent de ora sau zi. Ofertantul va prezenta o declaratie in acest sens. |  |
| 7 | Ofertantul va transmite o declaratie pe proprie raspundere precum ca respecta toate cerintele din Caietul de sarcini. |  |
| 8 | Ofertantul va prezenta in document distinct Demonstrarea unei metodologii adecvate privind impactul asupra mediul pentru implementarea Contractului, in care va aborda cele 5 categorii de activitati. Documentul se va numi : Demonstrare metodologie mediu_denumire lot_denumire ofertant.pdf |  |
| 9 | Ofertantul va Completa Anexa 8 -Chestionar SSM/SU/PM |  |

Ofertantul va transmite Chestionarul privind securitatea si sănătatea in muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului ( Anexa 8) , insoțit de dovezile aferente (distinct și ale subcontractanților, asociatilor in situatia in care acestia executa lucrari) si Anexa privind organizarea activităţilor de securitate şi sănătate in muncă , situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. Ofertantul va face dovada celor solicitate în aceste documente.

Pentru indeplinirea conditiilor din Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului, Ofertantul trebuie sa aiba in vedere transmiterea urmatoarelor documente:

| Cerința | Denumire document | Nr. pagina |
| --- | --- | --- |
| 1.2.a | Lista cu locurile de muncă existente și nivelul de risc al acestora. |  |
| 1.2.b | Extras din Planul de Prevenire și Protecție pentru locurile de muncă din șantier (ex: electrician, lăcătuș, instalator, sudor, mecanic utilaj etc.) |  |
| 1.2.c | Lista cuprinzând activitățile pentru care au fost întocmite instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, codul instrucțiunii și data elaborării acestora. |  |
| 1.2.d | Lista cuprinzând instrucțiunile privind modul de actiune în situații de urgență, codul instrucțiunii și data elaborării acestora. |  |
| 1.2.e | Lista cuprinzând instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor elaborate la nivelul companiei, codul instrucțiunii și data elaborării acestora. |  |
| 1.3 | Copii ale programului de instruire și tematicilor de instruire aprobate de conducerea companiei-în domeniul securității și sănătății în muncă si în domeniul situatiilor de urgenta |  |
| 1.4 | Lista cuprinzănd meseriile care necesită autorizare, numele și prenumele angajaţilor autorizați, tipul autorizației și data autorizării. |  |
| 1.5 | Lista echipamentelor colective și individuale de protecţie acordate și a mijloacelor de protecţie (tabel nominal, data acordării și semnatură angajat). |  |
| 1.6 | Lista preparatelor chimice periculoase utilizate și copii ale fișelor cu date de securitate pentru preparatele chimice periculoase utilizate. |  |
| 1.7 | Descrieţi cum este desfasurată/organizată activitatea de prevenire și protecţie în cadrul companiei dvs: |  |
|  | Răspunsul se va completa în chestionar |  |
| 1.8 | Copii după decizii de numire Cadru Tehnic PSI, Inspector Protecție Civilă, Responsabil Protecția Mediului, Responsabil cu Gestionarea Deșeurilor sau contract de prestări servicii |  |
| 1.9 | Se asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din cadrul companiei dvs. conform cerințelor cap. V din Legea 319/2006 actualizată și HG 355/2007 actualizată? |  |
|  | Răspunsul se va completa în chestionar |  |
| 1.1 | Au toți lucrătorii efectuate în termen examenele medicale corespunzătoare factorilor de risc identificați pentru locul de muncă/activitatea desfășurată, conform cerințelor HG 355/2007 actualizată? |  |
|  | Răspunsul se va completa în chestionar |  |
| 1.11 | Copie după decizie de numire Șef de șantier |  |
| 1.12 | Lista cu scadența verificărilor periodice și metrologice a echipamentelor și o copie după câte un buletin de verificare din fiecare categorie de echipament de protecție |  |
| 1.13 | Lista cu scadența verificărilor periodice și metrologice a echipamentelor și o copie după câte un buletin de verificare din fiecare categorie de echipament de muncă |  |
| 1.14 | Aveți în dotare echipamente de primă intervenție necesare în caz de incediu conform Ord. 163/2007? |  |
|  | Răspunsul se va completa în chestionar |  |
| 1.15 | Au fost desemnați prin decizie de către angajator lucrătorii care pot acorda primul ajutor conform art. 10 din Legea 319/2006 actualizata? |  |
|  | Răspunsul se va completa în chestionar |  |
| 1.16 | Copie după un contract anterior/existent cu un prestator/instituție pentru preluarea deșeurilor |  |
| 2.1 | Copie a registrului unic de evidentă a accidentaților în muncă și a registrului unic de evidentă a accidentaților in muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru |  |

Documentele doveditoare solicitate in Chestionarul SSM/SU/PM se vor transmite intr-un fisier cu denumirea Documente SSM_denumire lot_denumire ofertant.pdf. Fisierul va cuprinde un Opis iar documentele prezentate in cadrul acestuia vor fi in ordinea solicitata de catre entitatea contractanta.

Nota: Documentele ce insotesc Propunerea tehnica vor fi transmise in fisiere distincte ce vor fi insotite de catre un Opis ce va cuprinde: denumirea documentului depus si paginile unde se regasesc documentele prezentate in propunerea tehnica.

Documentele depuse vor fi numerotate si vor fi prezentate in ordinea solicitata de catre enitatea contractanta in Modelul de Propunere tehnica

## Model depunere documente:

Propunere tehnica_denumire lot_denumire ofertant.pdf. Acest fisier va cuprinde toate cerintele solicitate de catre entitatea contractanta in Modelul de propunere tehnica, Cap.1-6. Fisierul va cuprinde un Opis conform celor precizate mai sus iar documentele prezentate in cadrul acestuia vor fi in ordinea solicitata de catre entitatea contractanta.

Anexe la propunerea tehnica_denumire lot_denumire ofertant.pdf. Acest fisier va cuprinde toate cerintele solicitate de catre entitatea contractanta in Modelul de propunere tehnica, Cap.7. Fisierul va cuprinde un Opis conform celor precizate mai sus iar documentele prezentate in cadrul acestuia vor fi in ordinea solicitata de catre entitatea contractanta.

Documente SSM_denumire lot_denumire ofertant.pdf. Acest fisier va cuprinde Anexa 8 -Chestionar SSM/SU/PM impreuna cu documentele doveditoare solicitate in chestionar. Fisierul va cuprinde un Opis cu dovezile solicitate in Chestionar si cu documentele respective, in ordinea din Chestionar.

Demonstrare metodologie mediu_denumire lot_denumire ofertant.pdf. Acest fisier va cuprinde toate cerintele solicitate de catre autoritatea contractanta privind Demonstrarea unei metodologii adecvate privind impactul asupra mediul pentru implementarea Contractului. Fisierul va cuprinde un Opis cu categoriile de activitati solicitate si prezentarea acestora in ordinea stabilita de catre autoritatea contractanta.

Toate documentele depuse de catre ofertant in Modelul de propunere tehnica vor fi transmise in ordinea

solicitata de catre autoritatea contractanta si vor raspunde strict cerintelor solicitate de catre aceasta.

Documentele vor fi redactate, obligatoriu, în limba română.

Toată documentația tehnică se va transmite obligatoriu și în format electronic.

Cerinţele din Modelul de propunere tehnica cat si din Caietul de sarcini, sunt minimale şi obligatorii. Neîndeplinirea cerintelor poate duce la declararea ofertei ca ofertă neconformă.