STR. LACULUI, NR. 12, LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

Serviciul Economic și Administrativ

Compartiment Achiziții-Investiții

Nr. 9151/29.04.2026

Nr. exemplare: 1

CAIET DE SARCINI

MEDII DE CULTURĂ + REACTIVI CHIMICI

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standard relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita îndeplinește rolul de Autoritatea/ Entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/ Entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

## Informații despre Autoritatea/Entitatea contractantă

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

In conformitate cu prevederile ORDONANŢEI nr.42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, DSVSA Ialomita, in activitatea sa, are urmatoarele atributii si scopuri:

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, constituie o problema de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării

- Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;

- Realizarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consummator

- Organizează serviciile sanitar-veterinare de la nivelul judetului şi stabileşte necesităţile de finanţare ale acestora;

- Sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protecţie, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale şi prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

- Sănătatea public veterinară;

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/Entitatea contractantă

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

- Nu este cazul

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/Entitatea contractantă își desfășoară activitatea

- Politicile agricole

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

- Nu este cazul

# Descrierea produselor solicitate

- Reactivi chimici pentru laborator sanitar veterinar- specifici domeniului sanitar veterinar necesari in desfasurarea analizelor din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

- La data prezentului, o parte din reactivii chimici pentru laborator sanitar veterinar sunt  pe stoc, dar in cantitati insuficiente pentru perioada imediat urmatoare.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

- Conform tabelului de mai jos

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/Entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descries în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

## Produse solicitate

MEDII DE CULTURĂ + REACTIVI CHIMICI  - BUGET DE STAT și COFINANȚATE

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate | Mod de prezen tare |  | Specificaţii tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chrom ID carba SMART | Cofinanțat | Cutie x 20 plăci |  | Compoziția mediului: Mediu CARB: -Peptonă din cazeină ( bovină) – 5g, peptone vegetale - 5g, peptonă din carne ( bovină, porcină) - 8g, carbohidrați - 0,5g, L-triptofan-0,9g, L-cisteină - 0,02g, ioni - 0,42g, soluții tampon – 1,4g, amestec cromogen - 0,34g, regulatori enzimatici – 1,52g, amestec selectiv – 0,25g, compus A - 7,5g, piruvat de sodiu – 2g, agar (vegetal) - 17g, apa purificată – 1l, pH - 7,4. Mediu OXA: -Peptonă din cazeină( bovină) – 5g, peptone vegetale - 5g, peptonă din carne ( bovină, porcină) - 8g, carbohidrați - 0,5g, L-triptofan-0,9g, L-cisteină - 0,02g, ioni - 0,42g, soluții tampon – 1,6g, amestec cromogen - 0,34g, regulatori enzimatici – 1,5g, amestec selectiv – 1,73g, piruvat de sodiu – 2g, agar (vegetal) - 22g, apa purificată – 1l, pH -7,4. Mediu de cultură gata de utilizare, compus din două medii de cultură, distribuite într-o placă Petri cu dimensiunea de 90mm care conține compartimente separate și identificate CARB/OXA. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulație internațională şi să fie însoţit de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnatură. |
|  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Test prin metoda imunodifuziei in gel de agar pentru diagnosticul Leucozei enzootice bovine | Buget | Kit cu 240 doze | Testul trebuie sa permita detectia anticorpilor anti proteinei de invelis gP 51, specifice Virusului Leucozei Enzootice Bovine; Caracteristicile Testului: - sa fie compatibil cu matricea ser sanguin bovin proba individuala; - Antigenul LEB flacon x 2 ml; - Serul martor pozitiv flacon x 3 ml; - Antigenul LEB si Serul martor pozitiv dupa reconstituire sa poata fi pastrati pana la 1 an la -16ºC; - să fie în conformitate cu precizarile tehnice din anexa D – Directiva 64/432/CEE si Manualul WOAH în vigoare. Produsul biologic sa fie insotit de -Certificat de calitate al producatorului ; - Certificat de Conformitate SR EN ISO 9001:2015 / EN ISO 9001:2015 producător si furnizor, in valabilitate; - Instructiuni de utilizare; Termen de valabilitate 12-24 luni de la data receptionarii produsului. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  | 1 Kit |  |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |

Locul de livrare pentru toate produsele sus mentionate este: DSVSA Ialomita, str. Lacului, nr. 12, loc. Slobozia, jud. Ialomita

## Disponibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

## Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

Nu este cazul

## Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție este cea specifiata in tabelele de mai sus.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/Entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/Entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate sub ansamblele /părțile component necesare punerii și menținerii în funcțiune.Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distant față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.Destinația de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consider că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri  suplimentare.

## Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

## Instalare, punere în funcțiune, testare

Nu este cazul

## Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul

## Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Nu este cazul

## Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz

Nu este cazul

## Suport tehnic

Nu este cazul

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

Nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul

Nu este cazul

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligaţiile principale ale furnizorului

– Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze, produsele definite în prezentul contract.

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele din anexa contractului in termen, pe baza de comanda lansata de achizitor, in termen de maxim 30 de  zile de la primirea comenzii, la sediul autoritatii contractante.

- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 – Furnizorul se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru instruirea personalului de laborator in vederea utilizarii produselor contractate.

Obligaţiile principale ale achizitorului

-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit

- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, respectiv la 30 zile de la primirea facturii, in functie de fondurile alocate de la

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității/Entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/Entității contractante în cadrul propunerii tehnice sunt:

- Fişele tehnice ale produselor pentru fiecare lot in parte, asumata prin semnatura de fiecare operator economic, autorizatie de comercializare de la producator in termenul sau de valabilitate, certificat ISO al producatorului si al operatorului economic participant la procedura, in perioada lor de valabilitate

- Termen de livrare: dupa primirea comenzii in  maxim 30 zile, la sediul autoritatii contractante – se prezinta grafic de livrare

- Se vor prezenta: se va depune pentru toate loturile declaratie pe propria raspundere ca la livrare produsele vor fi insotite de certificat de calitate, Certificate de conformitate.

Toate fişele tehnice vor fi în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura.

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/Entitatea contractantă. Recepția produselor se va realize în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realize după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/Entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realize după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observații minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

  - Criteriul de verificare va fi etichetarea produsului conform cerintelor din caietul de sarcini si din oferta tehnica

# Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite facture pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/Entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/Entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elemental necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute maijos:

- certificatul de calitate și garanție;

- declarația  de conformitate;

- avizul de expediție a produsului;

- procesul verbal de recepție cantitativă;

- fisa tehnica produs

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de [introduceți nr. de zile] de la data emiterii facturii fiscal în original și a tuturor documentelor justificative.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/Entitatea contractantă și Contractant (inclusive în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri collective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- LEGE Nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

- Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

- Ghidul privind ”Strategia de contractare”-ANAP-www.ANAP.ro

# Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului se va asigura de catre personalul propriu al autoritatii contractante.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                           SEF SERVICIU EC. SI ADM.,

DR. PUIA MIHAI                                                                   EC. TRIFAN ADRIAN

CONSILIER JURIDIC,

JR. ADRIANA POPI