[image: image1][image: image4.png]B

ST

ACREDITAT
cu

INCREDERE
REDUSA





[image: image5.png]9001

SYSTEMA

W5



                                                                [image: image2.png]l 9001 |



[image: image3.png]I AS ACCREDITED





Nr. _________/_____________


   Aprobat

                                                                                                   Manager 

                                                                                                   Dr. Andrici Maria   

CAIET DE SARCINI

ACORD CADRU DE FURNIZARE MATERIALE 

PENTRU INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE                     
1 
Introducere

CAIETUL DE SARCINI face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Specificațiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare, etichetare, marcare, inclusiv condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante.

Cerințele impuse vor fi considerate obligatorii și minimale. În acest sens, orice oferta tehnică va fi luată în considerare, numai în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ echivalent sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.
Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementarile obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel national sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile ori operatiunile de instalare, accesorii furnizarii produselor (dupa caz).

Informații privind reglementarile obligatorii referitoare la:                                                                                  - protecția muncii: www.securitatea-muncii.ro; www.protectiamuncii.ro;



                                   - prevenirea si stingerea incendiilor: www.igsu.ro;






                                - protecția mediului: www.anpm.ro

2 
Contextul realizării acestei achiziții de produse


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN inițiaza procedura simplificată pentru achiziția de materiale sanitare și termice, pentru desfășurarea activității în bune condiții și creșterea nivelul de calitate al serviciilor medicale.  
2.1 
Informații despre Autoritatea Contractantă

Denumire: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN

Sediul administrativ: Str. Tineretului, nr. 28, Roman, jud. Neamț
Domeniul de activitate: Sănătate


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN, situat in str. Tineretului, nr. 28, din Roman, jud. Neamt  este institutie publica autonoma aflată in subordinea Consiliului Local Roman care asigură permanent asistența medicală de specialitate, preventiva, curativa, de urgență, de recuperare, paliativă, de îngrijiriri în caz de graviditate și maternitate precum și a copiilor nou-nascuți pentru cetațenii  municipiului Roman și din localitățile limitrofe acestuia.

2.2 
Informații despre procedura












Obiect principal - codul CPV: 44115200-1 Materiale pentru instalații de apă și canalizare și 





                      materiale de încălzare   Rev 2
Având în vedere domeniul de activitate al instituției, precum și necesitatea îmbunatațirii dotărilor specifice în vederea creșterii nivelului calitativ al serviciilor medicale, Spitalul Municipal de Urgență Roman va achiziționa materiale sanitare și termice, în baza unor acorduri cadru de furnizare, încheiate pentru o perioada de 24 de luni. Frecvența încheierii contractelor subsecvente va fi anuală, semestrială, sau trimestrială, în funcție de fondurile disponibile.

2.3
Valoarea estimată a acordului/acordurilor cadru

Valoarea totală maximă estimată pentru o perioada de 24 de luni este de 672.057,00 lei, la care se adauga TVA.

2.4
Beneficii anticipate de autoritatea contractanta


Spitalul Municipal de Urgență Roman dorește să îmbunatatească nivelul de calitate al serviciilor medicale, și implicit al dotarilor aferente, pentru un numar cât mai mare de pacienți. 

Prin achiziția produselor în structura, cantitațile si având caracteristicile solicitate în prezentul caiet de sarcini, autoritatea contractanta va avea garanția:


- dotarii sectiilor la nivelul standardelor solicitate;


- eficientizării activitații de aprovizionare în funcție de necesitați;


- utilizării eficiente a fondurilor publice.
3 
Descrierea produselor solicitate

3.1
Precizari prealabile


Toate specificatiile tehnice și caracteristicile cuprinse în acest caiet de sarcini sunt cerințe minimale și trebuiesc îndeplinite în acest sens. Oferta ce nu respecta condițiile minimale de calificare va fi respinsă.


Ofertantul trebuie sa declare conformitatea / neconformitatea cu toate cerintele impuse în specificatiile tehnice și va prezenta și documentul din care rezultă îndeplinirea cerințelor (fișe tehnice, foi de catalog, pliante, etc.).

Nu se accepta depunerea de oferte alternative. Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerintelor obligatorii stabilite prin prezentul caiet de sarcini.


Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de către aceștia, pentru demonstrarea conformității ofertei cu toate cerințele solicitate. În cazul în care ofertantul nu transmite, în perioada precizată de comisia de evaluare, clarificările / răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi respinsă.


Dacă documentele depuse în ofertă sau ca raspuns la solicitările de clarificări sunt în altă limbă decat limba romană, achizitorul are dreptul să solicite ca acestea să se prezinte însoțite de traducerile autorizate în limba româna.
Conditii tehnice. 

Orice oferta prezentată, care se abate de la prevederile acestei specificații, va fi luată în considerare, numai în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini.


Este obligatorie întocmirea modului de prezentare al ofertei tehnice astfel încat, în procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini. 

PROPUNEREA TEHNICA
Propunerea tehnică  a ofertei este documentul cu valoare juridică în baza căruia comisia de evaluare desemnată de autoritatea contractantă va realiza evaluarea ofertelor.

Ofertantul care nu introduce propunerea tehnica în sistemul electronic, nu poate fi analizat din punct de vedere tehnic și va fi exclus.

Specificațiile tehnice definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni sau altele asemenea și sunt obligatorii pentru fiecare ofertant. 


Propunerea tehnica va conține caracteristicile tehnice minimale pe care trebuie sa le îndeplineasca produsul ofertat, prezentate tabelar. În celulele din tabel, ofertantul completează cu calificativul specificaţiei care poate fi unul din urmatoarele: DA sau NU precum și documentul producatorului tradus în limba romana în care se regăsesc specificațiile.


Propunerea tehnica se va completa punct cu punct cu caracteristicile produsului ofertat. Nu este suficientă trimiterea la fișele tehnice, foile de catalog sau pliante, ci este necesară o punctare clară a specificației în documentul indicat.


Toate certificatele si autorizațiile prezentate trebuie să fie în termen de valabilitate. 

Ofertanții vor prezenta pentru fiecare tip de produs ofertat Certificatul de marcaj CE.

NOTA:

Specificațiile tehnice din caietul de sarcini care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații se vor citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea ,,sau echivalent’’.  
3.2 
Obiectul achizitiei publice


Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achizitionarea produselor descrise în loturile următoare:
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a compensa valoric cantitățile între produsele/serviciile/lucrările ce fac obiectul acordului cadru, în limita valorii totale a acestuia cu notificarea prealabilă a promitentului-furnizor/prestator. 
	Nr. Lot
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitati estimate contract subsecvent
	Cantitati estimate acord cadru

	
	
	
	minim
	maxim
	minim
	maxim

	1
	LOT 1 -  Țevi PVC și accesorii

	
	Adeziv 200 gr tip Bison
	buc
	1
	10
	5
	20

	
	Adeziv tip Poxilina 250 gr
	buc
	1
	90
	10
	180

	
	Cot PVC Ø32x45°
	buc
	10
	60
	20
	120

	
	Cot PVC Ø32x87°
	buc
	10
	120
	20
	240

	
	Cot PVC Ø40x45°
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Cot PVC Ø40x87°
	buc
	5
	60
	10
	120

	
	Cot PVC Ø50x45°
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Cot PVC Ø50x87°
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Cot PVC Ø110x30°
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Cot PVC Ø110x45°
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Cot PVC Ø110x87°
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Dop PVC Ø32
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Dop PVC Ø40
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Dop PVC Ø50
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Dop PVC Ø110
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Pasta verde pentru etansare 
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Ramificatie PVC Ø32
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Ramificatie PVC Ø40
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Ramificatie PVC Ø50
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Ramificatie PVC Ø110
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Ramificatie PVC Ø110x Ø50
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Reductie PVC Ø40- Ø32
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Reductie PVC Ø50- Ø40
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Reductie PVC Ø50- Ø32
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Reductie PVC Ø110- Ø50
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Teava PVC Ø32 lungime 250 mm
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Teava PVC Ø32 lungime 500 mm
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Teava PVC Ø32 lungime 1 m
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Teava PVC Ø40 lungime 250 mm
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Teava PVC Ø40 lungime 500 mm
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Teava PVC Ø40 lungime 1 m
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Teava PVC Ø50 lungime 250 mm
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Teava PVC Ø50 lungime 500 mm
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Teava PVC Ø50 lungime 1 m
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Teava PVC Ø110 lungime 250 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Teava PVC Ø110 lungime 500 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Teava PVC Ø110 lungime 1 m
	buc
	1
	30
	3
	60

	
	Teava PVC Ø110 lungime 2 m
	buc
	1
	24
	3
	48

	
	Mufa PVC Ø32
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Mufa PVC Ø40
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Mufa PVC Ø50
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Mufa PVC Ø110
	buc
	3
	25
	6
	50

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø32
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø40
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø50
	buc
	3
	40
	6
	80

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø110
	buc
	1
	40
	3
	40

	2
	LOT 2 -  Țevi PPR și accesorii

	
	Clema PPR Ø20
	buc
	50
	600
	100
	1200

	
	Clema PPR Ø25
	buc
	25
	400
	50
	800

	
	Clema PPR Ø32
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Cot PPR Ø20x45°
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Cot PPR Ø20x90°
	buc
	50
	500
	100
	1000

	
	Cot PPR Ø25x45°
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Cot PPR Ø25x90°
	buc
	50
	400
	100
	800

	
	Cot PPR Ø32x45°
	buc
	12
	50
	24
	100

	
	Cot PPR Ø32x90°
	buc
	25
	100
	50
	200

	
	Cot racord PPR Ø20 cu FE-½”
	buc
	50
	400
	100
	800

	
	Cot racord PPR Ø25 cu FE-¾”
	buc
	10
	50
	20
	100

	
	Cot racord PPR Ø32 cu FE-1”
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Cot racord PPR Ø20 cu FI-½”
	buc
	25
	100
	50
	200

	
	Cot racord PPR Ø25 cu FI-¾”
	buc
	10
	50
	20
	100

	
	Cot racord PPR Ø32 cu FI-1”
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Mufa PPR Ø20
	buc
	50
	500
	100
	1000

	
	Mufa PPR Ø25
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Mufa PPR Ø32
	buc
	12
	100
	24
	200

	
	Capac PPR Ø20
	buc
	12
	50
	24
	100

	
	Capac PPR Ø25
	buc
	6
	25
	12
	50

	
	Capac PPR Ø32
	buc
	6
	25
	12
	50

	
	Racord PPR Ø20 cu FE-½”
	buc
	50
	500
	100
	1000

	
	Racord PPR Ø25 cu FE-¾”
	buc
	12
	100
	24
	200

	
	Racord PPR Ø32 cu FE-1”
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Racord PPR Ø20 cu FI-½”
	buc
	25
	100
	50
	200

	
	Racord PPR Ø25 cu FI-¾”
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Racord PPR Ø32 cu FI-1”
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Racord olandez PPR Ø20 cu FE-½”
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Racord olandez PPR Ø25 cu FE-¾”
	buc
	12
	100
	24
	200

	
	Racord olandez PPR Ø32 cu FE-1”
	buc
	3
	50
	6
	100

	
	Racord olandez PPR Ø20 cu FI-½”
	buc
	12
	50
	24
	100

	
	Racord olandez PPR Ø25 cu FI-¾”
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Racord olandez PPR Ø32 cu FI-1”
	buc
	3
	25
	6
	50

	
	Reductie PPR Ø25- Ø20
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Reductie PPR Ø32- Ø25
	buc
	6
	100
	12
	200

	
	Teava PPR cu insertie Al Ø20
	ml
	50
	600
	100
	1200

	
	Teava PPR cu insertie Al Ø25
	ml
	24
	300
	50
	600

	
	Teava PPR cu insertie Al Ø32
	ml
	12
	150
	24
	300

	
	Teu PPR 20-20-20
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Teu PPR 25-20-20
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Teu PPR 25-20-25
	buc
	12
	200
	24
	400

	
	Teu PPR 25-25-25
	buc
	12
	200
	24
	400

	
	Teu PPR 32-32-32
	buc
	6
	100
	12
	200

	3
	LOT 3 - Racorduri, reducții, nipluri, coturi

	
	Banda teflon 19,00 mm x 0,12mm x 30m
	buc
	5
	25
	10
	50

	
	Canepa 250 gr.
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Snur de etansare filete 160m
	buc
	3
	30
	6
	60

	
	Cot alama 1/2”, FE-FE
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Cot alama 1/2”, FI-FI
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Cot alama 3/4”, FE-FE
	buc
	3
	25
	6
	50

	
	Cot alama 3/4”,FI-FI
	buc
	3
	25
	6
	50

	
	Cot Alama 1”, FE-FE
	buc
	3
	12
	6
	25

	
	Cot Alama 1”, FI-FI
	buc
	3
	12
	6
	25

	
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 1/2"
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 3/4"
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 1"
	buc
	1
	6
	3
	12

	
	Mufa alama 1/2"
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Mufa alama 3/4"
	buc
	6
	25
	12
	50

	
	Mufa Alama 1”
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Niplu redus 3/4” - 1/2”
	buc
	3
	25
	6
	50

	
	Niplu redus 3/4” - 1”
	buc
	3
	25
	6
	50

	
	Niplu redus 1” - 1 1/2”
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Niplu redus 1 1/4” - 1 1/2”
	buc
	1
	5
	3
	10

	
	Niplu redus 2” - 1 1/2”
	buc
	1
	5
	3
	10

	
	Niplu redus 1 3/4” - 2”
	buc
	1
	5
	3
	10

	
	Niplu Alama 1/2”
	buc
	15
	100
	30
	200

	
	Niplu Alama 3/4”
	buc
	6
	50
	12
	100

	
	Niplu Alama 1"
	buc
	1
	10
	4
	20

	
	Niplu Alama 1 1/4"
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Niplu Alama 1 1/2"
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Niplu Alama 2"
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Niplu Alama 3"
	buc
	1
	3
	1
	6

	
	Capac alama 1/2"
	buc
	5
	25
	10
	50

	
	Capac alama 3/4"
	buc
	5
	25
	10
	50

	
	Capac Alama 1"
	buc
	1
	10
	1
	20

	
	Dop alama 1/2", FE
	buc
	5
	25
	10
	50

	
	Dop alama 3/4", FE
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Dop Alama 1", FE
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Racord olandez alama 1/2” , FI
	buc
	3
	24
	6
	48

	
	Racord olandez alama 3/4” , FI
	buc
	3
	10
	5
	20

	
	Reductie alama 1/2” - 3/8”, FE-FI
	buc
	3
	10
	5
	20

	
	Reductie alama 3/4” - 1/2”, FE-FI
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Reductie alama 3/4” - 1”, FE-FI
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Vaselina 5 kg
	buc
	1
	2
	1
	5

	
	Vaselina siliconica 100g
	buc
	1
	20
	1
	40

	4


	LOT 4 - Baterii, racorduri și garnituri

	
	Baterie bucatarie
	buc
	1
	15
	2
	30

	
	Baterie bucatarie, tip lebada, pipa mobila
	buc
	1
	12
	2
	25

	
	Baterie dus flexibil
	buc
	1
	25
	2
	50

	
	Baterie dus ingropata
	buc
	1
	12
	2
	24

	
	Baterie perete
	buc
	1
	25
	2
	50

	
	Baterie stativa monobloc cu pipa fixa
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Brat dus incastrat
	buc
	1
	5
	1
	10

	
	Cap dus fix
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Furtun dus
	buc
	1
	30
	5
	60

	
	Garnitura racord ⅜”
	buc
	15
	60
	30
	120

	
	Garnitura racord ½”
	buc
	30
	240
	60
	480

	
	Garnitura racord ¾”
	buc
	10
	60
	20
	120

	
	Para dus minim 3 jeturi
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Perlator baterie
	buc
	30
	250
	60
	500

	
	Racord flexibil monocomanda baterie 1/2"
	buc
	30
	400
	60
	800

	
	Racord flexibil ⅜” - ⅜”, L = 60 cm
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Racord flexibil ⅜” - ⅜”, L = 70 cm
	buc
	3
	12
	6
	24

	
	Racord flexibil ½” - ½”, L = 60 cm  
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Racord flexibil ½” - ½”, L = 70 cm  
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Racord flexibil ½” - ⅜”, L = 60 cm
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Racord scurgere lavoar  Ø40 mmm
	buc
	10
	150
	20
	300

	
	Racord scurgere lavoar  Ø32 mmm
	buc
	10
	150
	20
	300

	
	Racord WC cu manson
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Racord rigid WC cu cot la 90 grade
	buc
	1
	6
	1
	12

	5
	LOT 5 -  Lavoare, oglinzi, rezervoare, vase WC si accesorii

	
	Capac WC antibacterian, sistem prindere INOX-304, cu inchidere silentioasa
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Etajera ceramica 50 cm
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Lavoar ceramic 50 cm
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Lavoar suspendat + piedestal
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Oglinda sanitara
	buc
	5
	40
	10
	80

	
	Piedestal lavoar
	buc
	1
	40
	2
	80

	
	Rezervor WC semiinaltime tip Geberit
	buc
	1
	40
	5
	80

	
	Set fixare etajera 
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Set fixare lavoar
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Set fixare oglinda
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Set fixare WC
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Silicon  sanitar alb 280 ml
	buc
	10
	100
	20
	200

	
	Usita vizitare 15 x 15 cm
	buc
	1
	25
	1
	50

	
	Usita vizitare 20 x 20 cm
	buc
	1
	25
	1
	50

	
	Usita vizitare 20 x 30 cm
	buc
	1
	25
	1
	50

	
	Usita vizitare 30 x 30 cm
	buc
	1
	12
	1
	25

	
	Vas WC cu iesire laterala
	buc
	1
	30
	1
	60

	6
	LOT 6 - Radiatoare oțel și accesorii

	
	Aerisitor automat SE ½”
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Radiator otel portprosop 500x1200 mm cu accesorii
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Radiator otel 22K 500 x 1000 mm cu accesorii 
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Radiator otel 22K 500 x 700 mm cu accesorii 
	buc
	1
	15
	1
	30

	
	Radiator otel 22K 600 x 600 mm cu accesorii 
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Radiator otel 22K 600 x 800 mm cu accesorii
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Radiator otel 22K 600 x 1000 mm cu accesorii
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Radiator otel 22K 600 x 1200 mm cu accesorii
	buc
	5
	50
	10
	100

	
	Radiator otel 22K 600 x 1400 mm cu accesorii
	buc
	2
	30
	5
	60

	
	Radiator otel 22K 400 x 1400 mm cu accesorii
	buc
	2
	30
	5
	60

	
	Radiator otel 33K 300 x 1000 mm cu accesorii
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Robinet retur calorifer
	buc
	15
	300
	30
	600

	
	Robinet tur calorifer
	buc
	15
	300
	30
	600

	7
	LOT 7 - Robineți

	
	Robinet flotor ⅜” pentru rezervor tip Geberit
	buc
	10
	80
	20
	160

	
	Robinet dublu serviciu ½”
	buc
	2
	30
	5
	60

	
	Robinet de trecere din fonta ½”
	buc
	5
	120
	10
	240

	
	Robinet de trecere din fonta ¾”
	buc
	2
	60
	5
	120

	
	Robinet de trecere din fonta 1”
	buc
	1
	30
	1
	60

	
	Robinet de trecere 1¼”
	buc
	1
	15
	1
	30

	
	Robinet de trecere 1½”
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Robinet de trecere din fonta 2”
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Robinet de trecere 2½”
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Robinet de trecere 3”
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Robinet de trecere din fonta 4”
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Robinet coltar 1/2 " - 1/2 "
	buc
	2
	40
	5
	80

	
	Robinet alama cu maner 2 X olandez PPR Ø20
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Robinet alama cu maner 2 X olandez PPR Ø25
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Supapa de siguranta 3 bari, 1/2", FI
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Supapa de siguranta 3 bari, 3/4", FI
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Supapa de siguranta 3 bari, 1", FI
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Vas de expansiune 50 litri, racord 3/4, FE
	buc
	1
	3
	1
	6

	
	Clapeta de sens 1/2”
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Clapeta de sens 3/4”
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Clapeta de sens 1”
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Clapeta de sens 1¼”
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Clapeta de sens 1½”
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Clapeta de sens 2”
	buc
	1
	4
	1
	8

	8
	LOT 8 -  Sifoane pardoseala

	
	Sifon pardoseala cu iesire verticala
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Sifon pardoseala cu iesire verticala + laterala
	buc
	1
	6
	1
	12

	9
	LOT 9 - Burghie, discuri de debitat și panze de bomfaier

	
	Burghiu pentru lemn 6 x 92 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru lemn 8 x 115 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru lemn 10 x 130 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru metal 4 x 60 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru metal 5 x 60 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru metal 6 x 100 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru metal 8 x 120 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru metal 10 x 150 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru metal 12 x 150 mm
	buc
	1
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 6,5 x 300 mm
	buc
	3
	12
	3
	24

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 6 x 60 mm
	buc
	10
	60
	20
	120

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 6 x 100 mm
	buc
	5
	60
	10
	120

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 8 x 100 mm
	buc
	3
	30
	6
	60

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 10 x 150 mm
	buc
	3
	30
	6
	60

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 12 x 150 mm
	buc
	3
	30
	6
	60

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 12 x 400 mm
	buc
	3
	15
	6
	30

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 14 x 200 mm
	buc
	3
	15
	6
	30

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 16 x 400 mm
	buc
	1
	15
	3
	30

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 20 x 400 mm
	buc
	1
	15
	3
	30

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 22 x 400 mm
	buc
	1
	15
	3
	30

	
	Disc debitat otel 125 x 22,23 x 2 mm
	buc
	15
	200
	30
	400

	
	Disc debitat otel 230 x 22,23 x 2 mm
	buc
	5
	100
	10
	200

	
	Panza bomfaier lemn – metal 300 x 20 mm
	buc
	5
	30
	10
	60

	10
	LOT 10 -  Garnitură clingherit

	
	Garnitura clingherit DN 80
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Garnitura clingherit DN 100
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Garnitura clingherit DN 125
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Garnitura clingherit DN 150
	buc
	1
	12
	1
	24

	
	Garnitura clingherit DN 200
	buc
	1
	12
	1
	24

	11
	LOT 11 -  Piulițe, șaibe și șuruburi

	
	Piulita hexagonala M4
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Piulita hexagonala M5
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Piulita hexagonala M6
	buc
	50
	600
	100
	1200

	
	Piulita hexagonala M8
	buc
	50
	1000
	100
	2000

	
	Piulita hexagonala M10
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Piulita hexagonala M12
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Piulita hexagonala M14
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Piulita hexagonala M16
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba grower M4
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba grower M5
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba grower M6
	buc
	50
	600
	100
	1200

	
	Saiba grower M8
	buc
	50
	1000
	100
	2000

	
	Saiba grower M10
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba grower M12
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba grower M14
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba grower M16
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba M4
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba M5
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba M6
	buc
	50
	600
	100
	1200

	
	Saiba M8
	buc
	50
	1000
	100
	2000

	
	Saiba M10
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba M12
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba M14
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Saiba M16
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M4x30 mm
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M5x30 mm
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M6x35 mm
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M6x50 mm
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M6x80 mm
	buc
	25
	200
	50
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8x25 mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8x40 mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8x60 mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8x80 mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8x100mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M10x50mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M12x50mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M14x50mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M16x80mm
	buc
	5
	200
	10
	400

	12
	LOT 12 - Butelii gaz și lămpi gaz 

	
	Butelie gaz 190g
	buc
	2
	40
	5
	80

	
	Lampa gaz piezoelectrica
	buc
	1
	4
	2
	8

	13
	LOT 13 - Electrozi sudură
	
	
	
	
	

	
	Electrozi sudura supertit fin 2,5 x 350 mm
	kg
	5
	40
	5
	80

	
	Electrozi sudura supertit fin 3,25 x 450 mm
	kg
	5
	20
	5
	40

	
	Electrozi sudura inox 2,5 x 350 mm
	kg
	5
	15
	5
	25

	14
	LOT 14 - Sare pastile
	
	
	
	
	

	
	Sare pastile (brichetata)
	kg
	250
	4000
	500
	8000

	15
	LOT 15 - Hipoclorit de sodiu
	
	
	
	
	

	
	Hipoclorit de sodiu 12,5%
	kg
	300
	2400
	600
	4800

	16
	LOT 16 - Scule pentru instalații termice
	
	
	
	
	

	
	Cleste papagal cu blocaj dublu 400 mm
	buc
	2
	4
	2
	8

	
	Cleste taiat tevi PPR pana la diametrul de 63 mm
	buc
	2
	4
	2
	8

	
	Surubelnita mecanica dreapta 6 mm
	buc
	2
	4
	2
	8

	
	Surubelinita cu profil PH2
	buc
	2
	6
	2
	12

	
	Surubelinita cu profil PZ2
	buc
	2
	6
	2
	12

	
	Surubelnita lata 4 mm
	buc
	2
	6
	2
	12

	
	Set imbusuri de la 1,5mm - 10 mm
	buc
	2
	6
	2
	12

	
	Cheie aerisit calorifere din alama
	buc
	6
	12
	12
	24

	
	Lacat 40mm 
	buc
	3
	10
	6
	20

	
	Pistol silicon, tub aluminiu, pentru silicon ambalat in baton
	buc
	1
	6
	1
	12

	
	Pistol silicon 
	buc
	1
	12
	2
	24

	
	Adeziv sigilant tip Sikaflex-11 FC Purform în baton de 600 mililitri, culoarea gri.
	buc
	1
	12
	2
	32


3.3 
Ipoteze si riscuri


La pregătirea ofertei, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele si riscurile descrise in continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.


În acest sens, la întocmirea ofertei, ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice alta natura).


Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

a)    produsele solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;

b)    nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;

c)    toate informațiile, datele și documentele relevante și disponibile pentru furnizarea produselor vor fi puse la dispoziția contractantului, în masura in care sunt la dispoziția Autoritatii Contractante;

d)    buna cooperare între parțile implicate: Autoritatea Contractanta si Contractant.


La pregatirea ofertei, ofertanții trebuie să aiba in vedere următoarele riscuri:

i.    întarzieri în efectuarea recepției produselor;

ii.   întarzieri în efectuarea plații facturilor;

iii.  modificări ale prețurilor de achiziție ale produselor pentru care depun oferta. 


Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derularii contractului, identificate de autoritatea contractantă în etapa de pregatire a documentației de atribuire pot consta în:

i.    neîndeplinirea în mod corespunzator a obligațiilor contractuale;

ii.   întarzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale;

iii.  furnizarea de produse neconforme cu propunerea tehnica.
3.4 
Livrare, ambalare, transport si asigurare pe durata transportului


Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor și se consideră că a luat in considerare toate dificultațile pe care le-ar putea întampina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întarziere sau costuri suplimentare. Livrarea se va face la sediul unitatii beneficiare, respectiv la magazia Spitalului Municipal de Urgenta Roman, str. Tineretului, nr. 28.

Livrarea produselor se va face în baza contractelor subsecvente și a comenzilor emise de autoritatea contractantă, în termen de 72 de ore de la emiterea comenzii. Comenzile vor fi transmise de autoritatea contractanta prin e-mail. În situatia în care din anumite motive, furnizorul nu poate respecta termenul de livrare mentionat mai sus, va anunța în termen de 72 de ore, în scris, autoritatea contractanta despre noul timp de livrare pentru acea comanda, respectiv perioada de timp în care nu poate onora comenzile și motivele care au determinat aceste intarzieri/sistari. În caz contrar, contractul se consideră reziliat unilateral după 3 zile de la notificarea prealabila primită din partea beneficiarului. În acest caz furnizorului respectiv i se va reține integral garanția de bună execuție a contractului (în situația în care  s-a impus constituirea acesteia).


Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ.


Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încat să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.


Un produs este considerat livrat atunci când toate clauzele din cadrul contractului au fost îndeplinite iar produsul este livrat și este acceptat de autoritatea contractantă.

Condiția de livrare: franco-depozit unitatea beneficiară.


Expedierea și transportul produselor este în sarcina furnizorului.


Produsele vor fi asigurate, de catre contractant, impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului sau cauzate de orice factor extern.


Transportul si toate costurile asociate intră în sarcina exclusivă a contractantului. 

Contractantul va transmite Autoritatii Contractante documentele care insotesc produsul:


- factura fiscală în care se va specifica denumirea produsului, cantitatea, prețul unitar, valoarea, TVA, lot, data expirării produsului, precum și numărul contractului;


- avizul de expeditie (daca este cazul);

            - certificat de garanție (unde este cazul)


- document de certificare a calitatii, intocmit conform reglementarilor legale in vigoare 
Certificatul de marcaj CE sau declarație de conformitate CE.


3.5 
Garanția

Termenul de garanție acordat de furnizor pentru produsele livrate este de minim 12 luni de la data livrării. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie.


Pentru perioada de garanție se va consemna în contract o modalitate de comunicare și un termen de intervenție pentru sesizarile privind neconformitățile din perioada de garanție. 


Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul autoritatii contractante de a solicita penalitati/daune, în conformitate cu clauzele contractului de achizitie publica de produse.

4. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea/entitatea contractantă şi Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)
Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;

ii. Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;

iii. Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;

iv. Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;

v. Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);

vii. Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;

viii. Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

 ix. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);

xi. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);

xii. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale.

Conform art. 51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;


 Autoritatea contractanta solicită operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile din domeniul mediului, social și al relatiilor de muncă. Se va completa în acest sens declarația pe propria răspundere conform modelului de formular pus la dispoziție de autoritatea contractantă.
Specificatii tehnice :

	Nr. Lot
	Denumire produs
	Specificatii tehnice

	1
	Adeziv tip Bison 200 gr
	Adeziv pentru etansarea pieselor din PVC, în ambalaj de 200 g, bazat pe dispersie acrilică, fără solvenți. Cu aderență ridicată. Cu rezistență termică de la -20° la +80°C.

	
	Adeziv tip Poxilina 250 gr
	Chit bicomponent rezistent la umezeala si solutii agresive, timp intarire max. 10 min.

	
	Cot PVC Ø32x45°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø32x87°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø40x45°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø40x87°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø50x45°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø50x87°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø110x30°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø110x45°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Cot PVC Ø110x87°
	Cot din PVC rigid, rezistent la presiune ridicata si la agenti corozivi

	
	Dop PVC Ø32
	Dop din PVC cu garnitura, grosime perete 3,2 mm, lungime 100,2 mm

	
	Dop PVC Ø40
	Dop din PVC cu garnitura, grosime perete 3,2 mm, lungime 100,2 mm

	
	Dop PVC Ø50
	Dop din PVC cu garnitura, grosime perete 3,2 mm, lungime 100,2 mm

	
	Dop PVC Ø110
	Dop din PVC cu garnitura, grosime perete 3,2 mm, lungime 100,2 mm

	
	Pasta verde pentru etansare 
	Pasta verde pentru etansare 

	
	Ramificatie PVC Ø32
	Ramificatie la 45° din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie PVC Ø40
	Ramificatie la 45° din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie PVC Ø50
	Ramificatie la 45° din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie PVC Ø110
	Ramificatie la 45° din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie PVC Ø110x Ø50
	Ramificatie la 45° din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Reductie PVC Ø40- Ø32
	Reductie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Reductie PVC Ø50- Ø40
	Reductie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Reductie PVC Ø50- Ø32
	Reductie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Reductie PVC Ø110- Ø50
	Reductie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Teava PVC Ø32 lungime 250 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø32 lungime 500 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø32 lungime 1 m
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø40 lungime 250 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø40 lungime 500 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø40 lungime 1 m
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø50 lungime 250 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø50 lungime 500 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø50 lungime 1 m
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø110 lungime 250 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø110 lungime 500 mm
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø110 lungime 1 m
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Teava PVC Ø110 lungime 2 m
	Tevi din polipropilena ignifugata, cu inel de etansare elastometric, mufate si sanfrenate

	
	Mufa PVC Ø32
	Mufa din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Mufa PVC Ø40
	Mufa din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Mufa PVC Ø50
	Mufa din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Mufa PVC Ø110
	Mufa din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø32
	Ramificatie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø40
	Ramificatie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø50
	Ramificatie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Ramificatie, 87 grade, PVC Ø110
	Ramificatie din PVC rigid, cu garnitura, rezistenta mare la temperatura si agenti chimici

	
	Total lot 1
	 

	2
	Clema PPR Ø20
	Cleme din polipropilena pentru fixarea tevilor PPR la perete

	
	Clema PPR Ø25
	Cleme din polipropilena pentru fixarea tevilor PPR la perete

	
	Clema PPR Ø32
	Cleme din polipropilena pentru fixarea tevilor PPR la perete

	
	Cot PPR Ø20x45°
	Cot din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot PPR Ø20x90°
	Cot din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot PPR Ø25x45°
	Cot din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot PPR Ø25x90°
	Cot din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot PPR Ø32x45°
	Cot din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot PPR Ø32x90°
	Cot din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot racord PPR Ø20 cu FE-½”
	Cot racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot racord PPR Ø25 cu FE-¾”
	Cot racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot racord PPR Ø32 cu FE-1”
	Cot racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot racord PPR Ø20 cu FI-½”
	Cot racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot racord PPR Ø25 cu FI-¾”
	Cot racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Cot racord PPR Ø32 cu FI-1”
	Cot racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Mufa PPR Ø20
	Mufa din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Mufa PPR Ø25
	Mufa din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Mufa PPR Ø32
	Mufa din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Capac PPR Ø20
	Capac din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Capac PPR Ø25
	Capac din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Capac PPR Ø32
	Capac din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord PPR Ø20 cu FE-½”
	Racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord PPR Ø25 cu FE-¾”
	Racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord PPR Ø32 cu FE-1”
	Racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord PPR Ø20 cu FI-½”
	Racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord PPR Ø25 cu FI-¾”
	Racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord PPR Ø32 cu FI-1”
	Racord din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord olandez PPR Ø20 cu FE-½”
	Racord olandez din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord olandez PPR Ø25 cu FE-¾”
	Racord olandez din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord olandez PPR Ø32 cu FE-1”
	Racord olandez din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord olandez PPR Ø20 cu FI-½”
	Racord olandez din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord olandez PPR Ø25 cu FI-¾”
	Racord olandez din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Racord olandez PPR Ø32 cu FI-1”
	Racord olandez din polipropilena cu filet exterior si rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Reductie PPR Ø25- Ø20
	Reductie din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Reductie PPR Ø32- Ø25
	Reductie din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Teava PPR cu insertie Al Ø20
	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu, rezistenta mare la temperatura si agenti corozivi

	
	Teava PPR cu insertie Al Ø25
	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu, rezistenta mare la temperatura si agenti corozivi

	
	Teava PPR cu insertie Al Ø32
	Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu, rezistenta mare la temperatura si agenti corozivi

	
	Teu PPR 20-20-20
	Teu din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Teu PPR 25-20-20
	Teu din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Teu PPR 25-20-25
	Teu din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Teu PPR 25-25-25
	Teu din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Teu PPR 32-32-32
	Teu din polipropilena cu rezistenta mare la coroziune si temperaturi inalte

	
	Total lot 2
	 

	3
	Banda teflon 19,00 mm x 0,12mm x 30m
	Banda teflonata pentru etansarea imbinarilor filetate

	
	Canepa 250 gr.
	Canepa fuior pentru etansarea imbinarilor filetate

	
	Snur de etansare filete 160m
	Snur de etansare filete

	
	Cot alama 1/2”, FE-FI
	Cot filetat interior-exterior din alamă 

	
	Cot alama 1/2”, FI-FI
	Cot filetat interior-exterior din alamă 

	
	Cot alama 3/4”, FE-FI
	Cot filetat interior-exterior din alamă 

	
	Cot alama 3/4”,FI-FI
	Cot filetat interior-exterior din alamă 

	
	Cot Alama 1”, FE-FI
	Cot filetat interior-exterior din alamă 

	
	Cot Alama 1”, FI-FI
	Cot filetat interior-exterior din alamă 

	
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 1/2"
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 1/2"

	
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 3/4"
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 3/4"

	
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 1"
	Racord rapid teava zincata, tip Gebo, FE - 1"

	
	Mufa alama 1/2"
	Mufa din alama de calitate inalta,   destinata pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Mufa alama 3/4"
	Mufa alama de calitate inalta,   destinata pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Mufa Alama 1”
	Mufa din alama de calitate inalta,   destinata pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu redus 3/4” - 1/2”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu redus 3/4” - 1”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu redus 1” - 1 1/2”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu redus 1 1/4” - 1 1/2”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu redus 2” - 1 1/2”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu redus 1 3/4” - 2”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 1/2”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 3/4”
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 1"
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 1 1/4"
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 1 1/2"
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 2"
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Niplu Alama 3"
	Niplu din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Capac alama 1/2"
	Capac din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Capac alama 3/4"
	Capac din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Capac Alama 1"
	Capac din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Dop alama 1/2", FE
	Dop din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Dop alama 3/4", FE
	Dop din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Dop Alama 1", FE
	Dop din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Racord olandez alama 1/2” , FI
	Racord olandez din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Racord olandez alama 3/4” , FI
	Racord olandez din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Reductie alama 1/2” - 3/8”, FE-FI
	Reductie din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Reductie alama 3/4” - 1/2”, FE-FI
	Reductie din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Reductie alama 3/4” - 1”, FE-FI
	Reductie din alama de calitate inalta,   destinat pentru conectarea tevilor si fitingurilor multistrat in instalatiile sanitare si termice

	
	Vaselina 5 kg
	Vaselina pe baza de complex de litiu, hidrostabila, rezistenta la temperaturi inalte, cu stabilitate anticoroziva si antioxidanta

	
	Vaselina siliconica 100g
	Vaselina siliconica pentru garnituri, insolubila in apa, inactiva chimic, netoxica si inodora

	
	Total lot 3
	 

	4
	Baterie bucatarie
	Baterie monocomanda montata pe chiuveta, pipa lunga si mobila, cartus ceramic de 35 mm, racorduri ½”

	
	Baterie bucatarie, tip lebada, pipa mobila
	Baterie monocomanda montata pe perete, fara pipa, cartus ceramic de 35 mm, furtun, para dus suport si sistem de fixare incluse

	
	Baterie dus flexibil
	Baterie monocomanda montata incastrat in perete, corp din alama sanitara, cartus ceramic de 35 mm

	
	Baterie dus ingropata
	Baterie monocomanda montata pe perete, corp din alama sanitara, finisaj cromat, cartus ceramic de 35 mm

	
	Baterie perete
	Baterie monocomanda montata pe chiuveta, corp din alama sanitara, finisaj cromat, cartus ceramic de 35 mm, racorduri ½”

	
	Baterie stativa monobloc cu pipa fixa
	Brat dus incastrat 18 cm, material ABS cu finisaj cromat

	
	Brat dus incastrat
	Brat dus incastrat 18 cm, material ABS cu finisaj cromat

	
	Cap dus fix
	Para de dus fixa, material ABS cu finisaj cromat, sistem de autocuratare anticalcar

	
	Furtun dus
	Furtun flexibil pentru dus, piulita conica ½”, finisaj cromat, lungime 200 cm

	
	Garnitura racord ⅜”
	Garnitura din cauciuc poliuretanic, un elastomer compact, dur, cu o foarte buna rezistenta la uleiuri minerale, vaseline si solventi organici

	
	Garnitura racord ½”
	Garnitura din cauciuc poliuretanic, un elastomer compact, dur, cu o foarte buna rezistenta la uleiuri minerale, vaseline si solventi organici

	
	Garnitura racord ¾”
	Garnitura din cauciuc poliuretanic, un elastomer compact, dur, cu o foarte buna rezistenta la uleiuri minerale, vaseline si solventi organici

	
	Para dus minim 3 jeturi
	Para dus cu min. 3 functii, material ABS cu finisaj cromat

	
	Perlator baterie
	Perlator pentru baterie din alama sanitara, aereaza jetul de apa reducand consumul cu pana la 50%

	
	Racord flexibil monocomanda baterie 1/2"
	Racord flexibil monocomanda baterie realizat din otel inoxidabil

	
	Racord flexibil ⅜” - ⅜”, L = 60 cm
	Racord flexibil cu filet interior – interior, cu tesatura din otel inoxidabil

	
	Racord flexibil ⅜” - ⅜”, L = 70 cm
	Racord flexibil cu filet interior – interior, cu tesatura din otel inoxidabil

	
	Racord flexibil ½” - ½”, L = 60 cm  
	Racord flexibil cu filet interior – interior, cu tesatura din otel inoxidabil

	
	Racord flexibil ½” - ½”, L = 70 cm  
	Racord flexibil cu filet interior – interior, cu tesatura din otel inoxidabil

	
	Racord flexibil ½” - ⅜”, L = 60 cm
	Racord flexibil cu filet interior – interior, cu tesatura din otel inoxidabil

	
	Racord scurgere lavoar  Ø40 mmm
	Racord flexibil scurgere lavoar

	
	Racord scurgere lavoar  Ø32 mmm
	Racord flexibil scurgere lavoar

	
	Racord WC cu manson
	Racord scurgere WC cu manson cauciuc, din polipropilena cu insertie de sarma, Ø 110 mm

	
	Racord rigid WC cu cot la 90 grade
	Racord rigid WC cu cot la 90 grade este realizat din PP si PVC, cu garnitura de cauciuc

	
	Total lot 4
	 

	5
	Capac WC antibacterian, sistem prindere INOX-304, cu inchidere silentioasa
	Capac WC din duroplast, antistatic, antibacterian, sistem prindere INOX-304, cu inchidere silentioasa

	
	Etajera ceramica 50 cm
	Etajera din ceramica alba

	
	Lavoar ceramic 50 cm
	Lavoar din ceramica alba, montat pe piedestal, cu orificiu pentru baterie pe mijloc, forma rotunjita

	
	Lavoar suspendat + piedestal
	Lavoar din ceramica alba, montat suspendat, cu orificiu pentru baterie pe mijloc, forma rotunjita, piedestal suspendat inclus

	
	Oglinda sanitara
	Oglinda sanitara dublu argintata, 600x500x4 mm, 4 orificii de prindere, fasetata pe toate laturile

	
	Piedestal lavoar
	Piedestal pentru lavoar, din ceramica alba, forma rotunjita, inaltime 640 mm

	
	Rezervor WC semiinaltime tip Geberit
	Rezervor WC tip Geberit, montat la semiinaltime, material ABS alb, izolatie anticondens, 410x390x115 mm

	
	Set fixare etajera 
	Set format din 2 suruburi crestate 6x70 mm, 2 dibluri 8x40 mm si 2 capace albe

	
	Set fixare lavoar
	Set format din 2 prezoane lemn-metal M10x120 mm, 2 dibluri 12x60 mm 

	
	Set fixare oglinda
	Set format din 4 holsuruburi, 4 dibluri 6x30 mm si 4 capace albe

	
	Set fixare WC
	Set format din 2 suruburi crestate 6x90 mm, 2 dibluri 8x40 mm si 2 capace albe

	
	Silicon  sanitar alb 280 ml
	Etansant monocomponent cu intarire in conditii de umiditate, impermeabil, rezistent la mucegai si ciuperci, rezistent la substante de curatare

	
	Usita vizitare 15 x 15 cm
	Usita de vizitare din plastic alb cu rezistenta mare la lumina ultravioleta

	
	Usita vizitare 20 x 20 cm
	Usita de vizitare din plastic alb cu rezistenta mare la lumina ultravioleta

	
	Usita vizitare 20 x 30 cm
	Usita de vizitare din plastic alb cu rezistenta mare la lumina ultravioleta

	
	Usita vizitare 30 x 30 cm
	Usita de vizitare din plastic alb cu rezistenta mare la lumina ultravioleta

	
	Vas WC cu iesire laterala
	Vas WC din ceramica alba, montaj pe pardoseala, iesire orizontala, forma rotunjita

	
	Total lot 5
	 

	6
	Aerisitor automat SE ½”
	Aerisitor automat pentru instalatii termice, cu ventil de izolare inclus, corp din alama

	
	Radiator otel portprosop 500x1200 mm cu accesorii
	Radiator tip portprosop din otel de inalta rezistenaa la coroziune,Protectie anticoroziva cu vopsea speciala alb RAL 9016, presiune maxima de lucru este egala cu 10 bar, temperatura maxima de lucru reprezinta 110 ºC

	
	Radiator otel 22K 500 x 1000 mm cu accesorii 
	Radiator realizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar.                            Grosime tablă: minim 1,20 mm, echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere

	
	Radiator otel 22K 500 x 700 mm cu accesorii 
	Radiator realizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar.                         Grosime tablă: minim 1,20 mm, echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere

	
	Radiator otel 22K 600 x 600 mm cu accesorii 
	Radiator realizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar.                         Grosime tablă: minim 1,20 mm, echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.

	
	Radiator otel 22K 600 x 800 mm cu accesorii
	RADIATORrealizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar.                       Grosime tablă: minim 1,20 mm, echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.

	
	Radiator otel 22K 600 x 1000 mm cu accesorii
	RADIATORrealizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar.                        Grosime tablă: minim 1,20 mm, echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.

	
	Radiator otel 22K 600 x 1200 mm cu accesorii
	RADIATORrealizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10bar. Grosime tablă: minim 1,20 mm, echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.

	
	Radiator otel 22K 600 x 1400 mm cu accesorii
	RADIATORrealizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar. Grosime tablă: minim 1,20 mm,echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.


	
	Radiator otel 22K 400 x 1400 mm cu accesorii
	RADIATORrealizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar. Grosime tablă: minim 1,20 mm,echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.

	
	Radiator otel 33K 300 x 1000 mm cu accesorii
	RADIATORrealizat din otel de calitate superioara realizat in conformitate cu standardul EN 442, acoperit, pentru protectie si o durabilitate ridicata, cu doua straturi de vopsea: primul - epoxdic, cu polimerizare in cuptor la 180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, iar al doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform DIN 55900, care asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.presiunea maxima de lucru indicata este de 10 bar. Grosime tablă: minim 1,20 mm,echipat cu aerisitor, dop si sistem complet de prindere.

	
	Robinet retur calorifer
	Robinet retur ½” pentru calorifer, cromat

	
	Robinet tur calorifer
	Robinet tur ½” pentru calorifer, cromat

	
	Total lot 6
	 

	7
	Robinet flotor ⅜” pentru rezervor tip Geberit
	Robinet flotor universal cu ventil hidraulic, conectare laterala

	
	Robinet dublu serviciu ½”
	Robinet sferic dublu serviciu, nichelat, maneta aluminiu

	
	Robinet de trecere din fonta ½”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere din fonta ¾”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere din fonta 1”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere 1¼”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere 1½”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere din fonta 2”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere 2½”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere 3”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet de trecere din fonta 4”
	Robinet trecere din fonta, actionare cu rozeta, racordare cu filet interior-interior

	
	Robinet coltar 1/2 " - 1/2 "
	Robinet coltar din alama cromata cu cap ceramic, rezistent la o temperatura maxima de 100 grade Celsius

	
	Robinet alama cu maner 2 X olandez PPR Ø20
	Robinet alama cu maner 2 X olandez PPR Ø20

	
	Robinet alama cu maner 2 X olandez PPR Ø25
	Robinet alama cu maner 2 X olandez PPR Ø20

	
	Supapa de siguranta 3 bari, 1/2", FI
	Supa de siguranta din alama, calibrata la 3 bari

	
	Supapa de siguranta 3 bari, 3/4", FI
	Supa de siguranta din alama, calibrata la 3 bari

	
	Supapa de siguranta 3 bari, 1", FI
	Supa de siguranta din alama, calibrata la 3 bari

	
	Vas de expansiune 50 litri, racord 3/4, FE
	Vas de expansiune cu membrana schimbabila, temperatura minima de lucru: -10 grade Celsius, temperatura maxima de lucru: +100 grade Celsius

	
	Clapeta de sens 1/2”
	Clapeta de sens din alama cu clapeta cauciuc, presiune de lucru min. 10 bar

	
	Clapeta de sens 3/4”
	Clapeta de sens din alama cu clapeta cauciuc, presiune de lucru min. 10 bar

	
	Clapeta de sens 1”
	Clapeta de sens din alama cu clapeta cauciuc, presiune de lucru min. 10 bar

	
	Clapeta de sens 1¼”
	Clapeta de sens din alama cu clapeta cauciuc, presiune de lucru min. 10 bar

	
	Clapeta de sens 1½”
	Clapeta de sens din alama cu clapeta cauciuc, presiune de lucru min. 10 bar

	
	Clapeta de sens 2”
	Clapeta de sens din alama cu clapeta cauciuc, presiune de lucru min. 10 bar

	
	Total lot 7
	 

	8
	Sifon pardoseala cu iesire verticala
	Sifon din polipropilena cu inaltator, iesire verticala Ø50 mm, capac de otel inoxidabil

	
	Sifon pardoseala cu iesire verticala + laterala
	Sifon din polipropilena cu inaltator, 1 iesire verticala Ø50 mm si 1 iesire laterala Ø40 mm , capac de otel inoxidabil

	
	Total lot 8
	 

	9
	Burghiu pentru lemn 6 x 92 mm
	Burghiu pentru lemn

	
	Burghiu pentru lemn 8 x 115 mm
	Burghiu pentru lemn

	
	Burghiu pentru lemn 10 x 130 mm
	Burghiu pentru lemn

	
	Burghiu pentru metal 4 x 60 mm
	Burghiu pentru metal si neferoase

	
	Burghiu pentru metal 5 x 60 mm
	Burghiu pentru metal si neferoase

	
	Burghiu pentru metal 6 x 100 mm
	Burghiu pentru metal si neferoase

	
	Burghiu pentru metal 8 x 120 mm
	Burghiu pentru metal si neferoase

	
	Burghiu pentru metal 10 x 150 mm
	Burghiu pentru metal si neferoase

	
	Burghiu pentru metal 12 x 150 mm
	Burghiu pentru metal si neferoase

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 6,5x 300 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 300 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 6 x 60 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 60 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 6 x 100 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 100 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 8 x 100 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 100 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 10 x 150 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 150 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 12 x 150 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 150 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 12 x 400 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 400 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 14 x 200 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 200 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 16 x 400 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 400 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 20 x 400 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 400 mm

	
	Burghiu pentru beton tip SDS 22 x 400 mm
	Burghiu pentru beton, beton armat, zidarie si granit, prindere tip SDS, cu lungimea activa 400 mm

	
	Disc debitat otel 125 x 22,23 x 2 mm
	Disc abraziv pentru debitare, drept, armat cu insertii din fibra de sticla

	
	Disc debitat otel 230 x 22,23 x 2 mm
	Disc abraziv pentru debitare, drept, armat cu insertii din fibra de sticla

	
	Panza bomfaier lemn – metal 300 x 20 mm
	Confectionata din hotel carbon tratat, cu dinti pe ambele parti 24/14 TPI

	
	Total lot 9
	 

	10
	Garnitura clingherit DN 80
	Garnitura pentru flanse din otel, PN 16

	
	Garnitura clingherit DN 100
	Garnitura pentru flanse din otel, PN 16

	
	Garnitura clingherit DN 125
	Garnitura pentru flanse din otel, PN 16

	
	Garnitura clingherit DN 150
	Garnitura pentru flanse din otel, PN 16

	
	Garnitura clingherit DN 200
	Garnitura pentru flanse din otel, PN 16

	
	Total lot 10
	 

	11
	Piulita hexagonala M4
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M5
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M6
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M8
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M10
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M12
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M14
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Piulita hexagonala M16
	Piulita hexagonala din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva, clasa de rezistenta 8

	
	Saiba grower M4
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M5
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M6
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M8
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M10
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M12
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M14
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba grower M16
	Saiba grower din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M4
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M5
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M6
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M8
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M10
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M12
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M14
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Saiba M16
	Saiba din otel cu acoperire zincata, rezistenta anticoroziva

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M4 x 30 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M5 x 30 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M6 x 35 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M6 x 50 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M6 x 80 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8 x 25 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8 x 40 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8 x 60 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8 x 80 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M8 x 100 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M10 x 50 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M12 x 50 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M14 x 50 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Surub cu cap hexagonal filetat complet M16 x 80 mm
	Surub cu cap hexagonal din hotel cu acoperire zincata, filetat complet

	
	Total lot 11
	 

	12
	Butelie gaz 190g
	Butelie cu 190 grame amestec de butan cu propan, prevazuta cu sistem ILL

	
	Lampa gaz piezoelectrica
	Lampa gaz reglaj de flacara si aprindere automata piezoelectrica, temperatura maxima 1200 grade  Celsius

	
	Total lot 12
	 

	13
	Electrozi sudura supertit fin 2,5 x 350 mm
	Electrozi rutilici pentru sudura, amorsare si reamorsare usoara, stropire redusa

	
	Electrozi sudura supertit fin 3,25 x 450 mm
	Electrozi rutilici pentru sudura, amorsare si reamorsare usoara, stropire redusa

	
	Electrozi sudura inox 2,5 x 350 mm
	Electrozi sudura  pentru sudura inox

	
	Total lot 13
	 

	14
	Sare pastile (brichetata) 
	Sare pastile pentru dedurizarea apei.

	
	Total lot 14
	 

	15
	Hipoclorit de sodiu 12,5%
	Hipoclorit de sodiu 12,5%
Ambalat în bidoane de max. 30L

	
	Total lot 15
	 

	16
	Cleste papagal cu blocaj dublu 400mm
	Cleste papagal cu blocaj dublu , blocare prin apasare buton pentru prevenirea resetarii accidentale, realizat din otel crom vanadium calit si maner cauciucat antialunecare

	
	Cleste taiat tevi PPR pana la diametrul de 63 mm
	Cleste taiat devi ppr din otel cu duritate sporita, diametru maxim de taiere 63 mm, sistem de deblocare

	
	Surubelnita mecanica dreapta 6mm
	Surubelnita din crom-vanadiu, capat magnetizat, maner din PVC

	
	Surubelinita cu profil PH2
	Surubelnita din crom-vanadiu, capat magnetizat, maner din PVC

	
	Surubelinita cu profil PZ2
	Surubelnita din crom-vanadiu, capat magnetizat, maner din PVC

	
	Surubelnita lata 4 mm
	Surubelnita din crom-vanadiu, capat magnetizat, maner din PVC

	
	Set imbusuri de la 1,5mm - 10 mm
	Set imbusuri din crom-vanadiu

	
	Cheie aerisit calorifere din alama
	Cheie aerisit calorifere din alama

	
	Lacat 40mm 
	Lacat cu corp monobloc, realizat din alama, si toarta din otel cimentat, cu finisaj nichelat

	
	Pistol silicon, tub aluminiu, pentru silicon ambalat in baton
	Pistol silicon, tub aluminiu, pentru silicon ambalat in baton

	
	Pistol silicon 
	Pistol silicon cu putere de impingere 2000N, corp rotativ din otel

	
	Adeziv sigilant tip Sikaflex-11 FC Purform în baton de 600 mililitri, culoare gri.
	Adezivul sigilant tip Sikaflex-11 FC Purform, in baton de 600 mililitri si are culoarea gri.

	
	Total lot 16
	 


           Întocmit,








            

  
 Șef Serviciul Administrativ

        Serviciul Contractări, Achiziții și Aprovizionare
                      

 
       Ing. Acsinia Tudor                                               Ec. Rotariu Nicu Eduard
                  




Roman, str. Tineretului nr.28-30, jud. Neamț


Cod fiscal: 2613940


Tel.: 0233-742511/Fax: 0233-741963


E-mail: administrativ@spitalroman.ro


Site: www.spitalroman.ro








� INCLUDEPICTURE "https://renaltransplant.ro/wp-content/uploads/2023/04/anmcs.png" \* MERGEFORMATINET ���





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN








1

