## Centr.1
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră | [8 empty] | ANEXA nr.1
Compartiment Mentenanță Energetică
Anexa nr. 2 - Acord-cadru maxim (ACMax)
Nr.crt. | Denumire serviciu | [5 empty] | Valori (lei fara TVA) |  |  |  | TOTAL Valoare (lei) fără TVA
|  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | TOTAL Cantitati motoare | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Nord | S. Rosiuța
1 | EMIB 750 - 120 - 8, 500 kW, 6 kV, 750 rot/min | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SZUre 136/r-120-6,630kw,6kV,1000rpm | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MIP2 500 -120-6, 630 kW, 1000 rot/min | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MAP NX 500-130-6, 630 kW, 1000 rot/min | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MIP3 450 -110-6, 630 kW, 1000 rot/min | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MIP3 450 -110-6, 500 kW, 1000 rot/min | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MIP3 400 -100-6, 400 kW,6 kV, 1000 rot/min | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MIP3 400 -100-6, 315 kW,6 kV, 1000 rot/min | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MIP3 400 -100-6, 200 kW,6 kV, 1000 rot/min | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MIB3 400 - 100 - 4, 630 kW, 6 kV, 1500 rot/min | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | HVO 450 - 4, 630kW, 6 kV, 1500 rot/min | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÎNTOCMIT
Pavel Daniel

## Anexa1.2- EMIB 630 (2
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
EMIB 750 - 120 - 8, 500 kW, 6 kV, 750 rot/min
Anexa 2.1
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operație [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare completă stator cupru reizolat |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Reparare colivie circuit rotoric |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Impregnare stator, uscare |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Înlocuire piuliţă rulment |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Înlocuire ventilator exterior |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire capac exterior |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire bucşă rulment |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire capac interior |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire bucşă labirint |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire ventilator interior |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire bucşă ventilator |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Reparare scut |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire set rulmenţi |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Încarcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19* | Inlocuire ax |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Echilibrare dinamică |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Înlocuire cutie borne stator |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22* | Înlocuire capac cutie borne stator |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Înlocuire placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Montaj, probe conf. C.S., întocmire buletine de verif.),vopsire, conservare, inscripţionare, ambalare, livrare. |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 280
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 8 | 6238 + NU332- 2 buc
| Deşeuri metalicein cazul inlocuirii ax | 180 | [11 empty] | ÎNTOCMIT
Alte deseuri
Pavel Daniel

## SZURE 630 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
SZUre 136 / r - 120-6, 630 kW, 1000 rot/min
[10 empty] | Anexa 2.2 |  |  |  |  | Anexa 2.2
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operație [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  |  | 1 |  | 0 | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator - Cu recuperat |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inlocuire termorezistente bobinaj statoric |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor - bobine noi |  |  | 1 |  | 0 | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Rebobinare rotor-Cu recuperat |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele |  |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire ventilator exterior |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire capac exterior ( 2 buc) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire bucşă rulment ( 2buc) |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire bucşă labirint ( 2buc) |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire ventilator interior |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc) |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reparare scut ( 2buc) |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Înlocuire set rulmenţi |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26* | Înlocuire ax |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Echilibrare dinamică |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne stator |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne stator |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire cutie borne rotor |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30* | Înlocuire capac cutie borne rotor |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) |  |  | 0 |  | 1 | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 280
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 200 | [11 empty] | ÎNTOCMIT
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 12 | 6238 + NU332- 2 buc
| Deşeuri metalicein cazul inlocuirii ax | 200 | [11 empty] | Pavel Daniel
Alte deseuri

## MIP2 630 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
MIP2 500 -120-6, 630 kW, 1000 rot/min
|  |  |  | Anexa 3.1 | [5 empty] | Anexa 2.3 |  |  |  |  | Anexa 3.1
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator - Cu recuperat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inlocuire termorezistente bobinaj statoric | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor - bobine noi | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Rebobinare rotor-Cu recuperat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire ventilator exterior | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire capac exterior (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire capac interior ( 2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire ventilator interior | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Reparare scut (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Înlocuire set rulmenţi | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25* | Înlocuire ax | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Echilibrare dinamică | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Înlocuire cutie borne stator | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28* | Înlocuire capac cutie borne stator | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne rotor | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne rotor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale utilizate/recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 188
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 136
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 15 | 6228 + NU 226-2 buc
| Deşeuri metalicein cazul inlocuirii ax | 180
Alte deseuri

## MAP 630 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
| MAP NX 500-130-6, 630 kW, 1000 rot/min | Anexa 2.4 | [12 empty] | Anexa 3.2
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operație [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator cu bobine reizolate | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inlocuire termorezistente bobinaj statoric | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor - bobine noi | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Rebobinare rotor cu bobine reizolate | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire disc de separare | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire ventilator exterior | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire capac exterior (2buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire bucşă rulment (2buc) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire capac interior (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire bucşă labirint (2buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Înlocuire ventilator interior | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Reparare scut (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire filtru aer | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire set rulmenţi | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Înlocuire ax | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28* | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Echilibrare dinamică | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuire cutie borne stator | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31* | Înlocuire capac cutie borne stator | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuire cutie borne rotor | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32* | Înlocuire capac cutie borne rotor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) la stator şi rotor | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale utilizate/recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 190
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 144
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 12 | 6330 +NU330
| Deşeuri metalicein cazul inlocuirii ax | 200
Alte deseuri

## MIP3 630 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
MIP3 450 -110-6, 630 kW, 1000 rot/min
|  |  |  | Anexa 4.2 |  |  |  |  | Anexa 2.5
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator - Cu recuperat |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inlocuire termorezistente bobinaj statoric |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor - bobine noi |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Rebobinare rotor-Cu recuperat |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire ventilator exterior |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire capac interior ( 2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire ventilator interior |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Reparare scut (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Înlocuire set rulmenţi |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25* | Înlocuire ax |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Echilibrare dinamică |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Înlocuire cutie borne stator |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28* | Înlocuire capac cutie borne stator |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne rotor |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale utilizate/recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 176 | [8 empty] | ÎNTOCMIT
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 126
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 10 | 6324 + NU324 | [7 empty] | Pavel Daniel
| Deşeuri metalicein cazul inlocuirii ax | 140
Alte deseuri

## MIP3 500 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
| MIP3 450 -110-6, 500 kW, 1000 rot/min |  |  | Anexa 4.3 |  |  |  |  | Anexa 2.6
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator cu bobine reizolate |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rebobinare rotor - bobine noi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor cu bobine reizolate |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Înlocuire termorezistenţe bobinaj statoric |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire ventilator exterior |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire ventilator interior |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc.) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reparare scut (2 buc.) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Înlocuire set rulmenţi |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire sistem ungere lagăre(gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselină |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Înlocuire ax |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26* | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Echilibrare dinamică |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne stator |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne stator |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire cutie borne rotor |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30* | Înlocuire capac cutie borne rotor |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Înlocuire introducătoare cablu stator şi rotor(presetupe) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare reparaţie | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 161
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 125
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 10 | 6324+ NU324
| Deseu fier in cazul inlocuirii ax motor | 140
Alte deseuri

## MIP3 400 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
| MIP3 400 -100-6, 400 kW,6 kV, 1000 rot/min | [7 empty] | Anexa 2.7
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator cu bobine reizolate |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rebobinare rotor - bobine noi |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor cu bobine reizolate |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Înlocuire termorezistenţe bobinaj statoric |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire ventilator exterior |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire ventilator interior |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc.) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reparare scut (2 buc.) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Înlocuire set rulmenţi |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire sistem ungere lagăre(gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselină |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Înlocuire ax |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26* | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Echilibrare dinamică |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne stator |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne stator |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire cutie borne rotor |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30* | Înlocuire capac cutie borne rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Înlocuire introducătoare cablu stator şi rotor(presetupe) |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 115 | [8 empty] | ÎNTOCMIT
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 85
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 10 | 6322 + NU322 | [7 empty] | Pavel Daniel
| Deseu fier in cazul inlocuirii ax motor | 140
Alte deseuri

## MIP3 315 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
MIP3 400 -100-6, 315 kW,6 kV, 1000 rot/min
Anexa 2.8
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator cu bobine reizolate |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rebobinare rotor - bobine noi |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor cu bobine reizolate |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Înlocuire termorezistenţe bobinaj statoric |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  | 0 | 1 |  |  | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire ventilator exterior |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  | 1 | 0 |  |  | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire ventilator interior |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc.) |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reparare scut (2 buc.) |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Înlocuire set rulmenţi |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire sistem ungere lagăre(gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselină |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Înlocuire ax |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26* | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Echilibrare dinamică |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne stator |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne stator |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire cutie borne rotor |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30* | Înlocuire capac cutie borne rotor |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Înlocuire introducătoare cablu stator şi rotor(presetupe) |  | 1 | 0 |  |  | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 113
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 80 | [8 empty] | ÎNTOCMIT
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 10 | 6322 + NU322
| Deseu fier in cazul inlocuirii ax motor | 140 | [8 empty] | Pavel Daniel
Alte deseuri

## MIP3 200 1000
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
MIP3 400 -100-6, 200 kW,6 kV, 1000 rot/min
Anexa 2.9
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantității operații | [5 empty] | Total Operații | Valoare TOTALA (lei) | Valori operații | [5 empty] | Valoare TOTALA (lei)
|  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia |  |  | S. Rosia | S. Pinoasa | S. Jilt Sud | S. Jilt Nord | S. Rosiuța | S. Lupoaia
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Rebobinare stator cu bobine reizolate |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rebobinare rotor - bobine noi |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rebobinare rotor cu bobine reizolate |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Înlocuire termorezistenţe bobinaj statoric |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Consolidare părţi frontale bobinaj rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Impregnare rotor şi stator, uscare |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Înlocuire cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Reparare cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Înlocuire ventilator inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Înlocuire flanşă suport cutie inele |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Înlocuire colector |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Înlocuire suport port perii inclusiv arcuri şi perii |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Înlocuire ventilator exterior |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Înlocuire ventilator interior |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc.) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reparare scut (2 buc.) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Înlocuire set rulmenţi |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Înlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Înlocuire sistem ungere lagăre(gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselină |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Înlocuire ax |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26* | Încărcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Echilibrare dinamică |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Înlocuire cutie borne stator |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29* | Înlocuire capac cutie borne stator |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Înlocuire cutie borne rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30* | Înlocuire capac cutie borne rotor |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Înlocuire placă borne rotor (prezoane şi izolatori) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Înlocuit placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare (100%) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Înlocuire introducătoare cablu stator şi rotor(presetupe) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montaj, probe conf. standarde din C.S. (buletine verif.), vopsire, inscripţionare, conservare, ambalare, livrare |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total valoare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 69.5
| Deseu de cupru din rotor ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 44
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 10 | 6322 + NU322 | [7 empty] | ÎNTOCMIT
| Deseu fier in cazul inlocuirii ax motor | 140
| Alte deseuri | [9 empty] | Pavel Daniel

## MIB 630 1500
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
REPARAŢII Motoare electrice de medie tensiune
MIB3 400 - 100 - 4, 630 kW, 6 kV, 1500 rot/min
Anexa 2.10
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operație [lei] | Total Operații | Valoare totală (lei)
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  | 2 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  | 2 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  | 2 | 0
3* | Rebobinare completă stator cupru reizolat |  | 0 | 0
4 | Reparare colivie circuit rotoric |  | 2 | 0
5 | Impregnare stator, uscare |  | 2 | 0
6 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  | 0 | 0
7 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  | 2 | 0
8 | Înlocuire ventilator exterior |  | 0 | 0
9 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  | 0 | 0
10 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  | 2 | 0
11 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  | 0 | 0
12 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  | 0 | 0
13 | Înlocuire ventilator interior |  | 0 | 0
14 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc) |  | 0 | 0
15 | Reparare scut (2 buc) |  | 0 | 0
16 | Înlocuire set rulmenţi |  | 2 | 0
17 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  | 2 | 0
18 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) |  | 2 | 0
19 | Încarcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  | 2 | 0
19* | Înlocuire ax |  | 0 | 0
20 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  | 2 | 0
21 | Echilibrare dinamică |  | 2 | 0
22 | Înlocuire cutie borne stator |  | 0 | 0
22* | Înlocuire capac cutie borne stator |  | 0 | 0
23 | Înlocuire placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  | 0 | 0
24 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare |  | 2 | 0
25 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) |  | 2 | 0
26 | Montaj, probe conf. C.S., întocmire buletine de verif.),vopsire, conservare, inscripţionare, ambalare, livrare. |  | 2 | 0
| Total valoare |  |  | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 148
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 12 | 6324+ NU 324
| Deşeuri metalicein cazul inlocuirii ax | 180
Alte deseuri

## HVO 630 1500
S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Minieră
Compartiment Mentenanță Energetică
| HVO 450 - 4, 630kW, 6 kV, 1500 rot/min | (D ax - 120)
Anexa 2.11
Nr. crt. | Denumire operaţie | Preț operaţie [lei] | Cantitati operații S.Pinoasa | Valoare totală (lei)
1 | Demontare / spălare rotor şi stator |  | 1 | 0
2 | Constatare tehnică (întocmire fişă de măsurători iniţiale) |  | 1 | 0
3 | Rebobinare completă stator - bobine noi |  | 1 | 0
3* | Rebobinare completă stator cupru reizolat |  | 0 | 0
4 | Reparare colivie circuit rotoric |  | 1 | 0
5 | Impregnare stator, uscare |  | 1 | 0
6 | Reparare circuit magnetic stator şi rotor |  | 1 | 0
7 | Înlocuire piuliţă rulment (2 buc) |  | 0 | 0
8 | Înlocuire ventilator exterior |  | 0 | 0
9 | Înlocuire capac exterior (2 buc) |  | 0 | 0
10 | Înlocuire bucşă rulment (2 buc) |  | 1 | 0
11 | Înlocuire capac interior (2 buc) |  | 1 | 0
12 | Înlocuire bucşă labirint (2 buc) |  | 1 | 0
13 | Înlocuire ventilator interior |  | 0 | 0
14 | Înlocuire bucşă ventilator (2 buc) |  | 1 | 0
15 | Reparare scut (2 buc) |  | 1 | 0
16 | Înlocuire set rulmenţi |  | 1 | 0
17 | Inlocuire traductoare temperatură lagăre (2 buc) |  | 0 | 0
18 | Înlocuire sistem ungere lagăre ( gresoare cu bilă, conducte ungere, sertar preluare vaselina) |  | 1 | 0
19 | Încarcare şi prelucrare ax la cote nominale, rectificare canal pană |  | 1 | 0
19* | Înlocuire ax |  | 1 | 0
20 | Confecţionare şi montare pană paralelă PT |  | 1 | 0
21 | Echilibrare dinamică |  | 0 | 0
22 | Înlocuire cutie borne stator |  | 1 | 0
22* | Înlocuire capac cutie borne stator |  | 0 | 0
23 | Înlocuire placă borne stator (prezoane şi izolatori) |  | 1 | 0
24 | Înlocuire organe ansamblare, etanşare |  | 0 | 0
25 | Înlocuire introducătoare cablu (presetupe) |  | 1 | 0
26 | Montaj, probe conf. C.S., întocmire buletine de verif.),vopsire, conservare, inscripţionare, ambalare, livrare. |  | 1 | 0
| Total valoare |  |  | 0
Notă: | La constatarea operațiilor necesare pentru repararea unui motor, se va avea în vedere că nu se pot efectua operaţii care duc la acelaşi rezultat (adica reparare / înlocuire a unei componente a motorului).
Cantităţi materiale recuperate / buc. motor [kg]
| Deseu de cupru din stator ce se va restitui in cazul rebobinării totale. | 167
| Deşeuri metalice rulmenti ce se vor restitui. | 10 | 6328
Alte deșeuri