[image: image1.jpg]SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA

W)
1SO 22000

400139 Cluj-Napoca, Str. Tébéacarilor nr.11
Tel.:0735-406.101, Fax: 0264-437.049 AN MCS

e-mail: office@spitalclujana.ro

www .spitalclujana.ro su;g:{;égﬁ;;EA "“RE”J.IF‘?“
Cod fiscal: 4547117 | At or s e s o sk :





Nr. 2454/20.03.2026                                                  

              

               APROBAT

   
    

                                                                                                MANAGER PERSOANA JURIDICA







         
          


           AUGUSANA SRL








                                                 REPREZENTANT LEGAL







                                                     PROF. DR. NICOLAE CONSTANTEA

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de catre fiecare ofertant propunerea tehnică.

1. Obiectul achiziției: “Servicii de suport tehnic, clinic, infrastructura si mentenanta pentru un nr. de 16  sisteme digitalizare Mona” prin incheirea unui acord-cadru cu 1(unu) operator economic pentru o perioada de 24 luni cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016, precum si a HG nr.395/2016.
2.Specificații tehnice 

Operatorul economic va efectua operatiunile mentionate in tabelul de mai jos:

	Nr. crt.
	Serviciul 
	Descriere detaliata a serviciului
	Cerinta indeplinita

	
	
	
	DA
	NU

	1
	Suport tehnic 24/7
	Asistenta tehnica oferita REMOTE si/sau telefonic, disponibila 24/7 pentru incidente critice, erori de sistem, blocaje aplicatii, inclusiv interventii de urgenta on-site.
	
	

	2
	Suport Clinic Autorizat
	Asistenta clinica specializata, realizata de personal medical cu experienta in implementarea si utilizarea sistemelor digitale; include consultanta periodica continua, suport pentru fluxuri clinice, interpretarea rapoartelor generate si ajustarea configuratiilor pentru nevoile echipelor medicale.
	
	

	3
	Upgrade software continuu
	Actualizari periodice (la nevoie) pentru firmware, sistem de operare, module software medicale, patch-uri de securitate si optimizari de performanta.
	
	

	4
	Licenta CDR (Clinical data Repository)
	Licenta anuala pentru utilizarea platformei CDR, ce permite colectarea, agregarea si vizualizarea adtelor medicale din diverse surse, compatibila cu infrastructura software a spitalului
	
	

	5
	Licenta ENOVACOM
	Licenta anuala pentru motorul de interoperabilitate Enovacom, cu suport pentru standarde HL7, FHIR, DICOM, pentru conectivitate cu PACS, LIS, HIS si pentru conectivitate cu echipamente medicale (monitoare de functii vitale, ventilatoare, etc).
	
	

	6
	Stocare si utilizare date cloud securizat
	Spatiu de stocare, management si utilizare date in cloud certificat medical (C5) cu back-up criptat automat, zilnic, protectie impotriva pierderii de date, redundanta geografica, acces securizat si controlat.
	
	

	7
	Verificare conexiune echipamente (Lantronix)
	Monitorizare continua a conexiunii intre terminal si dispozitivele medicale externe (ventilatoare, monitoare, infuzoare, etc)prin Lantronix sau porturi seriale/ethernet.
	
	

	8
	Creare formulare pe sectie
	Creare si personalizare formulare digitale pentru fiecare sectie, adaptate la specificul activitatii si fluxurilor clinice existente.
	
	

	9
	Training+materiale educationale
	Instruire periodica pentru personal medical si tehnic, sesiuni online live+materiale PDF actualizate, ghiduri de utilizare si protocoale.
	
	

	10
	Disaster Recovery Plan
	Plan complet de refacere a sistemului in caz de defectiune majora, back-up-uri automate, proceduri de failover si testare anuala pentru asigurarea continuitatii activitatii.
	
	

	11
	Arhivare si generare rapoarte clinice
	Export automat al rapoartelor clinice, arhivare in format compatibil EMR, cu acces securizat si structurare pe pacient/sectie/timp
	
	


2.Recepția serviciilor:

Recepția se face in baza rapoartelor de interventie/buletinelor de verificare comunicate Autoritatii Contractante sub forma electronica, la adresele de e-mail ati@spitalclujana.ro , achizitii@spitalclujana.ro , sau pe suport fizic la sediul Autoritatii Contractante, mentionat in Acordul Cadru si in contractele subsecvente.

3. Autorizatii/Calificare:

Ofertantul va depune o copie dupa Avizul de Functionare emis de Ministerul Sanatatii prin ANMDM.

Se va depune si o lista a personalului calificat pentru derularea contractului, impreuna cu certificatele de atestare a calificarii emise de producatorul Sistemului MONA.

INTOCMIT,

