SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Negatoscop

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Negatoscop cu minim 2 posturi, cu prindere in perete |  |  |  |
| Negatoscopul sa fie iluminat: tehnologia utilizata sa fie de tip LED |  |  |  |
| Durata de viata a led-urilor: minim 70.000 ore |  |  |  |
| Intensitatea de lumina sa fie ajustabila in intervalul minim 30 – 100 % |  |  |  |
| Temperatura de culoare: 7.200 Kelvin |  |  |  |
| Negatoscopul sa aiba un cadru realizat din aluminiu, complet cu un sistem de prindere a filmelor radiologice |  |  |  |
| Alimentare electrica: 110-230 V / 50-60 Hz |  |  |  |
| Dimensiuni externe maxime (L x A x H): 850 x 40 x 520 mm |  |  |  |
| Greutate maxima: 10 Kg |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |