SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Sistem automat de citire VSH

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizor automat pentru analiza vitezei de sedimentare a hematiilor. |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip amplasabil pe masa si va fi furnizat cu o masa adecvata dimensiunilor echipamentului cu raft inferior pentru amplasarea eventualilor reactivi de flux si a perifericelor necesare utilizarii. Masa va dispune de roti retractabile cu nivelare pentru stabilitate si evitarea vibratiilor in timpul functionarii. |  |  |  |
| Sa dispuna de minim 50 de pozitii de masurare. |  |  |  |
| Viteza de testare testare sa fie de minim 100 de teste pe ora epntru VSH si sa efectueze si testare HCT (Hematocrit) cu o viteza de minim 4000 de teste pe ora. |  |  |  |
| Cantitate de sange necesara testarii maxim 2 ml. |  |  |  |
| Sa dispuna de alertare la finalizarea testarii. |  |  |  |
| Sa dispuna de display cu afisare in timp real a canalelor de lucru. |  |  |  |
| Sa dispuna de funcție de testare independentă a VSH și HCT cat si functie de testare combinata. |  |  |  |
| Sa dispuna de capacitate de afișare curbă dinamică VSH și funcție de imprimare. |  |  |  |
| Sa dispuna de funcție de conversie automata VSH a ecuației K |  |  |  |
| Sa dispuna de funcție de testare a VSH Vm,Tm |  |  |  |
| Sa dispuna de funcție de testare a timpului de stagnare înainte de sedimentarea eritrocitară |  |  |  |
| Sa dispuna de funcție de interogare și imprimare a rezultatelor testelor unice și pe lot |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |