SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Brancard transport cadavre cu capac

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Cărucior pentru transportul din locul decesului către morgă. |  |  |  |
| Realizat complet din oțel inoxidabil tip AISI 304 sau superior (Ex. AISI316) si realizat dintr-o structura tubulara electro -sudata. |  |  |  |
| Sa fie realizat fără șuruburi sau nituri, asigurând astfel stabilitate și rezistență in timp. |  |  |  |
| Tava (targa) superioara sa fie detașabilă realizata din același otel menționat in cerința anterioara si sa dispună de o forma optima pentru a colecta posibilele lichide. |  |  |  |
| Căruciorul sa fie echipat cu 4 roti cu diametrul de minim 200 mm |  |  |  |
| Doua roti sa fie prevăzute cu sistem de blocare cu acționare cu piciorul |  |  |  |
| Sa dispună de capac detașabil cu mânere. |  |  |  |
| Dimensiunea maximala L x l x h 2200 x 700 x 850 mm |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |