SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Microscop laborator

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Microscop binocular de laborator |  |  |  |
| Distanța intre oculare reglabila intre (min) 50 si (max) 75 |  |  |  |
| Sistem optic: infinit |  |  |  |
| Sa dispuna de posibilitate de rotire a tubului 360° |  |  |  |
| Tubul sa fie de tip binocular |  |  |  |
| Inclinatia unghiului tubului de min. 30° |  |  |  |
| Iluminare tip halogen de 6 V 20 W sau superior. |  |  |  |
| Camp visual de tip HWF cu minim 20mm |  |  |  |
| Mărire tip 10X |  |  |  |
| Obiective incluse: 4x / 10x / 40x / 100x |  |  |  |
| Tensiune de intrare: 100 - 240 V |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |