SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Statie modulara diagnostic de perete (tensiometru+ oftalmoscop+ otoscop)

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Statie modulara de diagnostic |  |  |  |
| Sa dispuna de sursa de lumina Led sau Xenon, minim 3.5 V |  |  |  |
| Comutator automat pornit/ oprit pentru piesele de mana utilizate |  |  |  |
| Statia sa includa: - maner otoscop - maner oftalmoscop - dispenser speculi auriculari - ceas - tensiometru complet cu cos pentru manseta |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |