SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Lampa UV

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa UV-C mobila cu minim 4 roti si sistem de blocare pe minim 2 roti |  |  |  |
| Sa dispună minim 3 lămpi × 55W |  |  |  |
| Volumul minim de spațiu acoperit: 50 m³ |  |  |  |
| Modul de operare:Telecomandă RF |  |  |  |
| Cablu de alimentare sa fie de 2,5 m |  |  |  |
| Posibilitate ridicare lămpi în poziție orizontală (180°) |  |  |  |
| Timp de operare de pana la 60 de minute |  |  |  |
| Sa dispună de: |  |  |  |
| Panou de control inteligent |  |  |  |
| Senzor radar de prezență |  |  |  |
| Sistem de siguranță anti-răsturnare |  |  |  |
| Lămpi UV în formă de H |  |  |  |
| Plăci foto-catalitice |  |  |  |
| Telecomandă radio (RF) |  |  |  |
| Alimentare standard EU (V) 220V/240V |  |  |  |
| Frecvență (Hz) 50Hz/60Hz |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |