SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Tuburi O2 (cu manometru) transport + reductor

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Set compus din 2 tuburi (rezervoare) oxigen- Caracteristici: |  |  |  |
| Rezervor oxigen cu o capacitate de minim 7 litri |  |  |  |
| Rezervorul de oxigen sa fie realizat din otel |  |  |  |
| Dimensiuni minime 140 x 680 mm ±5% |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu reductor pentru reglarea presiunii in intervalul minim 0 – 15 lt/ min |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu manometru de presiune inalta care sa indice cantitatea de oxigen din butelie |  |  |  |
| Standardul utilizat: UNI |  |  |  |
| La livrare, fiecare rezervor sa includa masca de oxigen |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |