SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Troliu transport lenjerie murdara

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Troliu cu suport pentru 2 saci de colectare |  |  |  |
| Capac cu sistem de deschidere la pedala pentru fiecare sac |  |  |  |
| Sistemul de inchidere al capacului sa dispuna de amortizor pentru o inchidere silentioasa |  |  |  |
| Baza realizata din material plastic |  |  |  |
| Sa dispuna de roti cu un diam. de minim 80 mm, pivotante. Minim 2 roti sa dispuna de sistem de blocare |  |  |  |
| Troliul sa fie prevazut cu maner de impingere |  |  |  |
| Configuratia sa includa minim 2 saci de colectare din fibra sintetica, lavabili |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |