SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Troliu inox cu 2 polite

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa sa fie realizata integral din otel inoxidabil |  |  |  |
| Masuta sa aiba 2 polite cu margini ridicate in cele patru laturi |  |  |  |
| Masa sa fie mobila pe roti cu un diam. de minim 80 mm si sa fie prevazuta cu maner pentru impingere/ manipulare |  |  |  |
| Dimensiuni minime (L x l x h): 900 x 600 x 780 mm |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |