A P R O B

MANAGER INTERIMAR

Jr. LIDIA CONSTANTINESCU

DIRECTOR MEDICAL

DR. TUDOR ANDREI STANCIOIU

VIZAT,

AVOCAT

TEODOR TANASA

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIONARE DE CONSUMABILE PENTRU TERAPIA CONTINUA DE EPURARE EXTRARENALA

ACORD – CADRU 24 LUNI

PROCEDURA APLICATA: LICITATIE DESCHISA

COD CPV: 33181500-7

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritate contractantă în cadrul Acordului – cadru, Contractului subsecvent.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

Conform planului de achizitii pe anul 2026 si a referatelor de necesitate, este necesara achizitionarea de consumabile pentru terapia continua de epurare extrarenala.

## Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI

CU SEDIUL IN CALEA GRIVITEI, NR. 218, SECTOR 1, BUCURESTI

TEL: 021-224.09.46/47, FAX: 021.224.09.30, E-MAIL: chirurgieplastica@yahoo.com

SECTORUL DE ACTIVITATE: SANATATE

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri, isi propune sa achizitioneze produsele ce fac obiectul prezentei proceduri pentru buna desfasurare a activitatii medicale.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Asigurarea produsele ce fac obiectul prezentei proceduri  vor fi solicitate de catre personalul sanitar  pentru derularea actului medical in conditii optime.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

NU ESTE CAZUL

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

NU ESTE CAZUL

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

NU ESTE CAZUL

# Descrierea produselor solicitate

LOT 1 -  Cartus hemofiltrare pentru stari septice

LOT 2 – Kit hemofiltrare

LOT 3 – Kit hemofiltrare pentru stari septice

LOT 4 – Punga de filtrat

LOT 5 – Linie de calciu

LOT 6 – Combinatii – Sol electroliti pentru terapie continua de substitutie renala pe baza de bicarbonat

LOT 7 – Kit pentru hemoperfuzie

LOT 8 – Cateter dializa cu mandren

LOT 9 – Cateter dializa cu triplu lumen

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Produsele ce vor fi achizitionate vor asigura o mai buna ingrijire a pacientului in ceea ce priveste desfasurarea actului medical.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor este garantarea calitatii si sigurantei actului medical.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor ce face obiectul prezentei proceduri este asigurarea unei ingrijiri corecte si adecvate, apte sa optimizeze rata de vindecare si starea de sanatate a pacientilor, care sa conduca la cresterea ponderii pacientilor ce se vor declara multumiti de serviciile medicale primite.

## Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

NU ESTE CAZUL

## Produse solicitate

## Denumirea produsului

| Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): trimestrial, semestrial, anual in functie de necesitati si de fondurile disponibile Cantitatea estimată care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumire produs | U/M | Cantitate minimă | Cantitate maximă |
| 1 | Cartus hemofiltrare pentru stari septice | buc | 25 | 50 |
| 2 | Kit hemofiltrare | buc | 20 | 40 |
| 3 | Kit hemofiltrare pentru stari septice | buc | 50 | 100 |
| 4 | Punga de filtrat | buc | 100 | 200 |
| 5 | Linie de calciu | buc | 50 | 100 |
| 6 | Combinatii – Sol electroliti pentru terapie continua de substitutie renala pe baza de bicarbonat | Punga x5000ml | 1000 | 2000 |
| 7 | Kit pentru hemoperfuzie | buc | 25 | 50 |
| 8 | Cateter dializa cu mandren | buc | 70 | 140 |
| 9 | Cateter dializa cu triplu lumen | buc | 50 | 100 |
| Cantitatea estimată care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent |  |  |  |  |
| Nr. lot | Denumire produs | U/M | Cantitate minimă | Cantitate maximă |
| 1 | Cartus hemofiltrare pentru stari septice | buc | 2 | 25 |
| 2 | Kit hemofiltrare | buc | 2 | 20 |
| 3 | Kit hemofiltrare pentru stari septice | buc | 5 | 50 |
| 4 | Punga de filtrat | buc | 10 | 100 |
| 5 | Linie de calciu | buc | 5 | 50 |
| 6 | Combinatii – Sol electroliti pentru terapie continua de substitutie renala pe baza de bicarbonat | Punga x5000ml | 100 | 1000 |
| 7 | Kit pentru hemoperfuzie | buc | 2 | 25 |
| 8 | Cateter dializa cu mandren | buc | 7 | 70 |
| 9 | Cateter dializa cu triplu lumen | buc | 5 | 50 |

LOT 1 - CARTUS HEMOFILTRARE PENTRU STARI SEPTICE

- sa fie folosit pentru absortia citokinelor

- compatibil cu orice aparat de hemofiltrare

- volum cca 300 ml

- volum sange extracorporal cca 120 ml

- preumplut cu NaCl 0,9%

- selectivitate moleculara mai mica de 55kD

- sa prezinte conector

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 2 - KIT HEMOFILTRARE

Set de linii si filtru pentru proceduri de hemofiltrare, hemodializa, hemodiafiltare cu membrana, suprafata efectiva de filtrare de minim 1.5 mp

Sa permita efectuarea tuturor tipurilor de terapii continue de substiturie renala: ultrafiltrare continua lenta, filtrare continua veno venoasa, hemodializa continua veno venoasa, hemodiafiltrare continua veno venoasa.

Sa fie compatibil cu aparatul de hemodializa si hemofiltrare Prismaflex

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 3 -  KIT HEMOFILTRARE PENTRU STARI SEPTICE

Set de linii si filtru pentru proceduri de hemofiltrare, hemodializa, hemodiafiltare destinate tratamentului starilor septice, suprafata efectiva de filtrare de minim 1.5 mp

Impregnare cu heparina (3000 UI/mp)

Sa fie compatibil cu aparatul de hemodializa si hemofiltrare Prismaflex

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 4 - PUNGA DE FILTRAT

Punga de filtrat cu capacitate de cca 9 litri, punga sa fie prevazuta cu minim 3 gauri de prindere pentru fixarea in bune conditii pe cantarul aparatului Prismaflex

Sa fie compatibila cu aparatul de hemodializa si hemofiltrare Prismaflex

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 5 - LINIE DE CALCIU

Linie de calciu pentru aparatul Prismaflex, sa prezinte conectori tip luer - lock

Sa fie compatibila cu aparatul de hemodializa si hemofiltrare Prismaflex

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 6 - Combinatii – Sol electroliti pentru terapie continua de substitutie renala pe baza de bicarbonat

Combinatii – Sol electroliti pentru terapie continua de substitutie renala pe baza de bicarbonat – punga x 5000 ml

In cazul in care produsul este inregistrat ca dispozitiv medical sa se prezinte eticheta, prospect in limba romana, iar in cazul in care este inregistrat ca medicament sa se prezinte APP si anexele aferente

Sa fie compatibila cu aparatul de hemodializa si hemofiltrare Prismaflex

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 7 – Kit hemoperfuzie

Kit pentru hemoperfuzie (set de linii de sange) compatibil cu aparatul de hemoperfuzie AFERSMART

Sa poata fi integrat orice hemofiltru pentru stari septice

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 8 - CATETER DIALIZA CU MANDREN

Diametru: 11 Fr, lungime:  aproximativ 200 mm

Sa prezinte varf special, fara gauri laterale

Sa contina mandren pentru insertie usoara

Sa prezinte ghid in J, rezistent la cudare

Dilatator 12 Fr

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

LOT 9 - CATETER DIALIZA CU TRIPLU LUMEN

Diametru: 13.5 Fr, lungime: aproximativ 200 mm

Calea in plus necesara ca si cale de administrare a Ca in CRRT (terapia continua de epurare extrarenala) cu citrat (sau medicatie)

Sa prezinte varf special rasucit, fara gauri laterale

Sa prezinte ghid in J, rezistent la cudare

Dilatator 13 Fr

Fiecare produs să fie ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producătorul, marca CE, modul de sterilizare şi valabilitatea.

CERINŢE PENTRU TOATE LOTURILE

Cerinte valabile pentru toate loturile

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta:

- declaratia de conformitate al produsului  clasa in care este incadrat dispozitivului medical oferat,

- instructiuni de utilizare, eticheta, prospect (unde este cazul)

- se vor prezenta mostre pentru fiecare produs ofertat, acestea vor fi depuse la sediul autoritatii contractante pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor

## Termenul de valabilitate al produsului: minim 24 luni de la livrare

Produsele se vor livra in maxim 48 de ore de la primirea comenzii

Locul de livrare: la magazia de materiale sanitare din cadrul  Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri

## Disponibilitate, dacă este cazul

NU ESTE CAZUL

## Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

NU ESTE CAZUL.

## Garanție

Termenul de valabilitate al produsului: minim 12 luni

## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Produsele solicitate in baza unei comenzi în forma scrisă vor fi furnizate in maxim 48 de ore din momentul primirii comenzii, furnizorul urmand sa anunţe orice inconvenient creat, care contribuie la întârzierea comenzii. Neonorarea comenzii in maxim 72 de ore de la primirea acesteia, da dreptul autoritatii contractante, in situatii de urgenta, de a comanda produsul  in cauza la urmatorul semnatar al acordului cadru.

Produsele se aduc la magazia autoritatii contractante de catre delegatul furnizorului, in intervalul orar al magaziei, in vederea efectuarii receptiei calitative si cantitative.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la magazia de materiale sanitare  din cadrul  Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

NU ESTE CAZUL

## Instalare, punere în funcțiune, testare

NU ESTE CAZUL

## Instruirea personalului pentru utilizare

NU ESTE CAZUL

## Mentenanța preventiva in perioada de garanție

NU ESTE CAZUL

## Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz

NU ESTE CAZUL

## Suport tehnic

NU ESTE CAZUL

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

NU ESTE CAZUL

## Mediul in care este operat produsul

NU ESTE CAZUL

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

NU ESTE CAZUL

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

FURNIZORUL se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică,

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în funcţie de comenzile lansate de autoritatea contractantă. Termenul de livrare al produselor este de maxim 48 ore de la primirea comenzii transmise de achizitor.

ACHIZITORUL are obligaţia să plătească FURNIZORULUI preţul produselor in termenul convenit de la primirea facturii

ACHIZITORUL are obligaţia să recepţioneze produsele livrate de FURNIZOR, in termenul convenit.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Declaratia de conformitate vor insoti produsele la livrare

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua de catre comisia de receptie.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza la livrarea produselor  la locația indicată de Autoritatea contractantă, prin nota de receptie si constatare de diferente (NRCD);

- Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, autoritatea contractanta are dreptul să îl respingă, iar ofertantul are obligaţia, fără a modifica preţul:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

Orice neconformitate identificată la recepţia produselor se va rezolva in sistem de urgenta prin contactarea imediata, telefonica, electronica si/sau in scris a furnizorului, in vederea remedierii neconformitatii. Se va decide de comun acord asupra modului de solutionare a neconformitatii, in acord cu reglementarile in vigoare si cu prevederile interne specifice.

# Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate, fiind si document de insotire a marfii in timpul transportului. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original impreuna cu produsele la magazia din cadrul  Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri cu sediul in Calea Grivitei, nr 218, sector 1, Bucuresti.

Plata se va efectua prin OP in 60 de zile de la primirea facturii

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Se va prezentata totodata o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii in domeniul specific obiectului contractului.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Executarea acordului cadru se va realiza fara reluarea competitiei, prin incheierea de contracte subsecvente, in functie de necesitati si de fondurile alocate. In baza contractelor subsecvente se vor emite una sau mai multe comenzi, cu respectarea termenelor de livrare de maxim 48 de ore sau, in mod exceptional, cu respectarea unor termene de livrare mai mari, acceptate de ambele parti, de pana la 72 de ore.

Masuri de gestionare aferente ce vor fi aplicate de autoritatea contractanta:

- In cazul in care ofertantul clasat pe prima pozitie NU onoreaza comanda transmisa in baza  contractului subsecvent autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in situatii de urgenta, sa solicite incheierea unui contract subsecvent cu operatorul economic clasat pe locul al doilea sau dupa caz pe locul trei.

- Lipsa produsului din stocul contractantului/furnizorului clasat pe prima pozitie se va notifica in maxim 48 de ore la departamentul de achizitii al Spitalului Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri,  in urma notificarii se va incheia contract subsecvent cu operatorul economic clasat pe locul al doilea sau dupa caz pe locul trei. Redetinerea produsului in stocul contractantului/furnizorului clasat pe prima pozitie se va aduce la cunostinta autoritatii contractante. Dupa  notificarea lipsei produsului din stoc si pana la notificarea redetinerii produsului in stocul contractantului/furnizorului autoritatea contractanta va intelege ca furnizorul nu poate livra produsul si isi va rezerva dreptul de a comanda produsul la urmatorul semnatar al acordului – cadru.

Medic primar coordonator ATI

Dr. Stanculea Adrian

Director financiar - contabil

Ec. Mihaela Navodaru