## anexa_1_lot_2
Anexa 1
Echipamente de laborator - LOT 2 / - aparatura termostatata si auxiliare - producator Spectro Optica Serv
- aparatura termostatata si auxiliare -

Nr / Crt	Denumire echipament	Catitate (buc)	Frecventa mentenanta preventiva	Numar / mentenante / /an
1	2	3	4	5
	Laborator VOILA - MOVILA VULPII
1	Agitator-omogenizator, mf4A000680	1	Anual	1
2	Aparat sitare EML200- 19920	1	Anual	1
3	Autoclav ALFA, 28209	1	Anual	1
4	Autoclav VWR, B2134500	1	Anual	1
5	Balanta analitica AG 204, 1117223969	1	Trimestrial	4
6	Balanta tehnica OHAUS, AV2102CM/ 8728477955	1	Trimestrial	4
7	Balanta analitica, XS204/M, B325471241	1	Trimestrial	4
8	Balanta Ohaus Pionner PA 2012CM, B614316631	1	Trimestrial	4
9	Baie de apa Julabo TW 12, 10126550	1	Trimestrial	4
10	Baie de apa Julabo TW 12, 10093165 Movila -Vulpii	1	Trimestrial	4
11	Baie de apa Julabo TW 12 , 10214273	1	Trimestrial	4
12	Baie de apa Julabo TW 2, 10093424	1	Trimestrial	4
13	Baie de apa Julabo TW 8, 10148955	1	Trimestrial	4
14	Baie de apa Julabo Pura, 20003075	1	Trimestrial	4
15	Baie apa Memmert serie L 221.0184	1	Trimestrial	4
16	Biureta digitala titrette, 10ml, serie 21M94990	1	Anual	1
17	Biureta digitala titrette, 10ml, serie 24A20145	1	Anual	1
18	Biureta digitala titrette, 10ml, serie 24A20146	1	Anual	1
19	Centrifuga ALC, 28096	1	Anual	1
20	Centrifuga compacta Ohaus 98C3186063	1	Anual	1
21	Distilator GFL 2004, 12126818J	1	Trimestrial	4
22	Distilator GFL2004 11995816J	1	Trimestrial	4
23	Distilator GFL2004, 11978016J- Movila Vulpii	1	Trimestrial	4
24	Dozator Ceramus 1-10 ml, 14303100	1	Anual	1
25	Dozator Ceramus 1-10 ml, 14303004	1	Anual	1
26	Etuva Memmert, C411.2802	1	Trimestrial	4
27	Etuva Memmert, C411.2800	1	Trimestrial	4
28	Etuva Memmert UN 75, B325.0847	1	Trimestrial	4
29	Hota (nisa) microbiologica cu filtre HEPA, BSC-1100IIA2-X, 11A19122342	1	Anual	1
30	Hota (nisa) microbiologica cu filtre HEPA, BSC-1100IIA2-X, 11A19122343	1	Anual	1
31	Hota flux laminar K1000 Alpina-1220310	1	Anual	1
32	Hota flux laminar K700 Alpina-9121781	1	Anual	1
33	Incubator Memmert, E211.1005	1	Trimestrial	4
34	Incubator Memmert cu racire, R206.0065	1	Trimestrial	4
35	Incubator Memmert 37 C IN160 Plus, D516.0256	1	Trimestrial	4
36	Incubator Memmert IPP30 cu racire, V119.0167	1	Trimestrial	4
37	Masina spalat sticlarie Smeg GW4060SC, serie 186028070010904230312	1	Anual	1
38	Microscop Olympus CX41, 2B77967	1	Anual	1
39	Miniincubator cu racire my Temp Mini, 01161609	1	Trimestrial	4
40	Miniincubator cu racire my Temp Mini, 01161494	1	Trimestrial	4
41	Multiparametru WTW-09480022/09500918	1	Trimestrial	4
	- PH -metru cu electrod, 8104743	1	Trimestrial	4
	- Conductometru WTW, 09480076	1	Trimestrial	4
42	PH-metru Mettler Toledo Seven Compact S210 serie C138637710	1	Trimestrial	4
43	Purificator apa Elga, FLC0001686	1	Trimestrial	4
44	Refrigerator microbiologic Arctrico L-R270-2-DAI0230, serie 04191089110	1	Trimestrial	4
45	Sistem de apa ultrapura Puranity TU -42173474	1	Anual	1
46	Sistem de filtrare cu 3 posturi (cu pompa vid), 29229805	1	Anual	1
47	Sistem de filtrare cu 3 posturi (cu pompa vid), 88566500 (88566499)	1	Anual	1
48	Conductometru WTW, 03230004 - Movila Vulpii	1	Trimestrial	4
49	Conductometru Metller, FP 30, C129191956	1	Trimestrial	4
50	Aparat Idexx Quanti tray, QTP13200500749	1	Anual	1
51	Numarator colonii, 1509606665	1	Anual	1
52	Cabinet cu lampa uv 2127758/2161947	1	Anual	1
	STA Valeni
1	Autoclav BETA, 29101	1	Anual	1
2	Autoclav Raypa, vertical, 33/28 litri, AFS28, 40543	1	Anual	1
3	Autoclav Raypa, vertical, 33/28 litri, AFS28, 41963	1	Anual	1
4	Baie electrica TW 8, 20-100°C, 10276388	1	Trimestrial	4
5	Baie electrica WNB7, MEMMERT, L220.0691	1	Trimestrial	4
6	Balanta analitica, OHAUS, AV264CM, 200g, 8727448317	1	Trimestrial	4
7	Balanta analitica, XSE204/M, 220g, B547728887	1	Trimestrial	4
8	Balanta tehnica, OHAUS, AV2102CM, 2000g, 8728477957	1	Trimestrial	4
9	Bidistilalor LAUDA, 230010299	1	Trimestrial	4
10	Biureta digitala, TITRETTE, 20F96021, 25 ml	1	Anual	1
11	Biureta digitala pentru titrare, TITRETTE, 19G02629	1	Anual	1
12	Biureta digitala pentru titrare, TITRETTE, 19G02630	1	Anual	1
13	Biureta digitala pentru titrare, TITRETTE, 19G02631	1	Anual	1
14	Biureta digitala, TITRETTE, 25ml, 21M89990	1	Anual	1
15	Biureta digitala, TITRETTE, 10ml, 21M94985	1	Anual	1
16	Biureta digitala, TITRETTE, 10ml, 24A20144	1	Anual	1
17	Biureta digitala, TITRETTE, 10ml, 24L81401	1	Anual	1
18	Centrifuga universala, 90C0A02004	1	Anual	1
19	Distilalor Aquatron A 4S	1	Trimestrial	4
20	Distilalor GFL 2004, 1216318J	1	Trimestrial	4
21	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908054	1	Anual	1
22	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908051	1	Anual	1
23	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13107004	1	Anual	1
24	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13107010	1	Anual	1
25	Dozator cu volum variabil 1- 5 ml Ceramus, 13405077	1	Anual	1
26	Dozator cu volum variabil 1- 5 ml Ceramus, 13110046	1	Anual	1
27	Dozator cu volum variabil 1- 5 ml Ceramus , 13110029	1	Anual	1
28	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 118002	1	Anual	1
29	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 11207010	1	Anual	1
30	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 11208007	1	Anual	1
31	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 11208001	1	Anual	1
32	Dozator cu volum variabil 2- 10 ml Ceramus, 4401023	1	Anual	1
33	Etuva 53L, UNE 400, C411.2799	1	Trimestrial	4
34	Etuva 53L, UN 55, B215.3744	1	Trimestrial	4
35	Hota (nisa) microbiologica cu filtre HEPA, BSC-1100IIA2-X, 11A19122341	1	Anual	1
36	Incubator IN 160 PLUS, 37˚C, D516.0257	1	Trimestrial	4
37	Incubator 32L, INE 200, 44˚C, E211.1003	1	Trimestrial	4
38	Incubator cu racire Memmert, IPP200, 0-50°C, 22˚C, R206.0064	1	Trimestrial	4
39	Incubator cu racire, IPP 30, 20˚C, V115.0128	1	Trimestrial	4
40	Incubator Memmeret IN30, 55˚C, D116.0881	1	Trimestrial	4
41	Jar-test FC4S, 322624	1	Anual	1
42	Lampa UV	4	Anual	1
43	Miniincubator My Temp, 071611156	1	Anual	1
44	Miniincubator My Temp, 03246768	1	Anual	1
45	Multiparametru ORION - pH metru, E04100	1	Trimestrial	4
46	Oxigenometru WTW InoLab 7310, 16460074	1	Trimestrial	4
47	Pompa de vid - sistem de filtrare prin membrana - 3 posturi, 7852069	1	Anual	1
48	Pompa de vid - sistem de filtrare cu vacuum - 1 post, N86KN18	1	Anual	1
49	Purificator apa ELGA, FLC00016875/0AP00004457	1	Trimestrial	4
50	Purificator apa ELGA, FLC00008460AP00002894	1	Trimestrial	4
51	Refrigerator microbiologic L-R270-2-DAI0230, 49.19 1097786	1	Trimestrial	4
52	Aparat Idexx Quanti tray, QTP13201801079	1	Anual	1
	Laborator MANECIU
1	Autoclav BETA 25, 29100	1	Anual	1
2	Autoclav Raypa aes-28, 38857/2016	1	Anual	1
3	Baie electrica, TW 12, 20-100 °C, 10107045	1	Trimestrial	4
4	Baie electrica, TW 8, 10276384	1	Trimestrial	4
5	Baie electrica Memmert, L220.0690	1	Trimestrial	4
6	Balanta analitica Mettler AJ 100, 0.01-110g 1113462031	1	Trimestrial	4
7	Balanta analitica Mettler-Toledo XS204/M B644235942	1	Trimestrial	4
8	Balanta compacta SKX2202, 2200g, B714975459	1	Trimestrial	4
9	Biureta digitala Titrette, 25 ml, 20F96042	1	Anual	1
10	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 19G02632	1	Anual	1
11	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 19G02628	1	Anual	1
12	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 19J29959	1	Anual	1
13	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 21M94986	1	Anual	1
14	Biureta digitala Titrette, 25 ml, 21M89989	1	Anual	1
15	Centrifuga OHAUS, FC 5714, 90C0A020002	1	Anual	1
16	Distilator GFL 2004, 10175016B	1	Trimestrial	4
17	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908057	1	Anual	1
18	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908059	1	Anual	1
19	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13110006	1	Anual	1
20	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13110008	1	Anual	1
21	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13110031	1	Anual	1
22	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13405059	1	Anual	1
23	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus, 13206007	1	Anual	1
24	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus, 13107005	1	Anual	1
25	Dozator Ceramus 1 ml, 11207004	1	Anual	1
26	Dozator Ceramus 1 ml, 11208005	1	Anual	1
27	Dozator Ceramus 1 ml, 11208010	1	Anual	1
28	Dozator Ceramus 1 ml, 11208004	1	Anual	1
29	Dozator Ceramus 1 ml, 11208008	1	Anual	1
30	Dozator Ceramus 0.2÷1 ml, 11310014	1	Anual	1
31	Dozator Ceramus 0.2÷1 ml, 11310023	1	Anual	1
32	Etuva 53L, UNE 400, C411.2801	1	Trimestrial	4
33	Incubator cu racire, IPP 200 , R211.0136	1	Trimestrial	4
34	Incubator 32L, Memmert INE 200 , E211.1004	1	Trimestrial	4
35	Incubator, INE 30, 44˚C, D117.0007	1	Trimestrial	4
36	Incubator, INE 30, 55˚C, D117.0053	1	Trimestrial	4
37	Incubator digital cu incalzire-racire, 07161095	1	Trimestrial	4
38	Incubator digital cu incalzire-racire, 06236708	1	Trimestrial	4
39	Jar - Test, VELP-FC4S, 322628	1	Anual	1
40	Lampa UV 6W, 2146863/2186406	2	Anual	1
41	Aparat Idexx Quanti tray, QTP13201802078	1	Anual	1
42	Multiparametru Mettler-Seven: - pH - metru, B504516676	1	Trimestrial	4
43	Purificator apa, FLC00008751	1	Trimestrial	4
44	Purificator apa, FLC00016874	1	Trimestrial	4
45	Refrigerator microbiologic, LR 270-2, seria 49.19.1097785	1	Trimestrial	4
46	Sistem de filtrare prin membrana cu un singur post - pompa de vid, 28361201	1	Anual	1
47	Sistem de filtrare prin membrana cu 3 posturi - pompa de vid, 31334813	1	Anual	1
48	Sistem de filtrare cu 3 posturi - ALT71J007 pompa de vid, 84135080	1	Anual	1
49	Nisa microbiologica Flow Activia, 320/16	1	Anual	1

## anexa_2_lot_2
	Anexa 2
	Operatii mentenanta preventiva echipamente de laborator LOT 2

Denumire echipament	Operatii obligatorii la mentenanta preventiva	Operatii ofertate
Incinta termostatata (etuva, baie, incubator, refrigerator, autoclava)	Se masoara in punctele de interes prin comparatie cu un etalon de clasa superioara.
	Se evidentiaza valorile si se determina erorile de masurare avandu-se in vedere specificatiile din cartile tehnice.

Centrifuga de laborator	Verificat protectii, izolatie.
	Se verifica turatia cu un turometru etalonat, prin comparatie cu cea afisata. Se urmareste uniformitatea centrifugarii fara eventuale vibratii.

Balanta de laborator	Se executa operatiuni de mentenanta periodice. Se verifica indicatia cu greutati etalon corespunzatoare domeniului si clasei balantei, dupa calibrare.

Distilator	Verificat protectii, izolatie.
	Se curata filtrele, sitele de admisie, vasele si rezistentele de fierbere, refrigerentii. Se verifica senzorii de protectie rezistente si nivel, precum si rezistenta de izolatie.
	Se verifica functionarea si calitatea apei, urmarindu-se specificatiile cartii tehnice.

Biureta	Verificat/curatat componente, sticlarie, etanseitati.
	Verificare gravimetrica cu apa distilata. Eventuala recalibrare.
	Evidentiere erori sistematice si recomandare eventuale corectii.
	Minimizare eroare prin calibrari/reglari succesive si verificarea incadrarii in eroarea specificata de producator.

Microscop	Se verifica din punct de vedere mecanic starea elementelor mobile; gresare elemente in miscare. Verificare uzura cremaliere / roti dintate.
	Se verifica starea mecanismelor si sistemelor optice folosite, daca corespund cãrtii tehnice a produsului. Parametrii ca: oculare, condensorul pentru câmp luminos, compensarea diferentei de ecart pupilar, fixarea obiectivelor, iluminarea, tensiunea de alimentare sunt cele specificate de cartea tehnica. Starea ocularelor si a întregului sistem optic daca fac posibilã vizualizarea clarã a probelor.

Purificator	Se testeaza calitatea apei.
	Se inlocuiesc filtrele daca este necesar.
	Se refac etanseitati.
	Proba finala functionare.

Agitator magnetic	Se verifica incalzirea si turatia.
	Se constata existenta eventualelor vibratii.
	Daca este necesar se executa revizia motorasului de actionare.

Sistem filtrare	Se realizeaza operatiuni de mentenanta pompa vid.
	Se schimba ulei, se inlocuiesc garnituri sau set de membrane (functie de tipul pompei).
	Se greseaza elemente in miscare sau se inlocuiesc rulmenti.
	Se verifica etanseitatile sitemului de filtrare si se pot inlocui garnituri.

Lampa UV	Se verifica din documentatie vechimea si lungimea de unda a lampilor germicide.
	Se verifica numarul de ore de functionare inregistrat de contoare.
	Se verifica functionarea contoarelor periodic.
	Se poate utiliza eventual un dispozitiv de masurare a energiei furnizate de lampa.

Nisa de laborator	Se utilizeaza un anemometru pentru determinarea vitezei aerului in incinta sau a aerului exhaustat.
	Se determina daca viteza diminuata se datoreaza turatiei motorului ( poate fi reglata) sau filtrelor prea incarcate. Se recomanda in acest caz inlocuirea filtrelor.

Jar test	Se determina turatia prescrisa, timp.
	Se face mentenata motor, se inlocuiesc eventual curele transmisie.

Oxigenometru	Inregistrarea pantei de calibrare.
	Operatiuni specifice de mentenanta celula din cartea tehnica, la valori ale pantei necorespunzatoare sau la indicatii eronate ale oxigenometrului. Se reumple membrana cu electrolit sau se schimba daca este necesar, urmand o recalibrare.
	Schimbarea capacului senzorului dupa 1 an de zile. Compararea rezultatelor obtinute cu un echipament identic.
	Se calibreaza echipamentul notand evolutia pantei in timp.

Aparat Idexx Quanty tray	Verificare circuite electronice
	Verificare senzor de temperatura
	Curatare tamburi termici

Numarator colonii	Verificare circuite electronice
	Verificare touch screen numarator
	Curatare locas/incinta numarare

pH metru	Verificare cu solutii etalon cu eroare de max. 0,02 unitati pH.
	Verificare temperatura senzor pH.
	Verificare aparat pH cu simulator pH.
	Determinare panta si asimetrie electrod.
	Operatiuni de mentenanta electrod, regenerare, curatare, conditionare calibrare.
	Inlocuire electrod - semestrial (valabilitatea data de producator este de 6 luni).
	In situatia neincadrarii in valorile admisibile se inlocuieste electrodul.
	Se urmareste evolutia electrodului in exploatare prin inregistrarea valorilor asimetriei si / pantei specifice.

Conductometru	Se masoara conductivitatea cu solutii etalon, calibrandu-se echipamentul si notand / evolutia pantei in timp.
	Verificare senzor de temperatura.
	Inlocuire electrod - semestrial (valabilitatea data de producator este de 6 luni).
	Se executa operatiuni de mentenanta specifice pentru celula (conditionare si regenerare electrod in functie de tipul depunerilor formate).

Titratot AT 1000	Inlocuire consumabile: valva, pompa, seringa, furtunase, baterie internă;
	Inlocuire electrod:
	Testare funcționare componente;
	Resetare contoare de service și consumabile

Hota	Control functionare echipament
	Control si inlocuire lampa UV daca este necesar
	Control si inlocuire prefiltru daca este necesar
	Control si inlocuire filtru HEPA daca este necesar

Aparat sitare	Verificare automatizare sistem vibratie
	Test de functionare – amplitudine,timp,interval

Masina de spalat sticlarie	Verificare automatizare sistem incalzire, sistem dozare detergent ,circuite / electrice si de apa
	Verificare pompa PAD2
	Verificare conectiuni si mesaje de service

## anexa_3_lot_2
				Anexa 3
Oferta financiara - Mentenanta preventiva echipamente de laborator - LOT II
- aparatura termostatata si auxiliare -
Nr. Crt.	Denumire echipament	Catitate (buc)	Frecventa mentenanta preventiva		Valoare mentenanta preventiva/ echipament lei (fara TVA)	Valoare totala mentenanta echipament / an lei (fara TVA)
1	2	3	4		5	6=3*4*5
	Laborator VOILA - MOVILA VULPII
1	Agitator-omogenizator, mf4A000680	1	Anual	1		0
2	Aparat sitare EML200- 19920	1	Anual	1		0
3	Autoclav ALFA, 28209	1	Anual	1		0
4	Autoclav VWR, B2134500	1	Anual	1		0
5	Balanta analitica AG 204, 1117223969	1	Trimestrial	4		0
6	Balanta tehnica OHAUS, AV2102CM/ 8728477955	1	Trimestrial	4		0
7	Balanta analitica, XS204/M, B325471241	1	Trimestrial	4		0
8	Balanta Ohaus Pionner PA 2012CM, B614316631	1	Trimestrial	4		0
9	Baie de apa Julabo TW 12, 10126550	1	Trimestrial	4		0
10	Baie de apa Julabo TW 12, 10093165 Movila -Vulpii	1	Trimestrial	4		0
11	Baie de apa Julabo TW 12 , 10214273	1	Trimestrial	4		0
12	Baie de apa Julabo TW 2, 10093424	1	Trimestrial	4		0
13	Baie de apa Julabo TW 8, 10148955	1	Trimestrial	4		0
14	Baie de apa Julabo Pura, 20003075	1	Trimestrial	4		0
15	Baie apa Memmert serie L 221.0184	1	Trimestrial	4		0
16	Biureta digitala titrette, 10ml, serie 21M94990	1	Anual	1		0
17	Biureta digitala titrette, 10ml, serie 24A20145	1	Anual	1		0
18	Biureta digitala titrette, 10ml, serie 24A20146	1	Anual	1		0
19	Centrifuga ALC, 28096	1	Anual	1		0
20	Centrifuga compacta Ohaus 98C3186063	1	Anual	1		0
21	Distilator GFL 2004, 12126818J	1	Trimestrial	4		0
22	Distilator GFL2004 11995816J	1	Trimestrial	4		0
23	Distilator GFL2004, 11978016J- Movila Vulpii	1	Trimestrial	4		0
24	Dozator Ceramus 1-10 ml, 14303100	1	Anual	1		0
25	Dozator Ceramus 1-10 ml, 14303004	1	Anual	1		0
26	Etuva Memmert, C411.2802	1	Trimestrial	4		0
27	Etuva Memmert, C411.2800	1	Trimestrial	4		0
28	Etuva Memmert UN 75, B325.0847	1	Trimestrial	4		0
29	Hota (nisa) microbiologica cu filtre HEPA, BSC-1100IIA2-X, 11A19122342	1	Anual	1		0
30	Hota (nisa) microbiologica cu filtre HEPA, BSC-1100IIA2-X, 11A19122343	1	Anual	1		0
31	Hota flux laminar K1000 Alpina-1220310	1	Anual	1		0
32	Hota flux laminar K700 Alpina-9121781	1	Anual	1		0
33	Incubator Memmert, E211.1005	1	Trimestrial	4		0
34	Incubator Memmert cu racire, R206.0065	1	Trimestrial	4		0
35	Incubator Memmert 37 C IN160 Plus, D516.0256	1	Trimestrial	4		0
36	Incubator Memmert IPP30 cu racire, V119.0167	1	Trimestrial	4		0
37	Masina spalat sticlarie Smeg GW4060SC, serie 186028070010904230312	1	Anual	1		0
38	Microscop Olympus CX41, 2B77967	1	Anual	1		0
39	Miniincubator cu racire my Temp Mini, 01161609	1	Trimestrial	4		0
40	Miniincubator cu racire my Temp Mini, 01161494	1	Trimestrial	4		0
41	Multiparametru WTW-09480022/09500918	1	Trimestrial	4		0
	- PH -metru cu electrod, 8104743	1	Trimestrial	4		0
	- Conductometru WTW, 09480076	1	Trimestrial	4		0
42	PH-metru Mettler Toledo Seven Compact S210 serie C138637710	1	Trimestrial	4		0
43	Purificator apa Elga, FLC0001686	1	Trimestrial	4		0
44	Refrigerator microbiologic Arctrico L-R270-2-DAI0230, serie 04191089110	1	Trimestrial	4		0
45	Sistem de apa ultrapura Puranity TU -42173474	1	Anual	1		0
46	Sistem de filtrare cu 3 posturi (cu pompa vid), 29229805	1	Anual	1		0
47	Sistem de filtrare cu 3 posturi (cu pompa vid), 88566500 (88566499)	1	Anual	1		0
48	Conductometru WTW, 03230004 - Movila Vulpii	1	Trimestrial	4		0
49	Conductometru Metller, FP 30, C129191956	1	Trimestrial	4		0
50	Aparat Idexx Quanti tray, QTP13200500749	1	Anual	1		0
51	Numarator colonii, 1509606665	1	Anual	1		0
52	Cabinet cu lampa uv 2127758/2161947	1	Anual	1		0
	STA Valeni
1	Autoclav BETA, 29101	1	Anual	1		0
2	Autoclav Raypa, vertical, 33/28 litri, AFS28, 40543	1	Anual	1		0
3	Autoclav Raypa, vertical, 33/28 litri, AFS28, 41963	1	Anual	1		0
4	Baie electrica TW 8, 20-100°C, 10276388	1	Trimestrial	4		0
5	Baie electrica WNB7, MEMMERT, L220.0691	1	Trimestrial	4		0
6	Balanta analitica, OHAUS, AV264CM, 200g, 8727448317	1	Trimestrial	4		0
7	Balanta analitica, XSE204/M, 220g, B547728887	1	Trimestrial	4		0
8	Balanta tehnica, OHAUS, AV2102CM, 2000g, 8728477957	1	Trimestrial	4		0
9	Bidistilalor LAUDA, 230010299	1	Trimestrial	4		0
10	Biureta digitala, TITRETTE, 20F96021, 25 ml	1	Anual	1		0
11	Biureta digitala pentru titrare, TITRETTE, 19G02629	1	Anual	1		0
12	Biureta digitala pentru titrare, TITRETTE, 19G02630	1	Anual	1		0
13	Biureta digitala pentru titrare, TITRETTE, 19G02631	1	Anual	1		0
14	Biureta digitala, TITRETTE, 25ml, 21M89990	1	Anual	1		0
15	Biureta digitala, TITRETTE, 10ml, 21M94985	1	Anual	1		0
16	Biureta digitala, TITRETTE, 10ml, 24A20144	1	Anual	1		0
17	Biureta digitala, TITRETTE, 10ml, 24L81401	1	Anual	1		0
18	Centrifuga universala, 90C0A02004	1	Anual	1		0
19	Distilalor Aquatron A 4S	1	Trimestrial	4		0
20	Distilalor GFL 2004, 1216318J	1	Trimestrial	4		0
21	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908054	1	Anual	1		0
22	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908051	1	Anual	1		0
23	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13107004	1	Anual	1		0
24	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13107010	1	Anual	1		0
25	Dozator cu volum variabil 1- 5 ml Ceramus, 13405077	1	Anual	1		0
26	Dozator cu volum variabil 1- 5 ml Ceramus, 13110046	1	Anual	1		0
27	Dozator cu volum variabil 1- 5 ml Ceramus , 13110029	1	Anual	1		0
28	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 118002	1	Anual	1		0
29	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 11207010	1	Anual	1		0
30	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 11208007	1	Anual	1		0
31	Dozator cu volum fix 1 ml Ceramus 11208001	1	Anual	1		0
32	Dozator cu volum variabil 2- 10 ml Ceramus, 4401023	1	Anual	1		0
33	Etuva 53L, UNE 400, C411.2799	1	Trimestrial	4		0
34	Etuva 53L, UN 55, B215.3744	1	Trimestrial	4		0
35	Hota (nisa) microbiologica cu filtre HEPA, BSC-1100IIA2-X, 11A19122341	1	Anual	1		0
36	Incubator IN 160 PLUS, 37˚C, D516.0257	1	Trimestrial	4		0
37	Incubator 32L, INE 200, 44˚C, E211.1003	1	Trimestrial	4		0
38	Incubator cu racire Memmert, IPP200, 0-50°C, 22˚C, R206.0064	1	Trimestrial	4		0
39	Incubator cu racire, IPP 30, 20˚C, V115.0128	1	Trimestrial	4		0
40	Incubator Memmeret IN30, 55˚C, D116.0881	1	Trimestrial	4		0
41	Jar-test FC4S, 322624	1	Anual	1		0
42	Lampa UV	4	Anual	1		0
43	Miniincubator My Temp, 071611156	1	Anual	1		0
44	Miniincubator My Temp, 03246768	1	Anual	1		0
45	Multiparametru ORION - pH metru, E04100	1	Trimestrial	4		0
46	Oxigenometru WTW InoLab 7310, 16460074	1	Trimestrial	4		0
47	Pompa de vid - sistem de filtrare prin membrana - 3 posturi, 7852069	1	Anual	1		0
48	Pompa de vid - sistem de filtrare cu vacuum - 1 post, N86KN18	1	Anual	1		0
49	Purificator apa ELGA, FLC00016875/0AP00004457	1	Trimestrial	4		0
50	Purificator apa ELGA, FLC00008460AP00002894	1	Trimestrial	4		0
51	Refrigerator microbiologic L-R270-2-DAI0230, 49.19 1097786	1	Trimestrial	4		0
52	Aparat Idexx Quanti tray, QTP13201801079	1	Anual	1		0
	Laborator MANECIU
1	Autoclav BETA 25, 29100	1	Anual	1		0
2	Autoclav Raypa aes-28, 38857/2016	1	Anual	1		0
3	Baie electrica, TW 12, 20-100 °C, 10107045	1	Trimestrial	4		0
4	Baie electrica, TW 8, 10276384	1	Trimestrial	4		0
5	Baie electrica Memmert, L220.0690		Trimestrial	4		0
6	Balanta analitica Mettler AJ 100, 0.01-110g 1113462031	1	Trimestrial	4		0
7	Balanta analitica Mettler-Toledo XS204/M B644235942	1	Trimestrial	4		0
8	Balanta compacta SKX2202, 2200g, B714975459	1	Trimestrial	4		0
9	Biureta digitala Titrette, 25 ml, 20F96042	1	Anual	1		0
10	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 19G02632	1	Anual	1		0
11	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 19G02628	1	Anual	1		0
12	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 19J29959	1	Anual	1		0
13	Biureta digitala Titrette, 10 ml, 21M94986	1	Anual	1		0
14	Biureta digitala Titrette, 25 ml, 21M89989	1	Anual	1		0
15	Centrifuga OHAUS, FC 5714, 90C0A020002	1	Anual	1		0
16	Distilator GFL 2004, 10175016B	1	Trimestrial	4		0
17	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908057	1	Anual	1		0
18	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus 13908059	1	Anual	1		0
19	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13110006	1	Anual	1		0
20	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13110008	1	Anual	1		0
21	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13110031	1	Anual	1		0
22	Dozator Ceramus 1÷5 ml, 13405059	1	Anual	1		0
23	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus, 13206007	1	Anual	1		0
24	Dozator cu volum fix 5 ml Ceramus, 13107005	1	Anual	1		0
25	Dozator Ceramus 1 ml, 11207004	1	Anual	1		0
26	Dozator Ceramus 1 ml, 11208005	1	Anual	1		0
27	Dozator Ceramus 1 ml, 11208010	1	Anual	1		0
28	Dozator Ceramus 1 ml, 11208004	1	Anual	1		0
29	Dozator Ceramus 1 ml, 11208008	1	Anual	1		0
30	Dozator Ceramus 0.2÷1 ml, 11310014	1	Anual	1		0
31	Dozator Ceramus 0.2÷1 ml, 11310023	1	Anual	1		0
32	Etuva 53L, UNE 400, C411.2801	1	Trimestrial	4		0
33	Incubator cu racire, IPP 200 , R211.0136	1	Trimestrial	4		0
34	Incubator 32L, Memmert INE 200 , E211.1004	1	Trimestrial	4		0
35	Incubator, INE 30, 44˚C, D117.0007	1	Trimestrial	4		0
36	Incubator, INE 30, 55˚C, D117.0053	1	Trimestrial	4		0
37	Incubator digital cu incalzire-racire, 07161095	1	Trimestrial	4		0
38	Incubator digital cu incalzire-racire, 06236708	1	Trimestrial	4		0
39	Jar - Test, VELP-FC4S, 322628	1	Anual	1		0
40	Lampa UV 6W, 2146863/2186406	2	Anual	1		0
41	Aparat Idexx Quanti tray, QTP13201802078	1	Anual	1		0
42	Multiparametru Mettler-Seven: - pH - metru, B504516676	1	Trimestrial	4		0
43	Purificator apa, FLC00008751	1	Trimestrial	4		0
44	Purificator apa, FLC00016874	1	Trimestrial	4		0
45	Refrigerator microbiologic, LR 270-2, seria 49.19.1097785	1	Trimestrial	4		0
46	Sistem de filtrare prin membrana cu un singur post - pompa de vid, 28361201	1	Anual	1		0
47	Sistem de filtrare prin membrana cu 3 posturi - pompa de vid, 31334813	1	Anual	1		0
48	Sistem de filtrare cu 3 posturi - ALT71J007 pompa de vid, 84135080	1	Anual	1		0
49	Nisa microbiologica Flow Activia, 320/16	1	Anual	1		0
	Valoare totala mentenanta preventiva - echipamente de laborator LOT II- lei(fara TVA)					0

## anexa_4_lot_2
			Anexa 4
Oferta financiara - Piese de schimb mentenanta corectiva echipamente de laborator - LOT II

Nr. Crt.	Denumire piese de schimb si materiale	Cantitate / (buc)	Valoare piese de / schimb / materiale
1	2	3	4
	Laborator VOILA-MOVILA VULPII/VALENI/MANECIU
1	Electrod de ph Mettler ( poz 41,42)	3
2	Electrod de pH (ORION ROSS)	1
3	Kit oxigenometru: membrane, solutie de umplere, etc	1
4	Filtre HEPA necesare pentru nise microbiologice	1
5	lampa UV necesare pentru nise microbiologice	1
6	lampa fluorescenta pentru nise microbiologice	1
7	cartus deionizare pentru purificator ELGA	1
8	lampa UV pentru purificator ELGA	1
9	compozit vent filter pentru purificator ELGA	1
10	TUB bactericid pentru lampi UV	1
11	curele transmisie JAR TEST	1
12	garniture, ulei, s.a., pentru pompa de vid de la sistemul de filtrare in vid	1
13	tub aspiratie/refulare a solutiei de sozat - dozatoare CERAMUS si biurete / TITRETTE	2
14	Ultrapure Polisher cartrige pentru purificatorul Puranity TU	1
15	UV lamp pentru purificatorul Puranity TU	1
16	Ultrafiltration module pentru purificatorul Puranity TU	1
17	Sterile filter 0,2 microni pentru purificatorul Puranity TU	1
18	Ro/pretreatment cartrige pentru purificatorul Puranity TU	1
19	senzor temperatura aparat Idexx	1
…

## anexa_5_LOT_1+_LOT_2
				anexa nr. 5
	Oferta financiara pentru mentenanta corectiva lot II consta in:

	- piese de schimb lei / U.M.;
	- manopera lei/ora/om;

	- deplasare personal lei/km.

Nr. Crt.	Denumirea piesei de schimb / materiale	Cantitate (buc)		Valoare (lei -fara TVA)
1
2
…..

Nr. Crt.	Natura prestatiei	U.M.		Valoare (lei -fara TVA)
1	Manopera	lei/ora/om

Nr. Crt.	Natura prestatiei	U.M.		Valoare (lei -fara TVA)
1	Deplasare	lei/km

			Prestator,

## anexa_6_LOT_1_+_LOT_2
OPERATOR ECONOMIC					Anexa 6
(denumirea/numele)

	FORMULAR DE OFERTA

Nr. crt.	Denumire			Total lei (fara TVA)
1	2			3
1	Mentenanta preventiva (anexa 3) LOT II
2	Mentenanta corectiva (anexa 4) - suma fixa LOT II			22000
	TOTAL GENERAL LOT I / LOT II

			……………………………………………….
			(semnatura autorizata si stampilata)
			L.S.