Anexa nr.  10

Lista echipamentelor / materialelor pentru care se platesc unele sume la livrarea pe santier

| nr crt | denumire | UM | Se va completa PRODUCATORUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DULAP AUTOMATIZARE DAS (F+U) ECHIPAT CONFORM ST 188 | buc |  |
| 2 | BATERIE DE ACUMULATOARE TIP OPZV 220 V CC, 200 AH (ST 169) CU MONTARE PE RASTEL | buc |  |
| 3 | BATERIE DE ACUMULATOARE TIP OPZV 220 VCC, 200 AH, MONTAJ PE RASTEL, INCLUSIV STELAJUL METALIC CU SISTEM DE PROTECTIE ANTISEISMIC ADEVCAT | buc |  |
| 4 | BATERIE DE CONDENSATOARE COMPACTA (INCLUSIV TERMINAL NUMERIC), IN ANVELOPA METALICA, IN TREPTE AUTOMATE, COMPLET ECHIPATA, 20 KV, 1.2 MVAR | buc |  |
| 5 | BATERIE DE CONDENSATOARE COMPACTA (INCLUSIV TERMINAL NUMERIC), IN ANVELOPA METALICA, IN TREPTE AUTOMATE, COMPLET ECHIPATA, 6 KV, 1.2 MVAR | buc |  |
| 6 | BATERIE DE CONDENSATOARE COMPACTA , IN ANVELOPA, COMPLET ECHIPATA, 20 KV, 1.2 MVAR | buc |  |
| 7 | BOBINA DE STINGERE CU IZOLATIE IN ULEI, CU REGLAJ CONTINUU 6/V3 KV, 100 A, PREVAZUTA CU INFASURARE SECUNDARA PENTRU CONECTARE REZISTOR, INCLUSIV SISTEM DE INJECTIE CURENT | buc |  |
| 8 | CELULA DE INTERIOR, DE MASURA SI DESCARCATOARE, DE TIP INCHIS, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, CU IZOLATIE IN AER, 24 KV, CU SEPARATOR DE PUNERE LA PAMANT, CARUCIOR DEBROSABIL, TREI TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE TENSIUNE SI SIGURANTE FUZIBILE, DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI, 24 KV, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 9 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU BATERIE DE CONDENSATOARE, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AERINTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 630 A, TC CU 2 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 10 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU CUPLA LONGITUDINALA, DE TIP INCHIS, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, CU IZOLATIE IN AER, CU INTRERUPTOR DEBROSABIL, CU VID, 24 KV, 1250 A, IT=25KA, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 11 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU LINIE SUBTERANA, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AER, INTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 630 A, TC CU 2 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 12 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU TRANSFORMATOR DE SERVICII INTERNE, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AER, INTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 630 A, TC CU 2 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 13 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU TRANSFORMATOR, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AERINTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 1250 A,TC CU 3 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 14 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU TRECEREA BARELOR DIN CELULA DE CUPLA LONGITUDINALA, DE TIP INCHIS, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, CU IZOLATIE IN AER, CU CARUCIOR DEBROSABIL AVAND BARE, 24 KV, 1250 A, IT=25KA, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 15 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU BATERIE CONDENSATOARE, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 16 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 2500 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 17 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, SEPARATOR, CLP | buc |  |
| 18 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU LINIE, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 1250 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 19 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU MASURA, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, TT, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 20 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU SERVICI INTERNE, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 21 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU TRAFO, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 2500 A, TC 3 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 22 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU BATERIE CONDENSATOARE, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 23 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 2500 A, TC 3 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 24 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, SEPARATOR, CLP | buc |  |
| 25 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU MASURA, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, TT, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 26 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU SERVICI INTERNE, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 27 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU TRAFO, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 1250 A, TC 3 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 28 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV)PENTRU LINIE, CU MEDIU DE IZOLANT AER BARE 1250 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc |  |
| 29 | COFRET VENTILATIE PENTRU TRANSFORMATORUL DE 110/20 KV | buc |  |
| 30 | CUTIE DE CLEME PENTRU CELULA BLOC LINIE TRAFO, CU USI FATA/ SPATE, DIN TABLA DE OTEL, RAL 7032, COMPLET ECHIPATA | buc |  |
| 31 | CUTIE DE CLEME, CU USI FATA/ SPATE, DIN METAL INOXIDABIL, CU FANTE PENTRU AERISIRE, OBTURATOARE SI INCALZIRE INTERIOARA TERMOSTATATA | buc |  |
| 32 | CUTIE DE PROTECTIE TRANSFORMATOR DE TENSIUNE CELULA 110 KV LEA, CU USA FATA, DIN METAL INOXIDABIL, CU FANTE PENTRU AERISIRE, OBTURATOARE SI INCALZIRE INTERIOARA TERMOSTATATA | buc |  |
| 33 | CUTIE DE PROTECTIE TRANSFORMATOR TENSIUNE CELULA 110 KV LEA, DIN TABLA DE OTEL RAL 7032, COMPLET ECHIPATA | buc |  |
| 34 | DESCARCATOARE CU OXIZI DE ZINC, 123 KV, CARCASA DIN CAUCIUC SILICONIC, CLASA DE DESCARCARE 2, INCLUSIV CONTORUL DE INREGISTRAREA DESCARCARILOR | buc |  |
| 35 | DESCARCATOR CU OXIZI METELICI, 123 KV, INCLUSIV CONTROLUL DE DESCARCARI | buc |  |
| 36 | DULAP AUTOMATIZARE PENTRU GRUP TRATARE NEUTRU, COMPLET ECHIPAT CU: RELEU NUMERIC PENTRU REGLAJ AUTOMAT AL BOBINELOR DE STINGETE,BSRC - 2 BUC, RELEU NUMERIC DECLANSARE SELECTIVA LINII CU PUNERE LA PAMANT, TERMINAL NUMERIC COMANDA INTRERUPATOR REZISTENTA | buc |  |
| 37 | DULAP CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU CELULE 110 KV SI ANALIZOR PENTRU CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE, COMPLET ECHIPAT CU CONECTICA SI APARATAJ | buc |  |
| 38 | DULAP DE COMANDA SI PROTECTIE PENTRU TRANSFORMATOR - 110/MT KV, ECHIPAT CU DOUA BLOCURI NUMERICE DE COMANDA SI PROTECTIE (CU FUNCTII DE AUTOMATIZARE SI CONTROL A RACIRII, TRADUCTOR DE PLOTURI, SONDA DE TEMPERATURA SI REGULATOR AUTOMAT DE TENSIUNE, TIP RATT), CU INTEGRARE IN SCADA - PROTOCOL IEC 61850, TENSIUNEA OPERATIVA 220 VCC, ECHIPAT COMPLE | buc |  |
| 39 | DULAP DE COMANDA SI PROTECTIE PENTRU TRANSFORMATORUL 110/20 KV, CU DOUA TERMINALE NUMERICE DE COMANDA SI PROTECTIE SI CU SPATIU PENTRU MONTARE TERMIAL RAT , TENSIUNEA OPERATIVA 220 VCC, ECHIPAT COMPLET, PRELUARE IN SCADA- PROTOCOL IEC 61850 | buc |  |
| 40 | DULAP DE TELECOMUNICATII 42U 800*800*2000, CU UPS SI INVERTOR PENTRU ALIMENTAREA DE REZERVA DIN BA A STATIEI | buc |  |
| 41 | DULAP PENTRU AMPLASAREA CONTOARELOR DE ENERGIE PENTRU CELULELE 110 KV, COMPLET ECHIPAT CU CONECTICA SI APARATAJ SECUNDAR | buc |  |
| 42 | DULAP PENTRU AUTOMATIZARE AAR -MT, CU TERMINAL NUMERIC SI DAS F+U - LINII MT, PRELUARE IN SCADA -PROTOCOL IEC 61850 | buc |  |
| 43 | DULAP PENTRU AUTOMATIZARE AAR -MT, FARA TERMINAL NUMERIC SI DAS F+U - LINII MT, PRELUARE IN SCADA -PROTOCOL IEC 61850 | buc |  |
| 44 | DULAP SCADA COMPLET ECHIPAT CONFORM ST 123 | buc |  |
| 45 | DULAP TELECOMUNICATII | buc |  |
| 46 | INTRERUPATOR DE 123 KV, 40 KA, CU MEDIUL DE STINGERE IN GAZ / AMESTEC DE GAZE, 2500A, INCLUSIV SUPORT METALIC ZINCAT | buc |  |
| 47 | ÎNTRERUPATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE TRIFAZATA, DE EXTERIOR,MEDIU DE IZOLARE INTERIOR SI DE STINGERE IN GAZ / AMESTECDE GAZE, ACTIONAT CU DISPOZITIV CU RESORT, CU DOUABOBINE DE DECLANSARE 220 VCC, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI, UN = 123 KV; IN = 1600 A | buc |  |
| 48 | KIT SISTEM EFRACTIE, CONTROL ACCES SI DISPECERAT | buc |  |
| 49 | KIT SISTEM PROTECTIE PERIMETRALA | buc |  |
| 50 | KIT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | buc |  |
| 51 | MODUL POD BARE CELULE DE MEDIE TENSIUNE 24 KV, BARE 1250 A, | buc |  |
| 52 | MODUL POD BARE CELULE DE MEDIE TENSIUNE 24 KV, BARE 2500 A | buc |  |
| 53 | PANOU SEMNALIZARI CENTRALE | buc |  |
| 54 | PANOU SEMNALIZARI CENTRALE DE TIP ANUNCIATOR | buc |  |
| 55 | POD DE BARE DIN CUPRU, 24 KV, 1250A, SIMPLU SISTEM DE BARE, CU IZOLATIE IN AER, AVAND IZOLATOARE DIN MATERIALE COMPOZITE SI BARE DIN CUPRU IN TECI TERMOCONTRACTIBILE, MONTAT PE CELULELE DE CAPAT SIR, PENTRU INTOARCEREA BARELOR GENERALE | buc |  |
| 56 | REDRESOR CU REGLAJUL AUTOMAT A TENSIUNII, CU DOUA MODULE DE REDRESARE REDUNDANTE, CU COMUTARE AUTOMATA LA DEFECTAREA UNUIA DIN MODULE, 220 VCC; 30 A, CU MONITORIZAREA BATERIEI DE ACUMULATOARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL SCADA, 400 VCA/220 VCC; 30 A. | buc |  |
| 57 | REDRESOR CU REGLAJUL AUTOMAT A TENSIUNII, CU DOUA MODULE DE REDRESARE REDUNDANTE, CU COMUTARE AUTOMATA LA DEFECTAREA UNUIA DIN MODULE, 400VCA/220VCC; 30 A, CU MONITORIZAREA BATERIEI DE ACUMULATOARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL SCADA | buc |  |
| 58 | REZISTENTA PENTRU TRATAREA NEUTRULUI 300-600 A | buc |  |
| 59 | REZISTENTA TRATARE NEUTRU 300/600A | buc |  |
| 60 | SEPARATOR MONOPOLAR DE EXTERIOR, TIP SME - 24 KV, 630 A, ACTIONAT CU DISPOZITIV ELECTRIC SI MANUAL, MONTAT IN STATIE DE TRANSFORMARE PE SUPORT METALIC ZINCAT, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT SI DISPOZITIVUL DE ACTIONARE, ELECTRIC SI MANUAL | buc |  |
| 61 | SEPARATOR MONOPOLAR DE EXTERIOR, TIP SME -36 KV, 630 (1250) A, ACTIONAT CU DISPOZITIV ELECTRIC SI MANUAL, MONTAT IN STATIE DE TRANSFORMARE PE SUPORT METALIC ZINCAT, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT SI DISPOZITIVUL DE ACTIONARE, ELECTRIC SI MANUAL | buc |  |
| 62 | SEPARATOR TRIPOLAR DE LINIE, DE EXTERIOR, 123 KV, 1600 A,40 KA(3S) TIP STE2P, CU DOUA CLP-URI, IN MONTAJ PARALEL, IZOLATIE COMPOZITA, ACTIONARE ELECTRICA SI MANUALA, 220 VCC, INCLUSIV SUPORTI METALICI | buc |  |
| 63 | SEPARATOR TRIPOLAR DE LINIE, DE EXTERIOR, 123 KV; 1600 A, TIP STE2P, CU DOUA CLP - URI, IN MONTAJ PARALEL, IZOLATIE COMPOZITA, ACTIONARE ELECTRICA SI MANUALA, 220 VCC, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI | buc |  |
| 64 | SET DE DOUA DULAPURI (INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU 220 VCC, DE RACORDARE A BATERIEI DE ACUMULATOARE SI REDRESOARELOR, MASURA, DISTRIBUTIE 220 VCC, INTEGRATE IN SISTEMUL SCADA - PROTOCOL IEC 61850, COMPLET ECHIPATE (INCLUSIV CATE UN IED); DULAPURILE SE VOR LIVRA CU DISPOZITIVE DE MONITORIZARE A IZOLATIEI IN C.C. PE PLECARI, IMPREUNA CU SENZORII TOROIDALI PENTRU MONTARE PE CABLURILE SUPRAVEGHEATE. | set |  |
| 65 | SET DE DOUA DULAPURI (INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU, 220 VCC, DE RACORDARE A BATERIEI DE ACUMULATOARE SI REDRESOARELOR, MASURA, DISTRIBUTIE 220 VCC, INTEGRARE IN SISTEMUL SCADA - PROTOCOL IEC 61850, COMPLET ECHIPATE (INCLUSIV CATE UN LED); DULAPURILE SE VOR LIVRA CU DISPOZITIVE DE MONITORIZARE A IZOLATIEI IN C.C. PE PLECARI, IMPREUNA CU SENZORII TOROIDALI PENTRU MONTARE PE CABLURILE SUPREVEGHEATE | buc |  |
| 66 | SET DE TREI DULAPURI ( INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT ALTERNATIV, 3 X 230/400 VCA: DOUA DULAPURI PENTRU RACORDAREA TSI 1(2), A REDRESOARELOR, MASURA 0,4 KV SI DISTRIBUTIE C.A. (INCLUSIV, CATE UN IED PENTRU FIECARE DULAP) SI UN DULAP PENTRU CUPLA SI AAR 0,4 KV (CU UN IED) SI INTEGRARE IN SCADA - PROTOCOL IEC 61850, COMPLET ECHIPAT. | set |  |
| 67 | SET DE TREI DULAPURI (INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT ALTERNATIV, 230/400 VCA: DOUA DULAPURI PENTRU RACORDAREA TSI, MASURA 0.4 KV SI DISTRIBUTIE 230/400 VCA, COMPLET ECHIPAT (INLCUV, CATE UN LED PENTRU 1DSICA SI 3DSICA) CU INTEGRARE IN SCADA - PROTOCUL IEC61850, SI UN DULAP 2DSICA CUPLA SI AAR 0.4 KV (CU UN LED), CU INEGRARE IN SCADA - PROTOCUL IEC 61850 | buc |  |
| 68 | SISTEM DE CONDUCERE LOCALA SI LA DISTANTA - DULAP SCADA COMPLET ECHIPAT COMPUS DIN: - UNITATE CENTRALA LA NIVEL DE STATIE SCU; - RTU – SEMNALIZARI GENERALE; - RELEE DIGITALE DE PROTECTIE COMPATIBILE SI CERTIFICATE IEC 61850 (SAU ECHIVALENT); - SISTEM GPS; - ECHIPAMENT ACTIV DE RETEA (SWITCH MANAGERIABIL) LAN; - SISTEM DE COMUNICATIE WAN (ROUTER / FIREWALL + SWITCH) - INSTALARE, INTERCONECTARE, INTEGRARE, TESTARE SCADA | buc |  |
| 69 | TABLOU ELECTRIC ILUMINAT EXTERIOR, 3X400/230VCA | buc |  |
| 70 | TRANFORMATOR DE PUTERE 16 MVA; 110/6 KV, YND-11, USC- 11% | buc |  |
| 71 | TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 110KV, CU DIVIZOR CAPACITIV 110/V3/0.1/V3/0.1/V3/0.1/3 KV | buc |  |
| 72 | TRANSFORMATOR DE CURENT MONOPOLAR CU TREI INFASURARI SECUNDARE, 123 KV, 2 X 150//5/5/5 A, CLASA DE EXACTITATE 0,5/10P/10P; 30/30/30 VA, DE EXTERIOR, CU IZOLATIE EXTERNA DIN MATERIALE COMPOZITE SI IZOLATIE INTERNA CU ULEI, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI | buc |  |
| 73 | TRANSFORMATOR DE CURENT MONOPOLAR DE TIP CAPACITIV CU PATRU INFASURARI SECUNDARE, 123 KV, 2 X 100/5/5/5/5 A, DE EXTERIOR, CU IZOLATIE EXTERNA DIN MATERIALE COMPOZITE SI IZOLATIE INTERNA CU ULEI, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT | buc |  |
| 74 | TRANSFORMATOR DE NUL ?I SERVICII INTERNE 1200/200 KVA, 20/0.4 KV | buc |  |
| 75 | TRANSFORMATOR DE NUL SI SERVICII INTERNE 350/200 KVA, 6/0.4 KV (PENTRU CURENT MAXIM DE DEFECT 100 A FUNCTIONARE CONTINUA) | buc |  |
| 76 | TRANSFORMATOR DE TENSIUNE MONOPOLAR DE TIP CAPACITIV, CU TREI INFASURARI SECUNDARE, 110 /V3//2 X 0,1/V3//0,1 KV, DE EXTERIOR, IZOLATIE EXTERNA DIN MATERIALE COMPOZITE SI IZOLATIE INTERNA CU ULEI, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT | buc |  |
| 77 | TRANSFORMATOR PENTRU CREAREA NULULUI ARTIFICIAL 20 KV SI SERVICII INTERNE, CU IZOLATIE IN ULEI, DE TIP ETANS, MONTAT IN EXTERIOR, , 200 KVA SERVICII INTERNE, 1200/200 KVA; 20/0.4 KV, GRUPA DE CONEXIUNI ZNYN5 | buc |  |
| 78 | TRANSFORMATOR TRIFAZAT DE PUTERE 110/20 KV - 16 MVA, CU REGLAJ SUB SARCINA, UK=11% | buc |  |