## Page1
Pag 287
OBIECTIV: |  | Modernizare statii DGG etapa 4 sc 1 - ian 2026 lot 2
OBIECTUL: |  | St 110/6 kV Roman IMR sc 1
Beneficiar: |  | SC DELGAZ GRID SA
Proiectant: |  | SC DELGAZ GRID SA |  | Proiect: __________________ |  |  |  | nr: ___
Executant: |  | ________________________________________ |  | Plansa: __________________ |  |  |  | nr: ___
Faza: __________________
C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect
2023-08-29
Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii |  |  |  | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3
1 | 3714 Agregat de torcretat si injectat beton 5,0-10,0 mc/n |  |  |  | 60
2 | 7681 Aparat de polizat |  |  |  | 12.25
3 | 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  |  |  | 1.6
4 | 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire |  |  |  | 11.29
5 | 3546 Autogreder pina la 175cp |  |  |  | 4.01
6 | 4802 Autolaborator mobil pentru incercari electrice pentru linii de inalta tensiune pe auto 3t |  |  |  | 2.4
7 | 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t |  |  |  | 4.8
8 | 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t |  |  |  | 115.2
9 | 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. |  |  |  | 114
10 | 6753 Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele |  |  |  | 1.26
11 | 6754 Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele |  |  |  | 52.6
12 | 6751 Automacara 5tf, h.max=6,5m, des.max=5,5m |  |  |  | 137.22
13 | 6752 Automacara 6- 9.9 tf cu brat cu zabrele |  |  |  | 266.96
14 | 5702 Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 t |  |  |  | 12
15 | 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l |  |  |  | 0.48
16 | 3703 Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250l |  |  |  | 7
17 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw |  |  |  | 0.73
18 | 1002 Cheltuieli pentru demontarea utilajelor |  |  |  | 24.14
19 | 1001 Cheltuieli pentru montarea utilajelor |  |  |  | 42.27
20 | 1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor |  |  |  | 479.21
21 | 2801 Ciocan pneumatic (exclusiv consum aer) 8-15 kg |  |  |  | 70.18
22 | 4004 Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf |  |  |  | 35.07
23 | 4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf |  |  |  | 6.81
24 | 3355 Concasor cu falci actionat electric product2.1-5.0 mc/h |  |  |  | 103.64
25 | 3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw |  |  |  | 4.04
26 | 4215 Dispozitiv mecanic de indoit tevi |  |  |  | 0.8
27 | 3303 Electropompa monoetaj de joasa presiune pentru apa 8.1-14.9kw |  |  |  | 3.7
28 | 1323 Esafodaj e75 tip a 1.5x1.5m pt cons si ins 3sch leimp |  |  |  | 8
29 | 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc |  |  |  | 0.71
30 | 7680 Fierastrau mecanic (circular) |  |  |  | 5
31 | 7608 Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP |  |  |  | 3.41
Pag 288
LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3
32 | 3007 Grup mobil de sudura 48kw pe tractor de 65cp |  |  |  | 10.29
33 | 3006 Grup termic de sudura 28-35kw |  |  |  | 69.02
34 | 7405 Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1,5-2,5 |  |  |  | 4
35 | 2930 Instalatie de foraj uscat percutant fa 12,5 |  |  |  | 24
36 | 4306 Instalatie de tras , frinat, recuperat pt lea tip energoreparatia |  |  |  | 0.71
37 | 3828 Instalatie de vopsit graco |  |  |  | 0.8
38 | 7612 Longrina metalica 3m |  |  |  | 734.8
39 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  |  |  | 72.7
40 | 1104 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb |  |  |  | 175.6
41 | 1111 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 70,0-79,9 tf 1 schimb |  |  |  | 24
42 | 1103 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la9.9 tf 1 schimburi |  |  |  | 5.5
43 | 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf |  |  |  | 2
44 | 1220 Macara pneuri brat zabrele 10,0-14,9 tf 2 schimburi |  |  |  | 10
45 | 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf |  |  |  | 105.72
46 | 2952270003816 Malaxor pentru mortar actionat electric 150 l |  |  |  | 4
47 | 3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l |  |  |  | 1.4
48 | 4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10 |  |  |  | 8.25
49 | 7599 Masina de executat filete |  |  |  | 0.4
50 | 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2.2kw |  |  |  | 31.33
51 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  |  |  | 3
52 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  |  |  | 248.34
53 | 4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw |  |  |  | 83.84
54 | 2509 Motocompr.aer mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min |  |  |  | 117.92
55 | 2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4.0-5.9 mc/min |  |  |  | 54.85
56 | 2952270004701 Motopompa 6- 8cp |  |  |  | 0.01
57 | 4701 Motopompa 6- 8cp |  |  |  | 0.23
58 | 7598 Pistol implintat bolturi |  |  |  | 0.4
59 | 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf |  |  |  | 15.82
60 | 4020 Placa vibratoare, motor cu ardere int. de 10cp 1600 kgf |  |  |  | 0.85
61 | 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t |  |  |  | 498.65
62 | 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip-prb15 pe auto 5t |  |  |  | 15.48
63 | 20000412 Pompa epuisment ape rezultate la spalare |  |  |  | 15.2
64 | 20000411 Pompa spalare cu jet inalta presiune 240 atm |  |  |  | 15.2
65 | 3106 Presa pentru papuci |  |  |  | 7
66 | 4055 Repartizator de beton de ciment 20cp |  |  |  | 15.36
67 | 7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp |  |  |  | 3060.55
68 | 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton.diampina la 40 mm |  |  |  | 9.74
69 | 20000009 Tirfor 1,5 Tf |  |  |  | 2.4
70 | 20000009 Tirfor 1.5 Tf |  |  |  | 1.76
71 | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l |  |  |  | 6.94
72 | 5604 Tractor pe pneuri 65cp |  |  |  | 149.6
73 | 5605 Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp |  |  |  | 34.68
74 | 5612 Tractor pe senile cu remorca de 3t 130cp |  |  |  | 3.38
75 | 5611 Tractor pe senile cu remorca de 3t 65cp |  |  |  | 0.61
76 | 5610 Tractor pe senile de 150 cp |  |  |  | 28.6
77 | 6609 Troliu electric 3.1-5tf |  |  |  | 9.4
78 | 6624 Troliu mecanic cu motor termic |  |  |  | 0.38
79 | 6616 Troliu pe tractor pe pneuri de 65cp |  |  |  | 282.48
Pag 289
LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3
80 | 6617 Troliu pe tractor pe senile peste 110cp de 3,1-5,0tf |  |  |  | 11.29
81 | 7673 Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri |  |  |  | 15.36
82 | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj |  |  |  | 6.2
83 | 2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj |  |  |  | 0.48
84 | 3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw |  |  |  | 0.53
85 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw |  |  |  | 104.91
86 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 kw |  |  |  | 125.04
87 | 4057 Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp |  |  |  | 15.36
88 | 6601 Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25tf |  |  |  | 8.1
89 | 6602 Vinci cu cremaliera sau hidraulic 25,1-50tf |  |  |  | 513.6
| Total ore utilaje: |  |  |  | 8358.83
| Valoare directa |  | lei
| Recapitulatie |  | lei
| TOTAL |  | lei
| TOTAL |  | euro
1 euro = lei , curs la data de
Executant, Proiectant,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404