## Modernizare Stații Lot Neamt
Anexa 4.1 Documente care se depun la faza de ofertare pentru Specificatiile tehnice mentionate in anexa 4.
Modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea Delgaz Grid – Etapa 4 Lot Neamt
Nr. crt. | Nr ST | Documente depuse in etapa de ofertare/ ref. ST uri | Se va completa pagina unde se gaseste documentul
1 | ST 108 A7 Întrerupătoare de 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
2 | ST 120 A5 Separatoare trifazate de exterior de 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
3 | ST 136 A7 Transformatoare de curent de 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
4 | ST 140 A5 Transformatoare capacitive de tensiune de 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip, conf. SR EN 61869-5, capitolul 7.2 (sau echivalent).
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
5 | ST 098 A3 Cutie de protecție transformator tensiune celulă 110 kV LEA | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip (pentru întrerupător automat tripolar cu contacte auxiliare de declanşare la defect)
6 | ST 101 A5 Descărcătoare cu oxizi metalici 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
7 | ST_035_A5 Izolatoare și lanțuri de izolatoare compozite de 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
- Cărțile tehnice redactate în limba română (pe suport de hârtie şi în format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucţiuni de montaj; gabarite; instrucţiuni de verificare și instrucţiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele de tip conform EN 61109 (sau echivalent):
Încercare la impuls de tensiune de trăsnet în mediu uscat
Încercare la tensiune la frecvență industrială în mediu umed
Încercare de verificare a limitei de deteriorare și încercarea de etanșeitate a interfeței dintre armăturile de capăt și carcasa izolatorului
8 | ST 138 A3 Transformatoare de nul și servicii interne | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Structura protecției anticorozive și certificatele de testare, inclusiv pentru testul de ceață salină.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
9 | ST 091 A3 Bobină de stingere cu reglaj continuu pentru rețele de MT | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Structura protecției anticorozive și certificatele de testare, inclusiv pentru testul de ceață salină.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
10 | ST 118 A5 Rezistor tratare neutru 300/600 A | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
11 | ST 121 A4 Separator monopolar de exterior de 36 kV cu CLP | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Structura protecției anticorozive și certificatele de testare.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
12 | ST 102 A4 Descarcatoare cu oxizi metalici 20 kV, 10 kV, 6 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
13 | ST 132 A0 Baterii de condensatoare de medie tensiune în trepte, automate | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip, pentru toate elementele componente (condensatoare, echipament de comutație, transformator de curent, transformator de tensiune, separator de legare la pământ, etc): o pentru condensatoare, conform SR EN 60871-1, cap. 6.3 (sau echivalent); o pentru echipamente de comutație, conform SR EN 62271-100, cap. 6 (sau echivalent); o pentru separatoare si separatoare de legare la pământ conform SR EN 62271-102, cap. 6 (sau echivalent); o pentru transformatoare de curent, conform SR EN 61869-2 (sau echivalent); o pentru transformatoare de tensiune, conform SR EN 61869-3 (sau echivalent;
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
14 | ST 139 A11 Transformatoare de putere 110 kV / MT | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
15 | ST 076 A5 Sistem de protecție și conducere a transformatoarelor 110 kV / MT | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip ( dulap + componente).
16 | ST 188 A1 Dulap automatizare DAS (f+U) și AAR | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip ( dulap + componente).
17 | ST 123 A7 Sistem de conducere locală și la distanță a stațiilor de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Certificari IEC 61850 (sau echivalent) şi 60870-5-104 (sau echivalent)
18 | ST 105 A1 Dulap tratare neutru cu bobină de stingere | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip ( dulap + componente).
19 | ST 045 A1 Ansamblu dulapuri servicii interne curent alternativ | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip( dulap + componente).
20 | ST 046 A1 Ansamblu dulapuri servicii interne curent continuu | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip( dulap + componente).
21 | ST 074 A2 Transformator de curent pentru componenta homopolară
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
22 | ST 169 A3 Baterie de acumulatoare cu gel pentru stații de transformare – montaj pe rastel | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
23 | ST 047 A2 Cutie de racordare a bateriei de acumulatoare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
24 | ST 014 A6 Redresor automat pentru stații de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
25 | ST 374 A1 Panou de semnalizare utilizat în stațiile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
26 | FT – Dulap pentru amplasarea contoarelor de energie pentru celulele de 110 kV, complet echipat cu conectică și aparataj secundar | • Ofertantul va transmite FT semnata, stampilata pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip ( dulap + terminal numeric).
27 | ST 104 A2 Dulap conexiuni 110 kV | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
28 | ST 133 A0 Celule de medie tensiune cu mediu izolant aer pentru stații de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip pentru celule și pentru toate elementele componente (întrerupător, transformator de tensiune, transformator de curent, separator de legare la pământ, etc): o pentru celule conform SR EN 62271-200, cap. 7 (sau echivalent); o pentru întrerupătoare cu vid, conform SR EN 62271-100, cap. 7 (sau echivalent) și cerințelor ST 075; o pentru separatoare si separatoare de legare la pământ, conform SR EN 62271-102, cap. 7 (sau echivalent); o pentru transformatoare de curent, conform SR EN 61896-2 (sau echivalent) și cerințelor ST 135; o pentru transformatoare de tensiune, conform SR EN 61869-3 (sau echivalent) și cerințelor ST 141
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
29 | ST 075 A4 Întrerupător cu vid de medie tensiune | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
30 | ST 135 A6 Transformatoare de curent de medie tensiune | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip conform capitolului 7 din standardul SR EN 61869-2 sau echivalent.
Aprobare de model BVM doar pentru TC utilizate în sistemul de măsură
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
31 | ST 386 A2 – Invertor trifazat pentru centrala electrică fotovoltaică (CEF) din stațiile și posturile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip, conform SR EN 50549-1:2019 (sau echivalent)
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
32 | ST 387 A3 – Modul fotovoltaic pentru centrala electrică fotovoltaică (CEF) din stațiile și posturile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
33 | 36. FT – Tablou electric general de distributie curent alternativ | • Ofertantul va transmite FT semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
34 | 37. FT – Tablou electric iluminat de siguranta | • Ofertantul va transmite FT semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
35 | ST 077 A4 Terminal numeric pentru protecție și conducere a bateriilor de condensatoare din rețelele MT | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
36 | ST 078 A4 Terminal numeric pentru protecţia şi conducerea celulelor LES MT din stațiile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
37 | ST 079 A4 Terminal numeric pentru protecţia şi conducerea cuplelor MT din stațiile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
38 | ST 080 A4 Terminal numeric pentru protecţia celulelor de măsură MT din stațile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
39 | ST 081 A4 Terminal numeric pentru protecţia şi conducere a liniilor aeriene şi mixte, radiale, din stațiile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
40 | ST 082 A4 Terminal numeric pentru protecţia şi conducerea celulelor TSI din stațiile de transformare | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
41 | ST 203 A3 Regulator automat de tensiune (RAT) pentru transformatoarele de putere din staţiile de transformare IT/MT | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă : caracteristici funcționale; detalii de montaj; gabarite; detalii de verificare și de exploatare; instrucțiuni de configurare/parametrizare. Se va completa și cu alte documente specifice echipamentului, dacă este cazul.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
42 | ST 204 A3 Dispozitiv de acţionare pentru comutatorul de reglaj în sarcină | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba română/engleză (format electronic), care trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
43 | ST 314 A0 Releu Buchholz pentru transformatoarele de putere | • Ofertantul va transmite Specificațiile Tehnice ale Delgaz Grid semnate, stampilate pe fiecare pagină în parte și, cu valorile parametrilor ofertați completate în Anexa - Date Tehnice
Cărțile tehnice redactate în limba romană/engleză (format electronic)trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite (pentru echipamente, suporţi, buloane, bolţuri de prindere, găuri etc.); instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
Buletine de verificare pentru testele de tip.
Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF.
Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.