Aprobat,

Director General

Iustinian ROȘCA

Avizat,

Director General Adjunct

Ilie DOBRE

CAIET DE SARCINI

PENTRU LUCRĂRI DE  PROIECTARE ȘI EXECUȚIE INSTALAȚII ȘI MONTAJ

AGREGAT PREPARARE APĂ RĂCITĂ 1065 KW (CHILER) LA

SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR „FOIȘOR” BUCUREȘTI

Cuprins:

1.	Introducere	3

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii	3

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă	3

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor	5

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă	5

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii	5

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea	6

2.6 Factori interesați și rolul acestora	6

3.	Obiectul caietului de sarcini	6

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor	6

3.2  Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor	6

3.3 Descrierea lucrărilor solicitate și a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	7

3.4 Garanție	8

3.5 Instruirea personalului pentru utilizare	10

3.5 Mentenanța preventivă, în perioada de garanție	10

3.6. Suport tehnic	11

4.	Atribuțiile și responsabilitățile Părților	12

4.1 Ofertantul are următoarele obligații principale:	12

5.	DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE	13

6.	RECEPȚIA LUCRĂRILOR	14

7.	MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ	15

8.	Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	15

9.	Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului	17

10.	Evaluarea performanței Contractantului	17

11.	ANEXE	18

# Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea lucrărilor și a dotărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante.

În cadrul acestei proceduri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București denumită în continuare A.S.S.M.B., cu sediul în Strada Sf. Ecaterina Nr. 3 Sector 4, Bucureşti, îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritate contractantă în cadrul Contractului de achiziție publică.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de catre fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice care definesc caracteristicile solicitate privind lucrările care fac obiectul achiziţiei. Cerinţele şi specificaţiile impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de lucrări care nu satisfac, în totalitate, cerinţele Caietului de sarcini va determina declararea neconformităţii ofertei respective şi în consecinţă, respingerea acesteia.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care Propunerea Tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

# 2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii

## 2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

| Nr. | Informație | Detaliere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoritate Contractantă: denumire, adresa, pagina web | Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București |
|  |  | Strada Sf. Ecaterina Nr. 3 Sector 4, Bucureşti |
|  |  | CUI: 25502860 |
|  |  | www.assmb.ro |
| 2 | Misiune | Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanţată din bugetul Municipiului București, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/31.08.2009. Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este organizată şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanătății către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 378/2008. |
| 3 | Sectorul de activitate | Serviciu public de interes local al Municipiului București |
| 4 | Activitate principală/atribuția principală | Obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București îl constituie: • asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenței medicale, conform O.U.G. nr. 162 / 2008, cu modificările și completările ulterioare; • administrarea și întreținerea clădirilor, precum și a terenurilor aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16 din O.U.G. nr. 162 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București; • evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi; • exercitarea ansamblului de atribuții și competențe preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București; • asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și univerșitar din municipiul București; • activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență. |
| 5 | Activitățile / atribuțiile Autorității Contractante care sunt influențate de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect) | - Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular FOISOR, desfasoara activitate medicala. Produsul care face obiectul prezentei achizitii este destinat menținerii parametrilor de microclimat conform normelor sanitare și epidemiologice. |

## 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Spitalul Clinic De Ortopedie –Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București, Autoritatea Contractantă final al acestei proceduri, este o unitate sanitară cu regim de funcționare continuă (24/7), organizată pe șase niveluri, care include bloc operator, A.T.I. și spații pentru pacienți critici, unde controlul temperaturii este esențial pentru siguranța actului medical. Sistemul de producere a agentului de răcire existent deservește întrega clădire și are o vechime de peste 10 ani, fiind depășit din punct de vedere tehnologic și funcțional. Echipamentul existent prezintă următoarele deficiențe majore: nu mai asigură temperatura necesară în perioadele cu temperaturi exterioare ridicate (sezonul cald); nu mai poate menține temperatura de 18⁰C necesară în blocul operator și A.T.I., esențială în vederea scăderii riscului de infecție asociată actului medical; funcționează la capacitate maximă, fără rezerve de putere; prezintă uzură fizică și morală, cu risc crescut de defectare; costuri crescute de exploatare și mentenanță; eficiență energetică scăzută comparativ cu echipamentele moderne; indisponibilitatea pieselor de schimb sau termene mari de livrare.

## 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Lucrările și produsele care fac obiectul prezentei achiziții sunt destinate menținerii parametrilor de microclimat conform normelor sanitare și epidemiologice. Achiziția va asigura răcirea adecvată a tuturor spațiilor, în special în perioadele cu temperaturi ridicate.

## 2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii

Nu este cazul

## 2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Municipiului București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378 / 09.12.2008, având în admnistrare un număr de 19 unități sanitare, printre acestea aflându-se, inclusiv, Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, A.S.S.M.B. sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor sanitare publice, aflate în administrare şi urmăreşte integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică, la nivelul comunităţilor locale.

## 2.6 Factori interesați și rolul acestora

Principalul factor interesat, prin raportare la echipamentul solicitat, este Spitalului Clinic de Ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rolurile și așteptările acesteia fiind legate de încheierea unui contract de achiziție publică de proiectare, instalații și montaj chiller, necesar dotării spitalului, în termeni contractuali, fermi și la parametri optimi de calitate.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București consideră necesară achiziția acestui echipament,  precum și proiectare, instalații și montaj pentru acesta și este interesată de încheierea cu succes a procedurii prezente, în urma căreia activitatea din cadrul spitalului să fie îmbunătățită, susținând considerabil creșterea siguranței și confortului pacienților, aceștia beneficiind de servicii medicale îmbunătățite prin menținerea parametrilor de microclimat conform normelor sanitare și epidemiologice.

# Obiectul caietului de sarcini

## 3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al prezentului caiet de sarcini constă în achiziționarea unui agregat de răcire capabil să asigure funcționarea infrastructurii fizice în parametrii stabiliți, garantând climatul de confort pentru pacienți și personal, precum și condițiile tehnice optime necesare desfășurării în bune condiții a actului medical în secțiile și compartimentele situate în corpurile spitalului și în special pentru blocul operator , cu respectarea strictă a normativelor sanitare și asigurarea continuității serviciilor medicale în condiții de maximă siguranță.

## 3.2  Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific constă în asigurarea continuității și siguranței actului medical în blocul operator și ATI, unde condiționarea aerului este critică,  prin înlocuirea echipamentelor cu uzură avansată care nu mai pot garanta randamentul necesar. Astfel, furnizarea noilor produse și execuția lucrărilor vizează realizarea unei întrețineri preventive și corective eficiente, eliminând riscul unor întreruperi neplanificate ale infrastructurii de climatizare și garantând menținerea parametrilor tehnici și sanitari în zonele cu risc ridicat.

## 3.3 Descrierea lucrărilor solicitate și a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

Lucrări și dotări ce fac obiectul procedurii de achiziție

|  | Denumire |
| --- | --- |
| 1 | Elaborarea proiectului tehnic complet cu integrare chiller nou în instalația existentă, inclusiv: • proiect fundații beton, • proiect structură și platformă (metalică) pentru susținere/fixare chiller, precum și platforma de circulație în jurul chillerului și împrejmuirea de siguranță. • proiect instalații hidraulice, • proiect electric și automatizare, • proiect trasee până la etajul 6 (unde se află vechiul chiller) • Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție |
| 2 | Agregat de răcire tip chiller putere/capacitate de răcire 1065 KW silențios- 1 bucată |
| 3 | Procurarea materialelor și execuția fundațiilor necesare susținerii platformei și a utilajului inclusiv furnizarea și montajul fundațiilor (în cazul fundațiilor prefabricate) |
| 4 | Execuția structurii și platformei necesare utilajului, platformei pentru circulație în jurul utilajului precum și a susținerii și fixării panourilor de insonorizare din jurul echipamentului inclusiv mascarea panourilor fonoizolante cu vegetație. Furnizare structură metalică, furnizare panouri insonorizare și vegetație pentru mascare panouri. |
| 5 | Descărcare materiale și echipamente, inclusiv utilaj manipulare chiller și montarea lui pe poziție |
| 6 | Realizarea branșamentelor, a tuturor instalațiilor și traseelor (inclusiv electrice, automatizare și hidraulice), racordurilor, supapelor, pompelor, suporților de susținere și fixare și a lucrărilor de montaj) |
| 7 | Furnizare antigel chiller protect non-toxic ready-to-use (gata de folosire) fabricat pe baza de propilenglicol, cu adaos de stabilizator pentru pH, inhibitori de coroziune organici și antialgă ce asigură protecția la îngheț a circuitelor din instalațiile de climatizare (CTA) de până la -25°C precum și umplerea cu lichid de răcire a instalației |
| 8 | Izolarea suplimentară a tubulaturilor lungi (în special traseele lungi de pe terasa cu chillerul vechi care deservesc etajele 5 și 6). |
| 9 | Elaborarea documentațiilor în vederea obținerii Certificatului de urbanism/ avize solicitate prin Certificatul de urbanism/Autorizație construire, dacă este cazul |
| ### 10 | Instalarea, punerea în funcțiune, testarea se vor realiza conform “Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” propus de către Contractant în cadrul proiectului tehnic și agreat de Autoritatea Contractantă. |
| ### 11 | Semnarea unui Proces verbal de predare- primire, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal la finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune. |

Pentru achiziția din cadrul prezentului caiet de sarcini, s-a ținut cont de specificațiile tehnice prevăzute în Anexa 1 – parte integrantă din caietul de sarcini, astfel cum au fost comunicate de reprezentanții Spitalului Clinic de Ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București.

Platforma betonată va fi amplasată în curtea Spitalului Clinic de Ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București pe latura către strada Gheorghe Pop de Băsești în spațiul dintre intrarea în parcarea subterană (Corp A1) și stația de oxigen din Corpul B1.

Durată contractuală: 7 luni (30 zile pentru proiectare, 120 de zile pentru livrare, 30 zile pentru instalare și restul de 30 zile pentru verificare și recepție).

Oferta financiară va cuprinde detalierea pe capitole, proiectare, executare lucrări și echipamente. Pentru fiecare capitol, ofertantul va lua în calcul costurile cu procurarea şi montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse și necesarul privind manopera, transportul şi utilajele necesare. În preţul lucrărilor vor fi incluse şi realizate toate operaţiunile necesare executării lucrărilor.Factorii de evaluare a ofertelor sunt prezentați în Anexa 2 – parte integrantă din caietul de sarcini.

Contractantul trebuie să instaleze produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea produselor rămân curate. Dupa livrare și instalare, Contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.La terminarea lucrării Contractantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis să le prindă în ofertă şi ar putea apărea în timpul execuţiei, acesta având obligaţia de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul Contractantului.

Pe perioada executării lucrărilor și a activităților de instalare, punere în funcțiune și testare a produselor, Contractantul are următoarele obligații:

- să nu afecteze activitatea medicală din spital;

- să respecte toate regulile privind accesul în locație, protecția muncii;

- să nu afecteze prin activitățile desfășurate buna funcționare a echipamentelor existente în locație, precum și mediul pus la dispoziție.

Instalarea, configurarea și integrarea funcțională și testarea produselor în cadrul echipamentelor infrastructurii de climatizare a spitalului este în responsabilitatea exclusivă a Contractantului.

## 3.4 Garanție

Garanţia pentru execuţia lucrărilor este de minim 24 luni de la data încheierii Procesului verbal de predare- primire, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal.

Garanţia pentru echipamentele care se vor pune în operă este de minim 24 luni (acolo unde producătorul nu oferă mai mult), de la data semnării Procesului verbal de predare- primire, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal, cu acces direct în numele Autorității contractante la serviciile de garanție și suport ale producătorului, având în vedere prevederile Legii nr. 449/2003, precum și toate modificările acesteia(de ex. actualizarea din 2008 și OG nr 9/2016) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora precum și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

În cazul în care producătorii oferă perioade de garanție mai mari decât perioada minimă indicată de Autoritatea contractantă, perioadele de garanție ofertate vor fi cel puțin cât perioadele oferite de producători.  În perioada de garanție și suport tehnic Contrcatantul va garanta că produsele livrate și activitățile prestate sunt conforme cu specificațiile tehnice minimale din prezentul Caiet de sarcini și niciun echipament nu va eșua în a-și îndeplini funcțiunile. Remedierea defectelor și repararea/înlocuirea produselor se face de către Contractant pe cheltuiala sa, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

În cazul în care, funcționarea neconformă a unui produs livrat și instalat a cauzat defecțiuni și altor componente ale echipamentului asupra căruia s-a intervenit, Contractantul este obligat să repare/înlocuiască toate componentele afectate de funcționarea neconformă a produsului livrat și instalat, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Garanția de bună funcționare a produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului și decurge de la data semnării Procesului verbal de predare- primire, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal.

În perioada de garanție tehnică, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea produselor, precum și de remedierea defecțiunilor cad exclusiv în sarcina Contractorului. În perioada de garanție tehnică, după înlocuirea sau repararea produselor și repunerea în funcțiune a echipamentelor, între Contractant și Autoritatea Contractantă final se va întocmi un Proces verbal de remediere a defecțiunilor. Perioada de garanție tehnică se va prelungi, pentru produsul în cauză, cu durata totală de nefuncționare a acestuia.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatea Contractantăui final unde se poate semnala orice problem/defecțiune a produselor aflate în garanție.

Termen de intervenție pentru incidente critice la solicitare în perioada de garanție: maxim 4 de ore de la solicitare.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, fără a se limita la :

- Diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- Demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;

- Înlocuirea/repararea tuturor produselor neconforme;

- Corectarea a oricăror erori, defecte, neconformități constatate;

- Testarea pentru a asigura funcționarea corectă a instalațiilor;

- Repunerea în funcțiune a echipamentelor;

- Transport prin intermediul transportatorului, inclusiv transport internațional;

- Ambalaje, inclusi furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi,etc) ;

- Despachetarea, inclusiv curățarea tuturor spațiilor unde se efectuează lucrarea/intervenția.

Toate produsele care necesită înlocuire vor fi înlocuite cu produse noi, identice sau superioare ca specificații tehnice, compatibile cu echipamentele pe care se vor instala.

## 3.5 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea, la fața locului, a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare, pentru a opera echipamentul.

Instruirea va fi organizată după ce echipamentul este funcțional și trebuie să permită personalului tehnic din cadrul spitalului să: înțeleagă diferitele componente ale echipamentului, să înțeleagă toate funcționalitățile, să opereze cu echipamentul, să dețină informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, să depisteze problemele și să realizeze o diagnosticare de bază.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Numărul persoanelor care vor fi instruite este de minim 2 și maxim 10 persoane pentru fiecare echipament.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin manuale de operare și fișe tehnice.

## 3.5 Mentenanța preventivă, în perioada de garanție

Verificarea tehnică şi întreținerea preventivă în perioada de garanţie

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deterioarare.

În ofertă, operatorul economic comunică Autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță preventivă care trebuie efectuate pentru fiecare tip de produs (ce necesită acest lucru), precum și persoanele ce o pot asigura inclusiv pe perioada de garanție .

Contractantul trebuie să efectueze întreţinerea preventivă a chillerului în conformitate cu specificațiile producătorului din documentaţia tehnică a echipamentului în baza unui contract distinct. Se vor efectua operaţiile descrise în specificaţiile producătorului din documentaţia tehnică a echipamentelor.

După fiecare intervenţie preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.

Constatarea şi remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie se va asigura în termen de 48 de ore de la notificare prin telefon sau e-mail. La primirea unei astfel de notificări, contractantul va remedia defecţiunea sau va înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care va curge de la data înlocuirii produsului.

În cazul în care în timpul mentenanţei preventive în perioada de garanţie este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu exceptia situației în care piesa defectă nu se găsește uzual pe stoc, caz în care părțile vor conveni de comun acord termenul de remediere. Dacă după ce a fost înştiinţat, Contractantul nu reuşeşte remedierea defecţiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Contractantului fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de Contractant prin contract. Piesele defecte găsite în timpul interventiilor la cerere se vor înlocui pe cheltuiala Contractantului, dacă defecţiunea este cauzată de un viciu de fabricaţie/montaj, în baza garanţiei acordate de producător.

În cazul pieselor găsite defecte în timpul intervenţiilor la cerere, ca urmare a unei exploatări necorespunzătoare, contravaloarea acestora nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de service şi a unui deviz estimativ, întocmit de Contractant şi aprobat de Achizitor. Piesele de schimb utilizate trebuie să fie noi, originale sau compatibile.

Prețul produselor a căror mentenanță preventivă trebuie să o asigure Contractantul, trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției pe perioada de garanție, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, contractantul comunică autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate, fiind posibil ca mentenanță preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale autorității contractante sunt 08:00 – 16:00 de luni până vineri.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea Contractantă final.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

## 3.6. Suport tehnic

Pe toata durata contractului, cât și în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact, dedicat personalului autorizat al autorității contractante, unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde, în timp util, la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent - incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

- Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 30 minute | 4 ore | 24 ore |
| Critic | 2 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

# Atribuțiile și responsabilitățile Părților

## 4.1 Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante;

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract;

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

### 4.2 Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului, în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță, prevăzut în Caietul de Sarcini;

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica, în timp util, orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului;

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului;

- notificarea Contractantului, prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta, privind orice incidente sau disfuncționalități, care intervin pe perioada de derulare a contractului;

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

# DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE

Toate produsele incluse în prezentul caiet de sarcini vor fi furnizate, împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității/entității contractante, în cadrul contractului, sunt următoarele, după caz, dar fără a se limita la acestea:

- Proiectul tehnic complet cu integrare agregat tip chiller nou în instalația existentă (proiect fundații beton, proiect structură și platformă (metalică) pentru susținere/fixare chiller, precum și platforma de circulație în jurul chillerului, proiect instalații hidraulice, proiect electric și automatizare, proiect trasee până la etajul 6 (unde se află vechiul chiller) complete semnate de proiectanți, stampilate și verificate pe suport hârtie și pe suport electronic (fișiere AutoCAD .dwg precum și fișiere AdobeReader .pdf).

- Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă;

- Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

- Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

- Certificat de calibrare (dacă este cazul);

- Manualele de folosire / operare / mentenanță a produselor;

- Raport privind testarea;

- Dosarul de instruire al personalului.

# RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora și cu “Planul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” propus de Contractant și aprobat de Autoritatea contractantă.  Pentru recepţia la terminarea lucrărilor, Contractantul va comunica autorităţii contractante data terminării tuturor lucrărilor și punerii în funcțiune printr-un document scris.

Contractantul va prezenta Comisiei de recepție toate documentele care au stat la baza execuţiei lucrărilor, documentele de calitate, probele şi încercările specifice, declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie.

În cazul în care în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe în privinţa lucrărilor efectuate, Contractantul are obligaţia de a remedia în cel mai scurt timp posibil deficienţele, fără costuri suplimentare făţă de valoarea ofertată a contractului.

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea echipamentelor, conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

- se constată existența unor echipamente realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea echipamentelor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

- contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere.

Termenul de remediere este de 10 zile de la data comunicării Contractantui a procesului de suspendare a recepției. În mod justificat, la solicitarea Contractantui, termenul de remediere poate fi prelungit. Termenul total de remediere nu poate depăși 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție.

În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale, precum și în situația în care Contractant nu remediază aspectele sesizate prin procesul-verbal de suspendare).

În cazul în care Autoritatea Contractantă respinge echipamentul, Contractant are obligația de a înlocui echipamentul refuzat cu unul nou, care corespunde tuturor exigențelor din caietul de sarcini, fără costuri suplimentare din partea Autoritatea Contractantăui.

# MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de finalizare a lurărilor și punere în funcțiune, în situația recepției admise fără obiecții, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului de furnizare, data de emitere și de scadență ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise în cadrul sistemului național privind factura electronică - RO e-Factura.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a Procesului verbal de predare- primire, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal.

Plățile în favoarea Contractantui se vor efectua în termen maxim de 60 zile, de la data înregistrării facturii, cu respectarea de către Furnizor a mențiunilor anterioare.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul, devenit contractant, are obligația de a respecta toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contrcatului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul este deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea contractantă, pentru orice  nerespectarea sau omisiune a respectării oricăror prevederi legaleși normative aplicabile. Autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omoterea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil, pentru prestarea serviciilorși pentru rezultatele generatede prestarea aserviciilor lor. În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia  Autorității controntractante în legătură cu schimbările legislative.

În acest sens, Ofertantul va prezenta o declarație din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. Actele normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Regulamentul (UE) nr. 679/2016 cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal;

- Ordinul nr. 2395/2023 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată).

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnice

- Cod de proiectare seismică P100-1/2013

- Eurocod 3 (SR EN 1993) pentru proiectarea structurilor din oțel.

- Normativul NP 112/2014 pentru proiectarea fundațiilor directe.

- Normativul I18 pentru proiectarea și executarea instalațiilor de automatizare.

- I 7 - 2011 actualizat 2023- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice până la l000V c.a. şi 1500V c.c.

- SR EN 60204-1 privind siguranța utilajelor și echipamentele electrice ale mașinilor

- 113-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală;

- Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare 15;

- Normativul pentru exploatarea instalațiilor de ventilare 15/2;

- Hotărâre nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/13.07.2006 - MO nr. 646/26.07 .2006;

- H.G. pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006- MO NR. 882/20.10.2006 modificată cu H.G. 955/2010;

- Ordinul nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică

- Regulamentul (UE) nr. 517/2014 (F-Gas) privind gazele fluorurate cu efect de seră.

- Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307/12.07.2006 - MO nr. 633/21.07.2006 cu modificările ulterioare;

- H.G. privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, nr.300/02.03.2006 - MO nr. 252/21.03.2006 cu modificările ulterioare;

- Codul muncii - Titlul V - Sănătate și securitate în muncă.

Lista nu este restrictivă, Contractantul are obligația respectării tuturor prevederilor legale necesare îndeplinirii contractului.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Activitățile aferente prezentului Caiet de sarcini se vor desfășura conform “Planului de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” propus de către Contractant în cadrul proiectului tehnic și agreat de Autoritatea Contractantă.

# Evaluarea performanței Contractantului

Evaluarea performanței Contractantui se efectuează ținând cont de următorii indicatori:

- Semnarea contractului de către contractant, în termenul corespunzător, fără obiecțiuni;

- Respectarea termenului de livrare (inclusiv operațiuni de instalare, instruire personal și punere în funcțiune, acolo unde este cazul);

- Respectarea perioadei de garanție acordată produsului, inclusiv condițiile stipulate în contract la acest capitol;

- Respectarea cerințelor din contract, cu privire la calitatea produsului livrat;

- Respectarea normelor SSM, PSI și legislația privind protecția mediului;

- Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorității contractante, pe perioada de derulare a contractului (în cazul neîndeplinirii în mod corespunzator a acestuia).

Procedura de achiziţie va fi iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea / semnarea contractului este condiţionată, pe o perioada de 18 luni de la data publicării procedurii în SEAP, de alocarea fondurilor de către Primăria Generală a Municipiului București în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2026/2027, respectiv: în cazul în care această condiţionalitate nu va fi îndeplinită, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să anuleze prezenta achiziție în conformitate cu art. 212 lit. c) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de stadiul de derulare în care se va afla. Decizia de anulare nu va obliga autoritatea contractantă la costuri faţă de operatorii economici participanţi şi/sau operatorul economic declarat câştigător.

# ANEXE

    - ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE

    - ANEXA 2 - FACTORI EVALUARE OFERTE

Director Direcția Investiții,

Maria Marinela ILIE

Șef Serviciu Implementare Investiții,

Ioan-Adrian MERA

Întocmit,

Mălina-Claudia PASCU