## Caiet de sarcini
Anexa nr. [introduceți numărul] - Matricea de evaluare a propunerii tehnice Ofertant [introduceți denumirea ofertantului]
| Procedura de atribuire | Licitatie deschisa online | Anunț de participare nr. | /
| Contract de achiziție publică/Acord Cadru | Contract de achiziție - Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie
Denumirea Ofertantului:
Nr. crt. | Cerința minimă din Caietul de sarcini | Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă [Capitolul/paragraful] | Informatii prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime | Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile [pagina; paragraful] | Analiza propunerii tehnice de către comisia de evaluare | Rezultatul evaluării | Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate | Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări | Data solicitării clarificărilor | Data primirii răspunsului la solicitările de clarificări | Evaluarea răspunsului primit | Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit
CAIET DE SARCINI NR. 249.020 din 16.12.2025 pentru atribuirea unui contract de achiziție publică de produse: ”Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie”
1 | 3.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate Produsul solicitat este: “Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie”. | 3.4. Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
2 | În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii: i. Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului. | 3.4. Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
3 | 3.4.1. Produse solicitate Produsele solicitate: Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie Cantitate: 1 Unitatea de măsură: Complet Loc de livrare: Sediile Autorității contractante/altă adresă stabilită și indicată de I.G.P.F. Termen de livrare solicitat: 60 zile de la data semnării contractului. Durata minimă de garanție: 24 luni de la data recepției. Specificații tehnice: Conform Anexei 1 | 3.4.1. Produse solicitate Anexa nr. 1 Anexa nr.2 |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
4 | 3.4.2. Disponibilitate Echipamentele vor fi utilizate în regim 24/7. Durata de indisponibilizare a echipamentelor achiziționate va fi minimă. Astfel, în perioada de garanție a produselor, acestea vor beneficia de suport tehnic hardware și software (dacă este cazul), așa cum este descris în capitolul 3.10. Suport tehnic din prezentul caiet de sarcini. | 3.4.2. Disponibilitate |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
5 | 3.6. Garanție Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru o perioadă de minim 24 de luni pentru funcționarea fără defecțiuni. Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă fără obiecțiuni întocmit după livrarea produselor. | 3.6. Garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
6 | Orice defect reclamat în perioada de garanție, va fi înlăturat de către contractant în termen de cel mult 30 de zile de la data când acesta sau reprezentantul său legal în România a fost înștiințat în scris de către autoritatea contractantă. Toate costurile aferente soluționării defectelor reclamate sunt în sarcina furnizorului. | 3.6. Garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
7 | Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil); ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil); iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; vi. înlocuirea părților defecte; vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; xiii. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; ix. repunerea în stare de funcțiune. | 3.6. Garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
8 | Contractantul se obligă să repare/înlocuiască orice echipament, modul sau componentă hardware defectă cu altele noi. Remedierea defecțiunilor software se va face prin acțiuni de aplicare de corecții software, de reconfigurare, sau alte acțiuni menite să restabilească funcționalitatea echipamentelor. | 3.6. Garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
9 | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la sediul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ din București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6 sau la o altă locație stabilită și indicată de Autoritatea contractantă, fiind însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
10 | Livrarea se efectuează în cel mult 60 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți. Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
11 | Contractantul notifică în scris Autoritatea contractantă, la sediul acesteia, despre data efectuării transportului în vederea finalizării activității de furnizare, cu cel puțin 7 (șapte) zile lucrătoare înaintea acesteia. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
12 | Data furnizării este considerată data sosirii la adresa stabilită prin contract sau indicată de autoritatea contractantă. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
13 | Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Contractantul va aplica pe fiecare produs elemente de vizibilitate (etichete), conform precizărilor comunicate de către Autoritatea contractantă după încheierea contractului de achiziție publică de produse. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
14 | Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel în cât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul ia în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produsului furnizat și eventuala absență a facilităților de manipulare, la punctele de tranzitare. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
15 | Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
16 | Contractantul are responsabilitatea de a livra produsul în termenul stabilit și de a asigura toate condițiile necesare pentru respectarea calendarului de activități anexat prezentului caiet de sarcini. Se consideră că acesta a luat în calcul toate eventualele dificultăți ce pot apărea și, prin urmare, nu va putea invoca întârzieri sau costuri suplimentare ca urmare a acestora. | 3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
17 | 3.8. Operațiuni cu titlu accesoriu 3.8.1. Instalare, punere în funcțiune, testare Contractantul va transporta produsele la locul de livrare și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor pe timpul desfășurării activității de recepție cantitativă și calitativă. | 3.8.1. Instalare, punere în funcțiune, testare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
18 | Contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru ca produsele fie operaționale. Acest proces include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura folosirea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. | 3.8.1. Instalare, punere în funcțiune, testare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
19 | Totodată, Autoritatea contractantă împreună cu Contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produselor va avea în vedere următoarele elemente: - Testare în condiţii de utilizare simulată la sediul achizitorului, respectiv prin analizarea anumitor documente de călătorie care vor fi asigurate de către Autoritatea contractantă; - Mediul de testare: la locația de livrare; - Vor fi testate toate funcţionalităţile echipamentelor descrise prin specificațiile tehnică anexată, în vederea verificării funcționării corespunzătoare a tuturor funcțiilor și accesoriilor acestora; - Criterii de succes/eșec ale testelor: orice funcționare necorespunzătoare a echipamentului conduce la respingerea acestora până la remedierea deficiențelor. | 3.8.1. Instalare, punere în funcțiune, testare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
20 | Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate măsurile pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la încheierea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă de către Autoritate contractantă. | 3.8.1. Instalare, punere în funcțiune, testare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
21 | Până la finalizarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă operarea/utilizarea produselor se va efectua exclusiv de către reprezentanții furnizorului sau cu acceptul și sub supravegherea acestora, iar consecințele oricăror activități efectuate pe timpul verificărilor sunt exclusiv în responsabilitatea furnizorului. | 3.8.1. Instalare, punere în funcțiune, testare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
22 | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare: Contractantul este responsabil pentru instruirea la locația de livrare a personalului desemnat de către Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera echipamentele. Numărul persoanelor care vor fi instruite este de minim 2 și maxim 12, timp de maxim 8 ore pe durata a 1 zile calendaristice, în intervalul (08:00-16:00). | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
23 | Instruirea se va realiza oricând în perioada indicată în Calendarului activităților - Anexa 2, la o dată propusă de către Contractant și acceptată de Autoritatea Contractantă. Propunerea respectivă va fi comunicată autorității contractante cu cel puțin 7 zile înainte de data propusă. Numărul de persoane pentru instruire va fi transmis de către Autoritatea contractantă la solicitarea Contractantului. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
24 | Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității contractante este pe deplin informat pentru utilizarea corespunzătoare a produsului. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
25 | La finalizarea activităților de instruire se va întocmi un proces verbal care să consemneze activitatea de instruire precum și o lista nominală a persoanelor instruite. Comisia de recepție a Autorității Contractante va fi responsabilă de consemnarea efectuării activității de instruire în cuprinsul procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, aceasta fiind o condiție calitativă necesară de atins în cadrul activității de recepție a produsului. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
26 | Toate activitățile de instruire menționate mai sus se realizează cu titlu gratuit. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
27 | Instruirea trebuie să permită personalului Autorității contractante să își însușească: - Descrierea părților componente ale produsului; - Prezentarea principalelor activități de întreținere periodică și a graficului de realizare a acestora; - Prezentarea principalelor defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare și a măsurilor de remediere; - Curs teoretic și practic de utilizare a produsului; - Instructaj privind protecția muncii, a mediului și împotriva incendiilor. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
28 | Contractantul acoperă toate cheltuielile legate de pregătirea și organizarea instruirii personalului Autorității contractante. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
29 | Sesiunea de instruire se va realiza în limba română sau cu translator asigurat de către furnizor. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
30 | Contractantul va asigura pe durata instruirii un produs funcţional, precum şi materiale suport în limba română, care includ cel puţin manuale de operare, fişe tehnice, manuale de întreţinere (atât în format letric cât şi pe suport stick-USB pentru fiecare cursant). | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
31 | Documentația în altă limbă decât cea română vor fi însoțite de traducerea în limba română. | 3.8.2. Instruirea personalului pentru utilizare |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
32 | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție: Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
33 | Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produselor în perioada de garanție fără costuri din partea Autorității contractante, astfel: - La locul de serviciu (locația de utilizare a produsului), se va pune la dispoziția Contractantului lista cu locația/iile de utilizare ale produselor; - La unitatea service a contractantului (în cazurile în care se justifică o astfel de operațiune). | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
34 | Operațiunile care trebuie efectuate de către Contractant pentru fiecare intervenție sunt cele recomandate în manualele/documentațiile tehnice ale produselor, precum și ale echipamentelor instalate pe acestea. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
35 | Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorii echipamentelor, operațiuni care trebuie executate în perioada de garanție de către unități service ale Contractantului pe costurile acestuia. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
36 | Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul notifică Autoritatea contractantă cu privire la perioada/data planificată pentru efectuarea acestora și comunică totodată operațiunile de mentenanță care trebuie efectuate conform manualului de întreținere prevăzut la capitolul 5. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
37 | Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și alte asemenea. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
38 | Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prevăzute la locul unde are loc intervenția. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
39 | După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă cel puțin date de identificare ale echipamentului, data și ora intervenției și operațiunile/activitățile realizate. Modelul raportului privind mentenanța preventivă în garanție va fi pus la dispoziție de către Contractant la data livrării și recepției produselor și va fi prezentat în cadrul instruirii cu personalul. Activitățile ce se vor desfășura în prezența unui reprezentant local al Autorității contractante care va confirma executarea acestora prin semnătură pe raportul de mentenanță. O copie a raportului va fi predată reprezentantului beneficiarului (la nivel local) la momentul intervenției tehnice, iar o copie va fi transmisă prin fax/email Autorității contractante în termen de 5 zile calendaristice, prin grija Contractantului. | 3.9.1. Mentenanța preventivă în perioada de garanție |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
40 | 3.10. Suport tehnic Pe toată durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suportul tehnic necesar. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
41 | Contractantul va asigura un punct de contact disponibil, la care personalul Autorității contractante să poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
42 | La încheierea contractului ofertantul va specifica, în cadrul acestuia următoarele coordonate de contact: nume și prenume persoană de contact, număr de telefon, număr de fax, adresa de e-mail, adresa sediului. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
43 | Contractantul este obligat să respecte, pe toată perioada de derulare a contractului, următoarea procedură de notificare, constatare și remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: - reprezentanții Autorității contractante vor transmite Contractantului notificarea privind apariția de defecțiuni în perioada de garanție, cu identificarea locației și a persoanei de contact; | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
44 | - reprezentanții Contractantului vor lua legătura cu persoana de contact în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării și împreună cu aceasta vor stabili dacă este necesară preluarea echipamentului în reparație sau dacă se poate efectua diagnosticarea/remedierea disfuncționalităților semnalate acestuia prin telefon sau alte mijloace electronice; | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
45 | - Contractantul este obligat să remedieze defecțiunea constatată și să repună în stare de funcționare produsul în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la notificarea apariției defecțiunii; | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
46 | - Contractantul se obligă să asigure / faciliteze transportul, pe perioada de garanție, a produselor defecte / reparate, de la / la locația specificată în notificarea privind apariția defecțiunii fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă. De exemplu, contractantul va putea prelua produsul în reparație prin personalul propriu, ori prin curier, cu plata în avans a transportului către compania de curierat de către Contractant. În oricare dintre modalitățile de transport în garanție, produsul va fi însoțit la predarea-preluare de un document care va enumera accesoriile de care acesta este însoțit. Transportul la și de la unitatea service se va efectua în cutiile speciale de transport și depozitare aferente completelor. În cazul în care contractantul apelează la serviciile de transport oferite de o firmă de curierat, eventualele daune ca urmare a transportului la/de la unitatea service vor fi remediate de către Contractant, fără a implica Autoritatea Contractantă în soluționarea eventualelor litigii între Contractant și compania de curierat. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
47 | - Reprezentanții autorizați ai Contractantului sunt obligați să consemneze intervenția (operațiunile efectuate, componentele/piesele reparate/înlocuite și perioada de imobilizare a echipamentului) sub semnătura, în carnetul de service / garanție al produsului. Dacă produsul nu este predat unității service cu un carnet de service/garanție, la returnarea produsului unitatea va emite unul pentru produs, în care va consemna intervenția. Garanția echipamentului se va prelungi cu durata de imobilizare a acestuia în cadrul unității reparatoare. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
48 | În cazul în care un produs atinge o perioadă de reparații cumulată de 90 de zile calendaristice în interiorul primului an calendaristic de la livrare, atunci Contractantul este obligat să înlocuiască pe cheltuiala sa acest produs cu unul nou, identic sau cu caracteristici tehnice superioare celui original. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
49 | Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică de produse. | 3.10. Suport tehnic |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
50 | 3.12. Mediul în care este operat produsul Conform prevederilor din specificația tehnică. | 3.12. Mediul în care este operat produsul |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
51 | 3.13. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea: Accesul în locația de livrare se va notifica autorității contractante cu cel puțin 5 zile înainte de ziua propusă. | 3.13. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea: |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
52 | În notificare vor fi cuprinse următoarele informații: - Nume, Prenume delegați din partea furnizorului; - Numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care se solicită accesul în locația de livrare; - Seria si nr. de identificare a oricărui dispozitiv electronic de stocare, dacă este cazul; - Seria IMEI a dispozitivelor mobile de comunicații și seriile unice de identificare în rețea a cartelelor de acces în rețelele mobile de comunicații, dacă este cazul; | 3.13. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea: |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
53 | 4. Atribuțiile și responsabilitățile Părților 4.1.Atribuţiile şi responsabilităţile Contractantului Contractantul are obligaţia de a asigura livrarea produselor şi să asigure instruirea personalului Autorităţii contractante la standardele şi /sau performanţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, în termenele şi locaţiile specificate de Autoritatea contractantă. | 4.1.Atribuţiile şi responsabilităţile Contractantului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
54 | Dacă este cazul, pentru produsele care fac obiectul operațiunilor de import-export (remedieri în termen de garanție) exercitat de Agenția Națională de Control a Exportului (O.U.G. 43/14.04.2022, publicată în M.O. al României, nr. 374/ 15.04.2022), Contractantul va dispune toate diligențele necesare obținerii licențelor de import-export atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de garanție, fără costuri, comisioane, taxe suplimentare pentru transport în sarcina Autorității contractante. Obținerea avizelor și asigurarea bunurilor pe durata transportului se vor face pe cheltuiala proprie a Contractantului. | 4.1.Atribuţiile şi responsabilităţile Contractantului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
55 | Contractantul va asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau alte resurse adiționale în măsura în care necesitatea acestora este obligatorie îndeplinirii contractului, fără a implica costuri suplimentare din partea Autorității contractante. | 4.1.Atribuţiile şi responsabilităţile Contractantului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
56 | Contractantul trebuie să se conformeze tuturor revizuirilor, completărilor și modificărilor oricăror legi și reglementări la nivel european și național aplicabile care sunt în vigoare în perioada de derulare a contractului și care afectează furnizarea produselor. | 4.1.Atribuţiile şi responsabilităţile Contractantului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
57 | Toate produsele livrate vor fi noi, în caz contrar Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza echipamentele. | 4.1.Atribuţiile şi responsabilităţile Contractantului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
58 | 5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul Contractantul va furniza la recepția produselor, în format electronic (format .doc și .pdf) și tipărit (original), următoarea documentație tehnică: - manual de utilizare – pentru fiecare produs; - certificat de garanţie; - declaraţie / certificat de conformitate din partea producătorului/furnizorului; | 5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
59 | Contractantul va furniza documentația tehnică în limba română. | 5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
60 | 6. Recepția produselor Recepția produselor se va efectua pe baza de proces-verbal semnat de contractant și reprezentanții autorității contractante, cu respectarea O.M.A.I. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
61 | Recepția produselor se poate realiza în una sau mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv: i) recepția cantitativă se va realiza după furnizarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă; ii) recepția calitativă se va realiza după testarea produselor și remedierea neconformităților/defectelor, dacă este cazul; iii) recepția calitativă a produselor se va finaliza doar în condițiile în care activitatea de instruire a fost încheiată iar produsele sunt însoțite de toate omologările și autorizațiile necesare pentru punerea în funcțiune; În conformitate cu art. 43 și 51 din OMAI nr. 126 din 2016, Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă va include unul din următoarele rezultate: a) Admis; b) Respins. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
62 | Activitatea de recepție: Contractantul va informa în scris Autoritatea contractantă cu privire la data livrării în vederea efectuării recepției produselor, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
63 | Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va desfășura pe locul de livrare prevăzut la punctul 3.4.1., de către o comisie din partea Autorității contractante formată din minim 3 specialiști, în prezența delegaților Contractantului pe durata a maxim 5 zile lucrătoare. Cu această ocazie, se va întocmi un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
64 | Recepția va consta în: - verificarea cantitativă a echipamentelor; - verificarea componenței completului; - verificarea documentației puse la dispoziție de către Contractant; - verificarea îndeplinirii conformității produselor livrate cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și cu capabilitățile tehnice ale produsului ofertat, asumate de către Contractant prin propunerea tehnică. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
65 | Cu ocazia efectuării recepției cantitative și calitative, Contractantul are obligația de a demonstra Autorității contractante capabilitățile tehnice ale produselor livrate și caracteristicile măsurabile cuprinse în specificațiile tehnice din anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
66 | Pe perioada activității de recepție cantitativă și calitativă Contractantul, prin delegații acestuia, va asigura toate resursele materiale și umane necesare pentru a asigura și demonstra funcționarea corectă a produselor. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
67 | Ca o măsură obligatorie, furnizorul va pune la dispoziția comisiei de recepție un inventar de complet al produsului, defalcat pe fiecare componentă în parte, unitate de măsură, cantitate. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
68 | Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni orice fel de deteriorări, până la încheierea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă de către Autoritate contractantă. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
69 | Până la finalizarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă operarea / utilizarea produselor se va efectua exclusiv de către reprezentanții Contractantului sau cu acceptul și sub supravegherea acestora, iar consecințele oricăror activități efectuate pe timpul verificărilor sunt exclusiv în responsabilitatea Contractantului. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
70 | Mediul de testare: la locația de livrare și / sau într-o locație stabilită ulterior de comun acord. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
71 | Criterii de succes-eșec ale testelor: orice situație în care caracteristicile, funcționalitățile și parametrii de performanță a unuia sau mai multor echipamente din compunerea produsului nu corespund celor cerute și ofertate, va conduce la respingerea acestora până la remedierea deficiențelor. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
72 | Toate costurile aferente efectuării testării calitative vor fi în sarcina Contractantului. | 6. Recepția produselor |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
73 | 7. Modalități și condiții de plată Contractantul va emite factura pentru produsul livrat conform legislației în vigoare. | 7. Modalități și condiții de plată |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
74 | Factura va fi emisă după recepția produsului de către Autoritatea contractantă. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementele necesare realizării plății împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: a) certificatul de calitate și garanție; b) declarație/certificat de conformitate; c) avizul de însoțire a mărfii; | 7. Modalități și condiții de plată |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
75 | Plata se va efectua într-o singură tranșă, în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă încheiat și de factura emisă, în termen de maxim 45 de zile de la primirea documentelor menționate mai sus întocmite corect și conform prevederilor contractuale și Codul Fiscal. | 7. Modalități și condiții de plată |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
76 | 11. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris. Anterior semnării contractului, Contractantul va transmite datele de contact ale persoanei nominalizate pentru asigurarea managementului contractului. | 11. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
77 | Monitorizarea contractului se va efectua în baza graficului de implementare și plată, anexă la contract. | 11. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
78 | La finalizarea activităților de recepție cantitativă și calitativă se va emite documentul constatator primar, iar la expirarea perioadei de garanție a echipamentelor livrate se va emite documentul constatator final. | 11. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
[6 empty] | Selectați | [5 empty] | Selectați
[6 empty] | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Cerință minimă îndeplinită
[6 empty] | Cerință minimă neîndeplinită | [5 empty] | Cerință minimă neîndeplinită
Sunt necesare clarificări

## Specificație tehnica
Anexa nr. [introduceți numărul] - Matricea de evaluare a propunerii tehnice Ofertant [introduceți denumirea ofertantului]
| Procedura de atribuire | Licitatie deschisa online | Anunț de participare nr. | /
| Contract de achiziție publică/Acord Cadru | Contract de achiziție - Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie
Denumirea Ofertantului:
Nr. crt. | Cerința minimă din Specificația tehnică | Referința din Specificația tehnică pentru cerința minimă [Capitolul/paragraful] | Informatii prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime | Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile [pagina; paragraful] | Analiza propunerii tehnice de către comisia de evaluare | Rezultatul evaluării | Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate | Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări | Data solicitării clarificărilor | Data primirii răspunsului la solicitările de clarificări | Evaluarea răspunsului primit | Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie
1 | DENUMIREA PRODUSULUI Comparator video-spectral şi scaner de înaltă rezoluţie |  |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
2 | 1. DESTINAȚIA PRODUSULUI Cercetarea criminalistică a documentelor de călătorie, vizelor, bancnotelor în scopul determinării autenticității acestora, depistării și probării falsurilor în înscrisuri (un echipament fix de tip video-comparator spectral și un scanner de documente de înaltă rezoluție). | 1. DESTINAȚIA |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
3 | 2. COMPONENȚĂ/CONFIGURAȚIE A PRODUSULUI: • aparat de detecţie falsuri în înscrisuri și scaner de documente de înaltă rezoluție; • staţie de lucru (independentă/integrată în aparatul de detecție falsuri) cu tastatură și mouse; • UPS; • cititor de cipuri electronice; • decodor de informații personale (Decodificator IPI/ICI); • placă de suport din sticlă de cuarț; • modul de imagistică 3D; • placă de înclinare a documentului; • software de recunoaștere facială; • software pentru baze de date documente ID; • decodor/software pentru afișarea și verificarea modelelor unice de microtext în valuri; • micro-spectro-fotometru; • calibrator al sistemului; • pachet de accesorii de bază: - Huse de protecție împotriva prafului (pentru unitatea principală VSC și monitor); - 2x greutăți pentru hârtie; - Sistem de centrare a documentelor; - Dispozitiv de vizualizare a cernelei optice variabile (OVI); - Mouse pad; - Lavetă/șervețele pentru curățare; - Set de mostre de instruire (pentru tutoriale); - Stick USB (include software-ul de instalare, manualul utilizatorului și ghidul de inițiere rapidă); | 2.COMPONENȚĂ/ CONFIGURAȚIE A PRODUSULUI |  |  |  | Selectați
4 | Produsul trebuie să identifice tipurile de elemente de siguranță ale documentelor de călătorie, descrise în Glosarul PRADO – termeni și tehnici privind elementele de securitate și documentele de securitate în general, strict numai prin intermediul aparatului de detecție falsuri și scaner de documente de înaltă rezoluție și a cititorului de cipuri electronice. Toate funcțiile echipamentului folosite la identificarea elementelor de siguranță vor fi integrate în interiorul acestor echipamente. | 2.COMPONENȚĂ/ CONFIGURAȚIE A PRODUSULUI |  |  |  | Selectați
5 | Aparatul de detecție falsuri și scaner de documente de înaltă rezoluție și cititorul de cipuri electronice trebuie să fie asistate şi operate de un calculator, prin intermediul unui soft dedicat, pe parcursul tuturor operaţiilor efectuate. | 2.COMPONENȚĂ/ CONFIGURAȚIE A PRODUSULUI |  |  |  | Selectați
6 | 3. CARACTERISTICI TEHNICE MINIME: 3.1. Aparatul de detecție falsuri în înscrisuri 3.1.1. Fotografiere Caracteristici tehnice cameră: - Rezoluție maximă atât pentru imaginile live (în timp real), cât și pentru imaginile capturate: min. 12 MP. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
7 | - Cameră live de înaltă rezoluție, sensibilitate ridicată, auto-focus, cu captură în culori și infraroșu (IR). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
8 | - Interval spectral: min. 350-1100 nm*. * Produsele care asigură un interval spectral extins față de cel menționat în specificația tehnică sunt considerate conforme întrucât acoperă domeniul de referință solicitat. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
9 | - Control automat și manual al contrastului, luminozității camerei. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
10 | - Câmp vizual pentru camera principală: min. 219 x 165 mm. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
11 | - Camera trebuie să dispună de controale automate ale diafragmei și ale expunerii cu comenzi manuale precum și controlul motorizat al focalizării cu ajutorul roții mouse-ului. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
12 | - La zoom-ul optic maxim, camera trebuie să poată evidenția cu claritate pe ecran, liniile de desen de fond și microtextul din interiorul documentelor verificate. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
13 | - Factor de mărire total (optic și digital) de min. 99x. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
14 | - Permite realizarea de fotografii la dimensiunile reale (format A4 sau A5) a documentelor de identitate/călătorie/sursă (de exemplu certificat de naștere, căsătorie, deces, cetățenie, returnare etc), în diferite spectre de lumină (normală, UV, IR, incidentă, transmisă, oblică/laterală, coaxială, anti-Stokes); | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
15 | - Permite vizualizarea în timp real a documentelor de dimensiune A4/US letter (cum ar fi documentele de înmatriculare a vehiculelor, certificatele de naștere sau de căsătorie etc.), în lumină albă, UV și IR. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
16 | - Compatibilă cu iluminarea incidentă Flood (Alb, UV, IR), iluminarea transmisă Flood (Alb, UV, IR), iluminarea oblică / laterală (alb și IR), iluminarea OVD, precum și iluminarea punctiformă cu trecere de bandă îngustă. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
17 | 3.1.2. Camera video-comparatorului trebuie să dispună de filtre „trece bandă” („filtre de tăiere”) în spectrul de lumină vizibil, IR și UV, cu minim 16 lungimi de undă diferite în intervalul 350 și 1100nm. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
18 | 3.1.3. Video-comparatorul trebuie să poată ilumina documentele direct, sub diferite unghiuri şi prin transparenţă cu ajutorul următoarelor tipuri de iluminări: | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
19 | a. Iluminare incidentă: - LED-uri în spectrul Vizibil și IR cu iluminare în flux și spot; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
20 | - LED-uri în spectrul IR cu lungimi de undă diferite în intervalul min. 740 și 1030 nm*; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
21 | - LED-uri pentru iluminare laterală; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
22 | - LED-uri în spectrul UV (UV-A, UV-B, UV-C): • min. 2 LED-uri UV-A, din care: - 1 LED UVA - 365nm; - 1 LED UVA cu lungimea de undă 385nm sau 395nm; • min. 1 LED UV-B cu lungimea de undă 308nm sau 313nm; • min. 1 LED UV-C cu lungimea de undă 254nm sau 255nm; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
23 | - Iluminare LED incidentă coaxială/retro-reflectivă. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
24 | b. Iluminare transmisă: - LED-uri în spectrul Vizibil și IR în flux și spot; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
25 | - LED-uri în spectrul UV 365nm; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
26 | - LED-uri spot în spectrul IR cu lungimi de undă în intervalul min. 780 și 900 nm*. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
27 | c. Iluminare IR anti–stokes - permite identificarea și vizualizarea cu claritate a elementelor de securitate (desen, text, microtext) în toată integritatea lor (vizualizarea totală și parțială). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
28 | d. Iluminare punctiformă cu trecere de bandă reglabilă (Adjustable Bandpass): - Minim 152 de combinații de filtre; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
29 | e. Iluminare punctiformă cu trecere de bandă îngustă (Narrow Bandpass): - Iluminare îngustă în spectrul vizibil și IR cu un filtru de trecere în bandă cu lungimi diferite de unde în intervalul min. 400 și 1000* nm cu pași incrementali de 1 nm. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Selectați | [5 empty] | Selectați
30 | f. Iluminare OVD: - Min. 37 LED-uri albe orizontale și verticale (pe două axe) pentru vizualizarea dispozitivelor de securitate OVD/DOVD (elemente de securitate optic variabile). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
31 | g. Iluminare polarizată: - Min. 2 LED-uri albe cu polarizare circulară pentru examinarea caracteristicilor de securitate birefringente; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
32 | - Min. 1 LED cu polarizare liniară pentru reducerea reflexiilor la examinarea suprafețelor laminate și vizualizarea caracteristicilor de securitate polarizate. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
33 | h. Iluminare prin fluorescență: - LED-uri în spectrul UV-A - 365nm pentru examinarea caracteristicilor de securitate fosforescente. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
34 | i. Iluminare pentru imagistică 3D: - LED-uri în spectrul vizibil și IR; - Iluminare din unghiuri diferite. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
35 | 3.1.4. Moduri de iluminare Aparatul de detecție falsuri în înscrisuri trebuie să permită ajustarea electronică multiplă – manual și automat – a tuturor surselor de lumină descrise la punctul 3.1.3., pentru vizualizarea elementelor de siguranţă și capturarea secvenţială a imaginilor totale și parțiale ale elementelor de securitate optic variabile și evidențierea cu claritate a desenelor (imaginilor) și înscrisurilor prevăzute în acestea, cu ajutorul camerei digitale cu sensibilitate în spectrul Vizibil, IR și UV, de la pct. 3.1.1. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
36 | 3.1.5. Stocare, recuperare şi înregistrare video: - imaginile trebuie să poată fi salvate obligatoriu în format jpeg (.jpg) și cel puțin în unul dintre formatele: bitmap (.bmp), jpeg2000 (.jp2), tagged image file (.tif), portable network graphics (.png); | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
37 | - capacitatea de stocare şi preluare a parametrilor de setare (iluminare, filtru, cameră, timp de integrare, setări de contrast, etc), sistemul va reseta automat programul în anumite condiţii specifice atunci când este solicitat, fără intervenţie manuală; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
38 | - funcții de rotire a imaginii, oglindire și selecție a zonei de interes; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
39 | - vizualizare imagine live cu control complet asupra camerei, obiectivului, iluminării și setărilor filtrului; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
40 | - captare foto sau video a imaginilor de tip OVD (elemente de securitate optic variabile) din diferite unghiuri de lumină; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
41 | 3.1.6. Organizarea informaţiilor: Capacitatea de a organiza informaţiile stocate, imagini şi parametri de setare pentru examinare. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
42 | 3.1.7. Automatizarea utilizării imaginii: - analiza automată rapidă a elementelor de securitate; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
43 | - examinarea programată automat pentru condiţii de examinare diferite, cu imagini pentru fiecare examinare; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
44 | - căutarea automată a intensităţii lungimii de undă pentru iluminare optime şi combinaţii de filtre care conduc la un contrast ridicat între obiectele fluorescente în lumină infraroşie; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
45 | - caracteristică de înregistrare macro cu preluarea imaginilor stabilite. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
46 | 3.1.8. Adnotarea imaginii: - caracteristici de măsurare pentru distanţă, unghi şi suprafaţă; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
47 | - caracteristici de adnotare editabile a imaginii (text şi diferite forme care includ săgeţi, linii, cercuri şi casete). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
48 | 3.1.9. Îmbunătățirea calităţii imaginii: Funcții de îmbunătățire a calităţii imaginii, inclusiv ajustarea luminozității, contrastului, RGB, corecție gamma. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
49 | 3.1.10. Compararea imaginii: - compararea imaginii include afişarea imaginii stocate si a celei în lucru, alăturate, suprapuse, modificate sau cu frecvenţă modificată, rotită sau în oglindă; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
50 | - imaginea de referinţă să poată fi poziţionată sau rotită prin control manual; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
51 | - facilitatea de a prezenta imaginea preluată şi cea stocată în baza de date, în mod alăturat. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
52 | 3.1.11. Decodor de informaţii IPI (invisible personal information) / ICI (invisible constant information) integrat în aparatul de detecție falsuri: - detectează, în mod manual (prin modificarea lentilelor și a unghiului lentilelor) și automat (presetat prin programul software dedicat), şi afişează date personale invizibile întipărite în paşaport şi cărţi de identitate; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
53 | - permite salvarea de noi parametri de identificare în programul software (modificările lentilelor și a unghiului lentilelor), și verificarea automată a acestora; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
54 | - permite afișarea cu claritate a datelor personale întipărite. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
55 | 3.1.12. Posibilitatea de a vizualiza imagini retro – reflective pentru laminate tip 3M: Funcţie de iluminare „anti-stokes” în spectrul de lumină IR, care să permită identificarea și vizualizarea cu claritate a elementului de securitate (desen, text, microtext). Funcția va fi îndeplinită de către aparatul de detecție falsuri și va permite vizualizarea totală și parțială a elementelor de securitate. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
56 | 3.1.13. Facilități de prelucrare a imaginilor prin intermediul aplicației software: - salvarea imaginilor generate, cu posibilitatea furnizării informațiilor privind setările folosite în cadrul analizei documentului și a datei de lucru; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
57 | - mărirea imaginii documentului prin selectarea corespunzătoare cu ajutorul cursorului a factorului de mărire optic și digital, în mod independent; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
58 | - rotirea imaginii; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
59 | - afișarea a două imagini simultan pe monitor. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
60 | 3.1.14. Modul software de imagistică 3D: - capturarea mai multor imagini sub diferite condiții de iluminare pentru generarea unei imagini 3D a topografiei suprafeței unui document (folosind iluminare albă sau IR). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
61 | - selectarea oricărei zone de interes din imaginea capturată pentru generarea unei imagini 3D. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
62 | - aplicarea de hărți de culori, rotirea imaginilor în spațiul tridimensional sau inversarea acestora pentru îmbunătățirea vizualizării caracteristicilor în relief. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
63 | 3.1.15. Dispozitiv de translație XY de înaltă precizie: - poziționare precisă la nivel nanometric pentru documentele examinate; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
64 | - deplasarea maximă pe axa X: minim 60 mm; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
65 | - deplasarea maximă pe axa Y: minim 45 mm; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
66 | - mișcare în trepte: min. 0.01mm (10µm). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
67 | 3.1.16. Microspectrometru: - permite măsurarea spectrelor de absorbție, reflexie, transmisie și fluorescență, precum și a cromaticității caracteristicilor documentelor; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
68 | - gama spectrală: min. 400 - 1000nm*; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
69 | - rezoluție: interval 2-3nm. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
70 | 3.1.17. Decodor LetterScreen++: Software pentru afișarea și verificarea modelelor unice de microtext în valuri, bazate pe datele personale din MRZ. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
71 | 3.1.19. Baza de date: Bază de date integrată și actualizată la nivelul anului 2025, care să conțină specimene de documente oficiale (pașapoarte, cărți de identitate, permise de conducere, bancnote, etc.) conform glosarului PRADO, care să aibă posibilitatea consultării offline, descrieri detaliate și imagini de înaltă rezoluție a unor documente oficiale de diferite tipuri, precum și prezentarea elementelor de securitate. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
72 | 3.1.20. Alte caracteristici software: Extragerea unei galerii de imagini cu toate documentele recent utilizate împreună cu documentele în lucru sau anterioare. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
73 | 3.1.21. Modalităţi de vizualizare: - toate funcţiile vor fi operate prin softul video-comparatorului prin folosirea tastaturii şi a mouse-ului; | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
74 | - opţiune de monitorizare a perioadei de exploatare a surselor de lumină (exceptând sursele cu lumină LED). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
75 | 3.2. Capabilităţi citire documente electronice, conform standardului ICAO 9303 sau echivalent: 3.2.1. Cu aparatul de detecție falsuri în înscrisuri: - citire coduri de bare 1D şi 2D; - citire MRZ (machine readable zone). | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
76 | 3.2.2. Cu cititorul de cipuri electronice: - capabilităţi de citire cipuri RFID fără contact, pentru gestionarea paşapoartelor electronice/ biometrice, conform ISO 14443 tip A şi tip B, sau echivalent. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
77 | 3.3. Alte cerințe: - Aparatul de detecție falsuri în documente va fi prevăzut cu un sistem de greutăți pentru prinderea documentelor pe suprafața de examinare. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
78 | - Temperatura ambientală de lucru: minim intervalul +15 ÷ +35°C. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
79 | - Tensiunea de alimentare a tuturor echipamentelor va fi la 230V , 50Hz. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
80 | - Produsul oferit va fi însoțit de toate accesoriile necesare funcționării lui, la parametrii ceruți prin prezenta specificație tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
81 | - Produsul va fi însoțit de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare în limba română. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
82 | - Perioada de garanție: min. 2 ani. | 3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
83 | CERINȚE TEHNICE MINIMALE: STAŢIE DE LUCRU CU TASTATURĂ ȘI MOUSE (din componența comparatorului video-spectral și scanner de înaltă rezoluție) | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
84 | 1. Procesor: | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
85 | - i7-12700F sau configurație echivalentă din punct de vedere al performanței; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
86 | - Nr. de nuclee: 12; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
87 | - Cache: 25 MB. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
88 | 2. Placă de bază: | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
89 | - Interfață rețea integrată: Da, 10/100/1000 Mbps; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
90 | - Interfață audio integrată: Da, 1 x microphone și 1 x headphone sau 1 x headphone/microphone combo; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
91 | Porturi integrate: - 5 x USB din care minim 3 x USB 3.0; - 1 x RJ45; - 1 x M.2 pentru SSD. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
92 | 3. Memorie: - Tip memorie şi frecvenţă: DDR5 5600 MHz; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
93 | - Capacitate: 32 GB. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
94 | 4. Stocare: Tip: SSD şi HDD; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
95 | -SSD - Capacitate 1 TB - Interfață: M.2 PCIe ; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
96 | - HDD - Capacitate 2 TB; - Interfaţă: SATA III; - Viteză: 7200RPM. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
97 | Internă: Da. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
98 | 5. Interfaţă video dedicată: Model: NVIDIA RTX 4060 sau echivalent; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
99 | Memorie: 8 GB GDDR6 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
100 | 6. Unitate DVD+/-RW: Tip: Extern Interfaţă: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
101 | 7. Carcasă: | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
102 | Interfaţă: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
103 | Tip carcasă: Middle tower | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
104 | Minim 3 ventilatoare 120mm incluse | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
105 | Interfaţă: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
106 | Tip carcasă: Middle tower | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
107 | Minim 3 ventilatoare 120mm incluse | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
108 | 8. Sursă de alimentare: Putere: 750 W | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
109 | 9. Mouse: Tehnologie: Optic/laser, cu fir, scroll; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
110 | - Pad inclus: Da, Înveliș din plastic, Baza anti-alunecare; | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
111 | - Interfaţă: USB. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
112 | 10. Tastatură: Tehnologie: cu fir | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
113 | Număr taste si tip tastatură: US/RO Key, 104 taste | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
114 | Interfaţă: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
115 | 11. Sistem operare instalat: Microsoft Windows 11 Professional 64 biți sau echivalent | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
116 | 12. Software instalat: Microsoft Office LTSC Standard 2024 sau echivalent (cu licență de volum) | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
117 | 13. Monitor: Tehnologie: IPS | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
118 | Interfaţă: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
119 | Tip carcasă: Middle tower | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
120 | Minim 3 ventilatoare 120mm incluse | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
121 | Diagonala (inch): min 31.5 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
122 | Iluminare: LED 300 cd/m2 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
123 | Aspect imagine: 16:9 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
124 | Contrast imagine: 1000:1 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
125 | Rezoluţie: 2560x1140 pixeli | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
126 | Interfață: 1xDisplayPort şi 1xHDMI | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
127 | 14. UPS: | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
128 | Autonomie: Minim 10 minute cu echipamentele conectate (unitate centrală și monitor) | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
129 | Frecvența tensiune ieșire (Hz) : 50/60 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
130 | Tensiune nominală intrare (V): 220/230 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
131 | Frecvența tensiune intrare (Hz): 50/60 | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
132 | Management: Da | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
133 | Interfață: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
134 | 15. Accesorii: - Cabluri de alimentare (stație de lucru și monitor) - Cablu HDMI sau DisplayPort - Drivere pentru sistemul de operare ofertat - Manual de utilizare - Furnizorul va livra toate componentele necesare punerii și menținerii în funcțiune a echipamentului. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
135 | Interfaţă: USB | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
136 | Tip carcasă: Middle tower | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
137 | Minim 3 ventilatoare 120mm incluse | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
138 | 16. Alte cerințe: Cerințele prevăzute în prezenta anexă se referă la stația de lucru independentă/integrată în aparatul de detecție a falsurilor care face parte din componența produsului ‘’comparator video-spectral și scanner de înaltă rezoluție’’ și care trebuie să fie compatibilă cu toate celelalte componente ce asigură functionalitatea completului. | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
139 | 17. Garanție: 24 luni | ANEXA LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ |  |  |  | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Selectați
[6 empty] | Selectați | [5 empty] | Selectați
[6 empty] | Cerință minimă îndeplinită | [5 empty] | Cerință minimă îndeplinită
[6 empty] | Cerință minimă neîndeplinită | [5 empty] | Cerință minimă neîndeplinită
Sunt necesare clarificări