
MODELE DE FORMULARE

FORMULAR nr. 1: 
Scrisoare de garanție de participare

FORMULAR nr. 2:    Formular Oferta Financiara 
FORMULAR nr. 3:
Declarație privind respectarea art. 51 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

FORMULAR nr. 4: 
Acord de asociere 

FORMULAR nr.  5: 
Scrisoare de garanție bancara de buna executie

FORMULAR nr. 6: 
Formular propunere tehnica

FORMULAR nr. 7: 
Angajament ferm privind susținerea tehnică şi profesională a                           ofertantului
FORMULAR nr. 8:
Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

FORMULAR nr. 9:
Declarație privind partea/ părțile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARĂ care au caracter confidențial

FORMULAR nr. 10:
Împuternicire reprezentare ofertant 

FORMULAR nr. 11:
Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire

FORMULAR nr. 12:   Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

FORMULAR nr. 1

BANCA







    

 ___________________(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către _________________    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „......................................”(se va completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ........................... organizată de ....................................... în calitate de autoritate contractantă, noi, ____________________________________________________(denumirea bãncii/societãţii de asigurãri)   având sediul înregistrat la  ____________________________(adresa bãncii/societãþii de asigurãri)  ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa plãtim suma de (în litere și în cifre) __________________________, la prima sa cerere pe baza declarației cu privire la culpa persoanei garantate;
În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situațiile urmãtoare: 

a) ofertantul _________________ (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta este stabilita câștigătoare, iar ofertantul nu constituie garanția de buna execuție;

c) oferta sa fiind stabilita câştigãtoare, ofertantul _____________________________ (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  a refuzat sa semneze contractul de achiziþie publica în perioada de valabilitate a ofertei
Prezenta garantie este valabila pana la data de______ / ____ zile de la data emiterii 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungeascã perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea. 

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana. 

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legãtura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele judecãtoreşti romane. 

Parafata de Banca _____________ 

in ziua ______ luna ________ anul __

FORMULAR nr. 2
Operator economic

......................................................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 

Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Examinând documentația de atribuire, subsemnaţii, _____________________ reprezentanţi ai ofertantului __________________________, (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm produsele aferente procedurii de atribuire Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“ pentru suma de ______________________________________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)  plătibilă după recepţia produselor,  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ________________________ (suma în litere şi în cifre.)  

Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsul/produsele în termen de maxim ...................................... după semnarea contractului de către ambele părți.
Ne angajam să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de ___________________ zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:
     _


    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

     _

    |_|   nu depunem ofertă alternativă.

            (se bifează opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Data _____/_____/__________________                       
(semnatura), 

în calitate de _______________, legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele

_________________________________(denumirea/numele operatorului economic)
FORMULAR nr. 3
OFERTANTUL





............................................ (denumirea/numele)

Declaratie respectare art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/asocierii, în cazul unei asocieri) declar pe propria raspundere ca mă angajez să furnizez produsele  aferente procedurii de atribuire Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“ pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată de Uniunea Europeană și legislația națională.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(nume, semnatura autorizata si stampila)

                              FORMULAR nr. 4
ACORD DE ASOCIERE

Nr.....................din..................................

1. PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

şi 

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod de identificare fiscală...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

2. OBIECTUL ACORDULUI

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Orașul Valea lui Mihai pentru atribuirea contractului Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“ comune ca fiind câştigătoare. 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 

1. 

2.

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2.               % S.C. 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1.                % S.C. 

2._______ % S.C. ___________________________

3.DURATA ACORDULUI

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)
 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. RĂSPUNDERE

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6.ALTE CLAUZE

 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

7.SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin :

a) hotărârea comună a membrilor asociați ;

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;

d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRI

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalități de comunicare.

10. LITIGII

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT



semnătura

ASOCIAT 1

semnătura 


NOTA: 
Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze

FORMULAR nr. 5

Banca

____________________


(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Către _________________(denumirea autorității contractante si adresa completa)
Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului si numarul), incheiat intre ............................, in calitate de Prestator, si ……………………..in calitate de Achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, pâna la concurenta sumei de [X.XXX,XX] LEI, reprezentând ……..% din valoarea contractului, fara TVA, (sau [X.XXX,XX] euro numai pentru societati bancare care nu emit in lei)  respectiv, orice suma ceruta de aceasta insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligațiilor ce revin prestatorului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  

Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepând cu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data semnarii contractului.

Garantia nu poate fi restituita Presatorului  decât cu acordul scris al Achizitorului.

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; 

Parafata de Banca 

........................ in ziua .......... luna .......... anul .........

(semnatura autorizata)

Nume: …………………………… 

Functie: ………………
FORMULAR nr. 6

OFERTANTUL
...........................................................................(denumirea/numele) 
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Către Orașul Valea lui Mihai, 

Calea Revoluției, nr. 2, Valea lui Mihai, Bihor

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini produsele aferente procedurii de atribuire Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“ care sunt ofertate la procedura simplificată din data de ..........................., în conformitate cu îndeplinirea tuturor cerințele din caietul de sarcini:
Stația de reîncărcare lentă

Denumire produs:

Tipul:

Modelul:

	Nr. crt.
	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Producător

	
	Parametrii tehnici și funcționali
	
	

	1
	Stație de reîncărcare
	
	

	1.1
	Stație de reîncarcare cu funcționare în curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate
	
	

	1.2
	Alimentare trifazată
	
	

	1.3
	Grad de protecție min IP 44
	
	

	1.4
	Dimensiuni maxime 1400x375x208
	
	

	1.5
	Rezistenta antivandal IK 10
	
	

	1.6
	Echipata cu Conector/Priza tip Type 2, tip Type 1 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;
	
	

	1.7
	Numar de automobile incarcate simultan AC – 2 buc
	
	

	1.8
	 Curent de alimentare maxim admis: 64A
	
	

	1.9
	Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V
	
	

	1.10
	Curent de iesire maxim admis AC: 32A;
	
	

	1.11
	Tensiune de alimentare maxim admisa AC: 400V;
	
	

	1.12
	Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA;
	
	

	1.13
	Lungime cablu incarcare : min 3m
	
	

	1.14
	Carcasa statie : structura aluminiu, baza inox, carcasa otel
	
	

	1.15
	Temperatura de operare : -250C - +500C
	
	

	1.16
	Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ
	
	

	1.17
	Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V1.6
	
	

	1.18
	Cititor de card : RFID
	
	

	1.19
	Meniu de functionare în limba romana, limba engleza si minim alte 2 limbi de circulatie internationala;
	
	

	2
	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	2.1
	Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( marca CE )
	
	

	2.2
	Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de conformitate.
	
	

	2.3
	Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC
	
	

	2.4
	Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicatie OCPP minim versiunea 1.6
	
	

	2.5
	Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK, EMC si LVD
	
	

	2.6
	Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a documentelor mai sus mentionate. Toate documentele vor trebui sa fie in perioada de valabilitate
	
	

	3
	Condiții de garanție și post garanție
	
	

	3.1
	Garanție stație – minim 60 luni
	
	

	4
	Alte condiții cu caracter tehnic
	
	


Stația de reîncărcare rapidă
Denumire produs:

Tipul:

Modelul:

	Nr. crt.
	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Producător

	0
	Parametri tehnici și funcționali
	
	

	1
	Stație de reîncărcare
	
	

	1.1
	Stație de reîncărcare cu funcționare în curent continuu și alternativ care sa permita incarcarea simultana la puterile declarate
	
	

	1.2
	 Alimentare trifazata
	
	

	1.3
	Grad de protectie min IP 54
	
	

	1.4
	Dimensiuni maxime 1900x565x780
	
	

	1.5
	Rezistenta antivandal IK 10
	
	

	1.6
	Echipata cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3;
	
	

	1.7
	Echipata cu Conector/Priza tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;
	
	

	1.8
	Echipata cu priza 220V – curent alternativ
	
	

	1.9
	Numar de automobile incarcate simultan DC/AC – 2 buc
	
	

	1.10
	Curent de alimentare maxim admis: 100A
	
	

	1.11
	Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V
	
	

	1.12
	Curent de iesire maxim admis DC: 125A;
	
	

	1.13
	Tensiune de alimentare maxim admisa DC:500V;
	
	

	1.14
	Curent de iesire maxim admis AC:32A;
	
	

	1.15
	Tensiune de alimentare maxim admisa DC:400V;
	
	

	1.16
	Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA;
	
	

	1.17
	Lungime cablu incarcare : min 3m
	
	

	1.18
	Cablu retractabil automat
	
	

	1.19
	Sistem de racire cu ventilare fortata
	
	

	1.20
	Carcasa statie : structura aluminiu, baza inox, carcasa otel
	
	

	1.21
	Temperatura de operare : -250C - +500C
	
	

	1.23
	Putere de incarcare >/= 50kW in curent continuu
	
	

	1.24
	Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ
	
	

	1.25
	Echipata cu display TFT – touch screen antivandal minim 7“ pozitionat intre 0,9 m si 1,3 m inaltime, pentru a fi accesibil si persoanelor cu dizabilitati
	
	

	1.26
	Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V1.6
	
	

	1.27
	Cititor de card : RFID si NFC, cititor de carduri bancare contactless incorporat in carcasa statiei in echipare standard, care nu afecteaza certificarile produsului
	
	

	1.28
	Meniu de functionare in limba romana, limba engleza si minim alte 2 limbi de circulatie internationala;
	
	

	1.29
	Ecranul tactil al statiei va afisa insemnele si informatiile beneficiarului, asa cum acesta solicita, ingloband cel putin logo si QR code de accesare a aplicatiei pentru utilizarea statiei si datele de identificare a statiei
	
	

	1.30
	Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată
	
	

	1.31
	Statiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.
	
	

	1.32
	Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru a evita formarea condensului sau inghetul acestora;
	
	

	1.33
	Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei : disponibila (verde) , in lucru (albastru) , defecta (rosu)
	
	

	1.34
	Statia va fi dotata cu sistemul de incarcare in asteptare pentru incarcarea DC/DC(smart queuing) care permite cuplarea simultana a doi conectori;
	
	

	1.35
	Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de incarcare de 100 KW;
	
	

	1.36
	Statiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicatie de management si plata, aplicatie care va putea administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului;
	
	

	1.37
	Statiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plata cu POS pentru card bancar.
	
	

	2
	Condiții rpivind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	2.1
	Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( marca CE )
	
	

	2.2
	Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de conformitate.
	
	

	2.3
	Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC
	
	

	2.4
	Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicatie OCPP minim versiunea 1.6
	
	

	2.5
	Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK, EMC si LVD
	
	

	2.6
	Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a documentelor mai sus mentionate. Toate documentele vor trebui sa fie in perioada de valabilitate
	
	

	3
	Condiții de garanție și post garanție
	
	

	3.1
	Garanție stație – minim 60 luni
	
	

	4
	Alte condiții cu caracter tehnic
	
	

	
	
	
	


Ofertantul are obligatia de a specifica clar în propunerea tehnică, toate datele de identificare a produsului ofertat, după caz:

a) denumirea produsului;

b) producatorul;

c) tipul produsului;

d) modelul.

Specificatiile tehnice din caietul de sarcini sunt minime si eliminatorii.
Notă: În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte. Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen.Nu se accepta copierea textului cu cerinte fara a da detalii despre produsul ofertat. Ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta vor fi declarate neconforme. Pentru produsele care au anumite dotari ca facilitati optionale se vor prezenta toate certificarile/rapoartele de testare atat pentru produsul standard cat si pentru cel care contine elementele optionale.
FORMULAR nr. 7
ANGAJAMENT FERM
privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică (art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016)
 Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător doar în cazul în care obiectul susținerii îl constituie experiența similară privind livrarea de produse. 
Cu privire la procedura de atribuire organizată de Orașul Valea lui Mihai în calitate de Autoritate Contractantă pentru atribuirea Contractului Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“, pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. .................. [introduceți nr. Anunțului de participare]/....................... [introduceți data]. 
Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completa a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a Candidatului/Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit în continuare Candidat/Ofertant) produsele menționate mai jos, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Candidat/Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea/Entitatea Contractantă. Punerea la dispoziție a produselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului. 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ____________________ [denumirea candidatului/ofertantului] prin contractul ce urmează a fi încheiat între Ofertant și Autoritatea/Entitatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul angajament.  
În acest sens: 
i. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant produsele care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa produsele pe care terțul le va pune la dispoziția candidatului/ofertantului] 
ii. Modalitatea în care vor fi furnizate produsele ...... [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera Contractantului produsele ce fac obiectul susținerii și care sunt aferente contractului de achiziție publică/sectorial] 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să furnizăm Contractantului produsele menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea. 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]: 
a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținut răspunzător față de Autoritatea/Entitatea Contractantă pentru toate daunele aduse Autorității/Entității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor; 
b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea/Entitatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere; 
c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea/Entitatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;  
d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție publică/sectorial încheiat cu autoritatea/entitatea contractantă; 
e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei; 
f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Candidatul/Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea/Entitatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea candidatului/ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia. 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică/sectorial, să încheiem un act juridic cu Ofertantul/Candidatul, care să conțină cel puțin clauze privind produsele pe care ne angajăm să le furnizăm Candidatului/Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a produse, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus. 
Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordată de ______________[denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.  
Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractanta va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm. 
 Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică (art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016/art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.  
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016/Legii nr. 99/2016, care dă dreptul Autorității/Entității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere............................................................ [denumirea candidatului/ofertantului]. 
 Data completării, 
...........................  
Terţ susținător 
 ..................... (semnătură autorizată)  
Candidat/Ofertant  
..................... (semnătură autorizată) 
 Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă: 
- Faptul că terțul dispune de produsele pe care își asumă prin angajament că le va furniza; 
- Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi furnizate produsele către Contractant.  
Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum modalitatea în care terțul va transfera Contractantului produsele ce fac obiectul susținerii și care sunt aferente contractului de achiziție publică/sectorial. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică/sectorial. 
Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.  
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.  
Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.  
FORMULAR nr. 8

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Către ………………………………………………………………

 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subsemnatul.................................................(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului/ofertantului asociat), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului de achiziţie publică de furnizare publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora. 

Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini, asa cum au fost acestea completate/ modificate prin clarificari ulterioare publicării Anunțului de participare simplificat.

Data completării ......................

Operator economic,

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila)
FORMULARUL nr. 9

Operator economic 









…………………….

(denumirea/numele)
DECLARAȚIA INFORMAȚIILOR DIN OFERTĂ CARE SUNT CONFIDENȚIALE

Subsemnatul/a……………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………(denumire/ nume ofertant/ ofertant asociat/subcontractant/terț susținător), la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achizitie Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“, declar pe proprie răspundere, următoarele:

Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt.
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1.
	.... [introduceți informația]

	2.
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1.
	.... [prezentați motivul]

	2.
	.... [prezentați motivul]


Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei                                    ............................................

Numele  şi prenumele semnatarului


                                                ............................................

Capacitate de semnătură                                                                                            ...........................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului                                                                                                     ..........................................

Ţara de reşedinţă




                                                  ...........................................

Adresa






                                                       ...................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

                                                 .............................

Telefon / Fax



                                                                                     ..............................

Data


                                      

Atenție!
Informațiile indicate ca fiind confidențiale, pot fi doar cele care se încadrează în sfera datelor cu caracter personal, secretelor tehnice sau comerciale sau cele care sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Oferta, în ansamblul său, nu poate fi considerată confidențială, însă furnizorul poate indica faptul că anumite informații prezentate în oferta sa sunt confidențiale.
 Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate (conform prevederilor art. 57, alin. (4) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare), în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Subliniem că motivarea caracterului confidențial al informațiilor/elementelor din cadrul propunerii tehnice și/sau financiare și/sau fundamentărilor/justificărilor de preț/cost declarate, NU IMPLICĂ DOAR O SIMPLĂ DECLARAȚIE DATĂ ÎN ACEST SENS, CI O ARGUMENTARE TEMEINICĂ ȘI PLAUZIBILĂ, prin prezentarea motivelor concrete în temeiul cărora ofertantul dorește să păstreze confidențiale unele informații/elemente din cadrul propunerii tehnice și/sau din propunerea financiară prin raportare la domeniul de activitate al acestuia.

                                                           FORMULARUL nr. 10

…………………….

(denumirea/numele) 
împuternicire REPREZENTARE OFERTANT
Subscrisa ……………………….....................……………………………………, cu sediul în........................................................................................................................ …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, încalitate ........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………............………………, domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura simplificată organizată de Orașul Valea lui Mihai, în scopul atribuirii contractului de Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursulşi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data
Denumirea mandantului

……………
S.C. …………………………………

reprezentată legal prin
           
 (Nume, prenume)

 (Funcţie)
FORMULARUL nr. 11

IMPUTERNICIRE SEMNARE OFERTA SI REPREZENTARE ASOCIERE

Notă: Acest formular se va completa de către fiecare membru al Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]


Subscrisa, ………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………, CUI ………………, atribut fiscal ….....…, reprezentată legal prin ……………………………………………, în calitate de ………………...…………, împuternicim prin prezenta pe …………………………, domiciliat în ……………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. …………….....…, CNP ………............…………………, eliberat de …………………………, la data de …….....................……, având funcţia de …………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie publică în scopul atribuirii contractului de Furnizare stații de încărcare  și execuție lucrări pentru montaj în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUDEȚUL BIHOR“ - autoritate contractantă Orașul Valea lui Mihai .


În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:


1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;


2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.


3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.


4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.


Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data .................................


Denumirea mandantului

.......................................................                                                                                                                                         reprezentată legal prin

.......................................................                                                                                                                                         (Nume, prenume)

.......................................................                                                                                                                                         (Funcţie)

.......................................................                                                                                                                            (Semnătura autorizată şi (ştampila)
FORMULARUL nr. 12
Declaraţia privind aplicarea principiului 

DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)
Subsemnatul(a) ................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Terțului susținător/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, declar că in executarea contractului vom respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
Data completării:.......................
Operator economic,

(semnătură autorizată)

.......................................

