Formularul nr. 11
Secțiunea VI.2

Formular Propunere tehnică pentru achiziția de produse
”Achiziție sticlărie de laborator” Cod CPV principal 38437000-7; 

Coduri CPV secundare: 33793000-5, 39299100-5 

Notă:

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de autoritatea contractanta ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i. demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, 

ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Propunerea Tehnică trebuie să cuprindă secțiunile mai jos:
1. Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de autoritatea contractanta în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel în care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare în vederea obținerii punctajului. 
Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.
OPERATOR ECONOMIC














Formularul nr. 11
..................................

(denumirea) /Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]
Denumire produse: ” sticlărie de laborator” Cod CPV principal 38437000-7; Coduri CPV secundare: 33793000-5, 39299100-5
	Cantitate
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată

	Specificaţii tehnice/cerințe de performanță/funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minimă garanție/termen de valabilitate

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	Conform secțiunea 3. CERINȚE TEHNICE din Caietul de Sarcini, denumit: „Tabelul 1: Lot III – Sticlărie – date de identificare și caracteristici tehnice solicitate pentru Dispensere”
	Seturi conf. Cod catalog/produs, conform secțiunea 3. CERINȚE TEHNICE din Caietul de Sarcini, denumit: „Tabelul 1: Lot III – Sticlărie – date de identificare și caracteristici tehnice solicitate pentru Dispensere”
	Conform secțiunea 3. CERINȚE TEHNICE din Caietul de Sarcini, Conform secțiunea 4. LIVRARE Tabelul 2: Locații de livrare a produselor
	conform secțiunea 7. TERMEN DE LIVRARE din Caietul de Sarcini Termenul maxim de livrare a Sticlăriei de laborator este 60 de zile de la data comunicării comenzii /comenzilor către ofertantul declarat câştigător.
	Conform secțiunea 3. CERINȚE TEHNICE din Caietul de Sarcini denumit: „Tabelul 1: Lot III – Sticlărie – date de identificare și caracteristici tehnice solicitate pentru Dispensere”
	Conform secțiunea 3. CERINȚE TEHNICE din Caietul de Sarcini: COD CATALOG/solicitat pt. fiecare produs
	Conform secțiunea 6. GARANȚIE din Caietul de Sarcini
Ofertantul va depune, în cadrul ofertei tehnice, o declarație semnată de persoana împuternicită legal, în care se va menționa faptul că ofertantul garantează că produsele sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi cu cerinţele Beneficiarului, că este de acord cu condițiile de livrare, recepție, de garanție și servicii post-vânzare stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.


Locații de livrare a produselor
	Nr.

crt.
	Laboratorul
	Adresa de livrare a produselor

	1. 
	Laboratorul Regional de Calitatea Apei Bacău
	Str. Bogdan Nicolae Lascăr, nr.15, Bacău, jud. Bacău

	2. 
	Laboratorul Regional de Calitatea Apei Cluj
	Str Vânatorului 17, Cluj Napoca, jud. Cluj


	3. 
	Laboratorul Regional de Calitatea Apei Mureș
	Str. Koteles Samuel nr. 33, Târgu-Mureş, jud. Mureș

	4. 
	Laboratorul Regional de Calitatea Apei Râmnicu Vâlcea
	Str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

	5. 
	Laboratorul Național Calitatea Apei București
	Str. Splaiul Independenței nr. 294, București


PROPUNEREA TEHNICA

Centralizator/OPIS OFERTĂ TEHNICĂ
	Data de livrare propusă
	Informații referitoare la producător
	Specificaţii tehnice/cerințe funcționale propuse
	Specificaţii tehnice/ cerințe funcționale extinse propuse
	Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate

	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producătorului și date de contact ale acestuia]
	[Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificațiile tehnice/cerințele funcționale minime solicitate, precizând “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]
DA  ☐ NU ☐  
Referința în ofertă: [introduceți pagina din ofertă unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondența]
	[Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARȚIAL” pentru a indica corespondența]
DA  ☐ NU ☐  PARȚIAL ☐
Referința în ofertă: [introduceți pagina din ofertă unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondența]
	[Dacă produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificațiile tehnice/ cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile]


1.1.1. Extensibilitate/Furnizarea de produse de generație superioară (dacă este cazul)
Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la extensibilitate/produse de generație superioară în contextul cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

1.1.2. GaranțieTermen de valabilitate
Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție/termenul de valabilitate în contextul cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

1.1.3. Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului și incadrarea în termenul de livrare specificat.
1.1.4. Ambalare și etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

1.1.5. Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

1.2.6.

RECEPȚIE

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la recepția produselor, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2. Anexe la Propunerea Tehnică
Propunerea tehnică va conține și tabelul de mai jos completat:

	Nr.

crt.
	Caracteristici tehnice minime obligatorii:

(solicitate în caietul de sarcini)
	COD CATALOG
	Cantitate
(seturi)
	Modul în care răspunde oferta solicitării autorității contractante

(Această coloană va fi completată de către ofertant și va conține caracteristicile tehnice ofertate)
	Se va menționa obligatoriu pagina din catalog/fișa tehnică/pliant unde se regăsește fiecare caracteristică

(Aceasta coloană va fi completată de către ofertant)

	1.
	Dispenser Multipette® E3x cu suport pentru încărcare cu recunoașterea automată a capilarului, cu 7 moduri de operare: Dispensing (Dis)- pipetarea în serie până la 100 pași per serie; 
Automating dispensing (Ads): Volumul este distribuit la intervale fixe între 0,1 s și 10 s.
Pipetting (pip): pipetare precisă de până la 50 mL; 
Sequential dispensing (Seq): Setarea individuală a volumului pentru până la 16 trepte de distribuire
Multi-aspirate (Asp): Aspirația consecutivă- același volum într-un singur Combitip;
Aspirate and dispensing (A/D): Captarea și calculul volumului de un volum necunoscut cu distribuire imediată a volumului dorit în volume parțiale
Titrate (Ttr): Dozarea de lichide în timp ce volumul este afișat.
Cu funcție de salvare de până la 225 setări diferite ale parametrilor de salvat pentru aplicații de rutină
Cu modul de Sleep (economisește bateria când nu este folosit)
Baterie Litiu-ion de lungă durată, 1 buc/set. Total: 12 seturi 
	4987000380
	12
	
	

	2.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 0,1 mL, marcaj de culoare alb,
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.)/set

Total: 19 seturi
	0030089405
	19
	
	

	3.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 0,2 mL, marcaj de culoare albastru deschis,

100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 19 seturi
	0030089413
	19
	
	

	4.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 0,5 mL, marcaj de culoare violet,
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089421
	10
	
	

	5.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 1 mL, marcaj de culoare galben, 
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089430
	10
	
	

	6.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 2.5 mL, marcaj de culoare verde, 
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089804
	10
	
	

	7.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 5 mL, marcaj de culoare albastru, 
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089812
	10
	
	

	8.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 10 mL, marcaj de culoare portocaliu, 
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089464
	10
	
	

	9.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 25 mL, marcaj de culoare roșu, 
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089472
	10
	
	

	10.
	Capilare transparente pentru Multipette® E3x (Combitips® advanced calitate Eppendorf), volum 50 mL, marcaj de culoare gri deschis, 
100 buc./set (4 pungi × 25 pcs.) /set

Total: 10 seturi
	30089480
	10
	
	

	11.
	Dispenser pentru lichide volum măsurat 0.5 - 5 mL, gradație de 0.10 mL, cu valvă de recirculare, pentru acizi și baze, acuratețea/coeficientul de variație ± 25 μL, 1 buc/set

Total: 14 seturi
	ECN0.1
	14
	
	

	12.
	Dispenser analog pentru solvenți organici (diclormetan, solvenți clorurați și fluorurați, acizi: HCl, HNO3). Volum măsurat: 1 - 10 mL, Gradații: 0,2 mL, cu valvă de recirculare, acuratețe/coeficient de variație ± 50 μL,
1 buc/set

Total: 11 seturi
	ECP0.1
	11
	
	

	13.
	Dispenser pentru lichide volum măsurat 1 - 10 mL, gradație de 0.20 mL, cu valvă de recirculare, pentru acid sulfuric/acid fosforic, acuratețea/coeficientul de variație ± 10 μL,
1 buc/set

Total: 10 seturi
	ECN1.1
	10
	
	

	14.
	Dispenser pentru lichide volum măsurat 5 - 50 mL, gradație de 1 mL, cu valvă de recirculare, pentru acid sulfuric/acid fosforic, acuratețea/coeficientul de variație ± 50 μL,
1 buc/set

Total: 13 seturi
	ECN3.1
	13
	
	

	15.
	Dispenser Dispensette S, analog, volum 1-10 ml, pentru reactivi agresivi cu valvă de recirculare (acizi și baze concentrate, soluții saline și solvenți organici), gradație 0,2 mL, 1 buc/set

Total: 6 seturi
	ECN1.1
	6
	
	

	16.
	Pipetă Vitlab, 100 – 1000 µl,
1 buc/set

Total: 5 seturi
	1641008
	5
	
	

	17.
	Pipetă Vitlab, 500 – 5000 µl,
1 buc/set

Total: 12 seturi
	1641010
	12
	
	

	18.
	Pară pentru pipete, Howorka, pentru pipete Pasteur și pipete gradate cu volum până la 20 mL,
3 buc/set

Total: 5 seturi (5x3)
	KKK6.1
	5
	
	

	19.
	Pipetă microlitrică Brand, Transferpette S, model D-1, pentru 1 canal și cu volum măsurat variabil: 0,1 - 1 µL, corecție de măsurare volumul:1 µl ≤ ± 2,0 %, coeficient de variație: 1 µL ≤ 1,2 %, gradație: 0,001 µL,
1 buc/set

Total: 5 seturi
	KLY3.1
	5
	
	

	20.
	Capilare din plastic pentru micropipeta de 0,1 - 1 µL, MultiFit Pipette Tips 0,1 - 10 µl Long Reach, nesterile,
1000 buc/set

Total: 6 seturi
	37650
Sorenson
	6
	
	

	21.
	Dispozitiv Smart Check pentru verificarea calibrării pipetelor automate 10 –1.000 μL,
1 buc/set

Total: 5 seturi
	30564095
	5
	
	


FACTOR EVALUARE TEHNIC: F2. Lant de aproviozionare („L”)
In vederea facilitarii interactiunii dintre producator si consumator, s-a propus un procent de 10%, procent care asigura un punctaj suplimentar livrarilor directe de la producator, dar care nu ar genera modificari semificative asupra pretului pentru produse cu cerinte tehnice minimale suficient definite. Prin aplicarea acestui factor se urmareste punctarea canalului scurt de distributie.

Operatorul economic va prezenta dovezi privind relatia cu producatorul produselor ofertate.
Algoritm de calcul: 

Pentru livrarile directe de la producător, 10 puncte, 

5 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare,

2 puncte pentru 2 operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare. 

0 puncte pentru mai mult de 2 operatori economici implicati;

� Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .





Pagina 2 din 14

