Nr. 6493 / 23.03.2026

Aprobat,

MANAGER,

Dr. Nastasescu Tudor–Ion

# CAIET DE SARCINI

privind achizitia de

„Reactivi de laborator, accesorii si consumabile compatibile cu analizoarele aflate in dotare: Hemochron Signature Elite, SPOTCHEM EZ SP-4430, PATHFAST, AVL SIEMENS”

PROCEDURĂ:  LICITATIE DESCHISA – ACORD CADRU

Pentru 48 luni

Cod CPV: 33696500-0- Reactivi de laborator Cod CPV: 33140000-3 – Consumabile medicale

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Documentele se vor depune in SEAP stampilate si semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Acordului cadru.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

  - Informații despre Autoritatea contractantă

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea este o unitate sanitară strategică, în directa coordonare a Ministerului Sănătăţii, aplicând la nivel regional strategia şi politica Ministerului Sănătăţii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei. Spitalul este o unitate sanitară de urgenţă cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale cu prioritate de urgenţă, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale. In acelaşi timp, spitalul răspunde, în condiţiile legii pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea intenționează să achiziționeze „Reactivi de laborator, accesorii si consumabile compatibile cu analizoarele aflate in dotare: Hemochron Signature Elite, SPOTCHEM EZ SP-4430, PATHFAST, AVL SIEMENS”, pentru realizarea actelor medicale la standardele de calitate impuse de legislația în domeniul serviciilor medicale. Obiectivul fundamental al spitalului îl constituie ocrotirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea celor mai bune condiții de tratament pacienților, oferind servicii medicale de calitate. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Autoritatea Contractanta a organizat prezenta procedura de atribuire, cu scopul asigurarii continuitatii aprovizionarii de Reactivi si de consumabile compatibile cu aparatele aflate in dotare, pentru a nu permite punerea in pericol a sanatatii si vietii pacientilor, prin expunerea la riscurile asociate lipsei acestor categorii de produse.

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Produsele care fac obiectul prezentei proceduri fac parte din categoria produselor fara de care Autoritatea Contractanta nu isi poate desfasura activitatea, motiv pentru care prin achizitionarea acestora nu se urmareste obtinerea unor beneficii ci doar desfasurarea activitatii in conditii optime si de siguranta, atat pentru personal cat si pentru pacient, cu respectarea unui nivel calitativ ridicat al serviciilor.

2.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse

Nu este cazul.

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă îşi desfăşoară activitatea

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. Spitalul asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Este unitate finanţată prin fonduri bugetare precum şi venituri proprii, iar în acelaşi timp este furnizor de servicii medicale încheind anual contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.

2.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Pe parcursul desfășurării acordului cadru/ contractelor subsecvente, vor fi implicaţi următorii factori:

- Autoritatea contractantă având atât rolul de beneficiar al produselor.

- Consiliul Judeţean Tulcea având rolul de ordonator principal de credite și finanţator.

Așteptările tuturor factorilor interesaţi sunt, dar fără a se limita la, respectarea nivelului calitativ si cantitativ solicitat prin Caietul de Sarcini, cat si respectarea termenului de livrare solicitat.

Pe parcursul desfașurării acordului cadru, Contactantul intră în relaţii directe cu următorii factori interesaţi:

- Serviciul  Achiziţii Publice, Contrctare, Transporturi ce răspunde de managementul acordului cadru si a contractelor subsecvente şi de sarcinile specifice;

- Comisia de recepţie ce răspunde de recepţia produsului/produselor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire întocmind în acest sens documentele specifice;

- Serviciul Financiar-Contabil ce va răspunde atât de plata la timp a facturilor emise și primite, cât și de reţinerea/restituirea garanţiei de participare sau de reţinerea eventualelor penalităţi.

- Obiectul achizitiei

Produsele ce fac obiectul prezentei proceduri, fac parte din categoria produselor ce stau la baza asigurarii investigatiilor necesare stabilirii diagnosticelor / desfasurarii in bune conditii a actului medical, iar in lipsa acestora crescand riscul vital, incalcarea normelor si protocoalelor medicale sau imposibilitatea acordarii asistentei medicale.

3.1.  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Cerintele din prezentul document reprezinta conditiile minime obligatorii pe baza carora operatorii economici specializati vor prezenta oferta tehnica si financiara in vederea atribuirii acordului cadru.

In derularea acordului cadru, activitatea Autoritatii contractante va fi condusa de urmatoarele principii:

a) Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

b) Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.2	Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă e cazul

Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor sunt urmatoarele:

- efectuarea investigatiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului;

- asigurarea tratamentului necesar;

- realizarea interventiilor chirurgicale;

- asigurarea asistentei functionale a spitalului.

3.3	Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Produsele solicitate sunt prezentate pentru fiecare produs in parte la pct 3.3.1.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Termenul de livrare este de maxim 3 zile de la transmiterea comenzii, iar cheltuielile cu transportul si altele, va fi suportat de furnizor.

3.3.1 	Produse solicitate:

| LOT 1 - „ Reactivi compatibili cu analizorul automat Hemochron Signature Elite” Cod CPV: 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Denumire Produs |  | Cantitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată |  | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Durata minima garanție / termen de valabilitate |
|  |  |  | Cant. Min. Estimata CS |  |  | Cant. Max. Estimata CS |  |  | Cant. Min. Estimata AC | Cant. Max. Estimata AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.1 | Cuveta testare PT/INR (sange integral) |  | 7 |  |  | 21 |  |  | 7 | 336 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| LOT 2 - „ Consumabile compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite” Cod CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hartie termorezistenta 110 mm X 30 m |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 10 | 480 |  |  |  | ROLA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| LOT 3 - „Reactivi compatibili cu analizorul de biochimie uscata SPOTCHEM EZ SP-4430” Cod CPV: 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Creatinina |  | 150 |  |  | 450 |  |  | 150 | 7200 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 3.2 | Amilaza |  | 100 |  |  | 300 |  |  | 100 | 4800 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 3.3 | Panel-1 sau echivalent care sa contina minim urmatorii parametri: GPT, GOT, BUN, Glu, T-Cho, T-Bil) |  | 150 |  |  | 450 |  |  | 150 | 7200 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 3.4 | Stat-1 sau echivalent care sa contina minim urmatorii parametri: LDH, CPK, GPT, COT, BUN, T-Bil) |  | 150 |  |  | 450 |  |  | 150 | 7200 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 3.5 | Cuvete pentru centrifuga interna cu heparina |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 5 | 240 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 3.6 | Cuve centrifuga externa biochimie (eprubete sange pentru centrifuga) |  | 30 |  |  | 90 |  |  | 30 | 1440 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| LOT 4 - „Consumabile compatibile cu analizorul de biochimie uscata SPOTCHEM EZ SP-4430” Cod CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Hartie termorezistenta |  | 100 |  |  | 300 |  |  | 100 | 4800 |  |  |  | ROLA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 4.2 | Varfuri reactivi (pipete) |  | 30 |  |  | 90 |  |  | 30 | 1440 |  |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| LOT 5 - „Reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie PATHFAST ” Cod CPV: 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Marker cardiac CK-MB |  |  | 15 |  | 45 |  |  | 15 |  | 720 |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 5.2 | Marker cardiac Troponina hs |  |  | 15 |  | 45 |  |  | 15 |  | 720 |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 5.3 | Marker cardiac D-Dimer |  |  | 8 |  | 24 |  |  | 8 |  | 384 |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 5.4 | Marker cardiac NTproBNP- peptid natriuretic |  |  | 11 |  | 33 |  |  | 11 |  | 528 |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 5.5 | Marker sepsis PRESEPSIN |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 48 |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| 5.6 | Marker sepsis Procalcitonina Brahms |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 48 |  |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni de la data de livrare |
| LOT 6 – “Consumabile compatibile cu analizorul automat de imunologie PATHFAST” Cod CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Marker Pipete (varfuri de reactie Pathfast) |  |  |  | 20 |  | 60 |  | 20 |  |  | 960 |  | CUT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni luni de la data de receptie |
| 6.2 | Hartie termica |  |  |  | 150 |  | 450 |  | 150 |  |  | 7200 |  | ROLA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 6 luni luni de la data de receptie |
| LOT 7 - “Reactivi compatibili cu analizorul AVL SIEMENS” Cod CPV: 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Cartus de masura de 250 de teste |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 144 |  | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 3 luni luni de la data de receptie |
| 7.2 | Kit cartus de spalare |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 144 |  | KIT | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea | 3 zile de la primirea comenzii |  | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 3 luni luni de la data de receptie |
| LOT 8 – “Consumabile compatibile cu analizorul AVL SIEMENS” Cod CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Hartie termica | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 10 |  |  |  | 480 | ROLA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, Judetul Tulcea |  | 3 zile de la primirea comenzii | Produsele ofertate vor corespunde cu specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. | Minim 3 luni luni de la data de receptie |

Cantitatea minima reprezinta, minimul de produse necesar pentru 1 luna de zile.

Cantitatea maxima reprezinta, maximul de produse pentru toata perioada acordului cadru, respectiv 48 luni.

Cantitatea minima reprezinta, minimul de produse ce va fi comandat catre furnizor, in urma incheierii unui contract subsecvent, pentru 1 luna de zile.

Cantitatea maxima reprezinta maximul de produse pentru toata perioada contractului subsecvent, pentru 3 luni de zile.

SPECIFICATII TEHNICE OBLIGATORII:

- LOT 1 -  „ Reactivi compatibili cu analizorul automat Hemochron Signature Elite”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cuveta testare PT/INR (sange integral) | Cuvetele sa fie compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite aflat in dotare; Sa utilizeze ca proba sange proaspat integral; Sa utilizeze maxim 50 microL de sange integral, din care maxim 15 microL pentru testul efectiv; Sa fie ambalata individual si sigilata; Codul de bare si data valabilitatii sa fie imprimate pe ambalajul individual; Toti reactivii necesari testului trebuie sa fie introdusi in cuveta de testare; Sa permita depozitarea la frigider (2-8OC) sau la temperatura camerei (15-30OC); Cuveta sa contina urmatoarele: - un orificiu de aplicare a probei; - zona de supraplin; - canal de test care sa contina toti reactivii necesari; - canal de waste sa fie inclus; - ferestre pentru detectie optica. Sa masoare timpul de protrombina (PT); Sa contina reactiv uscat de tromboplastina, stabilizator si solutii tampon; Sa realizeze automat conversia PT-ului in INR. |

- LOT 2 -  „Consumabile compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Hartie termorezistenta | Hartie imprimanta sa fie compatibila cu analizorul Hemochron Signature Elite Hartie termosensibila sa aibe o lungime a rolei de 18 m si latimea de 110 mm. |

- LOT 3 -  „Reactivi compatibili cu analizorul de biochimie uscata SPOTCHEM EZ SP-4430”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Creatinina | Reactivi sub forma de bandeleta cu un singur parametru Interval masurare minim intre 0,2 – 20 mg/dL - Fiecare bandeleta sa fie impachetata individual in folie de aluminiu - Impachetare: minim 25 bandelete/ cutie |
| 3.2 | Amilaza | Reactivi sub forma de bandeleta cu un singur parametru Interval masurare minim intre 20 - 4.000 IU/L - Fiecare bandeleta sa fie impachetata individual in folie de aluminiu - Impachetare: minim 25 bandelete/ cutie |
| 3.3 | Panel-1 sau echivalent care sa contina minim urmatorii parametri: GPT, GOT, BUN, Glu, T-Cho, T-Bil) | Reactivi sub forma de bandeleta cu mai multi parametri Sa includa minim urmatorii parametri: (GPT, GOT, BUN, Glu, T-Cho, T-Bil) Interval de masurare minim: TGP: 10 – 1000 IU/L TGO: 10 – 1000 IU/L BUN: 5 – 200 mg/dL Glucoza: 20 – 450 mg/dL Colesterol total: 50 – 400 mg/dl Bilirubina totala: 0,2 – 25 mg/dL Impachetare: minim 25 bandelete/ cutie |
| 3.4 | Stat-1 sau echivalent care sa contina minim urmatorii parametri: LDH, CPK, GPT, COT, BUN, T-Bil) | Reactivul sa fie cu mai multi parametri/ bandeleta Sa includa minim urmatorii parametri: (LDH, CPK, GPT, GOT, BUN, T-Bil) Interval de masurare minim: LDH : 100 – 4000 IU/L CPK : 50 -2000 IU/L TGP : 10 – 1000 IU/L TGO : 10 -1000 IU/L BUN : 5 – 200 mg/dL Bilirubina totala : 0,2 – 2.5 mg/dL Impachetare: minim 25 bandelete/ cutie |
| 3.5 | Cuvete pentru centrifuga interna cu heparina | Mini-cuvetele sa fie din material plastic, cu anticoagulant LiHe, sa aibe capac oranj, cu design special menit sa se potriveasca lacasului special din interiorul analizorului Spotchem EZ. Impachetare: minim 100 buc. per cutie |
| 3.6 | Cuve centrifuga externa biochimie (eprubete sange pentru centrifuga) | Mini-cuvetele sa fie din material plastic, cu anticoagulant LiHe, sa aibe capac portocaliu, cu design special menitsa se potriveasca lacasului special din interiorul analizorului Spotchem EZ. Sa se plaseaze in lacas dupa centrifugarea prealabila. Impachetare: minim 100 buc. per cutie |

- LOT 4 -  „Consumabile compatibile cu analizorul de biochimie uscata SPOTCHEM EZ SP-4430”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Hartie termorezistenta | Hartia sa fie termosensibila si compatibila cu imprimanta interna a analizatorului Spotchem EZ. Sa aiba dimensiuni de 57 mm x 25 m |
| 4.2 | Varfuri reactivi (pipete) | Varfurile de pipetare sa fie din material de plastic, de culoare albastra, special concepute pentru locatia din interiorul analizorului Spotchem EZ. Impachetarea sa fie de: minim 100 buc. per cutie Depozitare (stocare): sa nu prezinte conditii restrictive pentru depozitarea pipetelor |

- LOT 5 -  „Reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie PATHFAST”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Marker cardiac CK-MB | Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat in dotare; Sa fie un test imunoenzimatic; Toate componentele necesare efectuarii testului sa fie ambalate intr-un cartus reactiv gata de lucru; Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta; Cartusul reactiv sa contina 16 godeuri; Sa aiba toate godeurile, in afara de godeul pentru proba (#1) si godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu avand imprimate coduri de bare pe ele; Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in fiecare godeu al cartusului reactiv; Impachetarea sa fie de minim 60 teste /kit Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit; Sa aiba card de calibrare cu cod de bare inclus in kit; Testele sa fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION Testele sa aiba o limita minima de detectie de maxim 2.0 ng/mL. |
| 5.2 | Marker cardiac Troponina hs | Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat in dotare; Sa fie un test imunoenzimatic; Toate componentele necesare efectuarii testului sa fie ambalate intr-un cartus reactiv gata de lucru; Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta; Cartusul reactiv sa contina 16 godeuri; Sa aiba toate godeurile, in afara de godeul pentru proba (#1) si godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu avand imprimate coduri de bare pe ele; Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in fiecare godeu al cartusului reactiv; Impachetarea sa fie de minim 60 teste /kit; Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit; Sa aiba card de calibrare cu cod de bare inclus in kit; Testele sa fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION. Testul sa poata masura troponina inalt sensibila si sa aiba o limita minima de detectie de maxim 3 ng/L si un CV de maxim 10% pentru valoarea prag la percentila 99. Sa se prezinte studii de validare pentru valoarea prag la percentila 99 si a algoritmelor 0/3 h si 0/1 h, conform recomandarilor Federatiei Internationale de Chimie Clinica si Societatii Europene de Cardiologie. |
| 5.3 | Marker cardiac D-Dimer | Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat in dotare; Sa fie un test imunoenzimatic; Toate componentele necesare efectuarii testului sa fie ambalate intr-un cartus reactiv gata de lucru; Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta; Cartusul reactiv sa contina 16 godeuri; Sa aiba toate godeurile, in afara de godeul pentru proba (#1) si godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu avand imprimate coduri de bare pe ele; Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in fiecare godeu al cartusului reactiv; Impachetarea sa fie de minim 60 teste /kit; Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit; Sa aiba card de calibrare cu cod de bare inclus in kit; Testele sa fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION Testele sa aiba o limita minima de detectie de maxim 0.005 μg/mL FEU |
| 5.4 | Marker cardiac NTproBNP- peptid natriuretic | Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat in dotare; Sa fie un test imunoenzimatic; Toate componentele necesare efectuarii testului sa fie ambalate intr-un cartus reactiv gata de lucru; Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta; Cartusul reactiv sa contina 16 godeuri; Sa aiba toate godeurile, in afara de godeul pentru proba (#1) si godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu avand imprimate coduri de bare pe ele; Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in fiecare godeu al cartusului reactiv; Impachetarea sa fie de minim 60 teste /kit Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit; Sa aiba card de calibrare cu cod de bare inclus in kit; Testele sa fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION Testele sa aiba o limita minima de detectie de maxim 15 pg/mL |
| 5.5 | Marker sepsis PRESEPSIN | Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat in dotare; Sa fie un test imunoenzimatic, care sa determine fragmentul sCD14ST, rezultat din clivajul glicoproteinei CD14. Testul Presepsin trebuie sa fie util in diagnoticarea si prognosticul sepsisului, sa permita evaluarea gradului de severitate si stratificarea riscului la pacientii septici. Toate componentele necesare efectuarii testului sa fie ambalate intr-un cartus reactiv gata de lucru; Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta; Cartusul reactiv sa contina 16 godeuri; Sa aiba toate godeurile, in afara de godeul pentru proba (#1) si godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu avand imprimate coduri de bare pe ele; Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in fiecare godeu al cartusului reactiv; Impachetarea sa fie de minim 60 teste /kit Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit; Testele sa fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION Testele sa aiba o limita minima de detectie de maxim 20 pg/ml |
| 5.6 | Marker sepsis Procalcitonina Brahms | Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat in dotare; Sa fie un test imunoenzimatic, pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei in probe de sange integral, ser sau plasma Sa poata fi utilizat ca un instrument ajutator in deciziile de initiere/intrerupere a antibioterapiei pentru pacientii cu infectii ale tractului respirator inferior, precum si pentru pacientii cu suspiciune de sepsis sau sepsis confirmat Toate componentele necesare efectuarii testului sa fie ambalate intr-un cartus reactiv gata de lucru; Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta; Cartusul reactiv sa contina 16 godeuri; Sa aiba toate godeurile, in afara de godeul pentru proba (#1) si godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu avand imprimate coduri de bare pe ele; Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in fiecare godeu al cartusului reactiv; Impachetarea sa fie de minim 60 teste /kit Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit; Sa aiba card de calibrare cu cod de bare inclus in kit; Testele sa fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION Testele sa aiba o limita minima de detectie de maxim 0.007 ng/ml |

- LOT 6 – “Consumabile compatibile cu analizorul automat de imunologie PATHFAST”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Marker Pipete (varfuri de reactie Pathfast) | Pipete de unica folosinta, din plastic transparent; Sa aiba un filtru de pasla, interior, pentru prevenirea contaminarii seringilor de aspirare ale analizorului Pathfast; Sa aiba un diametru interior, superior, compatibil cu seringile de aspirare ale analizorului Pathfast; Sa fie ambalate in cutii de minim 5 x 42 buc; Cutiile sa fie dotate cu sistem de prevenire a contaminarii pipetelor; Sa fie compatibile cu metoda de masurare prin chemiluminiscenta si MAGTRATION utilizata de analizorul Pathfast; Sa fie compatibile cu cartusul reactiv utilizat de analizorul Pathfast; |
| 6.2 | Hartie termica | Hartie termica sa aibe dimensiunile de 58 mm (lungime) si 30 mm (diametru); Sa fie compatibila cu imprimanta incorporata in analizorul automat Pathfast; |

- LOT 7 -  “Reactivi compatibili cu analizorul AVL SIEMENS”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Cartus de masura de 250 de teste | Sa aibe urmatorii parametri de analizat: - Gaze in sange: pH (disponibilsi din probe de lichid pleural sidializat), pCO2, pO2 - Electroliti: Na+, K+, Ca++, Cl- - Metaboliti: Glucoza, Hematocrit, Lactat - CO-oximetrie: tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb - Bilirubina totala neonatala - 27 parametricalculati: pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3- (act), HCO3- (std), BE(b), BE(ecf), ctCO2, Ca++(7.4), AnGap, sO2, O2SAT(est), Hct, BO2, pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), p50, Qsp/Qt(T), Qsp/Qt(est)(T), RI(T), pO2/FiO2, ctO2(a-v), ctO2([a-v)]/a), VO2, DO2, ctO2,mOsm - Cartusul sa fie de unica folosinta si compatibil cu analizorul Rapid point 500 - Numarul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartus: sa fie de 250 - Stabilitatea sa fie min. 28 zile de la instalarea in aparat - Utilizarea sa fie: Diagnostic in vitro Date tehnice: - Volumul de proba sa fie de: 200 μL (sange capilar: 100 μL) - Sa fie echipat cu un sistem de inregistrare/comunicare a datei de expirare, a momentului de instalare, a cantitatii ramase in lucrusi al numarului de teste ramase - Sa contina 75 mL LS Zero Cal, 230 mL 200 Cal, 60 mL Reagent C, cu gaze, saruri, tampon, surfactant, glucoza, lactat, conservanti, 16 mL solutie de referinta cu KCl, AgCl si surfactant - Sa aiba marcaj CE - Temperatura de depozitare: sa fie intre 2° – 8° C |
| 7.2 | Kit cartus de spalare | - Sa fie echipat cu recipiente sigilate pentru lichide si deseuri - Sa fie dimensional compatibil si instalabil pe aparatul Rapid point 500 - Sa aiba marcaj CE - Sa contina 250 mL solutie Wash cu saruri, surfactant si conservanti in apa de ionizata - Ambalarea sa fie in: cutie cu minim 3 cartuse (pentru utilizare impreuna cu cartusul de masurare) - Valabilitatea unui cartus - minim 10 zile de la instalarea in aparat - Temperatura de depozitare: sa fie intre 2° – 25° C - Utilizarea sa fie: Diagnostic in vitro |

- LOT 8 -  “Consumabile compatibile cu analizorul AVL SIEMENS”

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | CERINTE MINIME OBLIGATORII |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Hartie termica | Hartia termica sa fie sub forma de rola compatibila cu analizorul Rapid point 500, sa prezinte o latime de 56 mm, si un diametru 65 mm, cu ax interior de diametru maxim 12 mm |

„Autoritatea contractanta nu restrictioneaza accesul operatorilor economici si a dispozitivelor medicale originale din Republica Populara Chineza, intrucat in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, valoarea totala estimata pentru toate loturile din prezenta procedura nu depaseste 5.000.000 euro fara TVA, astfel:

LOT 2 - „Consumabile compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite” cu cod CPV 33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2) are valoarea de 22,080.00 lei fara TVA

LOT 4 - „Consumabile compatibile cu analizorul de biochimie uscata SPOTCHEM EZ SP-4430” cu cod CPV 33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2) are valoarea de 379,200.00 lei fara TVA

LOT 6 – „Consumabile  compatibile cu analizorul automat de imunologie PATHFAST” cu cod CPV 33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2) are valoarea de 1,099,200.00 lei fara TVA

LOT 8 - „Consumabile  compatibile cu analizorul AVL SIEMENS” cu cod CPV 33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2) are valoarea de 144,000.00 lei fara TVA

Suma totala a loturilor mai sus mentionate este in cuatum de 1,644,480.00 lei fara TVA, respectiv 3328,896.00 euro fara TVA.

Specificatiile tehnice regasite in caietul de sarcini vor fi sintetizate si completate in Formularul nr 4 pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire, Sectiunea Modele si Formulare.

Propunerea tehnica se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Precizare: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet, o inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar  pentru

identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produs, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea: “SAU ECHIVALENT”.

3.4 Conditii si termene de livrare

Termen de livrare: maxim 3 zile de la data primirii comenzii.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractanta pentru fiecare produs in parte, respectiv la Spitalul Judeţean de Urgenta Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr. 30, cod postal 820195 si vor fi insotite de: factura fiscală. Acestea vor fi livrate in baza contractelor subsecvente ce se vor incheia in baza acordului cadru si numai in baza comenzii emise de autoritatea contractanta.

3.5 Garantie/ Termen de valabilitate

Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt originale, ambalate direct de producător. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect de producție sau de ambalare.

Perioada de valabilitate a produselor va fi cea declarată de producător pe ambalajele originale.

Termenul de valabilitate al produselor va fi respectat conform indicatiilor mentionate in tabelul 3.3.1 Produse solicitate.

Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorului orice defect de fabricatie, in scris, la primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a înlocui produsul, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

3.6 Ambalare, etichetare, transport

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incât identifcarea produselor sa se faca cu usurinta, sa prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţie.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale. Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Cantităţile in limitele cărora se vor emite comenzi pot fi modificate în funcţie de necesităţile autorităţii contractante, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

4.   Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

  - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

5.	Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante:

- factura fiscala semnata si stampilata; aviz de insotire a marfii;

- certificate de calitate si garantie;

- declaratii de conformitate

Produsele vor fi livrate la parametrii tehnici minimi prevazuti in caietul de sarcini.

6.     Recepția produselor

Recepţia produselor se va efectua in maximum de o zi lucratoare, pe baza de proces verbal semnat de

Contractant si Autoritatea Contractanta.

Recepţia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locaţia indicata de Autoritatea Contractanta.

Procesul verbal de recepţie calitativa va include unul din următoarele rezultate:

- Acceptat - produsul corespunde cu cerinţele din caietul de sarcini, fără identificarea vreunui defect;

- Acceptat cu observaţii minore - presupune identificarea numai a unor defecte/deficienţe minore care pot fi remediate într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare;

- Acceptat cu rezerve - presupune remedierea defectelor observate în termenul precizat în cadrul procesului verbal de recepţie (termenul de rezolvare va fi de maxim 10 zile lucrătoare);

- Refuzat - produsele livrate nu corespund cerinţelor tehnice din caietul de sarcini.

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor livrate in cadrul contractului se va efectua la MAGAZIA Spitalului Judeţean de Urgenţa Tulcea pe baza facturii fiscale in original emise de către furnizor si a NIR (nota de intrare recepţie) in termen de 24 ore de la primirea acestora, conform reglementarilor legale in vigoare, privind recepţia produselor. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, numărul comenzii, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face dupa recepţie, prin semnarea de primire a produselor de reprezentantul / reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

Nerespectarea de către furnizor a condiţiilor de calitate menţionate in caietul de sarcini si in propunerea tehnica si nelivrarea produsele conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat sau nelivrarea produselor la termenele de livrare asumate prin acordul-cadru, va da dreptul achizitorului sa solicite înlocuirea produselor necorespunzatoare si plata de daune -interese, legal dovedite. Autoritatea contractanta va notifica furnizorul cu privire la motivele neconformitatii produselor, respectiv a întârzierii livrării produselor, urmând ca in termen de 1 zi furnizorul sa comunice o soluţie pentru remedierea problemei (ex. inlocuirea produselor neconforme si oferirea de garanţii, in scris, ca următoarele livrări vor respecta calitatea prevăzuta in propunerea tehnica si termenul de livrare). Daca problema constatata nu se remediază in termen de maxim 3 zile de la semnalarea problemei, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la următorul clasat in acordul cadru pentru încheierea de contracte subsecvente.

7.   Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de către Autoritatea Contractanta a procesului verbal de recepţie calitativa dupa livrare. Procesul verbal de recepţie calitativa si cantitativa va insoti factura si reprezintă elementul necesar realizării plaţii, împreuna cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- declaraţia de conformitate si calitate;

- avizul de expediţie a produsului;

- procesul verbal de recepţie cantitativa;

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 60 de zile de la momentul receptionarii facturii si a tuturor documentelor justificative, conform prevederilor Legii nr. 72/2013

8.  Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitaore la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nationala de Solutionare a Contestatiilor;

- Ordinul nr. 1554/ 2023 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

- Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

NOTA:

In cazul organizării unei licitaţii naţionale de către Ministerul Sanatatii in calitate de unitate centralizata de achiziţii, având ca obiect produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral prezentul acord cadru printr-o notificare scrisa, fara nici o compensaţie, de la data incheierii contractelor subsecvente, acordurilor cadru de către Ministerul Sanatatii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din acordul cadru / contract subsecvent îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a prezentului acord cadru.

Serviciul de Achizitii Publice, Contractare, Transporturi

Ref. Dalcaran Mirela

Medic specialist Medicina de Urgenta,

Dr. Bratu Oana