FORMULARE

	Numar 
formular
	Denumire formular

	Formularul A
	Garanție de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica- model orientativ



	Formularul  B
	Împuternicire privind autorizarea semnării ofertei



	Formularul 1
	Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică



	Formularul 2
	Acord de subcontractare



	Formularul 9
	Angajament privind susținerea tehnică - experiență similară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

	Formularul 12J
	Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă



	Formularul 4
	Formular de propunere tehnică



	Formularul 10C
	Formularul de ofertă, inclusiv Anexa la formularul de oferta 


	Formularul 13
	Graficul general de realizare a contractului



	Formularul IV.4.1/1.2
	Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute in Caietele de sarcini

	Formularul 
IV.4.1/4


	Declarație pe proprie răspundere privind partea/părțile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

	Formularul 14
	Declarație privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

	Formular 15
	DECLARAȚIE pe proprie răspundere privind beneficiarul real

	Formular 16
	DECLARAȚIE de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


FORMULARUL A (model orientativ)

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

______________________________________



(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

............................................................

CĂTRE: 

..................................
Adresa:

..............................

Numărul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului,






            (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, având sediul înregistrat în                                                            ,

(denumirea bancii/societății de asigurări)                      (adresa bancii/societății de asigurări) 
reprezentată prin ____________________, în calitate de                                                        ,

                            (nume, prenume)                                             (funcție) 
ne obligăm în mod irevocabil şi necondiționat fața de ...................................să platim suma de

(__________________________),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa Ofertantului. 
În cererea şi în declarația sa ...................................va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului;

b1) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ..... si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți, în cazul în care părțile convin ca garanția de bună execuție să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;

c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.


Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea ...................................


În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menționate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituția dumneavoastră.


Prezenta scrisoare de garanție de participare este valabilă până la data de ___________________("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garanții ne este restituit sau nu si daca până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din partea ..................................., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condițiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.


In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea ...................................conform careia noi.....(numele si adresa bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.


De asemenea, daca ...................................si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garanției de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al băncii/ societatii de asigurări.


Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.


Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.


Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanție de participare sunt instanțele judecătoreşti române.

Parafata de Banca/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________

(semnătura şi ştampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

FORMULARUL B

OPERATOR ECONOMIC

_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari......................
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

4. Documentele de calificare;

5. Raspunsurile la clarificari;

6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data 







             Denumirea mandantului

…………… 





                 S.C. _________________________









reprezentată legal prin

_________________________




            _________________________

(numele persoanei imputernicite)         




    (Nume, prenume)










     avand functia de

_________________________                                                                   _________________________

(semnatura  persoanei imputernicite)

                                                      (Functie)

















        ___________________________

                                                                                                                 (Semnătura autorizată şi stampila)

FORMULARUL  1
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 
· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),
avand ca scop:


a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de ...................................pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)


 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,   cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre ...................................a comunicarii rezultatului procedurii. 
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ..................................., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 
Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 
Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului "................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului „....................................”. 
Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont: 
Adresa: 
Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 
Denumire Trezorerie:

Adresa trezorerie:

Numar cont bancar:

IBAN: 
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Trezorerie:

Denumire Trezorerie:

Adresa:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociații au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociații convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obținerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condițiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana, conform Acordului Contractual.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire.
FORMULARUL 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./ …………

La contractul de achizitie publica nr_____/____incheiat intre _________________________________ și  
(denumireaAutoritatii contractanta)

___________________________ privind executia ____________

  (denumire opreator economic)

la ,,________________________________________________________________________________’’
                                                        (denumire contract)                           
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. __________________ cu sediul in________________________ 
                                                                                  (adresa,tel.,fax)   
reprezentata prin ____________________ Director General și _______________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ___________________ cu sediul in _____________________________, reprezentata prin _______

                                                                                         (adresa,tel.,fax)  
___________________________________ Director General și ____________________ Director Economic, denumita in  cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________________________ce fac obiectul prezentului contract sunt _____________ de:

(denumire lucrari, produse, servicii)

· ____________________

· ____________________.

Art.2. Valoarea  _____________(denumire lucrari, produse, servicii) este conform ofertei prezentate de subcontractant, de _____ % din contract.
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

· in termen de _________ zile de la primirea de catre contractantul generala facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ________________________ executate

  (lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

·  plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii 
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul ______________________________

 (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                     (denumireaAutoritatii contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu contractul, 
                                           (lucrarilor, produselor, serviciilor)
conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de _____ luni și incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

                                   (lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________

                                                                                         (lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ___________________________________ nerealizata la termen.

         (lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati de 
_____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii și responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului   ____________________________________.

                                                                                                               (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________



_________________________

              (contractant)     



                      (subcontractant)  
NOTA: Prezentul Acord de Subcontractare conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze (de exemplu plata efectuata direct subcontractntilor de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016). 
Formular 9

Terț susținător tehnic

..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională (art. 179 lit. a), b) din Legea nr. 98/2016)

Către, ..........................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător care nu are și calitatea de subcontractant.
Cu privire la procedura de atribuire organizată de [denumirea autorității/entității contractante] în calitate de Autoritate/Entitate Contractantă pentru atribuirea Contractului ................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare]/. ................................. [introduceți data].

Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completa a Terțului susținător], având sediul social în................................. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ................................. [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția................................. [introduceți numele/denumirea completa a Candidatului/Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit in continuare Candidat/Ofertant) resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai jos, pe care le deținem, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Candidat/Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.


Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ................................. [denumirea candidatului/ofertantului] prin contractul ce urmează a fi încheiat intre Ofertant și Autoritatea/Entitatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament.

i. În acest sens:
ii. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant resursele tehnice, profesionale și umane pe care le deținem și care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa resursele tehnice, profesionale și umane pe care terțul le deține și pe care terțul le va pune la dispoziția candidatului/ofertantului]

iii. Modalitatea în care vor fi implicate efectiv în derularea contractului resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai sus este ................................. [terțul susținător va menționa modalitatea în care vor fi implicate efectiv resursele în execuția/prestarea lucrărilor/serviciilor pentru care acordă susținerea]

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să implicăm efectiv în derularea contractului de achiziție publică/sectorial resursele mai sus menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului.
Noi, ................................. [denumirea terțului susținător]:
a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuți răspunzători față de Autoritatea/Entitatea Contractantă pentru neexecutarea de către Candidat/Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;
b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;

c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea/Entitatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție publică/sectorial încheiat cu autoritatea/entitatea contractantă;

e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ................................. [introduceți suma] lei
f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Candidatul/Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care…............................................. [denumirea candidatului/ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.


Noi, ................................. [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, lucrările/serviciile din contractul de achiziție publică/sectorial care vor fi executate/prestate cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus..


Noi, ................................. [denumirea candidatului/ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordata de ................................. [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.

Noi, ................................. [denumirea candidatului/ofertantului], înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ................................. [denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională (art. 179 lit. a), b) din Legea nr. 98/2016) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul Autorității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere............................................................ [denumirea candidatului/ofertantului].
Data completării,
...........................
Terţ̦ susținător
. ................................. (semnătură autorizată)
Ofertant
. ................................. (semnătură autorizată)
Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:

· Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza;

· Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor sau serviciilor în legătură cu care acordă susținerea.
Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/executarea contractului de achiziție publică/sectorial. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică/sectorial.

Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

Operator economic                                                                                            FORMULARUL NR. 12 J 
    …………………………..
    (denumirea/numele)
DECLARATIE 
Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant Imputernicit al …............... (denumirea/numele si sediul/adresa Ofertantului), In calitate de Ofertant la procedura ……………………………………………………………………………….…, organizata de......................(denumirea autoritatii contractante), declar ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă , pe care le voi respecta pe perioada de derulare a contractului. 
    Data completarii .....................(ziua, luna anul).

Operator economic,

................ …………………(numele operatorului economic)

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
FORMULARUL 10C
OFERTANT

___________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]
FORMULAR DE OFERTĂ

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]  
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

ofertăm prețul total de __________________ [Autoritatea Contractantă introduce moneda procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară],  lei fără TVA, la care se adaugă TVA de ________________ [introduceți suma în cifre și litere], defalcata astfel:
· Valoarea aferenta Lucrării de construcții-montaj (C+M) in cuantum de ________________lei, la care se  adaugă TVA în cuantum de __________________lei;

· Valoarea aferenta Cheltuielii conexe organizarii de șantier (5.1.2 din devizul general) in cuantum de ________________lei, la care se  adaugă TVA în cuantum de __________________lei;
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

4. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

5. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

6. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 
7. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

8. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

3. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

4. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției 
5. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

6. până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

7. Precizăm că:

· depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

· nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]
8. Înțelegem că Autoritatea Contractantă 
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

9. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

10. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

11. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	......................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	......................................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	......................................................................


ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
CENTRALIZATOR INFORMAȚII

	1
	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant 
(% din prețul total ofertat si valoare)
	

	2
	Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma........................ în cuantum de:
	

	3
	Perioada de garanție de tehnică

(luni calendaristice)
	

	4
	Perioada de mobilizare 
(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)
	


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	......................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	......................................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	......................................................................


OPERATOR ECONOMIC






FORMULARUL 13
          (numele/denumire)

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A CONTRACTULUI

Ofertant  ________________     (semnatura autorizata) 
FORMULARUL IV.4.1/1.2
Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului 
prevazute in Caietele de sarcini

              Subsemnatul  ………………………..............................................….., reprezentant al operatului economic  ……………......................…………………., cu sediul ……………………….. str..................... nr. ...................................., nr. de inregistrare in Registrul Comertului......................................cod de identitate fiscala.................................................., participant la procedura de achizitie publica desfasurata prin ...................................avand ca obiect: ………………………..............................................….., mentionez ca am luat la cunostinta despre cerintele prevazute in caietul de sarcini si  ma oblig sa il respect in totalitate.

Ma oblig sa utilizez materiale  avand certificate de conformitate.


Ma oblig sa folosesc tehnologiile prevazute in normative si sa execut toate operatiunile necesare, astfel incat sa  acopere in totalitate descrierile de lucrari din Caietul de sarcini.

Ma oblig sa asigur dotarile minime necesare pentru utilaje si echipamentul de lucru pentru personalul muncitor şi să respect toate cerințele caietului de sarcini propunerii tehnice  aferente acestei proceduri de achiziție publică.
            Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini in totalitate asa cum a fost publicat pe site-ul SEAP, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data,                                                                                                            Ofertant,

                                                                                                       ----------------------------------

Formularul IV.4.1/4
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARAȚIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential
Titlul Contractului:..............................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoareleparti/informatii din propunerea tehnica si  din propunerea financiara:


a. __________________________________


b. __________________________________


c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la

informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul  documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."


De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data ______________  



Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ 





    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Formular nr. 4

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

__________________________________

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Note importante privind completarea formularului:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

a) evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

b) aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Fișei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru execuția lucrărilor și graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Instrucțiuni privind modul de completare și prezentare a Propunerii Tehnice
1. Caracter obligatoriu al instrucțiunilor
Toate prevederile din prezentul formular constituie instrucțiuni obligatorii pentru elaborarea Propunerii Tehnice. Nerespectarea acestora atrage respingerea ofertei ca neconformă, fără posibilitatea solicitării de clarificări.

2. Formatul documentelor componente ale Propunerii Tehnice
Documentele care alcătuiesc Propunerea Tehnică trebuie prezentate într-un format clar, lizibil și ușor de evaluat. În cazul în care anumite documente nu pot fi prezentate în format A4 (ex: planuri, schițe, grafice, tabele, diplome, autorizări, etc.), acestea vor fi incluse separat, în Anexe, cu trimitere clară din cuprinsul propunerii.

3. Opisul documentelor tehnice
Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis detaliat al documentelor ce compun Propunerea Tehnică, complementar cu Cuprinsul acestui formular.

Opisul va conține următoarele informații pentru fiecare document/informație solicitată:

• Denumirea exactă a documentului;

• Numărul paginii unde se regăsește în cadrul propunerii;

• Denumirea fișierului (în cazul în care documentația tehnică este împărțită în mai multe fișiere).

Atenție: Lipsa acestui opis sau completarea sa incompletă (care nu permite identificarea rapidă și clară a informațiilor solicitate) conduce la respingerea ofertei ca neconformă, fără solicitarea de clarificări.

4. Nivelul de detaliere și conținutul propunerii tehnice
Toate informațiile solicitate în prezentul formular constituie elemente-cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Ofertantul are obligația de a le prezenta și descrie la un nivel de detaliere corespunzător, atât sub aspectul conținutului, cât și al formei. Ofertele care nu respectă cerințele de formă și de conținut vor fi respinse ca neconforme.
5. Interdicția copierii pasive a cerințelor
[Simpla copiere / reproducere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv din anexele acestuia) nu reprezintă o modalitate acceptabilă de răspuns la solicitările Autorității Contractante. Propunerea tehnică trebuie să fie personalizată și adaptată la prezenta documentație de atribuire. Ofertele sau Fișele Tehnice care conțin exclusiv informații copiate vor fi respinse fără solicitarea unor clarificări suplimentare, iar prezentarea sau modificarea ulterioară a propunerii tehnice cu aceste informații nu este permisă].
Ofertantul trebuie să furnizeze informații proprii, concrete, personalizate și relevante, care reflectă modul specific în care va realiza contractul.

Ofertele care se limitează la copierea conținutului documentației autorității, fără elemente tehnice proprii, vor fi considerate neconforme.
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

            Titlul contractului:..........................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ….…, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrari   ....................... organizată de  ..............................., declar că informațiile prezentate în cadrul acestui Formular sunt asumate de către Ofertant/Asociere și sunt în deplină concordanță cu cerințele Documentației de Atribuire (Fișa de Date, Caiet de Sarcini, Proiect Tehnic PT+DDE+CS, Anexe) și cu oferta tehnică detaliată depusă.
1. Rezumatul Propunerii Tehnice 
Prezentați un rezumat concis (recomandat max. 4 pagini) al propunerii tehnice, care să includă elementele esențiale și să evidențieze avantajele competitive ale ofertei, în strictă conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini și Proiectul Tehnic. Rezumatul nu trebuie să conțină informații suplimentare neprezentate în capitolele detaliate și nu trebuie să modifice sensul informațiilor din propunerea tehnică.

Elemente esențiale de inclus:

· Perioada de valabilitate a ofertei: ..................................

· Durata de execuție a lucrărilor ofertată (conform pct. 1.a): ........... luni calendaristice.

· Durata totală a contractului (execuție + garanție): ..................................

· Perioada de garanție acordată lucrărilor (conform pct. 1.b): ........... luni.

· Scurtă descriere a abordării generale și a metodologiei propuse.

· Prezentarea succintă a personalului cheie și a resurselor principale alocate.

· Evidențierea avantajelor competitive (ex: tehnologii propuse, experiență relevantă, abordare management calitate/riscuri, măsuri de mediu/sociale superioare cerințelor minime, etc.).

· Referințe clare la secțiunile relevante din propunerea tehnică detaliată.

1a) Durata de executie a lucrarilor (Conform Caietului de Sarcini pct. 10.4)

	Ofertantul oferteaza o Durata de realizare a contractului de..........   luni calendaristice,


1b) Perioada de garantie a lucrarilor 
	Ofertantul oferteaza o perioada de garantie a lucrarilor de ........... luni.


1c) Personalul de specialitate pentru realizarea contractului  
	Personalul de specialitate care va fi folosit  pentru realizarea contractului .....


1d) Resursele care vor fi folosite exclusiv pentru executarea contractului

	Personal / Utilaje 


Resursele (personal, utilaje, echipamente, logistică) propuse pentru execuția contractului sunt detaliate în Capitolele 5 și 6 ale prezentei propuneri. Confirmăm alocarea resurselor necesare pentru asigurarea continuității lucrărilor, conform angajamentului din Declarația de la pct. 12.

2. Metodologia de  executare a lucrărilor, aplicata la lucrare

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție a lucrărilor aplicată la lucrare. ]

Ofertantul va descrie modul in care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire astfel încât sa fie asigurate condițiile ca lucrările sa fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate in termenul limită solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații:

 - abordarea generala si coordonarea activităților, 
- detalierea modului de execuție a principalelor activități care fac obiectul contractului, 
- detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției, 
- structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv subcontractorii, daca este cazul), 
- responsabilitățile personalului implicat in coordonarea execuției si controlul calității lucrărilor executate,

- adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării 
-  prezentarea metodologiilor de execuție a unor lucrări speciale sau in condiții climatice nefavorabile, 
- Măsurile pentru imunizarea climatică a investiției. Aceasta va descrie modul în care ofertantul se va asigura că lucrările executate vor respecta standardele de adaptare la schimbările climatice, astfel încât să fie garantată durabilitatea infrastructurii pe termen lung, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2021/1.060.

- orice alte informații considerate relevante in acest scop conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 
Metodologia trebuie să demonstreze înțelegerea corectă a cerințelor, capacitatea de a realiza lucrările la parametrii calitativi solicitați și în termenul limită. Metodologia prezentată trebuie să fie adaptată la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic. Prezentarea unor metodologii generale va conduce la declararea neconformă a ofertei.
Prezentați informații specifice unui management de proiect de investiții, corelate cu cerințele tehnice, economice și tehnologice.

Corelare Obligatorie: Metodologia trebuie să fie în strictă concordanță cu Graficul General de Realizare a Investiției (Capitolul 4), Planul de Management al Calității (Capitolul 3), Personalul propus (Capitolul 5), Resursele alocate (Capitolul 6) și Procedurile Tehnice de Execuție (prezentate aici sau anexate).

(Notă: nu se permite completarea ofertei cu aceste informații ulterior termenului limită de depunere. Neprezentarea acestor informații conduce la respingerea ofertei.)

În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informații specifice unui management de proiect de investiții cu componenta tehnica privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.

Ofertantul va prezenta in corelare cu procedurile tehnice de execuție si procedurile de sistem utilizate in cadrul organizației, specifice managementului de proiect, care vor acoperi toata plaja de activități propuse, inclusiv de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte (obiective specifice), pentru toate categoriile de activități identificate inclusiv cele de lucrări ce se vor executa; Aceste proceduri de sistem trebuie sa fie adaptate exact la cerințele din SF/DALI/ PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție si de sistem cu caracter general sau neaplicabile prezentei investiții. 
Acestea vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a obiectivelor urmărite de autoritatea contractanta (obiectivele trebuiesc prezentate SMART) minim 2 obiective SMART identificate, a activităților cu caracter general de gestionare a contractului, a activităților de execuție a lucrărilor cu descrierea pe scurt a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități identificate si descrise anterior, corelate cu obiectivele specificate, necesare a realiza îndeplinirea activităților specific unui management de proiect cu investiție execuție de lucrări, corelata cu procedurile specifice, operaționale si tehnice prezentate in cadrul ofertei;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse, in cadrul activităților identificate prin raportare la proceduri tehnice de execuție si interrelaționarea cu activitatea de management de proiect solicitat; se va corela cu punctul a si b, in abordarea subpunctului;

d) anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate: locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul/furnizor).

In cadrul activităților specifice de execuție lucrări descrise la punctul a si b, pe lângă cele cu caracter de management de proiect privind relația cu autoritatea contractanta, se vor fi prezentate informații cu privire la:

i. lucrări pregătitoare, descriere detaliata a organizării de șantier, cu prezentarea unei planșe corelata cu restul informațiilor referitoare la organizarea de șantier, ca si subactivitate specifica, in corelare cu punctele a) si b).

ii. obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor (unde este cazul), cu indicarea de termene (daca sunt specificate in normative, legislație, proceduri ale avizatorilor) cu indicarea responsabililor din cadrul personalului prezentat la cap. 5; prezentarea pe categorii de permise/autorizații necesare derulării subactivităților de execuție a lucrărilor, raportat la documentația tehnica pusa la dispoziție (SF, DALI, PT etc.)

iii. pregătirea amplasamentului, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

iv. pregătirea șantierului, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

v. activități de punere în operă a documentației tehnice controlul calității lucrărilor executate, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b) si c)

vi. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

vii. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

viii. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor; descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

ix. impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

x. se va prezenta planul privind managementul traficului aplicat la lucrare prin prezentare de metode, trasee alternative, alocări de personal si resurse in vederea întreprinderii acestei activități.

(Notă: nu se permite completarea ofertei cu aceste informații ulterior termenului limită de depunere. Neprezentarea acestor informații conduce la respingerea ofertei.)
Surse de materiale

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor  și va răspunde următoarelor cerințe: 
- Identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Caietele de Sarcini 
- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – șantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona șantierului;  
Lista principalilor furnizori de materiale de construcție
	Nr. crt.
	Denumire furnizor materiale de construcție
	Distanța față de șantier
	Tipuri de materiale de construcție furnizate în cadrul contractului

	
	
	
	I. STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

	1
	
	
	Beton C12/15 (beton de egalizare)

	2
	
	
	Beton C25/30 (fundații, elevații, placă pardoseală, rezervor incendiu)

	3
	
	
	Beton C30/37 (stâlpi, grinzi, plăci, atic, centuri — suprastructură)

	4
	
	
	Oțel beton Bst500C (bare independente Ø8–Ø18 + plase sudate SPPB Ø8×100)

	5
	
	
	Cofraj din scânduri rășinoase (fundații, elevații, stâlpi, grinzi, plăci)

	6
	
	
	Lemn ecarisat rășinoase — șarpantă (cosoroabe 15×15, popi 12×12, pane 12×15, căpriori 7,5×15 cm)

	7
	
	
	Soluție ignifugă + insecticidă pentru tratament lemn șarpantă (1.035 mp + 1.020 mp)

	
	
	
	II. ARHITECTURĂ ȘI ANVELOPĂ TERMICĂ

	8
	
	
	Blocuri ceramice cu goluri verticale GV 25 cm și 30 cm (zidărie de închidere)

	9
	
	
	Plăci gips-carton RF (rezistent la foc) / RU (rezistent la umiditate) pe structură metalică

	10
	
	
	Vată minerală bazaltică 15 cm — termosistem ETICS fațade (494,50 mp)

	11
	
	
	Vată minerală bazaltică 40 cm — termoizolație pod (299,25 mp)

	12
	
	
	Polistiren extrudat (XPS) 40 cm — termoizolație terasă (152,84 mp)

	13
	
	
	Polistiren extrudat (XPS) 15 cm (10+5 cm) — termoizolație pardoseală (428,50 mp)

	14
	
	
	Polistiren extrudat (XPS) 10 cm — termoizolație soclu (180,75 mp)

	15
	
	
	Tâmplărie aluminiu termoizolant exterior (R'min = 0,90 m²K/W) — 102,57 mp

	16
	
	
	Tâmplărie aluminiu interior — 64,47 mp

	17
	
	
	Membrane bituminoase cu ardezie + 2 straturi (hidroizolație terasă)

	18
	
	
	Folie anticondens (sub învelitoare, pe șarpantă)

	19
	
	
	Membrană HDPE cramponată (hidroizolație elevații)

	20
	
	
	Hidroizolație pensulabilă (soclu, fundații)

	21
	
	
	Tablă fălțuită gri antracit — învelitoare acoperiș (340 mp)

	22
	
	
	Sistem jgheaburi (61 m) + burlane (62,5 m) + opritor zăpadă (66,65 m) din tablă

	23
	
	
	Placări WPC cu aspect de stejar — fațadă ventilată (167,56 mp)

	24
	
	
	Tencuială decorativă exterior albă (283,28 mp) + gri antracit soclu (31,14 mp)

	
	
	
	III. FINISAJE INTERIOARE

	25
	
	
	Parchet SPC (Stone Plastic Composite) 6 mm trafic intens (196,26 mp)

	26
	
	
	Covor PVC omogen compact (83,94 mp)

	27
	
	
	Gresie antiderapantă interior (92,64 mp) + exterior (36,36 mp)

	28
	
	
	Pardoseală epoxidică (42,13 mp)

	29
	
	
	Deck WPC exterior (80,34 mp)

	30
	
	
	Faianță (259,96 mp)

	31
	
	
	Tavan fals casetat cu panouri fonoabsorbante (428,50 mp)

	32
	
	
	Vopsea lavabilă ecologică non-toxică, pe bază de apă, culori pastelate

	33
	
	
	Gleturi, tencuieli interioare pe bază de ciment și var

	
	
	
	IV. INSTALAȚII SANITARE

	34
	
	
	Țeavă PeXa 20×2 mm — alimentare apă rece + ACC (335 m)

	35
	
	
	Țeavă PPr-FC Ø25–63 mm — trasee principale apă

	36
	
	
	Tuburi PP D32–D110 mm — canalizare interioară

	37
	
	
	Obiecte sanitare copii (9 vase WC dimensiuni reduse + 9 lavoare copii + 6 căzi duș 800×800)

	38
	
	
	Obiecte sanitare adulți (7 vase WC + 8 lavoare pe blat) + dizabilități (1 vas WC adaptat + 1 lavoar adaptat)

	39
	
	
	Țeavă PEHD De50–63 mm — rețele exterioare alimentare apă

	40
	
	
	Tuburi PVC KG Sn4 D110–200 mm — canalizare exterioară

	41
	
	
	Cămine inspecție PEHD D1100 mm cu capace (8 carosabile + 4 necarosabile)

	
	
	
	V. INSTALAȚII TERMICE

	42
	
	
	Pompe de căldură aer-apă 25 kW (2 bucăți) — COP = 5,12, R410A, funcționare –20°C..+24°C

	43
	
	
	Țeavă PE-Xa 16×2 mm — încălzire în pardoseală (2.510 m)

	44
	
	
	Plăci cu nuturi pentru încălzire în pardoseală (251,31 mp)

	45
	
	
	Distribuitori inox 16 căi cu debitmetre (4 bucăți)

	46
	
	
	Ventiloconvectoare tip split de perete Qi=2,71 kW (8 buc.) + tip casetă de tavan Qi=4,05 kW (10 buc.)

	47
	
	
	Radiatoare panou oțel tip 22/33 diverse dimensiuni (9 bucăți)

	48
	
	
	Recuperatoare de căldură 185 mc/h (9 buc.) + 1.000 mc/h (5 buc.) — eficiență min. 93%

	49
	
	
	Tubulatura SPIRO Ø250 mm (104 m) + flexibilă Ø102 mm (28 m)

	50
	
	
	Anemostați 595×595 mm (20 buc.) + circulari D100 (15 buc.)

	51
	
	
	Vas puffer 500 L

	52
	
	
	Boiler trivalent 500 L

	53
	
	
	Stație dedurizare duplex 4,2 mc/h

	54
	
	
	Centrală termică pe gaz 60 kW în condensare (backup — neeligibil)

	55
	
	
	Panouri solare termice 2 × 30 tuburi vidate + grup pompare solar + automatizare solară

	
	
	
	VI. INSTALAȚII ELECTRICE — CURENȚI TARI

	56
	
	
	Cabluri N2XH 3×1,5 – 5×16 mmp / NHXH / CYABY 5×25–35 mmp, 4×70+35 mmp

	57
	
	
	Tuburi protecție IPEY Ø16–32 mm (1.600–200 m diverse diametre)

	58
	
	
	Corpuri de iluminat LED panou 20–40W (86 buc.) + proiectoare 25W cu senzor (9 buc.) + plafoniere 12W cu senzor (18 buc.) + corpuri urgență evacuare (17 buc.)

	59
	
	
	Tablouri electrice: TEG (Pi=238,77 kW), TD1P, TD2P, TCT, TERA, TEPF, BMPT

	60
	
	
	Panouri fotovoltaice 710 W monocristaline (40 bucăți) + kit montare pe învelitoare (4 buc.)

	61
	
	
	Invertor fotovoltaic 25 kW trifazic IP66 + cutie conexiuni

	62
	
	
	Stație încărcare vehicule electrice 60 kW (DC+AC, CCS2+CHAdeMO+Type2)

	63
	
	
	Stație încărcare vehicule electrice 44 kW (AC, Type2)

	64
	
	
	Paratrăsnet PDA (avans amorsare ΔT=30μs, rază protecție R=38 m, catarg 3 m)

	65
	
	
	Platbandă OL-Zn 40×4 mm priză de pământ (130 m) + electrozi verticali (20 m)

	
	
	
	VII. INSTALAȚII ELECTRICE — CURENȚI SLABI

	66
	
	
	Centrală detecție incendiu analog-adresabilă 2 bucle (max 128 elemente/buclă)

	67
	
	
	Detectori fum (21 buc.) + detectori temperatură (2 buc.) + butoane alarmare manuală (11 buc.) + sirene (4 buc.)

	68
	
	
	NVR 32 canale 16 porturi PoE + 19 camere 4 MPx zoom motorizat IP66 + monitor 32″ + 3 HDD 8 TB

	69
	
	
	Centrală antiefracție 8/168 zone + tastatură LCD + 12 detectori PIR + comunicator GSM

	70
	
	
	Cablu FTP Cat.6a (800 m) + coaxial RG06 (250 m) + patch panel 24 porturi + switch 24 porturi Gigabit

	71
	
	
	Rack 12U echipat + UPS 3000 VA

	
	
	
	VIII. SISTEMATIZARE TEREN ȘI AMENAJARE EXTERIOARĂ

	72
	
	
	Beton rutier — parcare și acces auto (487,36 mp)

	73
	
	
	Borduri prefabricate beton 20×25 cm (176,60 m)

	74
	
	
	Geotextil (parcare + zonă joacă)

	75
	
	
	Gazon sintetic — zonă de joacă (510,46 mp)

	76
	
	
	Gazon semănat — spații verzi (1.039,62 mp)

	77
	
	
	Arbori ornamentali (43 bucăți)

	78
	
	
	Stâlpi metalici împrejmuire h=250 cm (106 buc.) + șipci metalice 2000×90×0,40 mm (1.430 buc.)

	79
	
	
	Beton amprentat — trotuare (275,28 mp)

	80
	
	
	Panouri gard metalic provizoriu — organizare de șantier (120 m la 2 m interax)


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Nr. crt.
	Denumire furnizor materiale de construcție
	Distanța față de șantier
	Tipuri de materiale de construcție furnizate in cadrul contractului

	
	
	
	Beton C20/25 (B350)

	
	
	
	Beton B400 (BC30)

	
	
	
	Oțel beton PC52 / OB37

	
	
	
	Zidărie blocuri ceramice 

	
	
	
	Sistem învelitoare 

	
	
	
	Lemn ecarisat (rășinoase)

	
	
	
	Vată minerală bazaltică (Fațadă)

	
	
	
	Vată minerală bazaltică (Pod)

	
	
	
	Polistiren Extrudat (XPS) Grafitat

	
	
	
	Tâmplărie Aluminiu cu Rupere Termică

	
	
	
	Bariere contra vaporilor și benzi etanșare

	
	
	
	Pompă de căldură Aer-Apă

	
	
	
	Kit Panouri Fotovoltaice

	
	
	
	Recuperatoare de căldură

	
	
	
	Panouri solare presurizate

	
	
	
	Boiler Termoelectric & Puffer

	
	
	
	Centrală Avertizare Incendiu

	
	
	
	Parchet ignifug

	
	
	
	Covor PVC Eterogen 

	
	
	
	Gresie antiderapantă

	
	
	
	Dale cauciuc

	
	
	
	Bazin vidanjabil etanș

	
	
	
	Mixtură asfaltică (BAD25)


Se va completa o linie pentru fiecare principal furnizor de materiale de construcție.

 [Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]
3. Măsurile de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate 
Descrierea potențialelor riscuri care, după opinia ofertantului pot afecta buna desfășurare a contractului, împreună cu masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esențiale pentru îndeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează ca exista consecințe asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de soluționare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va întocmi Planul de management al riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunităților - modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului, Modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte, mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate.

In cazul unei asocieri se vor prezenta riscurile aferente fiecărui asociat.

a) Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]
	Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini
	Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate)
	Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice  care include măsurile respective

	[introduceți riscurile identificate]
	[descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc]
	[prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  unde este reflectată măsura propusă]


4. Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea] 
Planul calității pentru execuția lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității la particularitățile lucrării ce fac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.  Se solicita prezentarea listei cuprinzând procedurile tehnice de execuție a activităților pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției.  
Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv adaptate la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general sau neprezentarea lor atrage neconformitatea ofertei).. Nu se acceptă completarea acestei informații ulterior perioadei de depunere a ofertelor.].

Procedurile tehnice de execuție trebuie prezentate obligatoriu (sub sancțiunea respingerii ofertei) în mod cronologic și trebuie să acopere toata plaja de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din Proiectul Tehnic de execuție, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

Procedurile tehnice de execuție trebuie să includă în conținutul acestora si planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse în opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a execuției lucrărilor în sine.

Se solicita a se prezenta:

a. Procedurilor tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției, adaptate la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic. 
Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general, sau neprezentarea procedurilor tehnice atrage neconformitatea ofertei nepermițându-se completarea lor ulterior termenului limită de depunere).

Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execuție care sa acopere toata plaja de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din DALI/SF/PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

c) unde va fi cazul, ca anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate: certificate de conformitate, locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul, etc).

b. Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare;

c. Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției. Acesta va conține minim următoarele informații:

· categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; 
· metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

· frecventa/faza;

· tolerante admisibile;

· cine efectuează controlul / verificarea;

· înregistrări de calitate.

d. Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile tuturor lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 
e. Conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate. 
f. Planul de management al deșeurilor, ce va include minim: 
g. Planul de pază ce va include minim următoarele informații: numărul de posturi de pază, numărul de agenți în cadrul unui post de pază, modul în care sunt împărțite turele de lucru (ex: 3 ture la 8 ore, 2 ture la 12 ore, etc.)
Prezentarea unui plan al calității general, fără particularizarea la proiectul în cauza, sau omiterea uneia dintre componentele de la punctele 6a-6g va conduce la declararea ofertei ca neconformă, nefiind permisă completarea ofertei cu aceste elemente ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

Nota 1: procedurile tehnice de execuție prezentate vor trebui corelate cu activitățile/subactivitățile prezentate in cadrul metodologiei specifice. Neprezentarea corelării dintre activitățile/subactivitățile propuse in cadrul metodologiei specifice de execuție si procedurile tehnice de prestare a serviciilor solicitate va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Nota 2: procedurile operaționale de utilizate in execuția lucrărilor solicitate vor trebui corelate cu activitățile/subactivitățile prezentate in cadrul abordării generale a activităților specifice managementului de proiect. Neprezentarea corelării dintre activitățile/subactivitățile propuse in cadrul metodologiei specifice de execuție lucrări si procedurile tehnice de execuție a lucrărilor solicitate va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

5. Grafic general  propus de realizare a investiției publice aplicat la lucrare

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției public. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.]

Instrucțiuni: Prezentați Graficul General de Realizare a Investiției Publice specific pentru obiectivul supus procedurii de achiziție. Acesta trebuie să fie realist, detaliat, coerent și în strictă concordanță cu Metodologia de execuție (Capitolul 2), resursele alocate (Capitolele 5 și 6) și durata maximă a contractului. Graficul trebuie să demonstreze înțelegerea cerințelor și capacitatea de a finaliza lucrările în termen.

Format: Utilizați un software de planificare (inclusiv Excel, dacă permite îndeplinirea cerințelor). Se acceptă format Gantt sau similar. Poate fi un grafic principal sau mai multe grafice corelate (ex: activități, resurse). Utilizați o scală de timp adecvată (recomandat: săptămânală sau lunară).

Obligatoriu: Includeți o secțiune narativă și diagramele/graficele solicitate. Toate diagramele trebuie să aibă denumirea specificată și legendă. Menționați paginile în Opis.

Structură minimă obligatorie:

 5.a) Partea Narativă:

· Explicați informațiile și ipotezele care au stat la baza elaborării graficului.

· Descrieți principalele etape de execuție și succesiunea logică a activităților.

· Corelați explicit graficul cu Metodologia de execuție propusă (Capitolul 2).

· Justificați resursele alocate (personal, utilaje) pe activități/etape majore.

· Identificați și explicați relevanța punctelor de reper (jaloane/milestones) principale și intermediare.

· Prezentați analiza drumului critic și implicațiile sale.

· Descrieți modul de abordare a lucrărilor pe timp friguros (conform C16-84) și cum este reflectat în grafic.

· Explicați rezervele de timp incluse pentru situații neprevăzute.

· Orice alte informații relevante pentru înțelegerea planificării.

  5.b) Graficul Gantt al lucrării:

 - Anexat Propunerii Tehnice.

Conținut minim:

· Toate activitățile și subactivitățile contractului
· Denumiri clare.

· Durata estimată pentru fiecare activitate/subactivitate.

· Succesiunea logică și interdependențele (legături antecesor/succesor).

· Resursele alocate pentru fiecare activitate/subactivitate:

· Cantități de echipamente/utilaje principale.

· Număr personal (total sau pe categorii relevante).

· Cantitatea de manoperă estimată (ex: ore-om).

· Ratele de productivitate asumate (explicitate în partea narativă sau direct în grafic).

· Evidențierea punctelor cheie de control (jaloane/milestones) principale și intermediare.

· Identificarea clară a activităților de pe drumul critic.

· Perioadele de testare (QA/QC, teste finale) cu secvențierea și durata lor.

· Eventualele perioade cu restricții (ex: timp friguros, constrângeri amplasament).

· Rezervele de timp (float/slack) vizibile.

5.c) Diagrama Drumului Critic:

Anexată Propunerii Tehnice, ca diagramă separată.

· Derivată din și în concordanță cu Graficul Gantt.

· Va conține doar activitățile care compun drumul critic.

· Trebuie să fie aliniată cu metodologia de execuție propusă.

5.d) Diagrama PERT

Anexată Propunerii Tehnice

· Derivată din Graficul Gantt.

· Va prezenta pentru fiecare activitate: ES, LS, EF, LF, Durata, Marja (Float).

· Eșalonare și durate/marje exprimate în zile (specificați dacă sunt calendaristice sau lucrătoare).

5.e) Grafice Fizice de Execuție pe Obiecte:

 Anexate Propunerii Tehnice, câte un grafic separat pentru fiecare Obiect 
· Elaborate cu detaliere săptămânală.

· Vor cuprinde: informațiile de la cap. 10.3.1. din Caietul de sarcini.
· Vor indica principalele cantități de resurse necesare (materiale cheie, personal, utilaje principale, transport) pe săptămână pentru fiecare activitate majoră din obiect.

5.f) Planuri și Diagrame Suplimentare (Opțional)

· Includeți orice alte planuri/diagrame considerate relevante pentru a ilustra etapele cheie (ex: faze determinante, fluxuri tehnologice specifice).

(Notă: Factorul de Evaluare P3 (10 puncte) evaluează realismul, coerența, detalierea și corelarea Graficului cu metodologia și resursele. Un grafic superficial, necorelat sau care nu respectă cerințele minime poate duce la punctaj redus sau chiar la neconformitate. Asigurați corelarea cu Propunerea Financiară - fluxul de numerar).

[Introduceți aici Partea Narativă a Graficului General]

[Anexați Graficul Gantt, Diagrama Drumului Critic, Diagramele PERT (dacă e cazul), Graficele Fizice pe Obiecte și alte planuri relevante]

6. Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

Instrucțiuni: Prezentați detaliat echipa propusă pentru execuția și managementul contractului, demonstrând că dispuneți de personal calificat și cu experiență suficientă pentru realizarea lucrărilor la standardele cerute și în termenul contractual. Descrieți modul de organizare, coordonare și management al contractului, inclusiv managementul riscurilor și al relației cu Autoritatea Contractantă și subcontractanții (dacă e cazul).

- - Se solicită să se prezinte o organigrama cuprinzătoare, în care să fie identificat în mod clar, tot personalul pe care ofertantul trebuie sa îl utilizeze pentru executarea tuturor lucrărilor incluse in contract. Organigrama va cuprinde și o descriere a rolurilor si a responsabilităților personalului. 
-Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente. 
Nota: Ofertantul va prezenta CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei; Contract de muncă/extras REVISAL/angajament sau acord de participare; doar pentru pentru Managerul de proiect și Șeful de șantier
În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte:

1) Organigrama echipei – în care să fie identificat în mod clar tot personalul pe care ofertantul trebuie sa îl utilizeze la realizarea lucrărilor incluse in contract, cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

2) Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

3) Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

b) Structura echipei propuse pentru realizarea lucrărilor incluse in contract, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus precum și descriere a rolurilor si a responsabilităților personalului;
Prezentați o organigramă clară și cuprinzătoare a întregului personal alocat contractului (inclusiv personal TESA și muncitori calificați relevanți), evidențiind rolurile, relațiile de subordonare/coordonare. Includeți și personalul subcontractanților, dacă este cazul.

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/ resurse si organizare, ofertanții trebuie să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum si a reglementărilor, standardelor si normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului;

	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	Activitățile pe care le realizează
	Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa


	[introduceți poziția  pentru care este propus]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]
	[introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus]


c) Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere).

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

d) Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

· identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți 
· modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor
· modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

· informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016
e) Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

· Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;
· Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.
f) Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit] 
g) Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției 
[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

h) Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte 
[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract. 
i) Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului 
[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant). 
7. Modalitatea de acces la logistica, utilajele/echipamentele/instalațiile si mijloacele de transport în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile tuturor lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente

În acest capitol, ofertantul va descrie abordarea și strategia pentru asigurarea resurselor tehnice și logistice necesare execuției lucrărilor. Prezentarea va demonstra capacitatea de a mobiliza utilajele, echipamentele și mijloacele de transport adecvate, în concordanță cu metodologia de execuție propusă și cu graficul de lucrări, pentru a respecta termenele și standardele de calitate. Nu se va prezenta o listă exhaustivă a tuturor utilajelor, ci o descriere a modului în care se va asigura accesul la acestea (ex: din dotare proprie, prin închiriere etc.).
8. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 
Instrucțiuni: Descrieți detaliat și specific măsurile concrete pe care le veți aplica pe durata contractului pentru a asigura respectarea tuturor obligațiilor legale și contractuale din domeniul protecției mediului, inclusiv cerințele DNSH („A nu prejudicia în mod semnificativ mediul”). Măsurile trebuie să acopere toate activitățile contractului, inclusiv cele ale subcontractanților. Nu includeți proceduri generice, ci măsuri specifice pentru șantierul prezentei lucrări.

Structură minimă obligatorie:

a) Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă:

-  Anexați Declarația conform modelului solicitat în Fișa de Date (pct. 8a), semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii. Declarația confirmă cunoașterea și angajamentul de a respecta legislația națională și europeană relevantă (inclusiv cea menționată în Fișa de Date - www.mmediu.ro, www.mmuncii.ro, www.inspectmun.ro).

 b) Planul cu măsurile privind protecția mediului (Planul de Management de Mediu specific proiectului):

-  Prezentați un plan detaliat care să includă cel puțin următoarele elemente, adaptate specificului lucrării:

· Date de identificare a obiectivului și a contextului de mediu.**

Lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate:** Identificați aspectele de mediu relevante pentru activitățile de pe șantier (ex: generare deșeuri, praf, zgomot, vibrații, consum resurse, emisii utilaje, potențiale poluări accidentale) și evaluați impactul potențial.

· Măsuri pentru protecția factorilor de mediu:

· Aer: Măsuri pentru reducerea prafului (ex: stropire, acoperire transporturi, limitare viteză) și a emisiilor de la utilaje (ex: mentenanță, utilaje conforme normelor).

· Zgomot și vibrații: Măsuri pentru controlul zgomotului și vibrațiilor (ex: program de lucru, utilaje silențioase, bariere fonice temporare dacă e necesar).

· Apă și Sol: Măsuri pentru prevenirea poluării apelor de suprafață/subterane și a solului (ex: gestionare corectă substanțe periculoase, management ape uzate menajere/tehnologice, protecție în zonele de lucru).

· Biodiversitate: Măsuri pentru protejarea eventualei vegetații/faune din proximitate (dacă este cazul).

· Managementul deșeurilor (Detaliat conform Factorului de Evaluare P5):

· Protocol de gestionare: Descrieți procedurile de colectare selectivă la sursă, sortare, depozitare temporară și transport pentru toate tipurile de deșeuri generate (din demolări/desfaceri, construcții noi, ambalaje, menajere, periculoase).

· Obiectiv de valorificare: Prezentați estimarea cantitativă a deșeurilor nepericuloase din construcții și demolări și procentul (%) ofertat pentru pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (minim obligatoriu 70% conform Caietului de Sarcini și Factorului P5). Detaliați cum veți atinge acest procent (ex: sortare avansată, trimitere la reciclatori specifici).

· Operatorii de deșeuri:*Menționați operatorii economici autorizați cu care veți colabora pentru transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor (anexați acorduri/contracte, dacă există).

· Locul și modul de transport: Specificați destinația finală a diferitelor fluxuri de deșeuri.

· Prevenirea poluărilor accidentale: Descrieți programul de măsuri și lucrări pentru prevenirea poluărilor accidentale (ex: kituri de intervenție, instruire personal, zone de stocare securizate).

· Măsuri în caz de avarii la rețelele existente: Descrieți procedurile de intervenție în cazul avarierii accidentale a rețelelor de utilități din zona șantierului.

· Protecția așezărilor umane și a mediului social: Măsuri pentru minimizarea impactului asupra vecinătăților și calității vieții.

· Colaborarea privind mediul: Modalități de colaborare între antreprenor, subcontractori și alți lucrători pe șantier pentru respectarea măsurilor de mediu.

· Plan de monitorizare a mediului: Descrieți cum veți monitoriza implementarea măsurilor și indicatorii de mediu relevanți pe durata proiectului. Includeți proceduri de raportare.

· Respectarea principiului DNSH: Integrați explicit în plan măsurile specifice care demonstrează respectarea principiului DNSH pentru cele 6 obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbările climatice, Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine, Tranziția către o economie circulară, Prevenirea și controlul poluării, Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor). Faceți referire la Declarația DNSH de la pct. 15.

c) Corelarea cu Propunerea Financiară:

  Utilizați tabelul următor pentru a evidenția cum sunt reflectate costurile aplicării principalelor reglementări de mediu în propunerea financiară:

	Prevederea legislativă / Obligația de mediu relevantă (ex: Legea 211/2011, OUG 92/2021, DNSH, Caiet Sarcini pct. X)
	odalitatea concretă de îndeplinire (Măsura descrisă în Planul de Mediu)
	Poziția în Propunerea Financiară unde este reflectat costul (ex: Capitol Deviz Org. Șantier, Articol Deviz X, Cheltuieli indirecte)

	[Introduceți]
	[Introduceți]
	[Introduceți poziția și nu suma ca atare]

	[Ex: Gestionare deșeuri - valorificare min. 70%]
	[Ex: Colectare selectivă, sortare, transport la reciclator X]
	[Ex: Art. Deviz Gestionare Deșeuri, Cheltuieli transport]

	[Ex: Control praf]
	[Ex: Stropire periodică, acoperire transport]
	Ex: Cheltuieli Org. Șantier]

	[Ex: Utilizare materiale conform DNSH]
	[Ex: Achiziție materiale cu declarații de performanță/fișe securitate]
	[Ex: Cost direct materiale în Devize pe Obiecte]

	(continuați pentru măsurile relevante)
	
	


[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

[Introduceți aici Planul detaliat cu Măsurile de Protecție a Mediului]

[Anexați Declarația privind respectarea reglementărilor (pct. 7a) și documentele suport relevante]

9. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 
Instrucțiuni: Descrieți detaliat și specific măsurile concrete pe care le veți aplica pe durata contractului pentru a asigura respectarea tuturor obligațiilor legale și contractuale din domeniul social, al relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă (SSM), conform legislației naționale și europene (inclusiv Legea 319/2006, HG 300/2006) și cerințelor din Caietul de Sarcini. Măsurile trebuie să acopere întreg personalul implicat (propriu și al subcontractanților).

Structură minimă obligatorie:

a) Măsuri privind Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM):

· Prezentați Planul propriu de Securitate și Sănătate în Muncă, specific șantierului elaborat conform HG 300/2006 și integrând cerințele din Planul de Coordonare SSM (dacă a fost pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă).

· Descrieți măsurile concrete pentru:

· Identificarea și evaluarea riscurilor specifice SSM pe șantier.

· Instruirea personalului privind SSM.

· Asigurarea echipamentului individual de protecție (EIP) adecvat.

· Implementarea măsurilor de protecție colectivă.

· Organizarea primului ajutor și a intervenției în caz de urgență/accident.

· Semnalizarea de securitate pe șantier.

· Coordonarea SSM cu subcontractanții.

· Verificarea periodică a respectării măsurilor SSM.

· Menționați responsabilul SSM desemnat pentru șantier.

b) Măsuri privind Relațiile de Muncă și Condițiile de Muncă:

· Confirmați respectarea legislației muncii privind contractele de muncă, timpul de lucru, pauzele, repausul săptămânal, concediile.

· Descrieți condițiile asigurate personalului pe șantier (ex: vestiare, grupuri sanitare igienizate, spații pentru servirea mesei, apă potabilă).

· Prezentați măsurile specifice pentru asigurarea unor condiții de muncă adecvate în perioadele cu condiții climatice nefavorabile (caniculă, ger, ploi abundente).

c) Alte Prevederi Legale Sociale:

· Confirmați respectarea altor prevederi legale relevante (ex: non-discriminare, egalitate de șanse).

d) Corelarea cu Propunerea Financiară

· Utilizați tabelul următor pentru a evidenția cum sunt reflectate costurile aplicării principalelor reglementări sociale și SSM în propunerea financiară:

[Structurați informația, după cum urmează:]

	Prevederea legislativă / Obligația socială/SSM relevantă (ex: Legea 319/2006, HG 300/2006, Codul Muncii, Caiet Sarcini pct. X)
	Modalitatea concretă de îndeplinire (Măsura descrisă)
	Poziția în Propunerea Financiară unde este reflectat costul (ex: Cheltuieli SSM în Org. Șantier, Cost EIP, Cheltuieli indirecte)

	[Introduceți]
	[Introduceți]
	[Introduceți poziția și nu suma ca atare]

	[Ex: Asigurare EIP]
	[Ex: Achiziție căști, veste, bocanci, etc.]
	[Ex: Cheltuieli SSM în Deviz Org. Șantier]

	[Ex: Instruire SSM]
	Ex: Organizare instructaje periodice]
	[Ex: Cheltuieli indirecte / Regie]

	[Ex: Asigurare condiții igienico-sanitare]
	[Ex: Închiriere/întreținere toalete ecologice]
	[Ex: Cheltuieli Org. Șantier]

	(continuați pentru măsurile relevante)
	
	


[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]
[Introduceți aici descrierea detaliată a Măsurilor Sociale și SSM]

[Anexați Planul propriu de SSM și alte documente relevante, dacă este cazul]
10.  Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării  
Instrucțiuni: Demonstrați că ați înțeles constrângerile fizice ale și că organizarea de șantier propusă este adecvată, realistă și respectă legislația în vigoare. Prezentați un memoriu tehnic și o planșă (schiță) a organizării de șantier.

Structură minimă obligatorie

a) Memoriu Tehnic privind Organizarea de Șantier:

· Descrieți detaliat amplasarea și funcțiunile propuse pentru organizarea de șantier, incluzând (unde este aplicabil, dar fără a se limita la):

· Accesul în șantier: Căi de acces pentru personal, utilaje, materiale.

· Împrejmuirea șantierului: Tipul împrejmuirii, porți de acces.

· Amplasare obiecte OS: Birouri, vestiare, grupuri sanitare ecologice, spații de depozitare materiale (acoperite/descoperite), eventual atelier, laborator de șantier (dacă e cazul).

· Platforme tehnologice: Zone de lucru, platforme pentru utilaje (macarale etc.).

· Rampe de spălare auto (dacă sunt necesare).

· Rețele de utilități în incinta OS: Alimentare cu apă, energie electrică (branșamente sau surse proprii), canalizare provizorie, comunicații.

· Gestionarea deșeurilor în OS: Zone de colectare selectivă temporară.

· Măsuri de securitate și siguranță în OS: Iluminat perimetral/de lucru, pichete de incendiu, măsuri SSM specifice OS.

· Măsuri pentru menținerea în funcțiune a facilităților existente: Demonstrați (dacă este cazul) cum lucrările propuse nu afectează negativ funcționarea altor clădiri/utilități din apropiere care trebuie să rămână operaționale. Descrieți eventualele lucrări temporare necesare în acest scop.

· Corelați descrierea cu planșa de organizare de șantier.

· Confirmați respectarea legislației naționale în vigoare privind organizarea de șantier (norme sanitare, SSM, PSI, mediu).

b) Planșa (Schița) Organizării de Șantier:

Anexată Propunerii Tehnice

· O planșă clară, la o scară adecvată, care să ilustreze amplasarea tuturor elementelor descrise în memoriul tehnic, în relație cu clădirea existentă și limitele proprietății/șantierului.

· Va include minim: limitele șantierului, clădirea existentă, căile de acces, amplasarea containerelor/barăcilor (birouri, vestiare, etc.), zonele de depozitare, amplasarea utilajelor principale staționare (dacă e cazul), rețelele de utilități provizorii, împrejmuirea.

(Notă: Neprezentarea memoriului și a planșei de organizare de șantier adaptate specificului locației atrage neconformitatea ofertei).

[Introduceți aici Memoriul Tehnic privind Organizarea de Șantier]

[Anexați Planșa (Schița) Organizării de Șantier]

11. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor. Conform specificațiilor Caietului de sarcini nu poate fi mai mică de 36 luni.
Declarația pe proprie răspundere trebuie să conțină în mod explicit:

• Numărul total de luni oferite pentru garanție;

• Categoria de lucrări/acțiuni/acoperire pentru care se oferă această garanție;

• Data de început și condițiile de activare a garanției;

• Eventualele excluderi sau limitări.

✍️ Această declarație trebuie semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii și trebuie să conțină angajamentul de a respecta toate obligațiile asociate în perioada suplimentară de garanție.

Acoperirea garanției: Garanția trebuie să acopere toate lucrările executate în cadrul contractului și remedierea pe cheltuiala proprie a tuturor defecțiunilor apărute din cauza nerespectării obligațiilor contractuale, a proiectului tehnic sau a normativelor tehnice în vigoare, pe toată durata de garanție specificată.

Prin propunerea tehnica ofertantul va descrie obligatoriu modul in care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordării generale si metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele și echipamentele pe care le va pune in opera, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor sa nu se facă doar la nivel declarativ in vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare
Masuri aplicabile pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată și justificarea perioadei de garanție extinsă (dacă este cazul)
Instrucțiuni: Detaliați modul în care veți asigura supravegherea și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție ofertată (minim 36 luni). Dacă ofertați o perioadă de garanție extinsă (între 37 și 72 luni) pentru a obține punctaj la Factorul P2, justificați tehnic, logistic și financiar această perioadă.

Structură minimă obligatorie:

11.1. Planul privind măsurile de supraveghere și intervenție în perioada de garanție:

· Descrieți detaliat planul de monitorizare și intervenție, incluzând:

· Modalități de constatare și notificare: Cum veți identifica/fi notificat despre defecțiunile apărute din vicii de execuție? Care este procedura de comunicare cu Autoritatea Contractantă?

· Termene maxime de intervenție: Care este timpul maxim de răspuns (prezentare la fața locului) de la momentul notificării unei defecțiuni?

· Durate estimate de remediere: Estimați duratele necesare pentru remedierea diferitelor tipuri de defecțiuni posibile (ex: defecțiuni la finisaje, instalații, structură, etc.).

· Resurse alocate: Ce resurse (personal calificat, materiale, echipamente) aveți alocate/disponibile pentru intervențiile în garanție?

· Tehnologii de remediere: Descrieți pe scurt tehnologiile de remediere preconizate pentru potențiale defecțiuni.

· Procedura de recepție a remediilor: Cum se va constata și accepta remedierea defecțiunilor de către Autoritatea Contractantă?


Antreprenorul este responsabil pentru remedierea oricărui defect apărut în perioada de garanție (care decurge de la Recepția la Terminarea Lucrărilor până la Recepția Finală), dacă acesta este rezultatul unor materiale neconforme, a unei manopere defectuoase sau a nerespectării proiectului tehnic.

1. Arhitectură și Anvelopare Termică (Componenta nZEB)

Având în vedere cerințele stricte de eficiență energetică, defectele din această categorie sunt critice:

· Termosistem și Fațade:
· Apariția fisurilor, crăpăturilor sau exfolierea tencuielii decorative cauzate de nerespectarea timpilor de uscare sau aplicarea incorectă a masei de șpaclu.

· Desprinderea plăcilor de vată minerală bazaltică din cauza fixării mecanice insuficiente (dibluri) sau a lipirii neconforme.

· Apariția punților termice (pete de condens sau mucegai la interior) în zonele sensibile (soclu, contur ferestre, aticuri) din cauza neetanșeizării corecte a termoizolației.

· Tâmplărie și Vitraje:
· Infiltrații de apă sau aer pe conturul tâmplăriei din cauza montajului defectuos al benzilor de etanșare (interior/exterior) sau a spumei poliuretanice.

· Lăsarea (dereglarea) cercevelelor, blocarea feroneriei sau neetanșeitatea garniturilor.

· Apariția condensului în interiorul pachetului de sticlă (tripan) - defect de fabricație.

· Acoperiș și Șarpantă:
· Infiltrații de apă prin învelitoare cauzate de îmbinări neetanșe ale tablei fălțuite sau străpungeri accidentale în timpul montajului panourilor fotovoltaice.

· Deteriorarea jgheaburilor și burlanelor (desprinderi, scurgeri la îmbinări) din cauza pantelor necorespunzătoare.

· Finisaje Interioare:
· Desprinderea plăcilor ceramice (gresie/faianță) în grupurile sanitare sau bucătărie (goluri sub placă).

· Umflarea sau desprinderea pardoselilor calde (tarkett/parchet) din cauza umidității din șapă neevacuate înainte de montaj.

· Fisuri în pereții de compartimentare din gips-carton la îmbinări.

2. Instalații Termice și HVAC (Sistem Hibrid)

Dată fiind complexitatea sistemului (Pompe de căldură + Centrală Gaz + Ventiloconvectoare), riscurile de execuție sunt ridicate:

· Sistemul de distribuție:
· Scurgeri de agent termic la îmbinările conductelor (în special la distribuitoare/colectoare sau la conexiunile pompelor).

· Scăderea presiunii în instalație din cauza neetanșeităților.

· Echipamente (Pompe de căldură/Ventiloconvectoare):
· Zgomote sau vibrații anormale cauzate de fixarea necorespunzătoare sau lipsa elementelor antivibrante.

· Scurgeri de condens de la ventiloconvectoare din cauza izolării termice defectuoase a țevilor de răcire sau a pantelor greșite ale condensului.

· Neatingerea parametrilor de temperatură în săli din cauza echilibrării hidraulice defectuoase a instalației.

· Ventilare:
· Zgomot excesiv al centralelor de ventilație descentralizate.

· Curenți de aer necontrolați (infiltrații) prin grilele de admisie/evacuare neetanșate.

3. Instalații Sanitare și Stingere Incendiu

· Rețele de apă-canal:
· Înfundarea scurgerilor din cauza resturilor de materiale de construcții lăsate pe conducte.

· Mirosuri neplăcute din canalizare cauzate de sifoane de pardoseală montate greșit sau neventilarea corectă a coloanelor.

· Scurgeri la bateriile sanitare sau la racordurile flexibile.

· Gospodăria de apă (PSI):
· Porniri accidentale sau nefuncționarea grupului de pompare incendiu în parametrii de presiune (automatizare defectuoasă).

· Pierderi de apă din rezervorul de incendiu (neetanșeitate).

4. Instalații Electrice și Fotovoltaice

· Sistem Fotovoltaic:
· Decuplarea invertorului sau randament scăzut din cauza conexiunilor electrice imperfecte.

· Infiltrații prin punctele de prindere a structurii panourilor pe acoperiș.

· Iluminat și Forță:
· Declanșarea intempestivă a siguranțelor diferențiale (defecte de izolație).

· Arderea prematură a surselor LED sau a driverelor (vicii de fabricație sau montaj).

· Defecțiuni ale sistemului de iluminat de siguranță (nu intră în funcțiune la căderea tensiunii).

5. Lucrări de Construcții Exterioare și Sistematizare

· Loc de joacă:
· Dezlipirea sau exfolierea suprafeței de tartan (cauciuc antitraumă) din cauza aplicării pe suport umed sau necorespunzător.

· Alei și Platforme:
· Tasări ale pavajului (gropi, denivelări) cauzate de compactarea insuficientă a stratului suport.

· Băltirea apei pe suprafețele exterioare din cauza pantelor de scurgere greșit executate.

· Împrejmuire:
· Coroziunea prematură a panourilor metalice (vopsea aplicată necorespunzător sau zgârieturi la montaj).

Utilizați tabelul următor pentru a structura informația privind fiecare potențial defect descris anterior:

Gestionarea Potențialelor Defecțiuni în Garanție

	Potențiale defecte datorate viciului de execuție (Exemple specifice lucrării)
	Modalitatea de intervenție propusă (Descriere succintă)
	Măsura luată pe perioada execuției pentru prevenirea defecțiunii
	Termenul maxim de intervenție de la notificare (zile/ore)
	Durata estimată de remediere (zile)
	Resurse alocate pentru remediere (Personal, Materiale, Echipamente)

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți resursele materiale, echipamente și personal)]


În perioada de garanție, ofertantul (în calitate de contractant) va avea obligația de a remedia, pe cheltuiala proprie, toate deficiențele apărute din cauza nerespectării obligațiilor contractuale, a proiectului tehnic sau a normativelor tehnice în vigoare.

11.2. Justificarea perioadei de garanție extinse (dacă Gof > 36 luni):

(Notă: Completarea acestei secțiuni este obligatorie doar dacă ofertați o perioadă de garanție mai mare de 36 luni și doriți să primiți punctaj conform Factorului P2. Lipsa justificărilor anulează punctajul pentru garanția extinsă).

a) Precizări tehnice:

· Descrieți materialele, tehnologiile sau soluțiile constructive superioare utilizate, care permit extinderea duratei de viață și a perioadei de garanție (ex: membrane hidroizolante premium, sisteme de fațadă cu durabilitate ridicată, echipamente de instalații performante, etc.).

· Argumentați durabilitatea lucrărilor, anexând documente suport relevante (fișe tehnice, certificate de performanță extinse, rapoarte de testare la îmbătrânire accelerată etc.).

· Descrieți măsurile suplimentare din metodologia de execuție și controlul calității (Capitolul 2 și 3) care contribuie la prelungirea duratei de exploatare și susțin garanția extinsă.

b) Documente suport relevante:

· Menționați și anexați (la final) documente relevante:

· Garanții extinse oferite de producătorii materialelor/echipamentelor cheie utilizate.

· Studii tehnice, certificări specifice privind durabilitatea componentelor.

· Referințe/dovezi din lucrări similare unde s-au aplicat soluții echivalente cu rezultate durabile demonstrate.

c) Angajamente contractuale:

· Confirmați că perioada de garanție extinsă ofertată (..... luni) va fi inclusă ca angajament contractual ferm.

11.3. Reflectarea garanției în propunerile financiară:

În Propunerea Financiară: Asigurați-vă că aceste cheltuieli estimate pentru perioada de garanție sunt evidențiate distinct (conform instrucțiunilor din documentația financiară, ex: în devizul general sau anexe), pentru a demonstra asumarea reală a costurilor asociate garanției.

[Introduceți aici Planul de supraveghere în garanție și Justificarea garanției extinse]

[Anexați Declarația privind termenul de garanție (pct. 11) și documentele suport pentru garanția extinsă]

Important:
Pentru a putea beneficia de punctaj suplimentar aferent perioadei de garanție extinsă, ofertantul are obligația de a justifica tehnic, logistic și financiar perioada ofertată, prin prezentarea următoarelor:

a) Precizări tehnice în Propunerea Tehnică care susțin perioada ofertată
• Descrierea materialelor, tehnologiilor sau soluțiilor constructive ce permit extinderea perioadei de garanție;

• Argumente privind durabilitatea lucrărilor, însoțite de fișe tehnice, certificări, rapoarte de testare sau documente similare;

• Descrierea metodologiei de execuție, a controalelor de calitate aplicate și a măsurilor suplimentare asumate în vederea prelungirii duratei de exploatare a lucrărilor.

b) Documente-suport relevante
• Garanții oferite de producătorii de materiale sau echipamente utilizate;

• Studii tehnice ori certificări privind performanța/durabilitatea componentelor constructive;

• Referințe sau dovezi din lucrări similare finalizate, în care au fost utilizate soluții echivalente și s-au obținut rezultate durabile.

c) Angajamente contractuale
• Perioada de garanție ofertată va fi inclusă ca angajament contractual ferm;

• Orice perioadă declarată fără susținere tehnică/logistică în documentația de ofertă nu va fi punctată;

• Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a analiza caracterul realist și sustenabil al duratei de garanție ofertate și de a respinge ofertele care prevăd perioade nesustenabile, nejustificate sau excesive.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Note aplicabile:
• Nota 1: Perioada minimă acceptată a garanției este de 36 luni, iar perioada maximă punctabilă este de 72 luni. Ofertele care prevăd o perioadă de garanție mai mică de 36 luni vor fi considerate neconforme.

• Nota 2: Nu se acordă punctaj intermediar pentru perioade extinse cu mai puțin de 1 lună (rotunjirea se face la luna completă).

• Nota 3: Punctajul aferent factorului de evaluare „Perioada de garanție a lucrărilor” se acordă conform grilei prevăzute în Anexa privind factorii de evaluare.

• Nota 4: Ofertele care nu prezintă în propunerea tehnică justificările menționate mai sus nu vor primi punctaj pentru garanția extinsă, chiar dacă o astfel de perioadă a fost declarată în mod formal.

12. Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să păstreze toate utilajele necesare și personalul necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor. Nu se admite ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje.
Instrucțiuni: Anexați o declarație pe proprie răspundere (model propriu), semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii.

Conținut minim al declarației:

· Angajamentul ferm de a menține pe șantierul obiectivului pe toată perioada de derulare a contractului, toate utilajele și personalul calificat necesar, conform celor prezentate în propunerea tehnică (Capitolele 5 și 6) și Graficului de execuție (Capitolul 4), astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor și finalizarea acestora în termenul contractual.
· Angajamentul că lucrările nu vor stagna din lipsă de personal calificat sau utilaje/echipamente adecvate.
· [Anexați Declarația privind Asigurarea Continuității Lucrărilor]

13. Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să asigure paza obiectivului/șantierului prin agenți de pază pe toată durata de execuție a contractului.
Instrucțiuni: Anexați o declarație pe proprie răspundere (model propriu), semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii.

Conținut minim al declarației: Angajamentul ferm de a asigura paza obiectivului/șantierului „........” prin agenți de pază calificați, pe toată durata de execuție a contractului, conform Planului de pază prezentat la Capitolul 4.g.

*[Anexați Declarația privind Asigurarea Pazei]*

14. Se va prezenta o Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (Autoritatea contractantă a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la depunerea ofertei și pe care nu le poate negocia.  Eventualele obiecțiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula în scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile în forma propusa de ofertant, si vor fi anexate; daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă, oferta va fi considerată neconformă.În cazul unei asocieri, aceasta declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.
15. Declarația privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)
16. Anexe obligatorii la Propunerea Tehnică.

Instrucțiuni: Enumerați și anexați toate documentele suport menționate în cadrul capitolelor anterioare și orice alte desene, fișe tehnice (inclusiv Formulare F5 și fișe de la producători pentru materiale/echipamente cheie), certificate, autorizații, diplome, CV-uri, angajamente, contracte, proceduri, planuri, diagrame, declarații etc., relevante pentru susținerea propunerii tehnice. Asigurați-vă că toate anexele sunt menționate în Opis.

Listă minimă de anexe (verificați și completați):

· Opis detaliat.

· Proceduri Tehnice de Execuție (dacă nu sunt incluse la Cap. 2).

· Graficul Gantt al lucrării.

· Diagrama Drumului Critic.

· Diagrame PERT (dacă este cazul).

· Grafice Fizice de Execuție pe Obiecte.

· Documente suport personal cheie (CV-uri, diplome, atestate/autorizații, angajamente).

· Organigrama detaliată a echipei de proiect.

· Documente doveditoare acces utilaje/echipamente critice (dacă e cazul).

· Declarație privind respectarea reglementărilor de mediu, social, muncă (pct. 7a).

· Documente suport pentru Planul de Mediu (certificări, acorduri etc. - dacă e cazul).

· Planul propriu de SSM (dacă nu e inclus la Cap. 8).

· Declarație privind termenul de garanție (pct. 11).

· Documente suport pentru justificarea garanției extinse (dacă e cazul - pct. 9.2b).

· Planșa (Schița) Organizării de Șantier (pct. 10b).

· Declarație privind asigurarea continuității lucrărilor (pct. 12).

· Declarație privind asigurarea pazei (pct. 13).

· Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (pct. 14) (și eventualele amendamente).

· Formular 14 - Declarația DNSH (pct. 15).

· Fișe tehnice relevante (Formulare F5, fișe producători).

· Alte documente considerate relevante de Ofertant.

[Introduceți aici lista detaliată a Anexelor]


Data ______________  











Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului 




     (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 






si denumirea reprezentantului legal/imputernicit)











_________________ (semnatura si stampila)

Formular 14
Declarația privind aplicarea principiului 
DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Terțului susținător/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, declar că executarea lucrărilor va respecta obligațiile pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. 
Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Data completării:
Operator economic,

(semnătură autorizată)
Formular nr. 15

OPERATOR ECONOMIC  ____________________

(denumirea/numele
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

PRIVIND BENEFICIARUL REAL


Subsemnatul(a), [Nume].......................................[Prenume] .............................................., posesor al actului de identitate ...................., seria ..........., nr. .................…...., CNP .......................................................................,

 în calitate de reprezentant legal al ...................................................................................................................................................., având număr de ordine în registrul comerțului….........….…..............., CUI: .............................,  declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice.......[se precizează denumirea operatorului economic], precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

a)  Nume și prenume: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii *(localitate).................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................................

 Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice**: 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 

b) Nume și prenume: ..........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………locul nașterii *(localitate).................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................... 

 Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice**: 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 

n)………………………………….

Am fost informat cu privire la excluderea din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pentru comiterea infractiunii precizate la art. 57 alin.1 lit. e) *** din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizițiile publice,  cu modificările și completările ulterioare, transpus in Legea 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările și completările ulterioare (art. 164, alin.1, lit.e).

Mă angajez sa actualizez informațiile privind beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, din prezentul document, de fiecare dată când va avea loc o modificare a acestora, până la finalizarea  contractului de achiziție publică.

Data: 

Nume, prenume: 

Semnătura reprezentantului legal / persoanei împuternicite

Nota:

*Cetățenii străini vor completa localitatea si țara în care s-au născut.

**Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului şi entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor şi cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;

4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităților care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor şi cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.
***spălare de bani sau finanțarea terorismului, așa cum sunt definite de prevederile art.1 alin.3-6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

FORMULAR 16

OPERATOR ECONOMIC  ____________________

(denumirea/numele
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul .......................  reprezentant legal al operatorului economic SC .........................SRL, în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terț la achiziția publică având ca obiect ............................................... -  îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către COMUNA LEȚCANI. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție.

Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris COMUNA LEȚCANI.

Data: 

Nume, prenume: 

Semnătura reprezentantului legal / persoanei împuternicite

� În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți 





1

