## F1 conform licitatie (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF,COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPUL,SARINASUF,COLINA
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Sumar
Lista |  | LDC Sumar
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Valoarea totala fara TVA
1 | LDC-1 | Alimentare cu energie electrica
2 | LDC-2 | Bransament apa la statia de epurare
3 | LDC-A | Organizare de santier
4 | LDC-D-1 | Retea de canalizare gravitationala
5 | LDC-D-3 | Statii de pompare si echipamente,inclusiv conducte de refulare aferente
6 | LDC-D-4 | Racorduri la reteaua de canalizare
|  | TOTAL | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## FORMULAR F1 cu NR si NCS (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF,COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPUL,SARINASUF,COLINA
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Sumar
Lista |  | LDC Sumar
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Valoarea totala fara TVA
1 | LDC-1 | Alimentare cu energie electrica
2 | LDC-2 | Bransament apa la statia de epurare
Foraj orizontal dirijat cu teava PEHD dn 225 mm
3 | LDC-A | Organizare de santier
4 | LDC-D-1 | Retea de canalizare gravitationala
Subtraversari NCS
5 | LDC-D-3 | Statii de pompare si echipamente,inclusiv conducte de refulare aferente
6 | LDC-D-4 | Racorduri la reteaua de canalizare
|  | TOTAL EXCLUSIV TVA | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## racord electric SP+SE (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF SI COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPU,SARINASUF SI COLINA
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Alimentare cu energie electrica
Lista |  | LDC-1 Alimentare cu energie electrica
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
Instalatii electrice exterioare aferente SP-urilor si SE
1 | 1.1 | SP1,SP2,SP3,SP4,SP5 -Alimentare cu energie electrica intre BMPT si T-SPAU | buc | 5 |  | 0
2 | 2.1 | Alimentare cu energie electrica SE | buc | 1 |  | 0
TOTAL LDC-1 | [5 empty] | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## retea canalizare (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF SI COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPUL,SARINASUF,COLINA
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Retea de canalizare gravitationala
Lista Nr.1 |  | Retea de canalizare gravitationala
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
D2 |  | Retea de canalizare
D2-PVC |  | Retea de canalizare din PP CORUGAT
1 | D2-PP CORUGAT-01.1 | De 250 mm, in transee cu adancimea intre 1.00-2.00 m | m | 3223.5 |  | 0
2 | D2-PP CORUGAT-01.2 | De 250 mm, in transee cu adancimea intre 2.00-3.00 m | m | 1381.5 |  | 0
3 | D2-PP CORUGAT-01.3 | De 315 mm, in transee cu adancimea intre 1.00-2.00 m | m | 3077.2 |  | 0
4 | D2-PP CORUGAT-01.4 | De 315 mm si PEHD110, in transee cu adancimea intre 2.00-3.00 m | m | 1318.8 |  | 0
D5 |  | Camine de vizitare din beton
6 | D5-01 | Camine de vizitare circulare din elemente prefabricate de beton,inclusiv accesoriile specifice caminelor (piese de trecere,piese speciale,capace etc.), cf.piese desenate,D=800 mm,cu adancimea H= 1.00 - 2.00 m | buc | 151 |  | 0
7 | D5-02 | Camine de vizitare circulare din elemente prefabricate de beton,inclusiv accesoriile specifice caminelor (piese de trecere,piese speciale,capace etc.), cf.piese desenate,D=1000 mm,cu adancimea H= 2.00 - 3.00 m | buc | 28 |  | 0
D10 |  | Excavarea in teren tare
| D10-01 | Material excavat in teren tare (asfalt) | mc | ???
| D10-02 | Material excavat in teren tare (piatra) | mc | ???
D12 |  | Refacerea sistemelor rutiere
9 | D12-01 | Refacerea sistemului rutier existent la strazi asfaltate,trotuare si podete | mp | 1365 |  | 0
10 | D12-02 | Refacerea sistemului rutier existent la strazi pietruite/spatiu verde | mp | 2760.4 |  | 0
E2 | E2-01 | Traversari de drumuri cu teava OL dn 355.6 mm | m | 45 |  | 0 | 0 | 181313.7
E3 | E3-01 | Traversari de drumuri cu teava OL dn 273 mm | m | 50 |  | 0 | -181313.7
TOTAL LDC- D-1 | [5 empty] | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## statii de pompare (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF SI COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPUL,SARINASUF SI COLINA
Document |  | Liste de cantitati
Seria |  | Statii de pompare si echipamente,inclusiv conductele de refulare aferente
Lista Nr.3 |  | Statii de pompare si echipamente,inclusiv conductele de refulare aferente
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
|  | CONFORM LICITATIE |  |  |  | Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
D2 |  | Conducte de refulare
D2-PE |  | Conducte de refulare din PEHD
1 | D2-PE-01.1 | De 110 mm, in transee cu adancimea intre 1.00-1.50 m | m | 3832
2 | D2-PE 01.2 | De 125 mm, in transee cu adancimea intre 1.00 m si 1.50 m | m | 8150
D5 |  | Camine de curatire
D5-CV-01 |  | Camine de curatire circulare din elemente prefabricate de beton,inclusiv accesoriile specifice caminelor (piese de trecere,piese speciale de curatire,capace etc.), cu adancimea H= 1.00 - 2.00 m | buc | 16
G2 |  | Echipamente,inclusiv montaj si instalatii mecanice,electrice si automatizari
G2-01 |  | Statie de pompare apa uzata menajera SP1 pentru ape uzate menajere,complet echipata cu Q=0.8 l/s si H=25 mCA. Chesonul este prefabricat din beton | buc | 1
G2-02 |  | Statie de pompare apa uzata menajera SP2 pentru ape uzate menajere,complet echipata cu Q= 3.27 l/s si H=25 mCA. Chesonul este prefabricat din beton | buc | 1
G2-03 |  | Statie de pompare apa uzata menajera SPP3 pentru ape uzate menajere,complet echipata cu Q= 3.27 si H=25 mCA. Chesonul este prefabricat din beton | buc | 1
G2-04 |  | Statie de pompare apa uzata menajera SP4 pentru ape uzate menajere,complet echipata cu Q= 6.74 l/s si H= 37.9 mCA. Chesonul este prefabricat din beton | buc | 1
G2-05 |  | Statie de pompare apa uzata menajera SP5 pentru ape uzate menajere,complet echipata cu Q= 6.74 l/s si H= 25 mCA. Chesonul este prefabricat din beton | buc | 1
TOTAL LDC- D-3 | [5 empty] | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## foraj oriz pehd225 NCS (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF SI COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPUL,SARINASUF,COLINA
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Foraj orizontal dirijat cu PEHD De 225
Lista Nr.2 |  | Foraj orizontal dirijat cu PEHD De 225
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
C3 |  | Evacuarea surplusului de material excavat
| C3-01 | Evacuarea noroiului de foraj | mc | 424 |  | 0
E4 |  | Foraj orizontal dirijat
E4 | E4-01 | Foraj orizontal dirijat cu PEHD De 225,in transee cu adancimea 1.00-2.00 m | m | 6292 |  | 0
TOTAL LDC- D-2 | [5 empty] | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## racorduri canalizare (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE PLOPU,SARINASUF SI COLINA,COMUNA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA"
LOCALITATEA |  | PLOPUL,SARINASUF,COLINA
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Racorduri la reteaua de canalizare
Lista Nr.4 |  | Racorduri la reteaua de canalizare
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
D8 |  | Racorduri la reteaua de canalizare
1 | D8-01 | Racorduri la reteaua de canalizare prin sapatura deschisa / sapatura foraj orizontal | buc | 184 |  | 0
TOTAL LDC-D-4 | [5 empty] | 0
OFERTANT
S.C.PASIROM INTERACTIV SRL

## Formular
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
Localitatea |  | Obarsia de Camp
Sectiunea |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Sumar
Lista |  | LDC Sumar
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Valoarea totala fara TVA
1 | LDC A | STABILIREA ORGANIZARII DE SANTIER A ANTREPRENORULUI
2 | LDC G3 | DOTARI GA IZIMSA
3 | LDC C1 | CAPTARE DE IZVOR IN LOCALITATEA IZIMSA
4 | LDC C2 | GOSPODARIA DE APA GA IZIMSA
5 | LDC C3 | Pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste
TOTAL
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL
0

## OS
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
Localitatea |  | Obarsia de Camp
Sectiunea |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Captare de izvor Izimsa si Gospodarie de apa
Lista nr. |  | LDC A - Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
A |  | Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului
1 | A1 -01 | Construirea Organizarii de santier a Antreprenorului | suma globala | 1
2 | A2-01 | Asigurarea cu utilitati pentru organizarea de santier a Antreprenorului | suma globala | 1
3 | A3 -01 | Demontarea/dezafectarea Organizarii de santier a Antreprenorului | suma globala | 1
TOTAL LDC-A
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL

## A.E. (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
LOCALITATEA |  | Obarsia de Camp
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Alimentare cu energie electrica
Lista nr. |  | LDC B - Alimentare cu energie electrica GA Izimsa
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
EL |  | Alimentare cu energie electrica
1 | EL-1.1 | Alimentare cu energie electrica Gospodarie de apa GA Izimsa | Suma globala | 1 | 400000 | 400000
2 | EL-2.1 | Grup electrogen fix | Suma globala | 1 | 50000 | 50000
TOTAL LDC - B | [5 empty] | 450000
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL

## LDC G3 Dotari
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
LOCALITATEA |  | Obarsia de Camp
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Dotari
Lista nr. |  | LDC G3 - Dotari GA Izimsa
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
G3 |  | Dotari
1 | G3-1.1 | Grup electrogen fix | Suma globala | 1
TOTAL LDC - G3
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL

## LDC - C1 - Captare
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
LOCALITATEA |  | Obarsia de Camp
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Cladiri, Statii de pompare si Echipamente
Lista nr. |  | Lista C1 - Captare de izvor Izimsa
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
B |  | CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI
1 | B1-01 | Curățarea generală a amplasamentului pentru captarea de izvor Izimșa | m2 | 250 |  |  | 20
2 | B1-02 | Cai de acces, platforme auto, trotuar, rigole | m2 | 150 |  |  | 36
C |  | LUCRĂRI TERASAMENTE
3 | C1-01 | Lucrari de sapatura pentru dren, deznisipator și camera vanelor (inclusiv spații de lucru) | m3 | 205 |  |  | 31
4 | C2-01 | Depozitarea temporară a materialului excavat | m3 | 209 |  |  | 5
5 | C3-01 | Evacuarea surplusului de material excavat | m3 | 120 |  |  | 15
6 | C4-01 | Material de umplutură adus pe șantier | m3 | 100 |  |  | 25
D6 |  | VANE, DEBITMETRE SI HIDRANTI
7 | D6-01 | Vana sertar cu corp cauciucat, DN 200 mm | buc | 2 |  |  | 800
8 | D6-02 | Vana sertar cu corp cauciucat, DN 125 mm | buc | 1 |  |  | 600
G1 |  | CLADIRI, CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE
9 | G1-02 | Execuție deznisipator pentru captarea izvorului Izimșa, dimensiuni interioare L x l x H = 15,00 x 1,50 x 3,19 m, inclusiv structură din beton armat, elemente înglobate, guri de acces și lucrări de punere în operă. | buc | 1 |  |  | 28000
10 | G1-03 | Execuție cameră de încărcare pentru captarea izvorului Izimșa, dimensiuni interioare L x l x H = 3,00 x 3,00 x 3,00 m, inclusiv structură din beton armat, elemente înglobate, gură de acces și lucrări de punere în operă. | buc | 1 |  |  | 10000
11 | G1-04 | Execuție cameră de vane pentru captarea izvorului Izimșa, dimensiuni interioare L x l x H = 3,00 x 2,50 x 3,45 m, inclusiv structură din beton armat, elemente înglobate, gură de acces și lucrări de punere în operă. | buc | 1 |  |  | 10000
G2 |  | ECHIPAMENTE
13 | G2-04 | Echipamente tehnologice pentru instalatii, tevi inox, fitinguri, armaturi, suporti, montaj si punere in opera | ans | 1 |  |  | 5000
F |  | GARDURI SI PORTI
14 | F1-01 | Gard perimetral zona de protecție a captării, inclusiv fundații continue, stâlpi zincați și panouri din plasă metalică | m | 240 |  |  | 200
15 | F1-02 | Porți metalice de acces | m | 6 |  |  | 2150
TOTAL LDC C1 | [6 empty] | 0
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL

## LDC - C2 - GA Izimsa
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
LOCALITATEA |  | Obarsia de Camp
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Cladiri, Statii de pompare si Echipamente
Lista nr. |  | Lista C2 - Gospodaria de apa Izimsa
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
B |  | CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI
1 | B1-01 | Curățarea generală a amplasamentului pentru Gospodaria de apa Izimșa | m2 | 500
2 | B1-02 | Cai de acces, platforme auto, trotuar, rigole | m2 | 120
C |  | LUCRĂRI TERASAMENTE |  |  |  |  | 0
3 | C1-01 | Săpătură pentru rezervor, cameră de vane, module tehnice și platforme | m3 | 225
4 | C2-01 | Depozitarea temporară a materialului excavat | m3 | 225
5 | C3-01 | Evacuarea surplusului de material excavat | m3 | 120
6 | C4-01 | Material de umplutură adus pe șantier | m3 | 100
D6 |  | VANE, DEBITMETRE SI HIDRANTI
7 | D6-03 | Vana sertar cu corp cauciucat, Dn 125 mm | buc | 4
8 | D6-04 | Debitmetru electromagnetic Dn 100 m | buc | 1
9 | D6-05 | Debitmetru electromagnetic Dn 125 m | buc | 1
10 | D6-06 | Debitmetru electromagnetic Dn 150 m | buc | 1
G1 |  | CLADIRI SI CONSTRUCTII
11 | G1-01 | Executie platforma din beton armat incinta GA | m2 | 364
12 | G1-02 | Executie platforma din beton pentru containere in incinta GA | m2 | 77
13 | G1-04 | Executie fundatie si placa din beton armat pentru rezervor V = 900 m3 | m3 | 110
14 | G1-05 | Container, inclusiv compartimentari, finisaje, instalatii interioare si punere in opera | buc | 3
15 | G1-06 | Rezervor de înmagazinare metalic V = 900 m³, suprateran, inclusiv izolație termică, scară de acces, senzori de nivel și lucrări de montaj și punere în operă | buc | 1
16 | G1-07 | Camera de vane aferentă rezervorului, dimensiuni interioare L x l x H = 2,50 x 1,50 x 2,20 m, inclusiv lucrări de montaj și punere în operă | buc | 1
G2 |  | ECHIPAMENTE
17 | G2-01 | Stație de pompare 1A + 1R + 1inc, Qpompa = 5 l/s, H = 60 m si pompa incediu cu Q= 5 l/s, H=60 mCA inclusiv convertizor de frecventa si panou de control | ans | 1
18 | G2-02 | Stație de pompare 1A + 1R + 1inc, Qpompa = 11 l/s, H = 45 m si pompa incediu cu Q= 5 l/s, H=40 mCA, inclusiv convertizor de frecventa si panou de control | ans | 1
19 | G2-04 | Instalatie hidromecanica interioara in camera de vane inclusiv tevi inox, fitinguri, armaturi, suporturi, montaj si punere in opera | ans | 1
20 | G2-05 | Instalatie hidromecanica interioara statie de pompare inclusiv tevi inox, fitinguri, armaturi, suporti, montaj si punere in opera | ans | 1
21 | G2-06 | Instalație de dezinfecție cu hipoclorit, inclusiv rezervoare de stocare, pompe dozatoare, sistem de măsură clor rezidual și lucrari de punere în opera | ans | 1
22 | G2-07 | Instalatii electrice interioare si exterioare, corpuri de iluminat, stalpi, lampi, cablaje | ans | 1
23 | G2-08 | Instalatii sanitare interioare si exterioare, inclusiv lucrari de montaj si punere in functiune | ans | 1
24 | G2-08 | Tablou SCADA de control (include procurare, montare incusiv lucrari de punere in opera) | ans | 1
F |  | GARDURI SI PORTI
25 | F1-01 | Gard perimetral zona de protecție a captării, inclusiv fundații continue, stâlpi zincați și panouri din plasă metalică | m | 251
26 | F1-02 | Porți metalice de acces L= 6 m | buc | 1
TOTAL LDC C2
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL

## LDC - C3
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
LOCALITATEA |  | Obarsia de Camp
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Captare de izvor Izimsa si Gospodarie de apa
Lista nr. |  | LDC C3 - Pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
G7 |  | Pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste
1 | G-07.1 | Pregatirea personalului de exploatare (manuale de operare) | suma globala | 1
2 | G-07.2 | Probe tehnologice | suma globala | 1
3 | G-07.3 | Teste | suma globala | 1
TOTAL LDC C3
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL

## DG (hidden)
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 400000
Supervizare si Dirigentie de santier | 100000
Constructii si instalatii | 0 | 0 | AE+C1+C2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 2521474.6
Utilaje, echipamente tehnologice funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 2521474.6
450000
2071474.6
Lucrari de constructii OS | 0
Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0
Comisioane, taxe cote legale costul creditului
Pregatirea personalului de exploatare | 0
Probe tehnologice si teste | 0
0

## LDC - C3 - Aductiune (hidden)
Titlul Proiectului |  | Proiect:"Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"
LOCALITATEA |  | Obarsia de Camp
Document |  | Liste de cantitati si preturi
Seria |  | Cladiri, Statii de pompare si Echipamente
Lista nr. |  | LDC C3 - Aductiune de la captare la Gospodaria de apa Izimsa
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr. Crt. | Nr. Articol | Descriere | Unitate | Cantitate | Pret Unitar | Valoarea totala (RON)
D1 |  | Conducta de aductiune
D1-PEID |  | Retea de aductiune din PEID, PE 100RC, PN6
1 | D1-PE-01.5 | Conducta din PEID De 140 mm, PN6, in transee cu adancimea mai mica de 1.5 m | m | 0 | 255 | 0 | 50
2 | D1-PE-02.5 | Conducta din PEID De 140 mm, PN6, in transee cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m | m | 0 | 382.5 | 0 | 75
3 | D1-PE-03.5 | Conducta din PEID De 140 mm, PN6, in transee cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m | m | 0 | 606.9 | 0 | 119
TOTAL LDC C3 | [5 empty] | 0
PROIECTANT
S.C.ACTUAL TOP CONSULTING SRL