Liste

Preambul

Cuprins

1	PREAMBUL LA LISTA DE CANTITĂŢI	2

Prevederi generale	2

Măsurarea	3

Unităţi de măsură	4

Stabilirea preţului articolelor	4

Serviciile şi bunurile deţinute de mediul public şi privat	4

Lucrul în paralel cu operarea	4

Gestionarea debitelor	5

Limite şi constrângeri la amplasament	5

Materiale grele	5

Produse şi materiale echivalente	5

Lucrări permanente proiectate de Antreprenor	5

Testarea	5

Definiţii	6

Plată Intermediară	6

Amplasamente/Locaţii multiple	6

Metodele de măsurare	6

- PREAMBUL LA LISTA DE CANTITĂŢI

| ### Prevederi generale | 1 | Lista de Cantităţi a fost pregătită în conformitate cu acest Preambul |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | În cadrul Listei de Cantităţi, subtitlurile şi descrierile elementelor enumerate, identifică lucrările necesare realizarii lucrarilor, citite împreună cu celelalte articole enumerate în Preambul şi cu Metodele de Măsurare care urmează Preambulul. Natura şi dimensiunea lucrărilor se vor determina în funcţie de Planşe, Caietul de sarcini şi Condiţiile Contractului. Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un pret unitar sau total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare sau totale introduse in Lista de Cantitati. Elaboratorul documentului va avea in vedere evitarea cotarii acelorasi lucrari in cadrul mai multor sectiuni. Ofertantii au obligatia de a include in Listele de Cantitati toate costurile necesare realizarii Contractului, inclusiv costurile pentru lucrarile descrise mai jos dar fara a se limita la acestea: |  |
|  |  | - Costuri cu forţa de muncă şi costuri asociate cu aceasta |  |
|  |  | - Furnizarea materialelor, depozitarea şi costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor şi bunurilor livrate de terţi, descărcarea, depozitarea şi costurile aferente. |  |
|  |  | - Echipamente şi costuri asociate (costuri de transport, despachetare, incarcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe vamale, comisioane sau asigurari necesare achizitionarii echipamentelor). |  |
|  |  | - Fixarea, ridicarea şi instalarea sau amplasarea materialelor şi bunurilor pe poziţie. |  |
|  |  | - Lucrări temporare. |  |
|  |  | - Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al Lucrărilor. |  |
|  |  | - Obligaţii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod rezonabil în documentele pe care se bazează licitaţia pentru execuţia Lucrărilor in conformitate cu Conditiile Contractului. |  |
|  |  | - Costuri generale, cheltuieli fixe şi variabile, profiturile. |  |
|  |  | - Evacuarea Deşeurilor rezultate in urma executiei lucrarilor conform Conditiilor Contractului. |  |
|  |  | - Testele desfăşurate de Antreprenor în conformitate cu Caietul de sarcinile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor şi certificatelor. |  |
|  |  | - Furnizarea şi livrarea mostrelor către Supervizor, in conformitate cu Caietul de sarcinile. |  |
|  |  | - Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea bunurilor, materialelor şi forţei de muncă, inclusiv rezultatele livrărilor, rapoartelor şi certificatelor. |  |
|  |  | - Încercări impuse prin procedură, încercări operaţionale, panouri de încercări şi alte încercări necesare sau constituite ca operaţiuni înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, materialele şi forţa de muncă. |  |
|  |  | - Conformarea cu cerinţele impuse de capitolul Asigurarea Calităţii din Contract şi înmânarea de certificate de conformitate. |  |
|  |  | - Pregătirea şi furnizarea desenelor post executie pentru cartea constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instructiuni precum alte desene necesare de adaptare la teren a lucrarilor (dupa caz). |  |
|  |  | - Aşteptarea pentru aprobări sau acorduri. |  |
|  |  | - Cheltuieli şi taxe (cu excepţia TVA-ului) impuse în România. |  |
|  |  | - Toate investigatiile si inspectiile suplimentare pe santier. |  |
|  |  | - Mobilizarea si demobilizarea fortei de munca, echipamentelor si utilajelor de constructii. |  |
|  |  | - Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile pe santier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau imprejmuiri la locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a cailor de acces. - Cheltuieli generate de respectarea legii 319/2006 si HG 300/2006, cheltuieli legate de implementarea si mentinerea pe toata perioada contractuala a managementului de trafic |  |
| ### Măsurarea | 3 | Măsurarea lucrărilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite în Contract, dacă nu se hotărăşte altceva în Metodele de Măsurare. Cantităţile vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul în care nu se specifică altceva. |  |
|  |  | Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar, se va realiza pentru articolele de lucrari, dacă nu se specifică altfel în Contract. |  |
|  |  | Toate lucrarile specificate si/sau indicate in piesele desenate vor fi evaluate prin masuratori. Masuratorile vor fi exprimate prin articole incluse in listele de cantitati, articlole ce vor acoperi toate costurile care trebuie suportate de Antreprenor pentru indeplinirea obligatiilor sale conform Conditiilor Contractului. In cazul absentei unei metode relevante de masurare pentru orice articol din listele de cantitati, metoda de masurare se stabileste de comun acord cu Supervizorul. |  |
|  |  | Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va face, daca nu se specifica altfel, fara a se tine cont de operatiuni conexe |  |
|  |  | Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse in opera la lucrarile permanente si numai cu aprobarea Supervizorului |  |
| ### Unităţi de măsură | 4 | Se vor folosi următoarele unităţi de măsură şi abrevieri: |  |
|  |  | Unitate de măsură | Abreviere |
|  |  | Milimetru | mm |
|  |  | Milimetru pătrat | mm2 |
|  |  | Milimetru cub | mm3 |
|  |  | Metru (metru liniar) | m |
|  |  | Metru pătrat | m2 |
|  |  | Metru cub | m3 |
|  |  | Kilometru | km |
|  |  | Hectar | ha |
|  |  | Kilogram | kg |
|  |  | Tonă | t |
|  |  | Suma forfetară | LS |
|  |  | Oră | hr |
|  |  | Săptămână | wk |
|  |  | Litru | l |
|  |  | Diametru nominal | DN |
|  |  | Diametru exterior | DE |
|  |  | Număr | Nr |

| ### Stabilirea preţului articolelor | 5 | Fiecare articol individual va avea un preţ stabilit. Preţurile unitare şi Valoarea totala vor fi exprimate cu două zecimale. |
| --- | --- | --- |
| ### Serviciile şi bunurile deţinute de mediul public şi privat | 6 | Informaţiile din Contract privind locaţia conductelor existente este considerată a fi corectă, dar Antreprenorul nu va fi scutit de verificarea si identificarea acestor locatii. Excepţie fac locaţiile identificate în mod specific şi măsurate separat de Antreprenor, care îşi va include propriile cheltuieli şi preţuri. |
|  |  | - Localizarea şi luarea de măsuri pentru susţinerea şi protecţia completă a conductelor şi a altor echipamente intalnite pe parcursul executiei Lucrărilor. |
|  |  | - Obţinerea aprobării scrise a diversilor furnizori de utilitati posibil afectate sau intalnite pe parcursul executiei lucrarilor în vederea desfasurarii in siguranta a lucrarilor |
|  |  | - Supervizorul va fi mereu informat asupra tuturor înţelegerilor cu furnizorii privaţi de servicii, Companii de Utilităţi, Persoane Juridice şi Autorităţi Publice. |
| ### Lucrul în paralel cu operarea | 7 | Antreprenorul va include în preţurile sale, măsuri necesare pentru lucrul în paralel cu operarea. Antreprenorul va include în preţurile sale sondajele care trebuie făcute pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor şi aliniamentelor afectate de lucrări. |
| ### Gestionarea debitelor | 8 | Antreprenorul va include în preţurile sale metodele de calcul si de gestionare a debitelor existente. |
| ### Limite şi constrângeri la amplasament | 9 | Antreprenorul va include în preturile sale, sumele folosite pentru conformarea la limitele şi constrângerile impuse de folosirea Amplasamentului. |
| ### Materiale grele | 10 | În cadrul Contractului, următoarele sunt considerate Materiale Grele: |
|  |  | - Materiale care necesită distrugere, spargere sau sortare pentru a fi îndepărtate, cu exceptia materialelor cu volum individual mai mic de 0.20 metri cubi. |
|  |  | - Pavajele existente, trotuarele, structurile rutiere (mai putin balast) şi fundaţiile cu volum peste 0.20 metri cubi. |
| ### Produse şi materiale echivalente | 11 | Acolo unde Antreprenorul oferă un produs sau un material în locul celui specificat in Lista de Cantităţi pretul acestuia va trebui să includă toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea acestuia în executia Lucrărilor, proiectare, detalii de executie, certificate, aşteptarea aprobării documentelor re-înaintate). |
|  |  | Dacă nu se specifică altfel în Contract, determinarea Lucrărilor afectate de introducerea produselor şi materialelor echivalente se va baza pe documentaţia de Licitaţie şi nu pe Lucrări, după cum s-au făcut adnotările şi completările pentru introducerea produselor şi materialelor echivalente. |
| ### Lucrări permanente proiectate de Antreprenor | 12 | Acolo unde Contractul necesită ca o parte sau mai multe lucrari să fie proiectate de Antreprenor, calculele şi preţurile din Lista de Cantităţi vor include toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea acestora în Lucrări, inclusiv proiectarea, furnizarea de informaţii şi planşe, certificate, aprobări în aşteptare, re-depuneri şi modificări şi adnotări la Lucrări. În plus, calculele şi preţurile din Lista de Cantităţi vor include ca şi costuri, toate testele şi prelevările de probe făcute de Antreprenor , forţa de muncă, bunurile şi materialele incluse în Lucrări sau in proiect. |
| ### Testarea | 13 | Testele desfăşurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea lucrarilor, bunurilor şi materialelor incluse în lucrările permanente. Testarea lucrărilor permanente se va realiza pentru a demonstra că proiectul Angajatorului este conform celui stabilit în Caietul de sarcini. |
|  |  | Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea bunurilor, materialelor şi lucrarilor incluse în lucrările permanente, vor fi în conformitate cu alte operaţiuni stabilite sau incluse în mod rezonabil în Conditiile Contractului. Acestea vor fi realizate de Antreprenor, pentru a demonstra conformarea la cerinţele particulare ale Contractului, acolo unde acest lucru nu a fost menţionat separat în Caietul de sarcini. |
| ### Definiţii | 14 | În Preambul şi Metodele de Măsurare, dacă nu se cere altfel în contextul dat, următoarele cuvinte şi expresii vor avea înţelesul de mai jos: |
|  |  | - “Condiţiile Contractului” înseamnă Condiţiile Contractului la care se face referire în Ofertă. |
|  |  | - Denumirea materialelor si lucrarilor mentionate in Caietul de sarcini şi Planşele Contractului va fi identica cu cea din Metodele de Măsurare. |
|  |  | - “Lista de Cantităţi” înseamnă o listă de articole, care oferă şi scurte descrieri pentru identificarea lucrarilor. |
|  |  | - Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru care cantitatea de muncă ce se va desfăşura nu poate fi determinată cu aceeaşi acurateţe ca pentru alte articole, dar pentru care e necesar să se facă o estimare. |
|  |  | - “Articol preliminar” înseamnă un articol de lucrări, obligaţii generale şi riscuri intalnite anterior execuţiei Contractului, şi care este specificat în secţiunea „Preliminare” a Listei de Cantităţi. |
|  |  | - “Nivelul existent al solului” înseamnă nivelul solului înainte de începerea oricărei lucrări specificate în Contract. |
|  |  | - “Material Greu” înseamnă materialul descris în Paragraful 10 de mai sus. |
|  |  | - “până la terminarea Lucrărilor” înseamnă până la terminarea în totalitate a Lucrărilor, în conformitate cu Condiţiile Contractului. |
|  |  | - “după terminarea Lucrărilor” înseamnă ulterior situaţiei de mai sus, respectiv Perioada de Garantie stipulata in Contract. - „Sectoare” de lucrari inseamna acel sector definit in Acordul Contractual si in Capitolul 2. Caiet de Sarcini-Specificatii. Sectiunea 1-Cadru General. Ofertantul va completa - Lista Nr. LDC Sumar Sectoare - din Capitolul 4. Caiet de Sarcini-Liste. Sectiunea 5-Liste de Cantitati. |
| ### Plată Intermediară | 15 | Angajatorul nu va face plăţi pentru lucrari parţial finalizate, cu excepţia situaţiilor unde, Metodele de Măsurare stipulează altceva. Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar se va face pentru articolele la care s-au finalizat lucrările. |
| ### Amplasamente/Locaţii multiple | 16 | Acolo unde Contractul include lucrări la mai mult de un amplasament/locaţie, se vor asigura Liste de Cantităţi separate cu un sub-sumar pentru Seriile B, C, D1,D2, D3, E, F şi G, în funcţie de fiecare locaţie, precum şi un sumar general pentru întregul Contract. |
| ### Metodele de măsurare | 17 | Pentru acest Contract, Metodele de măsurare sunt în conformitate cu Sectiunile urmatoare |