
MODELE SI FORMULARE
Formular nr. 1

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere:

 [introduceți denumirea completă]
DECLARAŢIE 
Privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea 98/2016
Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură), CPV …………….,  organizată de ……………………………..,  declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general,  Serban Ionela - director general adjunct, Iamandi Katalin, sef Serviciu contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar, Prunache Ionela – sef Serviciul achizitii publice, urmarire contracte, administrativ,  Zolia Camelia - sef Serviciu juridic- contencios, adoptii, 

2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie  Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Avanu Mihail-Cristian, Istrate Mihai, Dinca Georgeta, Beju Eduard-Ionut, Georgescu Apostu Felix-Daniel, Tudora Andrei-Eduard, Bucaloiu Vlad, Constantin Ionut Constantin, Brebeanu Smaranda, Ionita Ioana, Costache Mioara, Comanescu Daniel-Nicolae, Ilioan Elena-Lilica, Stan Cornelia, Balache Ionica-Loredana, Muresan Florina-Ramona, Oprea Iulian, Radulescu Iuliana-Oana, Puiu George, Costea Fanut, Druga Mihail, Mocanu Adrian, Chirica Cornel-Florian, Popa Ionut, Niculescu Quintus Niculescu, Lupu Teodora-Ilona, Catana Cornelia, Badea Dorina, Tanase Silviu-Gabriel, Petcu Florin, Sandu Gheorghe-Sorin, Nicolescu Maria-Lacramioara

3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Iamandi Katalin- responsabil financiar, Musat Alexandra - asistent coordonator, Ghirdoveanu Constanta - expert implementare, Boboc Alina -expert implementare, Stefana Eduard -consilier  juridic, Tulai Florin - responsabil achizitii publice.

    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.
      (denumire/nume operator economic)
                  Formular Nr. 2
  
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere:

 [introduceți denumirea completă]
Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare simplificat]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare simplificat] 
Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]  
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea  Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

ofertăm prețul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere], 
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea / Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea  Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției 

am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

Înțelegem că Autoritatea Contractantă 

nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, 
	......................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	......................................................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	......................................................................


                 Formular nr. 3
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere:

[introduceți denumirea completă]
CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru produse 
__________________________________________________________________________________
Nr.
Denumirea
Cantitatea
Pretul

Pretul          
      Pretul                Taxa pe
crt.
produsului
 (U.M.)
          unitar la
             total la        
     total la                valoarea




         destinatia
destinatia
    destinatia            adaugata




           finala  

finala   

        finala
                                                      (fara TVA)              (2x3)
                 (cu TVA)
      




 - lei-

  -lei-                        - lei-                    - lei-
__________________________________________________________________________________
0
     1

    2

   3

     4
                       5
               6
__________________________________________________________________________________
1.

_________________________________________________________________________________             TOTAL(lei)
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.
      (denumire/nume operator economic)
Operator economic 














                                                                                               Formular nr. 4

 ............................... 
 (denumirea/numele) 
DECLARAŢIE privind 
respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt in vigoare la nivel naţional si că le voi respecta pe parcursul indeplinirii contractului. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

    Data completării ......................                                                          Operator economic,

                                                                                           _________________

                                                                                               (semnătură autorizată)
Formular Propunere tehnica 

(se va completa cate un formular de propunere tehnica pentru fiecare lot ofertat)

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ....................
Data: .................
Anunț de participare simplificat: ...............................................
Obiectul contractului: .............................................
 Descriere produse 

Lot 1 –  aparatura medicala, valoare estimata  133670,00 lei fara TVA

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D63 - Canapea terapie reglabila pe verticala

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Canapea profesionala terapie electrica, cu sectiuni, reglare pe inaltime, perna si suport role de hartie, roti retractabile.

Spatar reglabil;
Suport picioare reglabil;

Inaltime reglabila;

Capacitate maxima 180 kg.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D64 - Spalier

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Spalierul gimnastica (scara fixa) 
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Stalpii laterali sunt confectionati din lemn de brad sau molid;
Sipcile sunt confectionate din lemn de fag;
Spalierul este lacuit 
contine sistemul de prindere in 4 puncte realizat din 2 sipci de lemn montate pe spatele spalierului;
Pachetul contine 4 dibluri si 4 suruburi pentru prindere pe pereti de beton sau caramida.
Inaltime spalier: 270-280 cm;
Latime spalier: 80-90 cm.

	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D65 - Pedalier electric

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Functii: ora, calorii, scanare, viteza;

Min. 5 niveluri de viteza reglabile electronic
Înainte / înapoi pentru a schimba directia pedalei
Construcție cu pedale si manere pentru antrenarea picioarelor si a bratelor.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Dimensiune aproximative 39x34x26cm; Se accepta abatere de ± 5 cm la dimensiunile produsului
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D66 - Bicicleta medicinala cu spatar si sezut scaun

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Rezistenta magnetica, control electronic;
32 niveluri de ajustare a rezistentei;
Volanta: 9 kg;
Roata volanta se invarte bi-directional;
Spatar ajustabil prin inclinare;
Pedale echilibrate, se regleaza automat in pozitie orizontala;
Masurarea pulsului se realizeaza cu senzorii de pe manere,
Functi: calculator: timp, distanta, viteza, calorii, puls, Watt, RPM, HRC, grasime corporala;
12 programe de antrenament
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Dimensiuni aproximative 173 x 67 x 112 cm; Se accepta abatere de ± 2 cm la dimensiuninile produsului
Greutate maxima utilizator 180 kg/
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D67 - Cusca Rocher cu accesorii

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Cusca Rocher produsa din structura metalica si plasa sudata.
Cusca este asemeni unui cub cu dimensiunea de 2 x 2 x 2 m, compus din 4 panouri detasabile, pe care este sudata plasa de sarma cu latura ochiului de 30 x 30 mm.
Panourile verticale au lipita mocheta  pe talpi pentru a proteja suprafata.
Setul de accesorii cusca Rocher contine:
3 scripeti reabilitare;
2 cordoane duble cu 2 carlige de prindere;
2 cordoane simple cu 2 carlige de prindere;
2 benzi de fixare pentru incheietura mainii;
1 pantof de exercitii;
Set de 7 saci de exercitii, greutati de la 1/4 la 5 kg;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D68 - Stepper profesional

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Consola LED;

Manere dinamice, multi-grip
Functii afisate: distanta, puls, timp, calorii, viteza, rezistenta  

Min. 10 programe presetate
Niveluri de rezistenta min. 20;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Dimensiuni aproximative 170 x 65 x 170 cm; Se accepta abatere de ± 5 cm la dimensiuninile produsului
Greutate maxima utilizator 130 kg.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D69 - Banda profesionala de mers

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Display LCD;

Tehnologie Bluetooth pentru controlul benzii prin intermediul aplicatiei;

Minim 12 programe presetate;

Functii calculator: viteza, timp, distanta, calorii, puls, inclinare;

Taste start-stop / viteza pe manere;

Senzori puls pe manere;

Pliabila pe cilindru;

Depliere automata, lina cu ajutorul sistemului hidraulic al cilindrului;

Sistem de amortizare a socului la alergare;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Motor: 3.5 CP ;
Viteza: 1-16 km/h;
Inclinare motorizata mai multe nivele;
Dimensiuni suprafata de alergare: aproximativ 120 x 45 cm; Se accepta abatere de ± 2 cm 
Greutatea maxima a utilizatorului: 140kg;
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D70 - Canapea mobilizari reglabila pe verticala 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Canapea profesionala terapie electrica, reglare pe inaltime, perna si suport role de hartie, roti retractabile.

Spatar reglabil;

Suport picioare reglabil;

Inaltime reglabila;

Capacitate maxima 180 kg;

Ajustare verticala fara miscari orizontale;

Suport role de hartie si perna;

Roti retractabile actionate de o singura pedala;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D71 - Set gantere  

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Set de gantere 

Se potrivesc pe barele cu un diametru de 30 de mm si pot servi si ca supliment pentru haltera sau bara de Z.

Piulitele practice si usor de utilizat sunt incluse pentru a securiza greutatile.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Setul contine:

4 discuri de 1.25 kilograme

8 discuri de 2.5 kilograme

2 bare pentru gantere cu lungimea de aprox. 43 cm, suprafata de sprijin pe bara si lateral;

4 piulite.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D72 - Saltele kinetoterapie 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Saltea kinetoterapie pliabila, ergonomica, suprafata antiderapare, strat amortizare  
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Lungime: 180 cm;

Latime: 60 cm;

Grosime: 80 mm;

Material: piele ecologica, spuma PU;
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D73 - Aparat multifunctional de kinetoterapie

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Specificatii tehnice:

Scripete crontragreutate ajustabile;

Banca pliabila cu inaltime reglabila;

Presa pentru picioarele poate fi pus in min. 3 pozitii diferite;

Bara de tractiuni multifunctionala;

Reglarea usoara a rezistentei;

Carlige pentru atasarea diverselor accesorii

Accesorii incluse:

Maner dublu pentru scripetele superior;

Bara lunga pentru scripetele superior;

2 x manere pentru o singura mana scripetele inferior;

Statii de antrenament:

Brate de exercitii (fluture) cu suport pentru spate;

Brate de exercitii (fluture invers) cu suport pentru piept;

Presa la scaun;

Scripe superiore pentru tractiuni la scripete;

Genoflexiuni la scripete;

Exercitii de vaslire (scripetele inferioare);

Exercitii de triceps la scripete;

Exercitii de biceps la scripete;

Ridicare brate latereale;

Exercitii de tractiune la bara de tractiuni;

Exercitii de flotari la manerul de jos.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Dimensiuni aproximative: 200 x 210 x 215 cm; Se accepta abatere de ± 5 cm la dimensiuninile produsului
Limita de greutate:150kg
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D74 - Set mingi Bobath 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

1 Set de 7 buc. Mingi Bobath pentru kinetoterapie, fitness, pilates si sport.


	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Diametre: 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm, 95 cm, 120 cm;

Gonflabile;
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Produs profesional, in conformitate cu Directiva 93/42 EEC.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D75 - Roata marinareasca kinetoterapie 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Roata marinareasca kinetoterapie

Manere anti alunecare;

4 brate - 130cm;

4 brate - 110cm;

Inaltime reglabila;

Rezistenta variabila;

Dimensiuni apoximative 132x25x200cm. Se accepta abatere de ± 2 cm la dimensiuninile produsului
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D76 - Placa abilitare manuala 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali
Placa ergoterapie (canadiana) pentru kinetoterapie si recuperare medicala, cu montare pe perete. 
Elemente placa ergoterapie:

Serie de nasturi;

Serie de capse;

Serie de sireturi orizontale;

Serie de sireturi in cruce;

Catarama cu eliberare rapida pentru curea reglabila;

Fermoar;

Surub cu rezistenta reglabila.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Dimensiuni: 39.5 x 9 x 89 cm; Se accepta abatere de ± 2 cm la dimensiuninile produsului
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D77 - Set mingi medicinale 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Mingi cu trei greutati diferite de 3 kg (Ø 23 cm), 4 kg (Ø 23 cm) si 5 kg (Ø 24 cm);
Finisajul antiderapant texturat asigura o aderenta ferma.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D78 - Banda elastica 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali
Benzi elastice: kinetoterapie, fara latex;

Lungime: 1.5 m;

Latime: 14/15 cm;

Grosime: 0.20 la 0.40 mm.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantia se va acorda conform fisei producatorului.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D79 - Instalatie scripeti cu contragreutati

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Scripete dublu;
Cabluri din otel cu acoperire din poliuretan;
Cabluri cu rezistenta la rupere 2000 Kg;
Rulmenti cu bile de inalta performanta;
Manere de scripete, franghie pentru triceps, bara de triceps dreapta;

	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Greutati incluse: 70 kg;

Greutate suportata: maxim 150 kg;

Dimensiuni: 960x1000x2260 mm.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D80 - Materiale kinetoterapie 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Set complet pentru exercitiile mainilor si degetelor, inele silicon, benzi antrenament.

Set de 9 benzi pentru excercitii usor de utilizat ce include 3 inele flexoare, 3 inele simple si 3 mingi.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Set accesorii exercitii maini;

Material: silicon;

Dimensiuni carcasa: 11-18 cm;

Dimensiuni oua stoarse: 4 / 6cm;

Diametru gogosi: 7cm;

Dimensiuni degete cauciucuri: 8 / 4cm;

Husa depozitare inclusa.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D81 - Planseta basculanta 

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Planseta basculanta pentru exercitii de echilibru si stabilitate. 
Dimensiuni: 45 x 30 x 8.5 cm; Se accepta abatere de ± 2 cm la dimensiuninile produsului
Sarcina maxima utilizator: 150 kg;

Material: lemn.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D84 - Masuta aparat medical

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Masa aparate medicale, cu roti pivotante pentru manevrare usoara.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Dimensiuni blat: 480 x 400 mm; Se accepta abatere de ± 2 cm la dimensiunile produsului
Masa de incarcare maxima: 50 - 75 kg;
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA

Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D89 - Paravan separator

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Paravanul are un cadru din otel inoxidabil, usor de curatat.

Este pliabil, fiind alcatuit din doua parti.

Este prevazut cu roti pline care faciliteaza strangerea dar si transportul paravanului.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Inaltime: 180 cm;

Latime (extins) 120 cm.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantia se va acorda conform fisei producatorului.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D90 - Aleza canapea terapie

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Protectie saltea impermeabila;
Material: poliester-poliuretan;
Culoare: alb;
Marime : 75 x 85 cm.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantia se va acorda conform fisei producatorului.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D91 - Pat masaj reglabil electric pe verticala

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Reglare electrica a inaltimii cu control manual de la distanta;

Suport ajustabil pentru cap de la -70° / + 40° cu capac detasabil pentru orificiul facial;

Picioare de cauciuc anti-alunecare si 2 roti mici pentru deplasare;

Tapiterie neinflamabila, biocompatibila si nezgariabila;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Ajustarea inaltimii: 480 - 960 mm;

Dimensiuni (Lxl) aproximative: 198 x 680 mm; Se accepta abatere de ± 5 cm la dimensiunile produsului
Incarcatura maxima: 150 kg.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D92 - Scaun tehnician

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Caracteristici generale:
Tip produs: scaun;
Detalii material:

Cadru: metal;

Material tapiterie: piele ecologica;

Dimensiuni

Inaltime: 50 - 65 cm.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.

	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D93 - Aparat de urgenta

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Geanta de urgente mare 

Accesorii standard:

Folie izoterma ;
Foarfeca universala - 15 cm;
Balon resuscitare cu masca  n 4 - adult;
Masca n. 2 - copil/mica;
Deschizator de gura;
Pensa de prins limba;
Tub de oxigen ;
Masca pentru oxigen - adult;
Stetoscop;
Tensiometru;
Aspirator de mana;
Lanterna de diagnostic;
Garou;
Pensa Magill - 20 cm ;
Fasa elastica Emocontrol
Pulsoximetru de deget;
Punga de gheata instant - 3 buc;
Termometru digital Gima °C;
Pipe Guedel diferite marimi - cutie de 10 buc;
Pansament adeziv steril 10 x 10 cm - cutie de 6 buc;
Set Laringoscop Mc-Intosh 3 lame 2-3-4;
Servetele dezinfectante - tub 100 servetele;
Comprese tifon  3.5 m x 7 cm - cutie de 10 buc
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantia se va acorda conform fisei producatorului.
	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D94 - Tensiometru

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Tensiometru digital automat cu detectarea fibrilatiei atriale si precizie de masurare dovedita clinic.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Interval de masurare a tensiunii arteriale: SYS: 60-260 mmHG; DIA: 40-215 mmHG;
Interval de masurare a puls: 40-180 batai/min;
Precizie de masurare: presiune ± 3 mmHG, puls ± 5% din valoarea masurata.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D95 - Set kit glucometru

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Dispozitiv multifunctional care arata nivelul de glucoza, colesterol si acid uric;

Dispozitiv ce foloseste metoda tehnologiei biosenzorului electrochimic;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D96 - Pulsoximetru

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Material: plastic / metal;

Interval de masurare a oxigenarii sangelui: 70% - 99%;
Precizia masurarii oxidarii in intervalul: 80% - 99% pana la 2%;
Precizia masurarii oxidarii in intervalul: 70% - 79% pana la 3%;
Interval de masurare a pulsului: 30-240 BPM;
Precizia masurarii pulsului: 1 BPM;
Oprire automata dupa 8 secunde de inactivitate;
Display: Da, OLED;
Indicatii: saturatie in oxigen din sange, puls;
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D97 - Termometru

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Termometrul digital cu raze infrarosii pentru frunte.

Timp de masurare: o secunda.
Aparatul este dotat cu un ecran LCD usor de citit.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D98 - Stetoscop

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Diafragma pentru uz pediatric;
Piesa de auscultatie din otel inoxidabil;
Diafragma reglabila;
Tubulatura fara latex;
Lungime dispozitiv 69 cm;

	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conform legislatiei/normativelor tehnice incidente in vigoare
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.
	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D99 - Cantar

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Tip cantar: electronic;

Tip display: digital;

Material: plastic, inox, sticla securizata;

Unitate de masura: kilograme (kg)
Greutate maxima suportata: 150 kg;


	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Valori masurate:

Ritm cardiac;

Greutate corporala;

Procent de tesut adipos;

Procent de apa;

Procent de musculature scheletica;

Rata metabolica bazala;

Indice de masa corporala;

Masa denistatii osoase;

Grasime viscerala;

Varsta metabolica;

Masa musculara;

Masuratori segmentiale pentru muschi;

Masuratori segmentiale pentru grasime;

Proteine.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

FORMULARUL  F5

Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
Obiectivul: 
INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
FISE TEHNICE DOTARI

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor / Producator

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. D100 - Negatoscop

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali

Cadru din metal;

Plexiglas pe suprafata frontal;

Pornirea negatoscopului ON / OFF;

Disponibil cu un bec fluorescent circular de 32W;

Toate piesele metalice sunt acoperite cu vopsea electrostatica.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Adancime: 90 mm;
Latime: 450 mm;
Inaltime: 500 mm.
	
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul se va conforma reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si normelor de calitate si securitate sanitara in vigoare.
	
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

Echipamentul trebuie sa satisfaca limite maxime de utilizare in siguranta, cu mentinerea caracteristicilor tehnice de exploatare.

Garantie minimum 24 luni.


	
	

	5.
	Conditii cu caracter tehnic

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor fi recomandate si impuse de furnizor.


	
	


Proiectant,








Ofertant,











…………….

Formular 6
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere:

 [introduceți denumirea completă]
DECLARATIE 
privind acceptarea clauzelor contractuale
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al___________(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar ca, in cazul in care vom fi declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect………………………………………………………………………….., la data de………………….., organizata de………………………………………………ne vom indeplini toate sarcinile cu stricta respectare a conditiilor contractului, insusindu-ne continutul acestuia, asa cum a fost publicat in documentatia de atribuire.

Data completării ......................                                                              Operator economic,
                                                                                           _________________
                                                                                               (semnătură autorizată)
FORMULAR 7
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere:

 [introduceți denumirea completă]
Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în furnizarea de produse

pentru reprezentant legal al SC  ................................................................ SRL/SA (numele operatorului economic)

Subsemnatul ______________________________, CNP ____________, posesor  al CI seria ______nr.___________, eliberată de SPCLEP ____________________,  în calitate de reprezentant legal al SC_________________________________________ SRL, 

Participant la achizitia directa, ................................................pentru care am depus prezenta Oferta, din care această declaraţie face parte integrantă, 

Declar că produsele furnizate în cadrul proiectului, care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu, sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Data completării

......................                                                                                    Operator economic,
                                                                                           _________________
                                                                                               (semnătură autorizată)
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA


     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042; 


Fax: 0245-614623  


Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348


e-mail: � HYPERLINK "mailto:dgaspcdb@yahoo.com"�dgaspcdb@yahoo.com�; � HYPERLINK "mailto:dgaspcdb@gmail.com"�dgaspcdb@gmail.com�; website: www.dgaspcdb.ro


operator de date cu caracter personal nr. 8980









