Formular 1

Propunere tehnica pentru achizitia de produse

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

contractul de furnizare

„Unități de ventilare cu recuperare de căldură” (8 buc.) pentru obiectivul

de investiții „Renovare energetică Creșa nr.8-Smeurei, Pitești”

Descriere produse

| Nr. crt. | Denumire produs | Specificații tehnice minime solicitate | Cantitate -buc- | Modul în care este respectată fiecare cerință / specificație tehnică (se completeaza de catre ofertant) | Producătorul produsului (se completeaza de către ofertant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de ventilare cu recuperare de caldura | Parametri tehnici și funcționali: Unitate de ventilare cu recuperare de caldura avand caracteristicile: -Debit de aer: minim 800 mc/h; -Putere electrica: 355 W; -Grad de protectie electrica: X2 -Presiune sonora: maxim 35 [dB(A)]; -Clasa de energie A Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -Accesorii obligatorii: kit montaj pe perete, elemente de prindere si sustinere, grila exterioara; -Set de grile exterioare+racorduri; -Controller cu display; -Senzor de dioxid de carbon; -Set de racordare la grila exterioara; Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: -Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; -Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA Conditii de garantie si postgarantie: -Garanție: minim 24 luni, cu posibilitatea de extindere.  în perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. -Post garanție:  asigurare piese de schimb in perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe o perioada de minim 15 ani de la livrare; Condiții cu caracter tehnic: Se va asigura manual de exploatare în limba română; | 8 |  |  |

### Garantie

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Ofertantul va anexa declaraţia privind perioada de garantie a produselor.

### Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si va anexa declaratia privind termenul de livrare.

### Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

### Instalare, testare, punere in functiune

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Suport tehnic

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la suportul tehnic, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Managementul contractului

Ofertantul va prezenta managementul activităților in cadrul contractului.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul

Ofertantul va prezenta documentațiile ce trebuie furnizate autorității contractante pentru produse.

# Anexe la Propunerea Tehnica

- Declaraţie pe proprie răspundere privind termenul de garanție acordat echipamentelor – Formular 2;

- Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea aplicării principiului D.N.S.H.  în implementarea proiectului - Formular 3;

- Declaraţie pe proprie răspundere privind termenul de livrare - Formular 4;

- Declaraţie privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice -Formular 5;

- Declaraţie pe proprie răspundere acceptare clauze contractuale - Formular 6.