Ofertant

(denumirea/ numele, adresa, datele de identificare)

##### FORMULAR

Propunere tehnica

Se va completa pentru fiecare lot în parte

Data: [introduceti ziua, luna, anul]

Anunt de participare : [introduceti numarul anuntului de participare]

Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anuntul de participare]

Catre: Autoritatea Contractanta [a se introduce denumirea]

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnata/ul, reprezentant legal/ imputernicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ofertantului .............................................. (denumirea/ numele ofertantului) declar ca ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam produsele, dupa cum urmeaza:

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta;

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile (durata in litere; cifre), respectiv pana la data de ......................... (se compteteaza data de valabilitate zi, luna, an - a ofertei conform solicitarilor autoritatii contractante) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate;

Precizam ca (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate 1ntr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar,,alternativa" / "alta oferta";

nu depunem oferta alternativa.

Data completarii:

Ofertant

................................................

(numele semnatarului in clar, semnatura autorizata si stampila)

Anexa Propunerea tehnica - Matrice de conformitate

Descriere produse – Lot 1

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Dextran - Dextran from Leuconostoc spp Mr 40000, 500g, formula chimica (C6H10O5)n | Ambalaj 500 g | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 3 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Polietilen glycol- PEG Poly(ethylen glycol) Mn 6000, formula chimica H(OCH2CH2)nOH, cantitate 5kg | Ambalaj 5 kg | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Clorura de sodiu (NaCl)- Clorura de sodiu, ACS reagent, puritate ≥99.0%, ambalat in cutie de plastic cantitate 1Kg | Ambalaj 1 kg | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 2

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cutie | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Tuburi 50 ml Tuburi conice, 50 mL, pyrogen-, DNase-RNase-free, sterile, trasparente, gradate, cu capac filetat, funcționare intre -80 ° C la 120 ° C, fabricate din polipropilena, 500 buc/cutie | Ambalaj 500 buc / cutie | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 1 | Cutie | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Tuburi 15 ml Tuburi conice, 15 mL, sterile, pyrogen-, DNase-RNase-free, gradate, cu capac filetat, funcționare intre -80 ° C la 120 ° C, fabricate din polipropilena, 500buc/cutie | Ambala 500 buc / cutie j | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 20 | Cutie | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Tuburi 1.5ml Tuburi de 1.5ml pentru microcentrifugă, autoclavabile, transparente, cu capac plat, forma conica, din polipropilena (material ce reduce semnificativ legarea probei la suprafață pentru a asigura recuperarea optima a moleculelor de ADN și ARN), PCR clean - tratate contra DNazelor si RNazelor, cu sistem safe-lock (etansare precisa a capacului care previne deschiderea in timpul centrifugarii, incubarii si pentru rate minime de evaporare în timpul depozitării pe termen lung a probelor biologice), rezistente la temperatura -86 °C - +100 °C, rezistente la viteze de centrifugare de aproximativ 30.000 x g, 500 tuburi/ cutie | Ambalaj 500 tuburi / cutie | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 10 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Pipete serologice 10ml Pipete serologice de 10 ml, ambalate individual, sterile, DNase/RNase-Free, non-pirogenice, optic transparente, din polistiren; cu gradatie; cu filtru pentru a preveni supraumplerea, cu varf ingust; pachet 200 bucăți. | Ambalaj 200 buc / pachet | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 10 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Pipete serologice 5ml Pipete serologice de 5 ml, ambalate individual, sterile, DNase/RNase-Free, non-pirogenice, optic transparente, din polistiren; cu gradatie; cu filtru pentru a preveni supraumplerea, cu varf ingust; 200/cutie. | Ambalaj 200 buc / pachet | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 3

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Kit | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Kit cuantificare AND Kit pentru determinarea concentratiei de ADN de tip Broad Range (BR) conceput să fie precis pentru concentrații inițiale ale probei de ADN de 0,2 până la 4.000 ng/μL, oferind un interval de detecție de 4-4.000 ng. Pentru utilizarea cu fluorometrul de tip Qubit. Kitul este foarte selectiv pentru ADN bicatenar (dsDNA) față de ADN monocatenar (ssDNA), ARN, proteine ​​și nucleotide libere. Contaminanții precum sărurile, solvenții sau detergenții sunt bine tolerați. Împachetare 100 de reacții | Ambalaj Kit 100 reacții | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Tuburi 500 μl Tuburi de 500 μl, din polipropilena, cu pereti subtiri, folosite la cuantificarea fluorimetrica a acizilor nucleici prin utilizarea cu fluorometrul tip Qubit sau echivalent. 500 tuburi/ pachet | Ambalaj 500 tuburi/ pachet | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 4

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Vârfuri pipetă volum 10 µl Varfuri cu filtru dublu, sterile, 0.1-10 µL, cu aderență scazută, DNase, RNase, Pyrogen si Endotoxine Free, cu gradatie fina, compatibile cu micropipetele Eppendorf (sau echivalent), 1 cutie=96 vârfuri, 960 vârfuri/pachet | Ambalaj Pachet cu 10 rackuri a 96 vârfuri | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 20 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Vârfuri pipetă volum 100 µl Varfuri cu filtru dublu, sterile, 10-100 µL, cu aderență scazută, DNase, RNase, Pyrogen si Endotoxine Free, cu gradatie fina, compatibile cu micropipetele Eppendorf (sau echivalent), 1 cutie=96 vârfuri, 960 vârfuri/pachet | Ambalaj Pachet cu 10 rackuri a 96 vârfuri | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 20 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Vârfuri pipetă volum 1000 µl Varfuri cu filtru dublu, sterile, 100 -1000 µL, cu aderență scazută, DNase, RNase, Pyrogen si Endotoxine Free, cu gradatie fina, compatibile cu micropipetele Eppendorf (sau echivalent), 1 cutie=96 vârfuri, 960 vârfuri/pachet | Ambalaj Pachet cu 10 rackuri a 96 vârfuri | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 5

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Cutie | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Plăci PCR Placi PCR, dedicate pentru reactii de qPCR, cu 96 godeuri, fara manta, cu profil inalt (20-70 mm), polipropilena, cu pereti subtiri, compatibile cu sistemele de Real-Time PCR de tip Applied Biosystems, certificate DN/RNase Free și ADN uman, volumul max pe godeu de 300µl, 25 placi/cutie | Ambalaj 25 placi/cutie | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Folii optice pentru PCR Folii adezive din poliester transparent, pentru sigilare placi PCR de 96 godeuri, optice clare, dedicate pentru tehnicile de qPCR, adezivul sensibil la presiune permite sigilarea usoara a godeurilor, adeziv eficient de la -40 °C la 110 °C, DN/RNase free și ADN uman 100 folii/pachet | Ambalaj 100 folii/pachet | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 6

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Sticlă | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Reactive de izolare AND/ARN / proteine Reactiv de izolare ADN/ARN/proteine de tip TRIzol sau echivalent. Reactiv complet, gata de utilizare, pentru izolarea ARN-ului total de înaltă calitate sau pentru izolarea simultană a ARN-ului, ADN-ului și proteinelor dintr-o varietate de probe biologice. Reactivul este compus dintr-o soluție monofazică de fenol și izotiocianat de guanidină concepută pentru a izola fracții separate de ARN, ADN și proteine din probe celulare și tisulare de origine umană, animală, vegetală, din drojdii sau bacterii, în decurs de o oră. Volum de elutie: 20 to 600 μL Cantitate necesara de material de inceput: Bacteria: ≤107 cells Cells: ≤107 Plant: ≤107 cells, 100 mg Tissue: ≤100 mg Yeast: ≤107 cells Aplicatii: RT-PCR, qPCR, construirea bibliotecilor de cADN, NGS, analiza de microarrays, WB, etc. Sample type: bacterii, celule, plante, Caracteristici principale ale reactivului •Permite izolarea ARN-ului, ADN-ului și proteinelor din aceeași probă •Oferă capacitate superioară de liză, chiar și pentru tipuri dificile de probe •Formulări și protocoale optimizate pentru țesuturi, celule, ser, virusuri și bacterii | Ambalaj 1 sticla = 100 ml | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Kit | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | ADN polimerază Taq ADN polimerază Taq îmbunătățită, optimizată pentru toate aplicațiile standard de PCR; sensibilitate mare Trebuie sa poata fi folosit pentru: • Amplificarea PCR de rutină a fragmentelor de ADN de până la 6 kb • PCR de mare capacitate (high-throughput) • Genotipare Concentratie: (5 U/μL) Trebuie sa contina: • Polimeraza Taq (5 U/μL), 100 μL • 10X Taq Buffer cu 20 mM MgCl2, 2 x 1.25 mL Conditii de stocare: -20°C Cantitate: 500 de unitati Culoare: incolor Componentele trebuie sa vina separate | Ambalaj Kit 500 de unități | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Kit | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Set 4x dNTP dNTP Set (100 mM), 4 x 250 μL Amestec de patru nucleotide (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) în apă purificată. Fiecare nucleotida este la o concentrație de 100 mM. Amestecul trebuie sa fie poata fi utilizat pentru reacția de polimerizare în lanț (PCR), secvențiere, reacții de completare (fill-in), nick translation, sinteză de cADN și reacții TdT (TdT-tailing). Caracteristici •Sintetizat chimic •Puritate >99%, confirmată prin HPLC •Stabil timp de 2 ani la –20°C •Fără inhibitori pentru qPCR, PCR și transcriere inversă •Lipsit de DNaze și RNaze •Lipsit de ADN uman și ADN de E. coli Aplicații •qPCR, RT-qPCR •PCR, RT-PCR, sinteză de cADN •PCR de fidelitate înaltă și long-range PCR •Amplificare izotermă •Marcarea ADN-ului •Clonare •Secvențiere Sanger și secvențiere de generație următoare (NGS) | Ambalaj 1 kit = 4x250µl | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Tub | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | SYBR SAFE DNA gel stain Colorant extrem de sensibil pentru vizualizarea ADN-ului în geluri de agaroză sau acrilamidă Este o alternativa mai sigura decat bromura de etidiu, putând fi utilizat atât cu lumină albastră, cât și cu excitație UV Reduce expunerea la bromura de etidiu, puternic mutagenă, și la radiațiile UV nocive Crește sensibilitatea prin reducerea fluorescenței de fond nespecifice Poate fi utilizat în locul bromurii de etidiu pentru toate aplicațiile de colorare, inclusiv pentru colorarea ARN-ului Metoda de detectie: fluorescenta Molecula de interes: ADN Prezintă maxime de excitație ale fluorescenței la aproximativ 280 nm și 502 nm, și un maxim de emisie la aproximativ 530 nm Ambalat in tub cu 400ul colorant | Ambalaj 1 tub = 400µl | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 10 | Kit | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Reverse transcriptaza Enzima revers transcriptaza pentru sinteza de AND complementar. Concentratie: 200 U/μL Contine: • Reverse Transcriptase, 4 x 10,000 units (200 U/μL) • 5X RT Buffer Caracteristicile Reverse Transcriptase: •Termostabilă — 90% activă după incubare la 50°C timp de 60 de minute în amestec de reacție •Activă până la 65°C •Randamente ridicate de cADN complet, de până la 20 kb •Sensibilitate mare — sinteză reproductibilă de cADN dintr-o gamă largă de cantități inițiale de ARN total (1 pg – 5 μg) •Eficiență ridicată — sinteză completă de cADN în 15–30 minute •Rezistență crescută la inhibitori comuni ai reacției •Incorporează nucleotide modificate Aplicații Sinteza de cADN pentru RT-PCR și RT-qPCR Revers transcriere la temperaturi ridicate, pentru reducerea efectelor structurii secundare Sinteza de cADN pentru clonare și expresie Generarea de sonde de cADN marcate pentru microarray Analiza ARN-ului prin extensie de primer | Ambalaj Kit | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 7

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Sticlă | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Etanol absolut Alcool etilic pentru biologie moleculară, incolor, clar, puritate (GC) ≥ 99,8 %, aciditate ≤ 0,0002 meq/g, alcalinitate ≤ 0,0002 meq/g, metale grele (ca Pb) ≤ 0,0001 %, DN/RNaze nedetectabile | Ambalaj 1 sticlă a 250 ml | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot  8

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Hipoclorit de sodiu Aspect: Lichid limpede, galben pal, miros de clor Masa moleculară: 74,44 g/mol Nr. CAS: 7681-52-9 Concentrație comercială: De obicei 4–6% sau 10–15% clor activ (înălbitor casnic/industrial) Densitate: ~1,11 g/cm³ (pentru concentrații uzuale) Ambalat 1 l | Ambalaj 1L | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 10 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Peroxid de hidrogen Concentrație: 30% Aspect: Lichid incolor, limpede, cu miros ușor înțepător. Formula Chimică: H2O2 CAS Nr: 7722-84-1. Densitate: Aproximativ 1.05 - 1.11 g/cm³ la 20°C. Solubilitate: Complet miscibil în apă. pH: Acid (1.5 - 4.0), ceea ce îi conferă stabilitate. Stabilizare:sa contina stabilizatori pentru a preveni descompunerea rapidă în apă și oxigen. | Ambalaj 1L | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 9

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Kit | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Kit pentru extractie ARN Kit de extracție ARN total ce utilizează tehnologia coloanelor de centrifugare cu membrană de siliciu, eliminând utilizarea substanțelor toxice precum fenolul sau cloroformul. Poate fi utilizat pentru o gamă largă de probe biologice, oferind o purificare rapidă și eficientă. Kitul elimină eficient contaminanții și inhibitorii, rezultând un ARN de înaltă puritate, gata pentru aplicații sensibile. Include instrucțiuni specifice pentru diferite tipuri de țesuturi și celule, asigurând rezultate reproductibile în cercetarea biomedicală și analiza expresiei genice. Kitul poate fi utilizat manual sau poate fi integrat pe platforme automatizate. Kitul este conceput pentru a procesa o varietate de probe, inclusiv: celule de mamifere, culturi celulare, țesuturi animale (ficat, splină, rinichi etc.), celule vegetale, drojdii și bacterii. Impachetare: 50 de extracții (coloane , tuburi de colectare și reactivi). Specificații Tehnice •Aplicații: RT-PCR, quantitative real-time RT-PCR, Microarray, Northern, dot și slot blotting, RNA-seq. •Volum de eluție: 30–100 µl. •Timp per preparare: < 25 minute. •Tip principal de probă: Celule, țesuturi (animale, plante), bacterii, drojdii. •Format: Coloană de centrifugare (Spin column). •Cantitatea de probă: Până la 10 to 1 x 107 celule sau intre 0.5 - 30 mg de țesut. •Procesare: Manuală (centrifugare sau vacuum) sau automatizată . •Tehnologie: Membrană de siliciu (Silica-membrane technology). •Tip ARN : ARN total (molecule mai mari de 200 nucleotide). | Ambalaj Kit pentru 50 de reacții | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 10

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | Cutie | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Mănuși din nitril Tipul mănușii: de examinare, de protecție Material: nitril Formă: universală Suprafață interioară: fără pudră Suprafață exterioară: texturată la capetele degetelor Manșetă: margine rulată formă: universală, care se potriveşte ambelor mâini Categoria echipamentului individual de protecție: EIP CAT III Standarde îndeplinite: EN 374-4, EN 455-1, EN 374-5, EN 420, EN 455-3, EN 455-4 și EN 455-2 Mănuși de examen din nitril cu protecție chimică tip B Protectie biologica impotriva virusilor, bacteriilor si ciupercilor Limita de calitate acceptabilă a mănușilor de examinare din nitril: AQL 1.5 Mărimi: S, M Ambalaj: 100/200 perechi per cutie | Ambalaj 100 perechi / cutie | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 50 | Flacon | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Dezinfectant de suprafețe Dezinfectant de suprafete, fara aldehide, pe baza de etanol (94%), pentru dezinfectie rapida Solutie gata preparata pH: 3 – 3,6 Densitate: cca. 0,95 g/cm³ Punct de aprindere: 26 °C Spectru larg de actiune intr-un timp scurt Bactericid (inclusiv TBC), fungicid, levuricid, virucid (virusul hepatitei B, HIV, HCV, adenovirus, rotavirus, polyomavirus, norovirus) Uscare rapida fara a lasa urme, fără parfum și coloranți Flacon de 1l si pulverizator. | Ambalaj Flacon 1L | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 5 | Cutie | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Șervețele dezinfectante cutie Servețele de înaltă calitate, pre-saturate cu dezinfectanta de suprafete (o soluție pe bază de etanol), special formulate pentru curățarea și dezinfectarea rapidă a suprafețelor și echipamentelor medicale necritice. Dezinfectant de suprafete, fara aldehide, pe baza de etanol (94%), pentru dezinfectie rapida Spectru larg de actiune intr-un timp scurt Bactericid (inclusiv TBC), fungicid, levuricid, virucid (virusul hepatitei B, HIV, HCV, adenovirus, rotavirus, polyomavirus, norovirus) Uscare rapida fara a lasa urme, fără parfum și coloranți pH: 3 – 3,6 Densitate: cca. 0,95 g/cm³ Punct de aprindere: 26 °C Formă: soluție apoasă cu etanol, impregnată în material nețesut Prezentare- șervețele in cutie impregnate gata de utilizare | Ambalaj Cutie | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 20 | Pachet | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Servetele dezinfectante rezerva Servețele de înaltă calitate, pre-saturate cu dezinfectanta de suprafete (o soluție pe bază de etanol), special formulate pentru curățarea și dezinfectarea rapidă a suprafețelor și echipamentelor medicale necritice. Dezinfectant de suprafete, fara aldehide, pe baza de etanol (94%), pentru dezinfectie rapida Spectru larg de actiune intr-un timp scurt Bactericid (inclusiv TBC), fungicid, levuricid, virucid (virusul hepatitei B, HIV, HCV, adenovirus, rotavirus, polyomavirus, norovirus) Uscare rapida fara a lasa urme, fără parfum și coloranți pH: 3 – 3,6 Densitate: cca. 0,95 g/cm³ Punct de aprindere: 26 °C Formă: soluție apoasă cu etanol, impregnată în material nețesut Prezentare- rezerva 220 șervețele impregnate | Ambalaj Pachet | Minim 24 de luni de la livrare |
| 1 | 750 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Halat de unica Folosinta Halate de unica folosinta pentru examinare impermeabile, 30 gr, nesterile, din material netesut, polipropilena de foarte buna calitate, cu maneci lungi, cu elastic la mansetele manecilor. Cu legaturi / cordon pentru prindere la nivelul taliei si la gat. Marime Universala. Se potrivesc tuturor fizionomiilor. Asigura protectie completa prin suprapunere la nivelul spatelui. Asigura protectie impotriva riscului de contaminare. Marcaj CE Respirabil Antialergic | Ambalaj Buc | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 11

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Dezinfectant pentru dezinfectarea suprafeţelor pe cale aeriană Soluţie gata preparată, folosită exclusiv cu pulverizatorul NOCOSPRAY®, fabricat în conformitate cu standardul de certificare medicală CE 0499, prevăzut cu capac auto-extinctor. | Ambalaj 1L | Minim 24 de luni de la livrare |

Descriere produse – Lot 12

| Cant. min | Cant. max | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice /cerințe de performanță / funcâionale minime | Specificații tehnice / cerințe de performanță / funcționale extinse /dorite | Termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Buc | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, Strada Lucian Blaga nr 2A, Sibiu | Maxim 30 zile de la data semnării contractului subsecvent | Soluție pentru stabilizarea ARN în probe biologice Soluție de conservare care stabilizează și protejează ARN-ul din probe de țesut intact, necongelat. Soluția pătrunde rapid în țesuturi pentru a stabiliza și proteja ARN-ul celular. Elimină necesitatea procesării imediate a probelor sau congelarea acestora în azot lichid pentru procesare ulterioară. Bucățile de țesut pot fi recoltate și scufundate în soluție pentru stocare fără a compromite calitatea sau cantitatea de ARN obținută după izolarea ulterioară a ARN-ului. Cantitate: 1 x 250 mL Stabilizează ARN-ul timp de 1 zi la 37° C, 1 săptămână la 25°C, 1 lună la 4°C, pe termen nelimitat la –20°C Avantaje: un singur reactiv; inactivează imediat RNazele și stabilizează ARN-ul în țesuturi sau celule | Ambalaj 250 ml | Minim 24 de luni de la livrare |

| Data de livrare propusa | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse | Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate | Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, specificati care sunt deviatiile] | [Specificati impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 7 la nr. 12 |  |  |  |  |  |  |

  - Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la  termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului. Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o declarație privind durata garanției acordată echipamentelor. Se va accepta o singură durată de garanție pentru toate echipamentele ofertate în cadrul lotului.

  - Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

  - Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

- Anexe la Propunerea tehnică

- Fișele tehnice trebuie să cuprindă toate informațiile necesare în vederea determinării corespondenței între echipamentul ofertat și cerințele minimale din caietul de sarcini. Ofertantul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impusă de specificația tehnică, indicând si documentul produsului (fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, etc.) și pagina care atestă cele declarate. La propunerea tehnică se vor atasa si documentele la care se face referire în acestea (fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, etc.).

- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul va garanta că produsele furnizate prin Contract sunt noi, nefolosite

- Declarație pe propria răspundere privind termenul de valabilitate

- Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant)

Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Data completarii:                                                                                                                                                                                 Ofertant