## Aparate de detectare
Formular de Ofertă Tehnică achiziție de "Aparate portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
Atenție!!! Pentru toate punctele mentionate in formularul de oferta tehnica, care sunt in conformitate cu cerintele specificatiei tehnice, caracteristicile tehnice, insusirile, proprietatile trebuie sa fie detaliate de catre ofertant in cadrul ofertei tehnice transmise, in documentul si la pagina mentionata in prezentul document, astfel incat sa rezulte indeplinirea integrala a tuturor cerintelor solicitate.
Nr.Crt | Cerinţa minimă din Caietul de sarcini 16524/02.04.2026 si Specificatia Tehnica nr. 515 RO din 2026 | Modalitatea de îndeplinire - se va indica unde anume în oferta tehnică se găsesc informațiile solicitate (Denumire document și pagina din oferta tehnică) Nu se acceptă copy-paste din cerințele menționate sau confirmari
I. Aparatul de detectare- Toate caracteristicile tehnice vor fi demonstrate prin manualul sau fișa tehnică pe care ofertantul o va depune în cadrul acestei licitații.
1 | Caracteristici tehnice pentru detector portabil cu tehnologie Laser
2 | Tip aparat Detector portabil cu tehnologie Laser
3 | Principiul de funcționare Spectroscopie Laser (ex: TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy))
4 | Siguranță laser Clasa 1 sau 1M (conform EN 60825-1)
5 | Gaz detectat/măsurat Metan (CH4)
6 | Tip senzor Laser
7 | Durata de viață a senzorului de minimum 5 ani (atestată prin documentația producătorului)
8 | Domeniul de măsurare de 0 ppm – 100% vol.
9 | Sensibilitate/rezoluție de 1 ppm
10 | Timp de răspuns al aparatului T10 ≤ 2 sec., T90 ≤ 4,5 sec.
11 | Debitul pompei în treapta I de minimum 35 l/h și în treapta II de minimum 50 l/h
12 | Temperatura de operare de -20 ÷ +40˚C
13 | Autonomie a acumulatorului de ≥ 6 h funcționare continuă în intervalul de temperatură specificat
14 | Afișaj integrat de tip LCD, OLED sau tehnologie echivalentă cu contrast ridicat
15 | Iluminare a ecranului – DA
16 | Alarme vizuală și auditivă (configurabile/ajustabile)
17 | Comunicație de date prin Bluetooth sau echivalent (pentru transfer în timp real către unități externe)
18 | Greutate totală de maximum 2,5 kg (cu acumulator inclus)
19 | Grad de protecție minimum IP 54
20 | Mentenanță cu auto-diagnosticare la pornire și reglare la zero; interval de calibrare de minimum 12 luni
Caracteristicile carcasei, conform pagini 7 lit B din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
21 | -Robustețe
22 | -Accesibilitate
23 | -Filtrare
Caracteristicile pentru interfață, conform pagini 7 și 8 lit C din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
24 | -Vizibilitate
25 | -Informații minime afișate
26 | -Butoane și elemente de comandă
Caracteristicile sistemului de conexiune a aparatului de detectare, conform pagini 8 lit D din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
27 | Sistemul va permite conectarea securizată prin protocol Bluetooth (sau tehnologie echivalentă de transfer de date la distanță mică) între detector și unitatea de procesare (tabletă/smartphone), asigurând transmiterea instantanee a datelor de măsurare către aplicația de monitorizare. Aparatul de detectare va fi echipat cu comunicație wireless integrată și va fi pe deplin compatibil și funcțional cu echipamentele de tip tabletă utilizate de beneficiar (ex: gama Getac F110, model G6/G7 sau echivalent tehnologic), asigurând o comunicare stabilă și securizată.
28 | La momentul realizării conexiunii cu unitatea de procesare, aparatul va furniza o semnalizare vizuală distinctă (ex: LED de culoare albastră, verde sau pictogramă dedicată pe ecran). În cazul lipsei conexiunii sau a pierderii semnalului, aparatul va indica acest aspect printr-o avertizare vizuală specifică (ex: iluminare de culoare roșie sau simbol de eroare), permițând operatorului identificarea rapidă a stării sistemului.
II. Accesorii- Toate caracteristicile tehnice vor fi demonstrate prin manualul sau fișa tehnică aferentă fiecărui accesoriu pe care ofertantul o va depune în cadrul acestei licitații
Caracteristicile Sondei tip clopot conform pagini 8,9 și 10 lit A din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
29 | -Tijă telescopică
30 | -Elementul tip clopot
31 | -Sistem de filtrare
32 | -Canal intern de aspirație (furtun interior)
33 | -Sistem de conectare
Caracteristicile acumulatorilor reîncărcabili conform pagini 9 și 10 lit B din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
34 | -Configurație
35 | -Autonomie
36 | -Interschimbabilitate
37 | -Monitorizare
38 | -Versatilitate
Caracteristicile sistemului de încărcare conform pagini 10 lit C din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
1 Caracteristicile dispozitivului de încărcare (Alimentare directă prin aparat)
39 | -Parametri electrici
40 | -Siguranța
41 | -Semnalizare
42 | -Conformitate
2 Caracteristicile stației de încărcare pentru acumulatori detasabili
43 | -Funcționalitate
44 | -Management
45 | -Performanță
46 | -Construcție
Caracteristicile Sistem de purtare ergonomic (ham ergonomic sau curea reglabilă) conform pagini 10 lit D conform pagini 10 și 11 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
1. Rol funcțional și Ergonomie
47 | -Operare și Versatilitate
48 | -Confort
49 | -Siguranță
2. Caracteristici constructive și Materiale
50 | -Durabilitate
51 | -Sistem de reglaj
52 | -Elemente de fixare
3. Cerințe tehnice obligatorii
53 | -Compatibilitate
54 | -Rezistență mecanică
55 | -Vizibilitate
III Geantă/valiză de protecție pentru transmport și depozitare-Toate caracteristicile tehnice vor fi demonstrate prin manualul sau fișa tehnică pe care ofertantul o va depune în cadrul acestei licitații
Configurare și compartimentare conform pagini 11 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
56 | · Aparatul de detectare laser;
57 | · Unitate de control tip tabletă, cu dimensiuni de gabarit de aproximativ 325 × 220 × 30 mm (compatibilă cu modelul utilizat de beneficiar, ex: Getac F110 sau echivalent);
58 | · Sonda tip clopot telescopică;
59 | · Modulul GNSS/GPS;
60 | · Setul de filtre de rezervă (hidrofobice și praf);
61 | · Sistemele de încărcare (atât pentru aparatul de detecție, modulul GNSS, cât și pentru tabletă);
62 | · Acumulatorul de rezervă.
Cerințe tehnice pentru utilizare în mediu industrial conform pagini 11 și 12 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
67 | -Construcție
68 | -Etanșeitate și Protecție
69 | -Sistem de închidere
70 | -Portabilitate
Siguranță Operațională conform pagina 12 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
71 | Dimensiunile și dispunerea compartimentelor vor asigura introducerea și extragerea facilă a echipamentelor, fără a genera tensiuni mecanice asupra conectorilor sau ecranelor
72 | Inserțiile de protecție trebuie să fie rezistente la uzură și să nu permită acumularea de electricitate statică (recomandat).
IV Modul GNSS extern (Sistem independent)-Toate caracteristicile tehnice vor fi demonstrate prin manualul sau fișa tehnică pe care ofertantul o va depune în cadrul acestei licitații
73 | Sistemul de poziționare trebuie să asigure georeferențierea precisă a traseelor și a punctelor de scurgere detectate.
74 | Modulul GNSS va funcționa ca un sistem independent, nefiind conectat prin cablu la aparatul laser și dispunând de sursă proprie de energie pentru a nu afecta autonomia detectorului.
Caracteristicile de configurație și conectivitate conform pagini 12 lit A conform pagini 12 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
75 | Independență hardware
76 | Interoperabilitate
1. Receptor cu aumulator de minim 22 de sateliti
Caracteristici tehnice receptor:
77 | Baterie integrată: Minim 5000 mAh (sau capacitate echivalentă care să asigure autonomia solicitată), prevăzut cu mufă de alimentare tip USB-C.
78 | Autonomie: Minim 50h în regim de funcționare continuă.
79 | o Tehnologie: Receptor GNSS multi-constelație (minimum 22 sateliți simultan – ex: GPS, Galileo, GLONASS sau echivalent).
80 | o Acuratețe poziționare orizontală: < 2 m.
81 | o Sensibilitate viteză: Max. 0.2 m/sec;
82 | o Sincronizare timp GPS: 1 µs (micro-secundă).
83 | o Viteza transfer (NMEA) minimă: 4800 bauds.
84 | o Temperatură de funcționare: -10°C ÷ +50°C.
85 | o Grad minim de protecție: IP 54.
86 | o Alimentare și Autonomie: Baterie integrată de minimum 5000 mAh (sau echivalent), asigurând o autonomie de minimum 50h în regim de funcționare continuă. Încărcare prin port universal USB-C.
Interfață și elemente de control
87 | Tastă fizică dedicată pentru Pornit/Oprit.
88 | Martori de stare tip LED (sau indicatori vizuali similari), care să indice:
89 | o Starea de pornire a echipamentului: indicator luminos de culoare verde, albastru sau galben.
90 | o Starea bateriei: Baterie încărcată (simbol stins/verde), Baterie descărcată/slabă (indicator luminos dedicat), Baterie în curs de încărcare (simbol luminos dedicat).
91 | o Starea conexiunii Bluetooth: indicator luminos de culoare albastră sau simbol grafic dedicat.
92 | o Recepția GNSS activă: indicator luminos de culoare dedicată (ex: portocaliu/verde/albastru).
93 | Mufă pentru antenă externă
2. Antenă GNSS externă
94 | · Fixare: Magnetică (pentru montare rapidă pe vehicule sau accesorii de purtare).
95 | · Cablu conexiune (antena-receptor): Maximum 1,5 m cu conector SMB sau echivalent.
96 | · Rezistență: Greutate max. 180g; Temperatură operare -25°C ÷ +40°C; Grad protecție IP 67.
97 | · Protocol date: Compatibilitate NMEA obligatorie pentru transmiterea coordonatelor către aplicația de monitorizare.
V Cerințele minime pentru aplicația de monitorizare și înregistrare automată a traseului de detectare și a scurgerilor detectate- Toate caracteristicile tehnice ale aplicației vor fi demonstrate prin manualul sau fișa tehnică a aplicației, pe care ofertantul o va depune în cadrul acestei licitații.
Condiții Tehnice de Funcționare (Platformă și Interfață) conform pagini 13 lit din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
78 | -Limba
79 | -Sistem de operare
80 | -Optimizare Hardware
81 | -Mod Vizualizare
82 | -Multitasking
83 | Notă privind conformitatea: În situația în care funcționarea în mod landscape și/sau posibilitatea de minimizare și rulare concomitentă nu sunt îndeplinite în etapa de ofertare, ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere prin care se angajează ca, în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului, să pună la dispoziția beneficiarului dezvoltările software necesare, fără costuri suplimentare.
Condiții de gestionarea echipamentelor și verificarea aparatului conform pagini 14 lit B din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
84 | -Configurare
85 | -Test Gaz
Condiții de configurarea a alarmelor și crearea misiunilor conform pagini 14 lit C din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
86 | -Alarme
87 | -Date Misiune
Condiții de Integrare a hărți GIS și afișare date în timp real conform pagini 14 lit D din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
88 | -Hărți GIS
89 | -Informații Permanente pe Ecran
90 | -Reprezentare Date
Condiții de vizualizare și management layere GIS conform pagini 14 lit E din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
91 | -Harta de Fundal
92 | -Layere GIS
93 | -Automatizare
Condiții de identificarea indicilor de scurgeri și alarma automată conform pagini 15 lit F din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
94 | -Categorisire
95 | -Fereastră Alertă
96 | -Documentare
Condiții pentru controlul misiunii și salvarea datelor conform pagini 15 lit G din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
97 | -Funcția Pauză
98 | -Flexibilitate
99 | -Siguranța datelor
Condiții pentru salvarea și arhivarea misiunilor finalizate conform pagini 15 lit G din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
100 | -Stocarea Locală
101 | -Generarea Raportelor (Multiformat): - PDF - XML (XLSX): - KML
102 | -Identificare și Securitate
103 | ·Timestamp
104 | ·Inalterabilitate
Condiții pentru interogarea și valorificarea datelor conform pagini 15 și 16 lit I din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
105 | -Modul de Interogare
106 | -Identificator Sesiune;
107 | -Dată/Interval calendaristic;
108 | -Nume sau identificator Operator.
109 | -Afișarea Rezultatelor
110 | -Export Complet
Condiții pentru rapoarte generate de aplicație conform pagini 16 lit J din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
1.Raport privind verificarea aparatului de detectare (Bump Test)
111 | · Data și ora exacte ale verificării;
112 | · Identificator operator: Numele și prenumele sau KID-ul acestuia;
113 | · Entitate: Prestatorul de servicii;
114 | · Echipament: Seria aparatului verificat;
115 | · Validare tehnică: Rezultatul verificării cu gaz etalon (Admis/Respins);
116 | · Localizare: Hartă cu locația GPS în care a fost realizată verificarea.
2.Raport privind verificarea activității de detectare (Misiune)
117 | · Identificare: Nume operator, Prestator de servicii, Seria aparatului utilizat;
118 | · Condiții operaționale de teren:
119 | - Regimul meteorologic (ex: soare, nebulozitate, senin);
120 | - Starea suprafeței/carosabilului (ex: uscat, umed, înghețat, înzăpezit);
121 | · Statistici Operative: Durata misiunii, distanța parcursă, viteza de deplasare;
122 | · Control Calitate: Numărul depășirilor vitezei admise și numărul de note și/sau alarme identificate;
123 | - Integritatea Traseului: Evidențierea clară a momentelor de Pauză, precum și a închiderii/reluării misiunii
124 | · Detalierea Indicilor de Scurgere (conform pct. 6): Pentru fiecare indice (CH₄ sau Fals Pozitiv), raportul va include:
125 | - Tipul indicelui, locația, coordonatele GPS și viteza la momentul identificării;
126 | - Valoarea concentrației măsurate (ppm/vol. %), data și ora înregistrării;
127 | - Contextul specific (Operator, Prestator, Serie aparat, Condiții meteo - preluate la crearea
128 | - Suport Vizual: Hartă de fundal cu harta GIS suprapusă (poziția indicelui), poza realizată de operator și notele/comentariile introduse.
129 | · Rezumat Tabelar al Activității:
130 | Start/Final Misiune: Dată, oră, coordonate GPS, note comentarii.
131 | - Note/Alarme: Centralizator cu concentrația maximă, coordonate GPS și ora exactă pentru
132 | fiecare eveniment.
133 | · Hartă de fundal cu evidențierea punctelor de referință GPS (traseu) și a pictogramelor specifice alarmelor/indicilor identificați (conf. pct.6).
134 | · Secțiunea privind alarmele identificate
135 | · Pentru fiecare alarmă confirmată, sistemul va genera o fișă de detaliu conținând:
136 | - Localizare: Localitatea, numărul imobilului și coordonatele GPS;
137 | - Parametri Tehnici: Concentrația identificată, data și ora (zi, lună, an, oră, minut);
138 | - Responsabilitate: Nume operator, Prestator, Seria aparatului;
139 | - Condițiile operaționale din teren: Condițiile meteo și ale solului (carosabilului) la momentul înregistrării alarmei;
140 | - Documentare Foto: Captură de ecran din hartă cu locația alarmei și imaginea (foto) realizată de operator;
141 | - Observații: Nota/informația consemnată de operator la fața locului.
142 | · Regimul de vizualizare a hărților în rapoarte
143 | - În situația în care aplicația dispune de conexiune la internet la momentul generării raportului, acesta va include obligatoriu hărțile de fundal cu locațiile exacte ale măsurătorilor.
144 | - În lipsa conexiunii, aplicația va utiliza datele stocate pentru a asigura trasabilitatea spațială.
VI. Cerințe privind punerea la dispoziție, integrarea, interoperabilitatea și suportul tehnic al aplicației software în cadrul sistemului integrat Delgaz Grid S.A-
145 | Integrarea în sistemul informatic Delgaz Grid S.A.conform pagini 17 lit A din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
146 | Punerea la dispoziție a versiunilor aplicației conform pagini 18 lit B din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
147 | Interoperabilitate și compatibilitate tehnologică conform pagini 18 lit C din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER" -ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
148 | • Arhitectură deschisă
149 | • Neutralitate și acces la date
150 | • Compatibilitate Retroactivă (Backward Compatibility)
151 | • Angajament și Validare
152 | • Garanția conformității
153 | Remedierea neconformităților funcționale conform pagini 18 și 19 lit D din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
154 | • Responsabilitatea furnizorului
155 | • Măsuri de remediere
156 | -Adaptări și optimizări software
157 | -Dezvoltări de module suplimentare
158 | -Soluții tehnice echivalente, sub rezerva acceptării scrise de către beneficiar.
159 | • Continuitatea operațională
160 | • Termene de intervenție
161 | • Validarea remedierii
162 | • Excepții
163 | Conformarea la cerințele specificației tehnice conform pagini 19 lit E din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
164 | • Angajamentul de conformare
165 | • Termen de implementare
166 | • Nucleul funcțional obligatoriu
167 | -Funcționarea stabilă a aplicației
168 | -Înregistrarea corectă a valorilor de gaz
169 | -Salvarea automată și securizată a datelor (integritatea bazei de date)
170 | • Documentarea dezvoltărilor
171 | • Consecințele neconformării
172 | Dezvoltări ulterioare și scalabilitatea aplicației conform pagini 19 și 20 lit F din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
173 | • Angajamentul de evoluție software
174 | • Procedura de implementare
175 | -Specificațiile tehnice detaliate ale noilor funcționalități
176 | -Graficul de implementare și testare (termenul de livrare)
177 | -Metodologia de acceptanță (UAT) pentru noile module
178 | -Costurile și condițiile de realizare, care vor fi fundamentate pe baza unui tarif orar/om-zi (man-day) competitiv, declarat sau agreat la semnarea contractului
179 | • Scalabilitate și Interoperabilitate
180 | • Proprietatea asupra datelor
181 | Versiuni evolutive ale aplicației conform pagina 20 lit G din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
182 | • Continuitatea condițiilor
183 | • Absența costurilor de tranziție
184 | • Stabilitate operațională
185 | • Alinierea la standarde
186 | Versiuni evolutive ale aplicației conform pagina 20 lit G din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
187 | • Continuitatea condițiilor
188 | • Absența costurilor de tranziție
189 | • Stabilitate operațională
190 | • Alinierea la standarde
191 | Mentenanță și suport tehnic conform pagina 20 lit G din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
192 | 1.Conform obligațiilor generale, furnizorul va asigura, fără costuri suplimentare, servicii de mentenanță și suport tehnic pentru o perioadă de minimum 6 ani de la punerea în funcțiune.
193 | 2.Definirea serviciului de mentenanță
194 | 3.Remedierea defectelor și interoperabilitatea
195 | 4.Clasificarea incidentelor și Timpii de răspuns
196 | 5.Gestionarea incidentelor și Raportarea
197 | 6.Flux operațional și Instruire
198 | Cerinţe privind ambalare, manipulare, transport, depozitare produs
199 | Ambalarea conform pagina 22 punctul I din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
200 | • Protecție Individuală
201 | • Ambalaj de Transport
202 | • Etichetare Ambalaj
203 | Manipularea și Transportul pagina 22 punctul II din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
204 | •Mijloace de Transport
205 | •Sarcini și Vibrații
206 | •Responsabilitate
207 | Depozitarea punctul III pagina 22 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
208 | Documentația de însoțire punctul IV pagina 22 din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"-ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere.
209 | Cerințe speciale
Documentație și Conformitate conform pagini 24 punct I din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
210 | • Fișa Tehnică-Atașare document
211 | • Standarde Spectroscopie LASER - Atasare documente 1. IEC 60825-1 Siguranța echipamentelor laser (clasificare și cerințe) 2. SR EN 61000-6-1:2007 Compatibilitate electromagneticã (CEM). Partea 6-1: Standarde generice. Imunitate pentru mediile rezidentiale, comerciale si usor industrializate 3. SR EN 50270:2015 Compatibilitate electromagnetică. Aparate electrice pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului
212 | • Durata Medie de Utilizare- Prin depunerea unei declarații pe propia răspundere
Garanție și Mentenanță Post-Vânzare conform pagini 24 punct II din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
213 | • Perioade de Garanție (de la data livrării)
214 | -Minimum 36 de luni pentru aparatul de detectare
215 | -Minimum 60 de luni pentru senzori (în condițiile de utilizare menționate de producător)
216 | • Verificarea Anuală inclusă pentru o perioadă de 3 ani- Prin depunerea unei declarații pe propia răspundere
217 | • Certificatul de Garanție-Atașare model document
218 | Service și Suport Tehnic conform pagini 24 și 25 punct III din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"- Prin depunerea unei declarații pe propia răspundere
219 | • Promptitudine Service:Remedierea defecțiunilor se va realiza în maximum 15 zile calendaristice de la sesizarea acestora
220 | • Echipament de schimb (Back-up):În cazul în care remedierea defecțiunii depășește termenul de 15 zile calendaristice, furnizorul are obligația de a pune la dispoziția Delgaz Grid S.A. un echipament de schimb (back-up) cu performanțe similare, în termen de maximum 48 de ore.
221 | • Condiții de livrare Back-up
222 | • Logistica Garanției
223 | • Disponibilitate Piese și Service
224 | • Dovada Înlocuirii
Instruirea Personalului (Training) conform pagini 25 punct IV din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
225 | •Logistica și Planificarea
226 | •Calendar și Locații
227 | •Costuri Zero pentru Achizitor
228 | •Obiectivul Trainingului
Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor
Documentația obligatorie în cadrul Ofertei Tehnice conform pagini 25 punct I din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
229 | • Fişele tehnice ale produselor
230 | • Instrucţiuni de utilizare
231 | • Model Declarație UE de Conformitate-Atașare document
Documente obligatorii la fiecare livrare conform pagini 26 punct II din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
232 | • Declarația UE de conformitate-Atașare document
233 | • Certificat de conformitate / Raport de testare
234 | • Certificat de calitate și Certificat de garanţie-Atașare model document
235 | • Avizul de însoţire a mărfii-Atașare model document
236 | • Manualul tehnic complet
Cerințe de formă și limbă conform pagini 26 punct III din doc "Specificaţie tehnică pentru aparatele portabile de detectare a scurgerilor de gaze naturale prin metoda spectroscopiei LASER"
237 | • Toate actele, documentele şi descrierile trebuie întocmite în limba română.
238 | • În cazul documentelor originale emise într-o limbă străină, traducerile trebuie predate împreună cu documentul original, purtând mențiunea „conform cu originalul”.
239 | Depunere aparat, accesorii si aplicatia IT aferenta, confom cap. 6.5 pct. 4 din ST
240 | Rezultat testarii aparatului , accesorii si aplicatia IT (se va completa de catre Entitatea contractanta in conformitate cu rezultatul din Proces verbal întocmit în urma efectuării testării (Verificarea cerințelor conform Anexei 1 și Anexa2 )
241 | Livrarea aparatelor de detectare în 60 zile de la transmiterea comenzii de aprovizionare.
Ofertant,