Sectiunea V – Formulare si modele de documente

Formularele din prezenta secţiune sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea, rapidă şi corectă, a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, are obligaţia de a prezenta formularele solicitate în fişa de date a achiziţiei conform celor prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL 1

OPERATORUL ECONOMIC

.............................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind respectarea obligaţiilor din domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă

Subsemnata/ul, reprezentant legal / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, precum si al conditiilor privind protectia muncii care sunt in vigoare si asa cum sunt formulate în condițiile art. 51, alin. (2) din Legea 98/2016, si le vom respecta in vederea implementarii contractului.

Data completării:

Ofertant

……….………………………..

(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULARUL  2

OPERATOR ECONOMIC

……………………………………

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, …………………….reprezentant imputernicit al ……………………………..(denumirea ofertantului), declar ca,        in cazul in care vom fi declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect........................................................................................................................., la data de ............................., organizata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Griogore T. Popa” din Iasi, ne vom indeplini toate sarcinile cu stricta respectare a conditiilor contractului, insusindu-ne continutul acestuia, asa cum a fost publicat în documentatia de atribuire.

Data completarii: ............................

Operator economic

……………………………

(Semnatura autorizata)

FORMULARUL  3

OPERATOR ECONOMIC

……………………………………

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTAREA

Subsemnatul,………………………………. reprezentant imputernicit al ……………………………..(denumirea ofertantului), declar pe proprie raspundere ca, in cazul in care vom fi declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect........................................................................................................................., la data de ............................., organizata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Griogore T. Popa” din Iasi, nu vom subcontracta furnizarea produselor care fac obiectul procedurii de achizitie in cauza, ulterior emiterii comenzii de livrare, fara acceptul autoritatii contractante,  catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.

Data completarii: ............................

Operator economic

……………………………

(Semnatura autorizata)

FORMULARUL  4

OPERATOR ECONOMIC

……………………………………

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din

Legea nr. 98/2016

Subsemnatul _____________________ reprezentant legal/ împuternicit al _________________________ (denumire ofertant),  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, următoarele:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare  persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire (se aplica doar pentru ofertant/candidat)

Notă: prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Pentru completarea declaratiei: Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante: conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt: Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, ec. Petronela Iuliana Baraneţchi, ec. Ioana Alexa, ing. Maria Arhip, jr. Nicoleta Nastase, adm. fin. Mariana Harus,  Daniel Vacariu-Sirotta Adm Financiar , Mihaela Chiran-Responsabil financiar, Av. Raluca Laura Savin; Director DPDI   Mihaela Tomaziu Todosia, Adm. fin. Tanta Earmacov , Manager Proiect Prof. Dr. Tatarciuc Monica Silvia, Prof. Univ.dr. Oana Tanculescu, Prof. Univ.dr.Diana-Antonela Diaconu-Popa, sef Lucr. Alina-Mihaela Apostu, Prof Univ. Dr. Marina-Cristina-Iuliana Iordache

Data completării ..................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

# FORMULARUL  5

OPERATOR ECONOMIC

........................                                                                                                                                                                        (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul _____________________ reprezentant legal/ împuternicit al _________________________ (denumire ofertant), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in niciuna din situaţiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art.10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare,

sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economica fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul entității pe care o reprezint nu a fost condamnat, în ultimii 5 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de mai sus.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau furnizorul de servicii de achiziții au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

# FORMULARUL 6

OPERATOR ECONOMIC

..............................	                                                                                                                                       (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul _____________________ reprezentant legal/ împuternicit al _________________________ (denumire ofertant), în calitate de ofertant la procedura simplificata, organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizare  de echipamente și soft-uri pentru instruirea in domeniul durerii orofaciale și disfuncțiilor cranio-mandibulare  declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunii aplicabile pentru fals în declaratii că:

- nu mi-am incalcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am ţinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULARUL  11

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

Formular de oferta

Catre 	Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi,

Str. Universităţii, nr. 16, mun. Iasi, jud. Iaşi

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_______________________________________________,ne oferim ca, în conformitate                        (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm  _______________ (denumirea produselor), pentru suma disponibilă in SEAP la propunerea financiară, plătibilă dupa recepţia  produselor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să  furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ____ zile, respectiv pâna la data de _________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_|   depunem ofertă alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_|   nu depunem ofertă alternativa.

6. Am inţeles şi consimţim că, în cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să ne asumăm contractul prin semnatură şi ştampilă şi să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Data _____/_____/_____

_________________________________, in calitate de ____________________,

(Nume, prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi in numele _____________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL  15

Formularul de Propunere Financiară

| Nr. crt |  | Denumire | U.M | cantitate | PU fara TVA (lei) | Valoare fara TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | Arc facial digital 4D tip Tizian JMA-Sistemul optic Zebris JMA - Optic by Zebris sau echivalent (sistem) | buc | 1 |  |  |
| Lot 2 |  | Laser diodă medical/stomatologic pentru terapie durere DTM - | buc | 1 |  |  |
| Lot 3 |  | Sistem articulator programabil și arc facial, tip Artex by Amann Girrbach sau echivalent -5 bucăți = 5 subsisteme |  |  |  |  |
|  |  | Subsistem tip 1 – Sistem complet analog | buc | 2 |  |  |
|  |  | Subsistem tip 2 – Sistem analog cu reglaj avansat | buc | 1 |  |  |
|  |  | Subsistem tip 3 – Sistem mixt (analog + digital) | buc | 2 |  |  |
| Lot 4 |  | Spatulă electrică, tip Renfert sau echivalent | buc | 14 |  |  |
| Lot 5 |  | Echipament complet pentru cursuri in programarea articulatoarelor tip Gamma Dental tip Course equipment Dental REFERENCE AB –Gamma Dental sau echivalent -set | buc | 1 |  |  |
| Lot 6 |  | Scanar intraoral in configuratie cu laptop, de tip Primescan Connect Laptop, Medit i900 sau echivalent-sistem | buc | 1 |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL lei cu TVA |  |  |  |  |  |

Nota : Se vor înscrie cantităţile, potrivit loturilor  pentru care se depune oferta

● preţul unitar va fi prezentat cu maximum  două zecimale.

●  Preţul ofertei va include costurile şi taxele plătibile, comisioanele şi taxele de transport şi vor fi specificate în lei.

Operator economic,

………………………….

Data                                                                        			                            (semnătura autorizată)

FORMULARUL  10

Propunere tehnica pentru achizitia de

echipamente și soft-uri pentru instruirea in domeniul durerii orofaciale și disfuncțiilor cranio-mandibulare

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ................................................

Data: ..........................

Anunț de participare:..............................................

Obiectul contractului:............................................................

# Descriere produse

# Denumire Echipamentelor de diagnostic și tratament pentru instruire în DOF și DCM

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/ funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buc |  |  | LOT 1.Arc facial digital 4D, tip Tizian JMA Optic by Zebris sau echiv. (sistem)-1 buc Sistem optic de analiză a dinamicii mandibulare, compatibil cu orice tip de tratament protetic, integrabil atât într-un protocol full digital, cât și într-un protocol mixt. În fluxul digital complet, permite transferul automat al datelor înregistrate în Exocad, fie sub forma mişcărilor reale ale pacientului, fie pentru programarea individuală a articulatorului virtual. În cadrul unui protocol mixt, datele pot fi utilizate pentru programarea articulatoarelor fizice (ex. Artex, KaVo, SAM), cu definirea precisă a parametrilor funcționali precum pantele condiliene (SCI), unghiurile Bennett și înclinarea pantei incizale. - Specificații tehnice: Tehnologie de măsurare: Triangulație optică cu două camere integrate în arcul facial Precizie de măsurare: ± 0,05 mm în axele x, y, z - Componente principale: Arcul facial digital USB (unitate receptor) Laptop Zebris pentru JMA Optic Senzor optic mandibular (unitate emițător) Stație de încărcare inductivă Dispozitiv de calibrare Valiză de transport - Software: - Modul de bază: Software-ul trebuie să fie livrat în cea mai recentă versiune stabilă disponibilă comercial la momentul livrării, compatibilă cu hardware-ul furnizat și cu sistemele CAD/CAM utilizate, incluzând toate patch-urile și actualizările de securitate și funcționale disponibile la acea dată. - Garanție min. 12 luni - Service autorizat în maxim 24 ore de la semnalarea defecțiunii Termen de livrare: Maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți |  |  |
| 1 | Buc |  |  | LOT 2.Laser diodă stomatologic-1 buc Laser diodă medical/stomatologic pentru terapie durere DTM, funcționând în intervalul 800–980 nm (inclusiv valori în jurul 940 nm), cu posibilitate de lucru stabil la puteri reduse (photobiomodulation – PBM), mod puls adecvat și piesă dedicată pentru aplicare extraorală non-contact în regiunea articulației temporo-mandibulare (ATM), destinat pentru: - terapia durerii musculare faciale (muşchii masticatori), - terapia durerii și inflamației structurilor periarticulare și capsulare ale articulației temporo-mandibulare (ATM), - photobiomodulation (low-level laser therapy – LLLT), - aplicații stomatologice pe țesut moale (parodontologie, chirurgie orală minoră, endodonție, implantologie), ca utilizări complementare, opționale. - Putere de ieșire reglabilă, cu posibilitatea utilizării stabile la puteri reduse, adecvate photobiomodulation (PBM / LLLT); - Mod de funcționare: continuu și puls; mod puls cu parametri ajustabili (microsecunde–milisecunde), adecvați terapiei durerii. - Piesă dedicată terapiei durerii DTM / ATM (obligatoriu) Laserul trebuie să fie echipat cu: - piesă/handpiece dedicat pentru photobiomodulation și terapie a durerii DTM, diferit de fibra chirurgicală standard; - aplicare extraorală, non-contact sau defocalizată; - spot de iradiere adecvat terapiei musculare și periarticulare (minimum 5 mm); - utilizabil pentru regiunea ATM și musculatura masticatorie. Software și interfață: - Interfață digitală intuitivă, cu afișaj integrat; - Programe dedicate pentru: - terapie durere miofascială, - terapie ATM / DTM, - biostimulare / photobiomodulation; - Posibilitatea personalizării parametrilor de tratament (putere, timp, mod de lucru); - Software livrat în cea mai recentă versiune stabilă disponibilă comercial la data livrării, compatibil cu hardware-ul furnizat. Accesorii minime incluse: - Pedală de activare (cu sau fără fir); - Minimum 2 piese autoclavabile, dintre care: - una pentru aplicații chirurgicale pe țesut moale, - una dedicată terapiei / biostimulării; - Set de fibre/vârfuri autoclavabile pentru aplicațiile clinice de bază; - Minimum 2 perechi de ochelari de protecție laser. Conformitate, instruire și service: - Dispozitiv medical cu marcaj CE și declarație UE de conformitate; - Acceptată și certificare suplimentară (ex. FDA) pentru aplicații medicale / terapie a durerii; - Training inclus pentru minimum 20 de persoane (personal didactic și/sau clinic); - Garanție minimă: 24 luni; - Service autorizat asigurat pe teritoriul României sau Uniunii Europene, cu timp de răspuns de maximum 72 ore lucrătoare de la sesizare. Termen de livrare: Maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți |  |  |
| 5 | Buc |  |  | LOT 3. Sistem articulator programabil și arc facial, tip Artex by Amann Girrbach sau echivalent-5 buc-5 subsisteme Lotul va cuprinde 5 bucăți = 5 subsisteme, fiecare prezentând configurație funcțională pentru diagnostic și montare în articulator, pentru utilizare analogă și mixtă (analog + digital), astfel Subsistem tip 1 – Sistem complet analog – 2 buc. - Articulator programabil tip Artex CR - Set complet de plăci și indexare tip Splitex - Arc facial semi-programabil tip Artex - Stand de transfer complet cu Splitex Profile - Set furci de înregistrare autoclavabile Subsistem tip 2 – Sistem analog cu reglaj avansat – 1 buc. - Articulator programabil tip Artex CR - Set complet de plăci și indexare tip Splitex - Arc facial semi-programabil tip Artex - Plăcuță anterioară reglabilă pentru înregistrarea şi transferul ghidajului anterior tip Artex - Cheie pentru calibrarea poziției între articulatoare (tip Splitex) - Set plăci model tip Artex Print&Click (min. 10 buc.) Subsistem tip 3 – Sistem mixt (analog + digital) – 2 buc. - Articulator programabil tip Artex CR - Set complet de plăci și indexare tip Splitex - Masă transfer Zebris pentru articulatoare tip Artex - Plăcuță anterioară reglabilă pentru înregistrarea şi transferul ghidajului anterior tip Artex - Sistem click-magnetic, tip Artex Print&Click Specificații minime componente și cantități totale pe cele 5 subsisteme: - Articulator programabil tip Artex CR, tip Arcon, cu sistem Arcon-clip, care permite poziționarea laterală (pentru a se lucra mai ușor) și reglajul următorilor parametri: panta condiliană (de la -20° la + 60°), unghiul Bennett (-5° la + 30°), immediate sideshift (până la 1,5 mm pe fiecare parte), protruzia (0 la 6 mm), retruzia (0 la 2 mm), ghidaj anterior (-5 la 10 mm) – 5 buc. - Set complet de plăci și indexare tip Splitex - versiune carbon (plăci, index) - 5 buc. - Arc facial tip Artex, semi-ajustabil, compatibil cu articulatoare de tip Artex CR/CPR, destinat transferului poziției maxilarului superior în raport cu axa condiliană și planul Camper, cu: furcă autoclavabilă și indicator nazal reglabil; design modular permițând înlocuirea componentelor individual în caz de uzură; greutate redusă și stabilitate crescută; elemente de ghidaj pentru planul Frankfurt. – 3 buc. - Stand transfer complet (pentru montarea indirectă a modelelor în laborator) cu sistem tip Splitex Profile de Amann Girrbach - 2 buc. - Sistem click-magnetic, tip Artex Print&Click, pentru inserarea rapidă și fără ghips a modelelor printate, compatibil cu diverse imprimante 3D și materiale de printare, adaptabil pentru modele de diferite înălțimi și poziționări multiple în articulator, cu eficientizarea volumului de printare prin utilizarea plăcilor standardizate. – 2 buc. - Masă transfer Zebris pentru articulatoare tip Artex - 2 buc. - Plăcuță anterioară reglabilă pt înregistrarea şi transferul ghidajului anterior - tip Artex - 3 buc. - Cheie pentru calibrarea poziției între articulatoare (tip Splitex) - 1 buc. - Set furci de înregistrare autoclavabile - 2 seturi - Set plăci model tip Artex Print&Click (min. 10 buc.) – 1 set - Garanție 24 de luni, service autorizat in max 24 ore de la semnalarea defectiunii. Termen de livrare: Maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți |  |  |
| 14 | Buc |  |  | LOT4. Spatulă electrică cu diverse vârfuri, tip Renfert sau echivalent (set)-14 buc Spatulă electrică controlată electronic, destinată aplicațiilor de modelare și wax-up în tehnica dentară, cu următoarele caracteristici: Specificații tehnice minime obligatorii: - Sistem cu min. un canal (1 piesă de mână activă); - Element de încălzire integrat direct în vârful de modelare (încălzire internă a insertului); - Transfer direct și eficient al căldurii către material; - Dinamică termică rapidă, cu reacție promptă la modificările de temperatură; - Stabilitate termică ridicată în timpul utilizării continue; - Temperatură reglabilă continuu în trepte fine (≈1°C); - Domeniu de temperatură: minim 50°C – maxim 200°C; - Reglaj al temperaturii prin potentiometru rotativ. - Piesă de mână ergonomică, cu: - mâner termoizolat din material natural cu proprietăți izolatoare (ex. plută); - protecție împotriva transferului de căldură către zona de prindere; - Vârfuri realizate din aliaj special cu conductivitate termică ridicată; - Suprafețe ale vârfurilor neacoperite (nefinisate), care permit reascuțirea și adaptarea personalizată; - Posibilitatea înlocuirii individuale a insertului de modelare în caz de defectare; - Construcție compactă a unității de control, cu înclinare ergonomică (aprox. 20°) pentru operare optimă. - Alimentare prin transformator extern; - Tensiune la nivelul piesei de mână: 12V DC; - Consum redus de energie: aproximativ 5W (pentru versiunea cu un canal); - Alimentare transformator: 100–240V AC, 50/60Hz; - Funcționare sigură în condiții de laborator universitar. - Compatibilitate cu minimum 10–12 tipuri diferite de inserturi/vârfuri de modelare (probe, lame înguste/late, lance, Hollenback, etc.); - Disponibilitate comercială a inserturilor de schimb; - Min. un insert inclus per unitate (ex. vârf picurător). Garanție - Garanție minimă: 24 luni; - Disponibilitate piese de schimb (inserturi, manșon izolator, transformator); - Service autorizat în România sau UE Termen de livrare: Maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți |  |  |
| 1 | Buc |  |  | LOT 5. Echipament complet pentru cursuri în programarea articulatoarelor tip Gamma Dental, tip Course equipment Dental REFERENCE AB -GAMMA DENTAL sau echivalent-1 buc Trusă educațională completă, destinată programelor de formare în domeniul disfuncțiilor cranio-mandibulare și gnatologiei funcționale. Concepută pentru utilizare didactică și clinică, trusa include toate componentele necesare pentru: înregistrarea și transferul poziției maxilarului superior, analiza mișcărilor condiliene și programarea individualizată a articulatoarelor tip Gamma Dental din seria REFERENCE SL sau echivalent Trusa include: - Articulator REFERENCE SL (Arcon complet reglabil) - Arc facial REFERENCE AB - Stand de transfer (transfer stand) - Plăcuță anterioară reglabilă (anterior guidance table) - Stylusuri, fluturi (flags) și accesorii de înregistrare condiliană - Cheie de calibrare Reference / dispozitive de poziționare - Furci de înregistrare - Geantă de transport și elemente organizatorice - Termen de garantie 12 luni Termen de livrare: Maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți |  |  |
| 1 | Buc |  |  | LOT 6. Scanner intraoral în configurație cu laptop, de tip Primescan Connect Laptop, Medit i900 sau echivalent-(sistem)-1 buc Sistem avansat de amprentare digitală intraorală, proiectat pentru a realiza scanări 3D extrem de precise și detaliate ale cavității orale, utilizând tehnologie de ultimă generație. Sistemul include un laptop de înaltă performanță (high end), configurat special pentru a funcționa optim cu dispozitivul portabil de scanare. - scanner intraoral digital compact, ultra-ușor, cu sistem optic avansat și control tactil integrat, destinat utilizării clinice intensive și activităților didactice universitare. - Scanner tip piesă de mână compactă, design unibody, fără îmbinări expuse, ușor de igienizat - Greutate totală piesă de mână (inclusiv vârf): ≤ 170 g - Tip interfață: buton fizic (Tactile Button) pentru inițiere/oprire scanare - Conectare: USB-C, cablu unic pentru alimentare și transfer date - Motor optic generație III sau superior - Tehnologie imagistică minim 10 biți reali - Captură video 3D continuă în timp real - Câmp vizual ≥ 15 mm - Profunzime de scanare ≥ 18 mm - Algoritmi AI integrați pentru: optimizarea capturii 3D în timp real, reducerea artefactelor, stabilizarea imaginii și completarea inteligentă a zonelor lipsă - Performanță demonstrabilă fără utilizare spray opacifiant - Acuratețe restaurare unitară ≤ 20 µm - Acuratețe arcadă completă ≤ 50 µm - Interval recalibrare ≥ 60 zile - Sistem anti-abur adaptiv integrat - Sistem de preîncălzire automat < 60 secunde - Vârfuri autoclavabile la 134°C, până la 150 cicluri (S, M, L) incluse - Sistem intern activ de reducere microbiologică (UV-C LED sau echivalent) - Conformitate CE MDR (Medical Device Regulation) - Licență permanentă inclusă - Fără taxă pentru export STL - Export STL, PLY nativ, OBJ - Compatibilitate completă cu flux CAD/CAM deschis - Integrare implantologică - Actualizări software gratuite minim 24 luni - Servicii incluse: - Instalare și punere în funcțiune - Garanție minim 24 luni - Timp intervenție service ≤ 48 ore Termen de livrare: Maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți |  |  |
| NOTA: Autoritatea Contractanta va completa coloanele de la nr. 1 la nr. 7 |  |  |  |  |  |  |

| Data de livrare propusa | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse | Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate | Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, specificati care sunt deviatiile] | [Specificati impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 8 la nr. 13 |  |  |  |  |  |

Valabilitate oferta: