STR. LACULUI, NR. 12, LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

Serviciul Economic și Administrativ

Compartiment Achiziții-Investiții

Nr. 8483/21.04.2026

Nr. exemplare: 1

CAIET DE SARCINI

REACTIVI CHIMICI

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standard relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita îndeplinește rolul de Autoritatea/Entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/Entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

## Informații despre Autoritatea/Entitatea contractantă

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

In conformitate cu prevederile ORDONANŢEI nr.42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, DSVSA Ialomita, in activitatea sa, are urmatoarele atributii si scopuri:

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, constituie o problema de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării

- Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;

- Realizarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consummator

- Organizează serviciile sanitar-veterinare de la nivelul judetului şi stabileşte necesităţile de finanţare ale acestora;

- Sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protecţie, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale şi prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

- Sănătatea public veterinară;

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/Entitatea contractantă

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

- Nu este cazul

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/Entitatea contractantă își desfășoară activitatea

- Politicile agricole

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

- Nu este cazul

# Descrierea produselor solicitate

- Reactivi chimici pentru laborator sanitar veterinar- specifici domeniului sanitar veterinar necesari in desfasurarea analizelor din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

- La data prezentului, o parte din reactivii chimici pentru laborator sanitar veterinar sunt  pe stoc, dar in cantitati insuficiente pentru perioada imediat urmatoare.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

- Conform tabelului de mai jos

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/Entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descries în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

## Produse solicitate

REACTIVI CHIMICI  - BUGET DE STAT și COFINANȚATE

| Nr. crt. | Denumire produs | Cant. | Mod de prezenta re | Specificaţii tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kit extracţie şi purificare ARN | Buget | Kit x 50 reacții | Kit-ul trebuie să asigure o metodă simplă, solidă şi rapidă de izolare a ARN total din omogenate de organe animale, sânge integral/ EDTA (recoltat de la animale bolnave) şi supernatant de tampoane (oro-faringiene, cloacale, oculare, nazale, bucale). Cantitatea de material de start: celule animale până la 108 celule, ţesuturi animale 200 mg, sânge integral până la 0,2 ml. ARN-ul purificat cu componentele kit-ului trebuie să poată fi utilizat în aplicaţii ulterioare, cum ar fi PCR Real-Time (RT-PCR), PCR Real-Time cantitativ. Timpul de purificare: 10 – 30 minute. Componentele kit-ului: tampon de liză (izotiocianat de guanidină, la care se adaugă β-mercaptoetanol – reactiv deja existent în laborator), în cantitate necesară pentru 50 reacţii; tampon de spălare (izotiocianat de guanidină), în cantitate necesară pentru 50 reacţii; tampon de spălare concentrat (care se aduce la concentraţia de lucru prin adăugare de etanol absolut – reactiv deja existent în laborator), în cantitate necesară pentru 50 reacţii; apă liberă de RN-ază, în cantitate necesară pentru 50 reacţii. Volumul de eluare trebuie să fie cuprins între 30 şi 100 µl; minicoloane cu membrană de silica (capacitate de legare 0,9 – 1 mg acid nucleic), ataşate la tuburi de colectare, în cantitate necesară pentru 50 reacţii; tuburi de colectare (2 ml); tuburi pentru eluarea ARN (1,5 ml). Componentele kit-ului trebuie să fie stabile la temperatura camerei timp de minim 12 luni. Etapele de lucru să poată fi efectuate la temperatura camerei, iar centrifugările să poată fi efectuate la centrifugă fără răcire. Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. |
|  |  | 4 kit-uri (necesare pentru testare probe biologice pentru PPC: organe, sânge/EDTA, măduvă sternală, măduvă os lung, BTV: organe și PMR: tampoane oculare, nazale, bucale, pulmon și limfonoduri) |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 4 kit-uri (necesare pentru testare probe biologice pentru AIV: tampoane orofaringiene, cloacale, creier, trahee, pulmon, splină, ficat, pancreas, intestin) |  |  |
| 2. | Kit universal extracție acizi nucleici (ADN si ARN viral, ADN bacterian) | Buget | Kit x 50 reacții | Kit universal extracție acizi nucleici (ADN si ARN viral, ADN bacterian), validat pentru diagnosticul veterinar, pentru detecţia genomului virusului Bluetongue în probe de sânge/ EDTA recoltate de la ovine, bovine, și pentru detecția genomului virusului Pestei Porcine Africane în probe biologice (sânge/ EDTA, organe – tonsile, splină, rinichi, limfonoduri, pulmon și țesuturi – măduvă os lung, măduvă sternală, țesut muscular) recoltate de la porci domestici și mistreți, cu următoarele caracteristici: -bazat pe tehnologia membranei de silica (colonite) si microcentrifuga pentru varianta manuala. Să prezinte compatibilitate cu extractia acizilor nucleici dintr-o mare varietate de matrici biologice: sânge integral (pana la 200 µl/proba pentru sange mamifer, stabilizat pe anticoagulantii uzual folositi (EDTA, heparina sau citrate de sodiu); ser, plasma; fluide cavitare (ex. peritoneal, sinovial, cerebrospinal); omogenat organe (splină, pulmon, rinichi); omogenat țesuturi (tonsile, limfonoduri); omogenat măduvă os lung și măduvă sternală; omogenat țesut muscular. Să aibă protocoale personalizate pentru extractia ARN/ ADN din probe problematice (ex. sânge/EDTA). Volumul maxim de proba ce poate fi procesata: 200 µl, indiferent de concentratia probei. Trebuie să contină proteinaza K, sub formă lichidă, gata de utilizare, pentru digestia enzimatica a probei biologice, stabilă la temperatura camerei. Soluția de proteinază K trebuie să poată fi stocată la temperatura de refrigerare și nu trebuie să necesite stocarea la temperatura de congelare. Incubarea cu proteinaza trebuie să se poată efectua la temperatura camerei (evitarea incubării la temperaturi înalte, cu scopul de a preveni degradarea ARN). Trebuie să conțină suport ARN (de tip carrier) cu rol în recuperarea maximă a ARN din probe biologice cu celularitate mică (lichide, de exemplu sânge integral). Volumul de eluție să fie flexibil (50 – 150 µl). Să fie compatibil cu extractia simultana a unui control intern exogen (pentru ARN) pentru monitorizarea eficientei extractiei. Să conțină reagenti (tampon de liză, proteinază K, tampoane de spălare, tampon eluție, carrier RNA) si consumabile suficiente pentru 50 extracții. Reactivii din kit, care necesită adăugarea de reagenți suplimentari, cf. indicațiilor producătorului, trebuie să poată fi păstrați la temperatura camerei după reconstituire și să fie stabili pe toată durata utilizării kit-ului. Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. |
|  |  | 1 kit (necesare pentru testare probe biologice -sânge/ EDTA pentru Bluetongue) |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 28 kit-uri (necesare pentru testare probe biologice pentru Pestă Porcină Africană – organe, măduvă os lung, măduvă sternală, sânge/ EDTA, țesut muscular) |  |  |
| 3. | Kit extracție manuală ARN viral | Buget | Kit x 50 reacții | Kit-ul trebuie să fie validat de EURL pentru rabie, pentru extracția ARN viral. Kit-ul trebuie să poată fi utilizat pentru extracția ARN din omogenate preparate din probe de creier, într-un volum optim de 140 microlitri de supernatant. Kit-ul trebuie să conțină minicoloane cu membrană de silica, în cantitate suficientă pentru 50 reacții. Kit-ul trebuie să conțină tuburi de spălare, de 2 ml, în cantitate suficientă pentru cel puți 3 spălări (minim 150 tuburi). Kit-ul trebuie să conțină: -tampon de liză (pe bază de săruri chaotropice), -tampon de spălare 1 concentrat (pe bază de săruri chaotropice), -tampon de spălare 2 concentrat, -tampon de eluție liber de RN-ază, cu conținut de azidă de sodiu 0,4%, gata de utilizare. Azida de sodiu din tamponul de eluție are rol în prevenirea contaminării microbiene a ARN viral, cât și în prevenirea contaminării subsecvente cu RN-aze. Cele două tampoane de spălare concentrate, din kit, să poată fi aduse la concentrația de lucru prin adăugare de etanol absolut, de grad biologie moleculară, nedenaturat. -carrier-RNA poli-A, în stare liofilizată, care să se poată adăuga în tamponul de liză, cu rol în îmbunătățirea condițiilor de legare a ARN la membrana de silica și cu rol de prevenire a degradării ARN viral. Toți reactivii din kit trebuie să fie în cantitate suficientă pentru 50 reacții. Kit-ul trebuie să asigure liza eficientă, în condiții înalte de denaturare, în scopul inactivării RN-azelor din probă și pentru o izolare optimă a ARN viral, urmată de două spălări, cu cele două soluții tampon de spălare diferite, în scopul eliminării contaminanților din probă. ARN viral extras trebuie să fie liber de proteine, nucleaze și alți cotaminanți sau inhibitori. Kit-ul trebuie să garanteze extracția unui ARN viral intact, înalt-purificat, în aproximativ 20 minute prin metoda manuală. Protocolul de extracție nu trebuie să necesite pre-extracția cu solvenți organici (cloroform/ fenol) sau precipitarea ARN cu alcooli. Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 kit (necesar pentru implementare metodă: Identificare genom virus rabic) |  |  |
| 4. | Kit amplificare Real-Time One-Step RT-PCR cantitativ | Buget | Kit x 100 reacții | Kit amplificare Real-Time One-Step RT-PCR cantitativ validat pentru diagnosticul veterinar pentru detecția genomului virusului PPC, BTV, PMR și IA în probe biologice reprezentate de omogenate de organe animale, sânge integral/EDTA (recoltat de la animale bolnave) şi supernatant de tampoane (oro-faringiene, cloacale, oculare, nazale, bucale), cu următoarele caracteristici: Kit-ul de amplificare Real-Time One-Step RT-PCR trebuie să fie un kit RT-PCR cantitativ, care să permită detecţia şi cunatificarea ARN, utilizând sistemele de amplificare Quant Studio 7 Flex (Applied Biosystem) și CFX 96 Touch (Bio-Rad). Kit-ul trebuie să poată permite amplificarea Real-Time PCR prin acţiunea unei revers-transcriptaze şi a TaqADN polimerazei, combinate într-un mix de enzime unic. Atât sinteza cADN, cât şi reacţia PCR trebuie să se poată produce într-un singur tub de reacţie, utilizând primeri genă-specifici şi ARN total sau mARN. Kit-ul trebuie să conţină reagenţi necesari pentru 100 reacţii, cu 50 µl/ reacţie. Sistemul de reacţie al kit-ului trebuie să permită detecţia cu înaltă specificitate, pornind de la cel puţin 10 copii ale şablonului ARN, asigurând o limită dinamică, care să permită cuantificarea cu acurateţe a copiilor mARN, până la 1 µg ARN total. Revers-transcriptaza inclusă în kit trebuie să fie o versiune M-MLV a revers-transcriptazei, cu scopul de a reduce activitatea și de a asigura o termostabilitate crescută. Această enzimă trebuie să poată sintetiza cADN la o temperatură cuprinsă între 42 şi 60ºC. Întrucât această enzimă nu este semnificativ inhibată de către ARN-ul ribozomal şi de transfer, poate fi utilizată pentru sinteza cADN din ARN total. TaqADN polimeraza trebuie să fie o ADN polimerază recombinată, complexă, având un anticorp particular care are rolul de a bloca activitatea polimerazică la temperatură ambientală. Activitatea acesteia trebuie să poată fi reluată după ciclul de denaturare, asigurând în mod automat un ˮhot-startˮ al reacţiei PCR, care are ca rezultat creşterea sensibilităţii, specificităţii şi a produşilor PCR. Mix-ul de reacţie inclus în kit trebuie să fie constituit dintr-un sistem tampon, MgSO4, dNTP şi stabilizatori. Pentru optimizarea concentraţiei de Mg2+, kit-ul trebuie să mai conţină MgSO4, de concentraţie 50 mM. Kit-ul trebuie să poată utiliza primeri marcaţi fluorescent sau sonde cu fluorescenţă. De asemenea, kit-ul trebuie să fie optimizat pentru amplificare Real-Time RT-PCR. Kit-ul trebuie să fie optimizat pentru sistemul Real Time PCR Quant Studio 7 Flex, Applied Biosystems și CFX 96 Touch, Bio-Rad (acest aspect trebuie să fie declarat de producător în manualul de utilizare al kit-ului). Componentele kit-ului : -revers-transcriptază/ TaqADN polimerază în cantitate suficientă pentru 100 reacţii -mix de reacţie concentraţie 2x (0,4 mM/dNTP, 6 mM MgSO4), în cantitate suficientă pentru 100 reacţii -sulfat de magneziu (MgSO4) 50 mM, 0,5-1 ml -ROX (25 µM) pentru normalizarea fluorescenţei Kit-ul trebuie să poata lucra cu matriţe de ARN pornind de la 1 pg până la 1 μg ARN total purificat. -manual de utilizare. Componentele kit-ului trebuie să se poată stoca la -20ºC. Stabilitatea componentelor kit-ului trebuie să fie de cel puţin 12 luni, din momentul recepţiei în laborator și să nu fie afectată de cicluri succesive de congelare-decongelare. Reagenții din kit să nu necesite alicotare, în scopul menținerii stabilității. Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 4 kituri (necesare pentru testare probe biologice pentru PPC – organe, sânge/EDTA, măduvă sternală, măduvă os lung, BTV –organe și PMR – tampoane ocular, nazale, bucale, pulmon și limfonoduri) |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 5 kit-uri (necesare pentru testare probe biologice pentru AIV – tampoane orofaringiene, cloacale, creier, trahee, pulmon, splină, ficat, pancreas, intestin) |  |  |
| 5. | Kit revers-transcriere si amplificare ARN tehnologie one-step, cu ROX inclus | Buget | Kit x 100 reacții | Kit amplificare Real-Time One-Step RT-PCR cantitativ validat pentru diagnosticul veterinar pentru detecția genomului virusului Bluetongue în probe biologice reprezentate de sânge/EDTA recoltate de la bovine și ovine, cu următoarele caracteristici: Toti reagentii necesari trebuie să fie furnizati sub forma unui singur tub de premix (trebuie să conțină tampon reactie, dNTP, revers-transcriptaza, polimeraza de tip hot start, inhibitor RNaze, ROX, stabilizatori), astfel încât timpul necesar efectuării mixului să fie redus semnificativ. Performanțele kit-ului nu trebuie să fie influentate de ciclurile de congelare/decongelare, INDIFERENT de numarul acestora. Nu trebuie să necesite aditia de inhibitori de RNaze (acestia trebuie să fie incluși în premix). Reactia enzimatică NU trebuie să fie influențată de prezența ADN rezidual și alți inhibitori comuni (hem/hemoglobina, melanină etc.). Posibilitate de încărcare a unui volum mare de ARN/probă (de peste 8 µl) pentru o sensibilitate maximă a testului. Compatibilitate cu protocoale de lucru de tip standard sau fast. Trebuie să conțină un colorant pentru ușurința distribuției mixului enzimatic în tuburile/placile PCR. Premixul din kit să nu necesite alicotare, în scopul menținerii stabilității. Kit-ul trebuie să poată fi utilizat pentru detecția genomului virusului Bluetongue în probe de sânge/EDTA recoltate de la bovine și ovine. Compatibilitate cu toate platformele Real Time consacrate, în special cu Quant Studio 7 Flex, Applied Biosystems și CFX 96 Touch, Bio-Rad (echipamente utilizate în activitatea de încercare a laboratorului). Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 1 kit (necesare pentru testare probe biologice -sânge/ EDTA pentru Bluetongue) |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 6. | Kit amplificare ADN prin tehnica Real Time PCR (pentru Identificare genom virus Pestă Porcină Africană în probe biologice recoltate de la porci domestici și mistreți) | Buget | Kit x 1250 reacții | Kit amplificare ADN prin tehnica Real Time cu ROX inclus Trebuie să fie compatibil cu majoritatea tipurilor de sonde, optimizat pentru aplicatiile ce utilizeaza sonde de hidroliză (de tip TaqMan).Toti reagentii necesari trebuie să fie furnizati sub forma unui singur tub de premix (care trebuie să conțină tampon reactie, dNTP, polimeraza de tip hot start, uracil N glicozilază, stabilizatori, ROX), astfel încât timpul necesar efectuării mixului să fie redus semnificativ. Premixul din kit să nu necesite alicotare, în scopul menținerii stabilității. Performantele kit-ului nu trebuie să fie influentate de ciclurile de congelare/decongelare, INDIFERENT de numarul acestora. Să poate fi depozitat la 2-8ºC pentru o perioadă de până la 6 luni.Reactia enzimatica NU trebuie să fie influentata de prezenta inhibitorilor comuni (hem/hemoglobina, melanină etc.). Trebuie să conțină UNG (uracil N glicozilază) și dUTP, în loc de dTTP, pentru prevenirea contaminării cu produși de amplificare anteriori.Trebuie să aibă o sensibilitate remarcabilă: detecție de până la 10 pg ADN. Compatibilitate cu protocoale de lucru de tip standard sau fast. Kit-ul trebuie să poată fi utilizat în orice tip de aplicații Real Time PCR (în special pentru detecție genom virus pestă porcină africană). Compatibil cu aplicatii de tip singleplex (detectie o singura tinta) si duplex (ex. detectie tinta si control intern). Compatibilitate cu sistemele de amplificare Real Time PCR: Bio-Rad CFX 96 Touch și QuantStudio 7 Flex, Applied Biosystems (echipamente utilizate în activitatea de încercare a laboratorului), declarată de producător în insert-ul de lucru al kit-ului.Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 2 kit-uri (necesare pentru testare probe biologice pentru Pestă Porcină Africană: organe, măduvă os lung, măduvă sternală, sânge/ EDTA, țesut muscular) |  |  |
| 7. | Kit Real Time RT-PCR de tip SYBR Green, cu ROX inclus | Buget | Kit x 200 reacții | Kit-ul trebuie să fie validat de EURL pentru rabie atât pentru detecția virusurilor rabice, cât și pentru detecția genei Beta-actin. Kit-ul trebuie să fie compatibil cu toate platformele Real Time PCR consacrate, în special cu Applied Biosystems Quant Studio 7 Flex și Bio-Rad CFX 96 Touch (echipamente utilizate în activitatea de încercare a laboratorului), iar compatibilitatea trebuie să fie declarată de producător în protocolul de lucru al kit-ului. Kit-ul trebuie să conțină un master-mix unic, gata de utilizare, pentru o cuantificare Real Time PCR de înaltă specificitate și sensibilitate a țintelor ARN, utilizând SYBR Green I. Fluoroforul SYBR Green I din compoziția master-mix-ului trebuie să permită analiza mai multor ținte diferite, fără să fie necesară utilizarea unor sonde-țintă specifice. SYBR Green I are rolul de a emite un semnal fluorescent puternic în timpul legării dublelor catene ale ADN. Master-mix-ul trebuie să conțină o combinație echilibrată de ioni de K+ și NH4+, astfel încât să se asigure o aliniere specifică a primer-ilor, într-o reacție RT-PCR de înaltă specificitate și sensibilitate. Revers-transcriptazele din master-mix (cu afinitate înaltă pentru ARN) trebuie să asigure sinteza cADN dintr-o gamă variată de cantități ARN, în timp ce Taq ADN polimeraza, de tip hot-start, previne formarea compușilor non-specifici. De asemenea, master-mix-ul trebuie să conțină dUTP, asigurând un pre-tratament cu uracil-N-glicozilază (UNG) înainte de amplificarea PCR, ceea ce asigură ca orice contaminanți prezenți în ARN să nu afecteze reacția PCR subsecventă. Master-mix-ul trebuie să conțină ROX, în scopul normalizării fluorescenței. Kit-ul nu trebuie să necesite optimizare în laborator. Termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 kit (necesar pentru implementare metodă: Identificare genom virus rabic) |  |  |
| 8. | Kit calibrare | Buget | Kit | Placă cu 96 godeuri pentru validarea specifică a performanțelor sistemelor Real Time PCR Bio-Rad, compatibilă cu următoarele tipuri de echipamente: CFX96™, CFX96 Touch™, CFX96 Touch™ Deep Well și CFX Connect™. Placa trebuie să includă ADN, primer-i, supermix și apă, pentru testarea calificării operaționale a sistemului Real Time PCR Bio-Rad CFX 96 Real Time/ C1000 Touch Thermal Cycler din dotarea Laboratorului de Biologie Moleculară. -termen valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 kit |  |  |
| 9. | Etanol absolut nedenaturat, de grad Biologie Moleculară | Buget | Flacon x 1 litru | Reagent de grad biologie moleculară nedenaturat; utilizare: precipitare acizi nucleici. -formula chimică – C2H6O -greutate moleculară – 46.07 -lichid limpede, incolor -concentrație – minim 99,7% -conținut de apă – maxim 0,2% -indice de refracție – 1.360-1.362 -testat ca fiind liber de activitate RN/DN-azică -să poată fi stocat la temperatura camerei (+15 - +30 gr. C) Termen valabilitate: minim 2027. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
| 10. | Beta-mercaptoetanol de grad Biologie Moleculară | Buget | Flacon x 25 ml | Reagent de grad biologie moleculară, puritate (GC%) > 99%; Formula chimică: HSCH2-CH2-OH Lichid limpede, incolor. Greutate moleculară: 78.13. Aplicabilitate: extracție ARN, extracții proteine. Liber de DN-aze, RN-aze, fosfataze și proteaze Termen de valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 11. | Solutie PBS 10x | Buget | Flacon x 500 ml | Trebuie sa fie o solutie salina echilibrata, care sa poata fi utilizata intr-o mare varietate de aplicatii, cum ar fi spalarea celulelor inainte de disociere, transportul celulelor sau al tesuturilor, diluarea numarului de celule in scopul numararii acestora si prepararea reagentilor de lucru. Trebuie sa fie certificata ca nu contine calciu, magneziu, rosu-fenol. -pH – 7,4; -forma de prezentare: lichid limpede, incolor; -limita de pH – 7,3 – 7,5; -Osmolaritate: 2800 – 3100 mOsm/kg -Concentratie – 10x. -cantitate: flacon x 500 ml. -clasificare: produs de provenienta non-animala; -Saruri anorganice: fara magenziu, fara calciu; -Indicator rosu-fenol: fara rosu-fenol. -Conditii de stocare: la temperatura camerei. Termen de valabilitate: minim 2027. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a termenului de valabilitate. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 12. | Primer-i PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ | Buget | Pereche formată din: 1flacon primer PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ forward + 1 flacon primer PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ reverse | PRIMER PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ Forward – secvențe King, 1 flacon: 5’ CTG-CTC-ATG-GTA-TCA-ATC-TTA-TCG-A 3’ PRIMER PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ Reverse – secvențe King, 1 flacon: 5’ GAT-ACC-ACA-AGA-TC-(AG)GC-CGT 3’ Trebuie să fie purificaţi prin HPLC, PAGE, Desalt, sau Cartridge. Scala de sinteză: minim 20 nmoli/ flacon. Să se respecte cu strictețe secvențele. Să fie furnizaţi obligatoriu în stare liofilizată. Să poată fi resuspendaţi în apă ultrapură. Compatibili cu aplicații Real Time PCR. Fișă tehnică cu specificații pentru reconstituire, de la producător. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a datei de fabricație. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 pereche primer-i |  |  |
| 13. | Primer-i PESTĂ PORCINĂ CLASICĂ | Buget | Pereche formată din: 1flacon primer PESTĂ PORCINĂ CLASICĂ forward + 1 flacon primer PESTĂ PORCINĂ CLASICĂ reverse | PRIMER PESTĂ PORCINĂ CLASICĂ Forward (CSF100-F/ HOFF 1), 1 flacon: ATG-CCC-AYA-GTA-GGA-CTA-GCA PRIMER PESTĂ PORCINĂ CLASICĂ Reverse, (CSF192-R/ HOFF 2), 1 flacon: CTA-CTG-ACG-ACT-GTC-CTG-TAC Trebuie să fie purificaţi prin HPLC, PAGE, Desalt sau Cartridge. Scala de sinteză: minim 20 nmoli/ flacon. Să se respecte cu strictețe secvențele. Să fie furnizaţi obligatoriu în stare liofilizată. Să poată fi resuspendaţi în apă ultrapură. Compatibili cu aplicații Real Time RT-PCR. Fișă tehnică cu specificații pentru reconstituire, de la producător. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a datei de fabricație. |
|  |  | 1 pereche primer-i |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 14. | Primer-i Beta-actin | Buget | Pereche formată din 1flacon primer Beta-actin forward + 1 flacon primer Beta-actin reverse | PRIMER FORWARD Beta actin_int = 1 flacon 5́-CGATGAAGATCAARTCATTGC-3́ PRIMER REVERSE Beta actin_int = 1 flacon 5́-A AAGCATTTGCGGTGGAC-3́ Trebuie să fie purificaţi prin HPLC, PAGE, Desalt, sau Cartridge. Scala de sinteză: minim 20 nmoli/ flacon. Să se respecte cu strictețe secvențele. Să fie furnizaţi obligatoriu în stare liofilizată. Să poată fi resuspendaţi în apă ultrapură. Compatibili cu aplicații Real Time RT-PCR. Fișă tehnică cu specificații pentru reconstituire, de la producător. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a datei de fabricație. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 pereche primer-i beta-actin |  |  |
| 15. | Primer-i INFLUENȚĂ AVIARĂ | Buget | Set format din: 1flacon primer INFLUENȚĂ AVIARĂ forward + 4 flacoane primer-i INFLUENȚĂ AVIARĂ reverse | Primer-i Influență Aviară (proteina Matrix), secvențe noi, Manual WOAH 2025: PRIMER INFLUENȚĂ AVIARĂ Forward, 1 flacon: 5’AGA-TGA-GYC-TTC-TAA-CCG-AGG-TCG 3’ PRIMER INFLUENȚĂ AVIARĂ Reverse, 1 flacon: 5’TGC-AAA-AAC-ATC-YTC-AAG-TCT-CTG 3’ PRIMER INFLUENȚĂ AVIARĂ Reverse, 1 flacon: 5’TGC-AAA-CAC-ATC-YTC-AAG-TCT-CTG 3’ PRIMER INFLUENȚĂ AVIARĂ Reverse, 1 flacon: 5’TGC-AAA-GAC-ATC-YTC-AAG-TCT-CTG 3’ PRIMER INFLUENȚĂ AVIARĂ Reverse, 1 flacon: 5’TGC-AAA-TAC-ATC-YTC-AAG-TCT-CTG 3’ Trebuie să fie purificaţi prin HPLC, PAGE, Desalt, sau Cartridge. Scala de sinteză: minim 20 nmoli/ flacon. Să se respecte cu strictețe secvențele. Să fie furnizaţi obligatoriu în stare liofilizată. Să poată fi resuspendaţi în apă ultrapură. Compatibili cu aplicații Real Time RT-PCR. Fișă tehnică cu specificații pentru reconstituire, de la producător. Se solicită obligatoriu: - Certificat calitate/ Declarație de conformitate, cu declararea de către producător a datei de fabricație. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 Set primer-i |  |  |
| 16. | Sondă INFLUENȚĂ AVIARĂ (proteina Matrix) | Buget | Flacon cu sondă în stare lichidă | -Sondă marcată fluorescent pentru Influență Aviară (proteina Matrix); -Grad de purificare HPLC; -Compatibilitate cu aplicații de tip Real Time RT-PCR; -Concentrație: 100 µM; -Lungime/ greutate moleculară: 22/ 8396; -Respectare cu strictețe a secvenței: 6-FAM-CTC-AAA-GCC-GAG-ATC-GCG-CAG-A-MGB Se solicită obligatoriu: - să fie însoțită de fișă tehnică, care să detalieze modul de reconstituire și concentrația sondei. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 17. | Sondă INFLUENȚĂ AVIARĂ (proteina Matrix) | Buget | Flacon cu sondă în stare lichidă | -Sondă marcată fluorescent pentru Influență Aviară (proteina Matrix) – secvență nouă, Manual WOAH 2025; -Grad de purificare HPLC; -Compatibilitate cu aplicații de tip Real Time RT-PCR; -Concentrație: 100 µM; -Lungime: 20; -Respectare cu strictețe a secvenței: FAM-TCA-GGC-CCC-CTC-AAA-GCC-GA-TAMRA/BHQ1 Se solicită obligatoriu: - să fie însoțită de fișă tehnică, care să detalieze modul de reconstituire și concentrația sondei. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 18. | Sondă BLUETONGUE | Buget | Flacon cu peletă liofilizată | -Sondă marcată fluorescent pentru BLUETONGUE; -Grad de purificare HPLC; -Compatibilitate cu aplicații de tip Real Time RT-PCR; -Concentrație 6 nmoli, în stare liofilizată; -Lungime/ greutate moleculară: 22/ 7848; -Respectare cu strictețe a secvenței: 5ʼFAM-ARG-CTG-CAT-TCG-CAT-CGT-ACG-C-3ʼBHQ/ TAMRA Se solicită obligatoriu: - să fie însoțită de fișă tehnică, care să detalieze modul de reconstituire și concentrația sondei. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 19. | Sondă PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ, secvențe King | Buget | Flacon cu peletă liofilizată | -Sondă marcată fluorescent pentru Pestă Porcină Africană secvențe King; -Grad de purificare HPLC; -Compatibilitate cu aplicații de tip Real Time PCR; -Concentrație 6 nmoli, în stare liofilizată; -Lungime/ greutate moleculară: 25/ 8815; -Respectare cu strictețe a secvenței: 6-FAM-CCA-CGG-GAG-GAA-TAC-CAA-CCC-AGT-G-TAMRA Se solicită obligatoriu: - să fie însoțită de fișă tehnică, care să detalieze modul de reconstituire și concentrația sondei. - livrare pe gheață carbonică. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 3 flacoane |  |  |
| 20. | Kit Elisa indirect pentru detectia anticorpilor anti Virusului Leucozei Enzootice Bovine | Buget | Kit x 10 micro placi x 96 godeuri | Kitul trebuie sa permita detectia anticorpilor anti Virusului Leucozei Enzootice Bovine; Caracteristicile Kitului: -trebuie sa contina microplaci cu stripuri detasabile, cu godeuri captusite cu antigen BLV; - sa fie compatibil cu matricea ser sanguin probe individuale sau in cumul de 10 seruri; - Indice sensibilitate: amestecuri de 10 probe; - sa lucreze cu incubare lunga si scurta dupa caz ; - sa contina patru controale : doua pozitive si doua negative ; - godeurile disponibile sa fie utilizate doar pentru controalele pozitive, controalele negative si serurile de testat ; -conjugatul diluat sa fie stabil pana la 4-8 ore la temperatura de 18-26ºC ; -inainte de citire, placile sa poata fi tinute la intuneric pana la 1 ora ; -sa fie calibrat cu serul standard de referinta E5; - din momentul deschiderii valabilitatea sa fie de cel putin 12 luni; Produsul să fie în conformitate cu precizarile tehnice CEE si OIE în vigoare. Produsul, supus procedurilor de verificare, să ateste valoarea de diagnostic, conform Normei ANSVSA 81revizuita. Produsul biologic sa fie insotit de -Certificat de calitate al producatorului ; - Certificat de Conformitate SR EN ISO 9001:2015 / EN ISO 9001:2015 producător si furnizor, in valabilitate; - Buletin de Analiză ICBMV pentru lotul ofertat; - Autorizaţia de Comercializare; - Instructiuni de utilizare in limba romana; - Program de citire spectofotometru şi calcul automat, atât pentru probele individuale cât şi pentru amestecurile de seruri; Termen de valabilitate 18-24 luni de la data receptionarii produsului. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 kit-uri |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 21. | Kit de imunodifuzie pentru detecţia anticorpilor anti-virusului Anemiei infecţioase ecvine (VAIC/EIAV) | Buget | Kit x 200/400 doze (teste) | Kitul trebuie sa permita detectia anticorpilor precipitanti pentru virusul Anemiei Infectioase Ecvine, fata de proteina interna P26 purificata a virusului AIE recombinat; Caracteristicile kitului: - să conţina antigen AIE ultrapurificat şi ser martor pozitiv; - să fie în conformitate cu precizarile tehnice din Manualul OIE, editia în vigoare (să utilizeze ser martor pozitiv în 3 godeuri alternative , testarea cu ser etalon SP sa aibă ca rezultat reacţia slab pozitivă, cu aspect caracteristic) Produsul, supus procedurilor de verificare, să ateste valoarea de diagnostic, conform Normei ANSVSA 81revizuita. Produsul biologic sa fie insotit de -Certificat de calitate al producatorului ; - Certificat de Conformitate SR EN ISO 9001:2015 / EN ISO 9001:2015 producător si furnizor, in valabilitate; - Buletin de Analiză ICBMV pentru lotul ofertat; - Autorizaţia de Comercializare; - Instructiuni de utilizare in limba romana; Termen de valabilitate 12-24 luni de la data receptionarii produsului. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 5000 doze |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 22. | Kit ELISA indirect pentru detecţia anticorpilor anti-Brucella suis | Buget | Kit x 5 micro placi x 96 godeuri | Kitul trebuie sa permita detectia anticorpilor anti Brucella suis; Caracteristicile Kitului: - trebuie sa respecte cerintele Manualului de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sanatatea animalelor (WOAH) 2022 -trebuie sa contina microplaci cu stripuri detasabile, cu godeuri captusite cu antigen purificat de Brucella LPS; - sa fie compatibil cu matricea ser sanguin suine; Produsul biologic sa fie insotit de -Certificat de calitate al producatorului ; -Certificat de Conformitate SR EN ISO 9001:2015 / EN ISO 9001:2015 producător si furnizor, in valabilitate; - Buletin de Analiză ICBMV pentru lotul ofertat; - Autorizaţia de Comercializare; -Instructiuni de utilizare in limba romana; Termen de valabilitate 12-24 luni de la data receptionarii produsului. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 kit |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 23. | Set diagnostic prin reactia de inhibare a hemaglutinarii in boala de Newcastle | Buget | Set x 100 doze format din: Antigen Ser pozitiv Ser negativ Diluant | Set pentru diagnosticul serologic al bolii de Newcastle,prin reactia de inhibohemaglutinare. Setul de diagnostic se compune din antigen,suspensie inactivata de virus Newcastle,tulpina LaSota,reprezentata de lichid alantoamniotic,multiplicat pe embrioni SPF,ser pozitiv specific,ser negativ si diluant.Antigenul si serurile se prezinta sub forma liofilizata fiind standardizate.Seturile vor contine 100 doze per set.Nu se accepta seturile care contin 200 sau 400 doze per set. Să aibă buletin de analiza ICPBMV si certificat de calitate al lotului ofertat. Termen de valabilitate: minim un an de la data receptiei in laborator. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. Receptia se va face in doua etape. |
|  |  | 20 seturi |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 24. | Kit ELISA pentru detectia anticorpilor in PPC | Buget | kit x 450 teste format din: 1.Placi de microtitrare, 5x 96 godeuri cu stripuri detasabile 2.Solutie de spalare 3.Control pozitiv folosit in duplicate 4.Control negativ folosit in duplicat. 5.Diluant probe. 6.Conjugat anti-CSFVHRPO. 7.Solutie substrat TMB 8.Solutie de stopare | Kitul este destinat detectiei anticorpilor specifici anti-CSFV in ser sau plasma. Testul este varianta ELISA de blocare ce foloseste microplaci captusite cu antigen CSFV. Să aibă buletin de analiza ICPBMV si certificat de calitate al lotului ofertat. Termen de valabilitate : 1 an de la data receptiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 kit |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 25. | Set diagnostic prin reactia de inhibare a hemaglutinarii in gripa aviara H5N3 | Buget | Set format din: 1.Antigen H5N3 2.Ser pozitiv H5N3 3.Ser negativ | Antigenul si serurile se prezinta sub forma liofilizata.Se va preciza titrul antigenului. Să aibă buletin de analiza ICPBMV si certificat de calitate al lotului ofertat. Termen de valabilitate : 2 ani de la data receptiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 2 fl.antigen H5N3, 2 fl.ser pozitiv 2 fl .ser negativ |  |  |
| 26. | Set diagnostic prin reactia de inhibare a hemaglutinarii in gripa aviara H7N7 | Buget | Set format din: 1.Antigen H7N7 2.Ser pozitiv H7N7 3.Ser negativ | Antigenul si serurile se prezinta sub forma liofilizata.Se va preciza titrul antigenului. Să aibă buletin de analiza ICPBMV si certificat de calitate al lotului ofertat. Termen de valabilitate : 2 ani de la data receptiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 fl. antigen H7N7 1 fl. Ser pozitiv 1 fl. Ser negativ |  |  |
| 27. | Set diagnostic prin reactia de inhibare a hemaglutinarii in gripa aviara H5N8 | Buget | Set format din: 1.Antigen H5N8 2.Ser pozitiv H5N8 3.Ser negativ | Antigenul si serurile se prezinta sub forma liofilizata.Se va preciza titrul antigenului. Să aibă buletin de analiza ICPBMV si certificat de calitate al lotului ofertat. Termen de valabilitate : 2 ani de la data receptiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 3 fl.antigen H5N8 3 fl.ser pozitiv 3 fl .ser negativ |  |  |
| 28. | Glicerina | Buget | Flacon x 1 l | Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 29. | Acetona | Buget | Flacon x 1 l | Lichid limpede incolor, nr. CAS – 67-64-1, formula chimica C3H6O, masa moleculara 58,08g/mol. Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 11 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 30. | Tampon fosfat salin (TFS) 10X pH 7,2-7,4 | Buget | Flacon x 500 ml | Trebuie sa fie o solutie salina echilibrata.Trebuie sa fie certificata ca nu contine calciu,magneziu,rosu-fenol -pH- 7,2-7,4 -forma de prezentare:lichid limpede,incolor -osmolaritate:2800-3100 mOsm/kg -concentratie 10% -cantitate:flacon x 500ml -clasificare:produs de provenienta non-animala -saruri anorganice:fara calciu,fara magneziu -fara rosu-fenol -conditii de stocare:la temperatura camerei. - certificat de calitate şi să fie însoţit de propunere tehnică în limba română asumată de ofertant prin semnătură. -termen de valabilitate:minim un an de la data receptiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 5 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 5 flacoane |  |  |
| 31. | Alcool etilic absolut Virusologie-1 fl. Cof. | Buget | Flacon x 1 l | Lichid limpede, incolor, solubil în apă, concentraţie 99,5% Garantie nelimitata. Să aibă certificat de conformitate. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 1 flacon |  |  |
| 32. | ACID SULFURIC 0,1N | Buget | Flacon x 1 litru | CAS : 7664-93-9 p.a., H2SO4 Solutie volumetrica standard ; 0,1N ; Factor : f=1±0,001 Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică, CAS, puritate. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 33. | ACID SULFURIC CONCENTRAT | Buget | Flacon x 1 litru | CAS :7664-93-9, min 95-97%, d-1,84g/ml ; p.a. FOR ANALYSIS Arsenic (As) ≤0.01ppm, Nitrate(NO3) ≤ 0.2ppm, Chloride (Cl) ≤ 0.1ppm, Phospate ≤ 0.5 ppm, KMnO4 red. matter (ca SO2) ≤ 2ppm Metale grele (Pb) ≤ 1ppm, Fier (Fe) ≤ 0.1ppm. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 34. | ACID SULFURIC 1N | Buget | Flacon x 1 litru | CAS :7664-93-9, p.a. f=1±0,001 Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 35. | ACID OXALIC 0,1N | Buget | Flacon x 1 litru | CAS 6153-56-6.Solutie volumetrica . Factor : f=1±0,001 ;p.a. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 36. | ACID CLORHIDRIC 0,1N | Buget | Flacon x 1 litru | CAS : 7647-01-0 p.a.Solutie volumetrica 0,1N ;Factor : f=1±0,001 ; Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 3 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 37. | HIDROXID DE SODIU perle | Buget | Flacon x 1 kg | Producator import CAS :1310-73-2, p.a. MIN 99.0%, Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 6 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 38. | HIDROXID DE SODIU 1 N Chimie-1 fl. LMAF- 1 fl. | Buget | Flacon x 1 litru | CAS :1310-73-2, p.a.solutie volumetrica Factor : f=1±0,001 Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 39. | HIDROXID DE SODIU 0.1 N | Buget | Flacon x 1 litru | Produs import CAS :1310-73-2, p.a. Solutie volumetrica 0,1N Factor : f=1±0,001 Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 40. | HIDROXID DE SODIU 0,5 N | Buget | Flacon x 1 litru | CAS :1310-73-2, p.a. Solutie volumetrica 0,1N Factor : f=1±0,001 Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 41. | AZOTAT DE ARGINT 0.1 N- | Buget | Flacon x 1 litru | Produs import CAS : 7761-88-8 Solutie volumetrica 1N,p.a. Factor : f=1±0,001 ; Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 42. | BICARBONAT DE SODIU | Buget | Flacon x 1 kg | CAS : 144-55-8, p.a. For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 43. | CARBONAT DE CALCIU | Buget | Flacon x 1 kg | CAS : 471-34-1, p.a. For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 44. | ACETAT DE SODIU ANHIDTRU | Buget | Flacon x 1 kg | CAS : 127-09-3, p.a. For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 45. | CLORURA DE CALCIU SICATIVA | Buget | Flacon x 1 kg | CAS : 10043-52-4, p.a. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 46. | ETER DE PETROL | Buget | Flacon x 1 litru | CAS : 6472-49-0, p.a. For analysis ACS, ISO p.f. 40- 60 ºC min 90%, d=0,640-0.655g/ml la20 ºc, Apa(Karl Fisher) ≤. 0.01 %, Compusi cu sulf (ca S) ≤. 0.005% , Aciditate (CH3COOH) ≤. 0.002%. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 5 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 47. | ALCOOL IZOAMILIC | Buget | Flacon x 1 litru | CAS 123-51-3 ; p.a. 99% Termen de valabilitate minim trei ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 48. | ACID CITRIC MONOHIDRATAT | Buget | Flacon x 1 kg | CAS :5949-29-1, p.a. ; Min 99,5%-100,5% Pur,As: ≤3 ppm, Fe: ≤3 ppm, , Pb: ≤ 2,ppm , Cloruri - (Cl) ≤10 ppm Fosfati (PO4): ≤10 ppm Sulfati-(SO4): ≤20 ppm. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 49. | 1-PROPANOL | Buget | Flacon x 1 litru | CAS: 71-23-8, p.a; min 99,5% ; For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 50. | 2-PROPANOL | Buget | Flacon x 1 litru | CAS: 67-63-0, p.a; ≥99.8%For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 51. | CLORURA DE SODIU | Buget | Flacon x 1 Kg | CAS: 7647-14-5,pur p.a; 99,5% For analysis As:≤0.5 ppm, Fe: ≤1 ppm, , Pb: ≤ 3ppm , Hexacianoferat(II) ([Fe(CN)6]4-) ≤0.0001 %, Fosfati (PO4): ≤5 ppm Sulfati (SO4): ≤10 ppm Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 52. | CLORURA DE SODIU- material referinta | Buget | Flacon - 100 g | CAS: 7647-14-5, p.a; min 99,92% Standarde analitice cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 53. | P-DIMETILAMINO-BENZALDEHIDA | Buget | Flacon x 100 g | CAS: 100-10-7, p.a; 99, % Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 54. | IOD 0,05N | Buget | Flacon x 1 L | Produs import CAS 7553-56-2 ; Solutie volumetrica 0,05N ; p.a. Factor : f=1±0,0002 ; d- 20°-1,0127 Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 55. | NITRIT DE SODIU | Buget | Flacon x 1 Kg | CAS: 7632-00-0, p.a; 99, % For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 56. | SULFAT DE CUPRU | Buget | Flacon x 1 Kg | CAS: 7758-99-8, p.a; 99-10,5 % For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 57. | ETER ETILIC | Buget | Flacon x 1 litru | CAS: 60-29-7, p.a; 99,9 % For analysis Bor (B) ≤ 0.000002%, Aluminiu (Al) ≤0.00005%, Formaldehida ≤ 0.001%, Sulfati (SO4)i ≤ 0.00003%, Apa 0.03% , Metale grele (Pb) ≤ 0.00001%, Mangan (Mn) ≤ 0.000002%, Fier (Fe) ≤0.00001% Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 58. | ACID BORIC | Buget | Flacon x 1 Kg | CAS: 10043-35-3, p.a; 99, % For analysis Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 59. | ACID BARBITURIC | Buget | Flacon x 10 g | CAS: 67-52-7, p.a; 99, % Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 60. | ACETAT DE ZINC dihidrat | Buget | Flacon x 1 kg | CAS :5970-45-6 ; p.a. For analysis 99-101% Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 61. | TARTRAT DE SODIU SI POTASIU TETRAHIDRAT | Buget | Flacon x 1 kg | CAS :6381-59-5 ; p.a. For analysis 99-102% Fe: ≤ 0.0005%,Pb: ≤ 0.0005%, Amonium (NH4 ≤0.002%, pH (apa 5%, 20°C): 7 - 8.5, Sulfati (SO4):≤0.01%. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 62. | FENOLFTALEINA | Buget | Flacon x 100 g | CAS : 77-09-8 ; p.a. Interval de viraj 8,2-9,8 ; incolor-rosu-violet Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 63. | CLORAMINA T | Buget | Flacon x 100 g | CAS : 127-60-1 ; p.a. For analysis 99-103% pH (pH (apa 5%, 20°C): 8-10 : Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 64. | AMIDON | Buget | Flacon x 500 g | CAS :9005-25-8 ; p.a. Amidon de cartofi, Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 65. | SULFAT DE FIER (III) SI AMONIU dodecahidrat | Buget | Flacon x 500g | CAS :7783-83-7 ; min.99%, FeNH4(SO4)2.12H2O p.a. Cloruri (Cl) max 0,0005%, Fosfati (PO4) max 0,003%, Fe2+ max 0,001% Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 66. | SULFANILAMIDA | Buget | Flacon x 50 g | CAS :63-74-1 ; p.a.99,5% Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 67. | TIOCIANAT DE AMONIU | Buget | Flacon x 1 litru | CAS :63-74-1 ; p.a. For analysis min 99% Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 68. | ACID PALMITIC- MATERIAL REFERINTA | Buget | Flacon x 25 g | CAS :57-10-03, p.a.min 99% Standarde analitice cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 69. | ACID CLORHIDRIC 0,01N | Buget | Flacon x 1 litru | CAS :7647-01-0, p.a.min 99% Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 70. | TABLETE PHADEBAS- Phadebas Honey Diastase Test PHDT | Buget | Flacon x 50 tablete | Fiecare comprimat contine 45 mg microsfere de amidon albastru si tampon. Honey Diastase Test. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 71. | Buffer solution pH 10,0 (20 ºC) | Buget | Flacon x 500 ml | pH 10 la 20 ºC Termen de valabilitate minim doi an de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 72. | SOLUTIE TASHIRO | Buget | Flacon x 100 ml | CAS :64-17-5, p.a.min 99% Densitate 0.915-0.935, Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinantate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 73. | ROSU DE METIL 0,2 % | Buget | Flacon x 100 ml | CAS: 493-52-7 SOLUTIE ROSU DE METIL 0,2%. Termen de valabilitate:minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 74. | ROSU DE METIL | Buget | Flacon x 50 g | CAS : 493-52-7, Pierdere la uscare ≤5%, Absorptie maxima (tampon pH 4.2) 523 -526nm, Absorptie maxima (tampon pH 6.2) 427- 437nm. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 75. | CARBUNE ACTIV lipsit de cloruri si fara a le absorbi. | Buget | Flacon x 1 kg | CAS : 7440-44-0, punct de fierbere 153 °C, punct topire -61 °C Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 76. | CLORURA DE AMONIU-MATERIAL REFERINTA | Buget | Flacon x 100 g | CAS :12125-02-9, p.a.min >99,5% Ph 4.5-5.5 Standarde analitice cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 77. | Material referinta Conserva branza | Buget | Flacon x 150 g | Material de referinta/QC marerial, Matrice branza, continut certificat : grasime, clorura de sodiu,sare si proteina (azot). Termen de valabilitate minim un an de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 conserva |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 78. | MIERE ( material referinta/material QC) | Buget | Cutie x 100 g | Material de referinta/material QC, matrice : miere, Parametri: HMF (Hydroxymethylfurfural), Indice diastazic, zaharoza, zahar invertit,umiditate Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 conserva |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 79. | Nisip marin | Buget | Flacon x 1kg | CAS:7631-86-9. Formula chimica SiO2. Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. ### Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 80. | STANDARDE PESTICIDE Pentru analiza LC-MS/MS | Buget | Fiole/ vialuri Minim 5 ml solutii 100 ppm pentru fiecare produs/ mix de produse | Standarde analitice cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034, la o concentratie minima de 100 ppm pesticide individuale, (sau standarde pure individuale, minim 20 mg fiecare), care sa contina minimum urmatoarele substante (in paranteza este indicat CAS-ul) : Pentru analiza LC-MS/MS Acephate (30560-19-1), Carbaryl (Sevin) (63-25-2), Dicrotophos (141-66-2), Dimethoate (60-51-5), Dimethomorph (110488-70-5), Isocarbophos (24353-61-5), Mevinphos (7786-34-7), Monocrotophos (6923-22-4), Temephos (Abate) (3383-96-8), Trichlorfon (Dylox) (52-68-6), Vamidothion (Vamidoate) (2275-23-2), Aldicarb (116-06-3), Aldicarb sulfoxide (1646-87-3), Ethiofencarb (29973-13-5), Methabenzthiazuron (18691-97-9), Methiocarb (2032-65-7), Methomyl (16752-77-5), Oxamyl (23135-22-0), Tebuthiuron (34014-18-1), Thiophanate-methyl (23564-05-8), Bendiocarb (22781-23-3), Carbofuran (1563-66-2), Chlorfluazuron (71422-67-8), Chlortoluron (15545-48-9), Cycluron (2163-69-1), Diethofencarb (87130-20-9), Diflubenzuron (35367-38-5), Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2), Fenoxycarb (72490-01-8), Flufenoxuron (101463-69-8), Forchlorfenuron (68157-60-8), 3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6), Indoxacarb (173584-44-6 sau 144171-61-9), Iprovalicarb (140923-17-7), Isoprocarb (2631-40-5), Isoproturon (34123-59-6), Linuron (330-55-2), Lufenuron (103055-07-8), Metobromuron (3060-89-7), Monolinuron (1746-81-2), Neburon (555-37-3), Novaluron (116714-46-6), Pirimicarb (23103-98-2), Promecarb (2631-37-0), Propoxur (Baygon) (114-26-1), Pyraclostrobin (175013-18-0), Siduron (1982-49-6), Teflubenzuron (83121-18-0), Thiobencarb (28249-77-6), Triflumuron (64628-44-0), Acetamiprid (135410-20-7), Ametryn (834-12-8), Azoxystrobin (131860-33-8), Benalaxyl (71626-11-4), Boscalid (188425-85-6), Butafenacil (134605-64-4), Carbetamide (16118-49-3), Chlorantraniliprole (500008-45-7), Clofentezine (74115-24-5), Cymoxanil (57966-95-7), Cyprodinil (121552-61-2) Cyantraniliprole 736994-63-1 Dinotefuran (165252-70-0), Doramectin (117704-25-3), Eprinomectin (123997-26-2), Famoxadon (131807-57-3), Fenazaquin (120928-09-8), Fenhexamid (126833-17-8), Fenpyroximate (111812-58-9), Flonicamid (158062-67-0), Fludioxonil (131341-86-1), Fluoxastrobin (361377-29-9), Flutolanil (66332-96-5), Furalaxyl (57646-30-7), Halofenozide (112226-61-6), Imazalil (35554-44-0), Imidacloprid (138261-41-3), Ivermectin (70288-86-7), Kresoxim methyl (143390-89-0), Mandipropamid (374726-62-2), Mepanipyrim (110235-47-7), Mepronil (55814-41-0), Metaflumizone (139968-49-3), Metalaxyl (57837-19-1), Methoxyfenozide (161050-58-4), Myclobutanil (88671-89-0), Oxadixyl (77732-09-3), Picoxystrobin (117428-22-5), Piperonyl butoxide (51-03-6), Prochloraz (67747-09-5), Pymetrozine (123312-89-0), Pyrimethanil (53112-28-0), Pyriproxyfen (95737-68-1), Quinoxyfen (124495-18-7), Rotenone (83-79-4), Secbumeton (26259-45-0), Spiroxamine (118134-30-8), Tebufenozide (112410-23-8), Tebufenpyrad (119168-77-3), Terbumeton (33693-04-8), Triadimefon (43121-43-3), Trifloxystrobin (141517-21-7), Zoxamide (156052-68-5), Acibenzolar-S-methyl (135158-54-2), Bupirimate (41483-43-6), Buprofezin (69327-76-0), Carboxin (5234-68-4), Clothianidin (210880-92-5), Cyazofamid (120116-88-3), Ethiprole (181587-01-9), Ethofumesate (26225-79-6), Fenamidone (161326-34-7), Fipronil (120068-37-3), Flubendiamide (272451-65-7), Flufenacet (Fluthiamide) (142459-58-3), Hexythiazox (78587-05-0), Mefenacet (73250-68-7), Methoprotryne (841-06-5), Metribuzin (21087-64-9), Prometryne (7287-19-6), Prothioconazole (178928-70-6), Pyridaben (96489-71-3), Simetryn (1014-70-6), Sulfentrazone (122836-35-5), Thiabendazole (148-79-8), Thiacloprid (111988-49-9), Thiamethoxam (153719-23-4), Tricyclazole (Beam) (41814-78-2), Baycor (Bitertanol) (55179-31-2), Bromuconazole (116255-48-2), Cyproconazole (94361-06-5), Difenoconazole (119446-68-3), Diniconazole (83657-24-3), Epoxiconazole (133855-98-8), Etaconazole (60207-93-4), Ethirimol (23947-60-6), Etoxazole (153233-91-1), Fenarimol (60168-88-9), Fenbuconazole (114369-43-6), Fluquinconazole (136426-54-5), Flusilazole (85509-19-9), Flutriafol (76674-21-0), Hexaconazole (79983-71-4), Ipconazole (125225-28-7), Metconazole (125116-23-6), Nuarimol (63284-71-9), Paclobutrazol (76738-62-0), Penconazole (66246-88-6), Propiconazole (Tilt) (60207-90-1), Tebuconazole (107534-96-3), Tetraconazole (112281-77-3), Triadimenol (55219-65-3), Triflumizole (68694-11-1), Triticonazole (131983-72-7), Emamectin-benzoate (155569-91-8), Fenpropimorph(67564-91-4), Spirodiclofen(148477-71-8), Spinosad(168316-95-8) -Furnizorul trebuie sa specifice proportia intre spinosyn A si spinosyn D sau concentratia individuala a celor doi componenti Spirotetramat (203313-25-1), Spinetoram (J&L) (935545-74-7), Furnizorul trebuie sa specifice proportia intre spinetoram J si spinetoram L sau concentratia individuala a celor doi componenti Spiromesifen (283594-90-1), Aminocarb (2032-59-9), Formetanate HCL (23422-53-9), Monceren (Pencycuron) (66063-05-6), Propamocarb free base (24579-73-5), Carbendazim (10605-21-7) Fenpyrazamine ( 473798-59-3), Demeton-S-methyl-sulfoxide (301-12-2), Phosmet oxon (3735-33-9), Fenthion-oxon-sulfone (14086-35-2), Fenthion-oxon-sulfoxide ( 6552-13-2), Phosalone (2310-17-0), Spirotetramat Metabolite BYI08330 –cis-enol (203312-38-3) Cyflufenamid (180409-60-3), Demeton-S-methyl-sulfone (17040-19-6), Metrafenone (220899-03-6), Fenpropidin (67306-00-7), Isoprothiolane (50512-35-1), Fluopicolide (239110-15-7), Fenamiphos-sulfone (31972-44-8), Fenthion-oxon (6552-12-1), Fenthion-sulfoxide (3761-41-9), Fipronil-sulfone (120068-36-2), Malaoxon (1634-78-2), Sulfoxaflor (946578-00-3), Phenthoate (2597-03-7), Proquinazid (189278-12-4), Fenamiphos-sulfoxide (31972-43-7), Fluxapyroxad (907204-31-3), Pyridalyl (179101-81-6), Thiodicarb (59669-26-0), Fenthion-sulfone (3761-42-0), Methiocarb-sulfone (2179-25-1), Paraoxon-methyl (950-35-6), Methidathion (950-37-8), Dichlorvos (62-73-7), Fluopyram (658066-35-4), Fosthiazate (98886-44-3), Prosulfocarb (52888-80-9), Ametoctradin (865318-97-4), Ethoprophos (13194-48-4) Aldicarb sulfone (1646-88-4) Methiocarb sulfoxide (2635-10-1) Prothioconazole desthio (120983-64-4) Cyflumetofen (400882-07-7) DMST (66840-71-9) Flupyradifurone (951659-40-8) Triflumizole metabolite (FM-6-1) (109849-99-2) Propaquizafop (111479-05-1) Phosfamidon (13171-21-6 singur sau in amestec cu izomerul 297-99-4) Pirimicarb desmethyl (30614-22-3) Sedaxane (874967-67-6) Bixafen (581809-46-3) BTS 44596 Formamide (139542-32-8) BTS 44595 Amino (139520-94-8) Isopyrazam (881685-58-1) Methamidophos (10265-92-6) Omethoate (1113-02-6) Azinphos-methyl (86-50-0) Phosmet (732-11-6) Azadirachtin (11141-17-6) Mefentrifluconazole (1417782-03-6) Oxathiapiprolin (1003318-67-9) Isofetamid (875915-78-9) Mixurile/substantele individuale vor fi dizolvate in acetonitril si vor avea termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii |
|  |  | 5 – 100 ml (Fiole/vialuri Minim 5 ml solutii 100 ppm pentru fiecare produs/ mix de produse) |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 81. | STANDARDE PESTICIDE Pentru analiza GC-MS/MS | Buget | 5-10 amestecu ri/ substante individua le Minim 7 ml solutii Minim 1ml pentru fiecare produs/ mix de produse de concentratie 100 ppm | Standarde analitice cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034, la o concentratie minima de 100 ppm cantitate minima 1 ml fiecare mix pesticide/ pesticide individuale, (sau standarde pure individuale, minim 20 mg fiecare), care sa contina minimum urmatoarele substante (in paranteza este indicat CAS-ul) : Azinphos ethyl (2642-71-9), Azinphos methyl (86-50-0), Chlorpyrifos (2921-88-2), Chlorpyrifos methyl (5598-13-0), Diazinon (333-41-5), EPN (2104-64-5), Fenitrothion (122-14-5), Isazophos (42509-80-8), Phosalone (2310-17-0), Phosmet (732-11-6), Pirimiphos ethyl (23505-41-1), Pirimiphos methyl (29232-93-7), Pyraclofos (89784-60-1), Pyrazophos (13457-18-6), Pyridaphenthion (119-12-0), Quinalphos (13593-03-8), Aldrin (309-00-2), α-BHC (319-84-6), β-BHC (319-85-7), γ-BHC (Lindane) (58-89-9), δ-BHC (319-86-8), Chlorbenside (103-17-3), cis-Chlordane (5103-71-9), trans-Chlordane (5103-74-2), Chlorfenson (Ovex) (80-33-1), Chloroneb (2675-77-6), 2,4'-DDD (53-19-0), 4,4'-DDD (72-54-8), 2,4'-DDE (3424-82-6), 4,4'-DDE (72-55-9), 2,4'-DDT (789-02-6), 4,4'-DDT (50-29-3), 4,4'-Dichlorobenzophenone (90-98-2), Dieldrin (60-57-1), Endosulfan I (959-98-8), Endosulfan II (33213-65-9), Endosulfan ether (3369-52-6), Endosulfan sulfate (1031-07-8), Endrin (72-20-8), Endrin aldehyde (7421-93-4), Endrin ketone (53494-70-5), Ethylan (Perthane) (72-56-0), Fenson (80-38-6), Heptachlor (76-44-8), Heptachlor epoxide (isomer B) (1024-57-3), Hexachlorobenzene (118-74-1), Isodrin (465-73-6), 2,4'-Methoxychlor (30667-99-3), 4,4'-Methoxychlor olefin (2132-70-9), Mirex (2385-85-5), cis-Nonachlor (5103-73-1), trans-Nonachlor (39765-80-5), Pentachloroanisole (1825-21-4), Pentachlorobenzene (608-93-5), Pentachlorothioanisole (1825-19-0), Tetradifon (116-29-0), Benfluralin (1861-40-1), Biphenyl (92-52-4), Chlorothalonil (1897-45-6), Dichlofluanid (1085-98-9), Dichloran (99-30-9), 3,4-Dichloroaniline (95-76-1), 2,6-Dichlorobenzonitrile (Dichlobenil) (1194-65-6), Diphenylamine (122-39-4), Ethalfluralin (55283-68-6), Fluchloralin (33245-39-5), Isopropalin (33820-53-0), Nitralin (4726-14-1), Nitrofen (1836-75-5), Oxyfluorfen (42874-03-3), Pendimethalin (40487-42-1), Pentachloroaniline (527-20-8), Pentachlorobenzonitrile (20925-85-3), Pentachloronitrobenzene (Quintozene) (82-68-8), Prodiamine (29091-21-2), Profluralin (26399-36-0), 2,3,5,6-Tetrachloroaniline (3481-20-7), Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene) (117-18-0), THPI (Tetrahydrophthalimide) (1469-48-3), Tolylfluanid (731-27-1), Trifluralin (1582-09-8), Acetochlor (34256-82-1), Alachlor (15972-60-8), Allidochlor (93-71-0), Clomazone (Command) (81777-89-1), Cycloate (1134-23-2), Diallate (cis & trans) (2303-16-4), Dimethachlor (50563-36-5), Diphenamid (957-51-7), Fenpropathrin (39515-41-8), Fluquinconazole (136426-54-5), Flutolanil (66332-96-5), Linuron (330-55-2), Metazachlor (67129-08-2), Methoxychlor (72-43-5), Metolachlor (51218-45-2), N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide (60397-77-5), Norflurazon (27314-13-2), Oxadiazon (19666-30-9), Pebulate (1114-71-2), Pretilachlor (51218-49-6), Prochloraz (67747-09-5), Propachlor (1918-16-7), Propanil (709-98-8), Propisochlor (86763-47-5), Propyzamide (23950-58-5), Pyridaben (96489-71-3), Tebufenpyrad (119168-77-3), Triallate (2303-17-5), Atrazine (1912-24-9), Bupirimate (41483-43-6), Captafol (2425-06-1), Captan (133-06-2), Chlorfenapyr (122453-73-0), Cyprodinil (121552-61-2), Etofenprox (80844-07-1), Etridiazole (2593-15-9), Fenarimol (60168-88-9), Fipronil (120068-37-3), Fludioxonil (131341-86-1), Fluridone (Sonar) (59756-60-4), Flusilazole (85509-19-9), Flutriafol (76674-21-0), Folpet (133-07-3), Hexazinone (Velpar) (51235-04-2), Iprodione (36734-19-7), Lenacil (2164-08-1), MGK-264 (113-48-4), Myclobutanil (88671-89-0), Paclobutrazol (76738-62-0), Penconazole (66246-88-6), Procymidone (32809-16-8), Propargite (2312-35-8), Pyrimethanil (53112-28-0), Pyriproxyfen (95737-68-1), Tebuconazole (107534-96-3), Terbacil (5902-51-2), Terbuthylazine (5915-41-3), Triadimefon (43121-43-3), Triadimenol (55219-65-3), Tricyclazole (Beam) (41814-78-2), Triflumizole (68694-11-1), Vinclozolin (50471-44-8), Acrinathrin (101007-06-1), Anthraquinone (84-65-1), Bifenthrin (82657-04-3), Bioallethrin (584-79-2), Cyfluthrin (68359-37-5), lambda-Cyhalothrin (91465-08-6), Cypermethrin (52315-07-8), Deltamethrin (52918-63-5), Fenvalerate (51630-58-1), Flucythrinate (70124-77-5), tau-Fluvalinate (102851-06-9), cis-Permethrin (61949-76-6), trans-Permethrin (61949-77-7), Phenothrin (cis & trans) (26002-80-2), Resmethrin (10453-86-8), Tefluthrin (79538-32-2), Tetramethrin (7696-12-0), Transfluthrin (118712-89-3), Acequinocyl (57960-19-7), Bromopropylate (18181-80-1), Carfentrazone ethyl (128639-02-1), Chlorobenzilate (510-15-6), Chlorpropham (101-21-3), Chlozolinate (84332-86-5), DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl) (1861-32-1), Fluazifop-p-butyl (79241-46-6), Metalaxyl (57837-19-1), 2-Phenylphenol (90-43-7), Bromfenvinfos-methyl (13104-21-7), Bromfenvinphos (33399-00-7), Bromophos ethyl (4824-78-6), Bromophos methyl (2104-96-3), Carbophenothion (786-19-6), Chlorfenvinphos (470-90-6), Chlorthiophos (60238-56-4), Coumaphos (56-72-4), Edifenphos (17109-49-8), Ethion (563-12-2), Fenamiphos (22224-92-6), Fenchlorphos (Ronnel) (299-84-3), Fenthion (55-38-9), Iodofenphos (18181-70-9), Leptophos (21609-90-5), Malathion (121-75-5), Methacrifos (62610-77-9), Profenofos (41198-08-7), Prothiofos (34643-46-4), Sulfotepp (3689-24-5), Sulprofos (35400-43-2), Terbufos (13071-79-9), Tetrachlorvinphos (22248-79-9), Tolclofos-methyl (57018-04-9), Disulfoton (298-04-4), Fonofos (944-22-9), Methyl parathion (298-00-0), Mevinphos (7786-34-7), Parathion (ethyl parathion) (56-38-2), Phorate (298-02-2), Piperonyl butoxide (51-03-6), Triazophos (24017-47-8), Solvent preferat pentru mixuri: acetonitril. Se accepta si toluen sau amestecuri toluen-acetonitril. Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrarii. |
|  |  | 5-10 ml |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 82. | Metribuzin | Buget | FL X min.20 mg | Standard analitic cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034 CAS 21087-64-9 Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrarii. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 83. | Metamitron | Buget | FL X min.20 mg | Standard analitic cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034 CAS 41394-05-2 Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrarii. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 84. | Tolfenpyrad | Buget | FL X min.20 mg, flacon min. 1ml 100 ppm | Standard analitic cu puritate certificata si incertitudine asociata concentratiei/puritatii specificata in certificatul de calitate, producator certificat ISO 17034 CAS 129558-76-5 Substanta pura sau solutie 100 ppm. Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrarii. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 85. | METANOL HPLC GRADE | Buget | FL X 1L/2.5L | HPLC/LC-MS grade99,9%, densitate (d20ºC)0,793.punct fierbere 64-65.Gradient grade (at 235 nm) ≤2 ; Gradient grade (at 254 nm) ≤1 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. |
|  |  | 10 litri |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 86. | ACETONITRIL HPLC GRADE | Buget | FL X 1L/2.5L | HPLC/LC-MS grade, 99,99% Gradient grade (at 210 nm) 0,1 ; Gradient grade (at 254 nm) 0,1 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 10 litri |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 87. | ACID FORMIC | Buget | FL X 500 ml | CAS : 64-18-6, Min. 99%, p.a. punct de fierbere 100,4 º ; densitatea la 20º- 1,22 g/cm3. Fisa tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 88. | SOLUTIE TUNNING LC-QQQ THERMO SCIENTIFIC | Buget | Flacon x 10 ml | Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrarii. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 89. | PLICURI MIX EXTRACTIE QUECHERS INSOTITE DE TUBURI DE CENTRIFUGA 50 ML AFERENTE | Buget | Cutie x 50 buc | Pentru extractia pesticidelor (4 g MgSO4 Anhydrous, 1 g Trisodium Citrate, 0,5 g Disodium Citrate, 1 g NaCl) Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie international, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. |
|  |  | 700 buc. |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 90. | TUBURI 15 ML QUECHERS CLEAN-UP | Buget | Cutie x 50 buc | Pentru fructe si legume, continut 900 mg sulfat de Mg anhidru, 150 mg PSA Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie international, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. |
|  |  | 400 buc. |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 91. | TUBURI 15 ML QUECHERS CLEAN-UP | Buget | Cutie x 50 Buc | Pentru fructe si legume cu continut ridicat de grasimi continut 900 mg sulfat de Mg anhidru, 150 mg PSA, 150 mg C18 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 300 buc. |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 92. | APA ULTRAPURA | Buget | FL x 1L/5L | Conductivitate < 1µS, reziduu la evaporare < 1ppm. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 20 litri |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 93. | ALCOOL ETILIC 96% Zoo-2 fl. Bacto-1 fl. | Buget | Flacon x 1 litru | Lichid limpede, incolor, concentratie 96%, nr. CAS 64-17-5, formula chimica C2H5OHC2H6O, masa moleculara 46,07g/mol. Să aibă obligatoriu certificat de calitate.Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrariiFişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 3 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 94. | Pepsină 2000 FIP | Buget | Flacon x 500 g | Din mucoasa gastrică porcină. Pentru detectarea trichinei în carne.pulbere albă până la bej limpede, cristalină sau amorfă, ≥2000 FIP-U / g . Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 95. | Acid clorhidric 25% | Buget | Flacon x 1 l | Acid clorhidric 25 % Puritate 24-26% Densitate aproximata 1.124 Sulfati (SO4) ≤ 0.0002% Sulfiti (SO3) ≤ 0.0005% Fara clor (Cl2) ≤ 0.0001% Metale grele (Pb) ≤ 0.0001% Arsenic (As) ≤ 0.000005% Fier (Fe) ≤ 0.0001% Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 3 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 96. | #### Iodine | Buget | #### Flacon X 100 g | SR EN ISO 6579-1:2017 Iod puritate 99,8-100,5% CAS 7553-56-2 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 Flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 97. | Iodura de potasiu | Buget | #### Flacon x 250 g | SR EN ISO 6579-1:2017 Iodura de potasiu min 99,88% CAS 7681-11-0 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 Flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 98. | Acid acetic glacial | Buget | Flacon x 1 l | SR EN ISO 13366-1/AC/2010 Puritate min. 99% CAS 64-19-7 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 99. | # Etanol | Buget | Flacon X 1 l | SR EN ISO 13366-1/AC/2010 Puritate min. 95% CAS 64-17-5 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 10 Flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 100. | # Apa oxigenata # 3 % | Buget | Flacon X 1 l | SR ISO 11290-1 : 2017 Sol. p.a. 3% CAS 7722-84-1 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 101. | Soluţie colorare Somascop (Staining concentrate) | Buget | Flacon X 500ml | SR ISO 13366-3/2007 Compoziţie chimică compatibillă cu echipamentul Somascope Delta MK II(În acest sens se solicită certificat de garanţie pe propria răspundere că este compatibilă) Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 4 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 102. | Soluţie spălare Somascop (Triton x100) | Buget | Flacon x 100 ml | SR ISO 13366-3/2007 Compatibillă cu echipamentul Somascope Delta MK II -Poly(ethylene glycol) mono-p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 103. | Acid clorhidric 1N | Buget | Flacon x 1 litru | p.a.CAS : 7647-01-0 Solutie volumetrica 1N Factor : f=1±0,002 Termen de valabilitate minim doi ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 104. | Indicator chimic de sterilizare | Buget | Cutie x 250 teste | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 Indicator chimic de sterilizare pentru ciclul de sterilizare uscată la etuvă la 180°C, confirmare vizibilă a procesului de sterilizare, să se identifice sau nu procesul de sterilizare, clasificare –clasa 1-conform ISO 11140-1, certificat de calitate Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 cutii |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 105. | Indicator chimic pt. verificarea sterilităţii ,la 134° C | Buget | #### Cutie x 250 teste | Indicator chimic pt. verificarea sterilităţii folosit în sterilizarea pre-vacum la 134° C timp de expunere min 15 minute, să monitorizeze timpul, temperatura şi calitatea ciclului de sterilizare, stabilitatea indicatorului înainte şi după expunere, clasificare-clasa 6-conform ISO 11140-1, Certificat de calitate Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 cutii |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 106. | Indicator chimic pt. verificarea sterilităţii ,la 121°C | Buget | #### Cutie x 250 teste | Indicator chimic pt. verificarea sterilităţii folosit în sterilizarea pre-vacum la 121° C timp de expunere min 15 minute, să monitorizeze timpul, temperatura şi calitatea ciclului de sterilizare, stabilitatea indicatorului înainte şi după expunere, clasificare-clasa 6-conform ISO 11140-1, Certificat de calitate Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 cutii |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 107. | Buffer solution pH 4,0 (20 ºC) | Buget | #### Flacon X 500 ml | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 pH-4,01 la la 20 ºC Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 Flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 108. | Buffer solution pH 7,0 (20 ºC) | Buget | #### Flacon X 500 ml | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 pH-7,01 la 20 ºC Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 Flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 109. | Buffer solution pH 10,01 (20 ºC) | Buget | #### Flacon X 500 ml | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 pH-10,01 la la 20 ºC Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 Flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 110. | Clorură de potasiu | Buget | #### Flacon X 100 ml | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 3 mol/l CAS 7447-40-7 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 111. | Citrat trisodic dihidrat | Buget | #### Flacon x 500 g | SR EN ISO 6887-5:2020 Na3C6H5O7 2H2O pur-≥99% CAS 6132-04-3 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 2 flacoane |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| 112. | L-Ramnoză- | Buget | #### Flacon x 50 g | C6H12O5 · H2O pur-≥99% CAS 10030-85-0 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  | 1 flacon |  |  |
|  |  | Cofinanțate |  |  |
|  |  | 0 |  |  |

Locul de livrare pentru toate produsele sus mentionate este: DSVSA Ialomita, str. Lacului, nr. 12, loc. Slobozia, jud. Ialomita

## Disponibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

## Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

Nu este cazul

## Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție este cea specifiata in tabelele de mai sus.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/Entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/Entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate sub ansamblele /părțile component necesare punerii și menținerii în funcțiune.Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distant față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.Destinația de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consider că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri  suplimentare.

## Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

## Instalare, punere în funcțiune, testare

Nu este cazul

## Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul

## Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Nu este cazul

## Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz

Nu este cazul

## Suport tehnic

Nu este cazul

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

Nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul

Nu este cazul

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligaţiile principale ale furnizorului

– Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze, produsele definite în prezentul contract.

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele din anexa contractului in termen, pe baza de comanda lansata de achizitor, in termen de maxim 30 de  zile de la primirea comenzii, la sediul autoritatii contractante.

- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 – Furnizorul se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru instruirea personalului de laborator in vederea utilizarii produselor contractate.

Obligaţiile principale ale achizitorului

-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit

- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, respectiv la 30 zile de la primirea facturii, in functie de fondurile alocate de la

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității/Entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/Entității contractante în cadrul propunerii tehnice sunt:

- Fişele tehnice ale produselor pentru fiecare lot in parte, asumata prin semnatura de fiecare operator economic, autorizatie de comercializare de la producator in termenul sau de valabilitate, certificat ISO al producatorului si al operatorului economic participant la procedura, in perioada lor de valabilitate

- Termen de livrare: dupa primirea comenzii in  maxim 30 zile, la sediul autoritatii contractante – se prezinta grafic de livrare

- Se vor prezenta: se va depune pentru toate loturile declaratie pe propria raspundere ca la livrare produsele vor fi insotite de certificat de calitate, Certificate de conformitate.

Toate fişele tehnice vor fi în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura.

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/Entitatea contractantă. Recepția produselor se va realize în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realize după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/Entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realize după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observații minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

  - Criteriul de verificare va fi etichetarea produsului conform cerintelor din caietul de sarcini si din oferta tehnica

# Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite facture pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/Entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/Entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elemental necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute maijos:

- certificatul de calitate și garanție;

- declarația  de conformitate;

- avizul de expediție a produsului;

- procesul verbal de recepție cantitativă;

- fisa tehnica produs

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de [introduceți nr. de zile] de la data emiterii facturii fiscal în original și a tuturor documentelor justificative.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/Entitatea contractantă și Contractant (inclusive în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri collective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- LEGE Nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

- Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

- Ghidul privind ”Strategia de contractare”-ANAP-www.ANAP.ro

# Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului se va asigura de catre personalul propriu al autoritatii contractante.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                           SEF SERVICIU EC. SI ADM.,

DR. PUIA MIHAI                                                                   EC. TRIFAN ADRIAN

CONSILIER JURIDIC,

JR. ADRIANA POPI